Методические указания к выполнению практических занятий

Тема 1 Правила обращения с биологическими микроскопами

Цель:

- ознакомить    с    устройством    микроскопа,    рисовального   аппарата и обенностями работы с ними

План:

1 Работа с микроскопом

Методические  рекомендации по подготовке к занятию

1    Микроскоп   -   оптический   прибор,    позволяющий   получить   сильное увеличение рассматриваемого объекта. Это достигается сочетанием 2-х линз: объектива,  дающего непосредственное, первичное увеличение, и окуляра с пмощью    которого   рассматривается    в   увеличенном    виде   изображение, даваемое   объективом.   При   этом   изображение   в   микроскопе   получается обратным.

В оптическом микроскопе различают следующие части:

1. Подставка - придает микроскопу устойчивость

2. Штатив - на нем крепятся все части микроскопа

3. Тубус - несет оптические линзы - сверху окуляр, снизу объективы

4. Макровинт  -   служит  для   грубого   передвижения   тубуса   и   нахождения изображения на рассматриваемом гистопрепарате

5. Микровинт -  служит для  тонкого  передвижения  тубуса  и  установление     резкости, изображения

6. Револьвер - вращающееся приспособление, соединенное с нижним . мини

В   него   ввинчены  несколько   объективов   с  разным  увеличением ращение револьвера позволяет быстро менять объективы во время работы.

7. Предметный столик - служит для помещения гистопрепарата.

8. Конденсор - служит для регулирования освещения объекта.

9. Диафрагма - служит для концентрации световых лучей на объекте.

10. Зеркало - направляет свет через отверстие предметного столика на объект. Одна поверхность зеркала плоская, другая –вогнутая. При дневном свете используют вогнутую поверхность зеркала, а при специальных осветителях -плоскую поверхность зеркала

11.Окуляр - расположен в верхней части тубуса, и служит для растягивания изображения, даваемого объективам. Наиболее употребительны окуляры с 7-10-  15 - кратным увеличением

12. Объективы   -   это   различно   скомбинированные   системы  линз,  дающие увеличение от 8 до 90 раз.

Увеличение     рассматриваемого     объекта     определяется     произведением увеличения, даваемого объективом, на увеличение, даваемое окуляром.

Правила работы с оптическим микроскопом

1.Вращая револьвер, поставить малый объектив до щелчка на расстояние 1-1,5

см от предметного столика

2.Глядя   в   окуляр   и   направляя   вогнутую   поверхность   зеркала   к   свету,

установить равномерное и достаточно яркое освещение

3.Положить гистопрепарат на предметный столик покровным стеклом вверх

4.Вращая   макровинт,  найти  изображение  и  изучить  препарат под  малым

увеличением

5.Не поднимая малого объектива, вращением револьвера установить большой

объектив

6.Глядя    в    окуляр,    очень    осторожным    вращением    микровинта    найти

изображение под большим увеличением и изучить препарат в деталях

7.По окончании работы, вращая револьвер доставить малый объектив и снять

препарат.

Литература: 15, с. 5- 13

Контрольные вопросы:

1  Назовите детали оптического микроскопа и какую роль они выполняют

2 Расскажите о последовательности работы с оптическим микроскопом

3 Как можно узнать увеличение объекта?

4  На каком расстоянии от изучаемого объекта должен находиться малый и большой объективы?

5 Какую сторону зеркала используют для  нахождения  света в различных условиях работы?

Тема 2 Полевой сбор и культивирование водорослей

Цель:

- изучить основные методы полевого сбора водорослей - ознакомить с простейшим оборудованием для сбора водорослей

План:

1  Коллекции культур водорослей

2 Полевой сбор водорослей

3 Пробы почвы, камней, дерева

Методические  рекомендации по подготовке к занятию

1 Коллекции культур всегда заинтересованы в получении новых видом водорослей, однако они должны быть точно определены, причем точность опредления должна быть подтверждена известным специалистом - альгологом. после   этого   можно   предлагать   выделенный   вид   той   или   иной коллекции. Во всех случаях коллекция сохраняет за собой право принять или отвергнуть предложенный вид.

2 Полевой сбор водорослей. Поскольку водоросли встречаются буквально во всех местообитаниях, необходимо, прежде чем начинать полевой сбор, иметь  представление о том, где можно найти желаемое растение. Многие водоросли  имеют периоды сезонного роста, а кроме того, как в пресноводных, и в  морских местообитаниях происходит последовательная  регулярная смена видов, в результате которой в определенное время преобладает одна из форм сменяемая затем другой доминирующей формой. Размножение водорослей также   сезонный   процесс,   зависящий   от   климатических   факторов, обеспечения пищей, уровня солнечной радиации, температуры и т. п. Вес эти факторы следует учитывать при сборе водорослей.

Невозможно   установить   какие-либо   твердые   правила   полевых   водорослей, за исключением очевидной необходимости тщательного ведении как в поле, так и в лаборатории.

Камни, ветки и другие твердые предметы следует помещать в обычные -пластмассовые   мешки,   какие   используются   для   хранения   продуктов   и холодильнике. Данные о сборах, включающие точные указания места, даты итд. записывают простым карандашом на бумажных полосках (но не шариковой ручкой ) и вкладывают в мешок вместе с образцом.

Образцы тины, почвы и т. п. тоже можно хранить в пластмассовых мешках, пластмассовые   банки   с   нажимными   колпачками   легче   и   меньше даются. Надписи на крышке или стенках таких банок можно делим, восковым   карандашом   или   фломастером.   Образцы,   завернутые   и газету, хорошо сохраняются  в течение нескольких дней. Крупные образцы, такие, как многие из красных и бурых морских водорослей, очень трудно собирать из-за их размера, объема и веса.

Многие   фирмы   лабораторного   оборудования   поставляют   хорошо   изготовленные планктонные сети из шелка или из ситовой синтетической ткани,  прикрепленные к рамкам из бронзы или другого металла. Ткань для сетей  выпускается с отверстиями разных размеров - от № 0 (35- 40 ячеек на 1 кв. до № 25 (200 ячеек на 1 кв. дюйм). Для сбора более мелких планктонных водорослей  следует взять сеть с числом ячей 180 на 1 кв. дюйм, т. е. с ячеями ом 50-80 мк. Пользоваться сетями с мелкими ячейками неудобно, так как они   быстро   забиваются   более   крупными   организмами.   Лучше   взять двойную сеть: одна из них будет задерживать более крупные организмы и |мусор а вторая, с более мелкими ячейками, будет служить собственно для ического сбора организмов.

Многие водоросли живут на разной глубине, и, если просто вести сеть по поверхности воды, такие водоросли можно упустить. Если нужно детальное исследование состава водорослей в каком-либо водоеме, необходимо тщательно брать пробы с разной глубины. Проблема отбора таких проб до сих пор еще не решена удовлетворительно.

В продаже имеются специальные сборники планктона, которые можно подсоединить к обычному водопроводному крану. Круглые шелковые сита, выкроенные по размеру такого сборника, выпускаются с ячеями самых разных размеров. Водоросли разного размера можно собрать, просто пропуская воду через водопроводный кран, заменяя лишь сита с разным числом ячей на 1 кв. дюйм. Поскольку водопроводную воду в большинстве населенных пунктов хлорируют, подсчет жизнеспособных водорослей дает лишь численность выживших или устойчивых видов. Такой метод пригоден, когда жизнеспособность клеток неважна.

Превосходным фиксатором при работе в поле является раствор йода с йодистым калием. Растворите 10 г KI в 100 мл воды, добавьте туда 3 г кристаллов йода и еще 100 мл воды и встряхивайте до полного растворения кристаллов. Полученный раствор устойчив в течение нескольких месяцев, если его защищать от прямого солнечного света. Обычно берут один объем реактива I—К1 на 5 объемов собранного материала.

Для сохранения окраски водорослей, изучаемых под микроскопом, служит раствор формалина и хромовых квасцов (K2SO4Cr2 (SO4)3*24H2O-10 г; 4%-ный формалин - 5 мл; вода - 500 мл), который, кроме того, уменьшает плазмолиз почти у всех водорослей, за исключением наиболее хрупких одноклеточных форм. Тончайшие детали строения клетки хорошо сохраняются в смеси формалин - спирт (1 объем концентрированного формалина: 10 объемов 95%-ного этилового спирта: 10 объемов воды), однако при этом экстрагируется хлорофилл. При сборе водорослей в банки их рекомендуется полностью заливать жидкостью для того, чтобы структура образца не пострадала при ударах о стенки банки. Для сбора водорослей вместе с водой, в которой они росли, весьма пригодны пластмассовые мешки, особенно если один из них вложить в другой.

Сине-зеленые водоросли можно выделить разными способами, в зависимости от источника материала, требуемого вида и конечной программы исследований.

3 Пробы почвы. Пробы почвы насыпают тонким слоем на дно стерильных чашек Петри (100 х 20 мм) и засыпают их в 2-3 раза более толстым слоем стерильного мелкого песка. Почву тщательно увлажняют (но без застоя жидкости) стандартным питательным раствором Кнопа. Выдерживают чашки под лампой накаливания при освещенности около 1000 люкс белого света, фотопериоде 18 часов и температуре не выше 25°С 1-2 недели, после чего на поверхности песка появятся колонии водорослей. Их осторожно снимают микробиологической петлей и переносят на верхний из 5-7 кружков стерильной фильтровальной бумаги, уложенных стопкой в другой чашке Петри. Бумагу поддерживают во влажном состоянии, смачивая ее раствором Кнопа.

Сине-зеленые водоросли прорастут вниз через стопку бумаги. Удалив верхние 2-3 листка, можно получить чистую культуру водоросли, которую затем переносят на агаровую среду еще раз методом штриховой разводки.

Камни и дерево. Пробу камней или дерева помещают на дно стерильной (для этой цели очень подходят стеклянные баночки из-под продуктов детского питания). Образец покрывают слоем 3%-ного стерильного водного (3  г агара в  100 мл воды; автоклавировать  15  мин, перед заливкой охладить до 50°С). Закрыв банку завинчивающейся металлической крышкой, ее переворачивают и оставляют на таком же режиме с белым светом, как описано. Большинство бактерий, грибов и водорослей будет расти на поверхности агара,  но   сине-зеленые   водоросли   с   малой   потребностью   в   свободном  кислороде будут расти на дне банки. Через 2-3 недели агар осторожно  переносят в стерильную чашку и отбирают чистые колонии этих водорослей, дополнительной очистки их переносят на пачки фильтровальной бумаги,  целесообразно вводить в состав водного агара 0,45 М MgSO4 для уничтожения простейших без ущерба для водорослей.

Ил  на дне прудов, речек, ручьев и даже отстойников для сточных вод  является    богатым   источником   многих   анаэробных   организмов,   включая

автотрофные    бактерии,    сине-зеленые    водоросли    и    фотосинтезирующие бактерии. Различные виды организмов можно выделить каждый отдельно при помощи колонки Виноградского.

Небольшое количество ила смешивают с равным объемом измельченной фильтровальной бумаги (подержав бумагу в воде несколько дней, ее рвут на кусочки и высушивают), чтобы получилась однородная паста. Равные объемы пасты смешивают с сухими СаСОз и CaSO4. Полученную смесь помещают на дно литрового стеклянного или прозрачного пластмассового цилиндра. Она должна занимать не больше 30% общего объема цилиндра. Цилиндр заполняют  небработанным   илом,   следя,   чтобы   не   оставалось   воздушных   полостей,  воду, пока она на 1—2 см не покроет поверхность ила. Цилиндр освещают с одной стороны лампой накаливания (100 вт), помещенной на расстоянии около 20 см от поверхности цилиндра в течение целых суток. Через несколько недель строго анаэробные формы водорослей и бактерий будут находиться  на самом дне цилиндра, факультативные анаэробы - несколько , а фотосинтезирующие организмы  только на освещенной стороне и т.д. Когда   колонка подсохнет до слегка влажного состояния, ее извлекают из цилиндра и берут пробы из нужной зоны для дополнительного выделения. Многие   нитчатые   зеленые  водоросли,   встречающиеся   в   пресноводных  и потоках, прикреплены к палкам или камням, где они образуют хорошо видимые нити. Наиболее часто встречаются представители родов Spirogyra, Сladophora, Mougeotia и Zygnema. Hydrodictyon и близкие к нему роды образуют большие пленки на поверхности стоячей воды. Диатомовые водоросли почти всегда встречаются в пресной воде, а также и в морских местообитаниях.

Наиболее   обычным   источником   для   выделения   многих   водорослей  ляется, по-видимому, почва и ил со дна прудов и потоков. Здесь можно выделить Nitella и представителей многих других родов водорослей.

Существует ряд методов сбора микроскопических водорослей из пресноводных или морских местообитаний. При обильном «цветении» воды очень богатый улов можно получить, просто погрузив склянку в места скопления водорослей или в воду под ними. Большие пробы воды можно брать в пластмассовые бутыли, а водоросли отделять путем центрифугирования в лаборатории. Получаемый при этом комок разводят в небольшом количестве прозрачной надосадочной жидкости, исследуют, культивируют на средах или используют для гербариев. Изобретение мембранных фильтров, таких, как миллипоры, облегчило сбор микроскопических форм из больших объемов жидкости. Если в полевых условиях нет специальных устройств, фильтрование можно проводить только в лаборатории.

Многие жгутиковые одноклеточные водоросли можно выделить из гниющих сред. Один грамм растворимого крахмала, 2-3 расщепленных семени гороха или 3-5 зерен пшеницы или ячменя помещают на дно пробирки, добавляют 1 г карбоната кальция и все это засыпают слоем земли толщиной 3-5 см. Долив воды, чтобы до края пробирки оставалось не меньше 4 см, ее закрывают ватой или стеклянной (металлической) крышкой и 2-3 часа выдерживают в кипящей водяной бане. После охлаждения добавляют небольшое количество воды из исследуемого водоема и помещают пробирку на свет (освещенность около 1000-2000 люкс) при 15-25° С. Жгутиковые будут хорошо расти в такой среде у самой поверхности, откуда их очень легко перенести пипеткой на свежую гниющую среду. Перенос повторяют несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Для стимуляции роста организмов, нуждающихся в кислоте, в пробирку перед кипячением можно добавить около 2-3 г торфяной пыли.Многие почвообитающие водоросли можно выделить, добавив примерно 5 г. почвы к 100 мл питательного раствора в колбах Эрленмейера объемом 250 мл. Поскольку такой раствор не содержит углеводов, рост сапрофитных бактерий, дрожжей и других грибов подавляется. Для выделения используют минеральные среды разного состава. Одной из наиболее простых является среда следующего состава (на 1 л):

А. Основной раствор: Ca(NO3)2 - 2,0 г, КС1) - 0,5 г, MgSO4-7H2O - 0,5 г, КН2РО4 - 0,5 г.

Б. Рабочий раствор: к одному объему основного раствора добавляют 5 объемов воды и 6 мл 1%-ного раствора FeCl3-6H2O.

Если колбы с культурой освещать белым светом (освещенность 1000-2000 люкс, фотопериод 24 ч), через 3-4 недели начнут появляться водоросли, поэтому  необходимо  терпение.  Ту же  среду  можно  использовать  и для получения неочищенных культур собственно водных водорослей, добавив 5-10 мл исследуемой воды к 100 мл рабочего раствора.

Литература: 17, с. 26-29

Контрольные вопросы:

1  В какое время производится сбор и заготовка пресноводных водорослей?

2  В какое время производится сбор и заготовка морских водорослей?

представляет собой планктонная сеть?

Тема 3 Условия хранения водорослей. Поддержание коллекции живых водорослей

Цель:

- ознакомить с основными принципами хранения водорослей  условия поддержания живых водорослей

- изучить условия поддержания живых водорослей

План:

1 Хранение водорослей

Методические  рекомендации по подготовке к занятию

1 Чистые культуры водорослей, выделенные исследователем или приобретенные, - важная часть исследований, и уход за ними имеет большое значение. Типичные формы и виды, равно как и формы с особыми свойствами следует помещать в одну из коллекций живых культур. Это обеспечит сохранение редких форм и, кроме того, позволит и другим исследователям получить новую культуру для изучения.

Насколько это возможно, исходные культуры водорослей поддерживают на агаровых средах. На них легче установить загрязнение и можно использовать, маленькие пробирки. Хорошим общим правилом является использование для подержания культуры той же среды, что и для роста. Пересевы водорослей следует проводить по строго установленному графику. Периодичность пересевов зависит от вида водоросли. Даже самые нежные формы не не требует пересева чаще чем раз в месяц, а многие культуры могут существовать без пересева в течение года. Следует взять за правило поддержание хотя бы по две пробирки с каждой из водорослей, причем лучше хранить их отдельно, чтобы повреждение или гибель (перегрев и т. д.) не приводили к потере данною организма.

Хотя во многих лабораториях используются обычные пробирки, видимо, лучше использовать выпускаемые сейчас пробирки с навинчивающейся крышкой, так как среда в них не так быстро высыхает. Однако нежные виды могут плохо выживать в условиях относительно ограниченной аэрации в таких пробирках.

Для жидких культур пробирки с навинчивающимися крышками, по вдимому, наиболее удобны. Относительным новшеством является двухфазная култьтура, в которой слой агаровой среды заливается дистиллированной водой  или жидкой средой того же состава. По невыясненной причине многие требовательные формы в двухфазной культуре растут лучше, чем только и жидкой или только в твердой среде. При этом, по-видимому, лучше сохраняется нормальная морфология водорослей, а пересевы можно проводить просто перенося пипеткой небольшое количество верхней жидкой фазы. Пересев исходной культуры можно проводить так же, как и пересев бактерий или грибов. Для пересева одноклеточных или небольших многоклеточных форм микробиологическую петлю проводят через культуру и наносят ею штрихи на новой среде. Крупные многоклеточные формы, возможно, для пересева придется разрезать на более мелкие куски. Сразу же после пересева крышки туго завинчивают и затем «отпускают»; это обеспечивает лучшую аэрацию культуры в период быстрого роста. После того как культура разрастется, крышку надежно закрепляют и культуру удаляют на хранение.

Очень важны условия освещения и температура, при которых хранятся, исходные культуры. Во многих лабораториях культуры хранят на северных' окнах,   вдали   от   прямого   солнечного   света,   губительного   для   многих водорослей.      Пока     культура     хорошо     растет,      можно     пользоваться люминесцентными лампами белого света, дающими освещенность около 2500 люкс,  при  фотопериоде в 24  ч.  После  окончания роста культуру следует перенести в условия освещенности около 500 люкс и хранить при температуре от 5 до 15°С. Иногда исходная культура высыхает за время между пересевами. В некоторых случаях культуру удается оживить, прилив к ней стерильной жидкой среды и инкубируя ее неделю на свету (1000-2000 люкс). Растущие организмы часто переходят в жидкость, откуда их можно перенести пипеткой на свежую среду.

Литература: 17, с.34 - 35

Контрольные вопросы:

1  Какова температура хранения исходных культур водорослей?

2 Каковы условия освещения при хранении исходных культур водорослей?

Тема 4 Методы фиксации водорослей

Цель:

- ознакомить с основными правилами фиксирования материала на месте сбора

План:

1 Фиксация материала

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 В качестве фиксаторов чаще всего используют формалин. Он хорошо сохраняет форму клетки, но плохо ее содержимое. Для фиксации используют 40%-й формалин в таких количествах, чтобы его конечная концентрация в пробе составляла 4 - 5 %, т. е. на 9 объемов пробы добавляют 1 объем формалина. Для нейтрализации часто содержащейся в формалине муравьиной кислоты в банки добавляют по нескольку капель раствора двууглекислой соды. В полевых условиях для фиксации можно использовать раствор йода в йодистом калии (10 г KI растворяют в 100 мл воды, добавляют 3 г кристаллического йода и еще 100 мл воды, встряхивают до полного растворения кристаллов и хранят в темной посуде). Этот раствор добавляют к пробе в соотношении 1:5. Такие пробы хранят в темном месте.

В лаборатории водоросли культивируют в стеклянных кристаллизаторах, закрывающихся стеклянными пластинками, в плоскодонных колбах, закрытых ватными пробками. Жидкость должна занимать не более половины сосуда и значительно  превышать  объем  находящихся   в  ней  водорослей.   По  мере испарения  в сосуды можно доливать воду, лучше взятую из того же водоема. Крупные водоросли культивируют в аквариумах. Культуры держат на подоконниках, стеллажах перед окнами, выходящими на северную или восточную сторону, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Желательно в помещениях, где стоят  сосуды с водорослями, поддерживать невысокую температуру. Зимой и осенью  полезно дополнительно облучать водоросли лампами дневного света. Это облучение может быть круглосуточным или в течение 8 - 10 ч, при этом не 1ть чрезмерного нагревания сосудов с водорослями, зские   водоросли   трудно   культивировать   в   лабораторных   условиях, поэтому их фиксируют или гербаризируют на месте сбора.

Литература: 16, с.9-10

Контрольные вопросы:

1 Какие реактивы используют для фиксации водорослей?

2 Какой раствор используют для нейтрализации муравьиной кислоты?

Тема 5  Методика гербаризации водорослей

Цель:

-ознакомить с оборудованием для сбора гербария

- изучить  правила засушивания, монтирования гербария

План:

1 Гербарий водорослей

2 Гербаризация морских водорослей

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 Гербарий и учебные коллекции водорослей гораздо труднее создать, чем гербарии явнобрачных растений. Прежде всего это связано с размером и относительной хрупкостью многих водорослей, равно как и со строением их таллома. Многие микроскопические водоросли, включая все сине-зеленые, большую часть зеленых и других жгутиковых и некоторые красные и бурые водоросли, обычно сохраняют в виде микропрепаратов.

Более   мелкие   водоросли   можно   сохранить   в   виде   микропрепаратов, жированных  на  предметных  стеклах  обычным  способом.   Диатомовые  как правило, очищают, обрабатывая 5 н. НС1 и затем тщательно промывая.  После этого их монтируют на предметных стеклах или хранят в  маленьких сосудах. Более крупные водоросли, в особенности морские формы, можно закреплять на гербарных листах. Для этого водоросли помещают в большой неглубокий поддон с водой. Под водоросли подводят лист картона или и бумаги вынимают их прямо на листе из воды. Растение расправляют на листе  с помощью  мягкой кисти или же капая воду из медицинской капельницы или  на   наклоненный   лист.   У   многих   морских   водорослей   есть инообразная оболочка, которая прилипает к бумаге. Покрыв гербарный листом белого миткаля (можно взять вощеную бумагу, но это хуже), образец высушивают в прессе для растений. Так как в морских водорослях много воды, бумагу для сушки следует часто менять. Чтобы листы не повреждались, их помещают в конверты.

Поскольку многие бурые водоросли могут иметь длину более 30 м, в коллекцию обычно помещают лишь часть таллома. Можно отделить механизм прикрепления к субстрату, характерные разветвления и органы размножения и хранить только эти части. Гербарные образцы водорослей сушат в прессе и монтируют так же, как и образцы явнобрачных растений, но для них может понадобиться ежедневная замена прокладок в течение недели или больше. Правила оформления этикеток для гербарных образцов указаны в следующем разделе, посвященном гербариям явнобрачных растений.

2 Многие морские водоросли, вследствие их размеров, представляют особую проблему для сборщика. Лучшими местами для сбора, по-видимому, являются скалистые берега, неплохи для поисков и галечные пляжи, но сухие песчаные пляжи обычно малопродуктивны. Низкие приливы, которые следуют за прибрежными штормами, дают возможность собрать такие образцы, которые не встречаются в местных водах или же принесены из открытого океана.

Крупные бурые и красные водоросли часто бывают двудомными растениями, и для полноты представления материала в гербарии следует собирать по нескольку растений одного вида. Иногда собирают лишь частичные образцы, их монтируют; когда же удается собрать другие структуры, их следует монтировать на дополнительном листе.

Если образцы нужно хранить какое-то время перед тем как монтировать, их можно частично подсушить и, пока они еще эластичны, скатать в рулон так, чтобы поместить в сосуд для хранения или перевозки. После этого образец досушивают. Его можно снова сделать эластичным, покрыв мокрым полотенцем на несколько часов. При больших сборах образцы можно частично подсушить и пересыпать солью крупного помола. Выступивший рассол следует удалить и снова добавить соли. Образцы хранят или перевозят в герметических контейнерах или же упаковывают засоленные растения в несколько пластмассовых мешков. При консервации формалином смешивают 500 мл 40%-ного формалина с 4 л морской воды, погружают образец в этот раствор на несколько дней, до полной пропитки. После этого его вынимают и переносят в свежий раствор для хранения.

Все работы с гербарным прессом проводят так же, как и с высшими растениями, но часто при сушке на образец и под него необходимо класть слой марли, чтобы образец не прилипал к сменным бумажным прокладкам. Литература: 17, с.36-37

Контрольные вопросы:

1 Что называют гербарием?

2 Какое оборудование необходимо для сбора гербария?

Тема 6   Качественные    методы    исследования    клеточной    структуры водорослей

Цель:

- изучить методы обнаружения наличия минеральных солей в стенках клеток - - - ознакомить   с   реактивами   и   красителями   обнаруживающими   вещества, входящие в состав стенки клетки

План:

1 Видоизменения веществ клеточной стенки.

2 Кутинизация.

3 Минерализация.

4 Ослизнение.

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 В процессе жизнедеятельности клеток, особенно в связи с выполнением  специализированной  функции,  наступают вторичные  изменения  стенки.  Нередко  они  связаны с радикальными  изменениями  се  состава,   структуры   и   физико-химических  свойств.   Однако   В  случаях целлюлозные стенки сохраняют свои основные свойства и существенно не изменяются.

2 Кутинизация заключается в наслаивании на клеточную стенку кутина -вещества, также относящегося к группе жироподобных. Кутин более стоек, чем суберин.  Протопласт выделяет кутин в виде слоев снаружи клеточной стенки. Но наиболее обильно он выделяется на поверхности стенок клеток эпидермы, где сливается в сплошной кутикулярный бесструктурный слой. Кутинизация предохраняет  органы    растения    от   избыточного    испарения,    вымывания   продуктов метаболизма осадками и защищает органы от проникновения паразитов также от механических повреждений. Кроме того, кутин поглощает ультрофиолетовые лучи и служит как бы радиационным экраном.

3 В процессе жизнедеятельности стенки поверхностных клеток побегов

могут накапливать минеральные вещества, особенно кремнезем и углекислый

кальций. Некоторые группы растений, имеют сильно инкрустированные солями

клетки   покровной ткани - эпидермы. В результате минерализации осевые органы приобретают большую механическую прочность.

4 Иногда в стенках клеток образуются особые комплексные вещества слизи камеди. По физико-химическим свойствам эти вещества сходны, но химическая природа их досконально не выяснена. Это полимерные углеводы, - близкие к пектинам. Они возникают в результате химического видоизменения пектновых веществ и целлюлозы. В водной среде слизи и камеди сильно набухают, затем разжижаются.         Возникает ослизнение по-разному, но более

часто на основе химических превращений не стенки клетки, а протопласта. Литература: 15, с.43-45

Контрольные вопросы:

1 Какие  изменения могут происходить в химическом составе стенки клетки ?  2 При помощи каких реактивов и красителей можно обнаружить вещества,  в состав стенки клетки?

3 Каким методом можно, обнаружить наличие минеральных солей в стенках   -клеток?

Тема 7 Жизненный цикл бурой водоросли

Цель:

- ознакомить с жизненным циклом ламинарии, фукуса

План:

1  Цикл развития Laminaria

2 Цикл развития Fucus

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 Размножается ламинария половым и бесполым путем. Спорангии располагаются на поверхности пластинки, образуя целые спороносные участки или поля, на которых палисадным слоем расположены мешковидные спорангии и удлиненные стерильные отростки-парафизы. В спорангиях после редукционного деления образуются двужгутиковые почковидные мейозооспоры,     прорастающие в гаплоидные организмы.             Женские и

мужские  гаметофиты  разительно  непохожи  на описанные  выше  растения, продуцирующие споры (спорофит).

Это микроскопические нитевидные, слаборазвитые растения (заростки). Они недолговечны, их основная функция - продукция гамет. Половой процесс у ламинарии оогамия. Зигота без периода покоя прорастает и развивается в диплоидный спорофит. Таким образом, почти вся активная жизнедеятельность ламинарии происходит в диплоидном состоянии. Цикл развития диплогагагобионтный с гетеромофным чередованием поколений и доминированием спорофита.

2 Размножается   фукус   только  половым   путем.   Органы  размножения, оогонии  и антеридии, располагаются в особых полостях в теле водоросли. Эти структуры      называются     скафидиями,     или     концептакулами.     Скафидии размещаются   на  талломе   на  вздутиях   концевых   веточек   -   рецептакулах. Полость скафидия сообщается с окружающей средой небольшим отверстием. Различают    мужские   и   женские   скафидии.   В   мужских   скафидиях   между - пьными парафизами, на ветвящихся нитях, располагаются мешковидные антеридии. Оогонии сидят на коротких ножках непосредственно на внутреннейстенке женского скафидия между нитевидными парафизами.

Половые   клетки   формируются    путем    мейоза   (8   яйцеклеток   и   64 сперматозоида).  Яйцеклетки  и  сперматозоиды  выходят в воду одетыми  во внутренние оболочки половых органов, и оплодотворение происходит в воде. Уже первое деление зиготы определяет поляризацию зародыша. Из нижней клетки вырастает подошва, а из верхней все остальные части таллома. Зненном В жизненном цикле фукуса гаплоидными являются лишь гаметы, поэтому цикл   развития можно определить как монодиплобионтный, а растение фукуса – как гаметофит.

Литература: 4, с.241-242

Контрольные вопросы:

1 Какими способами размножаются бурые водоросли?

2 Каков жизненный цикл ламинарии?

3 Как  размножается фукус?

Тема 8 Питательные среды для культивирования водорослей

Цель:

- ознакомить с основными питательными средами

План:

1 Среды для выращивания водорослей

2 Сине-зеленые водоросли

3 Пресноводные водоросли

4 Культивирование морских водорослей

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 Имеется много различных сред и способов для выращивания водорослей; здесь можно перечислить лишь немногие из них. Организмы, относимые к водорослям, крайне неодинаковы по форме, характеру роста и потребностям в пище. Представители сине-зеленых водорослей (Cyanophyceae), многие виды зеленых  водорослей  (Chlorophyta)  и  других таксонов  одноклеточные  или  из скоплений относительно немногих клеток. Для выращивания таких вцорослей применяются обычные микробиологические методики. Водоросли можно выращивать как на уплотненной, так и в жидкой среде без больших технических затруднений.  Однако  это  относится  не ко  всем  водорослям. Многие из них предъявляют очень специфические требования к субстратам и другим условиям. В этом случае также необходимо тщательно просмотреть всю литературу о данном виде водорослей.

Многие многоклеточные водоросли образуют нить, оканчивающуюся базальной, прикрепляющейся к субстрату клеткой или структурой. Другие образуют ризоидные выросты, которые внедряются в субстрат и служат для прикрепления растения. Для выращивания этих водорослей используется двухфазная культура: на дно сосуда (колба, пробирка или плоскодонный пузырек) помещают слой распыленной глины и добавляют необходимую среду. Культуральный сосуд стерилизуют в автоклаве и ждут, пока не осядет глина. Фрагменты водоросли или ее репродуктивные органы стерилизуют 5-10 мин в хлороксе, разведенном водой в отношении 1 : 5 или 1 : 10 (1%-ный или 0,5%-ный раствор гипохлорита натрия), и затем несколько раз промывают стерильной водой. Инокулум переносят в культуральный сосуд для развития. Базальные структуры водоросли проникнут сквозь слой глины. Для инокуляции можно использовать ооспоры хары (Chara), некоторые из мелких красных и бурых водорослей, а также немногие более сложные зеленые водоросли.

Для выращивания многих пресноводных водорослей можно воспользоваться двухфазной средой. На дно сосуда помещают слой садового суглинка или другой богатой почвы, который покрывают таким же слоем песка. В сосуд добавляют воду или, что предпочтительнее, питательный раствор солей, вроде состава Кнопа, так чтобы не потревожить почву, после чего сосуд стерилизуют в автоклаве и инокулируют. Для более требовательных форм можно добавить различные органические вещества, такие, как дрожжевой или солодовый (0,5%) экстракт или витамины. Это особенно важно при длительном выращивании, когда может истощаться запас органических веществ почвы.

2 Сине-зеленые водоросли, Cyanophyceae, распространены во всем мире в морских и пресноводных водоемах, но также и в почве. Некоторые из них могут расти при температуре выше 80°С, другие же, напротив, при температуре 0° С или ниже. Некоторые из этих водорослей обусловливают нежелательное цветение озер, рек и водоемов. Хорошей универсальной средой для сине-зеленых водорослей является среда Чу № 10 (см. табл.1).

Таблица 1

Для выращивания,   по-видимому, Среда Чу №10       г/л                           достаточна  температура  25°С,

----------........-----------------                    низкая   освещенность   (500   люкс)

Ca(NO3)2       ........0,04                          и фотопериод 18 или 24 ч.

К2НРО4          .......0,01                           Одноводорослевые      культуры,

MgSO4 . 7Н2О......0,025                      не обязательно свободные от бактерий,

Na2CO3       ........ 0,02                       получают штриховой разводкой

Na2Si03    .......... 0,0 25                       приблизительно   выбранного   мате-

Цитрат  железа.......0,003                     риала на среде Чу с 2% агара

Лимонная кислота.....о,ооз_                 и последующей выборкой отдельных

колоний, как только это становится возможным. Эти колонии пересевают методом штриховой разводки не менее двух раз. Гораздо труднее получить свободные от бактерий, так называемые аксеничные культуры сине-зеленых водорослей из собранного в полевых условиях материала, так как бактерии проникают в желатинообразные  оболочки,  окружающие клетки или  нити

вододорослей, и обитают в них. Чашечный метод, промывка или разведение,

столь эффективные для выделения других водорослей, часто оказываются несостоятельными.

Лучшие     результаты,     видимо,     дает     ультрафиолетовое     облучение. Разведенные   суспензии   одноводорослевой   культуры   можно   облучать   коротковолновой (бактерицидные лампы, 254 нм при мощности излучения 200мквт/см2) радиацией в течение 5-15 мин. Разведенные культуры высевают затем на чашки и отбирают свободные от бактерий. Предположительно свободные от бактерий культуры проверяют на стерильность путем инокуляции декстрознодрожжевого бульона (по 1 % дрожжевого экстракта Difco и глюкозы). Если в культуре еще остались бактерии, бульон помутнеет.

3   Многие   пресноводные   жгутиковые   водоросли   можно   успешно   выращивать на питательном растворе Кнопа для высших растений или на ряде

модификаций среды Кнопа. Рецепт среды для видов, нуждающихся в кислой

реакции среды (конечный рН 5,4) (табл.2).

Таблица 2                                                        Таблица 3

МgSO4-7H20.......      0,25                                  MgSO4-7H2O .......      0,10

КН2РО4         .........   0,25                                  К2НРО4   ..................   0,20

КС1        ................0,12                                      KNO3           ..........      1,00

Сa(NO3)2-4H2O.......   1,00                                Ca(NO3)2-4H20......      0,10

В таблице 3 приведен состав среды (г/л), рН которой ближе к нейтральному. Каждую соль следует растворять отдельно и добавлять к воде в указанном порядке.   После  каждого  добавления   тщательно   перемешивают  раствор   и  доводят его объем до 1 л. В такой раствор полезно добавить по капле 1%-ного

раствора FeCL3 или хелатного комплекса Fe-ЭДТА.

Другая хорошая среда разработана Успенским и Успенской (табл.4). В  этом  случае  применены  обычные  правила составления  сред из  минеральных   солей.   Каждую   соль   растворяют   отдельно,   растворы   солей   и порядке добавляют к воде при тщательном перемешивании после каждого раствора. Конечную среду можно простерилизовать, однако после раствор железа следует стерилизовать отдельно и добавлять к уже стерильной, охлажденной   среде  перед  инокуляцией   водорослями.   Многие  жгутиковые водоросли могут лучше расти в более  разведенном растворе, поэтому лучше приготовить несколько разведений водой, т. е. 1:1, 1:5, 1:10.

Таблица 4

| KNO3 …….0,25 г/л Таблица 6 |  |
| --- | --- |
| Исходный раствор),(концентрация | увеличена |
| в 5 раз), г/л |  |
| К2НРО4 | .0,5 |
| КН2РО4 | 0,5 |
| NH4 NO3 | 1,5 |
| MgSO4-7H2O | ..1,5 |
| Цитрат натрия | ..2,5 |
| СаС12 .2Н2О | ...0,2 |
| FeCl3 | 0,05 |

MgSO4-7H2O   ....0,25   »

Ca(NO3)2     ........1,00 »

KН2РО4       ........0,25 »

K2СОз          .......0,34 »

Fe2(SO4)3...........0,0125»

64

Таблица 5

MgSO4-7H2O.........250

KNO3   ................2000

К2НРО4  ..............1740

КН2РО4 ..............1360

Цитрат натрия         200

Раствор микроэле

ментов A- Z .........1 мл/л

FeSO4-7H2O.........20   »

Таблица 7

l.NaNO3    ...............10,0 г/л 10   »

2. СаС12     ........................1,0    »

3.MgSO4-7H2O ..................3,0    »

4. К2НРО4           ..................3,0   »

5. ICH2PO4           ...................7,0    »

6.NaCl                ....................1,0   »

7.FeCl3                ....................1,0 »

Через 7-10 дней железо может оказаться лимитирующим веществом и поэтому в среду следует регулярно добавлять стерилизованный раствор, сульфата трехвалентного железа 0,0125 г/мл из расчета 1 мл этого раствора на 1 л среды.

Неоднократно в фотосинтетических исследованиях использовали зеленую водоросль хлореллу и родственный ей род Scenedesmus. В таблице 5 приведена (мг/л) среда, подходящая для выращивания.этих водорослей в автотрофных условиях (т. е. на свету).

При выращивании этих водорослей в жидкой среде рекомендуется продувание смесью воздуха с углекислотой в отношении 95:5 для ускорения роста. Источником углерода может служить 2%-ный раствор бикарбоната натрия, который, однако, может изменять рН среды. Водоросли можно выращивать на этой среде при освещении, с добавлением.в нее 0,9% агара. Эту же среду можно использовать для многих других зеленых водорослей.

Водоросли из рода Chlamydomonas используют в генетических исследованиях и для изучения проблем, связанных с раздельнополостью. Они превосходно растут на среде Трейнора (табл. 6).

Этот исходный раствор перед употреблением разводят водой в отношении 1:5. Исходный раствор следует хранить замороженным в пластмассовой бутыли и размораживать его по мере надобности.

Одной из лучших универсальных сред для выращивания водорослей является водоизмененный Болдом бристольский раствор (табл.7). Для этого необходимо приготовить семь исходных растворов, каждый в 400 мл воды. Эти исходные растворы сохраняются в течение многих месяцев.

К 940 мл воды поочередно прибавляют в указанном порядке 10 мл каждого из первых шести растворов, а затем приливают 1 мл раствора железа. Полученную смесь можно без автоклавирования использовать для дополнительных культур, поскольку немногие грибы могут расти на среде, в которой отсутствует источник углерода. Эту среду можно автоклавировать в жидком виде или уплотнить добавлением агара 15 г/л.

Бристольская среда может оказаться не подходящей для всех водорослей, потому что в ней отсутствуют витамины, необходимые для многих водорослей. Возможно также, что тот или иной вид требует более высоких концентраций микроэлементов.  Потребность  в  витаминах можно удовлетворить смесью, указанной на странице 386, или же просто добавив 10 мг тиамина и ниацина и 10 мкг витамина В12 на 1 л среды. Потребность в микроэлементах нетрудно удовлетворить, применяя раствор Хогленда A-Z. Хелатом Fe-ЭДТА можно заменить FeCl3. Для очень прихотливых видов, возможно, потребуется развести бристольский раствор. Следует испытать разведения 1:3, 1:5, 1 : 10. Не следует снижать концентрацию железа (или хелата железа) и витаминов.

Многие водоросли можно выращивать на среде Прингсгейма. В большую пробирку помещают немного измельченного СаСОз и примерно 1,2 см садового суглинка с умеренным содержанием гумуса (песчаная или глинистая почин непригодны). Затем в пробирку приливают воду до 7-12 см, пробирки закрывают крышками и стерилизуют в автоклаве. После этого пробирки несколько дней отстаивают и затем инокулируют.

Многие виды жгутиковых водорослей хорошо растут на среде Уориса (табл. 8),

ТАБЛИЦА 8                                                        ТАБЛИЦА 11

XNO3.............   0,1 г/л                      Исходный раствор),(концснтрация увеличена

MgSO4-7H2O ... 0,02 »                         в 5 раз), г/л

(NH4)2HPO4......0,02»                          MgSO4-7H2O   .......................2,5

CaSO4...........0,05»                                КН2РО4   ..............................4,0

Хелат железа ....1,00 мл                        NH4NO3.............................. 1,5

рН6,0                                                      СаС12-2Н2О........................  1,2

FeSO4'7H2O     ......       2,49»

ТАБЛИЦА 9

ЭДТА (свободная кислота) 2,61 г          1 -Глутаминовая   кислота           12,5

1 н. раствор КОН   .    .     27,0 мл            1-Яблочная   кислота                 25,0

Вода                              500,0 »            Тиамин-НС1                              0,02

ТАБЛИЦА 10                       Витамин В12                           0,001

MgSO4-7H2O        Юмг/л

Б. Рабочий раствор

КН2РО4 KNO3

10      » 100    »

Исходный раствор А          200 мл/л

Раствор    Fe: ЭДТА............3    »

Раствор   микроэлементов

A-Z...........................................1 »

Сахароза..................................1   г/л

Хелат железа готовят следующим образом (табл. 9) .

Растворив ЭДТА и соль железа отдельно в 250 мл воды, смешивают растворы, добавляя к ним раствор гидроокиси калия. После перемешивании раствора его можно хранить.

Состав хорошей универсальной среды для десмидиевых водорослеП приведен в таблице 10.

Потребность многих десмидиевых водорослей в витаминах можно удовлетворить, добавляя в среду 0,1 % дрожжевого экстракта или почвенной вытяжки (прокипятив 5 г почвы в 100 мл воды и профильтровав вытяжку). Вытяжки добавляют в количестве 50 мл на 1 л среды.

Представителей Euglenophyta можно выращивать на среде с дробленым горохом. Примерно 35-45 расщепленных желтых горошин кипятят 20 мин в 1л воды, добавляя 0,1 г лимонной кислоты. Хотя эту среду можно использовать и без стерилизации (лимонная кислота делает рН среды слишком низким для большинства организмов-загрязнителей), ее можно автоклавировать и инокулировать чистой культурой водоросли. Существуют, однако, и лучшие среды, причем состав многих из них полностью определен. Поскольку для хорошего роста эвглены, по-видимому, необходимы соли уксусной или яблочной кислоты, в большинстве определенных сред содержится одна или обе эти кислоты. Очень полезной, определенной средой является среда Морселли (табл.11).

Каждый из компонентов исходного раствора следует растворить отдельно, довести рН полученных растворов до 3,5 и только после этого смешивать их. Могут возникнуть трудности, связанные с введением двух органических кислот в раствор. Если готовят 1 л исходного раствора пятикратной крепости, то глутаминовую и яблочную кислоту следует растворять отдельно, каждую не менее чем в 350 мл воды. Для полного растворения требуется нагревание на кипящей водяной бане. После приготовления исходный раствор замораживают и хранят в пластмассовой бутыли.

4 Морские водоросли трудно выращивать. Прежде всего некоторые виды водорослей требуют совершенно определенного содержания солей, температуры и освещения, и, кроме того, многие из них имеют специфические потребности в одном или нескольких органических соединениях.

Таблица 12

NaCI

MgSO4-7H2O

MgCI2-6H2O

СаС12 -2Н2О

KNO3

КН2РО4

Раствор   микроэлементов

A-Z                ..........

Глицил-глицина

Fe: ЭДТА* 240 мг Fe CI3.4Н2О смешивают со

100 мл Na2- ЭДТА (0.05М) и профильтровывают; рН раствора 7,2

Как   правило,   лучшей   средой для выращивания морских водороо лей   всегда   оказывалась   морская вода. Ее обычно фильтруют через целит (инфузорная   земля),   затем через активированный уголь (вполне Пригоден норит А) И через мел кий фарфоровый фильтр (фильтровальная свеча Selas № 2), после чего   хранят в   холодильнике. Перед употребле нием такую воду стерилизуют фильтрованием

27,0 6,6

5,6

1,5

1,0

0,07

.AZ  . ……..1,0 мл/л 0,150 мг/л

Лучший рост  часто обеспечивается ------------------------------------

добавлением буферного   соединения вроде трис- (оксиметил)-аминометана в количестве 1 г/л или глицилглицина в концентрации 150 мг/л. Полезно бывает добавить бикарбонат натрия (50-100 мг/л), поскольку он обогащает среду легкодоступным источником углерода для фотосинтеза. Морскую воду можно использовать неразведенной или разводить ее равным объемом диллированной воды.

Многие    морские    водоросли    можно    выращивать    только    на    среде,  тащенной морской водой. Морскую воду, конечно, трудно получить даже в

прибрежных районах (она слишком загрязнена) и поэтому ее заменяют той или  синтетической «морской водой». Следует, однако, помнить, что состав морской воды очень сложен и синтетические смеси могут только имитировать ее, но редко достигают ее эффективности. Одной из лучших искусственных  оказалась Rila Marine Mix, очень удобная в качестве среды для морских водорослей.

Имеется   много   разных   рецептов   искусственной   морской   воды,   часто ^>оших, но все же не столь хороших, как настоящая морская вода. В таблице 12 приведен состав смеси, подходящей для любых целей (г/л). Помимо природной или искусственной морской воды, многие водоросли или абсолютно нуждаются в одном или многих витаминах и в других веществах. В другую, более простую смесь входят витамин В12 (2 мкг/л), тиамин-НС1 (500 мкг/л), никотиновая кислота (100 мкг/л), биотин (10 г/л), фолиевая кислота (2 мкг/л) и тимин (1000 мкг/л).

Для выращивания многих водорослей используют раствор Эрдшрайбера. Это довольно трудная для приготовления среда, и часто приготовленные смеси оказываются   непригодными   для   роста   водорослей.   Литр   морской   воды профильтровывают   через   фильтровальную   бумагу   Ватман   №    1,   затем нагревают до 70-75°С (5 мин) и дают постоять при комнатной температуре. Растворив 2,0 г NaNO3+0,3 г Na2 HPO4 в 10 мл воды, стерилизуют раствор в автоклаве.

На следующий день морскую воду снова прогревают до 70-75°С и дают

постоять  при  комнатной  температуре  в  течение  ночи.   На третий  день  в

морскую воду добавляют раствор солей (по 1 мл раствора на 1 л воды). Добавив

50 мл   вытяжки   из   почвы   (10   г   почвы   взбалтывают   со   100   мл   воды),

профильтровывают и стерилизуют в автоклаве. Готовую среду разливают по

стерильным пробиркам.

Литература:17, с.266-272

Контрольные  вопросы:

1 Назовите основные среды для выращивания водорослей?

2 Назовите универсальную среду для сине-зеленых водорослей?

3 Назовите среду для выращивания зеленых водорослей?

Тема 9 Ознакомление и работа с определителем пресноводных водорослей

Цель:

- ознакомить с определителем пресноводных водорослей

- изучить работать с ключом для определения водорослей

План:

1 Ключ для определения водорослей

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1. Таллом неклеточный...............................................................................2

- Таллом клеточной организации...............................................................3

2. Водоросль не имеет поперечных перегородок. - Вошерия -Vaucheria.

-  Таллом поделен поперечными перегородками на неравновеликие сегменты. -Кладофора -Cladophora.

3.-Таллом представлен одной клеткой (одноклеточные организмы).................................................................................................................4

- Таллом включает более одной клетки....................................................13

4. Клетки   монадной  организации,  имеют  жгутики,  с  помощью   которых передвигаются, и светочувствительный глазок (стигму)..........................5

Клетки коккоидной организации, не имеющие жгутиков, светочувствительного глазка, неподвижные или подвижные, но тогда движение осуществляется не биением жгутиков, а другими способами..................6

5.  Клетки   овальной   формы   с   двумя   равными   жгутиками,   чашевидным хроматофором, в котором расположены пиреноид и глазок. В верхней части клетки   имеются   пульсирующие   вакуоли.   Панциря   нет,   клетки   покрыты пектиново-целлюлозной оболочкой. - Хламидомонада - Chlamydomonas.

-   Водоросль  имеет  панцирь,  состоящий   из отдельных  щитков  и  несущий роговидные  отростки   -  один   верхний,  длинный   и  два-три   нижних,  более коротких. - Церациум - Ceratium (отдел золотистые водоросли- Chrysophyta). 6(4). Хроматофоры зеленого цвета. Панциря нет.....................................7

-    Хроматофоры   желтые,   желто-бурые.   Имеется   кремнеземовый   панцирь, состоящий из эпитеки и гипотеки............................................................11

7.  Тело водоросли состоит из двух полуклеток, в каждой половинке по одному осевому хроматофору. При делении поперечной перегородкой каждая дочерняя особь      получает      одну      старую      полуклетку      и      достраивает     одну новую.............................................................................................................8

- Тело водоросли цельное округлое или несколько овальное. Хроматофор один -чашевидный......................................................................................8

8.   Клетки очень мелкие, в оболочке содержится спорополленин. - Хлорелла -Chlorella.

- Клетки более крупные, спорополленина нет. - Хлорококк -Chlorococcum.

В определитель включены некоторые часто попадающиеся в пробах водоросли, которые не рассматриваются в данном практикуме. По желанию преподавателя они могут изучаться в качестве дополнительных объектов.

9(7). Внешней перетяжки нет, водоросль веретеновидная, изогнутая, на концах клетки - вакуоли с кристаллами гипса. - Клостериум - Closterium.

- Клетки с глубокой перетяжкой..................................................................10

10. Полуклетки цельные, при рассмотрении сверху - эллиптические.

- Космариум - Cosmarium.

- Полуклетки рассеченные, лопастные. Водоросль напоминает снежинку. -Микрастериас -Micrasterias.

11(6). Клетка со стороны створки широкоэллиптическая, шов только на одной створке. - Кокконеис - Cocconeis.

- Клетки со стороны створки более узкие, июв на обеих сторонах. Водоросль подвижна...................................................................................................12

12.  Клетки асимметричные, полулунной формы, с вогнутым брюшным краем и выгнутым спинным, шов смещен к брюшному краю. - Цимбелла - Ombella. -Клетки симметричные............................................................................13

13.Створки вытянутые, эллиптические, имеющие по бокам параллельную мсчерченность, особенно хорошо заметную на пустых панцирях, концы клеток скруглены. -Пиннулярия -Pinnularia.

—  Поперечной  исчерченности  нет,   концы   клеток  сужены   или  оттянуты.   -Лавикула - Navicula.

14(2). Колониальные организмы..............................................................15

— Многоклеточные организмы..................................................................27

15. Таллом ценобиальный, число клеток постоянно. Рост водорослей за счет

увеличения клеток, образовавшихся при размножении........................16

Колонии с нефиксированным числом клеток......................................20

16. Ценобий образован клетками монадной организации....................17

Ценобий образован клетками коккоидной организации.....................19

1 7. Ценобий состоит из большого числа клеток, образуя сферу, внутри которой находится слизь. Репродуктивные клетки отличаются от вегетативных. Между клетками есть плазмодесмы. - Вольвокс - Volvox.  Колонии из меньшего числа клеток. Каждая клетка может выполнять все

функции. Плазмодесм нет.........................................................................18

8. Внутренняя полость почти неразвита. Клетки ценобия плотно сомкнуты, зтчего имеют граненую форму. Колония имеет 16 клеток. - Пандорина  Pandorina.

Внутренняя  полость хорошо развита,  клетки не соприкасаются и имеют ферическую форму. В колонии 32 клетки. -Эударина -Eudorina.

9(16). Ценобий пластинчатый.................................................................20

Ценобий в виде сети,  крупные многоядерные клетки, соединяясь своими концами,  образуют  пяти-   или   шестигранные  ячейки.   -  Водяная  сеточка -lydrodiction.

20.  Ценобий  в  виде  округлых  сплошных  или  продырявленных табличек, периферические клетки несут по два отростка. - Педиаструм -Pediastrum. Ценобий в виде пластинок, состоящих из соединенных в один или два ряда клеток,   краевые   имеют  длинные   роговидные   отростки.   -   Сценедесмус  -cenedesmus.

21(15). Нитчатые и цепочковидные колонии.........................................24

Колонии иной формы.............................................................................22

22.  В состав колонии входят одноклеточные организмы....................23

Колонии   разнообразной   формы   образованы   нитчатыми   гетероцитными

рганизмами. -Носток -Nostoc.

23.  Клетки в колонии погружены в общую слизистую массу, расположены еспорядочно и изолированно. - Микроцистис - Microcystis.

Каждая  клетки,  входящая  в  слизистую  колонию,  покрыта собственным лизистым чехлом. При делении чехол материнской клетки сохраняется, а

вокруг дочерних образуются новые обвертки. В результате нескольких делений формируется система вложенных друг в друга слизистых чехлов.

- Глоекапса - Gloecapsa.

24(21). Водоросли зеленого цвета, колонии в виде закрученных вокруг своей оси длинных нитей, сложенных треугольными клетками. - Десмидиум -Desmidium.

Водоросли          желтого          цвета,          хлорофилл          маскируется фукоксантином.............................................................................................................

25.  Клетки соединяются в колонии створками..........................................26

- Створки палочкообразные, удлиненные. Колонии лентовидные.

- Фрагиллярия - Fragillaria.

-  Клетки соединяются своими углами с помощью коротких слизистых тяжей. Колонии зигзагообразные.............................................................................26

26.  Створки   округлые,   радиально   симметричные,   хроматофоры   многочисленные, дисковидные или лопастные. Часто встречаются нити, содержащие бочонкообразные ауксоспоры. Колонии нитчатые. - Мелозира -Melosira.

27. Клетки   колонии   со   стороны   пояска  таблитчатые,   широкие   за  счет дополнительных ободков, хроматофор зернистый. - Табеллярия -Tabellaria.

- Клетки со стороны пояска удлиненно-прямоугольные, не таблитчатые.

- Диатома -Diatoma.

28(14). Многоклеточные нитчатые организмы............................................29

-  Многоклеточные не нитчатые.....................................................................41

29. Таллом представлен однорядной неветвящейся нитью........................30

- Таллом нитчатый ветвистый.......................................................................38

30.   Хроматофоры   отсутствуют,   пигменты   расположены   на   тилакоидах   в хроматоплазме,   окраска   (синеватая,   оливковая,   красноватая)   зависит   от соотношения   хлорофилла   и   фикобилинов   (синезеленые   водоросли,   или цианобактерии)...............................................................................................31

- Хроматофоры разнообразной формы, окраска зеленая...........................34

31. Гетероцитные формы, наряду с вегетативными клетками присутствуют пмтеркалярные гетероцисты и крупные покоящиеся споры. Нити прямые или спиральные. - Анабена - Anabaena.

- Гомоцитные формы.....................................................................................32

32.  Нити спиральные. -Спирулина - Spirulina.

- Нити прямые................................................................................................32

33.  Тело водоросли покрыто массивным слизистым чехлом. -Лингбия

- Lyngbia.

-  Четко   выраженный   чехол   отсутствует,   нити   совершают   колебательные движения и вращения вокруг своей оси. - Осциллятория -Oscillatoria.

34 (30). Прикрепленная водоросль................................................................35

- Свободно плавающие нити, все клетки однотипны. Половой процесс

- конъюгация..................................................................................................36

-  Базальные клетки образуют дланевидный ризоид, хроматофор рассеченный пли сетчатый. При делении клеток образуются колпачки. - Эдогониум

- Oedogonium.

35. Базальная  клетка  нити   представляет  собой-бесцветный  удлиненный Жческий ризоид. Хроматофор в виде кольцевидно изогнутой пластинки. Лотрикс - Ulothrix.

Хроматофор в виде спиральной нити с городчатыми или рассеченными ^^=эми. Многочисленные пиреноиды расположены в ряд вдоль хроматофора. –спирогира  - Spirogyra.

хроматофор не лентовидный................................................................37

Хроматофор звездчатый, клетки короткие, их длина превышает ширину не

чем в два раза. - Зигнема - Zygnema.

хроматофор пластинчатый плоский, длина клеток во много раз превышает их

ширину. - Мужоция - Mougeotia.

38(29). Водоросли зеленого цвета.........................................................39

водоросли не зеленые..........................................................................40

39 Кустики    из    многократно    ветвящихся    однорядных    нитей,    дифференцированных    на    вертикальные    неограниченного    роста    (стволик)    и горизонтальные, мутовчато расположенные, ограниченного роста (ассимиляторы).   Верхушечные   клетки   боковых   веточек   видоизменены   в

волосок или щетинку. - Драпарнальдия - Draparnaldia.

Водоросли    образуют   налет   кирпичного   или   желтого   цвета   (хлорофилл

маскируется   гематохромом) на коре деревьев.  Таллом дифференцирован на

стелющиеся нити из овальных или шаровидных клеток с толстой слоистой оболочкой   и   вертикальные   веточки,   образованные   длинными,   несколько

вздутыми клетками. - Трентеполия - Trentepohlia.

40. Хроматофоры  окрашены   в  желто-бурый  цвет (хлорофилл  маскируется

фукоксантином).   Таллом   в   виде  ветвящихся   кустиков  со  стелющимися  и

приподнимающимися веточками. Меристематические клетки расположены в

местах разветвления. Есть многокамерные и одноклеточные репродуктивные

органы. - Эктокарпус - Ectocarpus.

Цвет  водоросли оливковый или красный, так как хлорофилл маскируется

фикобиллинами. (Красные водоросли).................................................41

41. Таллом оливкового или синевато-зеленого цвета, небольшие кустики из

ветркальных веточек и расположенных на них пучками обильно ветвящихся ассимиляторов.   Центральная   часть   стволика   обернута   многочисленными Подобными   нитями,    образующими   кору.    Размножение   моно   -    и карпоспорами. Ауксилярные клетки отсутствуют. - Батрахоспермум Merachospermum.

Обильно ветвящиеся темно-пурпурные кустики своеобразного строения, ральный сифон окружен периферическими сифонами, отчленяющимися от клеток  центральной   нити.    Они   образуют   этажи.   Ауксилярные   клетки

образуются после оплодотворения. - Полисифония - Polysiphonia.

42.Таллом многоклеточный пластинчатый......................................43

Крупная пресноводная водоросль, напоминающая хвощ, таллом состоит из узлов и междоузлий - Хара - Cham.

43. Таллом  многоклеточный,  пластинчатый,  тканевый.  Клетки  способны делиться в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.................44

Таллом    пластинчатый,    но    не    тканевый    (псевдопаренхиматозный) .................................................................................................................48

44. Таллом ремневидный, дихотомически ветвящийся.....................45

-  Галлом пластинчатый.........................................................................46

45.    Ремневидный плоский таллом с проходящей по центру жилкой. Парные плавательные пузыри расположены вдоль жилки. Рецептакулы- вместилища скафидиев - в верхних частях основных ветвей. - Фукус - Fucus.

-  Ветви более узкие и толстые, центральной жилки нет. Плавательные пузыри одиночные. Рецептакулы в нижних старых частях таллома на особых коротких потомках. - Аскофиллум - Ascophyllum.

46(44). Водоросли не зеленые, пластинки удлиненные с волнистыми краями, большей частью однослойные, красные. - Порфира -Porphyra.

-  Цвет водорослей бурый.......................................................................47

47. Таллом веерообразный на тонком, иногда ветвящемся черешке.

11адина - Padina.

- Таллом расчленен на пластинку цельную или пальчато-рассеченную, черешок и когтевидные ризоиды. Растения многолетние, но пластинка время от времени сбрасывается. Меристема интеркалярная. -Ламинария

-  Laminaria.

48(43). Водоросль имеет короткий черешок и отходящие от него листовидные пластинки с перистым «жилкованием». Тело водоросли образовано сложноветвящейся системой нитей. Растение красного цвета. - Делессерия

-  Delesseria.

-  Пластинки веерообразные с гофрированными лопастными краями, зеленого циста, образованы двумя слоями клеток. - Ульва - Ulva.

Литература: 5, с.153-157

Контрольные  вопросы:

1 Назовите основные правила работы с определительными таблицами?

Тема 10 Жизненный цикл водорослей

Цели:

- ознакомить с жизненным циклом ульвы

- ознакомить с понятиями диплофаза и гаплофаза

План:

1 Цикл развития ульвы

Методические рекомендации по подготовке к занятию

Таллом ульвы многоклеточный пластинчатый, состоит из двух слоев клеток, края пластинки гофрированные вследствие того, что в краевых зонах клеточное деление происходит более интенсивно, чем в срединных. У основания пластинка сужается в короткий черешок с подошвой, которой она и прикрепляется к твердому субстрату. Дифференциация клеток в талломе ульвы пенелика.  Специальных репродуктивных органов у нее нет.  Потенциально

каждая клетка может стать спорангием у диплоидного поколения либо гаметангием у гаплоидного. Некоторые клетки имеют трубчатые выросты, спускающиеся вдоль центральной части таллома.

В жизненном цикле чередуются диплофаза(спорофит) и гаплофаза (гаметофит).    Спорофиты    дают    начало    четырехжгутиковым    зооспорам,

ающим в гаметофиты того же облика, что и спорофиты. На гаметофитах формируются гаметы одинакового облика, т.е. половой процесс изогамный.

Литература:17, с.249

Контрольные вопросы:

1 Каков жизненный цикл ульвы?

Тема 11 Жизненный цикл зеленых водорослей

Цель:

- ознакомить с жизненным циклом хламидомонады

План:

1 Жизненный цикл хламидомонады

Методические рекомендации по подготовке к занятию

Половое размножение происходит, когда гаметы разных типов спаривания сближаются, слипаясь сначала своими жгутиковыми мембранами, а затем образуя тонкий протоплазматическии тяж - конъюгационныи мостик. 11ротопласты обеих клеток полностью сливаются (плазмогамия), после чего объединяются их ядра (кариогамия). Затем вокруг диплоидной зиготы обра чуется толстая стенка. После периода покоя происходит мейоз и формируются четыре гаплоидные особи. Их бесполое размножение чаще всего идет путем простого деления.

Литература: 17,с.252

Контрольные вопросы:

1 Каков жизненный цикл хламидомонады?

Тема12 Жизненный цикл зеленых водорослей

Цель:

-ознакомить с жизненным циклом спирогиры

План:

1 Жизненный цикл спирогиры

Методические рекомендации по подготовке к занятию

Спирогира, как и другие к'щьюгаты, не имеет в цикле развития жгутиковой стадии и не образует спор. Она размножается либо вегетативно -фрагментацией нитей, либо половым путем. При конъюгации формируются  многочисленные зиготы, которые после периода покоя прорастают одной нитью. Из четырех гаплоидных ядер, образующихся в процессе редукционного ггения, три мелких отмирают и остается одно крупное жизнеспособное ядро. Все питательные вещества, накопленные в зиготе,  идут на формирования одного проростка.

Зиготы хорошо приспособлены к перенесению неблагоприятных условий. и покрыты толстой трехслойной скульптурированной оболочкой. Текстура оболчки зигот является важным таксономическим признаком.

Литература: 17, с.253

Контрольные  вопросы:

1 Как происходит конъюгация и у каких водорослей она бывает?

Тема 13 Культивирование водорослей

Цель:

- ознакомить с основными правилами культивирования водорослей

План:

1  Массовая культура

2 Непрерывное и синхронное культивирование водорослей

3 Хранение культур водорослей

4 Иммобилизация жгутиковых водорослей

5 Камера для наблюдения за ростом водорослей

Методические рекомендации по подготовке к занятию

1 Пресноводные водоросли собирают с ранней весны до поздней осени, а морские - в незамерзающих морях и наземные на местах, не покрытых снегом,-в течение всего года.

Планктонные водоросли собирают с помощью планктонной сети, представляющей собой конический мешок из мельничного шелкового или капронового сита с очень небольшим диаметром отверстий (5929 на 1 cmj). Верхний широкий конец прикрепляется к латунному кольцу, нижний узкий конец крепится плотно к латунному стаканчику с узкой трубочкой на конце, закрытой с помощью крана. При сборе планктона планктонную сеть опускают в воду и тянут за веревку за лодкой или подтаскивают к берегу. Через сеть можно процеживать воду, набранную кружкой или ведром. Вода профильтровывается через стенки сетки и остается в стаканчике. Эту воду сливают, открыв кран, в приготовленную банку.

Для каждой пробы на этикетке или в записной книжке указывают место и время сбора, характер водоема, планктон, бентос или перифитон. Этикетку пишут простым карандашом и опускают в пробу.

Так как некоторые планктонные виды быстро отмирают, а колонии распадаются, часть материала следует фиксировать на месте сбора. Планктонные виды плохо поддаются культивированию в стоячей воде и очень быстро (через несколько дней) отмирают. Лишь немногих планктонных представителей удается культивировать в лабораторных условиях. В то же время многие бентосные и перифитонные виды выращивают в лаборатории.

Для физиологических и биохимических исследований иногда необходимо вырастить большое количество водорослей. Поскольку водоросли нуждаются в углекислоте и освещении для фотосинтеза и требуют много кислорода для дыхания, необходимо предусмотреть достаточное обеспечение газами и светом. Это особенно важно, когда культура становиться очень плотной и ее рост начинает лимитироваться уменьшением газообмена и освещенности.

Во многих лабораториях потребности водорослей в углекислоте обеспечиваются продуванием через культуру воздуха с 5% ССЬ. Этот способ эффективен, но углекислота в баллонах стоит дорого, и, кроме того, дополнительные трудности связаны с поддержанием стерильности самого газа и необходимостью следить, чтобы культура не выплескивалась. Достаточной стерильности   газа   достигают,   продувая   его   через   расширенную   трубку,

ипюлиенную не поглощающей водуватой и затем простерилизованную сухим жаром. Скорость подачи газа регулируют клапанами.

В качестве источника СО2 проще и дешевле использовать бикарбонат натрия, который столь же эффективен, как и продувание газа, особенно в сочетании с встряхиванием культуры, для усиления газообмена и аэрации. Для ш.фшцивания плотных культур на срок до 10 дней, видимо, достаточно 0,02-0,2 Г бикарбоната на 1 л. Рекомендуется энергичное встряхивание культуральных сосудов на роторной или возвратно-поступательной качалке. Аппарат для потряхивания должен иметь короткий ход, чтобы среда взбалтывалась nicpi ично. Культуру можно также выращивать в большом числе колб, содержащих сравнительно небольшой слой среды. Для быстрорастущих видов уровень среды в колбе не должен превышать 2-4 см, при площади поверхности 15-20 см2. Для этой цели очень хороши видоизмененные колбы Эрленмейера, называемые колбами Фернбаха.

Сравнительно немногие водоросли хорошо растут при температуре выше 25°С, а большинство лучше растет при 15-20°С. Поддерживать такие температуры и одновременно обеспечивать достаточное освещение очень сложно. Если клетки выращивают в колбах, лучше освещать их снизу. I Нескольку для фотосинтеза водорослей необходимы как синяя, так и красная части спектра, следует взять смешанную батарею люминесцентных ламп и ними накаливания. Если это осуществимо, то между лампами и колбами следует поместить водяной фильтр. Для поддержания постоянной температуры и одновременного устранения значительной части инфракрасной радиации можно поместить культуральные сосуды в водяную баню со стеклянным дном. 11збыток тепла можно отводить хотя бы комнатным вентилятором, размещенным над лампами; ценными оказались также чашки из термостойкого стекла.

Водоросли можно использовать для изучения питания растений, поскольку пни быстро растут и признаки недостатка какого-либо вещества проявляются очень быстро. В таких исследованиях колбы лучше инокулировать тщательно промытыми клетками исходной культуры, чтобы уменьшить перенос питательных веществ (см. раздел о минеральном питании).

1 [еправильно использовать инокулум, смытый с поверхности косого агара, гак как в этом случае с ним захватывается очень много дополнительного иещества.   Следует   соблюдать   все   правила   сохранения   стерильности   при промывании клеток. В некоторых лабораториях, изучающих потребность в кальции и других катионах металлов, одну из промывок проводят 0,001 М ' )ДТА, благодаря чему ионы металлов, сорбированные на клеточных стенках, связываются с хелатирующим агентом и удаляются. Если применяют подобную методику, последнюю промывку следует делать без ЭДТА.

2  Непрерывное и синхронное культивирование водорослей. Нет сомнения, что по мере роста культуры любого микроорганизма в ограниченном объеме среды такая среда будет непрерывно обедняться питательными веществами и обогащаться продуктами, выделяемыми организмом. Кроме того, сами клетки пудут претерпевать различные изменения, включая изменения в размерах и составе. Вдобавок проба из популяции, вероятно, будет содержать особи на всех стадиях деления или полового цикла. Именно для стандартизации этих переменных были разработаны методы непрерывных и синхронных культур.

Методы непрерывного культивирования предназначены для стабилизации окружающей среды путем задержки роста культуры в какой-то заранее выбранной точке кривой роста, для чего заменяют среду. Простейший из этих методов заключается в регулярной замене одной трети или половины среды на свежую среду. Этот метод, хотя и не очень точный, удобен благодаря своей простоте. Более сложные методы с применением турбидостатов или хемостатов гораздо более точны, но требуют больших затрат и точного регулирования. Хороший турбидостат создан Филлипсом и Майерсом. В этом аппарате разведение популяции контролируется фотометрическим устройством, позволяющим поддерживать плотность популяции (измеряемую по мутности среды) на одном уровне. В хемостате поступление свежей среды с регулируемой постоянной скоростью определяет плотность популяции.

Синхронность развития водорослей занимала исследователей растений в течение многих лет. Преимущества, связанные с наличием целой популяции клеток на одной стадии развития, очевидны для цитологических, физиологических и биохимических исследований. Часто можно добиться синхронного развития клеток, просто выдерживая культуру короткое время при низкой (или высокой) температуре и затем возвращая ее в более оптимальные условия, при которых возобновляется рост. Регулирование фотопериода оказалось полезным во многих случаях.

3  Хранение культур водорослей.Часто бывает необходимо поддерживать культуру водорослей в течение длительного срока. Не рекомендуется хранить культуру в темноте; обесцвеченные клетки растут плохо или вообще не растут после пересева. Многие формы водорослей вполне можно хранить при низких температурах  и  при температуре около 5°С,  видимо, сохраняется  большая популяция живых клеток. Можно использовать пробирки с навинчивающимися крышками; пробку нужно очень туго завернуть и затем отвернуть обратно на 5-10°.

Одним из лучших способов сохранения является так называемая двухфазная культура. Агаровую среду (1%-ный агар) автоклавируют в пробирках с навинчивающимися крышками, после чего пробирки охлаждают в строго вертикальном положении. Затем добавляют равный объем стерильной водной культуральной среды того же состава и пробирку инокулируют. Организму дают расти от нескольких дней до недели в оптимальных условиях, а затем хранят при пониженной температуре 6-8 месяцев. Некоторые жгутиковые водоросли могут выживать больше года.

4    Иммобилизация    жгутиковых   водорослей.    При    наблюдениях    под микроскопом строения клеток или при подсчете численности клеток очень мешает перемещение их в пространстве. Обработка их путем умерщвления и фиксации, воздействия холодом или высокими температурами может изменять их   очертания   и,   кроме   того,   вызвать   стойкие   изменения   в   организации клеточного содержимого.  Для замедления или прекращения передвижения жгутиковых водорослей можно воспользоваться действием ряда агентов. 11олининиловый спирт растворяют в 95% -ном этиловом спирте до получения концентрированного сиропообразного раствора. Этот раствор устойчив при «ранении в темноте. Перед употреблением его либо смешивают в отношении 1 I (по объему) с культуральной жидкостью, или же организм прямо включают и эту среду. Растворы ацетата меди (3%) или сульфата меди (1%) смешивают в отношении 1:1с культуральной жидкостью. Иммобилизация происходит почти мгновенно, и очертания клеток редко изменяются. Это обстоятельство позволяет делать постоянные микропрепараты жгутиковых, поскольку после иммобилизации солями меди последующая фиксация не вызывает дальнейших изменений формы.

Метилцеллюлозу смешивают с кипящей водой для получения концентрированного раствора. При охлаждении он образует ровную белую пасту (при смешивании может потребоваться добавление холодной воды). На предметное стекло наносят колечко такой пасты и внутрь этого кольца вводят каплю культуры водорослей. После иакрывания препарата покровным стеклом наблюдается быстрое смешивание целлюлозы с культуральной жидкостью и цвижение жгутиковых вскоре прекращается.

5 Камера для наблюдения за ростом водорослей. Стандартные чашки Петри млио подходят для точных исследований роста микроскопических нитей нодорослей. Одним из главных недостатков чашек Петри является их большая голщина и то, что стеклянные чашки недостаточно совершенны в оптическом щ ношении для точных наблюдений. Поэтому обычно для микроскопических наблюдений необходимо удалять крышки чашек Петри, что приводит к i ильнейшему загрязнению культуры.

Для наблюдения водорослей можно использовать различные предметные стекла. К стандартному предметному стеклу, предпочтительно тонкому, приклеивают кольцо или прямоугольник из стекла, пластмассы или металла (рекомендуются эпоксидные смолы). Сверху кольцо можно закрыть тонким покровным стеклом и полученную камеру герметизировать парафином, нанолином и т. п. При сооружении таких камер для культивирования нужно убедиться, что стекла параллельны и достаточно хорошо отшлифованы и очищены. Кольцо должно быть менее 3 мм глубиной, чтобы можно было работать при больших увеличениях.

Литература: 17, с.264- 266

Контрольные вопросы:

1 Какие условия необходимы для культивирования водорослей?

2 Каковы основные правила культивирования водорослей в лаборатории?