Костанайский  государственный  университет   им. А. Байтурсынова

Аграрно-биологический факультет

Кафедра биологии и химии

Р. Алишева

Аналитическая химия

Методические указания по выполнению практических и лабораторных занятий

для студентов специальности: 050727 – Технология продовольственных продуктов, 050728 – Технология перерабатывающих производств

Костанай,  2008

# ББК 24.4

# А 50

Составитель:

Алишева Разия Калкамановна, старший преподаватель кафедры биологии  и химии

Рецензенты:

Ергалиева А.Х., к.х.н., доцент кафедры биологии и химии

Абдыкаликова К.А., к.х.н., доцент кафедры химии КГПИ

Алишева Р.К.

А 50 Аналитическая химия. Методические указания по выполнению практических и лабораторных  занятий для студентов. - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2008. – 57 с.

В методические указания  по аналитической химии включены практические и лабораторные занятия. Даны методические рекомендации, контрольные вопросы и задачи для самопроверки.

Методические указания предназначено для студентов, специальности: 050727 – Технология продовольственных продуктов, 050728 – Технология перерабатывающих производств

ББК 24.4

Утвержден научно- методическим советом Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, протокол от ____._________2008 г. №

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

| Введение ….......................................................................................................…….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Практические занятия ......................................................................................... | 5 |
| Тема 1 Аналитические реакции.............................................................................. | 5 |
| Тема 2 Качественный анализ ионов........................................................................ | 6 |
| Тема 3 Дробный и систематический анализ ионов............................................... | 14 |
| Тема 4 Теоретические основы химического анализа............................................ | 17 |
| Тема 5 Вычисления в аналитической химии......................................................... | 19 |
| Тема 6 Вычисления в титриметрии....................................................................... | 20 |
| Тема 7 Вычисление концентрации водородных ионов и рН растворов........... | 21 |
| Тема 8 Расчет содержания вещества в анализируемом объекте.......................... | 23 |
| 2 Лабораторные занятия........................................................................................ | 25 |
| 2.1 Гравиметрический метод анализа…………………………………………….. | 25 |
| Лабораторная работа 1 Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидратах…................................................................................................. | 25 |
| Лабораторная работа 2 Определение содержания сухого вещества в растительном материале………………………………………………………………… | 27 |
| 2.2 Титриметрический метод анализа………………………………………...…. | 29 |
| Лабораторная работа 3 Ацидиметрия. Определения карбонатной жесткости воды…………………………………………………………………………………… | 29 |
| Лабораторная работа 4 Алкалиметрия. Определение кислотности молока ......… | 33 |
| Лабораторная работа 5 Перманганатометрия. Определение железа (П) в растворе соли Мора ...................................................................................................... | 35 |
| Лабораторная работа 6 Комплексонометрическое титрование. Определение общей жёсткости воды ....................................................................………………. | 39 |
| 2.3 Физико-химические методы анализа…………………………………………. | 41 |
| Лабораторная работа 7 Фотоколориметрия. Определение меди в растворе с помощью фотоэлектрического колориметра …….................................................. | 41 |
| Лабораторная работа 8 Потенциометрия. Определение содержания соляной и уксусной кислоты в растворе потенциометрическим титрованием……………… | 44 |
| Лабораторная работа 9 Хроматографический метод анализа. Определение содержания нитрата в растворе …………………………………………………… | 45 |
| Список рекомендуемой литературы........................................................................ | 49 |
| Приложение А Константы диссоциации некоторых слабых электролитов... | 50 |
| Приложение Б Произведения растворимости некоторых малорастворимых электролитов при 25оС…………….……………………………………………… | 51 |
| Приложение В Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы Ео (в водных растворах при 25оС) | 52 |
| Приложение Г Константы нестойкости и константы устойчивости комплексных ионов ..................................................................................................... | 54 |
| Приложение Д Плотность водных растворов некоторых кислот и оснований… | 55 |
| Приложение Е Таблица пересчета рН на концентрацию водородных ионов и наоборот……………………………………………………………………………… | 57 |

Введение

Аналитическая химия – одна из дисциплин, являющихся базой для освоения специальных и технологических дисциплин. Аналитическая химия имеет большое значение в общей теоретической и практической подготовки специалистов технологов пищевой промышленности.

Курс аналитической  химии углубляет знания, полученные студентами из курсов неорганической и органической химии, дает основные навыки лабораторной  химической  работы.

Методические указания составлены согласно типовой программы «Аналитическая химия», утвержденное приказом МОиН РК от 11.05.2007 г . № 289 и ГОСО РК 3.08.354 – 2006 г. специальности: 050727 –Технология продовольственных продуктов, 050728- Технология перерабатывающих производств.

Методические указания состоят из двух разделов:  практические занятия; лабораторный практикум.

На практических занятиях рассматриваются теоретические вопросы и решение задач. К выполнению лабораторного практикума допускаются студенты, подготовившие и сдавшие теоретический материал. После выполнения лабораторной работы студент сдает отчет по данной работе с выводами и расчетами. В конце каждой работы приведены контрольные вопросы и задачи для самоподготовки.

Практические занятия

Тема 1  Аналитические реакции

Цель: Познакомить с характеристиками аналитических реакций: чувствительность, коэффициент чувствительности, обнаруживаемый минимум, селективность (избирательность). Расчеты предельной концентрации, предельного разбавления  и обнаруживаемого минимума.

План

1 Определение аналитических реакций

2 Чувствительность и селективность реакций

3  Расчеты обнаруживаемого минимума

Методические рекомендации

Большое значение  в качественном анализе имеет чувствительность аналитической реакции.  Количественно чувствительность характеризуется показателями: открываемым минимумом (m) , предельной концентрацией (спред) или предельным разбавлением (Vпред) и минимальным объемом предельно разбавленного раствора (Vмин). Между этими величинами существует соотношение:

m = спред· Vмин ∙106 мкг

Если вместо спред  дано Vпред, то

m = Vмин∙106/ Vпред мкг,

то  спред можно рассчитать:

спред= Vмин ∙106 / m .

Литература: 1, с. 104-108;  9, с. 10-13.

Контрольные вопросы и задачи

- Предельная концентрация открытия  иона Со2+  с пикриновой кислотой составляет 1 : 6500 г/мл, открываемый минимум 0,3 мкг. Вычислить минимальный объем.

- Микрокристаллоскопическая реакция  открытия ионов Ва2+ с раствором серной кислоты удается с объемом 0,001мл. Предельное разбавление равно 20 000 мл/г. Вычислить открываемый минимум.

- Предельная концентрация ионов ClO-3 при микрокристаллоскопической реакции с нитроном составляет 1: 1000 г/мл. Вычислить нормальную концентрацию раствора KClO3 при данной предельной концентрации.

- Предельная концентрация  ионов CN- в реакции с AgNO3 составляет 1: 50000 г/мл. Вычислить открываемый минимум, если реакция удается с каплей объемом 3· 10-4 мл.

- Предельная концентрация иона SCN- в реакции с нитроном C20H16N4 составляет 1: 1000 г/мл, минимальный объем раствора равен 10-3 мл. Вычислить открытый минимум.

- Открываемый минимум ионов Cu2+ в растворе объемом 0,005 мл составляет 0,2 мкг. Вычислить предельное разбавление раствора.

- Предельная концентрация иона K+ в растворе для реакции с гидротартратом натрия NaHC4H4O6 равна 1: 1000 г/мл. Какую навеску нитрата калия надо взять для приготовления 1л этого раствора?

Тема 2  Качественный анализ ионов

Цель: Познакомить с методами качественного анализа катионов и анионов. Привить умения и навыки выполнения аналитических реакций и составления схем анализа смеси катионов и анионов.

План

1 Выполнение реакций в пробирке.

2 Выполнение микрокристаллических реакций.

3 Выполнение капельных реакций.

Методические рекомендации

Большинство реакций обнаружения ионов проводят в водных растворах, иногда в водно-органических средах или системах двух несмешивающихся растворителей. Для обнаружения ионов используют различные методы и приемы: микрокристаллоскопический анализ, капельный анализ, физические методы. При этом необходимо обратить внимание на условия проведения аналитических реакций: среда раствора, состава и концентрация раствора, температура. Несоблюдение условий может привести к неправильному результату.

Выполнение реакций в пробирке: 2-3 капли исследуемого раствора вносят в пробирку капиллярной пипеткой так, чтобы кончик пипетки не коснулся пробирки. Создав условия проведения реакции, прибавляют 2-3 капли раствора реагента. Наблюдают внешний эффект реакции.

Выполнение микрокристаллических реакций. Каплю исследуемого раствора помещают на чистое и сухое предметное стекло, рядом помещают каплю реагента и соединяют их стеклянной палочкой. Наблюдают под микроскопом форму кристаллов.

Выполнение капельных реакций: на фильтровальную бумагу помещают с помощью капилляра каплю раствора реагента так, чтобы образовалось круглое пятно. В центр полученного пятна наносят каплю исследуемого раствора. Наблюдают появление характерной окраски. Для проведения систематического и дробного анализа катионов и анионов необходимо предварительно изучить и выполнить общие и индивидуальные (характерные) качественные реакции, которые приведены в таблицах 1-6.

Литература: 1, с. 114-154;  13, с. 5-28.

Кислотно-основная классификация катионов

| Группы | Катион | Групповой реагент | Состав и свойства осадков |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nа+, К+, NН4- | - | Осадок не образуется |
| II | Аg+, Рb2+, Нg2+ | НСl | МеСl, МеСl2; хлориды не растворимы в разбавленных кислотах |
| III | Са2+, Ва2+, Sr2+ | Н2SО4 | МеSО4; сульфаты не растворимы в кислотах и щелочах |
| IV | Аl3+, Сr3+, Сr (VI), Zn2+, Аs (III, V), Sn (II, VI) | NаОН | Ме(ОН)n; гидроксиды растворимы в избытке NаОН |
| V | Fе2+, Fе3+, Мn2+, Мg2+, Вi3+, Sb (III, V) | NаОН | Ме(ОН)n; гидроксиды не растворимы в избытке NаОН |
| VI | Сu2+, Нg2+, Со2+, Ni2+, Сd2+ | NН4ОН | Ме(ОН)2; гидроксиды растворимы в избытке NН4ОН (аммиака) |

Качественные реакции катионов I группы (NН4+, Nа+, К+)

(группового реагента нет)

| Катион | Реагент | Химическая реакция | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NН4+ NH4Cl | NаОН или КОН | NН4Сl + КОН → NН4ОН + КСl NН4Сl → NН3↑ + Н2О | В пробирке, t0 1к + 1к | Запах NН3 Покраснение фенолфт.бумаги | Специфическая реакция на NН4+ |
|  | К2[НgI]4 + КОН реактив Несслера | NН4Сl + 2К2[НgI]4 + 4КОН → [Нg2ОNН2]I↓ + КСl + 7К I + 3Н2О | В пробирке 1к + 1к | Красно-бурый осадок | Чувствительная реакция |
| Nа+ - NаСl | Zn(UО2)(СН3СОО)4 цинкуранилацетат | Nа+ + 3Zn(UО2)(СН3СОО)4 → NаZn(UО2)3(СН3СОО)4 + 2Zn2+ + 3СН3СОО- | На предметном стекле: 1к + 1к, подсохнет, смотреть кристаллы под микроскопом | Кристаллы правильной формы: октаэдры, тетраэдры | Специфическая реакция, чувствительная |
| Пламя | Летучие соли натрия окрашивают пламя в ярко-желтый цвет | Стекл.палочка с плат. или нихром. пров. + 1 к или сухая соль NаСl, вносят в пламя спир.горелки | Пламя желтого цвета | Очень чувствительная реакция. Открываемый минимум 0,0001 мкг |  |
| К+ - КСl | Nа3[Со(NО2)6] гексанитрокобальтат (III) натрия | 2КСl + Nа3[Со(NО2)6] → К2Nа[Со(NО2)6]↓ + NаСl | В пробирке 1к + 1-2 к | ###### Желтый осадок | Осадок раст-ся в минер кислотах: К2Nа[Со(NО2)6]↓ + НСl → СоСl3 + 6НNО2 + NаСl + 2КСl |

Качественные реакции катионов III группы (Са2+, Ва2+, Sr2+)

(групповой реагент Н2SO4)

| Катион | Реагент | Химическая реакция | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Са2+ СаСl2 | Н2SO4 2н | СаСl2+ Н2SO4 → СаSO4↓ + 2НCl | На предм.стекле 1к + 1к | Образ. крист. гипса СаSO4*2Н2О | Микрокристаллоскопическая реакция. осадок нераст. в кис. и щел. |
|  | (NН4)2СО3 | СаСl2 + (NН4)2СО3 → СаСО3↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в НNО3, NН4ОН, СН3СООН |
|  | (NН4)2С2О4 | СаСl2 + (NН4)2С2О4→ СаС2О4↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в минер. кислотах |
| Ва2+ ВаСl2 | Н2SO4 2н | ВаСl2+ Н2SO4 → ВаSO4↓ + 2НCl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок не растворим в минер. кислотах и щелоч. |
|  | (NН4)2СО3 | ВаСl2 + (NН4)2СО3 → ВаСО3↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок легко растворим в мин.кислотах и СН3СООН |
|  | (NН4)2С2О4 | ВаСl2 + (NН4)2С2О4→ ВаС2О4↓ + 2NН4Сl | В проб. 1-2 к + 1 к | Белый осадок | Осадок растворим в НNО3, NН4ОН, СН3СООН |
|  | К2Сr2О7 | ВаСl2 + К2Сr2О7 + Н2О → 2ВаСrО4↓ + 2КСl + 2НCl | В проб. 1-2 к + 1 к | Желтый осадок | Осадок растворим в минеральных кислотах |
|  | К2СrО4 | ВаСl2 + К2СrО4 → ВаСrО4↓ + 2КСl | В проб. 1к + 1к. | Желтый осадок | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| Sr2+ SrCl2 | H2SO4 2H | SrCl2 + H2 SO4→ SrSO4 ↓ + 2HCl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок | Осадок не раств. В мин кисл. и щелочах |
|  | (NH4 )2 CO3 | SrCl2 + (NH4 )2CO3→ SrCO3 ↓ + 2 NH4Cl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок |  |
|  | (NH4 )2 C2 O4 | SrCl2 + (NH4 )2C2O4→ SrC2O4 ↓ + 2 NH4Cl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Белый осадок |  |
|  | K2 Cr O4 | SrCl2 + K2CrO4 → SrCrO4 ↓ + 2KCl | В пробирке 1 – 2к + 1к | Желтый осадок | Sr2+ SrCl2 |

Качественные реакции катионов IV группы (AI3+, Сr3-, Сr(VI), Zn2+)

(групповой реагент NаОН)

| Катион | Реагент |  | Химические реакции |  | Условия выполнения |  | Внешние признаки наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI3+ АlСl3 | NaOH 2н |  | AlCl3 + 3NaOH → Al(ОН)3 + 3NaCl |  | В пробирке 3к + 1к |  | Белый осадок. |  |  | Осадок раств. к кисл. и щелочах (амф.св-ва). |
|  |  | NН4OH |  | AlCl3 + 3NН4OH → Al(ОН)3 + 3 NН4Cl |  | В пробирке 5к + 1к |  | Белый осадок. | Осадок раств. к кисл. и щелочах (амф.св-ва). |  |
|  |  | Ализарин S C14H7O7SNaH2O |  | Комплексное соединение |  | На фильтр. бумаге 1к+1к, пятно обрабатывается парами NH3 |  | Розовое кольцо на фиолетовом фоне | Чувствительная, специфическая реакция. |  |
|  |  | Дитизон (Д) |  | внутрикомплексное соединение |  | В пробирке 1-2 к + 1-2 к + 1-2 к к NaOH |  | Малиновое окрашивание | Чувствительная, специфическая реакция |  |

Качественные реакции катионов V группы (Fе3+, Fе2+, Мn2+)

(групповой реагент NаОН)

| Катион | Реагент | Химические реакции | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3+ FeCI3 | NaOH | FeCI3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCI | В пробирке 1к+1к. | Осадок красно-бурого цвета. | Осадок не растворяется в избытке щелочи. |
|  | NН4OH | FeCI3 + 3NН4OH → Fe(OH)3↓ + 3NН4CI | В пробирке 1к+1к. | Осадок красно-бурого цвета. | Осадок не растворяется в избытке щелочи. |
|  | К4[Fe(CN)6] | 4FeCI3 + K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCI | В пробирке 1к+1к | Осадок темно-синевого цвета «берлинская лазурь» | Чувствительная специфическая реакция. Осадок растворим в кислотах. |
|  | KCNS | FeCI3 + 3KCNS → Fe(CNS)3 + 3KCI | В пробирке 1к+1к | Раствор окрашивается в кроваво-крас. цв. | Чувствительная специфическая реакция. |
| Fe2+ FeSO4 | NaOH | FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 | В пробирке 1к+1к | Осадок имеет цвет от белого до грязно-зеленого и кр.-бурого цв. | Осадок растворяется в кислотах, но не растворяется в в щелочах. |
|  | К3[Fe(CN)6] | Fe2+ + [Fe(CN)6]3- → Fe3+ + [Fe(CN)6]4- 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[(CN)6]3↓ | В пробирке 1к+1к | Осадок синего цвета «турнбулевая синь» | Осадок не растворяется в кислотах. |
| Мn2+ МnSО4 Mn(NO3)2 | NaOH | МnSО4 + 2NaOH → Мn(ОН)2↓ + Na2SО4 | В пробирке 1к+1к | Осад. бел.цвета, на возд.буреет | Осадок раст. в кислотах, но не растворяется в щелочах |
|  | NaВiО3 + НNО3 | 2Мn(NО3)2 + 5NaВiО3 + 16НNО3 → 2НМnО4 + 5NaNО3 + 5Вi(NО3)3 + 7 Н2О | В проб. 1-2к + 3-4к (6н) НNО3 + порошок NaВiО3 | Раств.окрашивается в малин цв. | Чувств.специф.реакция ОВР: Мn2+ → Мn(VII) |
|  | NaOH + Н2О2 | Мn(NО3)2 + NaОН + Н2О2 → МnО(ОН)2↓ + Н2О | В проб. 1-2к + 1-2к + 1-2к | Осадок темно-бурого цвета | Осадок не растворяется в разбав. H2SO4 |

# Таблица 6 -Действие некоторых реагентов на анионы

| Анион | Реагент | Химические реакции | Условия выполнения | Внешние признаки наблюдения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42-Na2SO4 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2++ SO42-= BaSO4 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля сульфата | BaSO4 (белый осадок) | Осадок не растворим в кислотах и щелочах. |
| CO32- Na2CO3 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2+ + CO32-= BaCO3 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля карбоната | BaCO3(белый осадок) | Осадок растворяется в минеральных кислотах и в СН3СООН, с выделением углекислого газа |
| Na2SiO3 | HCl | 2H++ SiO32-= H2SiO3↓ | В пробирке:1 капля Na2SiO3+ 2капли HCl | H2SiO3 (студенистый осадок) | Осадок не растворим в кислотах и щелочах. |
| SiO32- | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раствор.) | Ba2++ SiO32- = BaSiO3 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля силиката | BaSiO3(белый осадок) | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| PO3-4 | BaCI2 (нейтральный или слабо-шелочной раст.) | Ba2++PO3-4 = BaHPO4 | В пробирке: 1капля BaCI2 +1капля фосфата | ВaHPO4(белый осадок) | Осадок растворим в минеральных кислотах |
| PO3-4 | Молибденовая жидкость (NH4)2 MoO4 в HNO3 (to) |  |  |  |  |
| CI- | AqNO3 (в присутствии, разб. HNO3) |  |  | AqCI (белый осадок) | Осадок растворим в NH4OH |
| I- | AqNO3 (в присутствии, разбавленной HNO3) |  |  | AgI(желтый осадок) | Осадок не растворим. в NH4OH |
| NO-3 Na NO3 | Fe SO4(кристал.) |  | На предметном стекле: 1 капля Na NO3 +1 капля H2SO4 + Fe SO4(кристал.) перемешать | Fe(NO)SO4 бурое кольцо |  |
|  | Дифениламин (в концентрированной H2SO4) |  | На предметном стекле: 1 капля Na NO3 +1 капля H2SO4 + 1 капля дифениламина | Синее окрашивание |  |

Написать уравнение соответствующих реакций в молекулярной и  полной ионной формах.

## Тема 3   Дробный и систематический анализ ионов

Целью этих задач - является составление оптимальной схемы анализа смеси нескольких катионов при условии отсутствий в данной смеси других катионов. Составленная студентами схема должна включать:

- разделение смеси первоначально – на группы и доли на отдельные катионы;

- растворение образующих осадков;

- обнаружение каждого катиона  и аниона.

План

1 Разделение катионов

2 Растворение осадков

3 Обнаружение катионов

4 Систематический  ход анализа анионов

Методические рекомендации

1 Разделение катионов. Разделение смеси на группы удобнее проводить с помощью групповых реагентов. Однако студент может предложить любые химические реакции, проявив при этом  знания различных типов реакций (осаждения, комплексообразования, окислительно-восстановительных реакций), а так же свойств химических соединений: поведения при нагревании, растворимости в воде, кислотах щелочах. Избыток выбранного осадителя не должен мешать последующему обнаружению катионов, оставшихся в исследуемом растворе. Аналогичные требования в исследуемом растворе. Аналогичные требования в исследуемом растворе. Аналогичные требования предъявляются к реагентам и реакциям, используемые для разделения катионов внутри группы.

2 Растворение осадков. Если при проведении разделения катионов, какой – либо ион оказался в осадке, то прежде чем провести его обнаружение, необходимо его растворить в подходящем растворителе. Для правильного выбора растворителя необходимо учитывать, что если избыток не должен мешать последующему обнаружения данного катиона.

3 Обнаружение катионов. Для обнаружения катионов используются характерные реакции, т.е. реакции с четко выраженным и характерным для данного иона аналитическим эффектом.

Если при разделения какой – либо катион перешел в раствор в виде комплексного иона, то перед его обнаружением комплекс следует разрушить.

Литература: 1, с.108-110; 13, с.18-32.

Примеры задач по анализу смесей катионов

Пример1. Составить схему анализа смесей катионов: Na+ , Ag+, Ba2+

Na+ , Ag+, Ba2+

⇓+HCl

___________________________________________

⇓                                              ⇓

Раствор Na+ , Ba2+                          Осадок AgCl(бел).

⇓                                                ⇓ +NH3(конц)

_________+⇓H2SO4_________                                                ⇓

⇓                                                ⇓                                          Ag(NH3)2+

Осадок                                           Раствор Na+                                           ⇓+HNO3

BaSO4                                        Обнаружение с Zn(UO2)3(CH3COO)8    ⇓Осадок

⇓+Na2CO3(насыщ)                                                                                           AgCl(бел).

⇓Осадок BaCO3(бел) +СН3СООН

⇓

Раствор Ba2+ обнаружение с K2Cr2O7 (CH3COONa).

Пример 2. . Составить схему анализа смесей катионов:Al3+, Cu2+, Fe3+

Al3+, Cu2+, Fe3+

⇓   +   NaOH(изб.)

__________________________________

⇓Осадок(темный)                                                         ⇓

Cu(ОН)2, Fe(ОН)3                                               РастворAl(OH)4−

⇓+ NH3(конц)                                                                         ________________________                                                          ⇓+HCl(изб)

⇓                                              ⇓                                          Раствор Al3+

Раствор Cu(NH3)42+  Осадок Fe(ОН)3(бур.)               Обнаружение с

⇓+НСl                             ⇓+НСl                          ализарином ( в парах NH3)

Раствор Cu2+                      Раствор Fe3+   + KCNS.

Обнаружение с K4Fe(CN)6

Систематический  ход анализа анионов

Анионы в большинстве случаев не мешают обнаружению друг друга. Поэтому их обнаружение ведут чаще всего дробным методом, т. е. в отдельных порциях анализируемого раствора. К систематическому ходу анализа прибегают лишь  в наиболее сложных случаях, например при наличии в растворе анионов-восстановителей или окислителей. При анализе смеси анионов групповые реагенты  используют лишь для предварительного обнаружения той или иной группы.

Классификация  анионов основана на различной растворимости солей бария и серебра соответствующих кислот (таблица 2).

Пример.   Составить схему систематического хода анализа анионов: Cl-, NO3-, SO42-, CO32-, J-, PO43- (содовая вытяжка)

Cl-, NO3-, SO42-, CO32-, J-, PO43-

⇓

⇓pH 9-10+ (2н NH4OH) t0

Насыщ. раствор  Ca(CH3COO)2

________________________________________________________________

⇓                                                                           ⇓

Осадок 1(бел.)                                                                Раствор 1 Cl-, NO3-, SO42-, J-

CaCO3, Ca3(PO4)2                                                              ⇓+1н Ba(NO3)2

________________________

⇓+HCl 2н                                      ⇓                                                ⇓

Раствор 2                                            Осадок 3                              Раствор 4

H2PO42-, Ca2+(CO2)                                 ↓BaSO4                             ⇓AgNO3

⇓+2н CH3COOH                              не растворим в                              +2н HNO3

Насыщ. р-р                                  кислотах и щелочах       __________________

+(NH4)2C2O4                                                                      ⇓                                ⇓

___________________                                            Осадок 4                     Раствор 4

⇓                                ⇓                                      ↓AgCl, AgJ                         NO3-,

Осадок 2 (бел.)     Раствор 3                              ↓   +   конц.NH3

CaC2O4                 H2PO42-                               перемешивание

отбрасывается        обнаружение с                 ___________________

+ (NH4)2MoO4                  ↓                                      ↓

+ 6н   HNO3              Осадок 5 (жел)                   Раствор 5

↓AgJ                          Ag(NH3)2+

↓Zn (пыль)                       ↓+2н HNO3

+ 6н H2SO4 t0              осадок 7 (бел)

(5 мин. перемешивание)             ↓AgCl

_________________________

⇓                                           ⇓

Осадок  6                             Раствор 7

отбрасывается                           J-, Zn2+

обнаруж. J- с Pb(NO3)2

Контрольные вопросы

1  Составить схемы анализа ионов:  ИДЗ №1

2  Написать уравнения качественных реакций обнаружения и отделения ионов.

Тема 4  Теоретические основы химического анализа

Цель: повторить пройденный материал из курса неорганической химии, для понимания процессов происходящих при химическом анализе. Знать: закон действующих масс, химическое равновесие, электролитическую диссоциацию.  Уметь определять степень и константу диссоциации слабых электролитов,  активность и коэффициент активности,  ионную силу электролита.

План

1 Закон действия масс

2 Химическое равновесие. Константа равновесия

3 Степень и константа диссоциации слабых электролитов

4 Активность и коэффициент активности,  ионная сила раствора

Методические рекомендации

Повторить из курса «Неорганическая химия» следующие темы:

Химическая кинетика и химическое равновесие, теория электролитической диссоциации, степень и константа диссоциации, теория сильных электролитов, активность и коэффициент активности, ионная сила. Ионная сила рассчитывается по формуле:

μ=121iCi∗zi2

Коэффициент активности можно определить по формуле Дебая-Хюккеля:

lgf=−0,5z2μ1+μ - для разбавленных растворов концентрации меньше 0,01 моль/л

lgf=−0,5z2μ - для более концентрированных  растворов

Кс=СсDdAaBb- концентрационная константа равновесия;

K=aCc∗aDdaAa∗aBb- термодинамическая константа равновесия;

ПРСКаАb = [К]а[А]b – концентрационная константа произведения растворимости;

ПРТКаАb = ааК*аbА – термодинамическая константа произведения растворимости;

SKaAb=a=bПРКаАbaabb -общая формула расчета растворимости (S)  малорастворимого соединения ↓КаАв

SKA=ПРКА- расчет растворимости малорастворимого соединения ↓КА

SKA=ПРКАКприб- расчет растворимости малорастворимого соединения ↓КА при добавлении одноименного катиона (К)

SKA=ПРКААприб - расчет растворимости малорастворимого соединения ↓КА при добавлении одноименного аниона (А)

SKA=1fПРКА - расчет растворимости малорастворимого соединения ↓КА  в присутствии других солей (солевой эффект)

Литература: 1, с.14-30; 13, с.52-56.

Контрольные вопросы и задачи

- Какие системы называются гомогенными. Примеры гомогенных систем.

- Сущность закона действия масс.

- Как следует понимать химическое равновесие. При каких условиях наступает химическое равновесие.

- Что такое концентрационная константа химического равновесия. Напишите формулу.

- Что такое термодинамическая константа химического равновесия.  Напишите формулу.

- Что такое активность и коэффициент активности. От каких факторов зависит коэффициент активности.

- Что называется ионной силой раствора. От чего зависит эта величина. Что характеризует ионная сила. Формула расчета ионной силы раствора.

- Какова связь между ионной силой раствора и коэффициентом активности. Указать математическую связь между ними. Уравнение Дебая-Хюккеля. Привести примеры расчета коэффициента активности.

- Какие системы относятся к гетерогенным. Примеры гетерогенных систем.

- Что такое произведение растворимости. Что характеризует эта величина.

- Что такое растворимость. Что характеризует эта величина. Факторы, влияющие на растворимость осадков.

- Условия образования и растворения осадков. Принцип Ле-Шателье.

- Что такое «солевой эффект»?

- Рассчитать растворимость ВаСО3 в воде.  ПРВаСО3 =5·10-9.

- Вычислить ПР фторида кальция , если растворимость этой соли  при комнатной температуре  равна 2,16∙10-4 моль/л.

- Рассчитать ионную силу,  коэффициент активности и активность  0,01М раствора сульфата железа (2).

Тема 5  Вычисления в аналитической химии

Цель: научить производить математические расчеты: вычисления массовой доли определяемого вещества, математическую обработку результатов анализа, вычисления абсолютной и относительной погрешности измерений.

План

1 Расчеты массовой доли определяемого вещества

2 Значащие цифры

Методические рекомендации

Методы, при помощи которых определяют количество вещества, требуют измерения масс и объемов химических веществ. Выполняя вычисления, необходимо помнить о той точности, которую нужно получить в данной конкретной задаче. Необходимо знать законы: постоянство состава веществ, сохранения массы.

Массовая доля определяемого вещества равна отношению массы определяемого вещества на массу исследуемого вещества или массу навески.

Литература: 9, c.5-10

Контрольные вопросы и задачи

1   В точных или приближенных числах выражаются следующие величины:

а) валентность; б) атомная масса элемента; в) десятичный логарифм точного числа 100; г) логарифм приближенного числа;  д) масса навески?

2  Какие из приведенных чисел приближенные: а) плотность водного раствора кислоты 1,050 г /мл ; б) масса тигля с навеской 22,6140 г ; в)  число нейтронов в ядре атома 6; г) содержание СаО в СаСО3 50,44% ; д) в одном литре содержится 1000 мл?

3  Масса навески кокса вместе с бюксом равна 13,6485 г. Округлить это число до пяти, четырех и  трех значащих цифр.

4  Сколько значащих цифр и десятичных знаков в числах: а) 13,3850 ; б) 0,0004;

в) 100,01?

5  Истинное значение осадка равно 1,3458 г. При измерении получено значение 1,3582 г. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения.

6  Определить относительную погрешность измерения массовой доли (в %) серы в угле, если вместо 3,12% получено 3,05%.

7  Вычислить массовую долю К2О в поташе К2СО3 .

8 После соответствующей обработки 0,9000 г сульфата калия-алюминия получено AI2O3 массой 0,0967 г. Вычислите массовую долю (%) алюминия  в исследуемом веществе.

Ответ: 5,68%.

Тема 6  Вычисления в титриметрии

Цель: научить выполнять математичеческие расчеты эквивалентных масс кислот и оснований, массы определяемого вещества, титр определяемого вещества, находить массовую долю вещества и концентрацию раствора.

План

1   Способы выражения концентрации растворов

2 Определение эквивалентных масс кислот, оснований, окислителя и восстановителя.

Методические рекомендации

В титриметрическом анализе количество определяемого вещества или его концентрацию рассчитывают несколькими способами:

1.1    по молярной концентрации эквивалента стандартного раствора (Сн ).

1.2  по титру стандартного раствора (ТВ) или по титру, выражаемому по определяемому веществу (ТА/В).

1.3   с помощью поправочного коэффициента (К).

При расчетах пользуются следующими формулами:

  - масса определяемого вещества (г)

m = CH∙ MЭ·V(л) или

m = ТВ/А∙ VВ( Vобщ/VА) ;  W =m ∙100 / mнавески (%)

  - титр определяемого вещества (г/мл)

Т = CH∙ MЭ /1000;

или Т = m / V; ТА = ТВ· MЭ(А)/ MЭ(В);

Т В/ А = ТВ· MЭ(А)/ MЭ(В);

1.3 поправочный коэффициент

К = СН(пр)/ СН(теор);

m= CH· KB· VВ MЭ·( Vобщ/VА)

1.4 молярная концентрация эквивалента (моль-экв/л)

СН = m·1000 / MЭ·V;

VА∙ СН(А)= VВ∙ СН(В)

Литература: 1, с. 229-245;  9, с.103-116

Контрольные вопросы и задачи

1  Что такое титр раствора? Какова масса HNO3, содержащаяся в 500 мл раствора, если титр его равен 0,006300 г/мл?

Ответ: 3,15 г.

2  Титр раствора  НС1  равен  0,003592  г/мл.   Вычислите  его  нормальную концентрацию.

Ответ: 0,09858 н.

3   Имеется 0,1205 н. раствор H2SO4. Определите его титр.

Ответ: 0,00590 г/мл.

4  На титрование 20,00 мл раствора HNO3 затрачено  15,00 мл 0,1200 н. раствора NaOH. Вычислите нормальную концентрацию, титр и массу HNO3 в 250 мл раствора   Ответ: 0,09000 н.; Т= 0,005672 г/мл; m = 1,418 г.

5   Какой объем 0,1500 н. раствора NaOH пойдет на титрование: а) 21,00 мл

раствора НС1; б) 21,00 мл раствора НС1 с титром 0,003810?

ответ а) 15,85 мл; б) 14,63 мл.

6 Какова нормальная концентрация раствора Н2С2О4 • 2Н2О, полученного растворением 1,7334 г ее в мерной колбе вместимостью 250 мл?

Ответ: 0,1100 н.

7   Что   такое   стандартные   и   стандартизированные   растворы?   Какие требования, предъявляемые к исходным стандартным веществам для установления  нормальной концентрации растворов?

8  Почему, устанавливая титр раствора, пользуются той же мерной посудой, что и при выполнении самого определения?

9  Как выполняют определения методом пипетирования и методом отдельных навесок?

10  Какую массовую долю (%) карбоната натрия Na2CO3 содержит образец загрязненной соды, если на нейтрализацию навески ее в 0,2648 г израсходовано 24,45 мл 0,1970 н. НС1?

Ответ: 96,50%.

11    Какой     смысл     заключен     в     выражениях     Т (HCl/Na2CO3)    и

Т (Na2CO3/ HCl)? В граммах,  каких веществ выражен каждый из этих титров?

12 Вычислите содержание серной кислоты в растворе объемом 250 мл; установите значения титра, молярной концентрации эквивалента, поправочного коэффициента серной кислоты. Если на титрование 24,99 мл раствора серной кислоты идет 21,72 мл 0,1Н раствора гидроксида натрия (КNaOH)=1.012)

13 Чему равны молярные массы эквивалентов H2С2О4,  H2СO3,  Mg(OH)2 и Ва(ОН)2 в реакциях полной нейтрализации и в реакциях неполной нейтрализации?

Тема 7  Вычисление концентрации водородных ионов и  рН растворов

Цель: Повторить и закрепить знания по вычислению концентрации водородных и гидроксильных ионов растворов кислот, оснований, буферных смесей и гидролизующихся солей.

План

1 Вычисления концентрации водородных ионов  в растворе кислот и оснований.

- Вычисления концентрации водородных ионов  в буферных растворах.

- Вычисления концентрации водородных ионов  в растворе гидролизующихся солей.

Методические рекомендации

Электролитическая диссоциация воды идет по схеме:  Н2О  =  Н+  +ОН-

Константа диссоциации воды равна:

H+OH−H2O=Kw

Следовательно как бы ни изменились концентрации ионов Н+ и  ОН-  в воде  или разбавленном водном растворе, произведение их остается величиной постоянной. Эту величину называют  ионным произведением воды.

Ионное произведение воды при стандартных условиях равно: H+⋅OH−→Kw=10−14

Кислотность и щелочность раствора можно количественно характеризовать концентрацией водородных ионов.  Обычно на практике среду раствора характеризуют не концентрацией водородных ионов, а так называемым водородным показателем.

Задачи  такого типа решаются по следующим формулам:

рН = - lg[H+] – показатель концентрации  ионов водорода;

pOH = - lg[OH-] –показатель концентрации  гидроксид-ионов;

pH = - lg Cк-ты –  расчет рН  сильной кислоты;

pH = 14 - lg Cосн – расчет рН  сильного основания;

рН = ½ рКк-ты – ½ lg Cк-ты –расчет рН слабой кислоты

рН = 14 - ½ рКосн– ½ lg Cосн – расчет рН слабого основания

Н+=КкислСкислСсоли - расчет концентрации   ионов водорода кислого буферного раствора

рН=рКк−ты−lgСк−тыCсоли - расчет рН  кислого буферного раствора;

ОН−=КоснСоснСсоли - расчет концентрации  гидроксид - ионов основного буферного раствора

рН=14−рКосн−lgСоснCсоли -  расчет рН  основного буферного раствора;

Н+=Кк−ты∗Ск−ты - расчет концентрации водородных ионов слабой кислоты;

ОН−=Косн∗Сосн-  расчет концентрации гидроксильных ионов слабого основания.

Литература: 1, с. 38-42;  9,с. 29-39, с.58-59.

Контрольные вопросы и задачи

1 Чему равно ионное произведение воды при 220 С?

2 Что такое водородный показатель?

3 Какие растворы называют буферными?

4 Какие соли подвергаются гидролизу?

5 Рассчитать концентрацию ионов водорода в растворе, если рН равен 4,5.

6 Вычислить рН и рОН раствора при концентрации ионов водорода равной 3·10-5 моль/л.

7 Вычислить  рН и рОН  буферной смеси, содержащей 0,1 М  гидроксида аммония и 0,01 М нитрата аммония.

8 Рассчитать рН 0,05 М раствора сероводородной кислоты, учитывая, что константа диссоциации равна 1,0∙10-7.

9 Вычислить константу и степень гидролиза соли ацетата калия , если в 1 л раствора содержится 11,76 г этой соли.

10 Вычислить константу  гидролиза и рН раствора гидрокарбоната калия.

Тема 8 Расчет содержания вещества в анализируемом объекте

Цель: познакомить с основными приемами, используемыми в физико-химических методах анализа и выполнения расчетов  массы, массовой доли и концентрации определяемого вещества.

План

1  Метод градуировочного графика

2  Метод молярного свойства

3  Метод добавок

Методические рекомендации

В аналитической практике наиболее распространены следующие методы прямого количественного определения с помощью физико – химических измерений: а) метод градуировочного графика; б) метод молярного свойства;

в) метод добавок.

Все они основаны на использовании стандартных растворов.

Метод градуировочного графика. В этом методе измеряется интенсивность аналитического сигнала J у нескольких стандартных образцов или нескольких стандартов и строится градуировочный график обычно в координатах J=f (С) где С – концентрация определяемого компонента в стандартном образце или стандартном растворе. Затем в тех же условиях измеряется интенсивность сигнала у анализируемой пробы и по градуировочному графику концентрация анализируемого вещества. Интервал концентраций на градуировочном графике должен охватывать предполагаемую область анализируемых концентраций, а состав стандартного образца или раствора должен быть близок к составу анализируемого.

Метод молярного свойства. Здесь также измеряется интенсивность аналитического сигнала у нескольких стандартных образцов или растворов и рассчитывается молярное свойство (А), т.е. интенсивность аналитического сигнала, пропорциональная 1 моль вещества: А= J/C. Затем в тех же условиях измеряется интенсивность сигнала у анализируемой пробы и по соотношению С = J/А рассчитывается концентрация анализируемого компонента.

Метод добавок. В этом методе сначала измеряется интенсивность аналитического сигнала пробы, затем в пробу известный объем стандартного раствора до концентрации Сст и снова измеряется интенсивность сигнала. Если Jx – интенсивность аналитического сигнала пробы, а Jx + ст – интенсивность сигнала после добавки стандартного раствора после добавки стандартного раствора, то очевидно,     Jx = А∙ Сx,    Jx + ст = А (Сx + Сст), откуда

Сx = C ст· Jx/ Jx + ст- Jx

Метод титрования. В этих методах в ходе титрования измеряется интенсивность аналитического сигнала J и строится кривая титрования в координатах J – V, где V- объем раствора (мл).

Литература: 1, с.323-341;  9,  с.147-158.

Контрольные вопросы и задачи

1 В чем особенности физико – химических методов анализа?

2 Назовите основные приемы, используемые в физико – химических методах анализа.

3 На чем основаны методы: градуировочного графика, молярного свойства, добавок.

4 Косвенные способы измерения аналитического сигнала.

5 В чем преимущества и недостатки физико – химических методов по сравнению с химическими методами анализа.

6   В две мерные колбы вместимостью 100,00мл поместили 25,0 мл сточной воды. В одну колбу добавили 10,0 мл стандартного раствора сульфата меди, титр которого равнее 0,001 г/мл. В обе колбы ввели раствора аммиака, несколько капель серной кислоты и разбавили до метки водой. При фотоколориметрировании растворов получили оптические плотности Ах=0,300; Ах+ст=0,440. Определить концентрацию (г/л) меди в сточной воде.

Ответ: 0,856г/л.

7   Рассчитайте массу нитрата аммония в 200 мл исходного раствора. После пропускания нитрата через хроматографическую колонку, заполненной Н-катионитом было получено 10 мл фильтрата. На титрование, которого пошло 12,5 мл 0,1Н раствора гидроксида натрия.

2  Лабораторные занятия

  - Гравиметрический метод анализа

Гравиметрический метод широко используют при количественных определениях. С  его помощью определяют содержание микроэлементов в удобрениях, почвах, кормах. Гравиметрическим методом определяют, кроме того, кристаллизационную воду в солях, гигроскопическую воду в почве, удобрениях, растительном материале. В гравиметрии используют следующие методы: а) метод осаждения, б) метод выделения, в) метод отгонки.

Лабораторная работа 1

Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидратах

Цели: Научиться работать с аналитическими  весами и изучить правила обращения с аналитическими весами. Закрепить умения и навыки работы с технохимическими весами, сушильным шкафом, посудой (бюксы, тигли). Знать теоретические расчеты в гравиметрическом анализе. Вычисление массовой доли определяемого вещества, фактор пересчета.

План

- Взятие навески

##### Высушивание

3   Вычисления

# Лабораторное оборудование и реактивы: технохимические и аналитические весы, разновесы, щипцы, бюксы, тигли, сушильный шкаф, термометр, эксикатор. Кристаллогидраты: ВаС12·2Н2О, CuSO4·5H2O, растительные материалы, удобрения, зерно.

# Содержание кристаллизационной воды определяют высушиванием

кристаллогидрата  до  постоянной   массы.   Температура,   при   которой происходит удаление кристаллизационной воды, зависит от прочности связи ее с основным веществом. Так, щавелевую кислоту Н2С2О4·2Н2О сушат при температуре —112°С; хлорид бария ВаС12·2Н2О — при 120—125°С; медный купорос CuSO4·5H2O — при 140—150° С; алюмокалиевые квасцы KA1(SO4)2·12H2O -около 230°С; соду Na2CO3·10H2O -около 270°С, а глауберову соль Na2SO4·10H2O — даже при температуре выше 300°С.

Вещество, предназначенное для определения кристаллизационной воды, должно быть воздушно-сухим. Иначе вместе с кристаллизационной будет определена и гигроскопическая, т.е. адсорбционная, вода. Иногда гигроскопическая и кристаллизационная вода удаляются из вещества при одной и той же температуре; тогда для их раздельного определения применяют специальные методы.

Рассмотрим методику определения кристаллизационной воды на примере хлорида бария ВаС12·2Н2О.

## Ход определения

Взятие навески. Возьмите чистый бюкс, занумеруйте его (простым карандашом на пришлифованной части) и поместите в сушильный шкаф с температурой 120—125°С. При этом не закрывайте бюкс крышкой, а положите ее сверху на ребро; если бюкс закрыть, то внутри него останется влага. Через 45—60 мин поместите бюкс (не закрывая его) с помощью тигельных щипцов в эксикатор и отнесите в весовую комнату. Спустя 15—20 мин, когда бюкс остынет до температуры аналитических весов, взвесьте его и запишите результат в лабораторный журнал.

Повторите высушивание бюкса еще 1—2 раза по 30 мин, чтобы довести его до постоянной массы. Высушивание закончите, когда результаты двух последних взвешиваний будут отличаться между собой и более чем на 0,0002 г.

В подготовленный таким образом бюкс поместите 1—3 г свежепере-кристаллизованного    воздушно-сухого    хлорида    бария    ВаС12-2Н2О, быстро закройте его крышкой и прежде всего взвесьте на аналитических весах.

##### Высушивание

Откройте  бюкс   с   навеской   кристаллогидрата  и положите его крышку на ребро, поместите бюкс в сушильный шкаф.

Первое высушивание соли выполняйте 1,5—2 ч, строго следя, чтобы температура все время держалась в пределе 120—125°С. При более высокой температуре возможно частичное разложение и улетучивание соли, а при более низкой не вся кристаллизационная вода будет удалена.

Затем перенесите бюкс и крышку в эксикатор, оставьте  на 15—20 мин около весов, закройте бюкс и взвесите.

Повторите высушивание еще 1—2 раза (по 30 мин), т.е. довел бюкс с его содержимым до постоянной массы. Если и потребуется прервать  работу до  следующего  занятия,  то  оставьте     бюкс   открытым в эксикаторе, высушивание будет продолжаться вследствие поглощения паров воды из воздуха водо-отнимающим средством.

Вычисления

Рассмотрим на конкретном примере порядок записей в журнале и ход вычислений.

## Форма записи

Взвешивания до высушивания кристаллогидрата (г)

Масса бюкса после 1-го взвешивания............…………..-20,5230

>        »        >      2-го          >..............…………………… 20,5228

Постоянная масса бюкса.....................……….…………. 0,5228

Масса бюкса с ВаС12·2Н2О..................………………… 23,1150

# Масса хлорида бария.......................…………………….. 2,5922

Взвешивания при высушивании кристаллогидрата (г)

Масса бюкса с солью после 1-го высушивания...……..  22,7280

»       >           »        >    2-го        >"........………………...  22,7276

>       >           >        >    3-го        ».........………………...  22,7274

Постоянная масса бюкса с ВаС12...............……………  22,7274

По этим данным вычисляют массу кристаллизационной    воды в навеске:

23,1150 - 22,7274 = 0,3876 г Н2О. Содержание ее выражают в массовых долях (%): и (Н2О) = т (H20)/m (образца), и (Н2О) = 0,3876 г/2,5922 г = 0,1494 (14,943%).

# Вычислите абсолютную и относительную ошибки определения

Описанная  методика  пригодна  и  для  определения  кристаллизационной воды в других кристаллогидратах, но высушивание должно производиться при иных температурах. Аналогично определяют влажность минеральных удобрений и почвы.

## Лабораторная работа 2

## Определение содержания сухого вещества в растительном материале

По количеству сухого вещества в плодах и овощах судят об их ценности, так как содержание сухого вещества обычно коррелирует с количеством соединений, полезных в пищевом отношении.

##### Подготовка к анализу

Плоды или овощи быстро измельчают ножом     из нержавеющей стали на деревянной или пластмассовой доске до частиц размером около  3  мм  (сушеные плоды или овощи — до  1—2 мм).

Если анализируют семечковые плоды или корнеплоды, то их измельчают  в ступке  или  на терке из нержавеющей стали, а ягоды — в фарфоровой  или  гомогенизаторе  (полученную  массу  перед  высушиванием     перемешивают с двойным количеством чистого кварцевого песка).

### Ход определения

Берут два чистых и предварительно высушенных стеклянных бюкса, взвешивают на аналитических весах с точностью до 1 мг и записывают их массу в лабораторный журнал (масса m1)

Затем в каждый бюкс кладут приблизительно по 2—3 г измельченных плодов или овощей, закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах с точностью до 1 мг (масса m2).

Открытые  бюксы  с  сырой  навеской  ставят  в  сушильный шкаф высушивают первые  20—30  мин  при   100—105° С   (для  прекращения ферментативных процессов),  затем  1—2  ч при 80—90°С и снова при 105°С.

Вынимают бюксы из сушильного шкафа, дают им немного остыть закрывают крышками, помещают в эксикатор на 20—30 мин и после полного охлаждения взвешивают на аналитических весах. Высушивание и взвешивание повторяют несколько раз до достижения постоянной массы с высушиваемым веществом в третьем знаке после запятой, т.е. пока два последних взвешивания будут отличаться не более чем на 2 мг. Записывают массу каждого бюкса с высушенным материалом (масса m3).

Если имеется возможность, то высушивать растительный материал лучше в вакуум-сушильном шкафу при 70° С и 550—600 мм рт.ст.

Массовую долю (%) сухого вещества в растительном материале вычисляют по формуле

ω(сухого вещества), % = m3−m1m2−m1100

Вычисление выполняют для каждого бюкса отдельно, а затем находят среднее арифметическое из двух определений. Расхождение между этими параллельными определениями не должно превышать 0,5%- Точность определения методом высушивания ±1%.

Массовую долю воды в растительном материале вычисляют как разность между 100% и содержанием сухого вещества.

Литература: 1, с. 187-209, с.211-213

## Контрольные вопросы и задачи

1 Каким требованиям должны удовлетворять осадки в гравиметрическом

анализе?

2 Перечислите условия осаждения кристаллических и аморфных вещества.

3 Что такое форма осаждения и гравиметрическая форма?

4 Чем следует осаждать ионы Са2+ - раствором Na2C2O4 или(NH4)2C2O4.   Почему ион Ва2+ осаждают серной кислотой, а не раствором Na2SO4?

5 Что такое соосаждение? Каковы его причины?

6 Какими  свойствами  осадков  руководствуются  при  выборе  промывной жидкости?

7  Что значит: прокаливать тигель до постоянной массы?

8  Какую навеску сульфата железа FeSO4·7H2O следует взять для определения в нем железа в виде Fe2O3 (считая норму осадка равной ~ 0,2 г)?

Ответ: 0,7 г.

9  Какой объем 1 н. раствора ВаС12 потребуется для осаждения иона SO2 если растворено 2 г медного купороса с массовой долей примесей 5%? Учтите избыток осадите ля.

Ответ. 23 мл.

10 Какой объем 0,1 н. НС1 потребуется для осаждения серебра из навески AgNO3 массой 0,6 г?

Ответ: ~ 53 мл (с полуторным избытком).

11 Какой объем 0,5 н. раствора (NH4)2С2О4 потребуется для осаждения иона Са2+ из раствора, полученного при растворении СаСОз массой 0,7 г?

Ответ: ~ 42 мл (с полуторным избытком).

12  Вычислите массовую долю (%) гигроскопической воды в хлориде натрия по следующим данным:  масса бюкса 0,1282 г; масса бюкса с навеской 6,7698 г; масса бюкса с навеской после высушивания 6,7506 г.

Ответ: 3,01%.

13  Из навески соединения бария получен осадок BaSO4 массой 0,5864 г. Какой массе: а) Ва; б) ВаО; в) ВаС12·2Н2О соответствует масса полученного осадка?

Ответ: а) 0,3451 г; б) 0,3853 г; в) 0,6137 г.

14  Что такое фактор пересчета? Вычислите факторы пересчета в следующих примерах:

Вещество......     Са,       Cl,        S,          Сг,      Fe2O3,     MgSO4 ,            К

Гравиметри-

ческая форма .. CaO,  AgCl,  BaSO4 , Cr2O3,    FePO4 ,   Mg2P2O7 ,  K2Na[Co(N02)6.

  - Титриметрический метод анализа

Этот метод основан на точном измерении объема  раствора реактива, затраченного на реакцию с определяемым компонентом. По типу используемых химических реакций методы титриметрического анализа разделяют на три группы: 1) методы, основанные на реакциях соединения ионов; 2) методы, основанные на реакциях окисления-восстановления; 3) методы, основанные на реакциях  комплексообразования. К первой группе относят методы кислотно-основного и осадительного титрования, ко второй – различные методы окислительно-восстановительного титрования и к третьей -  методы комплексонометрического титрования.

Лабораторная работа 3

###### Ацидиметрия. Определения карбонатной жесткости воды

Цели: Закрепить умения и навыки по приготовлению растворов заданной концентрации, вычислять массы растворенного вещества по известной концентрации и титру. Научиться работать измерительной посудой (бюреткой, пипеткой, мерной колбой).  Научиться определять эквивалентную точку титрования визуальным методом с применением кислотно- основного индикатора.  Развить умения анализировать титриметрическим методом и проводить расчеты жесткости воды.

План

#### 1 Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия

2 Приготовление 250 мл приблизительно 0,1 н. раствора хлороводородной кислоты.

3 Стандартизация раствора хлороводородной кислоты по тетраборату натрия.

4 Определение карбонатной жесткости воды

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, пипетки (10мл, 5 мл, 20мл), мерные колбы (100мл, 250 мл), метилоранж, фенолфталеин, конические колбы (100 мл, 150 мл), дистиллированная вода, кристаллогидраты: Na2B4O7·10H2O, Н2С2О4· 2Н2О, KMnO4, H2SO4 2H, HCI 0,1H, NaOH 0,1 H.

Эта лабораторная работа складывается из нескольких операций. Сначала из навески готовят стандартный раствор тетрабората (или карбоната) натрия. Затем получают приблизительно 01н. раствор хлороводородной кислоты. Наконец, стандартизируют кислоту по тетраборату (или карбонату) натрия.

#### Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия

Исходным веществом, наиболее удобным для установки титра хлороводородной кислоты, считают тетраборат Na2B4O7·10H2O. Водный раствор его вследствие протолиза имеет щелочную реакцию:

Na2B4O7 + 7Н2О ↔ 2NaOH + 4Н3ВО3

поэтому его можно титровать кислотами:

2NaOH + 2НС1 = 2NaCl + 2Н2О

В ходе титрования равновесие протолиза тетрабората натрия смещается вправо и все новые количества щелочи поступают в раствор до тех пор, пока соль полностью не прореагирует.

Из суммарного уравнения

#### Na2B4O7 + 2HC1 + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3

#### видно что   в   результате   реакции   накапливается   слабая   ортоборная кислота. Следовательно, рН раствора в точке эквивалентности будет несколько

меньше 7 и для титрования следует взять метиловый оранжевый (или метиловый красный).

Поскольку один моль тетрабората натрия Na2B4O7ּ 10Н2О  в этой реакции взаимодействует с двумя молями ионов водорода, молярная масса эквивалента его равна 381,4:2 = 190,7 г/моль. Для приготовления 100 мл 0,1 н. раствора требуется 190,7·0,1·0,1 = 1,907 г тетрабората натрия. Но отвесить точно вычисленную массу трудно. Поэтому в маленькой пробирке или на часовом стекле возьмите навеску свежеперекристаллизованного (не выветрившегося) тетрабората около 2 г, с точностью до 0,0002 г, перенесите при помощи воронки в мерную колбу вместимостью 100 мл и, обмывая воронку, прилейте немного горячей воды, так как в холодной он растворяется плохо. Добившись полного растворения, охладите колбу водой под краном и доведите объем раствора дистиллированной водой до метки. Не забудьте при этом убрать воронку, и прибавление воды заканчивайте с помощью пипетки осторожно, по каплям, держа глаз на уровне метки. Если все-таки воды будет прилито больше, чем следует, то отливать ее нельзя, нужно повторить весь процесс приготовления раствора. Приготовив раствор, тщательно перемешайте его, закрыв колбу пробкой.

Титр раствора вычислите, как обычно, делением навески на объем раствора.

Т= m/100 =    ( г/мл).

Молярную концентрацию эквивалента раствора найдите, как обычно:

с = Т ·1000/190,7

Величины  титра  или  молярной  концентрации  эквивалента раствора  всегда должны иметь  четыре   значащих  цифры.

Приготовление 250 мл приблизительно 0,1 н. раствора хлороводородной кислоты.

Молярная масса эквивалента НС1 равна 36,46 г/моль.

Поэтому     в    250    мл    0,1    н.    раствора    ее    должно    содержаться 36,46ּ0,1ּ0,25= 0,912 г.

# Для дальнейших  вычислений   необходимо   определить   плотность                концентрированной кислоты. Измерьте ее, опустив ареометр     в цилиндр   с   кислотой.   Допустим,   плотность   оказалась   равна 1,179 г/см3. Из приложения VII видно, что кислота такой плотности массовую долю  НC1  36%.  Зная это,  вычислите,  в какой  массе концентрированной кислоты содержится нужная масса НС1:

36 г   НС1 содержится в 100 г кислоты

0,912»   НС1        »          »   х   »     »

х= 0,912-100/36 и 2,53 г.

Но взвешивать кислоту неудобно. Поэтому пересчитайте мaccу объем:

V- m/р = 2,53/1,179  2,1 мл.

Отмерьте этот объем концентрированной кислоты маленькой мензуркой (градуированной пробиркой) и разбавьте дистиллированной водой до 250 мл. Полученный раствор тщательно перемешайте.

Стандартизация раствора хлороводородной кислоты по тетраборату натрия.

Титрование ведите с метилоранжем индикатором, приливая кислоту из бюретки к раствору тетрабората натрия.

Тщательно вымытую бюретку дважды ополосните небольшими порциями кислоты для удаления остатков воды. Пользуясь воронкой, наполните бюретку кислотой так, чтобы мениск ее был несколько выше нулевого деления. Заполните раствором оттянутую трубку, вытеснив из нее пузырьки воздуха. Затем уберите воронку, так как с нее может капать раствор, и, выпуская лишнюю кислоту, установите нижний край мениска на нулевом делении. В таком состоянии бюретка готова к работе.

Чистую пипетку вместимостью 10 мл ополосните раствором тетрабората натрия и отмерьте 10,00 мл его в коническую колбу для титрования. Не выдувайте из пипетки последнюю каплю жидкости, а только прикоснитесь концом ее к стенке колбы. Прилейте к отмеренному раствору тетрабората натрия одну каплю метилового оранжевого.

Для удобства титрования в другой конической колбе приготовьте "свидетель". Отмерьте в нее 20 мл дистиллированной воды, прибавьте 1 каплю метилового оранжевого и 1—2 капли кислоты. При этом раствор должен приобрести очень слабое, но заметное розовое окрашивание.

На  основание  штатива  положите лист  белой  бумаги,   подставьте колбу с исходным раствором тетрабората натрия под бюретку и приступайте к титрованию, соблюдая все правила. Первое титрование считайте ориентировочным.  Но затем добейтесь того, чтобы желтая окраска метилового оранжевого переходила в бледно-розовую от одной избыточной капли кислоты.

Титрование повторяйте до получения сходящихся результатов,  пока отсчет будут отличаться друг от друга не более чем на 0,1мл. Все результаты титрования записывайте в журнал.  Из 2—3 отчетов среднее арифметическое и вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора кислоты.

Определение карбонатной жесткости воды

С помощью стандартизированного раствора хлороводородной кислоты определяют не только содержание щелочей, но и некоторых солей. Большое практическое значение имеет определение карбонатной жесткости воды,

В условиях сельского хозяйства жесткость природных вод изучают, чтобы выяснить их пригодность для растениеводства, животноводства, а также для технических целей (охлаждения двигателей тракторов, автомашин и т.д.).

Известно, что жесткость обусловлена присутствием в воде растворимых солей кальция и магния.

Карбонатная жесткость зависит от содержания в воде гидрокарбоната кальция магния. Она почти полностью устраняется кипячением, при котором гидрокарбонаты разлагаются:

Са(НСО3)2 = СаСО3 + CO2 + Н2О

Поэтому карбонатную жесткость называют также устранимой  или временной.

Некарбонатная жесткость вызывается присутствием в воде сульфатов, а также хлоридов кальция и магния. Кипячением она не устраняется и поэтому называется постоянной. Сумма карбонатной и некарбонатной жесткости дает общую жесткость воды.

Карбонатную жесткость определяют титрованием определенного объема воды раствором НС1 с метиловым оранжевым. Химизм процесса выражается уравнениями:

Са(НСО3)2 + 2НС1 = СаС12  + 2СО2 + 2Н2О

Mg(HCO3)2 +2HC1 = MgCl2 +2CO2 + 2Н2О

Ход определения

В коническую колбу отмерьте пипеткой 100,0 мл анализируемой воды. Прибавьте 2-3 капли метилового оранжевого и титруйте раствором НС1 до перехода желтой окраски индикатора в бледно-розовую. Повторите титрование 2-3 раза и из сходящихся отсчетов возьмите среднее. Удобно выполнять титрование со "свидетелем".

Чтобы вычислить карбонатную жесткость в тысячных долях эквивалентной массы (по ГОСТу) на I л воды, находят нормальную концентрацию раствора солей и умножают ее на 1000:

Допустим, что на титрование 100 мл воды пошло в среднем 12,25 мл 0,1016 н. раствора кислоты, тогда

Ж = (12,25 •0,1016/100)1000= 12,45моль-экв/л

Литература: 1, с.261-269.

## Контрольные вопросы

1   В чем отличия титриметрического анализа от гравиметрического?

2   Что такое точка эквивалентности, как ее определяют?

3    Перечислите методы титриметрического анализа.

4  Чему равны молярные массы эквивалентов H2SO4,  H2SO3,  Mg(OH)2 и Ва(ОН)2 в реакциях полной нейтрализации и в реакциях неполной нейтрализации?

5  Какие  растворы  называют  титрованными?

6 Что  такое  стандартные  и  стандартизованные  растворы?  Приведите  примеры.  Каковы  требования,  предъявляемые    исходным  стандартным  веществам,  для  установки  молярной  концентрации  эквивалента?

7  По  какой  формуле  рассчитывают  титр  и  концентрацию  стандартного  раствора?

## Лабораторная работа 4

## Алкалиметрия. Определение кислотности молока

Цель: Закрепить навыки и умения титриметрического метода анализа, приготовление стандартного растворов и определения их титра. Подготовка растворов к процессу титрования и подбор соответствующего индикатора при кислотно-основном титровании. Определение алкалиметрическом методом кислотности молока.

План

1Приготовление 100 мл стандартного раствора щавелевый кислоты.

2 Приготовление 250 мл приблизительно 0,1н раствора гидроксида натрия.

3 Стандартизация    раствора гидроксида натрия по щавелевой кислоте.

4   Определение кислотности молока

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, мерные колбы 250 мл, 100мл, мерные цилиндры, пипетки 10 мл, конические колбы для титрования, дистиллированная вода, раствор гидроксида натрия 0,1 н., щавелевая кислота(Н2С2О4·2Н2О), фенолфталеин, молоко.

Ход работы

Готовят стандартный раствор щавелевый кислоты, затем приблизительно 0,1н раствор щелочи (гидроксида натрия) и наконец, стандартизируют раствор щелочи по щавелевый кислоте.

Приготовление 100 мл стандартного раствора щавелевый кислоты. Взаимодействие щавелевой кислоты с гидроксидом натрия происходит по уравнению:

Н2С2О4 + 2NаОН = Na2С2О4 + 2Н2О

Молярная масса эквивалента Н2С2О4·2Н2О равна 126 : 2 = 63 г/моль. Для приготовления 100 мл раствора щавелевой кислоты с концентрацией 0,1 н, необходимо навеска Н2С2О4·2Н2О, которую определяют по формуле

m = Сн· Мэ·V(л) = 0,1 · 63 · 0,1 = 0,63г. Получите у преподавателя маленькую пробирку со свежеперекристаллизованной щавелевой кислоты и взвесьте на аналитических весах. Перенесите навеску в мерную колбу вместимостью 100мл, растворите в дистиллированной воде и осторожно доведите объем раствора в колбе до метки. Вычислите титр и нормальную концентрацию стандартного раствора щавелевой кислоты по формулам:

Т=m/V; Сн =Т ·1000/ Мэ

Приготовление 250 мл приблизительно 0,1н раствора гидроксида натрия. Заранее приготовленный концентрированный раствор гидроксида натрия, например, плотность которого была измерена и равна 1,39 г/мл. Пользуясь приложением VII (учебника), легко установить, что массовая доля гидроксида натрия равна 36%. Молярная масса эквивалента NaОН (гидроксида натрия) 40 г/моль. Следовательно, для приготовления 250 мл приблизительно 0,1 н раствора требуется 40·0,1·0,25= 1гNаОН

Зная, что в исходном растворе массовая доля NаОН 36%, можно рассчитать массу и объем раствора необходимого для приготовления

х=100/36=2,78 г.      V=m/р = 2,78/1,39=2,0мл

Отмерьте нужный объем концентрированного раствора с помощью градуированной пробиркой, разбавьте дистиллированной водой до 250 мл и тщательно перемешайте. Храните в бутылки, хорошо закрытой пробкой. Иначе он будет поглощать оксид углерода (IV)из воздуха.

Стандартизация    раствора гидроксида натрия по щавелевой кислоте.                                 Тщательно вымытую бюретку ополосните раствором гидроксида натрия и заполните им её "носик", установите мениск жидкости на нулевом делении.

Ополосните пипетку стандартным раствором щавелевой кислоты и перенесите 10 мл его в коническую колбу, прибавьте каплю фенолфталеина и титруйте раствором щелочи до появления бледно- малиновой окраски, не исчезающей при взбалтывании в течении одной минуты. Титрование провести 2-3 раза, возьмите среднее значение и вычислите нормальную концентрацию раствора NaOH.

Например, на титрование 10 мл 0,1024н раствора щавелевой кислоты пошло в среднем 10,85 мл щелочи

Сн NaOH =Vщав к-ты ∙ Сщав к∕ V NaOH

CHNaON=10⋅0102410,85=0.09438H

Определение кислотности молока

Кислотность молока зависит от присутствия в молоке аминокислот, содержащихся в белках, а также углеводов.

Под действием микроорганизмов, содержащихся в молоке, эти углеводы превращаются в молочную кислоту СНз-СН-СООН

|

ОН

Чем больше скисает молока, тем выше его кислотность.

Кислотность молока определяется Тернер градусом. Если на нейтрализацию 100мл молока израсходовано 1 мл 0,1 н раствора NaOH, то молоко считается хорошего качества.

Ход определения

В колбу налейте 10 мл молока и разбавьте 50 мл дистиллированной водой и добавьте 4-5 капли фенолфталеина, перемешайте и титруйте раствором гидроксидом натрия. Процесс титрования повторите 2-3 раза. При концентрации гидроксида натрия 0,1 н, кислотность молока рассчитывают по формуле:

Ck=V NaOH · 10

Если концентрация гидроксида натрия 0,1 н не соответствует, то концентрацию NaOH определяют по формуле:

VNaOH = CH NaOH ∙ VNaOH/ 0,1

Литература: 1, с.261-270.

## Контрольные  вопросы и задачи

1 В  чем  сущность  метода  нейтрализации?

2 Какие  растворы  называют  титрованными?

3 Какие  индикаторы  можно  применить  при  титровании  следующих  кислот  и  оснований:

а)LiOH+HCl
б) HCOOH + NaOH

в) H2C2 O4 + KOH

г) CH3COOH + NH4OH

4  Какой  раствор  является  титрантом: а) при  ацидиметрии, б) при  алкалиметрии?

5 Что  такое  стандартные  и  стандартизованные  растворы?  Приведите  примеры.  Каковы  требования,  предъявляемые    исходным  стандартным  веществам,  для  установки  молярной  концентрации  эквивалента?

6 По  какой  формуле  рассчитывают  титр  и  концентрацию  стандартного  раствора?

7 Почему,  устанавливая  титр  раствора,  пользуются  той  же  мерной  посудой,  что  и  при  выполнении  самого  титрования?

8 Почему  при  определении  кислотности  молока  используют  рабочий  раствор  гидроксид  натрия,  а  при  определения  карбонатный  жесткости  воды – раствор  соляной  кислоты?

9  Чему  равен  титр  0,25 н раствора  гидроксида  калия?

10 На  титрования  20,00  мл  HCl затрачено  15,00  мл  0,12 н раствора  NaOH.  Вычислите  молярную  концентрацию  эквивалента,  титр  и  массу   HCl  в  250  мл  раствора.

Лабораторная работа 5

Перманганатометрия. Определение железа (П) в растворе соли Мора

Цель:  Закрепить навыки и умения титриметрического метода анализа, приготовление стандартного растворов и определения их титра. Подготовка растворов к процессу титрования и подбор соответствующего индикатора.

План

1 Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты.

2 Приготовление 500 мл приблизительно 0,05 н. раствора перманганата калия

3 Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте

4  Определение железа (П) в растворе соли Мора

Методические рекомендации

Титрованный   раствор   перманганата   калия   нельзя   приготовить растворением точной навески: продажный  перманганат калия  содержит ряд  примесей.   Кроме  того,  концентрация  перманганата  калия, веденного в раствор, заметно понижается, так как он расходуется взаимодействием с аммиаком, органическими веществами и другими восстановителями,   присутствующими   в   воде.   Поэтому   молярную концентрацию   раствора  перманганата  калия   устанавливают  обычно ' через 5—7 дней после его приготовления. Исходными веществами для стандартизации его служат свежеперекристаллизованная щавелевая кислота Н2С2О4∙2Н2О или ее соли Na2C2О4 и (NH4)2C2O4·H2O.

Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты

Перманганат калия  взаимодействует  с  щавелевой  кислотой  в  сернокислой среде по уравнению:

2КМпО4 + 5Н2С2О4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10СО2 + K2SO4 + 8Н2О

Аналогично взаимодействует он и с оксалатами:

2KMnO4 + 5Na2C2O4 + 8H2SO4 =  2MnSO4 + 10СО2 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O

В этих реакциях окисляются анионы С2О42-. Каждый из них, теряя два электрона, превращается в две электронейтральные молекулы СО2, Mn7+, наоборот, приобретая 5 электронов, восстанавливается до Мп2+

Очевидно, молярная масса эквивалента щавелевой кислоты Н2С2О4∙2Н2О, которой мы воспользуемся как стандартным веществом, равна 1/2 молярной массы, т.е. 126,07:2 = 63,04 г/моль.

Для приготовления 100 мл 0,05 н. раствора нужно взять: 63,04·0,05∙0,1 = 0,3152 г щавелевой кислоты. Возьмите навеску Н2С2О4·2Н2О на аналитических весах, растворите ее в мерной колбе вместимостью 100 мл, доведите объем раствора водой до метки и тщательно перемешайте. Вычислите титр и нормальную концентрацию исходного раствора щавелевой кислоты. Допустим, что навеска щавелевой кислоты составила 0,2988 г, тогда

Т = 0,2988/100 = 0,002988 г/мл, а молярная концентрация эквивалента равна

с = 0,002988-1000/63,04 = 0,04741н.

Приготовление 500 мл приблизительно 0,05 н. раствора перманганата калия

Нормальную концентрацию раствора перманганата устанавливают по реакции, протекающей в кислой среде. В этом случае молярная масса эквивалента КМпО4  равна 158,03:5 = 31,61 г/моль. Теоретически для приготовления  0,5 л  0,05  н.  раствора следовало взять:  m = 31,61∙0,05·0,5 = 0,7903 г КМпО4. Но, учитывая, что продажный  препарат не совсем чистый и, кроме того, часть перманганата расходуется на   окисление присутствующих в  воде  восстановителей,   отвесьте технохимических  весах  0,8  г  КМпО4.   Навеску  растворите в  500 мл  дистиллированной  воде следующим образом, приливайте в стакан с навеской небольшие  порции горячей воды.

Перемешайте и долейте до метки, закройте  и оберните черной бумагой и оставьте стоять. При хранении  на свету происходит разложение перманганата калия:

4КМпО4 + 6Н2О = 4МпО(ОН)2 + 4КОН + ЗО2

Через 5—7 дней раствор, титр которого станет постоянным, осторожно слейте сифоном с осадка в другую склянку.

Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте                         Хорошо вымытую бюретку с краном промойте раствором перманганата калия и подготовьте к титрованию. Ополосните пипетку раствором щавелевой кислоты и перенесите 10,00 мл его в коническую колбу. Прибавьте 8—10 мл 2 н. серной кислоты, нагрейте до 70—80°С (не допуская кипения, при котором щавелевая кислота разлагается) и горячий раствор титруйте перманганатом калия.

Раствор перманганата калия приливайте медленно, по каплям, при непрерывном взбалтывании жидкости. Каждую следующую каплю добавляйте лишь после того, как обесцветилась предыдущая. Первоначально обесцвечивание перманганата будет происходить медленно, но затем по мере образования сульфата марганца, играющего роль катализатора, оно ускорится. Титрование прекратите, когда избыточная капля перманганата сообщит раствору бледную розовую окраску, не исчезающую в течение 1—2 мин. Объемы раствора перманганата калия отсчитывайте по верхнему краю мениска, так как нижний плохо виден. Повторите титрование 2—3 раза, из сходящихся отсчетов возьмите среднее и вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора перманганата калия.

Например, если на титрование 10,00 мл 0,04741 н. раствора щавелевой кислоты пошло в среднем 9,15 мл раствора перманганата калия, то молярная концентрация его равна

С(КМпО4) = 0,04741·10,00/9,15 = 0,05181н.

Определение железа (П) в растворе соли Мора

Определение содержания Fe2+ в растворах считают одним из важнейших Применений  перманганатометрии.   Рассмотрим  перманганатометрическое определение Fe2+ в растворе соли Мора, имеющей   состав (NH4)2SO4·FeSO4·6HO   или   (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O.   При   титровании перманганатом  раствора этой соли в кислой среде происходит реакция

2KMnO4 + 10(NH4)2Fe(SO4)2 + 8H2SO4 =

= 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 10(NH4)2SO4

10|5|                Fe2+    - e-   = Fe3+

# 2 |1| MnO-4  + 8H+  + 5e- = Mn2+ +4 H2O

В данном случае молярная масса эквивалента соли Мора равна молярной массе. Поэтому и молярная масса эквивалента железа 55,85 г/моль.

Ход определения

В мерную колбу вместимостью 100 мл возьмите для анализа немного раствора соли Мора, доведите объем его водой до метки и перемешайте.

Ополосните полученным раствором пипетку, перенесите 10,00 мл его в коническую колбу. Подкислите 8—10 мл 2 н. H2SO4 и на холоду (при нагревании Fe2+ окисляется кислородом воздуха до Fe3+) титруйте раствором перманганата калия до появления бледно-розовой окраски, не исчезающей при встряхивании в течение 1—2 мин. Повторите титрование несколько раз, возьмите среднее из отчетов и вычислите массу железа в анализируемом растворе.

Допустим, что на титрование 10,00 мл раствора соли Мора пошло в среднем 12,50 мл 0,05181 н. раствора перманганата. Тогда нормальная концентрация раствора соли Мора

с = 0,05181·12,50/10,00 = 0,06476.

Умножив молярную концентрацию  эквивалента на молярную массу эквивалента железа (55,85 г/моль), мы нашли бы содержание его в 1 л раствора Но анализировались лишь 100 мл раствора. Содержание железа в них будет равно: 0,06476·55,85·0,1 = 0,1615 г.

Определение имеет большое практическое значение, так как соединения железа (П) используют в сельском хозяйстве.

Литература: 1, с.302-306.

## Контрольные вопросы и задачи

1 В чем сущность перманганатометрического титрования? Почему не нужен индикатор при лерманганатометрических определениях?

2 Чему равны молярные массы эквивалентов окислителей и восстановителей в следующих реакциях:

KMnO4 +5KNO2+ H2SO4 = 2MnSO4 +5KNO3+K2SO4+3 H2O

2KMnO4 + MnSO4+ H2O = 5MnO2 +K2SO4 + 2H2SO4

К2 Cr2О7 + 6КJ + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 +7H2O

3 Навеску KMnO4 1,8750 г растворили и довели объем раствора водой до 1 мл. Вычислите нормальную концентрацию раствора для реакции:

а) в среде; б) в щелочной среде. Ответ а) 0,1187 н.; б) 0,07122 н.

4  Навеску технического железного купороса 5,7700 г растворили и довели

водой до 250 мл. На титрование 25,00 мл раствора пошло в среднем 19,34 мл раствора КМпО4 с титром 0,003100 г/мл. Вычислите массовую долю (%) FeSO4 в техническом продукте. Ответ: 50,0%.

5  К 20,00 мл раствора хлорида кальция прилили избыток раствора оксала-та аммония, полученный осадок отфильтровали, промыли и обработали разбавленной серной кислотой:

СаС2О4 + H2SO4 = CaSO4 + Н2С2О4

Освободившуюся при этом щавелевую кислоту оттитровали 0,1 н. раствором КМпО4, которого пошло 24,50 мл. Вычислите титр и нормальную концентрацию раствора СаС12.

Ответ: 0,01359 г/мл и 0,1225 н.

Лабораторная работа 6

Комплексонометрическое титрование.

Определение  общей жёсткости воды.

Цель: познакомить  с методом комплексонометрического титрования, приготовлением стандартных растворов трилона  Б, сульфата магния. Научить определять общую жёсткость воды с помощью комплексонометрического титрования, используя металл-индикаторы.

План

1 Приготовление 250 мл 0,05н раствора трилона Б

2 Приготовление  стандартного раствора сульфата магния

3 Стандартизация раствора трилона Б по сульфату магния

4 Определение общей жесткости воды

Лабораторное оборудование и реактивы: бюретки, пипетки-5мл., 10 мл., мерные колбы-100 мл.,250 мл., конические колбы, трилон Б, сульфат магния, аммиачный буферный раствор, индикатор: хромоген чёрный специальный ЕТ-00 (С20Н13О7N3S),  природная или водопроводная вода.

В практике  агрохимического анализа комплексонометрическое титрование применяют для определения общей жёсткости природных вод, которую характеризуют молярной концентрацией эквивалентов кальция и магния и выражают в ммоль/л.

Анализируемую воду подщелачивают аммонийной буферной смесью  до рН=10. Индикатором служит хромоген чёрный специальный ЕТ-00, образующий с ионами Са2+ и Мg2+ растворимые комплексы винно-красного цвета.

Ca2+ + HJnd2- = CaJnd- + H+ ;   Mg2+ + HJnd2- = MgJnd- + H+

Приготовление 250 мл 0,05н раствора трилона Б(Na2C10H14O8N2∙2H2O).

Рассчитайте массу навески трилона Б, учитывая, что в данной реакции  масса эквивалента комплексона равна половине  молярной массе.

Растворите данную навеску  в мерной колбе на 250 мл  и долейте дистиллированную воду до метки.

Приготовление  стандартного раствора сульфата магния

Рассчитайте массу навески для приготовления 100 мл  0,05 н раствора  сульфата магния MgSO4·7H2O. Растворите данную навеску  в мерной колбе на 100 мл  и долейте дистиллированную воду до метки.

Стандартизация раствора трилона Б по сульфату магния

В колбы для титрования отмерьте пипеткой 10,0 мл сульфата магния и прилейте 5 мл аммонийной буферной смеси. Прибавьте на  конце шпателя 20-30 мг сухой смеси индикатора с хлоридом натрия (1:100) до появления хорошо заметной винно-красной окраски. Титруйте сульфат магния комплексоном  до перехода  винно-красной окраски в синюю. Повторите титрование 2-3 раза и сходящихся отчетов возьмите среднее.

Вычислите концентрацию комплексона(трилона Б).

Определение общей жесткости воды

В колбы для титрования отмерьте пипеткой 100,0 мл воды и прилейте 5 мл аммонийной буферной смеси. Прибавьте на  конце шпателя 20-30 мг сухой смеси индикатора с хлоридом натрия (1:100) до появления хорошо заметной винно-красной окраски. Титруйте воду  раствором трилона Б  до перехода винно-красной окраски в синюю. В конце титрования раствор трилона Б прибавляйте по одной капле, добейтесь, чтобы красноватый оттенок совершенно исчез. Повторите титрование 2-3 раза и возьмите среднее значение отсчетов.

Общую жесткость воды вычислите по формуле (моль/л):

Ж = CV1/V∙1000;

где, С -нормальная  концентрация раствора трилона Б;

V1- объем рабочего раствора трилона Б, затраченного на титрование, мл;

V- объем воды (мл), взятый для анализа.

Литература:1, с.291-298.

Контрольные вопросы и задачи

1 Сущность комплексонометрического титрования

2 Индикаторы комплексонометрического титрования

3 Способы комплексонометрического титрования

4 Напишите формулу комплексона.

5 Какие виды жесткости воды Вы знаете? Какие методы используют для ее определения?

6 Сколько граммов металлическог цинка следует растворить в 100,0 мл серной кислоты, чтобы на титрования 20,00 мл раствора расходовалось 20,00 мл 0,400Н раствора трилона Б.

7 Навеску соли магния 0,3000 г растворили в мерной колбе емкостью в 100,0мл. На титрования 20,00 мл этого водного раствора израсходовано 20,25 мл 0,02500 Н раствора трилона Б. Определите массовую долю магния в соли.

Физико-химические методы анализа

В количественном анализе  все большее  значение приобретают методы, позволяющие контролировать и управлять ход технологического  или биологического процесса. К таким методам относятся  физические и физико-химические методы. Некоторые из них отличаются  высокой чувствительностью и быстротой выполнения.

Инструментальные (физико-химические) методы анализа занимают все более важное место агрохимической службы страны. Важную роль приобрели  они  и в контроле загрязненности окружающей среды (почвы, растений, природных вод) пестицидными остатками.

Лабораторная  работа 7

Фотоколориметрия.  Определение  меди  в  растворе  с  помощью  фотоэлектрического  колориметра

Цели: Научиться  работать  с  фотоэлектрическим  колориметром. Закрепить  навыки  и  умения: 1)приготовления   растворов  заданной  концентрации; 2) расчета  концентрации  вещества  в  растворе; 3)построения   градуировочного  графика  и  расчета концентрации  иона  по  графику.  Знать применение  данного  метода  при  анализе  пищевых  продуктов.

# План

1 Приготовление раствора в сравнении для построения калибровочного графика

2 Приготовление стандартного раствора  соли меди

3 Построение калибровочного графика

4 Определение содержания меди в исследуемом растворе

Лабораторное  оборудование  и  реактивы: фотоколориметр,  кюветы,  пипетки: 10 мл, 25 мл, 20 мл, 5мл, 2 мл,  мерные колбы 50 мл – 6 шт., 1000  мл.  раствор  NH4ОH  (1:3);

концентрированная  серная  кислота   ( H2SO4  p = 1,84  г/мл );

СuSO4 · 5H2O – медный  купорос.

# Ход  работы:

Определение содержания Сu2+ в растворах представляет большой практический интерес. Соли меди широко применяют в сельском хозяйстве  как ядохимикаты. Кроме того, ион Сu+2 входит в состав медных микроудобрений.

Колориметрические определения меди выполняют аммиачным, ферроцианидным и другими методами. Аммиачный метод основан на образовании ионом Cu2+ с аммиаком комплекса [Сu(NНз)4]2+, окрашенного в интенсивно-синий цвет. Окраска его достаточно устойчива, колориметрировать раствор можно любым из рассмотренных способов, в том числе и с помощью фотоэлектрического колориметра ФЭК-2, ФЭК-3 отличающегося простотой и надежностью.

Перед определением концентрации меди в растворе необходимо построить калибровочный график, пользуясь специальным растворителем и стандартным раствором соли меди.

Приготовление раствора сравнения для построения калибровочного графика

10 мл разбавленного (1:3)  NH4OH переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляют одну каплю концентрированной серной кислоты (пл. 1,84 г/см) и доводят дистиллированной водой до метки (нулевой раствор).

Приготовление стандартного раствора соли меди

3,927 г химически чистого сульфата меди СuSО4·5Н2О переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют, приливают 5 мл концентрированной серной кислоты (пл. 1,84.-г/см3) и доводят водой до метки. В 1 мл этого раствора содержится 1 мг иона Сu2+.

Построение калибровочного графика

В шесть мерных колб вместимостью по 50 мл отмерьте пипетками соответственно 25, 20, 15, 10, 5 и 3 мл стандартного раствора соли, меди. В каждую из колб прибавьте по 10 мл разбавленного (1:3) раствора NH4 ОН и доведите объемы дистиллированной водой до метки.

Измерение оптической плотности  начните с раствора, имеющего наибольшую концентрацию меди. Для этого раствор из колбы налейте в кювету с рабочей длиной 1 см. закройте кювету крышкой и измерьте оптическую плотность раствора. Измерив оптическую плотность всех растворов, постройте калибровочный график. При этом по горизонтальной оси откладывайте известные концентрации  ионов Сu2+ (т, е. 0,5; 0,4: 0,3; 0,2; 0,1; 0,06 мг  в 1мл), а по вертикальной - соответствующие им оптические плотности (абсорбционность) растворов.

Калибровочный  график зависимости  оптической плотности  от концентрации иона меди  в растворе.

Ход определения меди в исследуемом растворе

В мерную колбу  вместимостью 50 мл  возьмите для анализа немного испытуемого раствора, который, может содержать от 0,01 до  0,5 мг Сu2+, Прибавьте в колбу 1 каплю концентрированной серной кислоты (пл, 1,84 г/см3), нейтрализуйте разбавленным (1:3) NH4ОН, приливая его по каплям до появления мути.

Прилейте еще 10 мл NH4 ОН и объем в колбе водой до метки. Раствор тщательно перемешайте, наполните им кювету с рабочей длиной 1см и измерьте  плотность его на светофильтре, т.е. тех же условиях,      каких был получен калибровочный  график.

Зная величину оптической плотности, найдите по калибровочному графику концентрацию  иона Сu2+ в миллиграммах на 1 мл раствора. Умножив ее на  объем всего анализируемого раствора (50 мл), вычислите общую массу меди.

Содержание меди (II) в растворе определяют и с помощью спектрофотометра.

Литература: 1, с.338-352

Контрольные  вопросы и задачи

1  В  чем  сущность  фотоколиметрического  метода?

2 Сформулируйте  закон  Бугера - Ламберта – Бера. Математическая   формула  закона.

3 Какие   условия  следует  соблюдать,  чтобы  при    фотоколометрировании растворов  получить  линейную  зависимость  оптической    плотности             (абсорбционности)   от  концентрации?

4 Как  изменяется  оптическая  плотность (абсорбционность)   и  пропускание  прозрачность при  изменении  толщины  светопоглощаещего  слоя?

5 Напишите   уравнение  реакции  образования  комплексного  иона  аммиаката  меди  (II). Какой светофильтр используется при фотоколориметрировании данного раствора.

6 По  построенному  калибровочному  графику  определите  концентрацию  иона  Сu2+,  если  оптическая  плотность  его  равна  0,075,  рассчитайте массу меди, содержащейся в 100 мл раствора.

7 В  две  мерные  колбы  вместимостью  100мл  поместили  10  мл  сточной  воды.  В  одну  колбу  добавили  10  мл  стандартного  раствора  CuSO4   c  титром  равным  0,001 г/мл.  В  обе колбы  вели  растворы  аммиака,  серной  кислоты  и  разбавили  до  метки  дистиллированной  водой.  При  фотоколориметрировании  растворов  получили  оптические  плотности

Ах = 0,240, Ах +ст = 0,380.  Определите  концентрацию  ( г/л )  меди  в  сточной  воде.

Лабораторная  работа 8

Потенциометрия

Определение  содержания хлороводородной и уксусной  кислот в растворе потенциометрическим титрованием

Цели: Познакомиться с методикой определения  рН растворов с помощью рН-метра, колориметрического метода (прибор Михайэльса). Освоить методику определения рН растворов потенциометрическим титрованием.  Знать расчеты рН буферных растворов, кислот, оснований, сильных и слабых электролитов, гидролизируемых солей. Закрепить знания по кислотно-основным индикаторам и построению кривых титрования.

План

- Подготовка прибора  рН- метра к работе

- Определение рН исследуемых растворов

- Построение графика потенциометрического титрования

Лабораторное оборудование и реактивы:  pH-метр, прибор Михаэльса, стаканы (100 мл.), индикатор универсальный, магнитные мешалки, бюретка, пипетки(5,10,25мл.), растворы  0,1н NaOH, 0,1н HCL, 0,1н CH3COOH,  или буферные растворы: ацетатный, аммонийный.

Ход определения

Получите у преподавателя испытуемый раствор и перенесите 25 мл пипеткой в химический стакан вместимостью 100 мл. Поставьте стакан на площадку магнитной мешалки, опустите в него мешалку.

Затем в испытуемый раствор погрузите индикаторный стеклянный электрод и один конец электролитического мостика, заполненного 0,1 н. раствором хлорида калия, а другой конец мостика — в сосуд с 0,1 н. раствором хлорида калия и хлорсеребряным электродом сравнения. Присоедините электроды к клеммам рН-метра.

Наполните бюретку 0,1 н. раствором гидроксида натрия и установите мениск раствора на нулевом делении. Не забудьте верхнее отверстие бюретки закрыть хлоркальциевой трубкой, чтобы защитить  раствор   гидроксида   натрия   от   действия   оксида   углерода (IV) воздуха.

После этого включите магнитную мешалку и приступайте к титрованию, приливая по 1 мл раствора гидроксид натрия и измеряя ЭДС и рН раствора. Но вблизи точки эквивалентности приливайте титрант по 0,05 мл.

По результатам титрования постройте графики в координатах: потенциал — объем (Е — V).

Массу  кислоты в исследуемом растворе (х) вычислите по формуле

x = Мэ (кис.)·(NaOH) · (VIINaOH ·VINaOH) /1000

Массу хлороводородной кислоты (x') вычислите по формуле

х' = Мэ (НСI)·с (NaOH)·(2VI NaOH - VIINaOH) /1000,

где VINaOH и VIINaOH - объемы раствора гидроксида натрия, израсходованные  на  титрование  соответственно  до  первой   и  второй   точек эквивалентности;

Мэ — молярная масса эквивалента.

Литература: 1, с.398-411.

Контрольные вопросы

1 На чем основаны потенциометрические методы анализа.

2 Какая зависимость выражается уравнением Нереста.

3 Что представляют собой электроды  1 и 2 рода. Привести примеры этих электродов.

4 Какие функции выполняют индикаторные электроны и какие электроды сравнения. Указать требования, которые к ним предъявляются.

5 Какой элемент обычно используется в потенциометрии в качестве стандартного.

6 Что такое солевой мостик и каково его назначение.

7 В чем сущность потенциометрического определения pH раствора. Какие индикаторные  электроды могут быть использованы для определения pH.

# Лабораторная  работа 9

Хроматографический   метод  анализа

Определение содержания  нитрата в   растворе

Цели: Научить  приемам  разделения  смесей  с  использованием  ионитов,  например: Н – катионит. Закрепить  знания  и  умения  титриметрического  метода  анализа,  применение  ионообменных методов  хроматографии.  При  выполнении  данной  лабораторной  работы  следует  уметь:

1) рассчитывать  массу  растворенного  вещества  с  помощью     титриметрического  анализа;

2) подготовить  катионит  к  работе

3) определить  содержание  нитратов  в  растворе.

Знать качественные  реакции на  хлорид-ион.

План

1 Подготовка  ионообменных  смол  к  работе

2 Определение содержания нитрата в растворе

Лабораторное  оборудование  и  реактивы: хроматографическая  колонка,  заполненная  Н – катионитом,  раствор  нитрата (натрия,  калия,  кальция  и  аммония ),  мерная  колба  100 мл,  пипетки  20 мл,  10  мл,  конические  колбы,  раствор  гидроксида  натрия NaOH метилоранж,  бюретка,  4 М. раствор  соляной  кислоты,  дистиллированная  вода.

Ход  работы:

1 Подготовка  ионообменных  смол  к  работе

Хроматографическое разделение смесей ионов, а также концентрирование их осуществляют с помощью, как катионитов, так и анионитов.

Готовят ионообменные смолы к работе в статических или динамических условиях, в зависимости от их дальнейшего применения. Как правило, в статических (равновесных) условиях иониты готовят для статических опытов. Динамические опыты с применением ионообменных колонок требует и подготовки смол в динамических условиях.

Подготовка катионитов. Продажный катионит марки КУ - 2, КУ - 1 или КУ - 23 рассеивают на ситах и отбирают фракцию с диаметром зерен - 0,5 - 1 мм (измельчать иониты не рекомендуется). Переносят сухой катионит в большой химический стакан (или в делительную воронку), заливают пятикратным объемом насыщенного раствора хлорида натрия и оставляют на сутки для набухания. После этого декантируют жидкость, заливают катионит 1 Н раствором NaOH и оставляют стоять на 2 - 3 ч. (при периодическом перемешивании). Сливают побуревшую жидкость и заливают катионит новой порцией раствора щелочи. Эту операцию повторяют до тех пор, пока щелочь перестанет окрашиваться в бурый или желтый цвет. Таким образом, удаляют из катионита примеси низко молекулярных органических соединений.

Затем катионит обильно промывают водой, заливают его пятикратным объемом 2М НСl и оставляют на 2-3 ч для вымывания минеральных примесей. Обработку катионита свежими порциями кислоты повторяют до прекращения вымывания примесей и до отрицательной реакции на ион Fe3+   (с NH4SCN).

Наконец, катионит отмывают водой до полного удаления  ионов хлора (проба с нитратом серебра). Воздушно - влажный катионит хранят в склянке с притертой пробкой и используют для сорбции катионов в статических условиях.

Несколько иначе обрабатывают катионит для опытов в динамических условиях, проводимых с применением ионообменных колонок. В этом случае набухший и обработанный щелочью катионит переносят в хроматографическую колонку. Для изготовления колонки нередко используют обычную бюретку с краном, в нижнюю часть которой помещают опорный тампон из стеклянной ваты. Бюретку наполняют дистиллированной водой и сверху вносят зерна катионита слоем 5-10 см, лишнюю воду выпускают, оставляя над уровнем катионита приблизительно 0,5 мл воды. Через колонку пропускают 2 М HCI до полного вытеснения из смолы ионов Fe3+ (проба фильтрата с NH4SCN). Наконец, отмывают катионит от избытка кислоты водой до нейтральной реакции по метил- оранжевому или до полного удаления ионов хлора (проба с нитратом серебра). После такой обработки колонка готова для концентрирования или разделения катионов.

Описанным способом получают катионит в водородной форме. При необходимости можно перевести, его в какую - нибудь солевую форму. Например, обрабатывая Н -катионит растворами солей аммония, натрия или кальция, получают соответственно NH+4  - Na+  или Са2+  катионит.

Иногда в специальных целях ионитные колонки обрабатывают горячими растворами кислот, ацетоном, этанолом, пероксидом водорода, реактивами. Это делается для более тщательной очистки ионитов, используемых в пищевой промышленности и в медицине.

Определение содержания нитрата в растворе

Ионообменное определение концентрации солей основано на пропускании анализируемого раствора через колонку Н-катионита с последующим промыванием водой и титрованием кислого фильтрата раствором щелочи. Оно наиболее целесообразно при определении таких анионов, содержание которых трудно определить другими методами. Например, рекомендовано ионообменное определение нитратов в селитрах (натриевой, калийной, кальциевой и аммонийной).

При пропускании раствора нитрата, через колонку Н-катионита ионы металла обмениваются на эквивалентное количество ионов водорода, например:

RН + NaNOз   →   RNa + НNО3,   или   RН + Na+       →      RNа + Н+

Иначе говоря, количество азотной кислоты в фильтрате после катионирования строго эквивалентно количеству нитрата. Поэтому, оттитровав раствор щелочью, можно вычислить содержание б нем азотной кислоты, а следовательно, и нитрата того или иного металла. Метод применим для анализа чистых солей.

## Ход определения

Получите у преподавателя в мерную колбу вместимостью 100 мл немного раствора нитрата натрия, калия, аммония или кальция. Доведите объем раствора в колбе водой до метки, хорошо перемешайте.

Возьмите пипеткой 20 мл раствора и пропустите через колонку Н-катионита (КУ-2, КУ -1 или КУ-23); высота слоя смолы 10 см, внутренний диаметр колонки 1 см. с помощью крана поддерживайте скорость фильтрования раствора около 2 мл в 1 мин. Вытекающий из колонки фильтрат собирайте в коническую колбу для титрования. Затем три раза промойте колонку порциями воды по 10 мл, присоединяя промывные воды к основному фильтрату.

Азотнокислый раствор, полученный после пропускания нитрата через катионит, титруйте 0,1 н. раствором  гидроксида натрия в присутствии метилового оранжевого (или метилового красного). Массу (мг) нитрата (NаNОз, КNОз, Са(NОз)2 или NH4NO3) в 100 мл исходного раствора вычислите по формуле

m=CH⋅MЭ⋅V⋅5

где,

Cн – молярная  концентрация эквивалента  раствора гидроксида натрия;

Мэ - эквивалентная  масса нитратов - NaNO3, КNОз, NH4NO3 или Са(NO3)2;

V  - объем раствора NaОН, израсходованный на титрование фильтрата после катионирования  1/5 части исходного раствора нитрата;

5 - коэффициент для пересчета на весь объем исходного раствора.

Повторите определение 2 - 3 раза и вычислите среднее содержание нитрата в 100 мл раствора.

После каждого употребления колонку нужно регенерировать, т. е. снова перевести катионит в Н-форму. Для этого пропустите через него 40 мл 4 М хлороводородной кислоты и промойте водой до нейтральной реакции.

Литература: 1, с.421  - 446.

Контрольные  вопросы

1 На  чем  основана  ионообменная  хроматография?

2 Что  такое  иониты?  Как  подразделяются  иониты?

3  Применение  ионообменной  хроматографии  при  анализе  природных  вод,         почв,  растений  на  содержание  пестицидных  остатков  и  микроэлементов.

4  Рассчитайте  массу  нитрата ( NH4NO3 ) аммония  в  100  мл  исходного  раствора.  После  пропускания  нитрата  через  хроматографическую  колонку,  заполненной  Н – катионитом,  было  получено  10  мл  фильтрата.  На  титрование, которого  пошло  12,6  мл 0,1  н  раствора  гидроксида  натрия.

5   Какие  соединения  могут  быть  использованы  в  качестве  ионитов?

6   Какие  вещества  могут  быть применимы  в  качестве  сорбентов,  носителей,  растворителей  и  проявителей    в  различных  видах    хроматографии?

Список рекомендуемой литературы

Основная:

1 И.К.Цитович,  Курс аналитической химии – М.: В. школа, 1994. – 445 с.

2 А.П.Крешков, Основы аналитической химии. теоретические основы. Количественный анализ, книга вторая, изд- 4е, М.; Химия, 1976-480с.

3 В.Н. Толстоусов., С.М.Эфрос, Задачник  по количественному анализу.-Л.: Химия 1986

4 В.Н. Алексеев, Курс качественного химического полумикроанализа.-М.: 1973

5 В.Д. Пономарев, Аналитическая химия Т.1,2.-М.: Высшая школа 1982-288с

Дополнительная:

6 В.П.Васильев Аналитическая химия В 2 часть. -М.: Высш. школа. 1989-384 с.

7 Ю.А.Золотов, Основы аналитической химии В 2 кн. М.: Высшая школа 1996

8 А.П. Крешков., А.А.Ярославцев, Курс аналитической химии. -М.: Химия 1981- 416 с.

9 А.Г.Воскресенский и др., Сборник задач и упражнений по аналитической химии. –М: Просвещение 1986-80с.

10 А.А.Ярославцев, Сборник задач и упражнений по аналитической. -М.: Высшая школа 1979-224с.

11 Г.Ф.Здешнева., Э.А.Сидорская, Программированные задания по аналитической химии. -М.: Просвещение. 1986-80с.

12 Н.Я. Логинов, М.Н.Орлова, Сборник задач и упражнений по качественному анализу. -М.: Просвещение. 1976-231 с.

Методические пособия:

13  Н.С. Шарипова и др.  Методическое руководство по аналитической химии. В.2 ч. –Алматы.» Казак университети», 2002

14  Р.К. Алишева, Аналитическая химия. Методическое указание и контрольные задания. Костанай, 2003г.

15  Р.К. Алишева, Аналитическая химия. Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов специальности 050727- Технология продовольственных продуктов, 050728- Технология перерабатывающих производств. Костанай, 2007-99с.

Приложение А

Константы  диссоциации  некоторых  слабых электролитов                                   в водных растворах при 25oC

| ## Электролит | Кдисс | рК = - lgКдисс |
| --- | --- | --- |
| Кислоты |  |  |
| Азотистая кислота HNO2 | 5,1·10 -4 | 3,29 |
| Муравьиная кислота ##### HCOOH | 1,8 ·10 -4 | 3,74 |
| ###### Уксусная кислота CH3COOH | 1,8 ·10 -5 | 4,74 |
| Сернистая кислота H2SO3 | К1 = 1,7 ·10-2 | 1,77 |
|  | К2 = 6,2 ·10-8 | 7,21 |
| #### Сероводородная кислота H2S | К1 = 8,9 ·10-8 | 7,05 |
|  | К2 = 1,3 ·10-13 | 12,89 |
| Угольная кислота H2CO3 | К1 = 4,5 ·10 –7 | 6,35 |
|  | К2 = 4,8 ·10 -11 | 10,32 |
| Кремниевая кислота H2SiO3 | К1 = 2,2 ·10 –10 | 9,66 |
|  | К2 = 1,6 ·10 -12 | 11,80 |
| Щавелевая кислота H2C2O4 | К1 = 5,4·10 –2 | 1,27 |
|  | К2 = 5,4·10 -5 | 4,27 |
| Селенистая кислота H2SeO3 | К1 = 2,4·10 –3 | 2,62 |
|  | К2 = 4,8 ·10 -9 | 8,32 |
| Теллуристая кислота H2TeO3 | К1 = 3·10 –3 | 2,52 |
|  | К2 = 2 ·10 –8 | 7,70 |
| Фосфорная кислота H3PO4 | К1 = 7,6·10 –3 | 2,12 |
|  | К2 = 6,2 ·10 –8 | 7,21 |
|  | К3 = 4,4 ·10 -13 | 12,36 |
| # Фтористоводородная кислота # HF | 6,8 ·10-4 | 3,27 |
| Хлористая кислота HCIO2 | 1,1·10-2 | 1,96 |
| Хлорноватистая кислота ##### HCIO | 5 ·10 -8 | 7,30 |
| Цианистоводородная кислота ##### HCN | 6,2 ·10-10 | 9,21 |
| ## Основания |  |  |
| ## Гидроксид аммония ## NH4OH | ## 1,8 ·10 -5 | ## 4,74 |

Приложение  Б

Произведения растворимости некоторых малорастворимых      электролитов при 25оС

| Соединение | ПР | Соединение | ПР |
| --- | --- | --- | --- |
| Аg2АsО4 | 1,1·10-22 | CuS | 6·10-36 |
| АgВr | 5,3·10-12 | Fe(OH)2 | 1,1·10-15 |
| Ag2CO3 | 8,2·10-12 | Fe(OH)3 | 3,2·10-38 |
| AgCl | 1,8·10-10 | FeS | 5·10-18 |
| Ag2CrO4 | 1,1·10-12 | FeC2O4 | 2,1·10-7 |
| AgI | 8,3 ·10-17 | MnS | 2,5·10-10 |
| AgIO3 | 3,1·10-8 | PbBr2 | 9,1·10-6 |
| Ag3PO4 | 1,3·10-20 | PbCl2 | 2·10-5 |
| Ag2S | 6,3·10-50 | PbCrO4 | 1,8·10-14 |
| Al(OH)3 | 5,7·10-32 | PbF2 | 2.7·10-8 |
| BaCO3 | 5,1·10-9 | PbI2 | 8·10-9 |
| BaCrO4 | 1,2·10-10 | PbCO3 | 1,1·10-13 |
| Ba3(PO4)2 | 6,0·10-39 | Pb3(PO4)2 | 7,9·10-43 |
| BaSO4 | 1,1·10-10 | PbSO4 | 1,6·10-8 |
| CaCO3 | 4,8·10-9 | PbS | 1·10-27 |
| CaF2 | 4,0·10-11 | SrCO3 | 1,1·10-10 |
| CaSO4 | 2,4·10-5 | SrSO4 | 3,2·10-7 |
| CaC2O4 | 2·10-9 | ZnCO3 | 1,5·10-11 |
| Cd(OH)2 | 5,9·10-15 | ZnC2O4 | 2·10-8 |
| CdS | 7,9·10-27 | Zn(OH)2 | 1·10-17 |
| Cu(OH)2 | 2,2·10-20 | ZnS | 1,6·10-24 |
| CuS | 6·10-36 | HgS | 1,6·10-52 |
| Mg(OH)2 | 6,8·10-12 | Hg2Cl2 | 1,5·10-18 |
| MgNH4PO4 | 2,5·10-13 | Hg2Br2 | 7,9·10-23 |
| Mg3(PO4)2 | 3,9·10-26 | Hg2I2 | 5,4·10-29 |
| MgCO3 | 7,9·10-6 | Hg2SO4 | 6,2·10-7 |
| MgC2O4 | 8,6·10-5 | Be(OH)2 | 8·10-22 |
| KClO4 | 1,0·10-2 | LiF | 1,6·10-3 |
| KBrO4 | 8,3·10-4 | Li3PO4 | 3,2·10-9 |

Приложение  В

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы Ео

(в водных растворах при 25оС)

| Элемент | Уравнение полуреакции | Ео, В |
| --- | --- | --- |
| Ag | [Ag (CN)2] - + e- ↔ Agо + 2CN- AgI + e- ↔ Agо + I- AgCI + e- ↔ Agо + CI- Ag2O + H2O + 2e- ↔ 2Agо + 2OH- Ag+ + e- ↔ Agо | -0,29 -0,15 +0,22 +0,34 +0,80 |
| # AI | [AI(OH)4]- + 3e- ↔ AIо + 4OH- AI3+ + 3e- ↔ AI | -2,35 -1,66 |
| As | H3AsO4 + 2H+ + 2e - ↔ HAsO2 + 2H2O AsO43- + 2H2O + 2e - ↔ AsO2- + 4OH- | +0,56 -0,71 |
| Au | [Au(CN)2]- + e - ↔ Auо + 2CN- Au3 + + 2e - ↔ Au1+ Au 3+ + 3e - ↔ Auо Au+ + e - ↔ Auо | -0,61 +1,41 +1,50 +1,69 |
| Ba | Ba2+ + 2e - ↔ Baо | -2,9 |
| Bi | Bi3+ + 3e - ↔ Biо | +0,23 |
| Br | Br2 + 2e - ↔ 2Br- HВrO + H+ + 2 e - ↔ Br- +H2O | +1,09 +1,33 |
| Ca | Ca2+ + 2 e - ↔ Caо | -2,87 |
| Cd | Cd2+ + 2 e - ↔ Cdо | -0,40 |
| Co | Co2+ + 2 e - ↔ Coо Co(OH)3 + e - ↔ Co(OH)2 + OH- Co3 + + e - ↔ Co2+ | -0,28 +0,17 +1,84 |
| Cr | Cr2O7 2- + 14H+ +6e- ↔ 2 Cr3+ + 7H2O Cr3+ + e- ↔ Cr2+ Cr3+ + 3 e- ↔ Crо | +1,33 -0,41 -0,74 |
| CI | CI2о + 2e- ↔ 2CI- 2HCIO + 2H++ 2e- ↔ CI2о + 2H2O HCIO + H+ + 2e- ↔ CI- + H2O CIO- +H2O + 2e- ↔ CI- + 2OH- | +1,36 +1,63 +1,5 +0,88 |
| Cu | Cu2+ + e- ↔ Cu+ Cu2+ + 2e- ↔ Cuо | +0,15 +0,34 |
| F | F2 + 2 e- ↔ 2F- | +2,87 |

Приложение В (продолжение)

| Элемент | Уравнение полуреакции | Ео, В |
| --- | --- | --- |
| Hg | 2 Hg2+ + 2e- ↔ Hg22+ Hg2+ + 2e- ↔ Hgо HgO + H2O + 2e- ↔ Hgо + 2OH- | +0,91 +0,85 +0,1 |
| I | I2о + 2e- ↔ 2I- HIO + H+ +2e- ↔ I- + H2O 2IO3- + 12H+ + 10e ↔ I2о+ 6H2O | +0,54 +0,99 +1,19 |
| Mn | MnO4- + 8H+ + 5e- ↔ Mn2+ + 4H2O MnO4- + e ↔ MnO42- MnO4- + 2H2O + 3e ↔ MnO2 + 4OH- MnO2 + 4H+ + 2e ↔ Mn2+ + 2H2O Mn2+ + 2e- ↔ Mnо | +1,51 +0,56 +0,60 +1,23 -1,19 |
| N | NO3- + 3H+ + 2e- ↔ HNO2 +H2O NO3- + 4H+ + 3e- ↔ NO + 2H2O NO3- + H2O + 2e ↔ NO2-+2OH- HNO2 + H+ + e- ↔ NO +H2O | +0,94 +0,96 +0,01 +1,00 |
| O | O2о + 4H+ + 4e- ↔ 2H2O O2о + 2H2O + 4e- ↔ 4OH- H2O2 + 2H+ + 2e- ↔ 2H2O O2о + 2H+ + 2e- ↔ H2O2 O2о + 2H2O + 2e- ↔ 2H2O2 + 2OH- | +1,23 +0,4 +1,77 +0,68 -0,08 |
| P | H3PO4 + 2H+ + 2e- ↔ H3PO3 + H2O | -0,28 |
| Pb | PbO2 + 4H+ + 2e- ↔ Pb2+ + 2H2O [Pb(OH)3]- + 2e- ↔ Pbо + 3OH- Pb2+ + 2e- ↔ Pbо | +1,46 -0,54 -0,13 |
| Sb | Sb3+ + 3e- ↔ Sbо | +0,20 |
| S | Sо + 2H+ + 2e- ↔ H2S Sо + 2e- ↔ S2- SO42- + 4H+ + 2e- ↔ H2SO3 + H2O | +0,14 -0,48 +0,17 |
| Sn | Sn4+ + 2e- ↔ Sn2+ Sn2+ + 2e- ↔ Snо | +0,15 -0,14 |
| Zn | Zn2+ + 2e- ↔ Znо | -0,76 |
| Fe | Fe2+ + 2e- ↔ Feо Fe3+ + 3e- ↔ Feо Fe3 + + e ↔ Fe2+ [Fe (CN)6]3- + e- ↔ [Fe (CN)6]4- | -0,44 -0,04 +0,77 +0,36 |

Приложение Г

Константы нестойкости и константы устойчивости комплексных ионов (при 25оС в водных растворах)

| Схема диссоциации комплексного иона | Константа нестойкости | Константа устойчивости |
| --- | --- | --- |
| [Ag (NH3)2]+ ↔ Ag + + 2NH3 | 9,3·10-8 | 1,07·107 |
| [Ag (NO2)2]- ↔ Ag + + 2NO2- | 1,8 ·10-3 | 5,5·102 |
| [Ag (CN)2]- ↔ Ag + + 2CN- | 1,1·10-21 | 9,1·1020 |
| [Au (CN)2]- ↔ Au++2CN- | 5·10-39 | 2,0·1038 |
| [HgCI4]2- ↔ Hg2+ + 4CI- | 8,5 · 10-16 | 1,1·1015 |
| [HgBr4]2- ↔ Hg2+ + 4Br- | 1,0 · 10-21 | 1,0·1021 |
| [HgI4]2- ↔ Hg2+ + 4I- | 1,5 · 10-30 | 6,7·1029 |
| [Hg(CN)4]2- ↔ Hg2+ + 4CN- | 4,0 ·10-42 | 2,5·1041 |
| [Cd (NH3)4]2+ ↔ Cd2+ + 4NH3 | 7,6· 10-8 | 1,3·107 |
| [Cd (CN)4]2- ↔ Cd2+ + 4CN- | 7,8 ·10-18 | 1,28·1017 |
| [Co (NH3)6]2+ ↔ Co2+ + 6NH3 | 7,3·10-6 | 1,37·107 |
| [Co (NH3)6]3+ ↔ Co3+ + 6NH3 | 3,1·10-33 | 3,3·1032 |
| [Co (CN)6]4- ↔ Co2+ + 6CN- | 8,1·10-18 | 1,25·1017 |
| [Cu (NH3)4]2+ ↔ Cu2+ +4NH3 | 2,1 ·10 –13 | 4,8·1012 |
| [Cu (CN)4]2- ↔ Cu+ +4CN- | 5 ·10 –31 | 2,0·1030 |
| [Ni (NH3)6]2+ ↔ Ni2+ + 6NH3 | 1,9 · 10-9 | 5,2·108 |
| [PbCI4]2- ↔ Pb2+ + 4CI- | 4,5 · 10-2 | 2,2·101 |
| [PbI4]2- ↔ Pb2+ + 4I- | 8 · 10 –3 | 1,25·102 |
| [Fe(CN)6]3- ↔ Fe3+ + 6CN- | 1,2 ·10 –44 | 9,1·1043 |
| [Fe(CN)6]4- ↔ Fe3+ + 6CN- | 1,5 ·10 -37 | 6,7·1036 |

Приложение  Д

Плотность водных растворов  некоторых кислот и оснований при 20оС              (г/см3)

|  | Массовая доля, % |  | H2SO4 |  | HNO3 | HCI |  | KOH |  | NaOH |  | NH3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 1,013 |  | 1,011 | 1,009 |  | 1,016 |  | 1,023 |  | 0,992 |  |  |
|  | 4 |  | 1,027 |  | 1,022 | 1,019 |  | 1,033 |  | 1,046 |  | 0,983 |  |  |
|  | 6 |  | 1,040 |  | 1,033 | 1,029 |  | 1,048 |  | 1,069 |  | 0,973 |  |  |
|  | 8 |  | 1,055 |  | 1,044 | 1,039 |  | 1,065 |  | 1,092 |  | 0,967 |  |  |
|  | 10 |  | 1,069 |  | 1,054 | 1,049 |  | 1,082 |  | 1,115 |  | 0,960 |  |  |
|  | 12 |  | 1,083 |  | 1,068 | 1,059 |  | 1,100 |  | 1,137 |  | 0,953 |  |  |
|  | 14 |  | 1,098 |  | 1,080 | 1,069 |  | 1,118 |  | 1,159 |  | 0,946 |  |  |
|  | 16 |  | 1,112 |  | 1,093 | 1,079 |  | 1,137 |  | 1,181 |  | 0,939 |  |  |
|  | 18 |  | 1,127 |  | 1,106 | 1,089 |  | 1,156 |  | 1,203 |  | 0,932 |  |  |
|  | 20 |  | 1,143 |  | 1,119 | 1,100 |  | 1,176 |  | 1,225 |  | 0,926 |  |  |
|  | 22 |  | 1,158 |  | 1,132 | 1,110 |  | 1,196 |  | 1,247 |  | 0,919 |  |  |
|  | 24 |  | 1,174 |  | 1,140 | 1,121 |  | 1,217 |  | 1,268 |  | 0,913 |  |  |
|  | 26 |  | 1,190 |  | 1,158 | 1,132 |  | 1,240 |  | 1,289 |  | 0,908 |  |  |
|  | 28 |  | 1,205 |  | 1,171 | 1,142 |  | 1,263 |  | 1,310 |  | 0,903 |  |  |
|  | 30 |  | 1,224 |  | 1,84 | 1,152 |  | 1,286 |  | 1,332 |  | 0,898 |  |  |
|  | 32 |  | 1,238 |  | 1,198 | 1,163 |  | 1,310 |  | 1,352 |  | 0,893 |  |  |
|  | 34 |  | 1,255 |  | 1,211 | 1,173 |  | 1,334 |  | 1,374 |  | 0,889 |  |  |
|  | 36 |  | 1,273 |  | 1,225 | 1,183 |  | 1,358 |  | 1,395 |  | 0,884 |  |  |
|  | 38 |  | 1,290 |  | 1,238 | 1,194 |  | 1,384 |  | 1,416 |  | - |  |  |
|  | 40 |  | 1,307 |  | 1,251 | - |  | 1,411 |  | 1,437 |  | - |  |  |
|  | 42 |  | 1,324 |  | 1,264 | - |  | 1,437 |  | 1,458 |  | - |  |  |
|  | 44 |  | 1,342 |  | 1,277 | - |  | 1,460 |  | 1,478 |  | - |  |  |
|  | 46 |  | 1,361 |  | 1,290 | - |  | 1,485 |  | 1,499 |  | - |  |  |
|  | 48 |  | 1,380 |  | 1,303 | - |  | 1,511 |  | 1,519 |  | - |  |  |
|  | 50 |  | 1,399 |  | 1,316 | - |  | 1,538 |  | 1,540 |  | - |  |  |
|  | 52 |  | 1,419 |  | 1,328 | - |  | 1,564 |  | 1,560 |  | - |  |  |
|  | 54 |  | 1,439 |  | 1,340 | - |  | 1,590 |  | 1,580 |  | - |  |  |
|  | 56 |  | 1,460 |  | 1,351 | - |  | 1,616 |  | 1,601 |  | - |  |  |
|  | 58 |  | 1,482 |  | 1,362 | - |  | - |  | 1,622 |  | - |  |  |
|  | 60 |  | 1,503 |  | 1,373 | - |  | - |  | 1,643 |  | - |  |  |
|  | 62 |  | 1,525 |  | 1,384 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 64 |  | 1,547 |  | 1,394 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 66 |  | 1,571 |  | 1,403 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Массовая доля, % |  | H2SO4 |  | HNO3 |  |  | HCI |  | KOH |  | NaOH |  | NH3 |  |
| 68 |  | 1,594 |  | 1,412 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 70 |  | 1,611 |  | 1,421 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 72 |  | 1,640 |  | 1,429 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 74 |  | 1,664 |  | 1,437 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 76 |  | 1,687 |  | ,445 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 78 |  | 1,710 |  | 1,453 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 80 |  | 1,732 |  | 1,460 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 82 |  | 1,755 |  | 1,467 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 84 |  | 1,776 |  | 1,474 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 86 |  | 1,793 |  | 1,480 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 88 |  | 1,808 |  | 1,486 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 90 |  | 1,819 |  | 1,491 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 92 |  | 1,830 |  | 1,496 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 94 |  | 1,837 |  | 1,500 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 96 |  | 1,840 |  | 1,504 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 98 |  | 1,841 |  | 1,510 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 100 |  | 1,8305 |  | 1,522 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Приложение Е

Таблица пересчета рН на концентрацию водородных ионов [Н+],

и наоборот

| Деся- тые доли рН | Сотые доли рН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,00 | ,01 | ,02 | ,03 | ,04 | ,05 | ,06 | ,07 | ,08 | ,09 |
| ,0 | 1,000 | 0,977 | 0,955 | 0,933 | 0,912 | 0,891 | 0,871 | 0,851 | 0,832 | 0,813 |
| ,1 | 0,794 | 0,766 | 0,759 | 0,741 | 0,725 | 0,708 | 0,692 | 0,676 | 0,661 | 0,646 |
| ,2 | 0,631 | 0,617 | 0,603 | 0,589 | 0,575 | 0,562 | 0,550 | 0,538 | 0,525 | 0,513 |
| ,3 | 0,501 | 0,490 | 0,479 | 0,468 | 0,457 | 0,47 | 0,437 | 0,427 | 0,417 | 0,407 |
| ,4 | 0,398 | 0,389 | 0,380 | 0,372 | 0,363 | 0,355 | 0,347 | 0,339 | 0,331 | 0,324 |
| ,5 | 0,316 | 0,309 | 0,302 | 0,295 | 0,288 | 0,282 | 0,275 | 0,269 | 0,263 | 0,257 |
| .6 | 0,251 | 0,245 | 0,240 | 0,234 | 0,229 | 0,224 | 0,219 | 0,214 | 0,209 | 0,204 |
| ,7 | 0,200 | 0,195 | 0,191 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,170 | 0,1.66 | 0,162 |
| ,8 | 0,158 | 0,155 | 0,151 | 0,145 | 0,145 | 0,141 | 0,138 | 0,135 | 0,132 | 0,129 |
| ,9 | 0,126 | 0,123 | 0,120 | 0,117 | 0,115 | 0,112 | 0,110 | 0,107 | 0,105 | 0,102 |

Примечания

а) Для определения [Н+] по известному рН находят в первом вертикальном столбце первый знак мантиссы величины рН и в первой горизонтальной строке - второй знак этой мантиссы. В точке пересечения линий, идущих от найденных цифр, находят значение [Н+], умножают его на 10 в степени, равной характеристике рН, но взятой с отрицательным знаком.

Пример: рН =5,36. Тогда [Н+] = 0,437·10-5.

б) Для определения рН по известной величине [Н+] преобразуют величину [Н+] так, чтобы она имела вид числа, начинающегося с 0 и умноженного на 10 в некоторой отрицательной степени. Это число находят в середине таблицы. Затем, двигаясь от него влево и вверх, находят два знака после запятой в величине рН. Характеристика рН будет равна той степени, в которую возведено число 10 в величине [Н+], но с положительным знаком.

Пример: [Н+]= 2,34·10-7 = 0,234·10-6,  тогда  рН = 6,63.