Зертханалық жұмыстарға арналған нұсқаулық.

№1 зертханалық жұмыс

Мақсаты: рекреациялық жүктемені лихеноиндикации әдісін қолдана отырып екі учаскеге салыстырмалы талдау жүргізу.

провести сравнительный анализ двух площадок методом рекреационной нагрузки.

Тапсырмалар: 1.. Табиғи жағдайларда лимондардың көмегімен топырақта рекреациялық жүктемені анықтау қағидаларын үйреніңіз.

2. Белгілі бір аумақты түрдің қанықтылығын бағалау әдісін үйрену.

3. Түрлі әртүрліліктің үлгі алаңдары мен оқу аймағына реакция жүктемесінің арасындағы ұқсастықтарды және айырмашылықтарды бағалайтын есеп беру.

Материалдар мен жабдықтар: ичификаторлардың үлестерінің үлгілері.

Талқылаудың теориялық мәселелері. 1. Топырақта рекреациялық жүктемені жайғастыру әдісі қандай? 2. Көтерілу жүктемесіне индикаторлық үлестердің кедергі топтары. 3. Личин қабатындағы антропогенді реактивтік жүктеме көрсеткіштері. 4. Түрлердің қанықтылығын бағалау. 5. Жаккард пен Сенерсен үшін жалпыға арналған коэффициент. 6. Дифференциация коэффициенті. 7. Аумақтың рекреациялық жүктемесі.

Жұмыстың жетістігі. Тапсырмалар.

1. Мұғалімнен карточка бойынша жұмысқа орналасыңыз.

2. Картада көрсетілген жанұяның жалпы және нақты атауын беріңіз.

3. Рекреациялық жүктеменің әртүрлі дәрежесін сипаттайтын индикатор түрлерін анықтау үшін 1-кестені қолданыңыз. 4. Ұқсастық пен айырмашылық коэффициенттерін пайдалана отырып, картада көрсетілген екі сынақ алаңының түрлер құрамын салыстыру. 5. Топырақ учаскелерінде реакция жүктемесінің жалпы дәрежесін есептеу. 6. Картада көрсетілген көрсеткіштердің жалпы және нақты атауларын көрсететін есеп беру. Индикаторлық мәнін анықтаңыз. Оларға қатысқан қытайлықтардың түрлілік түрлеріне арналған үлгі учаскелеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды бағалауды қамтамасыз етіңіз. Зерттеу аймағына рекреациялық жүктемені бағалаңыз.

Таблица 1. Группы устойчивости индикаторных лишайников к рекреационной нагрузке

| Группа | Степень устойчивости | Виды лишайников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слабоустойчивые | Cladina stellaria, С. arbuscula, С. rangiferina, С. sp. |
| 2 | Среднеустойчивые | Cladonia unsialis, С. glasilis, С. crispate, С. sp. |
| 3 | Сильноустойчивые | Cetraria islandica, C. sp., Peltigera canina, P. sp. |

Формулы:

, где a – число видов лишайников, встречающихся только на первой площадке; b – число видов лишайников, встречающихся только на второй площадке; c – число видов лишайников, общих для обеих площадок.

№2 зертханалық жұмыс

Бактробуктың қабатының анықталуы

Мақсаты: Көрсеткіш түрлерінің міндетте ұсынылған су қоймаларының гестациясын анықтау

Теориялық материал

Saprobity әдетте ластанған су объектілеріндегі органикалық заттардың ыдырау дәрежесі ретінде түсініледі. Сапробионтс немесе сульфобтық ағзалар судың ағзасындағы органикалық заттардың ластануының немесе түрлі дәрежедегі ыдырау көрсеткіштері ретінде қызмет етуі мүмкін.

Резервуардағы органикалық заттардың ыдырауы оттегі жетіспеушілігіне және уытты өнімдердің (көміртегі диоксиді, сутек сульфиді, органикалық қышқылдар және т.б.) жиналуына әкеледі. Организмдердің әртүрлі дәрежелі шөлобалы жағдайында тұру қабілеті органикалық тамақтану, органикалық заттардың ыдырауы барысында пайда болған зиянды заттарға төзімділік пен оттегі жетіспеушілігіне төзімділікпен түсіндіріледі (6.1-кесте).

Сепобикалық индикаторлар әдісінің принципі организмдердің тіршілік ету ортасымен байланысына негізделеді. екінші жағынан, трофикалық жауап кіреді, өйткені т.б. теріс факторлардың (оттегі тапшылығы немесе болмауы, органикалық ыдырау өнімдерін ортаға жұмысын сипаттайтын, себебі бір жағынан туралы Saprobity тұжырымдамасы, уыттылық немесе ластану жақын sap- robnost мән эвтрофикации жақындап .d.) Осылайша, saprobity тұжырымдамасы судың сапасының сипаттамасына ие болады.

Су қоймасының ағзалары планктон мен бентосқа жатады, олардың бір бөлігі перифитон (ластану) болып табылады.

Таблица 1 Основные характеристики зон сапробности

| Показатель |  | Полисапробные | Атьфа-мезосапробные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислородные условия |  | Анаэробные | Полуанаэробные |  |
| Азотистые соединения |  | Белковые вещества | Аммиак, аминокислоты |  |
| Сероводород |  | Много | Достаточно много |  |
| Загниваемосгь |  | Загнивает | Загнивает |  |
| Бактерий в 1 мл воды |  | 109 | 106 |  |
| Преобладание отдельных видов |  | Очень сильное | Небольшое |  |
| Разнообразие видов |  | Очень малое | Небольшое |  |
| Смена сообществ |  | Катастрофическая | Часто катастрофическая |  |
| Потребность организмов в кислороде |  | Ничтожная | Слабая |  |
| Показатель | Бета-мезосапробные |  |  | Олигосапробные |
| Кислородные условия | Аэробные |  |  | Аэробные |
| Азотистые соединения | Аммонийные соли, нитраты, нитриты |  |  | Нитраты |
| Сероводород | Мало |  |  | Нет |
| Загниваемосгь | Не загнивает |  |  | Не загнивает |
| Бактерий в 1 мл воды | 105 |  |  | О 7 о |
| Преобладание отдельных видов | Значительное |  |  | Очень большое |
| Разнообразие видов | Значительное |  |  | Очень большое |
| Смена сообществ | Довольно медленная |  |  | Медленная |
| Потребность организмов в кислороде | Большая |  |  | Очень большая |

Лаб № 3

Нитратты суда анықтау

Мақсаты: судағы нитраттардың құрамын анықтау әдістемелерін үйрену.

Жабдықтар, шешімдер, материалдар жұмыс прогресі.

Су ваннасы, қайшы, стақан таяқша, резеңке алмұртпен және қосылыс түтікшесі бар 2 мл немесе 5 мл тамшуырлар, тамшылатып пипетка, «10 мл» деген бөтелкесі, булану үшін 25-50 мл шыны. Қауіпсіздік көзілдірігі, резеңке қолғап. Дистилденген су, концентрацияланған күкірт қышқылы, натрий гидроксиді ерітіндісі (20%) су, салицил қышқылының ерітіндісі (10%), рошель тұзы (калий-натрий талатмасы)

0,1 г капсулада сынама жиынтығы құрамынан нитраттардың анионын (0.0, 5.0, 15, 30, 50 мг / л) анықтау үшін немесе дербес түрде дайындалған түс сынамаларының бақылау шкаласы.

Талдау барысы

1. Булану үшін стаканға талдау жүргізілетін 1,0 мл су. Егер су құрамында 0,5 мг / л астам темір қосылыстары бар болса, Rochelle тұзының бір капсуласының (0,1 г) мазмұны шыныға қосылады.

2. Қайнаған су ваннасында 10-15 минут кептіруге арналған ыдыстың мазмұнын буландырыңыз.

3. Әйнек бөлменің температурасына 5-10 минут салқындатыңыз.

4. Барлық құрғақ қалдықты ылғалдандыру үшін, тамшылатып пульпасы бар шыныға 4-5 тамшы салицил қышқылы ерітіндісін қосыңыз.

5. Басқа дәнекерленген 26-27 тамшысын концентрлі күкірт қышқылын (шамамен 0,5) қосыңыз.

6. Құрғақ қалдықты қышқылдық шыны түтікпен араластырыңыз және оны тостағанның түбіне және жағына сүртіңіз.

7. Тостағанды ​​тостағаннан алып тастамастан, оның мазмұнын 5 минутқа қалдырыңыз.

8. Тұтқырдың қабырғаларын ішінен жууға болатын етіп 3-4 мл тазартылған суға пипет.

9. Тостағанның құрамына 4-5 мл 20% натрий гидроксиді ерітіндісін қосыңыз. Натрий гидроксиді ерітіндісінің дозасы үшін «5 мл» деп белгіленген түтікшені ыңғайлы орналастыру керек). Талдаған суда нитраттардың анионы бар болса, тостағандағы ерітінді дереу сарыға айналады.

10. Шыны ыдыстың мазмұнын «10 мл» деп белгіленген шыны бөтелкеге ​​салыңыз, әйнекті шайып, тазартылған судың кішкене бөліктерімен жабысып, ерітіндінің көлемін 10 мл-ге дейін жеткізіңіз.

11. Шыныдағы ерітіндінің түсі ақ фондағы бақылау үлгілерімен салыстыру. Талдау нәтижесі үшін нитраттардың аниондарының шоғырлану мәнін мг / л көлеміндегі масштабтағы масштабтан алыңыз, ол алынған түске сәйкес келеді шешім.

Егер шыны ыдыстағы түс экстремалды бақылау үлгісіне қарағанда аса қарқынды болса, талданатын үлгі тазартылған сумен 5 рет араластырылып, анықтау қайталанады. Нәтижелерді есептеу кезінде үлгідегі разбавления дәрежесін ескеру керек.

Лаб № 4

Судағы фосфатты және жалпы фосфорды анықтау

Мақсаты: судағы фосфаттардың және фосфордың жалпы мөлшерін анықтау әдістерін қалай қолдану керектігін үйрену.

Реагенттер

Дистилденген су, калий перманганаты, кристалл, қалпына келтіру агенті ерітіндісі, нитритті байланыстыратын ерітінді, молибдат ерітіндісі, күкірт қышқылының ерітіндісі (10%) су, күкірт қышқылы ерітіндісі (1: 3) 0,5 г пакеттерде аммоний persulfate.

Ыдыс-аяқтар

тоңазытқыш бар Закупоренный бітіру (5.10, 20 мл) бар колбаға өлшеу жер тоспасы бар 150 мл термикалық Конус тәрізді колбаға (Erlenmeyer), электр отырып 50 мл черепица бар колбаға өлшеу microsection, негашеной әк (шыны капиллярлар, силикагель түйірлерін) кері қабықтары қыздыру элементі, тамшуыр, тастаушы, байланыс түтіктің 200-500 мл шприц диспенсері медициналық 1 мл кесе фарфор. ортофосфаты концентрациясы арналған түсті үлгілерін бақылау ауқымы (0; 0,2; 1,0; 3,5; 7,0 мг / л), тест жиынтығымен немесе жалғыз дайындаудан бастап.

Ауыз суда және табиғи суда ортофосфатты анықтау.

1. Өлшеу шұңқырына 20 мл сүзгіден өткізілген немесе суға арналған суды алыңыз да, суды 2-3 рет алдын ала жуып, сол сумен шайыңыз.

2. Тасымалдау нитриттері үшін ерітіндінің 10 тамшысын тамшылатып, содан кейін 1 мл молибдат ерітіндісі бар шприцтерді қолданыңыз. Шишаны тығынмен жабыңыз және ерітіндіні араластыру үшін шайқаңыз.

3. Реакцияны аяқтау үшін үлгіні 5 минутқа қалдырыңыз.

4. Тамшуырға арналған тамшуырмен үлгіге 2-3 тамшы агент ерітіндісін қосыңыз. Шишаны тығынмен жабыңыз және ерітіндіні араластырыңыз. Ортофосфаттың қатысуымен суда ерітінді көк болады.

5. Реакцияны аяқтау үшін үлгіні 5 минут қалдырыңыз.

6. Үлгідегі көрнекі түсімділікті орындаңыз. Ол үшін өлшеу құтысын бақылау масштабының ақ өрісіне қойып, диффузиялық ақ шамы бар жеткілікті интенсивтілік шамды жарықтандырып, түстерге жақын бақылау шкаласының өрісін және мг / л ортофосфат концентрациясының тиісті мәнін анықтаңыз.

Сынама тығыздығын неғұрлым дәл анықтау үшін фотоколиметр арқылы өлшенуге болады. 0,001-0,04 мг / л диапазонында бітіру қажет.

Ортофосфатты анықтау кезінде ластанған беткі және ағынды суларда:

1) индикаторлық қағаз рН мәнін анықтаңыз. Күшті сілтілі орта болған кезде үлгілі күкірт қышқылының ерітіндісімен 4-8 рН дейін бейтараптандырылады;

2) егер силикаттар (50 мг / л астам) немесе темір (1 мг / л астам) күтілсе, үлгі 4 рет алдын ала разбавлены;

3) егер хромат бар болса (3 мг / л артық болса), ерітінділерді қосу тәртібін өзгертіңіз: алдымен қалпына келтіру агенті ерітіндісін қосыңыз, содан кейін байланыстырушы нитраттар мен молибдат ерітіндісін үлгіге қосыңыз;

4) егер тотығы бар болса, оны активтендірілген көмірдің бағанынан сүзу арқылы жоюға болады.

Гидролизденетін полифосфаттар мен фосфор қышқылдарының эфирлерін анықтау

1. Конус шыны ыдысқа 50 мл үлгі салыңыз.

2. 1 мл күкірт қышқылы ерітіндісімен (10%) және бірнеше қазандықты (силикагель немесе шыны капилляр) шприцті диспенсер қосыңыз.

3. Шыны ыдысқа кері тоңазытқышты конденсатор қосыңыз. Шыны ыдысты электр плитасына салыңыз және 30 минут минималды қыздыру қуаты бар қоспаны қайнатыңыз.

4.Салқындағаннан кейін, қоспаны сандық түрде көлемдік шыныға ауыстырыңыз. Қайнату барысында еріткіштің - судың жоғалуы байқалады. Белгіге белгіге 50 мл тазартылған су қосып, су шығынын толтырыңыз, оны шәйнекті жуыңыз.

5. Алынған ерітіндіден көлемді ыдысқа үлгіні (20 мл) алыңыз және оны ортофосфат мазмұны үшін талдаңыз. Нәтижесінде ортофосфат пен полифосфаттардың (Ca) ортофосфатты анион (ПО4) концентрациясының сомасы болады.

6. Талданатын судың бөлек үлгісінде қышқыл гидролизіне ұшырамай, жоғарыда сипатталғандай, Sof orthophosphate концентрациясын анықтаңыз.

7. Мг / л гидролизделген фосфаттардың (Sf) концентрациясын келесі формула бойынша есептеңіз:

Spf = SΣ - Sof,

мұнда СС - полифосфаттардың, гидролизденген органикалық фосфаттардың және ортофосфаттардың жалпы концентрациясы, гидролиз жағдайында анықталған, мл / л; Sof - ортофосфаттар концентрациясы, мг / л.

Минерализация және жалпы фосфорды анықтау

1. Фарфор ыдысында талданатын 50 мл суды орналастырыңыз.

2. Бір капсуланың (0,5 г) аммоний persulfate мазмұнын ыдысқа құйып, 1 мл күкірт қышқылы ерітіндісін (1: 3) қосыңыз.

3. Тұмшапешті ыстық плитаның ыстық тақтасына салып, қоспаны құрғатуға дейін буландырыңыз.

4. Кеседі кептіргіш пешке қойып, оны 6 сағат 160 ° C температураға салып, содан кейін бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.

5. Құрғақ қалдыққа салқындағаннан кейін, 30 мл тазартылған су құйып, тұздардың еруі үшін қоспаны араластырыңыз.

6. Содан кейін, ерітіндіні көлемді шыныға немесе баллонға жіберіңіз, дистилденген сумен «50 мл» белгісіне әкеліп, ортофосфаттардың мазмұнын анықтаңыз.

7. Минералдандыру кезінде орындалған барлық операцияларға сәйкес өңделген стандартты ерітінділерді пайдалана отырып, бұрын жасалған калибрлеу кестесіне сәйкес фосфордың жалпы көлемін (мг / л) анықтаңыз.

Зертханалық жұмыс №5

Нитрит суда анықтау

Мақсаты: судағы нитриттердің құрамын анықтау әдістерін қалай қолдану керектігін үйрену.

Реагенттер мен жабдықтар

Қайшы, «5 мл» деп аталатын колориметрлік сынақ түтігі. Гликс реагенті 0,05 г капсулаларда Нитратты анықтау үшін түсті үлгілердің бақылау шкаласы

рит-анион (0, 0,02, 0,1, 0,50, 1,1 мг / л) немесе тәуелсіз түрде дайындалған.

Талдау жасау.

1. Талдауға арналған суды «5 мл» белгісіне дейін колориметрлік түтікке құйыңыз.

2. Түтікке Грисс реагентінің бір капсуласының мазмұнын (0,05 г) қосыңыз. Қоспаны ерітіп шайқау арқылы түтіктің мазмұнын араластырыңыз.

3. Реакцияны аяқтау үшін түтікті 20 мин қалдырыңыз.

4. Үлгідегі көрнекі түсімдікті орындаңыз. Ақ фондағы тест түтігіндегі ерітіндінің түсі түсті үлгілердің бақылау шкаласымен салыстырылады. Мұны 10мм шамасында 540 толқын ұзындығында фотоэлектрлік колориметрмен жасауға болады.

№6 зертханалық жұмыс

Судың жиынтықты мөлшерін анықтау

Мақсаты: судағы жалпы темірдің мазмұнын анықтау әдістемелерін үйрену.

Жабдықтар мен реагенттер

Әмбебап индикатор қағазы, түсті үлгілердің бақылау шкаласы, түтікшесі бар «10 мл» өлшейтін бөтелке, тамшылапты тамшуыры, қосылыс түтігі бар 2 мл шприц-диспенсер. Дистилденген су, ортофентантролин ерітіндісі (0,1%), ацетатты буферлік ерітінді, натрий гидроксиді ерітіндісі (10%), тұз қышқыл ерітіндісі (1:10), гидроксиламин гидрохлорид ерітіндісі (10%). Темірді анықтауға арналған бақылау шкаласы (0,1; 0,3;

0,7; 1,5 мг / л).

Анықтаманы орындау

1. Талдауға арналған суды ыдыста «10 мл» белгісіне алып, 2-3 рет суды бір рет шайыңыз. Әмбебап индикаторлық қағазды қолдану арқылы рН көрсеткішіне байланысты натрий гидроксиді ерітіндісін немесе тұз қышқылын қосып, үлгісінің рН мәнін 4-5-ке дейін жеткізіңіз.

2. Тұз қышқылының гидроксиді ерітіндісінің 4-5 тамшысын (шамамен 0,2 мл) құйып, тамшылатып жіберіңіз. Шишаны тығынмен жабыңыз, ерітіндіні араластыру үшін шайқаңыз.

3. Бұдан әрі, 1,0 мл ацетат буферін және 0,5 мл орто-фенантролин ерітіндісін дәнекерленген шприцпен тамақтандырыңыз (әр ерітіндіні қоспас бұрын тамшуырды шайып, толтырылған суды толығымен зарарсыздандырыңыз). Әрбір қосымшадан кейін бөтелкені тығынмен жабыңыз және ерітіндіні араластыру үшін шайқаңыз.

4. Түсті толығымен жақсарту үшін ерітіндіні кем дегенде 15-20 минутқа қалдырыңыз.

5. Үлгідегі көрнекі түсімдікті орындаңыз. Ол үшін бақылау шкаласының ақ өрісіндегі бөтелкесі бар бөтелкелерді орналастырыңыз және диффузиялық ақ шамы бар жеткілікті қарқындылығы бар бөтелкелерді жарықтандырып, түске жақын бақылау шкаласының өрісін және мг / л-да жалпы темір концентрациясының сәйкес мәнін анықтаңыз. Талдау нәтижесін алған кезде үлгіні таза сумен бөлшектемей, түзету коэффициентін енгізу арқылы (сұйылту кезінде

концентрацияның мәнін 4 есеге көбейту 4). Үлгіні оптикалық тығыздықты неғұрлым дәл анықтау үшін, фотоколориметр арқылы 490 нм кезінде өлшенуге болады.

№7 лаб

Судағы ауыр металдардың мөлшерін анықтау

Мақсаты: судағы ауыр металдардың мөлшерін анықтау әдістемелерін үйрену.

Реагенттер мен жабдықтар

Тазартылған дизизон, тазартылған аммиак ерітіндісі, бораттың буферлік ерітіндісі (рН 8,0), тазартылған көміртегі тетрахлориді. «25 мл» белгісі бар бөлгіш шұңқыр, тығынмен тамшылатып жіберетін тамшуыры, шприцпен және қосатын резеңке түтікшесі бар 2.0 мл пипетпен, «5 мл» белгісі бар колориметрлік құты бар. Металдардың концентрациясы үшін үлгілердің бақылау шкаласы.

Талдау үшін дайындық. Дитизонның ерітіндісін дайындау

Қараңғы әйнектің таза шұңқырына тазаланған 0,01 г тазартылған көміртектің тетрахлоридін таза өлшеу цилиндрімен құйыңыз (дүмпулада жұмыс істеңіз!). Дизизон ерітіндісінің сақтау мерзімі тығыз жабық қараңғы бөтелкеде сақталған жағдайда 6 ай.

Талдау жасау

1. Бөліп шығатын шұңқырды талданған сумен бірнеше рет шайып, осы судың «25 мл» белгісіне құйыңыз.

2. 1.0 мл буферлік ерітіндіні және 2,1 мл дитизон ерітіндісін түрлі құбырлармен қосыңыз.

3. 15-20 минут ішінде бөлек шұңқырдың мазмұнын шайқаңыз, содан кейін тазартылған аммиак ерітіндісінің 2 тамшысы тазартылған тамшуырмен салыңыз және қайтадан 15-20 секундқа шайқаңыз. Экстракция барысында бөлгіш шұңқырдағы көміртегі тетрахлоридінің буларының артық қысымын уақытша босатыңыз, ол үшін оны тігінен тік бұрып, клапанды сәл ашыңыз.

4. Шұңқырды сұйықтық бөлінгенше (шамамен 10-20 минут) тік күйде қалдырыңыз.

5. Стратификациядан кейін органикалық (төменгі) қабатты колориметрлік түтікке (шамамен 2 мл) құйыңыз.

6. Көрнекі колориметрияны орындаңыз: ақ фонда түс сынамаларының бақылау шкаласымен сынақ түтігіндегі ерітіндінің түсінімен салыстыру.

№8 лаб

Топырақтағы молибденнің жылжымалы құрамын анықтау

Мақсаты: топырақта молибденнің жылжымалы құрамын анықтау әдістемелерін үйрену.

Реагенттер мен жабдықтар

10 г топырақ 100 мл қышқыл қышқылының буфері.

1. Гидрохлор қышқылы. 20% ерітінді: 492 мл HCl екі дистилденген сумен 1 л дейін сұйылтылған, 14% ерітінді: 330 мл HCl қос дистилденген сумен 1 л дейін сұйылтылған, 6,5% ерітінді: 300 мл 20 % p-ra HC1 1 л дейін сұйылтылған.

2. Родий калийі (10% ерітінді): 10 г химиялық таза реагентті сіңіргіш суда ерітіңіз, көлемі 100 мл-ге және сүзгіге дейін жеткізіңіз.

3. Қалайы дихлорид (20% ерітінді): 20 г химиялық таза реагентті 20 мл 20% HC1 ерітіндісіне құйыңыз және әйнекті сағаттық әйнекті қайнатып, ерігенге дейін қайнатыңыз. Салқындатылған ерітіндіні 100 мл өлшеуіш құтыға жіберіңіз және көлемді сумен толтырылған белгіге қосыңыз.

4. ерітіндіні жуыңыз: 2 мл 10% SnCl2 және 8 мл су.

5. Темір аммоний алюмі (1% ерітінді): 20 грамм HC1 (егер роданид әдісімен анықталса) немесе 14% HC1 (dithiol әдісімен анықталған жағдайда) арқылы 10 г химиялық таза реагентті ерітіңіз. Салқындағаннан кейін көлемі 1 л көлемінде реттеліп, тиісті тұз қышқылының ерітіндісімен реттеледі. Ерітіндіде 1 мг / мл темір бар.

6. Калий йодиді (50% ерітінді): H2O 250 г химиялық таза реагентті ерітіп, көлемі 500 мл дейін жеткізіңіз. Ерітінді тоңазытқышта бір аптадан артық емес сақталады.

7. Маски ерітіндісі: 75 г лимон қышқылы және 150 г аскорбин қышқылын H2O-де ерітіп, 1 л дейін сұйылту керек. Бір аптадан артық сақталмаған.

8. Цинк-дитиол (0,3% ерітінді): мырыш-дитиолдың 300 мл-ден 2 мл этил спиртін сулаңыз, 4 мл су және 2 г NaOH қосыңыз.

50 мл дейін сұйылтылған мырыш-дитиол мен сілтілердің толық жойылғаннан кейін. Алынған ерітіндіге 50 мл калий йодидінің 50% ерітіндісін қосыңыз. Ерітінді бұлтты, бірақ анықтамаға кедергі келтірмейді. Талдау күніндегі шешімді дайындаңыз.

9. Стандартты молибден ерітіндісі. Қосалқы ерітінді: 0,184 г аммиак молибдат аммонийін қайтадан кристалданған суда ерітіп, көлемі 1 л-ге дейін жеткізіңіз. Ерітіндіде 100 мкг / мл молибден бар. Жұмыс ерітіндісі: 5,0 мл резервтік стандартты ерітінді 500 мл 20% немесе 14% HC1 (талдау әдісіне байланысты) дейін таратылуы керек. Ерітіндіде 1 мкг / мл молибден бар. 10 г топырақ немесе 5,0 г шымтезек 100 мл оксалат сульфаты ерітіндісімен құйып, 1 сағаттағы маршрут бойынша сілкіп тастайды.Сығынды сығып, бірінші партияны тастайды. Сонымен бірге талдаудың барлық кезеңдері арқылы бос тәжірибе енгізіңіз.

Талдау барысы

Роданд әдісі

Кварц шыныны 50-75 мл сорғышты орналастырыңыз және оны тақтада құрғатуға дейін буланып алыңыз. Оксалатты ішінара сублимациялау үшін, әйнекті плитадан тағы 30 минут қалдырыңыз. Содан кейін суық әйнекті суық муфтаға ауыстырыңыз, температураны 500 ° C-қа жеткізіңіз және қалған бөлігін 4 сағат бойы тұтатыңыз. 10 мл 20% HC1 ерітіндісінде қыздыру арқылы қалдықты ерітіп, салқындатып, 45 мл көлемдік белгісімен 100 мл-дегі бөліктерге бөліңіз.

Сүзгіні екі рет бөлгішпен бірнеше рет 45 мл белгісіне дейін шайыңыз. Содан кейін

Бөлгіш шұңқырға 4 мл 20% SnCl2 ерітіндісін қосып, қайтадан араластырыңыз. Қызыл қоңыр түсті темір роданди жоғалып кеткеннен кейін 15 мл изоэмил спиртін немесе н-бутанолды қосып, 2 минуттай шайқаңыз. Фазалардың бөлінуінен кейін су қабаты жуады, тек 0,5 мл қалдырады, ал органикалық сығынды 20 мл жаңадан дайындалған жуу қоспасымен жуылады.

Егер су ерітіндісінің су тамшылары аз болса, 1 мл этил спиртін қосып, шайқаңыз. 20-30 минуттан кейін, таза органикалық экстрактантке қатысты, ұзындығы 3 см ұзындықтағы кюветта көк фильтірмен (толқын ұзындығы - 450-470 нм) спектрофотометрде 463 нм кезінде немесе ерітіндіні колориметрлеуге болады. Молибденнің аз мөлшерімен буланған сығынды көлемі 100-150 мл дейін, салмағы тиісінше 20 және 10 г дейін артуы керек.

Үлгідегі 0,2-ден 5 мкг дейінгі молибден калибровка қисықтарын құрастырған кезде темір топырақтағы оксалат сығындысының аликвоттық бөлігіндегі мөлшерде стандартты ерітінділерге қосылады. Стандартты шешімдермен кейінгі барлық операциялар үлгімен жасалатындарға ұқсас. Талданатын үлгідегі молибденнің мазмұны калибрлеу графигінде анықталады және бос эксперименттің нәтижесін алып тастайды.

Мырыш дитиолды қолдану арқылы молибденді анықтау

50-75 мл оксалат сығындысы ыстыққа төзімді топыраққа орналастырылып, плиткадағы құрғатуға дейін буланып кетеді. Толық сусыздандыру және ішінара сублимация үшін оксалаттар тақтайға тағы 30 минут қалады.

Содан кейін суық шыны суық муфтаға салынып, 500 ° C дейін қызады және 1 сағат бойы кальциленген. Органикалық затты толығымен жою үшін кальциленген қалдық 2 мл перхлор қышқылымен суланған және ыстық тақтаға түтін тоқтағанға дейін буланып кетеді. Осыдан кейін қалдық 500 ° C температурада 15-20 минут ішінде муфледе кальциленген. Пластинада қыздырылған кезде балқыған тұнба 29 мл 14% HC1 ішінде ерітіледі. Ерітінді салқындатылып, дитиолдың вольфраммен өзара әрекеттесуін болдырмау үшін оған 4 мл маска ерітіндісі құйылады және мұқият араласады. Содан кейін мысдың йодид кешенімен байланыстыратын әсерін болдырмау үшін 2 мл калий йодиді ерітіндісі құйылады.

Әйнек мазмұны 45 мл көлемдік белгісімен 100 мл сепараторлық шұңқырға сүзіледі. Бірнеше кезеңде стаканды 14% HC1 ерітіндісімен жуып, фильтір 45 мл болғанға дейін сүзгіні жуыңыз.

Қадамдастарды бөлу кезінде дәйекті түрде құйыңыз, мұқият араластырып, 3 мл цинк-дитиол ерітіндісін, 6 мл хлороформды қосып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Сұйықтықтар бөлінгеннен кейін органикалық жасыл түстің төменгі қабаты құрғақ қағаз фильтірі арқылы тікелей спектрололиметрлі кюветқа немесе құрғақ түтікке тығынмен жерге тұйықталуға тиіс. Сірінді түсі күн ішінде өзгермейді.

Сығындылар қызыл жарық сүзгісі арқылы 675-680 нм толқын ұзындығындағы хлороформқа қатысты колориметрлік болып табылады. Қажет болған жағдайда 2-3 см мөлдір қабат қалыңдығы бар кювет қолданылады, экстракция және реагент көлемі 1,5 есе, хлороформ 2,5 есе артады.

Модельдік шешімдер масштабын дайындау үшін, темір аммоний алюминийінің 5% ерітіндісін бөлу амплитудасы құйылады және молибденнің стандартты ерітінділері 0,2-ден 5 мкг-ға дейін үлгіге қосылады, содан кейін олар үлгіні дайындау кезінде де жалғасады. Талданатын үлгідегі молибденнің мазмұны калибрлеу графигінде анықталады және одан үлгіге ұқсас барлық операциялар үшін оксалат сығындысының булану сатысынан туындайтын бос эксперименттің нәтижелерін алып тастайды.

Молибденнің құрамын есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

где Х — содержание элемента, мг/кг; а — содержание элемента, найденное по графику, мкг; V0 — объем исходной вытяжки, мл;  V1 — объем вытяжки, взятой на определение, мл; н– навеска, г.

мұнда X - элемент мазмұны, мг / кг; a - кестеде табылған элементтің мазмұны, mcg; V0 - бастапқы сығынды көлемі, мл; V1 - анықтамада қабылданған сығынды көлемі, мл; n-салмағы.

№9 лаб

Мыс диэтилдитииокарбонатты анықтау

Мақсаты: топырақта мыс құрамын анықтау әдістемелерін үйрену.

Реагенттер мен жабдықтар

1. Секторлы диэтилтиокарбонатты CC14 арқылы шешу: 664 мг диэтилкарбонат, 2 литрлік сепарациялық шұңқырға салып, 1 литр СС14 қосып, 100 мл қос дистиллятта ерітілген 486 мг қорғасын нитратын қосып, 5 минуттай шайқаңыз. Фазаны бөліп болғаннан кейін, оның ішінде ерітілген қорғасынның диэтилдитиоккарбонаты бар CC14 төменгі қабаты қара бөтелкеге сүзіледі. Тоңазытқышта сақтаңыз.

2. 5% аммоний цитратының ерітіндісі: 50 г x. Тұз 1 л H20 ішінде ериді. Мыс реагент ластануына сыналған: 20 мл ерітінді 50 мл бөлгіш шұңқырға салып, 10 мл қорғасын диэтилдитиокарбонат ерітіндісін қосып, 2 минуттай шайқаңыз. Егер қабаттардың бөлінуінен кейін төменгі қабат сарғыш түсті болса, онда барлық аммоний цитратының ерітіндісін димизонмен (мырышты анықтау әдісінде сипатталған дитизонмен) тазалау қажет. Шешімді 2 мл сепараторлы шұңқырға тасымалдаңыз, 10 мл дитизон қосып, 2 минуттай шайқаңыз. Қабаттарды бөліп болғаннан кейін, диспизон қабатын алып тастап, дитизон өзінің түпнұсқа түсін сақтағанша, жуынуды бірдей етіп қайталаңыз.

3. Сығылған аммиак концентрацияланған аммиакты екі есе азайтып, дайындалады.

4. Стандартты мыс ерітіндісі (қосалқы): 1 г мыс бар 3 928 г мыс сульфаты, 1 л H2O ерітіп, 5 мл концентрациясын қосыңыз. H2SO4. Ерітіндіде 1 мг / мл мыс бар. Стандартты шешімдер ауқымын дайындау үшін бұл шешім 100 рет араластырылған. 100 мкг / мл мыс бар ерітінді алынған. Мыс иондары әйнекпен қатты сіңіріледі, сондықтан қолданыстағы стандартты шешім қолданылған күні дайындалады.

Талдау барысы

Қылшықтарды бөліп алу кезінде Пиви мен Ринкиске сәйкес 10-25 мл 1N HC1 сығындысын, Кругловойдағы 50 мл Kruglovoy натрий ацетаты буферін және Крупский мен Александрованың 20 мл тотығатын аммоний ацетаты сығындысын алыңыз, 5 мл 5% лимон қышқылының ерітіндісін аммоний және фенолфталеол, сұйылтылған аммиакпен қызғылт түске дейін бейтараптандырылды. Содан кейін көміртегі тетрахлоридіндегі қорғасынның диэтил дитиокарбонатының 15 мл ерітіндісін бутеттің шұңқырына қосып, 2 минуттай белсенді түрде шайқаңыз. Фазаларды бөлгеннен кейін, карбонатты кешенмен боялған қоңыр көміртектің тетрахлоридінің төменгі қабатын сүзгі түтікке жерге тұйықтаушы немесе карбонатпен бірге сынақ түтікшесіне сынау түтігіне жерге тұйықтаушы затпен немесе фотоколиметрдің 2 сантиметрлік ұяшығына тікелей сүзгіден өткізіңіз. Оптикалық тығыздығы таза CC14-ге қатысты 436 нм шамасында (көк сүзгі) анықталады.

Стандартты шешімдер шкаласы 1-ден 20 мкг-ға дейінгі дәл осы жолмен дайындалады. Үлгідегі мыс мазмұны калибрлеу графигімен анықталады және оның жұмыссыз тәжірибенің нәтижесін шығарады. Мазмұнды әрі қарай есептеу формуламен іріктеме және разбавления негізделеді:

где Х — содержание меди, мг/кг; а — содержание элемента, най-

денное по графику, мкг; V0– исходный объем вытяжки; V1– объем

вытяжки, взятый на определение, мл; н — навеска почвы, г.

мұндағы Х - мыс мазмұны, мг / кг; a - элементтің мазмұны табылды

кесте бойынша, mcg; V0 - сорғыштың бастапқы көлемі; V1 көлемі

анықтау бойынша алынған сығындылар, мл; n - топырақтың үлгісі

№10 лаб  (2сагат)

Нитро-Р тұзымен топырақтағы кобальт құрамын анықтау

Мақсаты: топырақта кобальттың мазмұнын техниканы қолдана отырып қалай анықтау керектігін үйрену.

Реагенттер

1. Маска ерітіндісі: трисбирленген натрий цитратының 20% ерітіндісінің тең көлемін араластырыңыз.

2. Қышқылдардың қоспасы: 85 мл H3PO4 ерітіндісінің 100 мл 20 мл концентрацияланған H3PO4 араласуы керек.

3. Nitro-R-тұз, 0,05% ерітінді: 0,5 г реагентті сіңіргіш суда ерітіп, көлемі 1 л суға дейін жеткізіңіз.

Белгісі

Кобальт мобильді нысандарын анықтау үшін 25-40 мл 1N HNO3 сығындысын, циркулярдағы 100 мл натрий ацетатын, Соловьевтегі рН 4,8 және рН 4,5-тен 50-100 мл аммоний ацетаты сығындыларын алыңыз және ыстыққа төзімді шыныға қойыңыз. 2 мл концентра қосыңыз. HNO3 және 2 мл H2O, жабық плитка немесе құмды ваннада құрғауға дейін буланып кетеді. Екінші деңгейдегі шламды 1 мл концентрациямен өңдеу. HNO3 және 1 мл H2O және қайтадан буланып досуха. 6 мл су құйып, тұнба қышқылдандырылған (1: 100) HCl қосып, ерітінді қайнатыңыз, 2 мл маска қоспасын қосып, 1 минут қайнатыңыз. Ерітінді реакциясы 5.6-6.0 болуы керек, сондықтан қажет болған жағдайда ол натрий ацетаты түсіп, қажетті мөлшерге түзетіледі. Содан кейін талданатын ерітіндіге 2 мл 0,05% нитро-Р-тұз, 5 мл су қосып, қайнатыңыз. H3PO4 және HNO3 қоспасының 3 мл қоспасын (5 бөлік 85% H3 PO4 және 1 концентрлі HNO3 бөлігін қосып, бірден араластырыңыз), ерітінділерді 20 мл түйіршіктелген сынақ құбырларына тасымалдаңыз, көлемді су белгісіне келтіріп, араластырыңыз, суға қатысты өлшеңіз қуыстарда 520-536 нм толқын ұзындығы 2 см (жасыл жарық сүзгісі бар).

Калькуляция кестесін құру үшін 10 өлшеу конустарында 100 мл-ның 0,5-ке жетуі; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мкл Co / ml бар 10 мл стандартты ерітінді. Содан кейін 10 мл суды, 2 мл маска ерітіндісін, 2 мл 0,05% нитро-R-тұзды ерітіндіге қосып, қайнатыңыз. Ерітінділерді салқындатып, H3PO4 және HNO3 қышқылдарының қоспасынан 3 мл қосып, көлемін 20 млге дейін жеткізіңіз. Алынған мәліметтер негізінде калибрлеу графикасы жасалып, үлгілердегі кобальт мазмұны анықталады

.

№11 лаб

Топырақтағы кадмийді анықтау

Мақсаты: топырақта кадмийдің мазмұнын анықтау әдістемелерін үйрену.

Жұмыс прогресі

150 мл сепараторлы шұңқырға сынақ ерітіндісінің аликвоттық бөлігін немесе 2-ден 40 мкг кадмийден тұратын сығындысын алыңыз. Кадмий және мырыштың қышқылдықты күйде қалуы гидрохлор қышқылымен (рН 2,0) сұйылту арқылы оңай бөлінеді, ал никель мен кобальт дитизонталары өзгеріссіз қалады, сондықтан никель мен кобальттың кедергі келтіретін элементтерден бөлінуіне арналған ерітінділер 10% HC1 бар рН 2,0 дейін рН 2-ге дейін ерітіледі.

Толық емес комплекстерді анықтау үшін құрамында 5 миллилитрлі дитизон бөліктерін көміртегі тетрахлориді бөліктерінде қосыңыз, интенсивті сілкіністер мен фазалық бөлінулерден кейін органикалық фазаны алып тастап, дизизонның соңғы бөлігінің түсі өзгермейінше экстракцияны қайталаңыз.

Сулы ерітіндіге 10 мл сегестеев тұзының (калий, натрий титрациясы), 0,5 мл диметилглиоксим ерітіндісінің 20% ерітіндісін қосып, бейтараптамаға дейін аммиак қосып, жақсылап араластырыңыз.

Содан кейін осы тотығу агенттері, әсіресе марганец, димизонның тотығуын болдырмау үшін 20% гидроксиламин ерітіндісінен 1 мл және ерітіндінің 40% натрий ерітіндісін осы мөлшерде оның концентрациясы кем дегенде 5-10% құрайды. Мұндай сілтілі реакция кезінде кадмий дисфункция тұрақты болып қалады, ал қорғасын, мырыш, қалайы және басқа да араласатын катиондары дитизонита жойылады, сондықтан тек кадмий комплекстері шығарылады.

Кадимиялық дитизонтальдер, DIZIZONE қызғылт түске ие болудан бас тартқанға дейін, CC14-ден 5 мл мөлшерлі біртұтас ерітінділердің бірнеше бөліктерінде шығарылады. Біріктірілген органикалық сығындыларды бөлгіш шұңқырға салыңыз, 0,5% натрий сілтімен және суымен шайыңыз, 25 немесе 50 мл көлемдегі ыдысқа (кадмий мөлшеріне байланысты) ауыстырыңыз, толқын ұзындығы 520 нм болған CC14 белгісіне және фотометрге (жасыл жарық сүзгісі) таза CC14-ге қатысты.

Есептеу формулаға сәйкес жүзеге асырылады:

мұнда X - кадмийдің мазмұны, мг / кг; және - құрамында кадмийдің мазмұны.

Кесте бойынша табылған, мcг; Vo - сорғыштың бастапқы көлемі

немесе ерітінді, мл; V1 - алынған сығынды немесе ерітіндінің көлемі

анықтау, мл; n – байланыс.

№ 12 лаб

Уытты ауыр металдардың әртүрлі дозаларын өсімдіктердің физиологиялық параметрлеріне әсері

Мақсаты: ауыр металдардың әртүрлі концентрацияларының өсімдіктердің физиологиялық параметрлеріне әсер ету дәрежесін анықтау әдістерін қалай қолдану керектігін үйрену.

Материалдар мен жабдықтар

Petri ыдыстары, Pb, Cu, Zn, Mo, Co, Mn иондары бар ерітінділерде. 0,1; 1; 10 MPC; арпа тұқымы, бұршақ, шалғам.

Талдау барысы

1. Зерттелген зауыттың 13 тұқымына 4 Петри ыдысқа салыңыз.

2. Ауыр металдардың әр түрлі концентрациясы бар 10 мл ерітінділердің үш шыныаяқына (0,1; 1; 10 MAC) қосыңыз. Төртінші шыныаяқта 10 мл тазартылған су қосып, оны бақылауға алуға болады.

3. Тәжірибе үш рет қайталанады.

4. Тұқымдарды егу үшін шыныаяқтарды 6 күн қалдырыңыз.

5. Ұрықтан шыққан тұқымдардағы тамырлардың ұзындығын мм. Әрбір тұқымның ең ұзақ тамырын ескеру қажет. Ең көп ауытқулары бар әрбір шыныаяқтың үшеуі кездейсоқ саналмайды.

6. Тамырдың орташа ұзақтығын анықтаңыз. Сынақ шыныаяқтарында алынған мәндерді басқару элементтерімен салыстырыңыз.

7. Зиянды улы қышқылдың әсеріне қарсы тұру туралы қорытындылар үстелде пішімделуі керек Зауыттың токсикантқа төзімділігін бағалау үшін қарсылық индексін (I ауыз) енгіземіз:

(Iinst) 0.1 MPC = (L1 / Lk) • 100%,

(Iust) 1 MAC = (L1 / Lk) • 100%

(Iust) 10 MAC = (L1 / Lk) • 100%

онда L1, Lk токсикантқа және бақылау экспериментіне ұшыраған кезде көшет тамырының ұзындығы

8. Ұсынылған токсиканттардың тиісті шоғырлануына зауыттың қарсылығын көрсететін кесте жасаңыз.

(Iуст) 0,1 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

(Iуст) 1 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

(Iуст) 10 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

где L1, Lk — длина корня проростка при воздействии токсиканта  и в контрольном опыте, соответственно

8. Составить таблицу, отражающую устойчивость данного растения к соответствующим концентрациям предложенных токсикантов.

№13 зертханалық жұмыс

Уытты ауыр металл әсерлерін анықтау

өсімдіктердің биохимиялық параметрлері туралы

Мақсаты: өсімдіктердің биохимиялық параметрлері бойынша ауыр металдардың әртүрлі концентрациясының әсер ету дәрежесін анықтау әдістерін қалай қолдану керектігін үйрену.

Биохимиялық параметр ретінде біз ауыр уытты металдардың ионымен емдеуден бұрын және одан кейін арпа тұқымдарының көшеттерін тамырларында сукцинатты дегидрогеназ ферменттерінің белсенділігін таңдаймыз.

Материалдар мен жабдықтар

0,1 мөлшерде мыс, қорғасын және марганец иондары бар ерітінділер; 1; 10 MPC, фотоэлектрлік калориметр (FEC-2), арпа көшеттері.

Жұмыс прогресі

Тіндік гомогенатта сукинатты дегидрогеназаның белсенділігін анықтау әдістемесі.

Принцип: Сукцинат дегидрогеназы реакцияны катализдейді: сукинат - фумарат + 2Н.

Ферментативті белсенділікті тіркеу әдісі сукцинат протондары мен 600 нм толқын ұзындығындағы оптикалық тығыздыққа ие болмаған қысқа формаға көшу кезінде 2,6-дихлорфенол-натрий индофенолаты (2,6-DCPIFNa) тотыққан формасының оптикалық тығыздығының құлау жылдамдығын анықтауға негізделген. Оптикалық тығыздықтың өзгеруі сукцинаттың 60 неномолына тотығуға сәйкес келеді.

Реагенттер

1. Фосфатты буфер 0,1 М, рН 7,5: 7,8 г NaH2PO4 шамамен 400 мл суда ерітіледі, содан кейін NaOH түйіршіктері рН көрсеткішінің бақылауында және магнитті араластырғышта pH 7,5 орнатылғанша қатты ерітіндімен араластырылады, 500 мл дейін жеткізіледі. Буферді тоңазытқышта сақтаңыз.

2. NaCN (7 мг / 2 мл тазартылған су) HCl 2N пен 7,0-7,5 pH дейін бейтараптандырылады. Бұл реагент электронды және протондарды 2,6-DCPIFNа емес, оттегіге бермейтін және осылайша ферменттің белсенділігін анықтауға кедергі келтіретін цитохромдарды блоктауға арналған.

3. Феназинэметил сульфаты (FMS) 0,02 М ерітіндісі (8 мг / 2 мл су). Бұл реагент электрондардың және протондардың аралық қабылдаушысы болып табылады және оларды 2,6-DHFIFNа-ға ауыстыруды жеңілдетеді. Ол SDG қызметін анықтау күні қараңғы контейнерлерде сақталады.

2. 2,6-DCHFIFNа - 6 мг / 10 мл дист. су. Қараңғы контейнерде сақталған жұмыс аптасына дайындалыңыз. Тотыққан формасы көгілдір түсті, қалпына келтірілгенде түссіз болады.

5. Sukcinate 0.5M ерітіндісі - 590мг / 10мл дист. натрий немесе калий гидроксиді түйіршіктерімен 7,0-7,5 рН дейін бейтараптандырылды.

6. Тоңазытқышта теріс температурада сақталған, жаңадан дайындалған 0.15 M KCl дайындалған тіндердің гомогенаты 1: 10.

Ферменттің қызметін анықтау әдістемесі

Инкубациялық қоспаның құрамы:

фосфатты буфер 0,1 М, рН 7,5 ........................................ ...... 0,8 мл

NaCN ................................................. .................................... 0,1 мл

FMS ................................................. .................................... 0,1 мл

2,6-DHFIFNа ............................................. 0,05 мл

гомогенат 1: 10 ..................................... ............... 0,005 мл

1 см оптикалық жол ұзындығы бар кюветта 600 нм толқын ұзындығындағы бастапқы оптикалық тығыздықты өлшеуден кейін реакция 0,05 мл сукцината

Оптикалық тығыздығы 0,1 бірлікке азайтатын уақытты жазып алыңыз. Реакция 30 градус Цельсийде (26 ° C және 37 ° C кезінде мүмкін болатын) термостаттаулы кюветпен жүзеге асырылады.

Сукинат дегидрогеназының белсенділігін есептеу әдістемесі

Инкубациялық қоспаның оптикалық тығыздығы 0,1 бірлікке азайған деп есептейік. 10 секундта, минутына 0,1 х 6 = 0,6 бірлікке азаяды. Оптикалық тығыздықтың 1,0 теңдеуі 60 нм субстраттың тотығуына тең. Осылайша, оптикалық тығыздық 0.6 бірлікке өзгерген кезде сукцинаттың тотығу дәрежесі қаншалықты анықталғанын анықтаймыз: 60 нмоль сукинат: 1 = x: 0.6 x = 36 нмоль сукцинат x мин -1 қатынасынан.

Ферменттің белсенділігі биюрет әдісімен анықталатын гомогенат протеинінде көрсетілуі керек.

Әдістің принципі: иондардың протеинмен өзара әрекеттесуі 540 нм кезінде оптикалық тығыздыққа ие пептидтік байланыстары бар кешенді құрайды. Түсі 2-10 мг протеин диапазонында ақуыз мөлшеріне пропорционалды.

Реагенттер

1. 1 мл-де 10 мг протеин бар ірі қара малдың альбуминнің стандартты ерітіндісі.

2. Biuret реагенттері: 50 мл тазартылған суда ерітілген (0,15 г CuSO4 x 5H2O және 0,6 г NaKC4H6O6 натрий-калийлі талат немесе тұз), 30 мл 10% NaOH Na2CO3-тен бос емес) 0,1 г КД қосып, 100 мл су құйыңыз. Тоңазытқышта сақтаңыз.

Гомогенатта ақуызды анықтау әдістемесі

Калибрлеу графигін құру үшін, шыны түтікшелер сериясын алыңыз және оларға қол қойыңыз: 1 - реагенттерді бақылау; 2 -0,2 мл стандартты ақуыз ерітіндісі (2 мл ақуыз); 3 - 0,4 мл өнер. p-ra b. (4 мг); 4 - 0,6 мл Art. r-ra B. (10 мг); 5 - 0.8 ас қасық. p-ra b. (8 мг) 6 - 1 мл Art. p-ra b. (10 мг). Басқару элементінде 1 мл дифференциалды жасаңыз. су, 2 сынақ құбырында + 0,8 мл су; 3 - 0,6 мл. су; 4 - 0,2 мл су; 5 - 0 мл су. Содан кейін барлық түтіктерге 4 мл биурет реагенті енгізіледі және бөлме температурасында 30 минут бойы инкубацияланады.

Содан кейін фотометриялық түрде 540 нм шамасында оптикалық жолдың ұзындығы 1 см болатын бақылау үлгісінің мәні экспериментальды үлгілерден алынды және E бағыты ординат осінің бойымен белгіленеді, оптикалық тығыздық мәндері белгіленеді, ал abscissa осі - мг Графиктен K коэффициентін (smg / e) алуға болады. Біздің кестеміз үшін бұл 17,8 тең.

Гомогенатта ақуызды анықтаған кезде келесі әрекеттерді орындаңыз: 1 мл dist. су, тәжірибелі - 0,1 мл гомогенат 1:10 + 0,9 мл дист. су. Содан кейін барлық үлгілерде - 4 мл биурет реагенті, содан кейін калибрлеу қисық құрылысында сияқты. Эксперименттік үлгілерден бос үлгідегі (бақылау) мәні алынып тасталады және графиктің коэффициентіне көбейтілген оптикалық тығыздықтың өзгеруімен үлгідегі ақуыздың мөлшері анықталады.

540 нм кезінде бауыр ақуызының оптикалық тығыздығының өзгеруін 0,16 құрайды. 0.16 кг-ге (17.8) көбейту кезінде біз 0,1 мл гомогенаттың 1:10 = 2,85 мг-да ақуыз мөлшерін анықтаймыз.

LDH белсенділігін анықтау үшін біз 0.005 мл 1:10 гомогенат енгіздік, яғни. 0,1: 0,005 = 0,1 мл-ден 1/20 бөлігі және осы қосымшада ақуыз 20 есе аз болды (2,85: 20 = 0,14 мг).

LDH белсенділігін есептеу 1 мг протеинге жақсы әсер етеді. Мұны істеу үшін біз 1 мин ішінде SDH, 36 нмоль Ұлыбритания тотығады және 0,14 мг протеин болды, және 1 мг протеин У-ның нмолын тотықтырады. тұмсық