Методические указания по проведению лабораторных работ.

Лабораторная работа №1

Цель работы: провести сравнительный анализ двух площадок методом лихеноиндикации рекреационной нагрузки.

Задачи: 1. Ознакомиться с принципами определения рекреационной нагрузки на почву с помощью лишайников в природных условиях.

2. Научиться оценивать видовую насыщенность определенной территории.

3. Составить отчет с оценкой сходства и различия пробных площадок по видовому разнообразию и реакционной нагрузки на исследуемую территорию.

Материалы и оборудование: определители-каталоги лишайников.

Теоретические вопросы для обсуждения. 1. На чем основан принцип метода лихеноиндикации рекреационной нагрузки на почву? 2. Группы устойчивости индикаторных лишайников к рекреационной нагрузке. 3. Показатели антропогенной реакционной нагрузки на лишайниковый ярус. 4. Оценка видовой насыщенности. 5. Коэффициент общности по Жаккару и по Сенерсену. 6. Коэффициент дифференциальности. 7. Суммарная рекреационная нагрузка территории.

Ход работы. Задания.

1. Получить у преподавателя задание на карточке.

2. Дать родовое и видовое название лишайников, указанных в карточке.

3. Используя таблицу 1 выявить индикаторные виды, характеризующие разную степень рекреационной нагрузки. 4. Сравнить видовой состав двух пробных площадок, указанных на карточке, с помощью коэффициентов сходства и различия. 5. Рассчитать суммарную степень реакционной нагрузки на почву площадок. 6. Составить отчет с указанием родовых и видовых названий индикаторов, указанных в карточке. Определить их индикаторную значимость. Привести оценку сходства и различия пробных площадок по видовому разнообразию присутствующих на них лишайников. Оценить суммарную рекреационную нагрузку на исследуемую территорию.

Таблица 1. Группы устойчивости индикаторных лишайников к рекреационной нагрузке

| Группа | Степень устойчивости | Виды лишайников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слабоустойчивые | Cladina stellaria, С. arbuscula, С. rangiferina, С. sp. |
| 2 | Среднеустойчивые | Cladonia unsialis, С. glasilis, С. crispate, С. sp. |
| 3 | Сильноустойчивые | Cetraria islandica, C. sp., Peltigera canina, P. sp. |

Формулы:

, где a – число видов лишайников, встречающихся только на первой площадке; b – число видов лишайников, встречающихся только на второй площадке; c – число видов лишайников, общих для обеих площадок.

Лабораторная работа № 2

Определение сапробности  водоемов

Цель по индикационным видам определить супоросность водоемов предложенных в задании

Теоретический материал

Под сапробностью принято понимать степень распада органических веществ в загрязненных водоемах. Сапробионты, или сап- робные организмы могут служить индикаторами загрязнения или различных степеней разложения органических веществ в водоеме.

Распад органики в водоеме приводит к дефициту кислорода и накоплению ядовитых продуктов (углекислоты, сероводорода, органических кислот и др.). Способность организмов обитать в условиях разной степени сапробности объясняется потребностью в органическом питании, устойчивостью к дефициту кислорода и выносливостью к вредным веществам, образующимся в процессе разложения органического вещества (табл. 6.1). 
Принцип метода сапробных индикаторов основан на взаимосвязи организмов со средой обитания. Понятие сапробности, с одной стороны, приближается к значению эвтрофикации, так как включает трофическую характеристику, а с другой стороны, сап- робность близка к токсичности или загрязненности, поскольку характеризует действие в среде отрицательных факторов (дефицит или отсутствие кислорода, продукты разложения органики и т.д.). Таким образом, понятие сапробности приобретает значение характеристики качества воды. 
Организмы водоема относятся к планктону и бентосу, ряд из них составляет перифитон (обрастания). В планктон включают те 

Таблица 1 Основные характеристики зон сапробности

| Показатель |  | Полисапробные | Атьфа-мезосапробные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислородные условия |  | Анаэробные | Полуанаэробные |  |
| Азотистые соединения |  | Белковые вещества | Аммиак, аминокислоты |  |
| Сероводород |  | Много | Достаточно много |  |
| Загниваемосгь |  | Загнивает | Загнивает |  |
| Бактерий в 1 мл воды |  | 109 | 106 |  |
| Преобладание отдельных видов |  | Очень сильное | Небольшое |  |
| Разнообразие видов |  | Очень малое | Небольшое |  |
| Смена сообществ |  | Катастрофическая | Часто катастрофическая |  |
| Потребность организмов в кислороде |  | Ничтожная | Слабая |  |
| Показатель | Бета-мезосапробные |  |  | Олигосапробные |
| Кислородные условия | Аэробные |  |  | Аэробные |
| Азотистые соединения | Аммонийные соли, нитраты, нитриты |  |  | Нитраты |
| Сероводород | Мало |  |  | Нет |
| Загниваемосгь | Не загнивает |  |  | Не загнивает |
| Бактерий в 1 мл воды | 105 |  |  | О 7 о |
| Преобладание отдельных видов | Значительное |  |  | Очень большое |
| Разнообразие видов | Значительное |  |  | Очень большое |
| Смена сообществ | Довольно медленная |  |  | Медленная |
| Потребность организмов в кислороде | Большая |  |  | Очень большая |

Ход работы

Используя данные по представленным водоемам выполните следующие задание

- Выпишите количество видов индикаторов сапробности с указанием из сапробилогичского индекса и частоты встречаемости.

- Используя формулу рассчитайте сапробиологичский индекс конкретного водоема.

- Сделайте вывод относительно его органического загрязнения.

Лабораторная работа № 3

Определение содержания в воде нитратов

Цель: научится, используя методики определять содержание нитратов в воде.

Оборудование, растворы, материалы

Баня водяная, ножницы, палочка стеклянная, пипетка на 2 мл или на 5 мл с резиновой грушей и соединительной трубкой, пипетка-капельница, склянка с меткой «10 мл», стаканчик на 25– 50 мл для выпаривания. Защитные очки, перчатки резиновые. Вода дистиллированная, кислота серная концентрированная, раствор гидроксида натрия (20 %) водный, раствор салициловой кислоты (10 %) спиртовой, сегнетова соль (тартрат калия-натрия)

в капсулах по 0,1 г. Контрольная шкала образцов окраски для определения нитрат-аниона (0,0; 5,0; 15; 30; 50 мг/л) из состава тест-комплекта или приготовленная самостоятельно.

Ход анализа

1. Поместите с помощью пипетки 1,0 мл анализируемой воды в стаканчик для выпаривания. Если в воде содержатся соединения железа в концентрации свыше 0,5 мг/л, в стаканчик вносят также содержимое одной капсулы (0,1 г) сегнетовой соли.

2. Содержимое стаканчика выпарьте досуха на кипящей водяной бане в течение 10–15 мин.

3. Охладите стаканчик до комнатной температуры в течение 5–10 мин.

4. Добавьте в стаканчик пипеткой-капельницей 4–5 капель раствора салициловой кислоты так, чтобы смочить весь сухой остаток.

5. Добавить другой пипеткой 26–27 капель концентрированной серной кислоты (около 0,5).

6. Сухой остаток смешайте с кислотой стеклянной палочкой и разотрите его по дну и стенкам стаканчика.

7. Не вынимая палочку из стаканчика, оставьте его содержимое на 5 мин.

8. Добавьте пипеткой 3–4 мл дистиллированной воды таким образом, чтобы изнутри обмыть стенки стаканчика.

9. Добавьте к содержимому стаканчика 4–5 мл 20 %-ного раствора гидроксида натрия. Для дозировки раствора гидроксида натрия удобно выделить пробирку с меткой «5 мл»). При наличии в анализируемой воде нитрат-анионов раствор в стаканчике сразу окрашивается в желтый цвет.

10. Содержимое стаканчика по стеклянной палочке слейте в склянку с меткой «10 мл», ополосните стаканчик и палочку небольшими порциями дистиллированной воды и доведите объем раствора в склянке до 10 мл.

11. Окраску раствора в склянке сравните с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне. За результат анализа принимайте значение концентрации нитрат-анионов в мг/л того образца шкалы, который более всего соответствует окраске полученного

раствора.

Если окраска в склянке окажется интенсивнее крайнего контрольного образца, анализируемую пробу разбавляют в 5 раз дистиллированной водой и определение повторяют. При вычислении результатов учитывают степень разбавления пробы.

Лабораторная работа № 4

Определение в воде содержания фосфатов и общего фосфора

Цель: научится используя методики определять содержание фосфатов и общего фосфора  в воде.

Реактивы

Вода дистиллированная, перманганат калия кристаллический, раствор восстановителя, раствор для связывания нитритов, раствор молибдата, раствор серной кислоты (10 %) водный, раствор серной кислоты (1:3) водный, персульфат аммония в упаковках по 0,5 г.

Посуда

Колба коническая термостойкая (Эрленмейера) на 150 мл со шлифом, мерная склянка с делениями (5,10, 20 мл) с пробкой, холодильник обратный со шлифом, кипелки (стеклянные капилляры, зерна силикагеля), колба мерная вместимостью 50 мл, плитка электрическая с закрытым нагревательным элементом, пипетка, капельница, чашка фарфоровая на 200–500 мл, шприц-дозатор медицинский на 1 мл с соединительной трубкой. Контрольная шкала образцов окраски для концентраций ортофосфатов (0; 0,2; 1,0; 3,5; 7,0 мг/л) из состава тест-комплекта или приготовления самостоятельно.

Определение ортофосфатов в питьевой и природной воде

1. Отберите в мерную склянку 20 мл профильтрованной или отстоянной анализируемой воды, предварительно ополоснув склянку 2–3 раза той же водой.

2. Добавьте к пробе пипеткой-капельницей 10 капель раствора для связывания нитритов и затем шприцем-дозатором 1 мл раствора молибдата. Склянку закройте пробкой и встряхните для перемешивания раствора.

3. Оставьте пробу на 5 мин для полного протекания реакции.

4. Добавьте к пробе пипеткой-капельницей 2–3 капли раствора восстановителя. Склянку закройте пробкой и встряхните для помешивания раствора. При наличии в воде ортофосфатов раствор приобретает синюю окраску.

5. Оставьте пробу на 5 мин для полного протекания реакции.

6. Проведите визуальное колориметрирование пробы. Для этого мерную склянку поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концентрации ортофосфатов в мг/л.

Для более точного определения плотность пробы может быть измерена с помощью фотоколориметра. При этом необходима градуировка в диапазоне 0,001–0,04 мг/л.

В загрязненных поверхностных и сточных водах при определении ортофосфатов необходимо:

1) определить индикаторной бумажкой рН среды. При наличии сильнощелочной среды пробу нейтрализуют раствором серной кислоты до рН 4–8;

2) если предполагается наличие силикатов (более 50 мг/л) или железа (более 1 мг/л), пробу предварительно разбавляют в 4 раза;

3) если присутствуют хроматы (более 3 мг/л), измените порядок прибавления растворов: первым прибавьте к пробе раствор восстановителя, а затем раствор для связывания нитратов и раствор молибдата;

4) если ожидается присутствие танина, его можно удалить фильтрованием через колонку с активированным углем.

Определение гидролизующихся полифосфатов и эфиров фосфорной кислоты

1. Пробу объемом 50 мл поместите в коническую колбу.

2. Добавьте шприцем-дозатором 1 мл раствора серной кислоты (10 %) и несколько кипелок (зерен силикагеля или стеклянных капилляров).

3. Присоедините к колбе обратный холодильник. Поместите колбу на электроплитку и кипятите смесь при минимальной мощности нагревания 30 мин.

4. После охлаждения смесь количественно перенесите в мерную колбу. В процессе кипячения происходит потеря растворителя — воды. Потерю воды восполните добавлением в мерную колбу до метки 50 мл дистиллированной воды, которой предварительно ополосните колбу.

5. Из полученного раствора отберите пробу (20 мл) в мерную склянку и анализируйте ее на содержание ортофосфатов. Полученный результат будет представлять сумму концентраций ортофосфатов и полифосфатов (Сa) в пересчете на ортофосфатанион (РО4).

6. В отдельной пробе анализируемой воды, не подвергая ее кислотному гидролизу, определите концентрацию ортофосфатов Соф, как описано выше.

7. Рассчитайте концентрацию гидролизовавшихся фосфатов (Спф) в мг/л по формуле:

Спф = С∑ – Соф,

где С∑ — суммарная концентрация полифосфатов, гидролизовавшихся органических фосфатов и ортофосфатов, определенная в условиях гидролиза, мл/л; Соф — концентрация ортофосфатов, мг/л.

Минерализация и определение общего фосфора

1. В фарфоровую чашку поместите 50 мл анализируемой воды.

2. Высыпьте в чашку содержимое одной капсулы (0,5 г) персульфата аммония и добавьте 1 мл раствора серной кислоты (1:3).

3. Выпарите смесь досуха, поместив чашку на нагревательный элемент электрической плитки.

4. Поместите чашку в сушильный шкаф и выдержите ее там в течение 6 часов при температуре 160 °С, после чего дайте остыть чашке до комнатной температуры.

5. После охлаждения к сухому остатку осторожно прилейте 30 мл дистиллированной воды, перемешивая смесь до растворения солей.

6. Далее раствор перенесите в мерную колбу или склянку, доведите до метки «50 мл» дистиллированной водой и определите содержание ортофосфатов.

7. Содержание общего фосфора (мг/л) определите по градуировочному графику, предварительно построенному по стандартным растворам, обработанным в соответствии со всеми выполняемыми при минерализации операциями.

Лабораторная работа № 5

Определение содержания в воде нитритов

Цель: научится используя методики определять содержание нитритов  в воде.

Реактивы и оборудование

Ножницы, пробирка колориметрическая с меткой «5 мл». Реактив Грисса в капсулах по 0,05 г. Контрольная шкала образцов окраски для определения нит-

рит-аниона (0; 0,02; 0,1; 0,50; 1,1 мг/л) из состава тест-комплекта или приготовленная самостоятельно.

Выполнение анализа.

1. Налейте анализируемую воду в колориметрическую пробирку до метки «5 мл».

2. Добавьте содержимое одной капсулы реактива (0,05 г) Грисса в пробирку. Перемешайте содержимое пробирки встряхиванием до растворения смеси.

3. Оставьте пробирку на 20 мин для завершения реакции.

4. Проведите визуальное колориметрирование пробы. Окраску раствора в пробирке на белом фоне сравните с контрольной шкалой образцов окраски. Можно это проделать с помощью фотоэлектроколориметра при длине волны 540 в кюветах на 10 мм.

Лабораторная работа № 6

Определение содержания в воде общего железа

Цель: научится используя методики определять содержание общего железа в  воде.

Оборудование и реактивы

Бумага индикаторная универсальная, контрольная шкала образцов окраски, мерная склянка с меткой «10 мл» с пробкой, пипетка-капельница, шприц-дозатор на 2 мл с соединительной трубкой. Вода дистиллированная, раствор орто-фенантролина (0,1 %), раствор буферный ацетатный, раствор гидроксида натрия (10 %), раствор соляной кислоты (1:10), раствор солянокислого гидроксиламина (10 %). Контрольная шкала для определения железа (0; 0,1; 0,3;

0,7; 1,5 мг/л).

Выполнение определения

1. Отберите в склянку анализируемую воду до метки «10 мл», предварительно ополоснув ее 2–3 раза той же водой. Используя универсальную индикаторную бумагу, определите рН среды с помощью пипетки-капельницы, в зависимости от найденного рН, добавляйте растворы гидроксида натрия либо соляной кислоты, доведите рН пробы до 4–5.

2. В склянку пипеткой-капельницей добавьте 4–5 капель раствора солянокислого гидроксида (около 0,2 мл). Склянку закройте пробкой, встряхните для перемешивания раствора.

3. Далее шприцем с наконечником-пипеткой поочередно добавьте 1,0 мл ацетатного буфера и 0,5 мл раствора орто-фенантролина (перед прибавлением каждого раствора пипетку промойте, заполняя и полностью сливая дистиллированную воду). После каждого прибавления склянку закрывайте пробкой и встряхивайте для перемешивания раствора.

4. Раствор в склянке оставьте не менее чем на 15–20 мин для полного развития окраски.

5. Проведите визуальное колориметрирование пробы. Для этого склянку с пробкой поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концентрации железа общего в мг/л. При получении результата анализа учтите разбавление пробы чистой водой, введя поправочный коэффициент (при разбав-

лении в 4 раза значение концентрации умножьте на 4). Для более точного определения оптическая плотность пробы может быть измерена с помощью фотоколориметра при 490 нм.

Лабораторная работа №7

Определение содержания в воде суммы тяжелых металлов

Цель: научится используя методики определять сумму тяжелых металлов  в воде.

Реактивы и оборудование

Дитизон очищенный, раствор аммиака очищенного, раствор буферный боратный (рН 8,0), углерод четыреххлористый очищенный. Воронка делительная с меткой «25 мл», пипетка-капельница с пробкой, пипетка на 2,0 мл со шприцем и соединительной резиновой трубкой, пробирка колориметрическая с меткой «5 мл». Контрольная шкала образцов для концентраций суммы металлов.

Подготовка к анализу. Приготовление раствора дитизона

В чистую склянку из темного стекла поместите навеску дитизона очищенного 0,01 г, налейте чистым мерным цилиндром 100 мл четыреххлористого углерода очищенного (работать в вытяжном шкафу!). Срок годности раствора дитизона — 6 месяцев при условии хранения в герметично закрытой затемненной склянке.

Выполнение анализа

1. Делительную воронку ополосните анализируемой водой несколько раз и налейте до метки «25 мл» этой воды.

2. Прибавьте туда же разными пипетками 1,0 мл буферного раствора и 2,0 мл раствора дитизона.

3. Встряхивайте содержимое делительной воронки в течение 15–20 мин., затем внесите туда чистой пипеткой — капельницей 2  капли раствора очищенного аммиака и вновь встряхивайте в течение 15–20 с. В процессе экстракции периодически сбрасывайте избыточное давление паров четыреххлористого углерода углерода в делительной воронке, для чего располагайте ее вертикально кра ном вверх и слегка приоткрывайте кран.

4. Воронку оставьте в вертикальном положении до расслоения жидкости (около 10–20 мин).

5. После расслоения органический (нижний) слой слейте в колориметрическую пробирку (около 2 мл).

6. Проведите визуальное колориметрирование: окраску раствора в пробирке сравните с контрольной шкалой образцов окраски на белом фоне.

Лабораторная работа № 8

Определение содержания подвижного молибдена в почве

Цель: научится используя методики определять содержание подвижного молибдена в почве.

Реактивы и оборудование

10 г почвы 100 мл оксалатного буфера.

1. Соляная кислота. 20 %-ный р-р: 492 мл НСl разбавляют бидистиллированной водой до 1 л, 14 %-ный р-р: 330 мл НС1 разбавить бидистиллированной водой до 1 л., 6,5 %-ный р-р: 300 мл 20 %-ного р-ра НС1 разбавить до 1 л.

2. Калий роданистый (10 %-ный р-р): 10 г химически чистого реактива растворить в бидистиллированной воде, довести объем до 100 мл и отфильтровать.

3. Олово двухлористое (20 %-ный р-р): 20 г химически чистого реактива залить в 20 мл 20 %-ного р-ра НС1 и, накрыв стакан часовым стеклом, кипятить до растворения. Охлажденный раствор перенести в мерную колбочку на 100 мл и довести объем до метки бидистиллированной водой.

4. Промывной раствор: 2 мл 10 %-ного SnCl2 и 8 мл воды.

5. Железоаммонийные квасцы (1 %-ный р-р): 10 г химически чистого реактива растворить при нагревании в 20 %-ной НС1 (если определение производится роданидным методом) или в 14 %-ной НС1 (если определение проводят дитиоловым методом). После охлаждения объем довести соответствующим раствором соляной кислоты до 1 л. Раствор содержит 1 мг/мл железа.

6. Калий йодистый (50 %-ный р-р): 250 г химически чистого реактива растворить в Н2О и довести объем до 500 мл. Раствор хранится в холодильнике не более недели.

7. Маскирующий раствор: 75 г лимонной кислоты и 150 г аскорбиновой кислоты растворить в Н2О и разбавить до 1 л. Хранится не более недели.

8. Цинк-дитиол (0,3 %-ный р-р): 300 мл цинк-дитиол смочить 2 мл этилового спирта, прибавить 4 мл воды и 2 г NaOH.

После полного растворения цинк-дитиола и щелочи разбавить водой до 50 мл. К полученному раствору прилить 50 мл 50 %-ного р-ра йодистого калия. Раствор мутный, но не мешает определению. Готовят раствор в день анализа.

9. Стандартный раствор молибдена. Запасной раствор: 0,184 г перекристаллизованного молибденовокислого аммония  растворить в бидистиллированной воде и довести объем до 1 л. Раствор содержит 100 мкг/мл молибдена. Рабочий раствор: 5,0 мл  запасного стандартного раствора разбавить до 500 мл 20%-ного  или 14 %-ного НС1 (в зависимости от метода анализа). Раствор содержит 1 мкг/ мл молибдена. 10 г почвы или 5,0 г торфа заливают 100 мл оксалатного бу ферного раствора и взбалтывают на ротаре 1 ч. Вытяжку фильтруют, отбрасывая первую порцию. Одновременно ставят холостой опыт, проводя его через все стадии анализа.

Ход анализа

Роданидный метод

50–75 мл вытяжки поместить в кварцевый стакан и выпа рить на плитке досуха. Для частичной возгонки оксалатов стакан  оставить на плитке еще на 30 мин. Затем холодный стакан перенести в холодный муфель, довести температуру до 500 °С и 4 ч прокалить остаток вытяжки. Остаток растворить при нагревании в 10 мл 20 %-ного р-ра НС1, охладить и отфильтровать в делительные воронки на 100 мл с отметкой объема в 45 мл.

Фильтр промыть бидистиллятором несколько раз до отметки 45 мл. Затем в

делительную воронку прилить 4 мл 20 %-ного раствора SnCl2 и вновь перемешать. После того, как исчезнет окраска красно-бурая  роданида железа трехвалентного, прибавить 15 мл изоамилового  спирта или н-бутанола и встряхивать в течение 2 мин. После расслоения фаз водный слой слить, оставив только около 0,5 мл, а органический экстракт промыть 20 мл свежеприготовленной промывочной смеси.

Если раствор мутный от мелких капель воды, прибавить 1 мл этилового спирта и встряхнуть. В течение 20–30 мин раствор колориметрировать при 463 нм на спектрофотометре или на ФЭКе с синим светофильтром (длина волны — 450–470 нм)  в кювете длиной 3 см относительно чистого органического экстрагента. При низком содержании молибдена объем упариваемой  вытяжки увеличить до 100–150 мл, а навеску, соответственно, до  20 и 10 г.

При построении калибровочной кривой от 0,2 до 5 мкг молибдена в пробе к стандартным растворам прибавляют железо в  количествах, присутствующих в аликвотной части оксалатной  вытяжки из почвы. Все последующие операции со стандартными  растворами аналогичны проделанным с пробой. Содержание молибдена в анализируемой пробе находят по калибровочному  графику и вычитают из него результат холостого опыта.

Определение молибдена с помощью цинк-дитиола

50–75 мл оксалатной вытяжки помещают в термостойкий ста кан и выпаривают на плитке досуха. Для полного обезвоживания  и частичной возгонки оксалатов оставляют на плитке еще 30 мин.

Затем холодный стакан помещают в холодный муфель, разогревают его до 500 °С и прокаливают в течение 1 ч. Для полного разрушения органики прокаливаемый остаток смачивают 2 мл хлорной  кислоты и выпаривают его на плитке до полного прекращения задымления. После этого остаток прокаливают в муфеле при 500 °C  в течение 15–20 мин. Прокаленный осадок при нагревании на плит ке растворяют в 29 мл 14 %-ного НС1. Раствор охлаждают и для  предотвращения взаимодействия дитиола с вольфрамом прилива ют к нему 4 мл маскирующего раствора и тщательно перемешивают. Затем для предотвращения влияния меди путем связывания ее  в комплекс с иодидом приливают 2 мл раствора йодистого калия.

Содержимое стакана фильтруют в делительную воронку объемом 100 мл с отметкой объема 45 мл. В несколько приемов обмывают  стакан 14 %-ным раствором НС1 и промывают фильтр до тех пор,  пока объем фильтрата не станет равным 45 мл.

В делительные воронки последовательно приливают, чередуя  операции тщательным перемешиванием, 3 мл раствора цинк-дитиола, 6 мл хлороформа и оставляют на несколько минут. После  того, как жидкости расслоятся, нижний органический, окрашенный в зеленый цвет слой фильтруют через сухой бумажный фильтр  непосредственно в кювету спектроколориметра или в сухую пробирку с притертой пробкой. Окраска экстракта не изменяется в  течение дня.

Экстракты колориметрируют относительно хлороформа при длине волны 675–680 нм, используя красный светофильтр. При необходимости используют кювет с толщиной просвечивающего слоя 2–3 см, объемы вытяжки и реактивов увеличивают в 1,5  раза, а хлороформа — в 2,5 раза.

Для приготовления шкалы образцовых растворов в делительные воронки приливают по 5 мл 1 %-ного раствора железоаммонийных квасцов и вносят стандартные растворы молибдена от 0,2  до 5 мкг в пробе, далее поступают так же, как при подготовке образца. Содержание молибдена в анализируемой пробе находят по  калибровочному графику и вычитают из него результаты холостого опыта, который ведут со стадии выпаривания оксалатной вытяжки по всем операциям идентично с пробой.

Расчет содержания молибдена проводят по формуле:

где Х — содержание элемента, мг/кг; а — содержание элемента, найденное по графику, мкг; V0 — объем исходной вытяжки, мл;  V1 — объем вытяжки, взятой на определение, мл; н– навеска, г.

Лабораторная работа №9

Определение меди диэтилдитиокарбонатом

Цель: научится используя методики определять содержание меди в почве.

Реактивы и оборудование

1. Раствор диэтилтиокарбоната свинца с СС14: 664 мг диэтилкарбоната поместить в 2-литровую делительную воронку и  прилить 1 л СС14, прибавить 486 мг нитрата свинца, растворенного в 100 мл бидистиллята, и встряхивать в течение 5 мин. После разделения фаз нижний слой СС14 с растворенным в нем диэтилдитиокарбонатом свинца фильтруют в темную склянку. Хранят в холодильнике.

2. 5 %-ный раствор лимоннокислого аммония: 50 г х. ч. Соли растворить в 1 л Н20. Проводят проверку на загрязненность реактива медью: в делительную воронку на 50 мл поместить 20 мл  раствора, прибавить 10 мл раствора диэтилдитиокарбоната свин ца и встряхивать 2 мин. Если после разделения слоев нижний слой будет окрашен в желтый цвет, то необходимо провести очистку  всего раствора лимоннокислого аммония дитизоном (приготовление дитизона описано в методике определения цинка). Раствор  перенести в делительную воронку на 2 мл, прилить 10 мл дитизона и встряхивать 2 мин. После разделения слоев дитизоновый слой  отбросить и повторить промывку таким же образом до тех пор, пока дитизон не будет сохранять свою первоначальную окраску.

3. Разбавленный аммиак готовят разбавлением концентрированного аммиака в 2 раза.

4. Стандартный раствор меди (запасной): 3,928 г сульфата меди, содержащего 1 г меди, растворить в 1 л Н2О и прибавить  5 мл конц. Н2SO4. Раствор содержит 1 мг/мл меди. Для приготовления шкалы стандартных растворов этот раствор разбавляют в  100 раз. Получают раствор, содержащий 100 мкг/мл меди. Ионы  меди сильно адсорбируются стеклом, поэтому рабочий стандартный раствор готовят в день употребления.

Ход анализа

В делительные воронки взять по 10–25 мл 1N НС1-вытяжки  по Пейве и Ринькису, 50 мл буферного раствора уксуснокислого  натрия по Кругловой и 20 мл окисленной аммонийно-ацетатного  раствора вытяжки по Крупскому и Александровой, прилить по 5 мл 5 %-ного раствора лимоннокислого аммония и фенолфталеина,  нейтрализовать разбавленным аммиаком до розовой окраски. За тем в воронку из бюретки прилить 15 мл раствора диэтилдитио карбоната свинца в четыреххлористом углероде и энергично встряхивать в течение 2 мин. После разделения фаз отфильтровать  нижний слой четыреххлористого углерода, окрашенный в коричневый цвет комплексом с карбонатом, в пробирку с притертой  пробкой или комплексом с карбонатом, в пробирку с притертой  пробкой или прямо в 2-сантимитровую кювету фотоколориметра. Оптическую плотность определить при 436 нм (синий светофильтр)  относительно чистого СС14.

Шкалу стандартных растворов готовят таким же образом в  пределах от 1 до 20 мкг Сu. Содержание меди в пробе определяют  по калибровочному графику и вычитают из него результат холостого опыта. Дальнейший расчет содержания ведут с учетом навески и разведения по формуле:

где Х — содержание меди, мг/кг; а — содержание элемента, най-

денное по графику, мкг; V0– исходный объем вытяжки; V1– объем

вытяжки, взятый на определение, мл; н — навеска почвы, г.

Лабораторная работа №  10

Определение содержания кобальта в почве с нитро-R-солью

Цель: научится используя методики определять содержание кобальта в почве.

Реактивы

1. Маскирующий раствор: смешать равные объемы 20 %- ного раствора трехзамещеного лимоннокислого натрия.

2. Смесь кислот: 100 мл 85 %-ного раствора Н3РО4 смешать с 20 мл концентрированной Н3РО4.

3. Нитро- R-соль, 0,05 %-ный раствор: 0,5 г реактива растворить в бидистиллированной воде и довести объем до 1 л водой.

Ход определения

Для определения подвижных форм кобальта взять 25–50 мл 1N НNO3 вытяжки, 100 мл вытяжки уксуснокислого натрия по  Кругловой, 50–100 мл аммонийно-ацетатных вытяжек с рН 4,8 и с рН 4,5 по Соловьеву и поместить в термостойкий стакан. Прилить 2 мл конц. НNO3 и 2 мл Н2О, выпарить на закрытой плитке или песчаной бане досуха. Провести вторичную обработку осадка 1 мл конц. НNO3 и 1 мл Н2О и опять выпарить досуха. К осадку прилить 6 мл бидистиллированной воды, подкисленной (1:100) НС1, довести раствор до кипения, прибавить 2 мл маскирующей смеси и кипятить 1 мин. Реакция раствора должна быть 5,6–6,0, поэтому в случае необходимости ее доводят до нужной, прикапывая уксуснокислый натрий. Затем к анализируемому раствору прилить 2 мл 0,05 %-ного раствора нитро-R-соли, 5 мл воды и довести до кипения. Растворы охладить, прилить 3 мл смеси Н3РО4 и НNO3 (5 частей 85 %-ного Н3 РО4 и 1 часть концентрированной НNO3 и сразу же перемешать. Растворы перенести в градуированные пробирки на 20 мл, довести объем до метки водой и, перемешав, фотометрировать относительно воды в кюветах на 2 см при длине  волны 520–536 нм (с зеленым светофильтром).

Для построения калибровочного графика в 10 мерных колбочек на 100 мл набирают 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мл стандартного раствора, содержащего 10 мкг Со/мл. Затем в колбочки доливают до 10 мл воды, 2 мл маскирующего раствора, 2 мл 0,05 % -ного раствора нитро-R-соли и нагревают до кипения. Охлаждают растворы и приливают 3 мл смеси Н3РО4 и НNO3 кислот и доводят объем до 20 мл. На основе полученных данных строят  калибровочный график, по нему определяют содержание кобальта в пробах.

Лабораторная работа  № 11

Определение содержания кадмия в почве

Цель: научится используя методики определять содержание кадмия в почве.

Ход работы

В делительную воронку на 150 мл взять аликвотную часть анализируемого раствора или вытяжки, содержащих от 2 до 40 мкг  кадмия. Дитизонат кадмия и цинка легко разлагается разбавлением соляной кислоты (рН 2,0), тогда как дитизонаты никеля и кобальта остаются неизменными, поэтому растворы для отделения от мешающих элементов никеля и кобальта подкисляют до рН 2,0 10 %-ным р-ром НС1.

Для определения неразложившихся комплексов прибавить порциями по 5 мл раствор дитизона в четыреххлористом углероде, после интенсивного встряхивания и разделения фаз органическую фазу отбросить и повторять экстракцию до тех пор, пока окраска последней порции дитизона останется  неизменной.

К водному раствору добавить 10 мл 20 %-ный раствор сегнетовой соли (татрата калия, натрия), 0,5 мл раствора диметилглиоксима, по каплям добавить аммиак до нейтральной  реакции и хорошо перемешать.

Затем для предотвращения окисления дитизона присутствующими окислителями, особенно марганцем, прилить 1 мл 20 %-ного раствора гидроксиламина и 40 %-ный раствор щелочи натрия в  таком количестве, чтобы концентрация его в анализируемом растворе составила не менее 5–10 %. При такой щелочной реакции  дитизонат кадмия остается устойчивым, тогда как дитизонаты  свинца, цинка, олова и некоторых других мешающих катионов разрушаются, а поэтому экстрагируются только комплексы кадмия.

Дитизонаты кадмия экстрагируются несколькими порциями по 5 мл раствора дитизоната в СС14 до тех пор, пока дитизон не перестанет приобретать розовую окраску. Объединенные органические экстракты поместить в делительную воронку, промыть сначала 0,5 %-ным раствором щелочи натрия и водой, перенести в мерную колбу на 25 или 50 мл (в зависимости от количества кадмия), довести до метки СС14 и фотометрировать при длине волны 520 нм (зеленый светофильтр) относительно чистого СС14.

Расчет ведут по формуле:

где Х — содержание кадмия, мг/кг; а — содержание кадмия в про-

бе, найденное по графику, мкг; Vо — исходный объем вытяжки

или раствора, мл; V1 — объем вытяжки или раствора, взятый на

определение, мл; н — навеска, г.

Лабораторная работа № 39 (2 часа)

Лабораторная работа №10

Периодатный метод определения марганца

При определении валового содержания марганца из фильтрата после разложения образца тем или иным способом отбирают часть (аликвотную), соответствующую 0,2–0,3 г почвы, а при определении подвижной формы 10–15 мл вытяжки помещают в  фарфоровую чашку или в термостойкий стакан на 50 мл, прибавляют 5 мл концентрированной азотной кислоты и 2 мл перекиси водорода и выпаривают досуха. Сухой остаток обрабатывают еще 2–3 раза азотной кислотой и перекисью водорода в целях  вытеснения НС1 и окисления восстановителей.

После каждой обработки азотной кислотой остаток высушивают на плитке до  полного удаления этой кислоты.

К сухому остатку приливают 25 мл 10 %-ного р-ра Н2SO4 и нагревают до полного его растворения. Приливают в стаканчик 20 мл воды, прибавляют 2 мл Н2РО4 (плотности 1,7) и 1 мл  2,5 %-ного раствора азотнокислого серебра, перемешивают и  вносят около 0,5 г сухой соли КJО4, нагревают раствор до кипения и кипятят до полного окисления марганца. После охлаждения раствор переносят в мерную колбочку на 50 мл, доводят объем до метки водой или 10 %-ным раствором серной  кислоты.

Серию эталонных растворов от 0,1 до 2,0 мг в пробе готовят таким же образом, как и анализируемую пробу. Фотометрирование проводят при длине волны 525 нм относительно Н2О.

Определение марганца с формальдоксидом

Реактивы

1. Раствор формальдоксима (запасной): 123 г солянокислого гидроксиламина растворить в 700 мл воды, добавить 172 мл  37 %-ного р-ра формалина и довести объем водой до 1 л. Раствор  может храниться до 1 месяца. В день проведения анализа из него готовят рабочий раствор, для чего 200 мл запасного раствора разбавляют дистиллированной водой до 1 л.

2. Аммиачный буфер (запасной): 68 г хлористого аммония  растворить в 57 мл 25 %-ного раствора аммиака и довести водой  до 1 л. Рабочий раствор готовят разбавлением запасного в 10 раз.

3. Маскирующий раствор: 4 г аскорбиновой кислоты растворить в 500 мл 3 %-ного раствора трилона Б.

4. Стандартный раствор марганца (запасной): 2,730 г МnSO4, предварительно прокаленного до постоянного веса, растворить в  воде и добавить 10 мл серной кислоты и довести объем до 1 л. Раствор содержит 1 мг/мл Мn. Рабочие растворы готовят соответствующим разбавлением запасного.

Ход анализа

В мерную колбочку на 50 мл взять аликвоту вытяжки из почвы с содержанием марганца от 10–20 мкг, прибавить 5 мл рабочего раствора формальдоксима и 15 мл рабочего аммиачного буферного раствора, перемешивая содержимое колбочки после  прибавления каждого реактива.

Оставить на 5–10 мин для полного развития окраски. Затем прилить 2,5 мл маскирующего раствора и перемешать, оставить на 10 мин для разрушения комплекса  формальдоксима железа и довести водой до метки.

Раствор фотометрировать не позднее чем через 30 мин при длине волны 490 нм  (сине-зеленый светофильтр) относительно Н2О. Калибровочную  кривую строят в интервале 10–15 мкг марганца в пробе.

Лабораторная работа № 12

Определение влияния различных доз токсичных тяжелых металлов на физиологические параметры растений

Цель: научится используя методики определять степень  влияние различных концентраций тяжелых металлов на  физиологические параметры растений.

Материалы и оборудование

Чашки Петри, растворы, содержащие ионы Pb, Cu, Zn, Mo, Co,  Mn в количествах. 0,1; 1; 10 ПДК; семена ячменя, гороха, редиса.

Ход анализа

1. Поместите в 4 чашки Петри по 13 семян исследуемого растения.

2. Прибавьте в три чашки по 10 мл растворов с различными концентрациями тяжелых металлов (0,1; 1; 10 ПДК). В четвертую чашку добавьте 10 мл дистиллированной воды, она будет служить  контролем.

3. Опыт заложите в трехкратной повторности.

4. Оставьте чашки на 6 дней для прорастания семян.

5. Учтите длину корней в проросших семенах в мм. Учитывать необходимо самые длинные корни в каждом из семян. По три  проростка в каждой чашке с максимальными отклонениями не  учитываются как случайные.

6. Определите средние значения длины корней. Сравните  полученные значения в опытных чашках с контрольными.

7. Выводы об устойчивости растения к действию токсиканта  оформите в виде таблицы. Для оценки устойчивости растения к  токсиканту вводим индекс устойчивости (I уст):

(Iуст) 0,1 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

(Iуст) 1 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

(Iуст) 10 ПДК = (L1/Lk) · 100 %,

где L1, Lk — длина корня проростка при воздействии токсиканта  и в контрольном опыте, соответственно

8. Составить таблицу, отражающую устойчивость данного растения к соответствующим концентрациям предложенных токсикантов.

Лабораторная работа № 13

Определение влияния токсичных тяжелых металлов

на биохимические параметры растений

Цель: научится используя методики определять степень  влияние различных концентраций тяжелых металлов на  биохимические  параметры растений.

В качестве биохимического параметра выберем активность  фермента сукцинатдегидрогеназы в корнях проростков семян ячменя до и после обработки ионами тяжелых токсичных металлов.

Материалы и оборудование

Растворы, содержащие ионы меди, свинца и марганца в количествах 0,1; 1; 10 ПДК, фотоэлектрокалориметр (ФЭК-2), проростки семян ячменя.

Ход работы

Метод определения сукцинатдегидрогеназной активности в  гомогенатах тканей.

Принцип: Сукцинатдегидрогеназа катализирует реакцию:  сукцинат — фумарат + 2Н.

Метод регистрации ферментативной активности основан на определении скорости падения оптической плотности окисленной формы 2,6-дихлорфенол-индофенолята натрия (2,6-ДХФИФNa)  при акцептировании им протонов от сукцината и переходе в восстановленную форму, не имеющую при длине волны 600 нм оптической плотности. Изменение оптической плотности на 1,0 соответствует окислению 60 наномолей сукцината.

Реактивы

1. Фосфатный буфер 0,1М, рН 7,5: 7,8 г NaH2PO4 растворяют  приблизительно в 400 мл воды, затем под контролем рН-метра и  интенсивном перемешивании раствора на магнитной мешалке  добавляют гранулы NaOH до установления значения рН 7,5, пос ле чего доводят объем до 500 мл. Хранить буфер в холодильнике.

2. NaCN (7мг/2мл дистиллированной воды) нейтрализуют НСl 2N до рН 7,0–7,5. Этот реагент применяется для блокады цитохромов, которые без блокирования переносили бы электроны и протоны не на 2,6-ДХФИФNa, а на кислород и тем самым мешали бы определению активности фермента.

3. Феназинметсульфат (ФМС) 0,02М раствор (8мг/2мл дист.  воды). Этот реагент является промежуточным акцептором электронов и протонов и облегчает перенос их на 2,6-ДХФИФNa. Его  готовят в день определения активности СДГ и хранят в темной  посуде.

4. 2,6-ДХФИФNa — 6мг/10 мл дист. воды. Готовят на неделю работы, хранят в темной посуде. Окисленная его форма имеет синий цвет, при восстановлении становится бесцветной.

5. Сукцинат 0,5М раствор — 590мг/10мл дист. воды, нейтрализовать гранулами гидроксида натрия или калия до рН 7,0–7,5.

6. Гомогенат ткани 1: 10, приготовленный на 0,15 М КСl, свежеприготовленный, хранить в холодильнике при отрицательной  температуре.

Техника определения активности фермента

Состав инкубационной смеси:

фосфатный буфер 0,1М, рН 7,5 .............................................. 0,8 мл

NaCN ......................................................................................... 0,1 мл

ФМС.......................................................................................... 0,1 мл

2,6-ДХФИФNa........................................................................ 0,05 мл

гомогенат 1: 10 ..................................................................... 0,005 мл

Реакцию после измерения исходной оптической плотности при  длине волны 600 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см  запускают сукцинатом 0,05мл

Регистрируют время, за которое уменьшится оптическая плотность на 0,1 единицы. Реакцию проводят в термостатируемой  кювете при 30 градусах Цельсия (можно и при 26 °С и при 37 °С).

Техника расчета активности сукцинатдегидрогеназы

Допустим, что оптическая плотность инкубационной смеси снизилась на 0,1 ед. за 10 секунд, за минуту она уменьшилась бы  на 0,1 х 6 = 0,6 ед. Известно, что падение оптической плотности на 1,0 равно окислению 60 нм субстрата. Отсюда по пропорции  находим, сколько сукцината окислилось при изменении оптической плотности на 0,6 ед.: 60 нмолей сукцината : 1 = х : 0,6  из пропорции х = 36 нмолей сукцината х мин –1.

Активность фермента необходимо выразить на белок гомогената, который определяют биуретовым методом.

Принцип метода: при взаимодействии ионов с белками образуется комплекс с пептидными связями, который обладает оптической плотностью при 540 нм. Окраска пропорциональна количеству белка в пределах 2-10 мг белка.

Реактивы

1. Стандартный раствор бычьего сывороточного альбумина,  содержащий 10 мг белка в 1 мл.

2. Биуретовый реактив: (0,15 г  CuSO4 x 5H2O и 0,6 г NaKC4H6O6 натрий-калий виннокислый или  сегнетова соль) растворяют в 50 мл дистиллированной воды, при  энергичном перемешивании приливают туда 30 мл 10 %-ного р-ра NaОH (свободного от Na2CO3), добавляют 0,1 г KJ и доводят водой до 100 мл. Хранят в холодильнике.

Техника определения белка в гомогенатах

Для построения калибровочного графика берут ряд стеклянных пробирок и подписывают их: 1 — контроль на реактивы; 2 —0,2 мл стандартного раствора белка (2 мл белка); 3 — 0,4 мл ст. р-ра б. (4мг); 4 — 0,6 мл ст. р-ра б.(10 мг); 5 — 0,8 ст. р-ра б. (8 мг);6 — 1 мл ст. р-ра б. (10 мг). В контроль вносят один мл дист. воды, в 2 пробирку + 0,8 мл воды; 3 — 0,6 мл. воды; 4 — 0,2 мл воды; 5 — 0 мл воды. Затем во все пробирки вносят по 4 мл биуретового реактива и инкубируют при комнатной температуре 30 мин.

Затем фотометрируют при 540 нм в кювете с длиной оптического пути  1 см. Из опытных проб вычитают значение контрольной пробы и  по изменению Е строят график, откладывая по оси ординат значения оптической плотности, а по оси абсцисс — значения белка в  мг. Из графика можно получить коэффициент К (Смг/Е). Для нашего графика он равен 17,8.

При определении белка в гомогенатах поступают следующим образом: в контроль добавляют 1 мл дист. воды, в опытные — по  0,1 мл гомогената 1:10 + 0,9 мл дист. воды. Затем во все пробы —  по 4 мл биуретового реактива и далее, как при построении колибровочного графика. Из опытных проб вычитают значение холостой пробы (контроль) и по изменению оптической плотности, которое умножают на коэффициент графика, находят количество  белка в мг в пробе.

Допустим, изменение оптической плотности для белка печени при 540 нм равно 0,16. При умножении 0,16 на Кгр (17,8) находим количество белка в 0,1 мл гомогената 1:10 = 2,85 мг.

Определяя активность СДГ, мы вносили 0,005 мл гомогената  1:10, т.е. 0,1: 0,005 = 1/20 часть от 0,1 мл и белок в этой добавке был также в 20 раз меньше (2,85:20 = 0,14 мг).

Расчет активности СДГ лучше вести на 1 мг белка. Для этого составляем пропорцию: за 1 мин СДГ окислила 36 нмоль ЯК и там было 0,14 мг белка, а 1 мг белка окислили бы Х нмоль ЯК. белка.