- ВВЕДЕНИЕ

Подготовка специалистов немыслима без овладения ими навыков самостоятельного проведения экспериментов. Поэтому в учебных программах лабораторным работам отведена очень важная роль.

Лабораторные работы помогают лучше усвоить пройденный материал, закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки и использовать сведения, полученные при изучении смежных дисциплин.

При выполнении лабораторных работ студенты учатся работать с различным лабораторным оборудованием, электроизмерительными приборами, читать схемы, рассчитывать погрешности измерений и определять их источники.

Лабораторные работы, приведенные в настоящем пособии, построены на основе классических работ, но имеются и работы, отражающие специфику специальностей.

Лабораторные работы позволяют показать прикладную роль физики, определить её влияние на другие дисциплины, в том числе и специальные.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Отчёт по лабораторной работе выполняется каждым студентом индивидуально на отдельном сдвоенном тетрадном листе в клеточку и в обязательном порядке по следующей форме:

Цель работы:

Здесь Вы должны указать, какая задача стоит перед Вами, метод решения и предполагаемые результаты и зависимости.

Расчеты и формулы:

Здесь указываются только расчетные формулы, т.е. формулы, используемые для вычисления требуемых зависимостей.

Схемы и рисунки:

Схемы и рисунки выполняются по мере надобности, если они иллюстрируют работу.

Оборудование:

Указывается все используемое оборудование.

Измерительные приборы:

Указываются приборы, данные с которых будут использованы Вами в расчётах. Эти данные желательно привести в виде таблицы с указанием наименования прибора, его типа, предела измерения и цены деления.

Результаты измерений:

Результаты измерений и последующих расчетов сводятся в таблицу обычного вида. Если данных много, то можно разделить таблицу на таблицу для записи результатов измерений и таблицу рассчитываемых данных и погрешностей. Табличные данные и измеренные постоянные величины в таблицу не вносятся, а записываются отдельно.

В заголовке таблицы ставится обозначение измеряемой величины и через запятую, единица измерения в системе СИ. Сами числовые значения пишут без единиц измерений. После выполнения всех измерений и заполнения таблицы её нужно подать на подпись преподавателю.

Расчёты:

Это процесс подстановки полученных экспериментальных данных в расчётные формулы. Достаточно показать подробно расчёт по результатам одного опыта, а результаты обработки остальных опытов просто заносить в таблицу расчётных величин. То же касается расчёта погрешностей. Должен быть произведен расчёт абсолютной и относительной погрешности. Выполненные расчёты нужно подать для проверки и подписи преподавателю.

Выводы:

Делаются на основании цели работы и должны включать в себя ответы на вопросы:

- Выполнена ли задача лабораторной работы?

- Каковы полученные результаты и их погрешности?

- Как согласуются полученные данные с теоретическими зависимостями или табличными данными? Указать причины отклонения.

Работа, имеющая все отметки в таблице выполнения на лицевой странице отчёта, сдаётся преподавателю и считается зачтенной.

Образец титульного листа отчета

КГУ – ИФИ

Кафедра физики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе указывается номер работы и тема.

|  | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Допуск |  |  |
| Измерения |  |  |
| Расчеты |  |  |
| Зачет |  |  |

Выполнил(а): студент(ка) указать номер группы, номер специальности и Ф.И.О.

В бланк лабораторной работы вносят только пункты, помеченные подчеркиванием.

### МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ.

1.Основные понятия теории погрешностей.

Измерением физической величины называется экспериментальное сравнение данной величины  с другой, однородной с ней величиной, принятой за единицу измерения.

Измерения могут быть прямыми и косвенными.

Прямыми называют такие измерения, при которых физическая величина измеряется непосредственно с помощью прибора.

Измерения называют косвенными, если искомая физическая величина определяется путём расчёта из формул по значениям других величин, найденных при прямых измерениях.

Согласно теории погрешностей, весь комплекс ошибок, которые можно допустить как при прямых, так и при косвенных измерениях делятся на систематические, случайные и промахи.

Систематической называют такую погрешность, которая при многократных измерениях остаётся постоянной по величине и знаку.

Основным источником систематической погрешности измерений являются неточные, неисправные или неверно отрегулированные приборы. Из систематической погрешности можно выделить инструментальную ошибку, которая определяется чувствительностью измерительного прибора.

Промахом (грубой ошибкой) – называют такую погрешность измерений, которая оказывается значительно больше ожидаемой в данных условиях.

Основной причиной промаха является невнимательность экспериментатора, неправильно сделавшего отсчёт величины по шкале прибора или неверно записавшего результаты измерений.

Промах резко отличается от результатов остальных измерений и не учитывается при дальнейшей обработке опытных данных.

Если из результатов измерений исключить систематическую погрешность и промахи, то всё же результаты многократных измерений будут несколько отличаться друг от друга. Это обусловлено тем, что на каждое измерение влияют внешние условия, которые могут случайным образом изменяться от опыта к опыту.

Такая погрешность, обусловленная одновременным воздействием на процесс измерения большого числа неучтённых внешних факторов, называется случайной.

Основными величинами характеризующими точность измерений является абсолютная и относительная погрешности.

Абсолютной погрешностью называют модуль разности между истинным значением величины и измеренным значением этой величины : 		(1)

Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности к истинному значению величины : 						(2)

Таким образом, при любых измерениях абсолютная и относительная погрешности будут складываться из систематической, случайной и грубой ошибок. Если из результатов измерений исключить промахи и систематическую погрешность, обусловленную неудовлетворительной регулировкой прибора, то суммарная абсолютная погрешность в общем случае будет складываться из инструментальной и случайной ошибок: 	(3)

При использовании приборов с низкой чувствительностью обычно получают совпадающие результаты. Тогда будет пренебрежимо мала по сравнению с .Поэтому (4)

При измерениях с помощью чувствительных приборов  заметно проявится случайная ошибка:

(5)

Упрощения (4) и (5) допускается, когда отбрасываемая погрешность составляет менее трети от большей.

2. Погрешности прямых измерений.

2.1 Определение инструментальной ошибки

Инструментальная ошибка правильно отрегулированного электроизмерительного прибора определяется точностью прибора или его классом, указанным на шкале прибора.

Класс прибора равен величине приведённой относительной погрешности прибора, выраженной в процентах.

Приведённой относительной погрешностью прибора называется отношение абсолютной инструментальной погрешности к максимальному значению величины, которое можно измерить данным прибором.

Таким образом: 						(6)

Например, вольтметр класса 1 имеет шкалу до 10 В. Тогда, воспользовавшись (6) можно определить абсолютную инструментальную погрешность:

(7)

Однако измерительные инструменты и некоторые приборы не имеют класса . При их использовании следует помнить:

Абсолютная инструментальная погрешность неклассных приборов и измерительных инструментов составляет половину цены деления шкалы с.:

.										(8)

Например, для обычной школьной линейки с миллиметровыми делениями,

2.2 Определение случайной погрешности:

Пусть точным прибором (настолько, чтобы пренебречь инструментальной погрешностью) проведено измерений величины . В результате получено значений величины: . Можно показать, что хорошим приближением к истинному значению величины является среднее арифметическое значение  от всех измеренных значений : 								(9)

Согласно (1) находим абсолютные случайные погрешности каждого измерения:

(10)

Среднее значение абсолютной случайной погрешности измерений:

(11)

Равновероятно, что абсолютную случайную ошибку можно допустить как в сторону больших величин по сравнению со средней, так и в сторону меньших. Поэтому результат измерений записывают:

(12)

Эта запись обозначает что истинное значение величины находится в интервале:

(13)

Однако такой способ оценки случайной погрешности является приближённым. Теория вероятностей показывает, что основной причиной этого является то, что в общем случае нельзя среднее арифметическое отождествлять с истинным значением величины.

Очевидно, чем шире выбранный интервал, тем больше вероятность попадания в него истинного значения величины. А, поскольку истинное значение неизвестно, то нельзя с полной уверенностью полагать, что оно находится в интервале по (13).

Очевидно, чем шире выбранный интервал, тем больше вероятность попадания в него истинного значения величины. В математической статистике этот интервал называется доверительным интервалом, а вероятность того, что истинное значение величины находится внутри этого интервала – называется доверительной вероятностью.

Доверительный интервал при соответствующей ему доверительной вероятности может быть определён методом Стьюдента.

Для этого сначала определяют дисперсию измерений. Дисперсия  характеризует степень разбросанности результатов измерений относительно истинного значения результатов измерений относительно истинного значения. Она связана со среднеквадратичным отклонением среднего арифметического от истинного значения:

(14)

Величина, равная доверительному интервалу , выраженному в долях дисперсии называется коэффициентом Стьюдента:

(15)

Значения коэффициентов Стьюдента для соответствующих доверительных вероятностей при различных количествах измерений приведены в таблице 1.

Следует отметить, что в лабораторном практикуме обычно расчёты проводят для доверительной вероятности .

Находя коэффициент Стьюдента из таблицы, величину доверительного интервала вычисляют из (15):

(16)

Таблица 1. Значения коэффициента Стьюдента

| Число измерений, n | Значение t при доверительной вероятности: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=0,95 | P=0,98 | P=0,99 | P=0,999 |
| 2 | 12,7 | 31,8 | 63,7 | 636,6 |
| 3 | 4,3 | 7,0 | 9,9 | 31,6 |
| 4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 12,9 |
| 5 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 8,6 |
| 6 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 6,0 |
| 8 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
| 9 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 5,0 |
| 10 | 2.3 | 2,8 | 3,3 | 4,8 |
| 15 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
| 20 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,9 |
| 25 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,7 |
| 30 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,7 |
| 40 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,6 |
| 60 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,6 |
| 120 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,4 |
| ∞ | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |

#### Следует отметить, что метод Стьюдента эффективен при большом числе измерений. При типичном для лабораторного практикума числе измерений  можно ограничиваться расчётом абсолютной погрешности измерений по (9)….(12)

2.3 Последовательность расчёта погрешности прямых измерений.

Обобщая изложенное выше, можно предложить следующую схему расчёта результата измерений:

- Вычислить по (9) среднее арифметическое  измеряемой величины.

- Рассчитать по (10) абсолютные погрешности результатов отдельных измерений.

- Определить по (11) среднее арифметическое абсолютных погрешностей.

- Определить инструментальную погрешность измерений по (8) как половину цены деления измерительного инструмента.

- Если вычисленные и сравнимы, то для определения суммарной абсолютной погрешности измерения их следует сложить по формуле (3). Если вычисленные погрешности  и отличаются более чем в три раза, то меньшей следует пренебречь.

Довольно часто в лабораторном практикуме проводятся однократные измерения величин. Очевидно, что в этом случае нет возможности рассчитать случайную погрешность измерений . Следовательно, суммарная абсолютная погрешность измерений будет равна инструментальной погрешности измерений .

Таким образом: Суммарная погрешность однократных измерений равна половине деления измерительного инструмента.

##### Пример 1

С помощью «плотницкого» метра с сантиметровыми делениями была измерена длина и ширина комнаты и результаты занесены в таблицу:

| № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 0,005 | 5,01 | 0,015 |
| 2 | 10,02 | 0,015 | 5,00 | 0,005 |
| 3 | 9,99 | 0,015 | 4,98 | 0,015 |
| Среднее |  |  |  |  |

- Средние значения измеряемых величин:

,

- Абсолютные случайные погрешности каждого из измерений

;

;

;

3. Средние абсолютные погрешности измерений:

;

4. Инструментальная погрешность измерений «плотницким» метром составляет половину цены деления, т.е.:

;

- Случайная и инструментальная погрешности сравнимы, поэтому суммарная абсолютная погрешность:

;

- Окончательный результат измерения:

;

Примечание: обращает на себя внимание, что в данном примере абсолютные погрешности длины и ширины одинаковы. Возникает вопрос: что измерено точнее, длина или ширина? Для ответа на этот вопрос воспользуемся понятием относительной погрешности. Рассчитаем её по формуле:

,

Выразим относительную погрешность в процентах:

,

Отсюда видно, что измерение длины проведено более точно, т.к. абсолютная погрешность длины от само длины составляет только 0,2%, в то же время абсолютная погрешность ширины по отношению к самой ширине вдвое больше.

На этом примере проясняется физический смысл понятия относительной погрешности:

Относительная погрешность показывает, какую долю от самой величины составляет её абсолютная погрешность.

Относительная погрешность является безразмерной величиной. Поэтому с её помощью можно сравнивать точность не только однородных измерений, как в данном примере(длина и ширина имеют одну единицу измерений – метр), но и неоднородных Это широко используется при определении погрешностей косвенных измерений.

3.Определение погрешности косвенных измерений.

В большинстве случаев при проведении экспериментов не удаётся непосредственно измерить интересующую нас величину. Чаще всего измеряют другие величины, а затем вычисляют искомую величину, которая является функцией измеренных. Комната имеет правильную геометрическую форму, поэтому проще всего получить площадь как произведение длины на ширину. Однако и длина и ширина комнаты измерены с определённой погрешностью. Очевидно, что не может быть рассчитана и точная площадь. Причём величина погрешности площади зависит от точности измерения длины и ширины. Поэтому для определения погрешности расчётной величины необходимо установить  взаимосвязь этой погрешности с погрешностями измеренных величин. В данном случае следует вывести формулу, связывающую погрешность площади с погрешностями длины и ширины.

Формулы, связывающие погрешность вычисленной величины с погрешностями измеренных величин, называют формулами погрешностей.

Формулы погрешностей выводятся исходя из рабочих формул, т.е. формул, связывающих вычисленные величины с измеренными.

Один из способов вывода формул погрешностей основан на следующем. Относительная погрешность величины : ,						(17)

с другой стороны:

, 							(18)

Перейдя к небольшим конечным приращениям, (18) можно переписать:

(19)

Сравнивая (17) и (19) получаем:

(20)

Поэтому для вывода формулы погрешностей логарифмируют рабочую формулу и полученное выражение  дифференцируют, чтобы погрешность была максимальной.

###### Пример 2

Рабочая формула: ,

,

Формула погрешностей:

Пример 3. Рабочая формула:

, ,

Формула погрешностей:

При выводе формулы погрешностей следует руководствоваться правилом:

В окончательную формулу погрешностей входят погрешности только тех величин, которые измеряются в данном эксперименте.

Погрешности постоянных и табличных величин, не измеряемых в данном случае, принимают за нуль. Это правило можно обосновать с двух точек зрения. Во-первых, дифференциалы постоянных величин равны нулю, во-вторых , очевидно, что погрешность расчётной величины в первую очередь зависит от погрешности измерений, т.к. погрешности табличных величин, как правило, много меньше погрешностей измерений в лабораторном практикуме.

Расчётную величину, как и результат прямых измерений, представляют с учётом абсолютной погрешности:

(21)

Абсолютную погрешность расчётной величины можно легко вычислить, зная среднее значение величины и относительную погрешность, вычисленную по формуле погрешностей. Действительно из формулы (20) : 						(22)

3.1 Последовательность расчёта погрешности косвенных измерений.

Примерная схема расчёта результатов косвенных измерений выглядит следующим образом:

- Воспользовавшись правилами, изложенными в п.3 вывести формулу погрешностей.

- Рассчитать средние значения измеренных величин и их абсолютные погрешности.

- Рассчитать по формуле погрешностей относительную погрешность вычисляемой величины

- Определить среднее значение вычисляемой величины , подставляя в рабочую формулу средние значения измеренных величин.

- Вычислить абсолютную погрешность вычисляемой величины по (22).

- Записать окончательный результат в виде (21).

Пример 4.

Рассчитаем площадь комнаты. Для этого воспользуемся результатами измерений длины и ширины комнаты (см. пример 1):

,

- Рассчитаем относительную погрешность площади . Рабочая формула: .

Для относительной погрешности получаем формулу: .

- Определяем среднее значение площади:

- Абсолютная погрешность :

- Окончательный результат:

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

- ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТЕЛА

## Учебная цель занятия: Современное оборудование широко используются устройства, принцип действия которых основан на вращательном движении: центрифуги, металло - и дерево -обрабатывающие станки, мясорубки и т.д.  Поэтому знание основных законов динамики вращательного движения является необходимым для будущих технологов, метрологов, химиков и других специальностей.

Содержание лабораторной работы:

В данной работе производится  экспериментальная проверка уравнения динамики вращательного движения твердого тела и измерение момента инерции тела.

Базовый материал:

Для успешного выполнения и сдачи работы необходимо знать основное уравнение динамики вращательного движения, понятие момента инерции материальной точки и момента инерции твёрдого тела, момента силы, момента количества движения (момента импульса), закон сохранения момента импульса, теорему Штейнера.

Подготовка к занятию:

Повторить, а при необходимости изучить вопросы базового материала. Например:

1) Калашников Н.П. Смондырев М.А. Основы физики. Том1- М:«Дрофа» 2003

2) Ремизов А.Н. Потапенко А.Я. Курс физики. - М: «Дрофа» 2004 (стр. 51 – 60)

3) Грабовский Р.И. Курс физики. – СПб: «Лань» 2005 (стр.71 - 79)

4) Савельев И.В. Курс физики. Том 1 – М: «Наука» 1989.(стр. 101 - 110)

5) Курс физики /под ред. Лозовского В.Н.) СПб.-М.-Краснодар: «Лань» 2003 (стр.126 - 148)

Входной контроль

Подготовка к лабораторной работе контролируется по подготовленному бланку лабораторной работы, в соответствии с общими требованиями и ответом на вопросы:

- Опишите устройство маятника Обербека.

- Каким образом маятник Обербека приводится в движение?

- Какая сила сообщает маятнику Обербека угловое ускорение?

- Из каких слагаемых состоит момент инерции маятника Обербека?

- Какое ускорение определяется путём нахождения времени падения груза?

Теоретическое введение и исходные данные

Моментом инерции материальной точки относительно оси вращения называется произведение массы этой точки на квадрат расстояния от оси.

Моментом инерции твёрдого тела (системы материальных точек)  относительно оси вращения называется физическая величина, равная сумме произведений масс n материальных точек системы (составляющих твёрдое тело), на квадраты их расстояний до рассматриваемой оси:

Момент инерции тела зависит от того, относительно какой оси оно вращается и как распределена масса тела.

Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс, то момент инерции относительно любой другой параллельной оси определяется теоремой Штейнера:

Момент инерции тела J относительно произвольной оси z равен сумме момента его инерции JС относительно параллельной оси, проходящей через центр масс тела, и произведения массы m тела на квадрат расстояния а между осями: .

Если абсолютно твёрдое тело вращается около неподвижной оси z проходящей через него. Все точки движутся с одинаковой угловой скоростью . Кинетическая энергия тела равна :

Моментом силы относительно неподвижной точки О называется физическая величина, определяемая векторным произведением радиус-вектора , проведённого из точки О в точку А приложения силы , на силу :

Модуль момента силы , где - плечо силы, то есть кратчайшее расстояние между линией действия силы и точкой О. , α – угол между  и

Моментом силы относительно неподвижной оси Z называется скалярная величина МZ, равная проекции на эту ось вектора  момента силы, определённого относительно произвольной точки О данной оси Z.

Основное уравнение динамики вращательного движения:

Если ось вращения совпадает с главной осью инерции , проходящей через центр масс тела, то имеет место векторное равенство :

,

где J – главный момент инерции тела (момент инерции относительно главной оси)

Принцип работы маятника Обербека основан на экспериментальном исследовании 	Рисунок 1			законов динамики вращательного движения твердого тела,

Маятник, применяемый в приборе, представляет собой инерционное колесо в виде крестовины. На четырех взаимно перпендикулярных стержнях могут перемещаться и крепиться одинаковые грузы;

На горизонтальной оси крестовины имеется двухступенчатый диск, на который наматывается нить. Один конец нити прикреплен к диску, а на втором конце подвешен груз.

Груз, удерживаемый на высоте h, обладает запасом потенциальной анергии. Падающий груз будет двигаться с ускорением a, одновременно приводя крестовину в равноускоренное вращательное движение с угловым ускорением ε.

Сила Fi, сообщающая его угловое ускорение, есть сила натяжения нити. Она меньше веса груза Р на величину ma, т.е.

F=P-ma=m(g-a),  					(1)

где m -  масса подвижного груза, g -  ускорение свободного падения.

Момент силы М относительно оси вращения равен:

M = FR = m(g-a)R,					(2)

где R - радиус диска, на который намотан шнур,

Ускорение а, с которым падает груз, можно найти, зная высоту падения h и время его падения t, Поскольку начальная скорость падения равна нулю, то

a=2ht2,						(3)

Очевидно, что ускорение о. совпадает с тангенциальным ускорением aτ, и, следовательно, угловое ускорение

ε=aτR=2ht2R,					(4)

а момент инерции, определенный экспериментально, равен:

Jэкс=Mε=mR2(gt2−2h)2h.      (5)

Расчетный момент инерции Jтвычисляется по формуле:

Jт=J0+4m1l2+4m2lc23	(6)

где  J0 - суммарный момент инерции двухступенчатого диска, оси и втулки крестовины; 4m1l2- момент инерции подвижных грузов крестовины; l - расстояние от оси вращения до груза на стержне; m1- масса груза на стержне; 4m2lc23- момент инерции крестовины без грузов; lc-  длина стержня крестовины; m2- масса одного  стержня без груза.

Рисунок 2

Описание экспериментальной установки

Общий вид маятника Обербека изображен на рисунке 2.

На вертикальной колонне 1, установленной на основании 2, прикреплены два кронштейна: нижний неподвижный 3 и верхний подвижный 4, и две неподвижные втулки: нижняя 5 и верхняя 6.

Основание снабжено регулируемыми винтами 7, обеспечивающими горизонтальную установку прибора. На верхней втулке 6 посредством основания 8 закреплен подшипниковый узел диска 9 и диск 10. Через диск перекладывается нить 11. Один конец нити прикреплен к двухступенчатому диску 12, а на втором конце закреплены грузы 13.

На задней нижней втулке 5 посредством основания 14 прикреплен тормозной электромагнит 15, который после подключения к нему напряжения питания  удерживает с помощью фрикционной муфты систему крестовины вместе с грузами в состоянии покоя. Подвижный кронштейн 4 можно перемещать вдоль колонны и фиксировать его в любом положении, определяя таким образом длину пути падения грузов.

### Порядок выполнения работы

1. Подготовка установки к измерениям

1.1 Привести колонну прибора к вертикальному положению с помощью регулируемых ножек основания. Проверить, не толкают ли грузы в корпус фотоэлектрического датчика верхнего и нижнего.

1.2 Сдвинуть подвижный кронштейн на выбранную высоту, и так установить, чтобы грузы, падая, проходили через середину рабочего окна фотоэлектрических датчиков.

1.3 Проверить заземление прибора.

1.4 Включить сетевой шнур измерителя в сеть питания.

1.5 Нажать клавишу (сеть). Проверить, показывают ли все индикаторы измерителя нуль, и горят ли все индикаторы обоих фотоэлектрических датчиков.

1.6 Переместить грузы в верхнее положение и проверить, находится ли система в состоянии покоя.

1.7 Нажать клавишу (пуск) и проверить произошло ли движение грузика, посмотреть счет миллисекундомера и срабатывает ли тормозной электромагнит.

1.8 Нажать клавишу (сброс) и проверить произошли ли обнуление показаний измерителя и освобождение блокировки электромагнитом.

1.9 Перевести грузы в верхнее положение, отжать клавишу (пуск) и проверить, произошла ли повторная блокировка схемы.

2 Экспериментальная проверка уравнения динамики вращательного движения твердого тела.

  - Закрепить равные грузы с массами m1, на стержнях крестовины на одинаковом расстоянии l от оси вращения.

  - Намотать нить на диск 12, а второй конец с грузом 1 массы m1 перекинуть через диск 10. Груз m1 поднять на высоту h при этом нижний край груза должен совпадать с чертой на корпусе верхнего фотоэлектрического датчика. Тормозной электромагнит 15 удерживает систему крестовины в состоянии покоя.

  - Нажать клавишу (пуск). При этом начинается падение груза и запускается цифровой хронометр. Снять отсчет t миллисекундомера. Отсчитать по шкале, расположенной на колонне, длину пути падения h.

  - Нажать клавишу (пуск).

  - Снять отсчет t времени падения груза.

  - Нажать клавишу (сброс) и проверить произошло ли обнуление показаний миллисекундомера.

  - Повторить измерения c грузами 2,3,4.

  - Найти ускорение  для каждого груза по формуле (3). Затем вычислить угловое ускорение исследуемого тела по формуле (4) и определить момент силы натяжения по формуле (2).

  - По формуле J = М/ вычислить значения момента инерции для всех случаев. Результаты занести в таблицу 1

Таблица 1.

| № опыта | m , кг | t, с | а, м/с2 | εi,радс2 | М, Нм | J, кгм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2.10 Построить график зависимости углового ускорения тела от момента силы натяжения. (Пропорциональность углового ускорения моменту внешних сил следует из основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси). Если эта закономерность подтверждается на графике и, более того, прямая проходит через начало координат, то отсюда следует, что моментом сил трения действительно можно пренебречь (по сравнению с моментом силы натяжения).

Указания по выполнению работы:

- Грузы на крестовине устанавливать на одинаковом расстоянии от оси вращения!

- Массы грузов указаны на грузах в граммах, при записи значений в таблицу необходимо все значения перевести в килограммы

- Обратите внимание на то, что установка должна стоять строго вертикально!

Самоконтроль достижения цели.

Цель работы считается достигнутой, если график зависимости углового ускорения тела от момента силы натяжения представляет собой прямую линию в пределах точности измерений.

Контрольные вопросы.

- Написать основное уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

- Что называется моментом инерции твердого тела? Как вычисляется момент инерции твёрдого тела?

- Сформулируйте теорему Штейнера.

Сопоставить формулы механики поступательного и вращательного движений.

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ  СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

Учебная цель занятия:

Как известно, все тела в данной точке под действием земного тяготения испытывают одинаковые ускорения. Различное ускорение  некоторых тел при падении объясняется тем, что, помимо Земли, на эти тела при движении действует ещё и окружающая среда (воздух). Если же падение совершается в безвоздушном пространстве, то все тела падают с одинаковым ускорением. Кроме того, в различных точках земного шара ускорение свободного падения оказывается несколько различным. Это обусловлено тем, что Земля по форме несколько отличается от шара: она имеет сплюснутую в направлении полюсов форму, так что расстояние от поверхности Земли до её центра меньше у полюсов, чем на экваторе.

Эта работа направлена на знакомство и понимание понятия ускорения свободного падения и его зависимость от географической широты, выработку навыков работы с приборами для определения приведённой длины физического маятника, периода колебаний, умения производить расчеты с применением основных уравнений динамики колебательного движения. Эти знания, умения и навыки понадобятся в дальнейшем изучении моделирования физических процессов, будут способствовать осмысленному пониманию колебательных процессов.

Содержание лабораторной работы.

Необходимо экспериментально определить ускорение свободного падения математическим маятником и сравнить с теоретическими и табличными значениями.

Базовый материал.

Для успешного выполнения и сдачи работы необходимо знать определения и  основные кинематические характеристики колебательного движения, физическую сущность протекания колебательных процессов примеры.

Подготовка к занятию:

Повторить, а по необходимости, изучить вопросы базового материала.

Литература

1) Калашников Н.П. Смондырев М.А. Основы физики.Том1- М:«Дрофа»2003

2) Ремизов А.Н. Потапенко А.Я. Курс физики. - М: «Дрофа» 2004 - 720 с.

3) Грабовский Р.И. Курс физики. – СПб: «Лань» 2005 - 607 с.

4) Савельев И.В. Курс физики. Том 1 – М: «Наука» 1989 – 350 с.

5) Курс физики /под ред. Лозовского В.Н.) СПб.-М.-Краснодар: «Лань»2003 – 572 с.

Входной контроль

- Как измерить длину математического маятника??

- Что является одним полным колебанием математического маятника в данной работе?

- Как измеряют период гармонических колебаний математического маятника в данной работе?

- Как рассчитывают ускорение свободного падения?

Приборы, материалы, оборудование:

Математический маятник, линейка, секундомер.

Теоретическое введение и исходные данные:

Ускорение свободного падения относительно Земли (а не относительно "неподвижной" системы отсчета) на различных широтах будет различно, т.к. точки на поверхности Земли, лежащие на различных широтах, вследствие суточного движения Земли описывают окружности разных радиусов, а значит, имеют различное ускорение по отношению к "неподвижной" системе отсчета. Влияние этих факторов можно учесть, но отличие экспериментального значения ускорения свободного падения от теоретического может быть вызвано также различными местными неоднородностями в строении Земли. Измерить ускорение свободного падения возможно с помощью математического маятника.

Математический маятник -это материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити.

Период колебания математического маятника при гармонических колебаниях определяется по формуле

T=2πLg 1

и, кроме того, может быть определен экспериментально

T=tn 2

Из формулы (1) мы можем выразить ускорение свободного падения

g=4π2LT2 3

Местные аномалии ускорения свободного падения являются признаками присутствия горных пород высокой плотности (например, железных руд). Поэтому измерение ускорения свободного падения является одним из методов обнаружения полезных ископаемых, так называемая гравиметрическая разведка.

#### Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.

1. Установить произвольно длину математического маятника с помощью воротка на верхнем кронштейне и установить фотоэлектрический датчик таким образом, чтобы черта на шарике была продолжением черты на датчике. Записать значение длины L.

2. Отклонить шарик от положения равновесия на угол 4 - 50 и замерить время t и число колебаний n на цифровом приборе.

3. По формуле (2) определить период колебаний математического маятника T. Опыт повторите не менее 5 раз

4. По формуле (3) определите ускорение свободного падения и оцените погрешность измерений.

5. Результаты измерений и вычислений свести в таблицу 1

Таблица 1.

| № опыта | L, м | n | t,c | T,c | g,м/с2 | Δg, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Самоконтроль достижения цели.

Цель работы считается достигнутой, если теоретическое значение ускорения свободного падения отличается от измеренного не более, чем на 5%. В противном случае необходимо проанализировать ход работы, найти причину ошибки и при необходимости переделать работу.

Контрольные вопросы и задания.

1. Что такое вес тела?

2. От чего зависит ускорение свободного падения?

3. Условия состояния невесомости.

4. Какое падение называется свободным и каковы его законы?

5. Под действием каких сил совершаются свободные  гармонические колебания?

6. На что указывают местные аномалии значения ускорения свободного падения?

7. Изменится ли период колебаний качелей, если вместо одного человека на качели сядут двое?

8. По какой траектории будет двигаться шарик математического маятника, если нить  маятника пережечь в тот момент, когда шарик проходит положение равновесия?

9. Перечислите и дайте определение основным кинематическим характеристикам колебательного движения?

10. Запишите формулу периода колебаний математического маятника?

11. Какое движение называется колебательным?

12. Какие колебания называются гармоническими?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СТОКСА

Учебная цель занятия:

Учебной целью занятия является изучение явления внутреннего трения в жидкости и движение тел в вязкой среде. Явление внутреннего трения играет большую роль в технологических процессах. Вязкость определяет, к примеру, скорость многих технологических процессов, особенно в пищевой и кондитерской промышленности, химической промышленности и машиностроении. Процесс движения тел в жидкой среде является важным фактором в инженерных расчётах в судостроении и т.д. В данной работе студенты познакомятся с частным случаем движения тела шарообразной формы в жидкости, научатся определять вязкость жидкости методом Стокса. Подчеркнем, что данный метод измерения вязкости лежит в основе принципа действия прибора для измерения вязкости  - шарового вискозиметра.

Содержание лабораторной работы.

Необходимо экспериментально определить вязкость воды методом Стокса.

Базовый материал.

Для успешного выполнения и сдачи работы необходимо знать явления переноса, в частности перенос импульса, уравнения неразрывности и Бернулли, определять силы сопротивления движущемуся в вязкой среде телу, определение вязкости и сил внутреннего трения, понимать физический смысл явления переноса импульса, градиента скорости и вязкости. Необходимо понимать их роль при движении тела в вязкой среде.

Подготовка к занятию: Повторить, а по необходимости, изучить вопросы базового материала:

- Ремизов А.Н., Потапенко А.Я. Курс физики, М: «Дрофа», 2002 г., стр. 162-163

- Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики, М: «Дрофа», 2003, стр. 145 – 157

- Грабовский Р.И. Курс физики С-Пб: «Лань», 2005г., стр.186

Входной контроль (самопроверка)

Подготовка к лабораторной работе контролируется по подготовленному бланку лабораторной работы, согласно общим требованиям и ответам на вопросы:

- Как определить высоту падения шарика в жидкости?

- Как движется шарик в жидкости (характер движения)?

- Как опустить шарик в воду и добиться его плавного движения вниз?

- Можно ли считать эксперимент выполненным, если шарик в процессе движения двигается по поверхности трубки?

- Как определить погрешность измерительного прибора, которым измеряют высоту?

- Как определить  диаметр шарика с помощью штангенциркуля?

- Какие силы действуют на шарик, свободно падающий,  в жидкости?

- Что измеряют в данной работе?

- По какой формуле рассчитывается динамическая вязкость? В каких единицах измеряется динамическая вязкость?

- Сколько значащих цифр должно быть в результате расчета ?

Приборы, материалы, оборудование:

Стеклянная трубка с жидкостью, шарики, линейка, штангенциркуль, секундомер.

Теоретическое введение и исходные данные:

При течении жидкости её отдельные слои в общем случае двигаются с разными скоростями, скользят друг относительно друга, вследствие чего между ними возникают силы трения. Эти силы называют силами внутреннего трения. Они возникают не только в жидкостях, но и в газах.  Эти силы обусловлены особым свойством текучих тел – вязкостью. Вязкость – это свойство реальных жидкостей оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой. Более быстрые слои ускоряют более медленные и наоборот, медленные слои тормозят прилегающие к ним быстрые слои. Скорость течения меняется от слоя к слою и величина, которая показывает, как быстро меняется скорость при переходе от слоя к слою в направлении х перпендикулярном направлению движения слоёв называется градиентом скорости .

Сила внутреннего трения пропорциональна градиенту скорости и рассматриваемой площади поверхности  слоя S:

(1)

Коэффициент пропорциональности η, зависящий от природы жидкости, называется динамической вязкостью, или просто вязкостью

Единица вязкости – Паскаль – секунда – динамическая вязкость среды, в которой при ламинарном течении и градиенте скорости с модулем, равным 1 м/с на 1 м возникает сила внутреннего трения 1 Н на 1 м2 поверхности касания слоёв.

Чем больше вязкость, тем сильнее жидкость отличается от идеальной, и тем больше силы внутреннего трения в ней возникают. Вязкость зависит от температуры, причём характер этой зависимости для жидкостей и газов различен (для жидкостей η с увеличением температуры уменьшается, у газов, наоборот – увеличивается) что указывает на различие в них механизмов внутреннего трения.

Для определения коэффициента динамической Рисунок 1.			вязкости жидкости используется метод Стокса, который основан на измерении скорости медленно движущихся в жидкости небольших тел сферической формы и заключается в следующем:

На движущийся в жидкости шарик действует сила внутреннего трения FC, тормозящая его движение (см. рисунок 1). Эта сила по закону Стокса: , где r – радиус шарика, v- его скорость. Если шарик свободно падает в жидкости, то на него будет действовать сила тяжести и выталкивающая сила , равная весу жидкости в объёме шарика ( V-объём шарика, ρ – плотность шарика, ρ1-плотность жидкости) На основании второго закона Ньютона имеем

Решением полученного уравнения является:

(2)

Скорость шарика можно определить, зная расстояние L между метками на сосуде и время t, за которое шарик проходит это расстояние

, при этом , отсюда:

(3)

## Порядок выполнения работы

Составить таблицу измерений с вертикальными столбцами:

Таблица1

| №п/п | № шарика | d,м | ,с | η, Па с | Δη ,Па с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I |  |  |  |  |
| 2 | II |  |  |  |  |
| 3 | III |  |  |  |  |
| 4 | IV |  |  |  |  |
| 5 | V |  |  |  |  |
| 6 | VI |  |  |  |  |

2. Измерить в нескольких местах штангенциркулем диаметр каждого шарика. Усредните это значение и округлите его до десятых долей миллиметра. Это значение диаметра шарика и используется в расчетах.

3. Отмерить и отметить расстояние L между метками на стеклянной мензурке с водой..

4. Поочерёдно опустить*(см. указания к работе!) 6 шариков в сосуд с жидкостью и замерить секундомером время t прохождения шариками отмеренного расстояния L.

5. Занести результаты измерения в таблицу 1

6. Определить коэффициент динамической вязкости  по формуле (3).

7. Свести все результаты в таблицу и оценить  абсолютную и относительную погрешности измерений.

8.Отметить на числовой прямой (в масштабе) интервал значений , табличное значение η для воды. Объяснить полученные результаты.

Указания по выполнению работы:

- Номера шариков нацарапаны на них римскими цифрами.

- Плотность шариков приведена в таблице 2. (Несмотря на тот факт, что шарики выполнены из одинаковой пластмассы, они имеют включения в виде пузырьков воздуха и это изменяет их плотность)

Таблица 2

| Номер шарика | Плотность шарика ρ, кг/м3 | Номер шарика | Плотность шарика ρ, кг/м3 | Номер шарика | Плотность шарика ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1000,81 | III | 1000,50 | V | 1000,82 |
| II | 1000,84 | IV | 1000,81 | VI | 1000,94 |

2. Шарики опускайте на поверхность воды аккуратно, при помощи специальной проволочной ложечки. В идеальном случае шарик должен остаться на плаву на поверхности жидкости. Слегка погрузите его ложечкой, и он начнет движение вниз.

3. Добивайтесь синхронности включения и остановки секундомера при пересечении шариком начальной и конечной отметок пути движения шарика. Желательно, чтобы этим занимался один человек. При измерении времени необходимо, чтобы взгляд на отметки и движущийся шарик падал под прямым углом.

4. Шарики после проведения опыта надлежит вытащить из воды с помощью подвешенной в сосуде сетки и поместить в коробку.

Самоконтроль достижения цели.

Цель работы считается достигнутой, если табличное значение коэффициента динамической вязкости для воды при данной температуре попадает в интервал измеренных значений, причём относительная погрешность измерений не превышает 10%. В ином случае необходимо проанализировать ход работы, найти причину ошибки и при необходимости переделать работу.

Контрольные вопросы и задания.

1. Почему траектория движения шариков в данном опыте  не прямолинейна?

- Что называют внутренним трением?

- Какие явления переноса вы знаете?

- Что называют динамической вязкостью? От чего она зависит? В каких единицах измеряется динамическая вязкость.

- Почему необходимо стремится к тому, чтобы плотность шарика не очень сильно превышала  плотность жидкости

- Какие экспериментальные способы определения динамической вязкости вам известны?

- Что называют кинематической вязкостью?

- Как изменится скорость движения шарика, если увеличится его диаметр?

- Какую жидкость называют идеальной?

- Какое течение жидкости называется ламинарным?

- Какое течение жидкости называется турбулентным?

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

- ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА.

Учебная цель занятия: Явление дифракции света на дифракционной решетке используется в спектральных приборах и позволяет определять длины волн видимого диапазона спектра. Кроме того, знание законов дифракции позволяет определять разрешающую силу оптических приборов. Дифракция рентгеновского излучения позволяет определять структуру тел с регулярным расположением атомов и определять дефекты, вызванные нарушением регулярности строения тел без разрушения.

Содержание лабораторной работы. Используя явление дифракции света, определяется длина волны различных участков видимого спектра и угловая дисперсия дифракционной решетки.

Базовый материал: Для успешного выполнения и сдачи работы необходимо знать законы волновой  оптики.

Подготовка к занятию:

А.Н.Ремизов, Курс физики: 2-е изд.,2004, гл. 22, стр., 431-453.

Ф.А.Королев, «Курс общей физики», 1974, §19-24, стр.113-147.

Р.И.Грабовский Курс физики. 8-е изд., 2005, §54-58, стр.470-484.

Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов, А.Н.Мансуров, Оптика и атомная физика, 2000,: гл.3, стр.74-121.

Входной контроль: Подготовка к лабораторной работе контролируется по подготовленному бланку лабораторной работы, согласно общим требованиям и ответам на вопросы:

1.Почему дифракционная решетка разлагает свет от лампы накаливания в спектр?

2.На каком расстоянии дифракционной решетки от источника света лучше наблюдать дифракцию?

3.Какой вид будет иметь спектр, если лампу накаливания закрыть зеленым стеклом?

4.Почему измерения необходимо производить не менее трех раз?

5.Как определяется порядок спектра?

6.Какой цвет спектра расположен ближе к щели и почему?

Приборы и принадлежности: Дифракционная решётка,

Теоретическое введение и исходные данные:

Любая волна, распространяющаяся в изотропной (однородной) среде, свойства которой не меняются от точки к точке, сохраняет направление своего распространения. В анизотропной (неоднородной) среде, где при прохождении волны испытывают неодинаковые изменения амплитуды и фазы на поверхности волнового фронта, первоначальное направление распространения изменяется. Это явление называют дифракцией. Дифракция присуща волнам любой природы, и практически проявляется в отклонении направления распространения света от прямолинейного.

Дифракция возникает при любом локальном изменении волнового фронта, амплитудном или фазовом. Подобные изменения могут вызываться присутствием непрозрачных или частично прозрачных преград на пути волны (экранов), или участков среды с иным показателем преломления (фазовых пластинок).

Резюмируя сказанное, можно сформулировать следующее:

Явление отклонения световых волн от прямолинейного распространения при прохождении отверстий и вблизи краёв экранов называется дифракцией.

Рисунок 1

Это свойство присуще всем волнам независимо от природы. В сущности, дифракция ничем не отличается от интерференции. Когда источников мало, то результат их совместного действия называют интерференцией, а если источников много, то говорят о дифракции. В зависимости от расстояния, с которого наблюдается волна за предметом, на котором происходит дифракция, различают дифракцию Фраунгофера или Френеля:

- если дифракционная картина наблюдается на конечном расстоянии от предмета, вызывающего дифракцию и надо учитывать кривизну волнового фронта, то говорят о дифракции Френеля. При дифракции Френеля на экране наблюдается дифракционное изображение препятствия;

- если же волновые фронты плоские (лучи параллельные) и дифракционная картина наблюдается на бесконечно большом расстоянии (для этого используют линзы), то речь идет о дифракции Фраунгофера.

В настоящей работе явление дифракции используется для определения длины волны света.

## Дифракция от одной щели

Наибольшее значение имеет дифракция в параллельных лучах для случая прямоугольного отверстия при ширине его значительно меньшей длины, то есть для щели. Пусть плоская волна падает перпендикулярно на экран с длинной узкой щелью шириной "а". Когда фронт волны дойдет до щели и займет положение AB (рис. 1), то по 	Рисунок2		принципу Гюйгенса все точки этого волнового фронта будут являться когерентными источниками сферических вторичных волн, распространяющихся в сторону движения волнового фронта.

Рассмотрим волны, распространяющиеся от точек плоскости AB в направлении, составляющим некоторый угол с первоначальным (рис. 2). Если на пути этих лучей поставить линзу, параллельную плоскости AB, то лучи после преломления сойдутся в некоторой точке M экрана, расположенного в фокальной плоскости линзы, и будут интерферировать друг с другом (точка О — главный фокус линзы). Опустим из точки A перпендикуляр АС на направление выделенного пучка лучей. Тогда от плоскости АС и далее до фокальной плоскости линзы параллельные лучи не меняют своей разности хода.

Разность хода, определяющая условия интерференции, возникает лишь на пути от исходного фронта AB до плоскости AC и различна для разных лучей. Для расчета интерференции этих лучей применим метод зон Френеля. Для этого мысленно разделим линию BC на ряд отрезков длиной /2. На расстоянии  BC = a·sin  уложится z = a×sin /(0.5) таких отрезков. Проводя из концов этих отрезков линии, параллельные AC, до встречи их с AB, разобьем фронт волны щели на ряд полосок одинаковой ширины, эти полоски и будут являться в данном случае зонами Френеля.

Из приведенного построения следует, что волны, идущие от каждых двух соседних зон Френеля, приходят в точку M в противоположных фазах и гасят друг друга. Если при таком построении число зон окажется чётным, то каждая пара соседних зон взаимно погасит друг друга и при данном угле j на экране будет минимум освещенности

a⋅sinj=2kλ2 ,					(1)

где k = 1, 2, 3, … ,¥.

Таким образом, при разности хода лучей, идущих от краев щели, равной четному числу полуволн, будем наблюдать на экране темные полосы. В промежутках между ними будут наблюдаться максимумы освещенности. Они будут соответствовать углам, для которых фронт волны разбивается на нечётное число зон Френеля z=2k+1 и одна из зон остается непогашенной. Тогда углы, при которых наблюдаются максимумы освещенности, определяются из условия

a⋅sinj=2k+1⋅λ2 ,					(2)

где k = 1, 2, 3, … ,¥.

Рисунок 3

Формулы (1) и (2) можно получить, и если напрямую воспользоваться условиями интерференции из лаб. работы № 66. Действительно, если взять два луча из соседних зон Френеля (чётное число зон), то разность хода между ними равна половине длины волны, то есть нечётному числу полуволн. Следовательно, интерферируя, эти лучи дают минимум освещенности на экране, то есть получается условие (1). Поступив аналогично для лучей из крайних зон Френеля, при нечётном числе зон получим формулу (2).

Рисунок 4

Центральный (нулевой) максимум будет расположен в главном фокусе линзы (k=0). По обе стороны от него интенсивность падает до первого минимума,  а затем поднимается до следующего максимума (k=±1) и т.д. На экране будут наблюдаться чередующиеся светлые и темные полосы с постепенным переходом между ними (рис. 3). Ширина и число этих полос будут зависеть от отношения длины волны  к ширине щели a. Так как предельно возможное значение синуса угла равно единице, то максимально возможное значение числа зон Френеля

z=aλ2.

- Если щель очень узкая (a<< ), то вся поверхность щели является лишь небольшой частью зоны Френеля, и колебания от всех точек ее будут по любому направлению распространяться почти в одинаковой фазе. В результате во всех точках экран будет очень слабо равномерно освещен. Можно сказать, что свет через щель практически не проходит.

- ϕmin=acrsinλa≈λa<<1Если щель очень широкая (a >> ), то уже первый минимум будет соответствовать очень малому отклонению от прямолинейного распространения под углом. Поэтому на экране получим геометрическое изображение щели, окаймленное по краям тонкими чередующимися темными и светлыми полосками.

- Четкие дифракционные максимумы и минимумы будут наблюдаться только в промежуточном случае, когда на ширине щели a уложится несколько зон Френеля.

При освещении щели немонохроматическим (белым) светом дифракционные максимумы для различных цветов разойдутся. Чем меньше , тем под меньшими углами наблюдаются дифракционные максимумы. В центр экрана лучи всех цветов приходят с разностью хода, равной нулю, поэтому изображение в центре будет белым. Справа и слева от центрального максимума будут наблюдаться дифракционные спектры первого, второго и т.д. порядка.

## Дифракционная решётка

Для увеличения интенсивности дифракционных максимумов пользуются не одной щелью, а дифракционной решёткой.

Дифракционная решётка представляет собой ряд параллельных щелей одинаковой ширины a, разделенных между собой непрозрачными промежутками шириной b. Сумма a + b = d называется периодом или постоянной дифракционной решетки.

Дифракционные решётки изготовляют на стекле или на металле (в последнем случае решетка называется отражательной). Тончайшим алмазным острием с помощью делительной машины наносится ряд тонких параллельных штрихов одинаковой ширины и расположенных на равных расстояниях друг от друга. При этом штрихи, рассеивающие свет во все стороны, играют роль непрозрачных промежутков, а нетронутые места пластинки — роль щелей. Число штрихов на 1 мм в некоторых решётках достигает 2000.

Рассмотрим дифракцию от N щелей. При прохождении света через систему одинаковых щелей дифракционная картина значительно усложняется. В этом случае лучи, дифрагирующие от разных щелей, налагаются друг на друга в фокальной плоскости линзы и интерферируют между собой. Если число щелей равно N, то интерферируют между собой N пучков. В результате дифракции условие образования дифракционных максимумов примет вид

d⋅sinϕ=kλ,		где k = 0, 1, 2,... , ¥.		   (3)

По сравнению с дифракцией на одной щели условие изменилось на противоположное:

Максимумы, удовлетворяющие условию (3), называются главными. Положение же минимумов не изменяется, так как те направления, по которым ни одна из щелей не посылает свет, не получают его и при N щелях.

Рисунок 5

Кроме того, возможны направления, в которых свет, посылаемый различными щелями, гасится (взаимно уничтожается). В общем случае при дифракции от N щелей образуются:

- главные максимумы

d⋅sinϕ=±mλ,    (m=0,1,2,...);

- прежние (основные) 
минимумы 
asinϕ=±mλ,    (m=1,2,3...);

- добавочные минимумы
d⋅sinϕ=±(2m+1)λ2,    (m=0,1,2,...).

Здесь, как и ранее,	a – ширина щели;

d = a + b – период дифракционной решетки.

Между двумя главными максимумами располагаются N–1 добавочных минимумов, разделенных вторичными максимумами (рис. 5), интенсивность которых значительно меньше интенсивности главных максимумов.

При условии sinϕ=0 на экране получается дифракционный максимум, называемый нулевым. При k = 1 по обе стороны от нулевого возникают два дифракционных максимума — первого порядка.

При освещении дифракционной решетки белым светом на экране вместо светлых полос будут видны спектры, разделенные темными промежутками. Поэтому, каждый максимум будет представлять собой спектр, нулевой максимум — нулевой спектр, первый максимум — спектр первого порядка и т.д.

| sinϕ=kλd<1.Число дифракционных спектров, то есть максимальное значение порядка kmax, ограничено и определяется из условия: |  |
| --- | --- |

Разрешающая способность / дифракционной решетки характеризует способность решетки разделять максимумы освещенности, для двух близких длинам волн 1 и 2 в данном спектре. Здесь  2 –1. Если /kN, то максимумы освещенности для 1 и 2 не разрешаются в спектре k–го порядка.

### Порядок выполнения работы:

Упражнение 1. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

- Перемещением шкалы со щелью  установить дифракционную решетку на заданном расстоянии "y" от щели.

- Найти спектры 1, 2, 3 порядков по обе стороны от нулевого максимума.

- Измерить расстояние между нулевым максимумом и первым максимумом, расположенным по правую сторону от нулевого — х1, между нулевым максимумом и первым максимумом, расположенным по левую сторону от Рисунок 6						нулевого — х2. Найти и определить угол , соответствующий данному максимуму интенсивности. Измерения произвести для максимумов фиолетового, зеленого и красного цветов, в спектрах 1, 2 и 3 порядков для трех значений "y". Например, для  y1 = 15,  y2 = 20  и  y3 = 30 см.

- Зная постоянную решетки (d = 0,01 мм) и угол , при котором наблюдается максимум интенсивности данного цвета и порядка, найти длину волны  по формуле:

Здесь k берётся по модулю.

- Вычислить абсолютную погрешность  для найденных значений длин волн, 	соответствующих фиолетовой, зелёной и красной областям спектра.

- Результаты измерений и расчётов занести в таблицу.

Таблица

| ## Цвета | ## y,м | ## k | ## x1,м | ## x2, м | ## x1+x22м | ## , нм | ## , нм | ## , нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## Красный |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Зелёный |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
| ## Фиолетовый |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |

Упражнение 2. Зная данные дифракционной решетки, определить угловую дисперсию .

Указания по выполнению работы:. 1.Для максимумов зелёного цвета отсчитывать "х" от центра этого максимума. Для максимумов фиолетового и красного цвета — от внешних границ спектра.

2.Шкалу со щелью  нельзя располагать близко к осветителю, т.к. возможно расплавление пластмассы вследствие нагрева.

3.Расстояние у брать в пределах от 20 до 40 см.

4.Маркировка дифракционной решетки 1100 означает, что на 1 мм решетки расположено 100 штрихов.

Самоконтроль достижения цели: Результат записать в виде:  =± для каждого цвета и проверить его достоверность, сравнив со значениями из учебника.

Контрольные вопросы и задания.

- В чем заключается явление дифракции?

- Чем отличается дифракция Френеля от дифракции Фраунгофера?

- Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.

- Как с помощью принципа Гюйгенса-Френеля можно объяснить дифракцию?

- Что такое зоны Френеля?

- Какие должны быть выполнены условия, чтобы можно было наблюдать дифракцию?

- Опишите дифракцию от одной щели.

- Дифракция на дифракционной решётке. В чем принципиальное отличие этого случая от дифракции на одной щели?

- Как определить максимальное число дифракционных спектров для данной дифракционной решётки?

- Для чего вводятся такие характеристики, как угловая дисперсия и разрешающая способность?

- Что называют зонной пластинкой?