Лабораторная работа № 1-2

Тема: Правила техники безопасности, химическое оборудование и посуда.

Способы получения в лаборатории оксидов и кислот.

Способы получения в лаборатории оснований и солей.

Цель: ознакомиться с правилами техники безопасности, реактивами и оборудованием кабинета, а также  с некоторыми способами получения неорганических веществ, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

- Ознакомление с ПТБ при работе с реактивами и оборудованием химической лаборатории.

- Экспериментальная часть.

Правила техники безопасности, химическое оборудование и посуда.

Все химические вещества в той или иной степени ядовиты, а многие из них – огнеопасны и взрывоопасны. Поэтому, работая в лаборатории химии, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже основные правила техники безопасности.

- Работать одному в лаборатории запрещается. Приступать к работе можно только в присутствии преподавателя или лаборанта.

- Во время работы в лаборатории соблюдайте тишину, чистоту и порядок на своём рабочем месте в лаборатории. Нельзя отвлекаться от работы и отвлекать своих товарищей.

- Нельзя работать в лаборатории без халата. Он должен быть сшит только из хлопчатобумажной ткани. Запрещается держать на лабораторном столе портфель, сумку и другие посторонние предметы. Для них должно быть отведено специальное место.

- В лаборатории запрещается пить воду, принимать и хранить пищу, курить.

- При работе следует надевать очки: а) при определении температуры плавления в приборе с концентрированной серной кислотой; б) при возможном разбрызгивании и разбрасывании едких веществ (перемешивание кислот и щелочей, дробление твёрдой щелочи, хлорида цинка, сплавление в открытой чашке и т.д.); в) в случае перегонки жидкостей при пониженном давлении и при работе с вакуум – приборами; г) при работе с ампулами и запаянными трубками, изготовлении стеклянных капилляров; д) при работе со щелочными металлами и плавиковой кислотой.

- Работать с ядовитыми, раздражающими органы дыхания и сильно пахнущими веществами необходимо только в вытяжном шкафу в резиновых перчатках, а иногда – и в противогазе. Нельзя брать химические вещества незащищёнными руками. Сыпучие реактивы отбирайте только сухим шпателем или специальной ложкой.

- Приступая к выполнению работы, ознакомьтесь со свойствами применяемых в синтезе веществ (огнеопасность, токсичность и т.д.).

- Прежде чем взять необходимое количество вещества, внимательно прочитайте надпись на этикетке лабораторной посуды, в которой содержится это вещество.

- Нельзя наглухо закрывать приборы для проведения реакций, нагревания растворов и перегонки жидкостей, так как это может привести к взрыву.

- Нельзя держать при нагревании пробирку или колбу отверстием к себе или в сторону стоящего рядом человека.

- Запрещается нагревать летучие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества (эфиры, петролейный эфир, бензин, спирт, ацетон, сероуглерод и др.) на открытом пламени. Для этого пользуйтесь водяной баней или электрической плиткой с закрытой спиралью. При перегонке таких веществ обязательно применяйте холодильники с водяным охлаждением. Нельзя перегонять жидкости досуха – это может привести к взрыву или пожару.

- Не наклоняйтесь близко к прибору, в котором идёт реакция, нагревание или перемешивание химических веществ.

- Запрещается выливать в раковины остатки кислот и щелочей, огнеопасных и ядовитых, плохо смывающихся и сильно пахнущих жидкостей. Для этого в вытяжном шкафу или около раковины должна стоять специальная ёмкость, хорошо закрывающаяся и небьющаяся (например, пластмассовая).

- Не разрешается бросать в раковину бумагу, вату, стекло от разбитой химической посуды.

- Запрещается пробовать химические вещества на вкус, всасывать ртом любые жидкие вещества в пипетки. При исследовании запаха жидкости следует осторожно направлять к себе её пары лёгким движением руки.

- Категорически запрещается держать ртуть в открытой посуде. Все приборы, содержащие ртуть, должны быть помещены на безщелевые подносы с достаточно высокими боковыми стенками. В случае поломки прибора, содержащего ртуть, необходимо поставить об этом в известность преподавателя или лаборанта. Выливать ртуть в раковины запрещается. Разлитую ртуть собирают с помощью амальгамированной медной пластинки в специальные толстостенные банки, закрытые пробкой. Остатки ртути, попавшие в щели пола, стола и т.д., следует обработать 20% - ным водным раствором хлорида железа (III) или порошком серы.

- Металлический натрий следует хранить под слоем керосина, толуола или ксилола, не содержащих следов воды. Нельзя работать с металлическим натрием поблизости от водопроводного крана. Приступая к работе, надо насухо вытереть стол и высушить посуду, в которой будет проводиться реакция с металлическим натрием. После окончания работы нельзя сразу мыть эту посуду водой – следует сначала уничтожить остатки натрия, растворяя их в спирте. Крупные остатки натрия или его обрезки следует поместить в отдельную банку с керосином (толуолом или ксилолом).

- Концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и сильно пахнущие вещества обязательно хранить в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу.

- Концентрированную соляную и азотную кислоты переливать только в вытяжном шкафу. При разбавлении кислоты необходимо осторожно, небольшими порциями, при постоянном перемешивании прибавлять кислоту к воде, а не наоборот! Глаза при этом должны быть защищены очками.

- При попадании кислот на кожу нужно быстро промыть обожжённое место струёй воды, а затем – 2-3% - ным раствором соды. При ожоге едкими щелочами надо также хорошо промыть обожжённое место водой, а затем – 2-3% - ным раствором уксусной кислоты. При случайном попадании кислоты или щелочи в глаза тотчас промыть их большим количеством воды, а затем обработать тампоном, смоченным в растворе соды или борной кислоты, и вновь промыть водой.

- Категорически запрещается хранить бром в хрупкой посуде. Для этого применяют толстостенные склянки с притёртыми пробками. Все работы с бромом следует проводить только в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу,  в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании брома на кожу необходимо немедленно протереть обожжённое место спиртом, а затем смазать глицерином.

- Приступая к работе в лаборатории, надо ознакомиться с имеющимися средствами противопожарной безопасности (ящик с песком, асбестовые или войлочные одеяла, огнетушители и т.д.), аптечкой с набором необходимых средств оказания первой помощи, а также с их местонахождением.

- Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости должны храниться в металлических шкафах в количестве, не превышающем ежедневной потребности.

- Запрещается перегонять эфир или диоксан без предварительной проверки на содержание в них пероксидов. Это может привести к взрыву!

- Нельзя без специального разрешения преподавателя или лаборанта переносить приборы или реактивы из одной лаборатории в другую.

- К работе с сжатыми газами (баллонами) допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности.

- Если около горящей горелки чувствуется запах газа, перекройте газ, поступающий к горелке. Затем проверьте исправность резинового шланга и самой горелки. При обнаружении запаха газа в лаборатории необходимо выключить газовую магистраль и тщательно проветрить лабораторию. Категорически запрещается пользоваться спичками, а также включать электрический свет.

- В случае воспламенения одежды необходимо немедленно набросить на пострадавшего халат, пиджак и т.д. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усиливает пламя. При возникновении пожара нужно сразу отключить вентиляцию и электроэнергию и принять меры к ликвидации загорания. При необходимости вызвать пожарную команду. При воспламенении эфира, бензола, бензина нельзя применять для тушения воду. В этих случаях пламя тушат песком или асбестовым одеялом.

- Следует бережно и аккуратно обращаться с посудой, приборами и предметами оборудования. Старайтесь разумно экономить реактивы, воду, газ и электроэнергию.

- Уходя из лаборатории, проверьте, выключены ли вода, газ и электроэнергия на рабочем месте.

Получение оксидов

Опыт1.

Медную проволоку внести в пламя горелки. Как изменился цвет проволоки? С каким газом, входящим в состав воздуха происходит взаимодействие меди. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 2.

Взять металлической ложечкой немного серы (фосфора) и внести в пламя горелки. Осторожно определить запах выделяющегося газа. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 3.

В пробирку налить 5-6 капель раствора нитрата серебра, затем добавить такое же количество капель гидроксида натрия. Какое вещество выпадает в осадок? Раствор с осадка по возможности слить. Осадок в пробирке осторожно нагреть до почернения. Записать уравнения реакций, назвать вещества.

Опыт 4.

В фарфоровый тигель положить 5-6 кристалликов  нитрата железа (3).Прокалить содержимое на плитке. При этом происходит разложение соли с выделением кислорода, оксида азота(4)и образование оксида железа  (3).Записать уравнение реакции.

Получение гидроксидов

Опыт 1.

Подобрать из имеющихся в лаборатории реактивов растворы четырех солей, которые при взаимодействии со щелочью образуют нерастворимые основания. Поучить основания, отметить их окраску и написать уравнения реакций. Какие из полученных оснований обладают амфотерными свойствами?

Опыт 2.

Получить двумя способами гидроксид кальция, испытать индикатором реакцию среды, записать свои наблюдения и уравнения.

Опыт 3.

Налить в фарфоровую чашку 10-15 капель воды, добавить  1 каплю раствора фенолфталеина. Затем внести небольшой кусочек металлического натрия. Что происходит? Написать уравнение реакции и назвать вещества.

Получение кислот

Опыт 1.

Взять немного оксида фосфора (5) и смешать его с небольшим количеством воды. Полученный раствор испытать индикатором, написать уравнение реакции.

Опыт 2.

В пробирку с газоотводной трубкой насыпать кристаллического хлорида натрия, добавить 1-15 капель конц. серной кислоты. Конец трубки опустить в пробирку с дистиллированной водой, добавив 2 капли метил-оранжа. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Получение солей

Опыт 1.

Налить в пробирку 5-6 капель раствора нитрата серебра, добавит столько же хлорида калия. Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 2.

В пробирку налить 5-6 капель хлорида бария, добавить столько же капель  раствора серной кислоты.Записать уравнение реакции, назвать вещества.

Опыт 3.

В пробирку налить 5-6 капель раствора гидроксида натрия, затем добавить 2 капли фенолфталеина и  такое же количество капель серной кислоты. Записать уравнения реакций, назвать вещества.

Опыт 4.

В пробирку с газоотводной трубкой положить 2-3 кусочка мела, добавить 10-15 капель конц. соляной кислоты. Конец газоотводной трубки опустить в пробирку с 1-2 мл баритовой воды. Записать уравнение реакций.

Контрольные вопросы:

1.Какие вещества называют оксидами, основаниями, кислотами, солями?

2.Какова классификация неорганических веществ?

3.Способы получения неорганических веществ в лаборатории?

4.Химические свойства неорганических веществ?

Лабораторная работа № 3

Тема:  Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Цель: экспериментально доказать зависимость скорости химических реакций от различных факторов, объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ удобно исследовать на примере взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой, идущего по реакции

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2+ H2O + S.

Выделяющаяся сера вызывает помутнение раствора. Однако помутнение становится заметным только после того, как концентрация серы достигнет определенной величины. Время  от начала реакции (началом реакции считается момент сливания растворов) до заметного помутнения раствора зависит от скорости реакции V. Это дает возможность судить об относительной скорости реакции: чем больше скорость, тем меньше время.

Приготовьте три раствора различной концентрации. Для этого возьмите три сухие пробирки, внесите в первую 4 капли 1н. раствора тиосульфата натрия и восемь капель воды, во вторую 8 капель 1н. раствора тиосульфата и 4 капли воды, в третью 12 капель 1н. раствора тиосульфата натрия. Первую и вторую пробирку осторожно встряхните.

Добавьте в первую пробирку одну каплю 0,5н. раствора серной кислоты, одновременно включите секундомер. Измерьте время от момента добавления кислоты до появления в растворе заметной опалесценции. То же проделайте со второй и третьей пробирками.

Постройте график зависимости скорости V (ось ординат) от концентрации С (ось абсцисс). Согласно закону действия масс зависимость скорости реакции от концентрации должна выражаться прямой линией, проходящей через начало координат. Сделайте вывод о зависимости скорости реакции от концентрации.

Результаты опыта занесите в таблицу, составленную по форме  табл.1.

Таблица 1.

| Количество капель |  |  | Концентрация Na2S2O3 | Промежуток времени от начала отсчета до появления мути , с | Скорость реакции, V = 1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2S2O3 | H2O | H2SO4 |  |  |  |

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции

В три пробирки внесите 1н. раствора тиосульфата натрия, в другие три - по 10 капель 0,5н. раствора серной кислоты и опустите в них пипетки. По одной пробирке с тиосульфатом натрия и серной кислотой поставьте в большой стакан, держите при комнатной температуре. Остальные попарно поместите в два других больших стакана, опустите в них термометры, налейте в один стакан воды, нагретой на десять- одиннадцать градусов выше комнатной, в другой - выше на двадцать - двадцать один градусов. Следите за тем, чтобы температура растворов не поднималась выше указанной. Нагрев растворы, одновременно слейте их попарно, тотчас включите секундомер, определите время до начала появления мути. Полученные данные занесите в таблицу,  составленную по форме табл.5.2.

Таблица 2.

| N пробирки | Температура, 0С | Промежуток времени от начала отсчета до помутнения t, с | Скорость реакции, V =1/ |
| --- | --- | --- | --- |

Чему равен температурный коэффициент изучаемой реакции?

Опыт 3. Влияние катализатора на скорость реакции.

В пробирку внесите 5 капель 10% -ного раствора пероксида водорода. Отметьте, что в обычных условиях заметного разложения пероксида водорода не наблюдается. Добавьте в пробирку несколько крупинок диоксида марганца. Наблюдайте энергичное выделение кислорода. Составьте уравнение реакции. В отчете укажите, что называется катализатором, вскройте механизм его действия.

Контрольные вопросы

1. Что называется константой скорости и от каких факторов она зависит?

2. Какие реакции называются обратимыми?

3. Сформулировать закон действующих масс и привести примеры.

4. Какие из приведенных ниже систем являются гомогенными?

а) N2 + O2 <==> 2 NO

б) 2 CO + O2 <==> 2 CO

в) C + H2O ( пар  )  <==> CO + H2

г) C + H2O ( пар  )  <==> CO2 + H2

д) СаСО3 <==> СаО + CO2

5. Во сколько раз нужно повысить концентрацию кислорода в системе, где происходит реакция СН4 + 2О2 <==> СО2 + 2Н2О, чтобы скорость образования оксида углерода (IV) увеличилась в 9 раз.

Лабораторная работа № 4-5

Тема: Химическое равновесие в растворах. Необратимые химические реакции.

Опытные доказательства, влияния факторов на скорость химических реакций

Цель: Химическое равновесие. Смещение химического равновесия при изменениях концентраций участвующих в реакции веществ.

Ход работы:

Опыт 1. Зависимость скорости химической реакции от концентраций реагирующих веществ

а) Взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой

Na2S2O3 + H2 SO4 = Na2SO4 + H2S2O3

H2S2O3 = H2O + SO2+ S

Выполнение работы: В первую пробирку налейте с бюретки 8 мл 1М раствора тиосульфата натрия, во вторую - 4 мл раствора и 4 мл воды, в третью - 2 мл тиосульфата натрия и 6 мл воды. Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрации тиосульфата натрия в пробирках относятся как 1:0,5:0,25. Включите секундомер и одновременно в первую из пробирок влейте 2 мл 1М серной кислоты. Отметьте время от момента добавления кислоты до появления в растворе опалесценции. Аналогично проделайте опыт со второй и третьей пробиркой. Результаты наблюдений запишите в таблицу:

| № | Объем, мл |  |  | Относительная концентрация Na2S2O3 | Время течения реакции t,c | Условная скорость реакции V=l/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na2S2O3 | H2O | H2 SO4 |  |  |  |
| 1 2 3 | 8 4 2 | - 4 6 | 2 2 2 |  |  |  |

Постройте график зависимости скорости реакции от концентрации, откладывая по оси абсцисс концентрацию опыта, по оси ординат - условную скорость реакции.

Опыт 2. Влияние температуры на скорость химической реакции

б) Взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой при разных температурах

Выполнение работы: На 3 пробирках вместимостью по 10 мл сделайте надписи 
Na2S2O3, на остальных трех - H2 SO4. В пробирки надписью Na2S2O3 внесите пипеткой по 5 мл раствора тиосульфата натрия. Долейте дистиллированную воду до метки 10 мл. В пробирки с надписью H2 SO4 другой пипеткой внесите по 5 мл раствора серной кислоты и также долейте дистиллированную воду до метки 10 мл. Одну пробирку с тиосульфатом натрия и одну пробирку с серной кислотой вместе оставьте стоять при комнатной температуре. Остальные пробирки, опустив в них термометры, поставьте в большие стаканы вместимостью 200 - 300 мл попарно и нагрейте: одну пару выше комнатной температуры на 11 - 12℃, другую - 22 - 23℃. Следя за температурой, все время помешивайте растворы палочкой. Слейте растворы попарно в большие пробирки с номерами 1, 2, 3 и тотчас включите секундомер. Позади пробирок установите черный экран.

| № стакана | Температура опыта, ℃ | Время течения реакции t,c | Условная скорость реакции V=l/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

Постройте график зависимости скорости реакции от температуры, откладывая по оси абсцисс температуру опыта, по оси ординат - условную скорость реакции.

Опыт 3. Смещение химического равновесия при изменениях концентраций участвующих в реакции веществ

в) Смещение равновесия реакции между хлоридом железа и роданидом калия

Эта реакция является классическим по наглядности примером обратимой реакции, поскольку образующийся в результате реакции раствор роданида железа окрашен в красный цвет, интенсивность которого зависит от концентрации Fe(SCN)3. Смещение равновесия легко наблюдать по изменению интенсивности окраски раствора. Реакция протекает по уравнению: FeCl3 + 3KSCN = Fe(SCN)3 + 3KCl

Выполнение работы: Смешайте в стакане 10 мл 0,002М раствора хлорида железа (III) и 10 мл 0,006н. раствора роданида калия. Разлейте по 4 мл полученной смеси в 4 пробирки. Прилейте в 1 пробирку 2 - 3 капли насыщенного раствора хлорида железа (III), во вторую - 2-3 капли насыщенного раствора роданида калия, в третью всыпьте около 0,5 г хлорида калия. Перемешайте содержимое пробирок стеклянными палочками. Что происходит в этих трех пробирках? Сравните с четвертой пробиркой. Объясните наблюдаемые явления на основании принципа Ле Шателье.

Контрольные вопросы:

- Что такое скорость химической реакции?

- В каких единицах она измеряется?

- От каких факторов зависит скорость химической реакции?

- Как формулируется закон действующих масс? Каково его математическое выражение?

- Что называется катализатором?

- Какие реакции называются необратимыми и какие обратимыми?

Лабораторная работа № 6

Тема: Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена.

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить окраску индикаторов под действием растворов кислот и оснований; провести реакции ионного обмена и убедиться на опытах зависисмость степени диссоциации от различных факторов.

Ход работы:

Опыт 1 Окраска индикатора под действием раствора кислот и оснований

Водородные и гидроксид- ионы обнаруживаются индикаторами.

Выполнение работы. Возьмите 9 пробирок. В три из них налейте по 8-10 капель дистиллированной воды. В первую внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого.

Наблюдайте окраску индикаторов в воде. Запишите результаты наблюдений в таблицу.

В другие 3 пробирки налейте по 8-10 капель соляной кислоты. В первую пробирку внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в кислоте. Запишите результат наблюдений в таблицу.

В следующие 3 пробирки налейте по 8-10 капель щелочи. В первую внесите внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в щелочи. Запишите результат наблюдений в таблицу.

| Индикатор | Цвет индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В дистиллирован ной воде | В кислоте | В щелочи |
| Лакмус |  |  |  |
| Фенолфталеин |  |  |  |
| Метиловый оранжевый |  |  |  |

Опыт 2 Зависимость степени диссоциации от природы электролитов

Об относительной силе электролита можно судить по электрической проводимости его растворов или по его химической активности в реакциях.

Выполнение работы. В одну пробирку налейте 8-10 капель 0,1н раствора соляной кислоты, в другую 8-10 капель 0,1н раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Обе пробирки поместите в горячую баню.

С какой кислотой реакция идет более энергично? Объясните это явление. Составьте  уравнение реакций в молекулярной и ионной формах.

Опыт 3 Зависимость степени диссоциации от концентрации растворенного электролита

В две пробирки налейте по 8-10 капель серной кислоты различной концентрации: в первую - концентрированную(пл. 1840 кг/м3), во вторую- разбавленную (2н). . В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Объясните происходящее явление.

Опыт 4 Ионные реакции

а) в четыре пробирки налейте по 4-5 капель сульфатов натрия, магния, цинка и алюминия. В каждую прибавьте по 2-3 капли раствора хлорида бария. Составьте уравнение реакций и запишите общее уравнение ионной реакции обнаружения сульфат - иона.

б) возьмите четыре пробирки. В три налейте по 4-5 капель растворов хлоридов калия, магния, цинка, в четвертую 2-3 капли раствора хлората калия KCLO3. В каждую пробирку внесите по 1-2 капли нитрата серебра. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Почему в четвертой пробирке не образуется осадка?  Составьте общее ионное уравнение реакции обнаружения хлорид – иона. На какие ионы в водном растворе распадается молекула хлората калия?

Опыт 5 Смещение химического равновесия в растворах электролитов

а) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора уксусной кислоты и по одной капле метилового оранжевого. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла ацетат натрия. Хорошо перемешайте. Сравните цвет растворов в пробирках.

Почему изменился цвет раствора? Объясните, исходя из закона действующих масс. Что надо ввести в раствор кислоты для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул?

б) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора гидроксида аммония и по одной капле фенолфталеина. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла аммония. Хорошо перемешайте содержимое пробирки. Сравните цвет растворов в пробирках .

Объясните наблюдаемое изменение окраски. Что надо ввести в раствор основания для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул? Какие вещества относятся к слабым электролитам?

в) к 5-6 каплям раствора хлорида магния прилейте 3-4 капли раствора гидроксида аммония. Образовавшийся осадок разделите на две пробирки. В одну пробирку внесите 2-3 капли соляной кислоты, в другую- раствора хлорида аммония. Что наблюдаете?

Составьте уравнения реакций образования гидроксида магния и растворения его в кислоте и хлориде аммония в молекулярной и ионной формах. Объясните, используя понятие произведения растворимости, растворение осадка гидроксида магния в кислоте и в хлориде аммония.

г) в одну пробирку налейте 4-5 капель насыщенного раствора хлорида бария, в другую- 2-3 капли насыщенного раствора нитрата бария. В обе пробирки, помешивая стеклянной палочкой, внесите по 1-й капле концентрированной соляной кислоты. Объясните причину выпадения кристаллического осадка в первой пробирке и отсутствие осадка во второй пробирке.

Контрольные вопросы:

1 Составьте молекулярные и ионные уравнения образования малорастворимых веществ: BaCrO4, Ag3PO4, CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

2 Вычислите константу диссоциации одноосновной слабой кислоты, если степень диссоциации ее в 0,1н. растворе равна 1,32%.

3 Вычислите степень диссоциации муравьиной кислоты (HCOOH) в 0,5 н. растворе, если известно, что концентрация ионов Н+ в нем равняется 0,1 моль/л.

4 Рассчитайте для сероводородной кислоты константу диссоциации первой ступени, если степень диссоциации  в 0,1 н. растворе равна0,07%.

5 Рассчитайте концентрацию (активность) ионов водорода в 0,01 М растворах соляной, уксусной кислот.

Лабораторная работа № 7

Тема: Изучить окислительно-восстановительные реакции

Цель: изучить окислительно- восстановительные реакции, окислители, восстановители, влияние среды на характер окислительных свойств перманганат- иона, восстановление дихромата калия ионами щавелевой кислоты.

Ход работы:

Опыт 1 Восстановление ионов меди металлическим железом

В пробирку  налейте 5-10 капель раствора сульфата меди и опустите в нее на несколько минут железный гвоздь, поверхность которого очищена наждачной бумагой. Что происходит? Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 2 Окисление ионов  Fe2+перманганат- ионами

В пробирку налейте 2-3 капли раствора перманганата калия и 2-3 капли 2н. H2SO4. По каплям добавляйте свежеприготовленный раствор сульфата железа до полного обесцвечивания раствора. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 3 Окислительные свойства перманганат- иона в различных средах

а) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 1-2 капли концентрированного раствора  КОН и по каплям свежеприготовленный раствор сульфата натрия Na2SO3 до перехода малиновой окраски в зеленую. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

б) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 2-3 капли воды и по каплям свежеприготовленный раствор сульфита натрия до образования темно- коричневого осадка. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

в) в пробирку налейте 1-2 капли перманганата калия, 2-3 капли раствора серной кислоты и по каплям до обесцвечивания раствор сульфита натрия. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 4 Восстановление дихромата калия K2Cr2O7 ионами щавелевой кислоты

В пробирку поместите 2-3 капли дихромата калия, прибавьте 2-3 капли 2 н. серной кислоты и 3-5 капель Na2C2O4 до изменения оранжевой окраски в сине- зеленую. Продуктом окисления оксалат- иона С2О4 является СО2. Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Контрольные вопросы:

1 Какие реакции называются окислительно- восстановительными?

2 Какое вещество называется окислителем и какое вещество восстановителем? Что с ними происходит в окислительно- восстановительных реакциях?

3 В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно- восстановительных?

4 Какие существуют типы окислительно- восстановительных реакций?

5 Могут ли реакции окисления и восстановления протекать раздельно?

Лабораторная работа № 8

Тема: Изучение окислительных свойств перманганата калия в различных средах.

Цель: изучить окислительно- восстановительные реакции, окислители, восстановители, влияние среды на характер окислительных свойств перманганат- иона, восстановление дихромата калия ионами щавелевой кислоты.

Ход работы:

Опыт 1 Восстановление ионов меди металлическим железом

В пробирку  налейте 5-10 капель раствора сульфата меди и опустите в нее на несколько минут железный гвоздь, поверхность которого очищена наждачной бумагой. Что происходит? Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 2 Окисление ионов  Fe2+перманганат- ионами

В пробирку налейте 2-3 капли раствора перманганата калия и 2-3 капли 2н. H2SO4. По каплям добавляйте свежеприготовленный раствор сульфата железа до полного обесцвечивания раствора. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 3 Окислительные свойства перманганат- иона в различных средах

а) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 1-2 капли концентрированного раствора  КОН и по каплям свежеприготовленный раствор сульфата натрия Na2SO3 до перехода малиновой окраски в зеленую. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

б) в пробирку налейте 1-2 капли раствора перманганата калия, 2-3 капли воды и по каплям свежеприготовленный раствор сульфита натрия до образования темно- коричневого осадка. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

в) в пробирку налейте 1-2 капли перманганата калия, 2-3 капли раствора серной кислоты и по каплям до обесцвечивания раствор сульфита натрия. Составьте уравнение реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Опыт 4 Восстановление дихромата калия K2Cr2O7 ионами щавелевой кислоты

В пробирку поместите 2-3 капли дихромата калия, прибавьте 2-3 капли 2 н. серной кислоты и 3-5 капель Na2C2O4 до изменения оранжевой окраски в сине- зеленую. Продуктом окисления оксалат- иона С2О4 является СО2. Составьте уравнения реакций в молекулярной и ионно- электронной формах.

Контрольные вопросы:

1 Какие реакции называются окислительно- восстановительными?

2 Какое вещество называется окислителем и какое вещество восстановителем? Что с ними происходит в окислительно- восстановительных реакциях?

3 В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно- восстановительных?

4 Какие существуют типы окислительно- восстановительных реакций?

5 Могут ли реакции окисления и восстановления протекать раздельно?

Лабораторная работа № 9

Тема: Способы получения комплексных соединений и их устойчивости

Цель: изучить строение, устойчивость и получение комплексных соединений, а также влияние концентрации раствора на комплексообразование, разрушение комплексных соединений.

Ход работы

Опыт 1. Сравнение устойчивости солей железа

а) К 2 каплям раствора FeCl3 прибавьте 1 - 2 капли KSCN. Наблюдайте появление кроваво - красного окрашивания вследствие образования роданида железа(III) Fe(SCN)3. Составьте уравнение реакции. Эта реакция характерна для иона железа(III) Fe3+ и применяется для его обнаружения.

б) Проделайте аналогичный опыт, взяв вместо хлорида железа FeCl3 гексациано(III) феррат калия K3[FeCN6]. Убедитесь в том, что раствор этой соли не обнаружил ионов железа(III) Fe3+.

Опыт 2. Получение комплексных катионов и анионов

а) Образование аммиаката серебра. К 2 - 3 каплям раствора нитрата серебра AgNO3 прибавьте 2 - 3 капли раствора соляной кислоты HCl. Что наблюдаете?

Возьмите часть полученного осадка и прибавьте 8 - 10 капель раствора аммиака. Что происходит? К полученному раствору прибавьте по каплям раствор азотной кислоты HNO3 до кислой реакции. Что образуется? Составьте уравнения реакции образования осадка и его перехода в раствор.

б) Образование аммиаката меди. К 2 - 3 каплям раствора сульфата меди CuSO4 прибавляйте по каплям раствор аммиака до образования голубого осадка. Возьмите часть взмученного осадка и прибавьте к нему избыток аммиака NH4OH. Что происходит? Составьте уравнения реакций. Укажите заряд комплексообразователя и его координационное число.

в) Образование гексафторо -(III) феррат - иона. К 2 - 3 каплям раствора хлорида железа(III) FeCl3 добавьте 3 - 4 капли раствора фторида натрия NaF. Наблюдайте исчезновение желтой окраски раствора вследствие образования комплексных ионов. Составьте уравнение реакции в молекулярной и ионной форме.

Опыт 3. Влияние концентрации раствора на комплексообразование

К 3 - 4 каплям раствора хлорида кобальта CoCl2 в пробирку прилейте насыщенный раствор роданида калия KSCN. Что наблюдаете? Составьте уравнение реакции. Половину объема раствора отлейте в другую пробирку и разбавьте дистиллированной водой. Наблюдайте изменение окраски раствора.

Контрольные вопросы:

- Какие соединения называются комплексными?

- Основные положения координационной теории Вернера.

- Что такое комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя и внешняя сфера комплекса?

- Номенклатура комплексных соединений.

- Как происходит диссоциация комплексных электролитов?

- Что такое константы устойчивости комплексных соединений?

Лабораторная работа № 10

Тема: Приготовление растворов заданной концентрации

Цель: ознакомиться с приготовлением растворов различных концентраций в лаборатории, осуществить расчеты и объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Приготовление серной кислоты заданной концентрации.

Приготовить 100 мл 0,1н. серной кислоты из имеющейся в лаборатории более концентрированной кислоты (9%) и воды. Плотность серной кислоты с концентрацией 9%(масс.) =1,059 г/мл.

1. Рассчитаем количество серной кислоты, необходимое для приготовления 100 мл 0,1н. H2SO4.

0,1н. H2SO4 означает, что в 1000 мл раствора содержится 0,1 эквивалент серной кислоты. Для приготовления 100 мл раствора потребуется соответственно 0,01 эквивалент серной кислоты, что составит 0,49 г H2SO4. (mЭ=49 г/моль).

Если к этому количеству кислоты добавить воды до 100 мл, задание будет выполнено.

2. Теперь необходимо рассчитать, в каком количестве 9%-ной серной кислоты содержатся необходимые вам для выполнения поставленной задачи

0,49 г H2SO4.

9%-ная H2SO4 : 9 г H2SO4 в 100г раствора или в 100/1,059=94,4 мл раствора:

9г H2SO4		содержатся в			94,4 мл раствора

0,49	г H2SO4	содержатся в 			х мл

Отсюда х= (0.49 • 100/1.059) / 9 = 5.14 мл 9%-ной серной кислоты.

Таким образом, в 5,14 мл 9% - H2SO4 содержатся нужные Вам 0,49 г серной кислоты.

Выполнение  задания. Отберите пипеткой с делениями рассчитанное количество 9%-ной, т.е. 5,1 мл серной кислоты, перенесите в мерную колбу на 100 мл  и добавьте воды до метки.

Опыт 2. Проверка концентрации приготовленной кислоты

В первом опыте Вы готовили 0,1н. раствор серной кислоты. Для проверки соответствия концентрации приготовленного раствора значению 0,1н. определим методом титрования истинную концентрацию раствора. В основе метода титрования лежит закон эквивалентов: все вещества реагируют друг с другом в строгих весовых соотношениях, пропорциональных их эквивалентам:

Таким образом, проводя реакцию между двумя растворами, можно рассчитать концентрацию одного из них, если известны объемы растворов, вступившие в реакцию, и концентрация СН одного из растворов.

В нашем опыте определяем концентрацию приготовленной кислоты по реакции нейтрализации:

H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4.

Момент эквивалентности определяется с помощью индикатора, вещества, которое изменяет окраску при изменении кислотности среды.

Выполнение. В три конические колбочки по 100 мл отберите пипеткой Мора (мерной с шариком) три пробы по 5 мл приготовленной вами кислоты. В каждой пробе будет при этом содержаться V·Cн эквивалентов H2SO4. Добавьте 3-4 капли индикатора метилового-оранжевого (раствор при этом приобретает розовый цвет) и приступайте к титрованию: приливайте по каплям 0,1н. раствор щелочи из бюретки к исследуемому раствору кислоты, постоянно перемешивая, до изменения окраски индикатора (оранжевый цвет - нейтральная среда). Вычислите объем щелочи, пошедшей на нейтрализацию 5 мл кислоты, по разности объемов щелочи в бюретке до и после титрования с точностью до 0,1 мл. Результаты запишите в виде таблицы

Таблица

| Номер опыта | Объем кислоты | Объем щелочи | Вычислите средний результат. Объем щелочи = |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 |  |  |
| 2 | 5,0 |  |  |
| 3 | 5,0 |  |  |

Концентрацию приготовленного раствора щелочи Сн. Вычислите. используя формулу

Cк · Vк = Сщ · Vщ,	отсюда 		Cк = Сщ · Vщ  /  Vк

где	Ск - определяемая концентрация кислоты, Сн.(нормальная в моль-эквивалентах);

Сщ - нормальная концентрация щелочи, приготовленной лаборантом;

Vк - объем кислоты, взятой на анализ, мл;

Vщ - объем раствора щелочи, пошедшей на титрование кислоты, мл.

Вычислите титр (г/мл) раствора кислоты по формуле

T=Cк · mЭк/1000.

Вычислите абсолютную и относительную ошибки при выполнении задания.

Абсолютная ошибка: C = Cк:теорет. - Ск,найденная.

Относительная ошибка x вычисляется в процентах:

Лабораторная работа № 11

Тема:  Гидролиз солей

Цель: доказать, что гидролиз обменная реакция между веществом и водой; рассчитать  рН   водных растворов гидролизующихся солей

Ход работы:

Опыт№1. Определение характера гидролиза при помощи  индикаторной бумаги.

Полоски индикаторной бумаги положите на предметные стекла, поместите  на них 1-2 кристаллика соли ( карбоната калия, хлорида цинка и хлорида калия) и смочите каплей  дистиллированной воды. Полученные окраски сравните с цветной шкалой, объясните происходящие явления.

Опыт№2 Влияние температуры на степень гидролиза.

А) В пробирку возьмите 2-3 капли раствора ацетата натрия и 1 каплю фенолфталеина, нагрейте до кипения. Что наблюдаете ? Составьте уравнения гидролиза. Почему окраска при нагревании и охлаждении изменилась?

Б) В пробирку добавьте 4-5 капель раствора гидрокарбоната натрия и 1 каплю фенолфталеина. Нагрейте смесь. Что наблюдаете? Составьте уравнения гидролиза. Почему окраска  изменилась?

В)  Смешайте в пробирке 1-2 капли хлорида железа (3)  с 5-6 каплями ацетата натрия, затем добавьте 10-15 капель воды. Нагрейте до кипения. Что наблюдаете? Составьте уравнения реакций.

Опыт№3 Необратимый гидролиз.

Налейте в пробирку 4-5 капель сульфата алюминия и столько же раствора карбоната натрия ( не перемешивать). Что происходит на границе растворов? Составьте  уравнения реакций.

Опыт№4 Виртуальный.

Рассмотреть схемы гидролиза водных растворов солей и рассчитать значение степени гидролиза, значение рН по первой ступени гидролиза для солей с концентрацией 0,01 моль-л:

А) хлорид аммония, силикат калия  Б) хлорид цинка, цианид калия

Контрольные вопросы:

1 Что называется ионным произведением воды и чему оно равно при 22ºС?

2 Что такое рН? Какова математическая зависимость между рН и концентрацией водородных ионов Н+

3 Что называется индикатором? Что называется интервалом перехода индикатора?

4 Для одного раствора рН5 , для другого рН2. Какой раствор более кислый? Во сколько раз в нем концентрация водородных ионов выше, чем в другом?

5 Чему равен рН 0,0001 М соляной кислоты?

6 Какова концентрация гидроксид- ионов в растворе с рН 5?

Лабораторная работа №12

Тема:  Электрохимические процессы в растворах

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить окраску индикаторов под действием растворов кислот и оснований; провести реакции ионного обмена и убедиться на опытах зависимость степени диссоциации от различных факторов.

Ход работы:

Опыт 1 Окраска индикатора под действием раствора кислот и оснований

Водородные и гидроксид- ионы обнаруживаются индикаторами.

Выполнение работы. Возьмите 9 пробирок. В три из них налейте по 8-10 капель дистиллированной воды. В первую внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого.

Наблюдайте окраску индикаторов в воде. Запишите результаты наблюдений в таблицу.

В другие 3 пробирки налейте по 8-10 капель соляной кислоты. В первую пробирку внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в кислоте. Запишите результат наблюдений в таблицу.

В следующие 3 пробирки налейте по 8-10 капель щелочи. В первую внесите внесите 1 каплю раствора лакмуса, во вторую- 1 каплю фенолфталеина, в третью- 1 каплю метилового оранжевого. Наблюдайте окраску индикаторов в щелочи. Запишите результат наблюдений в таблицу.

| Индикатор | Цвет индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В дистиллирован ной воде | В кислоте | В щелочи |
| Лакмус |  |  |  |
| Фенолфталеин |  |  |  |
| Метиловый оранжевый |  |  |  |

Опыт 2 Зависимость степени диссоциации от природы электролитов

Об относительной силе электролита можно судить по электрической проводимости его растворов или по его химической активности в реакциях.

Выполнение работы. В одну пробирку налейте 8-10 капель 0,1н раствора соляной кислоты, в другую 8-10 капель 0,1н раствора уксусной кислоты. В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Обе пробирки поместите в горячую баню.

С какой кислотой реакция идет более энергично? Объясните это явление. Составьте  уравнение реакций в молекулярной и ионной формах.

Опыт 3 Зависимость степени диссоциации от концентрации растворенного электролита

В две пробирки налейте по 8-10 капель серной кислоты различной концентрации: в первую - концентрированную(пл. 1840 кг/м3), во вторую- разбавленную (2н). . В каждую пробирку опустите по одинаковому кусочку цинка. Объясните происходящее явление.

Опыт 4 Ионные реакции

а) в четыре пробирки налейте по 4-5 капель сульфатов натрия, магния, цинка и алюминия. В каждую прибавьте по 2-3 капли раствора хлорида бария. Составьте уравнение реакций и запишите общее уравнение ионной реакции обнаружения сульфат - иона.

б) возьмите четыре пробирки. В три налейте по 4-5 капель растворов хлоридов калия, магния, цинка, в четвертую 2-3 капли раствора хлората калия KCLO3. В каждую пробирку внесите по 1-2 капли нитрата серебра. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Почему в четвертой пробирке не образуется осадка?  Составьте общее ионное уравнение реакции обнаружения хлорид – иона. На какие ионы в водном растворе распадается молекула хлората калия?

Опыт 5 Смещение химического равновесия в растворах электролитов

а) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора уксусной кислоты и по одной капле метилового оранжевого. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла ацетат натрия. Хорошо перемешайте. Сравните цвет растворов в пробирках.

Почему изменился цвет раствора? Объясните, исходя из закона действующих масс. Что надо ввести в раствор кислоты для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул?

б) в две пробирки налейте по 4-5 капель раствора гидроксида аммония и по одной капле фенолфталеина. Добавьте в одну пробирку 2-3 кристалла аммония. Хорошо перемешайте содержимое пробирки. Сравните цвет растворов в пробирках .

Объясните наблюдаемое изменение окраски. Что надо ввести в раствор основания для смещения равновесия в сторону образования малодиссоциированных молекул? Какие вещества относятся к слабым электролитам?

в) к 5-6 каплям раствора хлорида магния прилейте 3-4 капли раствора гидроксида аммония. Образовавшийся осадок разделите на две пробирки. В однупробирку внесите 2-3 капли соляной кислоты, в другую- раствора хлорида аммония. Что наблюдаете?

Составьте уравнения реакций образования гидроксида магния и растворения его в кислоте и хлориде аммония в молекулярной и ионной формах. Объясните, используя понятие произведения растворимости, растворение осадка гидроксида магния в кислоте и в хлориде аммония.

г) в одну пробирку налейте 4-5 капель насыщенного раствора хлорида бария, в другую- 2-3 капли насыщенного раствора нитрата бария. В обе пробирки, помешивая стеклянной палочкой, внесите по 1-й капле концентрированной соляной кислоты. Объясните причину выпадения кристаллического осадка в первой пробирке и отсутствие осадка во второй пробирке.

Контрольные вопросы:

1 Составьте молекулярные и ионные уравнения образования малорастворимых веществ: BaCrO4, Ag3PO4, CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

2 Вычислите константу диссоциации одноосновной слабой кислоты, если степень диссоциации ее в 0,1н. растворе равна 1,32%.

3 Вычислите степень диссоциации муравьиной кислоты (HCOOH) в 0,5 н. растворе, если известно, что концентрация ионов Н+ в нем равняется 0,1 моль/л.

4 Рассчитайте для сероводородной кислоты константу диссоциации первой ступени, если степень диссоциации  в 0,1 н. растворе равна0,07%.

5 Рассчитайте концентрацию (активность) ионов водорода в 0,01 М растворах соляной, уксусной кислот.

Лабораторная работа № 13

Тема: Изучение свойств соединений элементов щелочных и щелочноземельных металлов

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить  характерные свойства соединений металлов 1-2 группы ПСХЭ с позиций теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

Опыт №1. Получение карбоната натрия.

Гидрокарбонат натрия прокалите в фарфоровом тигле до прекращения выделения водяных паров. Продукт охладите, растворите в воде и испытайте раствор кислотно-основными индикаторами. Составьте уравнения реакций. Сравните характер гидролиза гидрокарбоната и карбоната натрия. Напишите уравнения гидролиза.

Опыт №2. Окраска пламени солями щелочных металлов.

(Качественная реакция по окраске пламени).

Внести каплю раствора соли каждого щелочного металла (натрия или калия) на нихромовой проволоке в пламя горелки. Отметить окраску пламени для каждого элемента.

Перед каждым опытом проволоку погрузить в разбавленную хлороводородную кислоту, прокалить в пламени горелки

Опыт №3. Карбонаты щелочноземельных металлов.

Получить осадки карбонатов кальция и бария взаимодействием растворов соответствующих солей (3-4 капли) с раствором соды. Испытать отношение полученных карбонатов к хлороводородной кислоте. Кислоту добавлять осторожно по каплям. Написать уравнения протекающих реакций. Отметить растворимость карбонатов в кислоте.

Опыт №4. Сравнение химической активности оксидов и растворимости гидроксидов s-Элементов II группы.

а) Оксиды магния, кальция, бария, помещенные в сухие тигли, смочите 2-3 каплями воды. Отметьте, в каком случае наблюдается наиболее энергичное взаимодействие.

б) К равным объемам эквимолярных растворов солей кальция, бария в отдельных пробирках прилейте одинаковый объем раствора гидроксида натрия. Обратите внимание на массу выпавшего осадка в каждой пробирке и дайте объяснение.

Опыт №5. Сульфаты щелочноземельных металлов.

В две пробирки внести по 2-3 капли растворов солей: в первую – соли кальция, во вторую – бария. В каждую пробирку добавить по 3-4 капли раствора сульфата натрия. Что наблюдается? Отметить различную скорость образования осадков сульфата бария и сульфата кальция. Чем это объясняется? Испытать действие хлороводородной кислоты на полученные сульфаты.

Написать уравнения реакций образования сульфатов кальция и бария, а также выражения произведений растворимости сульфата и карбоната бария.

Объяснить, почему карбонат бария растворяется в разбавленной хлороводородной кислоте, а его сульфат не растворяется.

Опыт №6. Оксалаты щелочноземельных металлов.

Получить осадки оксалатов кальция, бария взаимодействием растворов соответствующих солей (3-4капли) с таким же объемом раствора оксалата аммония. Испытать осадки на растворимость в сильных кислотах. Написать уравнения реакций: образования оксалатов щелочноземельных металлов и их растворения в кислоте.

Опыт №7.Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов.

Очищенную нихромовую проволоку опустить в насыщенный раствор хлорида бария и внести в пламя горелки. Отметить цвет пламени. Опыт повторить с насыщенным раствором хлорида кальция. Перед каждым опытом проволоку промыть разбавленной хлороводородной кислотой и прокалить в пламени горелки.

Контрольные вопросы:

1. Чем различается взаимодействие с кислородом лития и натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций.

2. Как из хлорида калия можно получить металлический калий, едкое кали? Дать схемы соответствующих процессов.

3. Какие из указанных газов: H2S,H2,Cl2,CO2 – будут поглощаться раствором едкого натра ? Написать уравнения соответствующих реакций.

4. Дописать уравнения реакций:

а)Na2O2+KI+H2SO4 =

б)Na2O2+KMnO4 +H2SO4 =

в)Na2O2+Fe(OH)2+H2O=

Окислителем или восстановителем является пероксид натрия в этих реакциях?

5. Написать уравнения взаимодействия с водой:

а) K2O

б) K2O2

6. Как изменяются температуры плавления и кипения в ряду щелочных металлов и чем это объясняется?

7. Опишите способы получения щелочей в промышленности.

8. При электролизе водного раствора NaCl было получено 70л 10.6%-ного раствора NaOH (р=1,12)Какая масса хлорида натрия превратилась в щелочь?

9. Напишите уравнения получения соды из сульфата натрия путем спекания его с углем и известняком при высокой температуре. Какие функции выполняет при этом уголь и известняк?

10. Почему ионы щелочноземельных металлов проявляют меньшую склонность к образованию комплексов, чем ионы элементов подгруппы цинка?

11. Какая соль при одинаковых условиях в большей степени подвергается гидролизу Be(NO3)2 или Mg(NO3)2?

12. Наличием каких соединений обусловлена жесткость воды?

13. Какими методами можно устранить  жесткость воды?

14. Объяснить, почему при пропускании диоксида углерода через раствор хлорида или нитрата кальция осадок карбоната кальция не выпадает, а при действии диоксида углерода  на известковую воду выпадает.

15. Дописать уравнения реакций и указать окислитель и восстановитель:

а) CaH2+H2O=Ca(OH)2+…                         б) BaH2+CO2=C+….

Лабораторная работа № 14

Тема: Опыты по коррозии металлов

Цель: в экспериментальных условиях на примере перманганата калия и коррозии металлов рассмотреть особенности окислительно-восстановительных процессов, объяснить происходящие явления

Ход работы:

Опыт 1. Коррозия как результат различного доступа кислорода

Хорошо очистите стальную пластину наждаком, промойте ее и вытрите фильтровальной бумагой. На поверхность пластинки нанесите большую каплю специально приготовленного реактива. Реактив состоит из 3% - го раствора хлорида натрия, 10-15 капель гексацианоферрата(III) калия и 3-5 капель фенолфталеина.

Наблюдайте появление по окружности капли розового цвета, а в центре - синего. Чем оно вызвано? Составьте схему действия гальванопары, возникшей в результате аэрации (см.рис. 11.2).

Опыт 2. Защита металлов от коррозии.  Протекторная защита.

В два стаканчика добавьте по 10 мл разбавленной H2SO4  и по 2 капли гексацианоферрата(III) калия. В один опустите не соединенные между собой пластинки луженого железа и цинковую пластинку, в другую - такие же пластинки, но соединенные между собой проволокой. В каком стаканчике происходит коррозия железа? Чем объясняется отсутствие коррозии железа в другом стаканчике.

Контрольные вопросы

1. Укажите окислитель в реакции: C + H2SO4 ––>CO2 + SO2 + H2O

2.  Какие свойства проявляет сера со степенью окисления –2?

3.  Какая реакция не является ОВР?

A) 2HCl + 2Na = 2NaCl + H2

B) H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O

C) HNO3 + S = NO + H2SO4

D) S + HNO3 ––> H2SO4 + NO

E) CuS + HNO3 = CuSO4 + NO2 + H2O

4. Рассчитайте массу эквивалента окислителя в реакции:

CuS + HNO3 = CuSO4 + NO2 + H2O

5. Напишите уравнение  реакции, протекающей на аноде гальванического элемента, схема которого представлена:                 (-) Mg | Mg2+ II  Zn2+I  Zn (+)

6. Какие металлы будут растворяться при работе

(–)Mg | Mg 2+ || Cu2+ ‌  Cu (+)    и   (+)Ag | Ag +  || Pb 2+ |Pb(–)

гальванических элементов?

6. В каком направлении будут перемещаться электроны во внешней цепи гальванического элемента (–)Cu | Cu 2+||Ag + | Ag(+)?

7.  Определить ЭДС железо-медного гальванического элемента при стандартных условиях (С Fe2+ = C Cu2+   = 1моль-ион/ л). Стандартные электродные потенциалы железа  = – 0,44 В, меди = + 0,34 В.

8. B какой последовательности выделяются на катоде металлы при электролизе раствора, содержащего ионы Ni2+, Cu2+, Fe3+?

9. Какой потенциал называется стандартным электродным?

10. Какая формула применяется для расчета электродного потенциала?

11. От чего зависит ЭДС гальванического элемента?

12. Какой процесс называется коррозией металла?

13. Что такое ингибиторы коррозии металлов?

14. Какие способы защиты металлов от электрохимической коррозии Вам известны?

Лабораторная работа № 15

Тема:  Изучение свойств неметаллов

Цель: закрепить полученные теоретические знания на практике; изучить  характерные свойства соединений  серы, углерода, азота с позиций теории электролитической диссоциации, объяснить происходящие явления.

Ход работы:

Свойства соединений углерода

Опыт №1. Адсорбция красящих веществ из растворов.

В пробирку до половины ее объема налить светло-розовый раствор фуксина. Внести в раствор немного активированного угля. Плотно закрыть пробирку пальцем и энергично встряхивать ее 2-3 минуты. Дать раствору отстояться и отметить его обесцвечивание.

Опыт №2. Восстановительные свойства угля.

В пробирку поместить 2-3 капли концентрированной  серной кислоты (р=1.84г/мл )и маленький кусочек угля. Осторожно подогреть ее. Наблюдать выделение пузырьков газа. По запаху определить один из выделяющихся газов. Написать уравнение реакции, учитывая, что углерод окисляется до СО2. Какое вещество восстанавливается?

Опыт №3. Получение СО2 и его растворение в воде

В пробирку поместить 3-4 маленьких кусочка мрамора (мела) добавить 10 капель концентрированной соляной кислоты. Быстро закрыть пробкой с газоотводной трубкой. Конец трубки опустить в пробирку с водой и пропускать газ 2 минуты. С помощью индикаторной бумажки определить рН раствора. Проверить выделение СО2 с помощью горящей лучины.

Написать схему равновесия, существующего в водном растворе СО2. Как сместится это равновесие при  добавлении в раствор щелочи? кислоты? Указать причину смещения равновесия в каждом случае.

Опыт №4. Получение карбонатов щелочноземельных металлов и их растворение в уксусной кислоте.

В 2 – х пробирках получить карбонаты кальция и бария взаимодействием растворов соответствующих солей с карбонатом натрия (по 3-4 капли ).

Дать растворам отстояться и, удалив пипеткой часть жидкости, добавить к осадкам по одной капле уксусной кислоты. Что наблюдается?

Отметить выпадение осадков, их цвет и растворение в уксусной кислоте. Написать уравнения всех протекающих реакций. Сделать вывод о силе угольной и уксусной кислот.

Опыт №5. Образование гидроксокарбонатов  некоторых металлов.

К растворам солей магния, кобальта, кадмия (по 3-4 капли) добавить столько же раствора карбоната натрия. Отметить выпадение осадков гидроксокарбонатов указанных металлов, их цвет и выделение пузырьков газа.

Написать в молекулярном и ионном виде уравнение реакции, протекающей с участием воды.

Опыт №6. Взаимодействие растворов солей хрома и алюминия с растворимыми карбонатами.

Налейте в одну пробирку 4-5 капель раствора хлорида или сульфата алюминия, в другую – столько же раствора хлорида или сульфата хрома (III) и добавьте в каждую из них по нескольку капель раствора карбоната натрия или калия.

Как проверить, что полученные осадки представляют собой гидроксиды алюминия и хрома (III)? Напишите уравнения реакций.

Кремниевая кислота. Силикаты

Опыт №1. Получение золя кремниевой кислоты.

Налить в пробирку 4-6 капель раствора силиката натрия и добавить по каплям разбавленный раствор соляной кислоты, перемешивая раствор стеклянной палочкой. Написать уравнения реакций.

Опыт №2. Выщелачивание стекла.

Растереть в ступке несколько кусочков стекла. Порошок перенести в пробирку, прибавить 1 мл дистиллированной воды, 1 каплю фенолфталеина и прокипятить. Почему произошло изменение окраски индикатора.

Опыт №3. Гидролиз силиката аммония.

К 5 каплям силиката калия прибавить столько же насыщенного раствора хлорида аммония  и смесь хорошо перемешать. Что выпадет в осадок? Если осадок на холоде не выпадает, раствор надо нагреть. Написать уравнения реакции.

Свойства соединений азота

1. Аммиак. Соли аммония

Опыт №1. Получение и свойства аммиака.

В пробирку поместить 0,5г хлорида аммония и 0,5г гашеной извести, перемешать стеклянной палочкой. Закрыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Нагреть пробирку в пламени горелки. Испытать выделяющийся газ и запах. Поднести к газоотводной трубке стеклянную палочку, смоченную концентрированной соляной кислотой. Объяснить образование белого налета. Собрать аммиак и опустить пробирку отверстием вниз в сосуд с водой и вынуть пробирку.

Исследуйте характер среды полученного раствора с помощью фенолфталеина. Объясните заполнение пробирки водой. Составьте уравнение реакции.

Опыт №2. Восстановительные свойства аммиака.

В три пробирки внести раздельно по 3-4 капли растворов:

а) бромной воды;

б) перманганата калия;

в) дихромата калия. В каждую из пробирок добавить по 3-5 капель 25%-ного раствора аммиака. В каждом случае растворы слегка подогреть до изменения их окраски.

Написать уравнения реакций, учитывая, что в каждом случае аммиак в основном окисляется до N2, KMnO4 восстанавливается до MnO2, a K2Cr2O7 – до Cr2O3.

Опыт №3. Гидролиз солей аммония.

Исследуйте характер среды растворов NH4Cl и (NH4)2SO4. Почему твердый (NH4)2CO3 пахнет аммиаком? Запишите уравнения гидролиза этих солей. Определите рН растворов.

Опыт №4. Отношение солей аммония к нагреванию (тяга).

а) Пробирку с хлоридом аммония закрепите в штативе и нагрейте. Объясните появление на стенках пробирки белого налета.

б) Нагрейте сухую пробирку с дигидрофосфатом аммония. Установите, какой при этом выделяется газ.

в) Аналогично испытайте отношение к нагреванию кристаллов карбоната аммония.

Запишите все реакции термического разложения: NH4Cl,(NH4)2CO3, NH4H2PO4, NH4NO2, NH4NO3. Как влияет природа аниона на характер термического разложения солей аммония?

Опыт №5. Получение аммиаката никеля (II).

К раствору сульфата никеля прилейте избыток водного раствора аммиака. Составьте уравнение реакции. Сделайте вывод о возможности комплексообразования.

Опыт №6. Качественная реакция на NH4+-ион.

В пробирку внести 2-3 капли раствора соли аммония и добавить столько же 2н раствора едкого натра. Слегка нагреть пробирку и над ее отверстием подержать влажную бумажку, смоченную фенолфталеином. По запаху и по изменению цвета бумажки убедиться в выделении аммиака и образовании ОН- - ионов. Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции.

2. Оксиды азота. Азотная и азотистая кислоты.

Нитраты. Нитриты

Опыт №7. Оксид азота (III). Получение и его разложение.

Внести в пробирку 3-4 капли насыщенного раствора нитрита калия и добавить одну каплю 2н раствора серной кислоты. Отметить появление в растворе голубой окраски оксида азота(III), который является ангидридом неустойчивой азотистой кислоты. Объяснить образование над раствором бурого газа.

Написать уравнение реакций взаимодействия KNO2 и H2SO4, протекающей с образованием оксида азота (III) и распада образовавшегося оксида на NO и  NO2.Укажите тип реакций.

Опыт №8. Восстановительные и окислительные свойства нитритов.

В три пробирки внести по 3-4 капли: В первую – иодида калия; во вторую – перманганата калия; в третью – дихромата калия. Во все пробирки добавить по 2-4 капли 2н раствора H2SO4 и 4-5 капель раствора KNO2.

Отметить изменение окраски растворов в каждом случае. Написать уравнения протекающих реакций, учитывая, что в первой пробирке нитрит калия восстанавливается до NO, во второй – KMnO4 переходит в MnSO4, в третьей – K2Cr2O7  переходит в Сr2(SO4)3.

В каком случае нитрит калия является окислителем, в каком – восстановителем. Объяснить, с чем связана окислительно-восстановительная двойственность?

Опыт №9. Окислительные свойства азотной кислоты.

В одну пробирку поместить 3-4 капли концентрированной азотной кислоты и маленький кусочек меди. В другую пробирку 3-4 капли разбавленной азотной кислоты и кусочек меди. Пробирку с разбавленной кислотой слегка подогреть. Отметить изменение цвета раствора и выделение газа. Какой газ выделяется в первой пробирке, какой – во второй, написать уравнение реакций.

Опыт №10. Окислительные свойства HNO3.

К 3-4 каплям свежеприготовленного раствора сульфата железа (II), подкисленного каплей разбавленной серной кислоты, прибавьте 5-6 капель концентрированной азотной кислоты и нагрейте до начала кипения. Несколько капель полученного раствора разбавьте водой и добавьте одну каплю раствора роданида калия. Что наблюдалось? Напишите уравнения реакций.

Свойства соединений серы

1. Сера

Опыт №1. Получение пластической серы.

В металлическую ложечку поместить серу, нагреть в пламени горелки до полного расплавления и горения серы. Затем влить горячую серу в стакан с холодной водой. Наблюдать образование на дне стакана пластической серы. Высушить ее с помощью фильтровальной бумаги. Описать свойства.

Опыт №2. Окисление серы концентрированным раствором HNO3.

В пробирке нагреть до кипения 2-3 мл концентрированной азотной кислоты с несколькими кристаллами серы.

Запишите уравнение реакции, докажите присутствие SO42- иона, после охлаждения пробирки и разбавления ее содержимого водой.

Опыт №3. Окисление серы концентрированным раствором H2SO4.

Нагреть в пробирке 3-4 мл концентрированного раствора H2SO4 с несколькими кристалликами серы. Сера плавится (растворяется), цвет темнеет; при температуре, близкой к кипению, появляется резкий запах сернистого газа. Написать уравнение реакции.

2. Соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота

Опыт№4. Получение оксида серы (IV) и сернистой кислоты.

В пробирку с газоотводной трубкой насыпать кристаллический сульфит натрия (1/5 пробирки) добавить 8-10 капель разбавленной соляной кислоты.

Пробирку слегка нагреть и пропустить выделившийся газ в другую пробирку, наполненную на 1/4 водой. С помощью лакмуса определить характер оксида, и доказать образование сернистой кислоты.

Опыт №5. Восстановительные свойства сернистой кислоты.

Полученную в первом опыте сернистую кислоту по каплям прибавьте к следующим растворам до обесцвечивания окислителя или до полного изменения его окраски:

а) к 3-4 каплям бромной воды.

б) к 1-2 каплям раствора перманганат калия. Напишите уравнение реакции.

в) к 2-3 каплям дихромата калия, подкисленного равным объемом серной кислоты.

г) к 3-4 каплям раствора FeCl3. Докажите, что ионы Fe3+ полностью прореагировали.

3. Серная кислота

Опыт №6. Взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами.

В три пробирки внести по 5-8 капель 2н раствора серной кислоты и по 2-3 кусочка металлов: в первую – цинка, во вторую – железа, в третью – меди. Если реакция идет медленно, слегка подогреть пробирки небольшим пламенем горелки.

В каком случае реакция не идет? Почему? Написать уравнение протекающих реакций. Какой элемент в этих реакциях является окислителем?

Опыт №7. Взаимодействие концентрированного раствора H2SO4 с медью.

В пробирку поместите 1-2 небольших кусочка медной стружки и 4-5 капель концентрированного раствора H2SO4. Осторожно нагрейте пробирку. Какой газ выделяется? Какой цвет приобретает раствор?

Поднесите к отверстию пробирки бумажку, смоченную раствором KМnO4. Что наблюдается? Напишите уравнения реакций.

Опыт №8. Окислительные свойства концентрированного раствора H2SO4.

а) На кончике шпателя в пробирку насыпьте серу, добавьте 3-4 капли концентрированной серной кислоты и осторожно нагрейте. Какой газ выделяется? Напишите уравнение реакции.

б) Несколько кристаллов бромида и иодида калия обработайте 3-4 каплями концентрированного раствора H2SO4. Напишите уравнения реакций.

Опыт №9. Водоотнимающие свойства концентрированного раствора H2SO4.

В пробирку с концентрированным раствором H2SO4 опустите на некоторое время лучинку. Через 2-3 минуты погружения часть лучины становится черной (обугливание). Объясните обугливание лучинки.

Опыт №10. Качественная реакция на ион SO42-.

К 2-3 каплям испытуемого раствора Na2SO4 прибавить такой же объем раствора BaCl2.Что наблюдается?

Испытайте полученный осадок на растворимость в HCl и HNO3.

4.Сульфиды.

Опыт №11. Полный гидролиз сульфидов.

К раствору, содержащему ионы Al3+, прилейте раствор (NH4)2S. Опытным путем докажите, осадок какого соединения образуется при этом. Напишите уравнение гидролиза.

Опыт №12. Обнаружение сульфид-иона.

а) К 1-2 каплям испытуемого раствора добавляют столько же раствора ацетата свинца или нитрата кадмия. Появление черного осадка в первом случае или желтого во втором указывает на присутствие в растворе сульфид-ионов.

б) К 3-4 каплям испытуемого раствора прибавляют несколько капель соляной кислоты. Выделяющийся газ определяют с помощью полоски фильтровальной бумаги, смоченной раствором ацетата свинца.

Контрольные вопросы:

- Какая соль сильнее гидролизуется: гидрокарбонат или карбонат натрия? Почему?

- Написать формулы возможных гидроксидов элементов 4 А группы и указать их характер.

- Как изменяются окислительно-восстановительные свойства соединений в рядах: Ge(2)–Pb(2) и Ge(4)–Pb(4)?

- Охарактеризовать отношение свинца к воздуху, воде, кислотам. Почему свинец не растворяется в разбавленных соляной и серной кислотах, хотя и расположен в ряду напряжений до водорода?

- Что образуется при взаимодействии концентрированного раствора HNO3 с тяжелыми металлами?

- Что образуется при взаимодействии концентрированного раствора HNO3 со щелочными и щелочноземельными металлами?

- Что образуется в реакции концентрированного раствора HNO3 с неметаллами?

- Что образуется в реакции разбавленной HNO3 с тяжелыми, щелочными и щелочноземельными металлами?

- Проиллюстрируйте на примерах окислительные и восстановительные свойства диоксида серы. Сопоставьте окислительные свойства разбавленного и концентрированного H2SO4.

10.Написать уравнения реакций гидролиза сульфидов: Al2S3, Na2S.

11.Написать графические формулы дисульфата и пероксидисульфата натрия.

12.Написать уравнения реакций взаимодействия тиосульфата натрия:

а) с хлороводородной кислотой; б) с хлорной водой.