Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра технологии переработки и стандартизации

М.Н. Крамаренко

Измерение и испытание при хранении мяса и мясной продукции

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ И   ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ОЧНой формы обучения

По специальности 050732- Стандартизация, метрология   и сертификация

Костанай,  2009

# ББК 36.86

К 78

Автор:

Крамаренко Марина Николаевна,  кандидат с.-х. н., старший преподаватель кафедры технологии  переработки и стандартизации

Рецензенты:

Кальнаус В.И., доктор с.-х. н., профессор кафедры технологии переработки и стандартизации

Касьянов П.Ф., кандидат б.н., доцент кафедры технологии переработки и стандартизации

кафедры технологии переработки и стандартизации

Жуков Н.М. директор экспериментального цеха ЦелинНИИМСХ

Крамаренко М.Н.

К 78 Измерение и испытание при хранении мяса и мясной продукции. Учебно-методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы.- Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2009г.- 26 с.

В учебно-методические указания включены содержание, цели и задачи дисциплины, введение, вопросы контрольной работы, список рекомендуемой литературы.

Учебно-методические указания предназначены для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальности 050732 - Стандартизация, метрология   и сертификация

ББК 36.86

Утвержден Методическим советом Аграрно-биологического факультета, протокол от        .      .200    г. №

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

## Содержание

## Введение ……………….. …………………………………………………………......4

1 Введение. Основные понятия, безопасность мяса и мясных изделий …………………………………………………………………………….......................6

2 Санитарные правила и нормы в производстве мясопродукции………....…………………………………............................................6

## 3 Особенности биохимических процессов, происходящих на стадиях

## Производства………………………………………………………………………… .7

## 4 Требования и контроль за хранением сырья, готовой продукции и

## вспомогательных материалов……….………………………………………………. .7

Вопросы    для выполнения контрольной работы……… ……………………...17

Номера контрольного задания………. ……………………………………………20

Рекомендуемая литература ……….………………………………………………..21

Введение

Дисциплина «Измерение и испытание при хранении мяса и мясной продукции» входит  в  компонент по выбору цикла базовых дисциплин. Содержание и основу дисциплины составляет изучение санитарных норм и правил, основных видов сырья используемого в новых технологиях производства, большое внимание уделяется  методам санитарии и гигиены мясоперерабатывающего предприятия. Подробно рассматриваются  химические, микробиологические, коллоидные, биохимические реакции, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.

Цель дисциплины - дать студентам теоретические и практические знания по вопросам санитарной безопасности мяса и мясопродуктов, подготовить выпускника к решению  профессиональных задач, возникающих в производственно-технологической деятельности по организации и эффективному осуществлению входного контроля качества сырья.

При изучении курса студент должен знать: санитарные нормы и правила мясоперерабатывающего предприятия и способы их корректировки.

При выполнении лабораторно-практических занятий и прохождении учебной практики студент должен овладеть навыками и умениями:

Студент должен овладеть принципами применения полученных знаний для соблюдения гигиены на предприятии.

Студент должен уметь использовать  методики исследования на безопасность продукции и осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм.

Применение документов в области стандартизации для обеспечения санитарной безопасности мясоперерабатывающего производства. Подтверждение соответствия  мясных изделий и требования технического регламента. Декларирование соответствия мясных изделий. Государственный контроль (надзор) за соответствием и соблюдением санитарных норм и правил  производства.

Задача изучения дисциплины – подготовить выпускника к решению  профессиональных задач, возникающих:

1) в производственно-технологической деятельности по организации и эффективному осуществлению входного контроля качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества готовой продукции; эффективному использованию новых видов сырья и комплексных добавок; анализ проблемных производственных ситуаций, решение проблемных задач и вопросов, возникающих при внедрении нового сырья;

2) в научно-исследовательской деятельности: при анализе состояния и динамики показателей качества полуфабрикатов и готовой продукции с использованием необходимых методов и средств исследований; при создании модельных систем и теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства новых видов готовой продукции; при разработке планов и методик проведения исследований сырья и готовой продукции; при поиске путей и разработке новых способов решения нестандартных производственных задач.

Студент должен уметь: рассчитывать нормативы расхода сырья и полуфабрикатов на производство изделий с введением новых видов сырья; осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению эффективности производства при внедрении новых видов сырья;  анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества и разрабатывать мероприятия по их устранению; проводить научные исследования или выполнять технические разработки; осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию научно-технической информации по рассматриваемой теме.

1 Введение. Основные понятия, безопасность мяса и мясных изделий

1.1 Основные  виды  санитарных правил и норм, имеющих важное значение в мясоперерабатывающем  производстве

1.2 Новейшие характеристики сырья. Основные понятия санитарной безопасности производства.

1.3Характеристика основного сырья  используемого  в мясоперерабатывающем  производстве

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  САНЭКСПЕРТИЗЕ И ГОСВЕТНАДЗОРЕ

Лаборатория ветсанэкспертизы  располагается в специально оборудованном для этого помещении. Она должна иметь минимум комнат для приема и анализа разных продуктов. В ней должны быть следующие помещения: регистрационная комната; смотровой I зал для ветсанэкспертизы мяса, мясопродуктов, рыбы и других гидро-бионтов; смотровой зал для ветсанэкспертизы молока и молочных продуктов; лабораторная комната для контроля свежих и консервированных растительных продуктов, меда и других продуктов пчеловодства; кабинет заведующего лабораторией или старшего ветврача; комната для персонала лаборатории; холодильная камера для временного хранения продуктов; моечная, туалет, складские помещения и др.

Все помещения, особенно смотровые комнаты, должны быть хорошо освещены, обеспечены холодной и горячей водой, канализационной системой. Столы для осмотра мяса и других продуктов покрываются алюминиевыми листами или листами из нержавеющей стали. Допускается покрытие столов кафельной плиткой. Работники лаборатории работают в спецодежде (халат, колпачок, фартук, нарукавники и др.) Проведение ветсанэкспертизы пишевых продуктов и их оценка осуществляются в соответствии с нормативными документами (см. гл. 13, с. 257).

Для проведения исследований лабораторию оснащают следующими приборами и инструментами: холодильник бытовой, весы лабораторные и аналитические, электрическая молочная центрифуга, стерилизатор электрический, набор ареометров, рН-метр-121 или ионо-метр, нитратометр НМ-002 (или типа «Морион»), рефрактометр-РЛ-2 или ИАФ-22, поляриметр или сахариметр универсальный, дозиметр (бытовой или специальный: ДРГ-01Т1 или ДБГ-06Т или КРК-1-01А, СРП-68-01), микроскоп с осветителями, трихинеллоскоп, УФ-лампа или люминоскоп, автоклав лабораторный, сушильный шкаф, термостат, дистиллятор, прибор для определения чистоты молока, жиро-метр, редуктазник, мясорубка (измельчитель кормов) или гомогенизатор электрический, вискозиметр ВМЛК-1, бачки для сбора и обеззараживания отходов, электрическая водяная баня, часы песочные, электроплитка, секундомер, овоскоп, компрессориум, ножи, ножницы, лупы, термометры, спиртовки и др. Помимо этого должен быть необходимый набор реактивов, пробирок, цилиндров, чашек Петри, колб, предметных и покровных стекол, пипеток и др. В лаборатории ветсанэкспертизы используют приборы и технические средства, предусмотренные методиками исследования продуктов.

Одни приборы применяют постоянно, другие — при исследовании отдельных видов продуктов животного или растительного происхождения.

Ветеринарный специалист по ветсанэкспертизе должен хорошо знать:

- основные ошибки в оформлении ветеринарных документов;

- нормальную анатомию животных (птиц, рыб) и методы установления видовой принадлежности продуктов убоя животных по анатомо-морфологическим особенностям тканей (кости, мышцы, органы) и лабораторным исследованиям;

- патологоанатомическую картину заболеваний или патологий, включенных в правила ветсанэкспертизы;

- клиническую картину наиболее распространенных и особо опасных заболеваний животных и птиц, в том числе диких промысловых;

- технику вскрытия и осмотра лимфоузлов, внутренних органов и мышечной ткани животных

- порядок проведения мероприятий при установлении зооантро-понозных и особо опасных болезней;

- основные фальсификации мясных, рыбных, молочных, растительных продуктов, меда и их распознавание;

- режимы обезвреживания продуктов убоя при конкретных патологиях и порядок их переработки;

- порядок утилизации забракованных продуктов;

- формы журналов по учету результатов ветсанэкспертизы и порядок отчетности;

- работу оборудования и единицы измерения разных показателей;

- приготовление растворов и условия их хранения;

- нормы и порядок отбора проб разных продуктов;

- методы органолептического и физико-химического контроля продукции

- порядок приготовления мазков и проведения бактериоскопии;

- технологию производства готовых к употреблению мясных, рыбных, молочных, растительных продуктов в части, касающейся обеспечения их безопасности;

- основные нормативные документы по вопросам заготовки, транспортировки, переработки животных (птицы) и ветсанэкспертизы продуктов убоя;

- эпизоотическую (гельминтологическую) обстановку в зонах, откуда поступает продукция в реализацию.

Литература: 1, с. 1-200; 22, с. 5-150

Контрольные вопросы:

1 Какова цель и задачи курса?

2 Дайте определение термина «качество продукции»

3 Что такое пищевая ценность, энергетическая ценность, биологическая ценность и пищевая безвредность мяса и мясных изделий?

4 Перечислите факторы, влияющие на качество изделий

5 Для каких групп продукции устанавливается декларирование соответствия?

6 Понятие качества изделия, объективное числовое выражение отдельных показателей и метод комплексного показателя качества.

7 Пути решения технического регулирования в области стандартизации и подтверждения соответствия продукции

2 Санитарные правила и нормы в мясоперерабатывающем  производстве

2.1 Химический состав мяса, его пищевая ценность

2.2 Характеристика аминокислотного состава мяса

2.3 Значение санитарной безопасности сырья для эффективной работы  предприятия

Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, жира и субпродуктов

Для ветеринарно-санитарного осмотра и реализации на рынке могут доставляться не только целые мясные туши, но и полутуши или туши, разрубленные на четвертины. Мясо, разрубленное на куски, к экспертизе и продаже на рынках не принимается. Мясо может поступать в парном, остывшем, охлажденном, подмороженном, замороженном или размороженном состоянии. Запрещается доставка и реализация на рынках мяса загрязненного (особенно землей и навозом), с бахромой и зачисткой более 15 % поверхности туши, предварительно разрубленного на крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты, а также мяса вяленого и сушеного, готовых мясных полуфабрикатов не заводского происхождения (фарш, котлеты, антрекоты, рагу, азу, шашлык, колбаса, копчености, зельцы, студни и другие готовые мясные изделия). Допускаются к продаже на рынках мясные изделия и мясные полуфабрикаты только промышленного изготовления (колбасы, сосиски, сардельки, копчености, мясной фарш, крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты и др.), в том числе в измельченном и фасованном виде. Разрешают их продажу на рынке в таре и упаковке, отвечающих требованиям стандартов (технических условий) и при предъявлении документов с предприятия, подтверждающих их происхождение и безопасность в ветеринарно-са-нитарном отношении, качество, срок хранения и реализации продукции. Все вышеперечисленные мясные продукты подлежат ветеринарному осмотру, а при необходимости (по показаниям или при окончании срока хранения) дополнительному лабораторному исследованию.

Мясо и мясные продукты, которые могут быть признаны пригодными в пищу после обезвреживания, к продаже на рынке не допускаются и владельцу не возвращаются. Их обезвреживают и перерабатывают на предприятиях по имеющимся договорам. Допускается возврат владельцу мяса и мясных продуктов только после термического обезвреживания, но без права последующей продажи его, а также сырого мяса, безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, но забракованного по санитарно-гигиеническим нарушениям при хранении или транспортировании.

Мясо и другие продукты, забракованные как непригодные в пищу, хранятся в изоляторной камере рынка до отправки на предприятие для утилизации или уничтожения. Утилизация и уничтожение забракованных на рынке мяса, мясных и других продуктов организуется администрацией  с соблюдением ветеринарно-санитарных требований по договорам и под контролем Госветслужбы, о чем составляется акт в 3-х экземплярах.

Для исключения цистицеркоза делают разрезы жевательных мышц, языка, сердца, мышц туши (шейные, плечелопаточные, поясничные, тазобедренные и др.), осматривают пищевод и легкие. Для диагностики трихинеллеза исследуют ножки диафрагмы, мышцы языка, межреберные, пищевода, а у отдельных диких животных — мышцы шеи и скакательного сустава.

Бычий цистицеркоз чаще всего находят между волокон поперечно-полосатых мускулов и соединительной ткани — жевательной, поясничной, сердечной мускулатуре, в мышцах языка, анконеусов, шеи и бедра и других групп. Свиной цистицеркоз наиболее часто выявляется в сердце, поясничных мускулах, в языке, межреберных, жевательных, грудных, брюшных мышцах, ножках диафрагмы и даже в шпике и головном мозгу.

Цистицеркоз может быть диагностирован и в баранине, оленине, крольчатине и в мясе других видов животных. При выявлении хотя бы одной личинки цистицеркоза мясо на продажу не допускают. Его отправляют либо на обезвреживание (1...3 личинки на 40 см2), либо в утиль (4 и более личинок на 40 см2). Продукты убоя при выявлении цистицеркоза отправляются с рынка для обезвреживания или на переработку в сухие животные корма только с представителем ГЛВСЭ рынка.

Чтобы обнаружить заражение животного трихинеллезом, продукты убоя исследуют согласно утвержденным «Методическим указаниям по лабораторной диагностике трихинеллеза животных» (см. прил. 13, с. 332). Мясо, пораженное личинками трихинелл, не должно употребляться в пищу, оно утилизируется, так как трихинеллы выделяют токсичные вещества, которые при обезвреживании сохраняются.

Необходимо учитывать, что при трихинеллоскопии свинины можно обнаружить внутримышечные инкапсулированные включения — «мишеровы мешочки» или саркоцистоз, которые по величине, форме и строению значительно отличаются от трихинеллезных личинок.

Для осмотра туша (полутуши или четвертины) и принадлежащий ей комплект органов владельцем обязательно доставляются в смотровой зал и размещаются на чистом столе. В лабораториях ветсанэкспертизы  после изучения и регистрации ветеринарных документов, выяснения вопросов, связанных с причиной убоя животного и условиями хранения мяса, ветеринарный осмотр начинают проводить, как правило, с головы и внутренних органов (селезенка, ливер, почки) и заканчивают детальным осмотром со вскрытием лимфоузлов и мышц всех частей туши.

При осмотре продуктов убоя животных оценивают по внешнему виду, цвету, консистенции, запаху, состоянию жира и сухожилий, по возрасту, полу и упитанности. Визуальное исследование включает оценку поверхности мяса и корочки подсыхания, загрязненность, наличие плесени, паразитов. Консистенцию тканей определяют путем надавливания.пальцем на поверхность с учетом времени исчезновения ямки. Цвет мяса оценивают на поверхности и разрезе. Изменения в запахе устанавливают не только в поверхностных, но и в глубоких слоях мышечной ткани, в том числе прилегающей к костям.

При оценке жира, небольшие кусочки его растирают между пальцами и определяют цвет, запах и консистенцию.

Состояние сухожилий и суставов определяют по форме, плотности, упругости и прозрачности синовиальной жидкости. При необходимости разрубают (распиливают) кости и оценивают костный мозг (цвет, запах, упругость) и костный жир (блеск, запах, цвет, консистенция).

У свежего мяса корочка подсыхания сухая, шуршащая. Поверхность разреза слегка влажная, не липкая. Ямочка после надавливания выравнивается быстро, запах тканей специфический, допускается слегка кисловатый. Жир характерен по аромату, цвету и консистенции каждому виду животного, без постороннего запаха. Уже в начальной стадии порчи мяса корочка подсыхания исчезает, поверхность местами покрывается слизью и становится липкой, цвет мышечной ткани темнеет, затем становится грязно-серым. Поверхность разреза становится влажной, липкой. Ямка после надавливания выравнивается медленно, запах тканей кислый, затхлый, который усиливается в глубоких слоях, особенно у кости. Жир приобретает матовый оттенок, липкость, запах осаливания или прогорклости.

Сухожилия сереют и размягчаются. При выявлении отдельных признаков порчи мясо подвергается физико-химическим исследованиям и бактериоскопии поверхностных и глубоких слоев тканей. В более глубокой стадии порчи все эти признаки усиливаются, появляется гнилостный запах и позеленение жира, высыхание или увлажнение поверхности

Литература: 13, с.1-69; 14, с. 5-67

Контрольные вопросы:

1 Химический состав мяса и мясопродуктов. Условия  повышения качества и соблюдение правил безопасности мяса

2 Физико-химическая характеристика показателей безопасности.

3 Какими показателями обусловлены безопасность и качество продукции?

4 Как влияет качество сырья на течение разнообразных технологических процессов?

5 Опишите процессы упаковки и хранения мяса

3 Особенности биохимических процессов, происходящих на стадиях производства

3.1  Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в мясе на различных стадиях производства

3.2  Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в мясопродукции на различных стадиях производства

3.3 Способы ведения санитарной экспертизы в условиях производства

Бактериоскопическое исследование мяса проводят во всех случаях его оценки и особенно, в том случае если появилось подозрение, что, мясо получено от больного животного или приобрело признаки порчи. Для получения мазков отпечатков берут лимфоузлы, паренхиматозные органы и патологически измененные ткани. Пробы мяса берут из поверхностных и глубоких слоев. На каждом стекле делают по 2...3 мазка отпечатка площадью 0,5x1 см. Подсушенные мазки фиксируют над пламенем горелки и окрашивают простой краской или по Грамму. Просматривают не менее 5-ти полей зрения и подсчитывают количество кокковых и палочкообразных микроорганизмов. Препарат из свежего мяса окрашивается плохо, обнаруживаются единичные (не более 9) микроорганизмы. В препарате из мяса подозрительной свежести выявляют до 20...30 микробных клеток в каждом поле зрения микроскопа. Препарат из несвежего мяса окрашивается интенсивно, в поле зрения микроскопа выявляют более 30 микробных клеток.

Физико-химические показатели мяса свежего и несвежего, мяса здоровых и больных (утомленных) животных тоже имеют различия.

При гнилостном разложении мяса под действием протеолитических ферментов, выделяемых микроорганизмами, происходит гидролитическое расщепление белковой молекулы.

Белки распадаются вначале до альбуминов и полипептидов, а затем до аминокислот.

Аминокислоты в результате дезаминирования и сбраживания образуют жирные и другие кислоты, в том числе летучие. Общее количество этих кислот является одним из химических показателей свежести мяса.

При разрыве пептидных связей белковых молекул выделяются свободные аминные и карбоксильные группы.

Дезаминирование аминокислот сопровождается также выделением аммиака в виде различных соединений.

Общее количество аминоаммиачного азота может характеризовать глубину гнилостного разложения мяса.

О наличии в мясе продуктов распада белка судят также по качественной реакции с сернокислой медью.

Для определения химических показателей образца мяса, каждый в отдельности пропускают через мясорубку с решеткой, диаметр отверстий которой 3...4 мм, и тщательно перемешивают.

Определение рН. рН мяса определяют потенциометром (рН-метром) в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10. Смесь настаивают в течение 30 минут при периодическом помешивании и фильтруют через бумажный фильтр. Мясо здорового крупного и мелкого рогатого скота имеет рН 5,8...6,2, свиней - 5,8...6,0. Размороженное свежее мясо имеет рН 6,0...6,5, мясо подозрительной свежести имеет рН 6,3...6,6 (размороженное - 6,6), несвежее - 6,7 и выше.

Реакция с сернокислой медью. В коническую колбу помещают 20 г фарша, добавляют 60 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Колбу накрывают стеклом и нагревают в течение 10 мин в кипящей водяной бане. Затем горячий бульон фильтруют через плотный слой ваты толщиной 0,5 см в пробирку, помещенную в стакан с холодной водой. Если в фильтрате остаются хлопья белка, то его снова фильтруют через фильтровальную бумагу. После этого 2 мл профильтрованного бульона наливают в пробирку и добавляют 3 капли 5 %-го раствора сернокислой меди, встряхивают 2...3 раза и выдерживают 5 мин.

Бульон из несвежего мяса и мяса больных животных характеризуется образованием хлопьев и выпадением желеобразного сгустка сине-голубого или зеленоватого цвета. Консистенция бульона из свежего мяса при смешивании с 5 % раствором сернокислой меди не изменяется.

Реакция с нейтральным формалином (формольная реакция). Пробу мяса освобождают от жира и соединительной ткани. Навеску в 10 г помещают в ступку, тщательно измельчают ножницами, добавляют 10 мл физиологического раствора и 10 капель децинормального раствора едкого натра, мясо растирают пестиком, полученную кашицу переносят стеклянной палочкой в колбу и нагревают до кипения для осаждения белков. Колбу охлаждают водопроводной водой, после чего содержимое ее нейтрализуют добавлением 5 капель 5 %-го раствора щавелевой кислоты и через фильтровальную бумагу фильтруют в пробирку. Если вытяжка окажется мутной, то ее вторично фильтруют или центрифугируют. 2 мл такой вытяжки наливают в пробирку и к ней добавляют 1 мл нейтрального формалина. Если фильтрат остается прозрачным или слегка мутнеет, мясо считается свежим и полученным от убоя здорового животного; если фильтрат превращается в плотный сгусток или в нем образуются хлопья, мясо считается полученным от убоя больного животного или убитого в состоянии агонии.

Реакция на пероксидазу. В пробирку вносят 2 мл вытяжки, приготовленной из мясного фарша и дистиллированной воды в соотношении 1:4, добавляют 5 капель 0,2 %-го спиртового раствора бензидина, содержимое пробирки взбалтывают, после чего добавляют 2 капли 1 %-го раствора перекиси водорода.

Мясо считают свежим, если вытяжка быстро приобретает сине-зеленый цвет, переходящий в течение 1...2мин в буро-коричневый (положительная реакция). Мясо считают несвежим, если вытяжка либо не приобретает специфического сине-зеленого цвета, либо сразу проявляется буро-коричневый (отрицательная реакция). При исследовании мяса птицы и кроликов дополнительно можно определить содержание летучих жирных кислот и аминоаммиачного азота.

Проба варкой. В колбу помещают 20...30 кусочков мяса по 2...3 г без видимого жира, заливают их водой, накрывают стеклом и нагревают до кипения. При закипании стекло приподнимают и оценивают запах пара, обращают внимание на прозрачность бульона и состояние жира на его поверхности. При варке свежего мяса бульон прозрачный, ароматный, на поверхности его большие капли скопления жира. У мяса в начальной стадии порчи бульон неароматный, мутный, на поверхности небольшие скопления жира. Бульон из испорченного мяса имеет затхлый запах, грязный цвет, содержит хлопья, на поверхности много мелких жировых скоплений.

Определение прозрачности и цвета жира. В сухую пробирку из бесцветного стекла помещают жир, плавят в водяной бане и определяют прозрачность, затем охлаждают до температуры 15...20 градусов, определяют цвет и оттенок в отраженном дневном свете. При определении запаха жира, его размазывают тонким слоем на стеклянной пластинке или предметном стекле и определяют запах. Определение консистенции жира проводят при комнатной температуре путем надавливания на жир шпателем. Определение коэффициента преломления проводят с помощью универсального рефрактометра при температуре 40 градусов согласно прилагаемой к прибору инструкции.

Определение перекисей в жировой ткани. В пробирку помещают около 5 г расплавленного жира, затем добавляют последовательно 2...3 капли 5 %-го водного раствора свежей крови, 6...8 капель 5 %-го спиртового раствора гваяковой смолы и 5 мл теплой воды. Пробирку встряхивают и определяют цвет содержимого. При наличии перекисей в жире смесь окрашивается в интенсивно-голубой цвет.

При определении перекисного числа в жировой ткани в колбу отвешивают 1...2 г жира (с точностью до 0,01 г), жир расплавляют в водяной бане, растворяют в смеси, состоящей из 7,5 мл ледяной уксусной кислоты и 5 мл хлороформа. К полученному раствору добавляют 1 мл свежеприготовленного насыщенного водного раствора йодистого калия.

Колбу закрывают пробкой и встряхивают 5 мин. Добавляют 60 мл воды, приливают 1 мл 1 %-го раствора крахмала, после чего раствор приобретает синий цвет. Затем производят титрование 0,01 н. раствором гипосульфита до исчезновения синего окрашивания. Для контрольного опыта берут те же количества реактивов, но без жира. Перекисное число вычисляют по формуле:

Х= (а-б)*0.00127*100

М

где а — количество 0,01 н. гипосульфита, пошедшее на титрование раствора с жиром, мл;

б — то же в контрольном опыте;

0,00127 — количество йода, связывающее 1 мл 0,01 н. раствора гипосульфита;

М — навеска жира, г.

Доброкачественный жир имеет перекисное число не более 0,06, сурковый до 0,05, барсучий до 0,11.

Определение кислотного числа жира. В колбу или стаканчик отвешивают 2 г жира (с точностью до 0,01 г), ставят в водяную баню и приливают 20 мл смеси спирта с эфиром (в соотношении 1:2). Отношение навески жира к смеси спирта с эфиром 1: 10. К смеси добавляют 3...5 капель 1 %-го спиртового раствора фенолфталеина и быстро титруют 0,1 н. раствором едкого калия до появления неисчезающего за 1 мин розового окрашивания. Расчет по формуле:

Х= а*5,6

б

где X— кислотное число;

а — количество 0,1 н. едкого калия в мл при титровании;

5,6 — количество, в мг едкого калия содержащееся в 1 мл 0,1 н. раствора;

К — поправка на титр;

б— навеска жира.    \

Кислотное число пищевых жиров высших сортов 1,2...2,2, ниже первого сорта — 2,3...3,4, а сборного — 3,5.

Определение содержания амино-аммиачного азота. Метод основан на формольном титровании продуктов распада белка. Мясной фарш (25 г) взвешивают с точностью 0,001 г, растирают в ступке с небольшим количеством воды. Мясную кашицу переносят в колбу, ступку тщательно промывают и сливные воды добавляют к навеске. Общий объем воды, применяемой для растирания и слива навески, должен быть точно 100 мл.

Колбу с содержимым закрывают резиновой пробкой, взбалтывают 2 мин и фильтруют содержимое через марлю, сложенную в 3 слоя.

В мерную колбу помещают 40 мл фильтрата и добавляют для осаждения белков последовательно 10%-ный раствор алюминиевых квасцов и насыщенный раствор едкого бария. Общий объем осадителей может быть равен или несколько больше объема навески.

Количество реактивов, необходимое для осаждения белков, устанавливают предварительно, для чего 10 мл раствора алюминиевых квасцов оттитровывают в присутствии пяти капель фенолфталеина насыщенным раствором едкого бария. Количество осадителей рассчитывают следующим образом. Для нейтрализации 10 мл алюминиевых квасцов потребовалось 6 мл едкого бария (соотношение 5:3). Для осаждения белков реактивы берут в этих же соотношениях, т. е. 25 мл алюминиевых квасцов и 15 мл едкого бария. После осадителей в колбу добавляют воду до метки и содержимое отстаивают в течение 10 мин. Одновременно проводят контрольный опыт без навески. Затем содержимое колбы фильтруют и 20 мл фильтрата переносят в конические колбы, добавляют 0,3 мл смеси равных объемов 0,1 %-ньгх растворов нейтральрота и метиленовой сини (индикатор № 1) и титруют 0,1 н. раствором едкого натра до перехода окраски фильтрата из фиолетовой в зеленую (нейтральная реакция). Затем к исследуемому и нейтральному растворам добавляют по 10 мл формалина и индикатора, приготовленного из одной части 0,1%-го раствора тимолблау и трех частей 1 %-ного раствора фенолфталеина, растворенного в 50 %-ном растворе спирта, и снова титруют 0,1 н. раствором едкого натра. При этом окрашенный в серо-фиолетовый цвет раствор, по мере прибавления щелочи, переходит в начале в ярко-зеленый, а затем в фиолетовый цвет.

Содержание амино-аммиачного азота (в мг%) вычисляют по следующей формуле

где а — количество 0,1 н. раствора NaOH, пошедшее на титрование фильтрата исследуемого образца, мл;

6— количество 0,1 н. раствора NaOH, пошедшее на титрование фильтрата контрольного опыта, мл;

К— поправочный коэффициент 0,1 н. раствора NaOH.

В свежем мясе количество амино-аммиачного азота не выше 80мг%, в мясе подозрительной свежести — 81...130мг%, в несвежем — более 130 мг%.

Определение количества летучих жирных кислот. Анализ проводят на приборе для перегонки водяным паром. Навеску фарша массой (25 ±0,01) г помещают в круглодонную колбу. Туда же приливают 150 мл 2 %-ного раствора серной кислоты. Содержимое колбы перемешивают и колбу закрывают пробкой. Под холодильник подставляют коническую колбу вместимостью 250 мл, на которой отмечают объем 200 мл. Дистиллированную воду в плоскодонной колбе доводят до кипения и паром отгоняют летучие жирные кислоты до тех пор, пока в колбе не соберется 200 мл дистиллята. Во время отгона колбу с навеской подогревают. Титрование всего объема дистиллята проводят 0,1 н. раствором гидроокиси калия (или гидроокиси натрия) в колбе с индикатором (фенолфталеином) до появления неисчезающей малиновой окраски.

Параллельно при тех же условиях проводят контрольный анализ для определения расхода щелочи на титрование дистиллята с реактивом без мяса..

Количество летучих жирных кислот в миллиграммах гидроокиси калия на 100 г мяса вычисляют по формуле:

где V— количество 0,1 н. раствора гидроокиси калия (или гидроокиси натрия), израсходованное на титрование 200 мл дистиллята из мяса, мл;

V0 — количество 0,1 н. раствора гидроокиси калия (натрия), израсходованное на

титрование 200 мл дистиллята контрольного анализа, мл;

К— поправка к титру 0,1 н. раствора гидроокиси калия (натрия);

5,61 — количество гидроокиси калия, содержащееся в 1 мл 0,1 н. раствора, мг;

т — масса пробы, г.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. Вычисление производят с погрешностью не более 0,01 мг гидроокиси калия.

Мясо считают сомнительной свежести, если в нем содержится летучих жирных кислот, на нейтрализацию которых пошло от 4 до 9 мл гидроокиси калия, а выше 9 мл — несвежим. Мясо считают свежим, если в нем содержится летучих жирных кислот, нейтрализующихся до 4 мг гидроокиси калия.

Определение PSE- и DFD-пороков (дистрофии) в мясе. В последние годы в связи с увеличением откорма животных в условиях гиподинамии все чаще стало поступать на рынки мясо с признаками PSE- и DFD-пороков. PSE-порок чаще выявляется в свинине и характеризуется экссудативной депигментированной дистрофией мышечной ткани и визуально определяется как бледное, мягкое экссудативное мясо. DFD-порок обычно обнаруживается в говядине и характеризуется темным, твердым и сухим состоянием поперечно-полосатой скелетной мускулатуры. PSE- и DFD-мясо заметно отличается от нормального по внешним признакам, биохимическим и ветеринарно-санитар-ным показателям.

Свинина с признаками PSE-порока имеет палевый, серо-розовый, кремовый или бледный цвет и напоминает рыбье мясо или признаки беломышечной болезни. Мышцы имеют влажный вид, легко отделяются от кости, на разрезе мышц и шпика выделяются маленькие капли серозной жидкости. Пораженные мышцы слабо прилегают к окружающим тканям. На туше плохо образуется корочка подсыхания, в нем интенсивнее идут ферментативные и микробиологические процессы. Такое мясо обладает низкой водосвязывающей способностью и плохими кулинарными свойствами. Оно в первые часы после убоя имеет рН 5,2...5,4, которое затем быстро повышается до 6,2...6,6, поэтому плохо хранится в охлажденном состоянии и через 1...2 суток хранения имеет показатели мяса сомнительной свежести или несвежего мяса.

Говядина с признаками DFD-порока имеет темно-красный (зрелой вишни), доходящий до красно-коричневого, цвет. Мышцы в местах соприкосновения с сухожилиями и лимфоузлами имеют кроваво-темную окраску. На разрезе кровь в сосудах темная. Поверхность разреза коричневая, липкая и суховатая, возможны участки прижизненной деструкции мышечных волокон. В мышечной ткани с DFD-пороком происходят интенсивные биохимические процессы, при которых распадаются белковые вещества и фосфатиды с накоплением нежелательных недоокисленных органических веществ. Уровень рН в таком мясе не снижается до 6,0...6,2, остается на уровне 6,4...7,4. Содержание влаги в мясе нормальное, но водосвязывающая способность такой говядины очень высокая, что недобросовестными переработчиками используется при производстве колбас, добавляя в фарш воды или льда в 2...3 раза больше, чем предусмотрено техническими условиями.

Учитывая быстрое развитие признаков порчи мяса с признаками PSE- и DFD-пороков во многих зарубежных странах его хранят при

10 "С не более 5 часов, при 4 °С — до 40 часов, 0...2 °С — не более 72 часов, при минус 2 °С — до 5 суток. В России, к сожалению, все еще сохраняются режимы хранения охлажденного мяса, т. е. при 0...4°С до 14... 17 суток, что приводит к использованию недоброкачественного мясного сырья или к выбраковке по причине развития выраженных признаков порчи. Почти все физико-химические реакции с таким мясом будут иметь показатели несвежего мяса.

В зарубежных странах мясо с PSE- и DFD-пороками, составляет 40...60% от массы произведенного, в России — до 20...40%. Обычно такую свинину и говядину выявляют при убое животных после интенсивного откорма.

Ветеринарные специалисты ГЛВСЭ рынков должны по внешним признакам и результата лабораторного анализа выявлять мясо с PSE- и DFD-пороками, строго ограничивать сроки его реализации или согласно правилам ветсанэкспертизы направлять его на переработку в колбасные и консервные изделия.

При расхождениях в оценке такого мяса можно определять содержание гликогена в нем. Мясо с признаками пороков содержит значительно меньше гликогена, чем мясо здоровых животных.

Определение гликогена в мясе проводят в следующем порядке. Навеску мяса около 1 г измельчают, помещают в центрифужную пробирку, добавляют 5 мл 60%-ного едкого калия и ставят в кипящую водяную баню на 1...2 часа. Периодически содержимое пробирки встряхивают. После охлаждения в пробирку добавляют 5 мл воды, 40 мл спирта, 5 мл 1 %-ного раствора сульфата натрия и оставляют ее на несколько часов для осаждения гликогена. Затем жидкость центрифугируют, верхний слой отсасывают, а осадок смешивают с 15 мл спирта и вновь центрифугируют. После этого спирт сливают, а осадок промывают эфиром, высушивают в пробирке на водяной бане, растворяют в 10 мл воды и нейтрализуют соляной кислотой. Затем в пробирку добавляют еще 15 мл 2...2,5 %-ной соляной кислоты и ставят ее в кипящую баню на 2...3 часа. Полученный гидролизат переливают в мерную колбу на 200 мл и добавляют водой до метки.

Для определения сахара берут 10 мл жидкости, осторожно нейтрализуют ее разбавленной щелочью, вносят 2 мл щелочного 0,005 н. раствора K3Fe(CN)6 и смесь нагревают в кипящей водяной бане 15 минут. После охлаждения в пробирку приливают 3 мл раствора йодистого калия, 2 мл 3 %-ной уксусной кислоты, 2 капли 1 %-ного раствора крахмала в насыщенном растворе хлористого натрия и титруют выделившийся йод 0,005 н. раствором тиосульфата до исчезновения синей окраски. Параллельно ставят опыт с одними реактивами. По таблице Ха-гедорн-Иенсена, находят цифру, соответствующую количеству миллилитров тиосульфата, прошедшего на основное и контрольное определение. Разница между первой и второй величинами и будет количество глюкозы в 10 мл исследуемого раствора Видовая принадлежность мяса может быть определена с помощью реакции преципитации (РП) или иммунно-ферментного анализа (ИФА) или полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые выполняются в специализированных лабораториях или институтах.

Литература: 1, с. 1-200; 2, с. 1-207; 22, с. 5-150

Контрольные вопросы:

1 Дайте характеристику особенностей биохимических процессов, происходящих в мясе

2 Дайте характеристику особенностей биохимических процессов, происходящих в мясных изделиях

3 От каких факторов зависит скорость порчи мяса?

4 Аминокислотный состав белков мяса и его изменение при хранении.

5 Процессы, происходящие в свежем мясе

4 Требования и контроль за хранением сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов

4.1 Характеристика  основных этапов технологических процессов и физико-химических изменений, происходящих в мясе, его санэкспертиза

4.2Характеристика микробиологической порчи

4.3 Оценка санитарной безопасности предприятия

Методы хранения пищевых продуктов с использованием факторов внешней среды

Пищевые продукты являются хорошей питательной средой для многих микроорганизмов, которые, развиваясь на них, вызывают порчу. Неправильные способы заготовки, перевозки, переработки, хранения и реализации пищевых продуктов приводят к их порче и большим потерям.     Развитие микроорганизмов зависит как от наличия питательных веществ, так и от других факторов. Изменяя условия хранения пищевых продуктов, можно регулировать развитие микроорганизмов и их биохимическую деятельность. Рациональное хранение пищевых продуктов имеет не меньшее значение, чем их производство. Профессор Я. Я. Никитинский предложил все методы хранения пищевых продуктов подразделить в зависимости от принципа хранения на четыре группы.

Первая группа — методы хранения, в основу которых положен принцип биоза (жизни). Эти методы направлены на поддержание жизненных процессов на сниженном уровне, но с сохранением естественного иммунитета. На этом принципе основано хранение плодов и овощей в свежем виде, а также хранение живой рыбы. Вторая группа — методы хранения, в основу которых положен принцип абиоза (отсутствие жизни). Эти методы направлены на уничтожение микробов в продукте. К ним относят использование высоких температур (пастеризацию и стерилизацию), добавление антисептиков, облучение различными формами лучистой энергии, применение антибиотиков, обработку ультразвуком.

Третья группа — методы хранения, в основу которых положен принцип анабиоза (отсутствие жизни). Эти методы направлены на приостановление жизнедеятельности микробов в продуктах. При этом создают такие условия, при которых микроорганизмы могут сохраняться живыми, но не жизнедеятельными. К ним относят использование низких температур (охлаждение и замораживание), удаление воды из продукта ниже предела, необходимого для развития микробов (сушка, вяление), добавление к продукту веществ (соли, сахара), создающих высокое осмотическое давление, повышение кислотности продукта путем добавления уксусной кислоты (маринование), создание анаэробных условий, предотвращающих развитие наиболее активных возбудителей порчи — аэробных микроорганизмов (хранение пищевых продуктов в газонепроницаемом упаковочном материале, в вакуумной упаковке, в атмосфере азота).

Четвертая группа — методы хранения, в основу которых положен принцип ценоанабиоза — использования антагонистических взаимоотношений между микроорганизмами, входящими в состав микрофлоры пищевого продукта. Эти методы вызывают развитие микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности хотя и изменяют свойства продукта, но не только не портят, а даже улучшают его пищевые и вкусовые достоинства. В то же время продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов подавляют развитие микробов — возбудителей порчи. На этом принципе основано квашение овощей и плодов, производство кисломолочных продуктов.

Микроорганизмы — возбудители гниения.

Аммонификация белковых соединений является первым микробиологическим процессом по превращению азотистых соединений в природе, который протекает при температуре не ниже 10 °С и определенной влажности. Аммонификация осуществляется разными микроорганизмами: аэробными, факультативно-анаэробными и анаэробными.

Аэробные микроорганизмы окисляют азотсодержащие вещества до полной минерализации, конечными продуктами которой являются аммиак, СО2, Н2О, сероводород и др. Ниже рассматриваются виды аэробных бактерий.

Вас. тусoides — палочковидная, спорообразующая, грамположительная, подвижная (перитрих) бактерия, образующая споры овальной формы. Колонии на агаризованной среде напоминают мицелий, поэтому и названа тусоides, что означает грибовидный.

Вас. теsentericus — палочковидная грамположительная, перитрих бактерия, образующая овальные споры. На агаризованной среде образует сухие матовые складчатые колонии.

Вас.subtilis — широко распространенная энергичная, перитрих гнилостная бактерия, образующая овальные споры. Окрашивается по Граму положительно. На агаризованной среде образует сухие складчатые непрозрачные колонии.

Вас. теgaterium — грамположительная, слабо подвижная бактерия, образующая споры. На агаризованной среде образует блестящие колонии с волокнисто-бахромчатыми краями.

Serratia marcescenc — подвижная бактерия, образующая кроваво-красный пигмент. На агаризованной среде колонии напоминают округлые кровавые пятна с ровными краями, приподнятыми в центре, слизистой консистенции.

К факультативно-анаэробным микроорганизмам относятся Proteus vulgaris и E. coli

Clostridium putrificum — очень полиморфная подвижная палочка, резко изменяющая форму и размеры на питательной среде. По Граму не окрашивается. Во время роста может перемещаться по наклонной поверхности плотной питательной среды.

Е.coli — грамотрицательная подвижная кишечная палочка. Встречаются и неподвижные штаммы. Основное местонахождение — кишечник человека и животных, откуда попадает в почву и водоемы. Принимает активное участие в разложении белка.

К анаэробным микроорганизмам относятся Clostridium putrificum и Clostridium sporogenes.

Clostridium putrificum — небольшая спорообразующая клостридия, по форме напоминающая барабанную палочку. Является одним из наиболее распространенных возбудителей анаэробного разложения белков. Образует большое количество газов.

Clostridium sporogenes — мелкая клостридия с центральным расположением споры. Обладает сильными протеолитическими свойствами. На средах с белком образует аммиак и другие продукты разложения. Кроме бацилл и бактерий белок разлагают актиномицеты и грибы, но аммонифицирующая способность их ниже и выражена в разной степени.

Разложение белков актиномицетами и грибами происходит под действием экзоферментов, выделяемых во внешнюю среду.

Кроме белков эти микроорганизмы способны разлагать пектиновые вещества, полисахариды растительных тканей, сбраживать углеводы.

Они являются возбудителями порчи многих продуктов: мяса, мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц, молока и др. Но эти микроорганизмы играют большую положительную роль в круговороте веществ в природе, минерализуя белковые вещества, попадающие в почву и воду.

Санитарно-микробиологические исследования объектов окружающей среды.

Санитарно-микробиологические исследования объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, а также пищевых продуктов) должны прежде всего решать вопрос о наличии или отсутствии в них патогенных для человека микроорганизмов: бактерий, вирусов и грибов. Однако непосредственное обнаружение их в объектах окружающей среды сопряжено с рядом трудностей. Поэтому санитарная микробиология использует свой особый, непрямой способ оценки санитарного благополучия объектов внешней среды, основанный на том, что главным источником возбудителей инфекционных болезней являются люди и теплокровные животные, выделяющие патогенные микроорганизмы во внешнюю среду, главным образом фекальным и воздушно-капельным путем; чем обильнее загрязнены объекты внешней среды этими выделениями, тем вероятнее, что эти объекты заражены и соответствующими патогенами.

Для многих видов микроорганизмов кишечник является биотопом, т.е. единственной естественной средой их обитания. Следовательно, обнаружение в исследуемом материале (пищевом продукте) представителей микрофлоры кишечника служит непосредственным доказательством фекального загрязнения объекта и указывает на возможное присутствие в нем возбудителей кишечных инфекций (брюшного тифа, холеры и т.п.). Выделяемые в этих случаях микроорганизмы выступают в роли показателей санитарного неблагополучия, т.е. потенциальной эпидемиологической опасности исследуемых объектов, поэтому они получили название санитарно-показательных.

Однако в качестве таковых выступают только те микроорганизмы, которые отвечают определенным требованиям, т.е. они должны:

постоянно содержаться в выделениях человека и выделяться в окружающую среду в больших количествах;

иметь только один природный источник — человека;

сохранять жизнеспособность в окружающей среде, но без активного там размножения;

быть типичными и легко дифференцированными.

Методы обнаружения, идентификации и количественного учета таких микроорганизмов должны быть современными, простыми, легкодоступными. Наиболее важными показателями фекального загрязнения пищевых продуктов во всем мире признаются бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Под этим общим понятием объединяются бактерии семейства Enterbacteriaceae, родов Citrobacte,  Enterobacter, Klebsiella. Это грамотрицательные, не образующие спор и не обладающие оксидазной активностью палочки, ферментирующие лактозу и глюкозу до кислоты и газа при температуре 37 °С в течение 24 ч и выделяющиеся в окружающую среду только с испражнениями человека и теплокровных

животных.

Среди БГКП выделяют лактозоположительные, или колиформные (по международной классификации), палочки, которые ферментируют лактозу при температуре 37 °С с образованием кислоты и газа. Из этой группы выделяют фекальные кишечные палочки (ФКП), ферментирующие лактозу при температуре 44,5 °С. Из ФКП, в свою очередь, выделяют Е.coli —- бактерии, которые не способны расти на среде, содержащей в качестве единственного источника углерода и энергии цитрат (соли уксусной кислоты). Именно эти бактерии являются показателями свежего фекального загрязнения.

К показателям фекального загрязнения относят кроме БГКП энтерококки (разновидность Str.faecalis), клостридии (Сl. perfringens), бактерии рода Proteus и полифаги.

Для оценки санитарно-гигиенических показателей безопасности объектов внешней среды (почвы, воды и воздуха, продовольственного сырья и пищевых продуктов) используются унифицированные методы анализа, предусмотренные соответствующими нормативными документами, ГОСТами, методическими указаниями и другими актами санитарного законодательства страны (Сан-ПиН 2.3.2.1078-01)

Санитарная оценка почвы.

При санитарной оценке почвы учитывают результаты химического, гельминтологического и микробиологического анализов.

При микробиологическом исследовании почвы в зависимости от поставленной задачи применяют краткий или полный санитарно-бактериологический анализ. Краткий анализ почвы предусматривает определение двух микробиологических показателей: КМАФАнМ, или общего количества бактерий, и коли-титра. Полный анализ включает в себя определение КМАФАнМ, коли-титра, а также титра анаэробов (БГКП и Сl. perfringens), протеев, термофилов.

Показатель КМАФАнМ чистой почвы не превышает 1,5... 105 КОЕ/г, в загрязненной почве он в несколько раз больше. Наличие в почве БГКП и Сl.perfringens свидетельствует о ее фекальном загрязнении. Выявление в почве протеев свидетельствует о загрязнении ее органическими веществами животного происхождения или фекалиями людей. Термофильные микроорганизмы являются показателями загрязнения почвы навозом, компостами. В чистых почвах термофилы не обнаруживаются.

Санитарная оценка воды.

Питьевая вода считается хорошей, если показатель КМАФАнМ не превышает 100 КОЕ/мл, сомнительной — при 100... 150 КОЕ/мл, загрязненной — при 500 КОЕ/мл и более.

Коли-титр питьевой воды из водопровода должен быть не менее 300 мл, из колодцев — не менее 100 мл. Коли-индекс (количество кишечных палочек в 1 л воды) в водопроводной воде должен быть не более 3, в колодцах — не более 10.

Санитарная оценка воздуха.

Для определения микрофлоры воздуха используют следующие методы:

седиментационный (метод Коха), фильтрационный (воздух пропускают через воду); методы, основанные на принципе ударного действия воздушной струи с использованием специальных приборов. Последние методы надежнее, так как они позволяют точно определить количественное загрязнение воздуха микроорганизмами и изучить их видовой состав.

На предприятиях пищевой промышленности, в производственных цехах и в местах хранения продуктов необходимо соблюдать как определенную влажность и температуру, так и чистоту воздуха.  В молочной промышленности санитарное состояние воздуха производственных помещений оценивают по двум микробиологическим показателям: общему числу бактерий (микрококки, сарцины, палочковидные) и числу плесневых грибов и дрожжей, которые оседают из воздуха на поверхность агаровой среды (мясо-пептонного и суслового агаров) в чашках Петри за 5 мин.

На предприятиях мясной промышленности в холодильных камерах проводят анализ воздуха на присутствие плесневых грибов.

Воздух камер исследуют перед закладкой мяса (до и после дезинфекции) и периодически — не реже 1 раза в квартал в процессе хранения мяса при температуре -12 °С. Учет ведут по числу колоний плесневых грибов, выросших на поверхности агаровой среды на чашках Петри.

Литература: 1, с. 1-200; 2, с. 1-207; 22, с. 5-150

Контрольные вопросы:

1 Что такое порча мяса, виды и условия?

2 Как    проводится санитарная оценка обьектов производства?

3 Какова общая характеристика методов санитарных исследований?

4 Какие биохимические процессы происходят в мясе?

5 Какие показатели качества и химического состава необходимы при оценке качества и безопасности?

Вопросы    для выполнения контрольной работы

1 Цели и задачи дисциплины.

2 Области применения санитарных правил и норм.

3 Значение санитарной  безопасности пищевых продуктов.

4 На основании, каких законов Республики Казахстан   установлены нормы и правила санитарной безопасности мяса и мясных изделий?

5 Перечислите нормативные ссылки, используемые в Санитарных правилах и нормах Республики Казахстан.

6 Общие положения санитарной безопасности мяса и мясных изделий.

7 Основные понятия санитарной безопасности  мяса и мясных изделий.

8 Виды требований санитарной безопасности  в мясоперерабатывающем производстве.

9 Каким образом осуществляется государственно-эпидемиологический

надзор и контроль за выполнением санитарных правил?

10 Санитарные требования к территории предприятия

11 Факторы, влияющие на санитарно-гигиенические нормы предприятия.

12 Природоохранная деятельность предприятия, задачи и основные направления.

13 Основные санитарные требования, предъявляемые к водоснабжению и канализации предприятия.

14 Правила гигиены освещения производственных помещений

15 Перечислите санитарные требования к отоплению и вентиляции. Значение и роль в производстве.

16 Влияние пыли на технологические процессы.

17 Опишите основные требования к микроклимату производственного помещения.

18 Шум, его влияние на производственные процессы.

19 Санитарные требования к производственным и вспомогательным помещениям.

20 Склады, их назначение, соответствие санитарным нормам.

21 Что предполагает уборка производственных помещений?

22 Санитарные требования к бытовым помещениям.

23 Особые требования  санитарной гигиены к предприятиям малой

мощности.

24 Какие предприятия относят к предприятиям малой мощности?

25 Санитарные требования к оборудованию, инвентарю

26 Санитарная обработка оборудования и инвентаря.

27Санитарные требования к сырью, полуфабрикатам.

28Что такое «гигиенический сертификат»?

29Как проводится выборочный контроль показателей безопасности изделий мясоперерабатывающего производства?

30Санитарная безопасность пищевых добавок мясоперерабатывающего  производства

31Перечислите основные правила подготовки сырья для мясоперерабатывающего производства

32Какие особые требования санитарной безопасности предъявляют к подготовке сырья?

33Микробиологические показатели сырья для производства

34Санитарные  требования к реализации готовой продукции

35Основные этапы реализации готовой продукции и санитарные правила для них

36Как организуется лабораторный контроль на мясоперерабатывающем  предприятии?

37Характеристика требований стандартов к качеству проводимых санитарных мероприятий на мясоперерабатывающем предприятии

38Микробиология и санитария основных видов сырья и полуфабрикатов в производстве мясных изделий

39Основы микробиологии, санитарии и гигиены в мясоперерабатывающей  промышленности

40Влияние физико-химических процессов на санитарную безопасность  мяса и мясных изделий.

41  Получение масс, содержащих соль  в виде насыщенного раствора и

кристаллов

42 Способы получение  масс, способных к студнеобразованию

43 Определение качества мясных изделий

44 Характеристика сырьевых материалов, применяемых в

производстве

45  Хранение и подготовка к производству основного и дополнительного сырья

46 Расчет нормы  расхода сырья  на тонну готовой продукции

47  Технологический контроль мясного производства

48 Производство нетрадиционных видов мясных изделий

49 Технология пищевых концентратов

50 Добавки и технологические приемы, позволяющие увеличивать сохранность и улучшать качество продуктов

51 Применение методов системного анализа при разработке рецептур

52 Историческое развитие и проблемы современной технологии

53 Технический прогресс и технология производства мясных изделий на современных предприятиях

54 Основные направления совершенствования ассортимента.

55 Классификация мясных масс по состоянию в них соли.

56  Растворимость соли  в чистой воде, в растворителях, содержащих декстрины, спирт, а также другие компоненты производства

57  Химические изменения, происходящие в полуфабрикатах при их нагревании, томлении, уваривании и других термических процессах. Порча продукции.

58 Влияние каротинов и рН среды на разложение белков. Порча продукции.

59 Физико-химические основы производства мясной продукции с учетом относительного выхода.

60 Химические изменения углеводов при получении мясной продукции. Порча продукции.

Номера контрольного задания

| Предпоследняя цифра учебного шифра | Последняя цифра ученого шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,54,102 | 11,64,102 | 21,74,102 | 31,84,102 | 41,94,106 | 51,5,110 |
| 2 | 2,55,101 | 12,65,101 | 22,75,101 | 32,85,101 | 42,95,105 | 52,4,102 |
| 3 | 3,56,100 | 13,66,100 | 23,76,111 | 33,86,100 | 43,96,104 | 53,3,103 |
| 4 | 4,57,109 | 14,67,109 | 24,77,109 | 34,87,103 | 44,97,103 | 54,2,103 |
| 5 | 5,58,108 | 15,68,100 | 25,78,108 | 35,88,102 | 45,98,102 | 55,1,109 |
| 6 | 6,59,107 | 16,69,107 | 26,79,107 | 36,89,101 | 46,99,100 | 56,9,108 |
| 7 | 7,60,106 | 17,70,106 | 27,80,106 | 37,90,100 | 47,100,10 | 57,8,107 |
| 8 | 8,61,105 | 18,71,105 | 28,81,105 | 38,91,109 | 48,101,12 | 58,7,106 |
| 9 | 9,62,104 | 19,72,104 | 29,82,104 | 39,92,108 | 49,102,13 | 59,6,105 |
| 10 | 10,63,103 | 20,73,100 | 30,83,110 | 40,93,111 | 50,103,14 | 60,5,104 |

Список рекомендуемой литературы

Основная:

1 Мармузова Л.Р.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности.-М.: ПрофОбрИздат,  2008.-136 с

2 Скокан Л.Е., Жарикова Г.Г. Микробиология и санитария основных видов сырья и полуфабрикатов в производстве.-М.: Пищевая промышленность, 2006.-148 с

3 Ильященко Н.Г., Бетева Е.А. Микробиология пищевых производств.-М.: Колосс, 2008. - 558с

4 Контере В.М., Матисон В.А. Сенсорный анализ продуктов. - Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1998. - 163с

5 Сарафанова Л. А. Применение пищевых добавок. -  С-Петербург:Гиорд, 2005. -416с

Дополнительная:

6 Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров. – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999.- 432 с

7 Маршалкин Г.А. Производство кондитерских изделий. - М.: Колос, 1994.-272с

8 Зубченко А.В. Влияние физико-химических процессов на качество кондитерских изделий. - М.: Агропромиздат, 1987.-  264с

9 Карушева Н.В. Конфеты.- М.: Пищевая промышленность, 1989.- 250 с

10 Пашков Е.В., Фомин Г.С., Красный Д.В  Международные стандарты ИСО 14000. Основы экологического управления. - М.: Изд. стандартов, 1997. -123 с

11 Страхование от А до Я (Книга для страхователя) /Под ред. Л.И. Корчевской и К.Е. Турбиной. - М.: Агропромиздат ,1996. - 211 с

12 Кривцов B.C., Мартынов Г.К. Стандартизация методов хранения и транспортирования с/х продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1986.- 122 с

13 Справочник товароведа продовольственных товаров.- М.: Экономика, 1988.-165 с