Стандартизация при хранении и приемке зерна

Тезисы лекций

Тема 1. Сущность стандартизации, основные понятия и термины.

Цель: Довести до слушателей особенности стандартизации продукции растениеводства, направления, порядок составления и разработки стандартов.

План: Сущность, задачи, разработка, внедрение, внесение изменений.

Стандартизация – деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

Объектами стандартизации являются продукция и правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение.

Главная задача стандартизации — создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд страны и экспорта.

Работы в области стандартизации осуществляют по следующим основным направлениям.

1.Установление прогрессивных требований к продукции, ее производству и применению с учетом: рационального использования и снижения расходов сырья, материалов, энергии, топлива, запасных частей; уменьшения затрат труда; требований внешнего рынка; стандартов и рекомендаций по стандартизации международных организаций; охраны окружающей среды; безопасности труда и охраны здоровья населения; защиты от вредных воздействий; требований технической эстетики и эргономики; требований к методам и  средствам контроля качества продукции, отражающим достижения отечественной и зарубежной науки, техники, технологии и передовой опыт.

- Установление параметрических и типоразмерных рядов, базовых конструкций; конструктивно унифицированных составных частей изделий; оптимальных уровней стандартизации и унификации с целью рационального ограничения номенклатуры продукции (сырья, материалов, комплектующих изделий, составных частей, программных средств, готовых изделий).

- Обеспечение конструктивной, электрической, информационной, программной, диагностической и других видов совместимости продукции, а также взаимозаменяемости продукции по составным частям, комплектующим изделиям, материалам,  параметрам, размерам и т. д.

- Обеспечение единства и необходимой точности измерений в стране.

- Повышение эффективности планирования работ по стандартизации.

- Обновление действующих стандартов и технических условий на продукцию.

- Проведение работ по международной стандартизации с целью обобщения зарубежного опыта, повышения технико-экономического уровня и качества продукции, а также ее конкурентоспособности.

- Контроль за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий.

При создании системы нормативно-технической документации необходимо обеспечить:

опережающую стандартизацию сырья, материалов, комплектующих изделий, инструмента и технологии, качество и уровень которых оказывают решающее влияние на технико-экономические характеристики машин, приборов, средств автоматизации и других промышленных изделий, а также товаров народного потребления;

комплексную стандартизацию взаимосвязанных объектов стандартизации с помощью согласованных показателей, норм, требований к этим объектам стандартизации и увязки сроков введения в действие нормативно-технических документов;

оптимальность норм, правил, показателей, включаемых в нормативно-технические документы.

Стандартизацию осуществляют в виде нормативно-технических документов и эталонов.

Нормативно-технический документ — это документ, устанавливающий требования к объектам стандартизации, обязательный для исполнения в определенных областях деятельности, разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом.

Эталон — мера или измерительный прибор, служащие для воспроизводства, хранения и передачи какой-либо величины.

Существует два вида нормативно-технических документов: стандарт и технические условия.

Стандарт — нормативно-технический документ, устанавливающий требования к объектам стандартизации, обязательный для Исполнения в определенных областях деятельности, разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом.

Технические условия — нормативно-технический документ, устанавливающий требования к конкретной продукции.

Производимая и реализуемая в Российской Федерации продукция должна соответствовать требованиям стандартов или технических условий.

Государственная система стандартизации предусматривает следующие категории нормативно-технических документов.

1.	Государственные стандарты (ГОСТ) разрабатываются на группы однородной продукции (или на конкретную продукцию, имеющую важнейшее народнохозяйственное значение) межотраслевого производства и (или) применения. Эти стандарты обязательны для всех министерств и ведомств, предприятий, организаций и учреждений. Обозначение государственного стандарта состоит из индекса (ГОСТ), регистрационного номера и отдельных (через тире) двух последних цифр года утверждения, например ГОСТ 27186—86; ГОСТ 11321-89.

Под группой однородной продукции понимается максимально возможная совокупность продукции, характеризующаяся общностью функционального назначения, области применения. Группы однородной продукции формируют в установленном порядке.

Конкретной продукцией являются модели, марки и т.п., характеризующиеся определенными конструктивно-технологическими решениями, принципами действия, свойствами и конкретными показателями ее целевого назначения.

- Отраслевые стандарты (ОСТ) разрабатываются на группы однородной продукции или на конкретную продукцию, закрепленную за данным министерством (ведомством). Эти стандарты обязательны для предприятий, организаций и учреждений независимо от  их  ведомственной   принадлежности.   Обозначение   отраслевого стандарта состоит из индекса (ОСТ), условного цифрового обозначения министерства (ведомства), утвердившего стандарт, регистрационного номера, присвоенного стандарту этим министерством  (ведомством), и отдельных (через тире) двух последних цифр года  утверждения, например ОСТ 25789—68.

- Республиканские стандарты (РСТ) разрабатываются на продукцию республиканского и местного  значения, если на эту продукцию отсутствуют государственные и отраслевые стандарты или технические условия министерств (ведомств), являющихся головными (ведущими) по видам выпускаемой продукции. Эти стандарты обязательны для министерств (ведомств) республики и всех  предприятий и учреждений, расположенных на территории республики, независимо от их ведомственной подчиненности. Обозначение республиканского стандарта состоит из индекса (РСТ), сокращенного названия  республики, регистрационного номера и (через тире) двух последних цифр года утверждения стандарта.

- Технические условия (ТУ) разрабатываются, когда на группы  однородной продукции и на конкретную продукцию не предусмотрена разработка государственных и отраслевых стандартов. Технические условия в соответствии с областью их распространения обязательны для предприятий, организаций и учреждений, изготовляющих, поставляющих (реализующих) и хранящих продукцию.

Государственные, отраслевые, республиканские стандарты и технические условия, их изменения, а также решения об отмене стандартов и технических условий подлежат обязательной регистрации в Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

5. Стандарты предприятий (СТО) разрабатываются на объекты или устанавливают порядок проведения работ в области управления производством (качеством продукции), технологические процессы, технологические нормы и требования, методы, применяемые только на данном предприятии (в организации, учреждении). Стандарты предприятий обязательны для подразделений и служб предприятия (организации), утвердившего их. Обозначение стандарта предприятия состоит из индекса (СТП), кода предприятия (организации), присвоенного на основе классификатора предприятий и организаций, регистрационного номера и (через тире) двух последних цифр года утверждения (или пересмотра) стандарта, например СТП-УОХ46-03-85.

Стандарты предприятий государственной регистрации не подлежат.

В зависимости от объекта стандартизации выделены три группы стандартов, которые подразделяются на следующие виды:

- стандарты на продукцию: параметры и (или) размеры, типы, сортимент, марки, конструкция, методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений), приема, маркировка, установка, транспортирование, хранение, эксплуатация и ремонт, общие технические требования, общие технические условия, технические условия;

- общетехнические стандарты: термины и определения, обозначения, номенклатура, общие требования и (или) нормы, методы;

- организационно-методические стандарты: основные (общие) положения, порядок, построение (изложение, оформление, содержание). В стандартах допускаются данные, свойственные стандартам нескольких видов, но в пределах одной группы.

Государственные стандарты классифицируют по разделам, классам и группам в соответствии с Классификатором государственных стандартов. За каждой отраслью хозяйства закреплен классифицирующий индекс, который обозначают заглавной буквой русского алфавита (раздел). Например, сельскому и лесному хозяйству присвоен индекс С, пищевым и вкусовым продуктам — Н. В пределах раздела стандарты делят на классы, обозначаемые цифрами (от 0 до 9), с использованием всех или некоторых цифр.

Раздел С включает следующие классы:

- — общие правила и нормы по сельскому и лесному хозяйству;

- — полевые культуры;

- — технические культуры;

- — плодовые и ягодные культуры;

- — овощные культуры и цветы;

- — пчеловодство;

- — шелководство;

- — животноводство;

- — звероводство, охота и рыбоводство;

- — лесное хозяйство и агролесомелиорация.

Классы подразделяют на группы, которые обозначают цифрами: 0 — классификация, номенклатура и общие нормы; 1-8 — группы товаров; 9 — методы испытаний, упаковка, маркировка. Например, ГОСТ 27186—86 «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения» находится под рубрикой С00, а ГОСТ 9353—85 «Пшеница. Технические условия» — С12.

Обозначения разделов, классов и групп располагают в правом верхнем углу стандарта. На первой странице стандарта указывают категорию, номер и год утверждения стандарта, наименование стандарта, взамен которого введен новый. Ниже указывают, кем и когда утвержден или продлен срок действия стандарта, срок введения в действие и срок действия. Во вновь вводимых стандартах перечисляют их разработчиков.

Стандарты имеют единую структуру. Каждый из них начинается с определения, в котором обозначено, на что он распространяется, указываются технические требования (товарная классификация) или правила приемки и методы определения отдельных показателей качества, а также правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

В данном учебнике рассматриваемые стандарты на продукцию находятся в классах 0,1,2,3,4 раздела С и представляют собой стандарты технических условий и методы определения показателей качества.

Литература: 1, с. 3-4; 3, с. 8-9

Тема 2  Состояние стандартизации в Республике Казахстан

Цель: Ознакомить студентов с состоянием и развитием стандартизации в Республики Казахстан. Ознакомить с её особенностями, общими терминами и определениями.

План: Общие понятия; объекты и виды подтверждения соответствия; цели и принципы; история становления и развития;

Для успешной деятельности в области стандартизации, как и в любой другой области науки и техники, необходима точная, научно обоснованная терминология. Неупорядоченность терминологии затрудняет взаимопонимание специалистов, препятствует созданию единых методических пособий, отрицательно сказывается на внедрении новейшей, в том числе вычислительной, техники, на управлении народным хозяйством.

Определение термина “стандартизация” прошло длительный эволюционный путь. Представление людей о стандартизации формировалось в процессе развития науки и техники, совершенствования форм и методов производства. С расширением экономических связей на национальном и международном уровне уточнение этого термина происходило параллельно с развитием самой стандартизации и отражало на различных этапах достигнутый уровень ее развития.

Международная организация по стандартизации (ИСО) в 1952 году создала Комитет по изучению научных принципов стандартизации (СТАКО), перед которым была поставлена задача дать определения основных терминов, касающихся стандартизации.

СТАКО были разработаны определения ряда таких важных терминов, как стандартизация, стандарт, специализация, унификация, взаимозаменяемость размерная и функциональная. Предложенные СТАКО определения этих терминов были приняты Советом ИСО и легли в основу определений, установленных Государственной системой стандартизации Республики Казахстан.

В документах ИСО термин “стандартизация” определяется следующим образом: “Стандартизация-деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной  степени упорядочения в определенной области”. В общем понимании эта деятельность проявляется в процессах разработки, опубликования и применения стандартов,

Это определение отражает все многообразие стандартизации, характеризует ее как активную деятельность, направленную на упорядочение не только в технике, но и в других областях деятельности.

Определение термина “стандартизация” в Законе Республики Казахстан “О стандартизации” и в Государственной системе стандартизации Республики Казахстан следующее: “Стандартизация -это деятельность, направленная на  достижение оптимальной степени упорядочения положений в определенной области для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач”.

Стандартизация основывается на объективных достижениях науки, техники и передового опыта, определяет основу не только настоящего, но и будущего развития и должна осуществляться неразрывно с научно-техническим прогрессом.

Стандартизация осуществляется на разных уровнях, в зависимости от того, участники какого географического, экономического или политического региона мира принимают стандарт.

В зависимости от масштабов работы по стандартизации она

может быть международной, межгосударственной, региональной и национальной.

Международная стандартизация - это работа по стандартизации, участие в которой открыто для соответствующих органов любой страны.

Результатом работы по. международной стандартизации являются международные стандарты, используемые странами-участниками или прямо, или при разработке или пересмотре национальных стандартов.

Межгосударственная стандартизация - это деятельность по стандартизации объектов, представляющих межгосударственный интерес.

Региональная стандартизация - это стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов стран только одного географического, политического или экономического региона мира.

Региональная и международная стандартизация осуществляется

специалистами стран, представленных в соответствующих регионах и международных организациях.

Национальная стандартизация - стандартизация в одном конкретном государстве. При этом национальная стандартизация также может осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом уровнях, на уровне ассоциаций, производственных фирм, предприятий и учреждений.

Стандарт. Правильное определение этого термина имеет важное значение. Международная организация по стандартизации приняла следующее определение; “Стандарт - это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, утвержденный признанным органом, направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области” (определение термина дано согласно Руководству 2 ИСО/МЭК. 1991).

В соответствии с Законом Республики Казахстан “О стандартизации” стандарт - документ, разработанный на основе согласия заинтересованных сторон, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах научных исследований, технических достижений и практического опыта, тогда его использование принесет оптимальную выгоду для общества.

Нормативный документ по стандартизации - это документ, устанавливающий нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся различных видов деятельности по стандартизации или ее результатов.

Система стандартизации - это совокупность участников стандартизации, нормативных документов, устанавливающих требования к продукции, процессам, работам, услугам.

В развитие Закона Республики Казахстан “О техническом регулировании” разработана Государственная система стандартизации Республики Казахстан (ГСС РК), которая представляет собой совокупность органов государственного управления, физических и юридических лиц, осуществляющих работы в области стандартизации, в том числе в области каталогизации продукции, в пределах их компетенции, нормативных документов, устанавливающих порядок проведения работ по стандартизации в Республике Казахстан.

Основные задачи ГССРК. Для достижения целей стандартизации, установленных законодательством, ГСС РК должна решать следующие основные задачи:

• установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции, процессов (работ), услуг в интересах потребителя и государства, в том числе обеспечивающих их безопасность;

• установление требований по совместимости (конструктивной, электрической, электромагнитной, информационной, программной и др.), взаимозаменяемости и унификации продукции к технологическим процессам, метрологическим нормам и правилам;

• нормативное обеспечение производства, процессов (работ) и услуг, контроля (испытаний, анализа, измерений), сертификации и оценки качества продукции;

• развитие и ведение систем классификации и кодирования технико-экономической информации, каталогизации и штрихового кодирования продукции:

• совершенствование действующего законодательства и переход на иные формы регулирования качества и безопасности продукции путем формирования в Республике Казахстан системы технических регламентов, в том числе технического законодательства, гармонизированного с законодательством стран с развитой рыночной. экономикой;

• обеспечение прямого применения международных стандартов и норм на территории Республики Казахстан, гармонизация действующих нормативных документов и системы стандартизации с международными нормами и системами;

• совершенствование системы информационного и нормативного обеспечения работ по стандартизации, метрологии и сертификации и формирование государственного фонда стандартов Республики Казахстан;

• осуществление государственного надзора за соблюдением обязательных требований нормативных документов, качеством и безопасностью сертифицированной продукции, процессов (работ), услуг.

Методологические вопросы организации и функционирования Государственной системы стандартизации изложены в комплексе государственных  основополагающих стандартов “Государственная система стандартизации Республики Казахстан”, включающем следующие основные документы:

1. СТ РК 1.0-2000 “ГСС РК. Основные положения”.

2. СТ РК 1.1-2000 “ГСС РК. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения”.

3. СТ РК 1.2-2002 “ГСС РК. Порядок разработки государственных стандартов”.

4.СТРК 1.3-2000 “ГССРК. Порядок разработки, согласования, утверждения и государственной регистрации технических условий”,

5. СТ РК 1.4-99 “ГСС РК. Стандарт фирмы. Основные положения”.

6. СТ РК 1.5-2000 “ГСС РК. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов”.

7.СТРК 1.6-96 “ГСС РК. Порядок учета, хранения и восстановления подлинников и дубликатов государственных стандартов Республики Казахстан”.

8. СТ РК 1.7-98 “ГСС РК. Порядок планирования работ по стандартизации”.

9. СТ РК 1.9-99 “ГСС РК. Порядок применения международных, региональных и национальных нормативных документов по стандартизации, метрологии и сертификации”.

10. СТ РК 1.12-2000 “ГСС РК. Документы нормативные текстовые”.

11. СТ РК 1.14-2000 “ГСС РК. Стандарты научно-технических, инженерных и других общественных объединений”.

Организация работ по стандартизации в Республике Казахстан

Организационная структура Государственной системы стандартизации Республики Казахстан состоит из:

1) уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации, его территориальных подразделений и подведомственных предприятий:

2) органов государственного управления Республики Казахстан В пределах их компетенции в области стандартизации;

3) физических и юридических лиц, в том числе технических комитетов, экспертов-аудиторов по стандартизации;

4) государственного фонда нормативно-правовых актов Республики Казахстан. Государственное управление работами по стандартизации в Республике Казахстан осуществляет уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации - Комитет по техническому регулированию Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (далее - Комитет ).

Комитет является государственным органом исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации.

В соответствии с Законом Республики Казахстан “О техническом регулировании” Комитет  выполняет непосредственно или через подведомственные ему организации следующие основные функции:

• формирует и реализует единую государственную политику в области стандартизации;

• координирует деятельность органов государственного управления, физических и юридических лиц в этой сфере;

• участвует в работах по межгосударственной, международной, региональной стандартизации;

• организует и осуществляет проведение государственного надзора за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации;

• создает Государственную систему стандартизации;

• организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров в области стандартизации;

• устанавливает порядок применения международных, региональных, национальных стандартов, правил и рекомендаций по стандартизации;

• взаимодействует с физическими и юридическими лицами, техническими комитетами по стандартизации;

• устанавливает в государственных стандартах, правилах и рекомендациях Государственной системы стандартизации общие организационно-методические и общетехнические правила проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимодействия физических и юридических лиц друг с другом, с органами государственного управления;

• обеспечивает перевод нормативных документов по стандартизации на государственный и русский язык и их подтверждение;

• устанавливает порядок осуществления экспертизы нормативных документов по стандартизации на соответствие требованиям стандартов, международным и региональным нормам.

В работах по стандартизации также участвуют органы государственного управления, юридические и физические лица, которые организуют и проводят работы в области стандартизации в пределах их компетенции и могут создавать для выполнения этих работ соответствующие подразделения и службы по стандартизации, а также эксперты - аудиторы по стандартизации, аттестованные в порядке, установленном Комитетом .

Службы по стандартизации на предприятиях и в организациях осуществляют организационно-методическое и научно-техническое руководство в области стандартизации в пределах своей компетенции, выполняя научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы по стандартизации и унификации продукции, услуг, производственных процессов, включая процессы управления производством, путем внедрения систем качества и экологического управления.

Для организации и осуществления работ по государственной стандартизации определенных видов продукции, процессов (работ) и услуг, а также для участия в межотраслевой и межгосударственной стандартизации учреждаются рабочие органы по стандартизации - технические комитеты по стандартизации (ТК).

Деятельность технических комитетов по стандартизации должна быть направлена на:

• повышение качественного уровня государственных стандартов;

• обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

• снятие технических барьеров при торговом обмене продукцией (технологиями, услугами) с зарубежными странами.

В области государственной стандартизации технические комитеты по стандартизации организуют и осуществляют следующие работы:

• разработку предложений по основным направлениям развития государственной стандартизации по закрепленным объектам;

• разработку, рассмотрение, согласование и подготовку к утверждению проектов государственных стандартов (СТ РК), других нормативных документов по стандартизации;

• пересмотр и подготовку изменений к действующим нормативным документам, в том числе к государственным и межгосударственным стандартам;

• подготовку предложений по отмене действующих в республике нормативных документов на объекты, закрепленные за техническим комитетом;

• подготовку предложений и проведение работ по унификации и гармонизации, применяемых в республике нормативных документов с межгосударственными, международными, региональными и национальными стандартами и документами зарубежных стран;

• оценку технического уровня и достигнутого уровня стандартизации по объектам, закрепленным за техническим комитетом;

• участие в разработке и (или) рассмотрении проектов нормативно-правовых актов, межгосударственных, международных и региональных стандартов, государственных стандартов и классификаторов технико-экономической информации стран с развитой рыночной экономикой на аналогичные и (или) взаимосвязанные объекты стандартизации с целью их применения в Республике Казахстан;

• определение потребности и подготовку предложений к планам государственной стандартизации по разработке новых, пересмотру и внесению изменений в действующие в Казахстане стандарты и документы по стандартизации;

• подготовку и представление в Комитет по техническому регулированию текущих и перспективных планов работ ТК и ежегодных отчетов о проведенной ими работе.

Технические комитеты по стандартизации создаются в определенной сфере экономики на базе заинтересованных юридических лиц. Как правило, ТК формируются на базе научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технических институтов, конструкторских бюро, предприятий и организаций, имеющих наиболее высокий научно-технический потенциал в соответствующих областях деятельности.

Членами технического комитета по стандартизации могут быть юридические и физические лица из числа заказчиков (потребителей) и изготовителей продукции, исполнителей услуг, представители организаций по стандартизации, метрологии и сертификации, органов государственного управления, учебных заведений, научно-технических, инженерных и других общественных организаций, а также ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты по специализации технического комитета.

Участие в деятельности технических комитетов по стандартизации всех заинтересованных сторон добровольное.

Перечень объектов стандартизации, закрепляемых за техническим комитетом по стандартизации, положение о техническом комитете, его структура и состав с перечнем членов и списочным составом должны быть согласованы с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Технические комитеты по стандартизации, а также кандидатуры председателя, его заместителя и ответственного секретаря утверждаются постановлением Комитета по техническому регулированию и вносятся в реестр Государственной системы стандартизации “Технические комитеты по стандартизации”.

В структуре технического комитета по стандартизации могут быть созданы подкомитеты (ПК) для выполнения определенной части работ по отдельным объектам государственной стандартизации (областям деятельности), закрепленным за техническим комитетом, с соответствующим разграничением компетенции.

В Казахстане создано 45 технических комитетов по стандартизации, осуществляющих разработку стандартов, в их числе ТК по стандартизации в пищевой, легкой, угольной отраслях промышленности, цветных металлов, нефти и другие.

Литература: 3. с.345-347

3 Виды контроля качества мучных кондитерских изделий.

Определения и порядок проведения всех видов контроля. Лаборатории кондитерских фабрик осуществляют различные виды контроля: входной контроль; контроль производства и контроль готовой продукции.

Указанные виды контроля отражаются в виде результатов лабораторных анализов, которые фиксируются по специальным формам в журналах.

Под входным контролем понимают контроль качества сырья, полуфабрикатов, тароупаковочных и заверточных материалов. Цель входного контроля – предупреждение использования в производстве сырья, полуфабрикатов и тароупаковочных материалов, качество которых не соответствует требованиям НТД на указанные объекты входного контроля, а также требованиям, которые дополнительно выставляет данное производство перед поставщиками указанных объектов.

Входной контроль производится выборочно. В соответствии с требованиями, соответствующими НТД, а также объемом партии по ГОСТ 18321– 73 отбираются выборка, средняя проба, которые подвергают входному контролю по показателям, соответствующим НТД, и дополнительным показателям, разработанным непосредственно производством. Результаты анализов распространяются на всю партию. Каждая партия сырья, полуфабрикатов, тароупаковочных и заверточных материалов должна сопровождаться удостоверениями соответствия качества, гигиеническим сертификатом и сертификатом соответствия. Периодичность входного контроля определяется руководством конкретного производства.

После анализа документов, удостоверяющих качество сырья и материалов, их регистрируют в «Журнале для записи сырья, поступившего на склады предприятия» по форме № П-61, а также в «Журнале для записи тароупаковочных и заверточных материалов, поступивших на склад» по форме, разрабатываемой предприятием. В журналах записи ведут четко и разборчиво. Журналы нумеруют, количество страниц фиксирует главный инженер или лицо, им на то уполномоченное. Подчистка результатов не допускается. Для исправления слегка зачеркивают неправильные цифры или текст одной чертой так, чтобы можно было прочесть первоначальную запись, и сверху пишут правильные цифры или текст.

При приемке сырья, полуфабрикатов, тароупаковочных и заверточных материалов кладовщики цеха подготовки сырья обязаны проверить состояние вагона, контейнера и других транспортных средств, исправность пломб и оттисков на них, наличие защитной маркировки груза, исправность тары, правильность маркировки.

О поступлении на предприятие грузов кладовщики цеха подготовки сырья обязаны немедленно уведомить группу контроля центральной лаборатории технохимического контроля извещением по форме №П–13 и представить сопроводительные документы, удостоверяющие их качество.

На основании «Извещения о прибытии груза» инженер-технолог группы контроля производит запись в «Журнале для записи сырья, поступившего на склады предприятия» по форме № П-61 и в «Журнале для записи заверточных и тароупаковочных материалов, поступивших на склады предприятия».

Сопроводительные документы поступившего сырья и материалов должны быть подшиты инженером-технологом группы контроля в папки по наименованию материалов и сырья с указанием номера формы журнала и номера анализа.

Документы, регламентирующие качество тароупаковочных и заверточных материалов, рекомендуется регистрировать в «Журнале для записи тароупаковочных и заверточных материалов».

После отбора проб сырья инженер-технолог группы контроля проводит запись в «Журнале учета количества отобранного сырья для анализов из кладовой № ...» (журнал разрабатывается самостоятельно на каждом конкретном предприятии).

По результатам анализов входного контроля производится запись в журналах анализов для каждого вида сырья, используемого конкретным производством, по форме № П-62, например: «Журнал анализов фруктово-ягодного сырья» по форме № П-64; «Журнал анализов муки» по форме № П-65; «Журнал анализов жиров и масел» по форме № П-66; «Журнал анализов какао-бобов» по форме № П-66/1; «Журнал анализов орехов» по форме № П-67; «Журнал анализов кислот, красок, эссенций, спирта, вин и др.» по форме № П-67/1; «Журнал анализов прочих видов сырья» по форме № П-68; «Журнал анализов молочных продуктов» по форме № П-70; «Журнал анализов яйцепродуктов» по форме № П-70. Кроме указанных журналов результаты анализов входного контроля сырья и полуфабрикатов оформляют в «Журнале микробиологических анализов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции». Указанные журналы по соответствующим формам ведут инженеры-технологи группы контроля и инженер-микробиолог. Контролирует ведение документации начальник центральной лаборатории или заместитель главного технолога, если цеховая лаборатория входит в отдел главного технолога.

В случае несоответствия качества сырья и полуфабрикатов по органолептическим и физико-химическим показателям инженер-технолог группы контроля составляет акт отбора проб для последующего оформления претензии.

В случае несоответствия входного контроля по результатам микробиологических анализов требованиям НТД или дополнительным требованиям, предъявляемым производством (и заложенным в контракте), инженер-микробиолог оформляет отрицательное заключение в виде микробиологического анализа под №, утверждаемым начальником центральной лаборатории.

В случае выявления несоответствия сырья и материалов требованиям НТД инженер по отбору сырья совместно с представителем поставщика составляет акт о забраковке, который утверждает начальник отдела снабжения.

Для выбора поставщиков, снабжающих предприятие сырьем и тароупаковочными материалами стабильного качества, на фабрике рекомендуется разработать формы журналов: «Журнал регистрации несоответствия требованиям партии сырья и полуфабрикатов», а также «Журнал регистрации несоответствия требованиям партии заверточных и тароупаковочных материалов».

Литература: 3. с.347-349

Тема 3 Структура и основные положения законодательства РК в области стандартизации Закон РК «О техническом регулировании».

Цели: Довести до слушателей основные моменты, связанные с внесением в закон «О техническом регулировании» их особенность и значение.

План: Цели, принципы, структура, концепция, права и обязанности , нормативные документы по стандартизации.

Основные цели и принципы технического  регулирования

1. Основными целями технического регулирования являются:
      1) обеспечение безопасности продукции, услуги, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира;
      2) обеспечение национальной безопасности;
      3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, услуги;
      4) устранение технических барьеров в торговле;
      5) повышение конкурентоспособности продукции.
      2. Техническое регулирование основывается на принципах:
      1) единства и целостности государственной системы технического регулирования;
      2) применения единой терминологии, правил установления требований к продукции, услуге, процессам;
      3) целесообразности и достижимости целей технического регулирования, обеспечения равных возможностей для участия в процессах технического регулирования, баланса интересов государства и заинтересованных сторон;
      4) равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия установленным требованиям;
      5) приоритетного использования достижений науки и техники, стандартов международных и региональных организаций при разработке нормативных правовых актов в области технического регулирования и стандартов;
      6) соответствия требований нормативных правовых актов в области технического регулирования уровню развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития государства;
      7) доступности нормативных правовых актов в области технического регулирования, стандартов и информации о них, о порядке их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
      8) добровольного выбора стандартов с целью их применения;
      9) единой системы и правил подтверждения соответствия;
      10) недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и подтверждению соответствия;
      11) несовместимости в одном государственном органе функций государственного контроля и надзора и подтверждения соответствия;
      12) независимости органов по подтверждению соответствия от изготовителей (исполнителей), продавцов и покупателей;
      13) недопустимости ограничения конкуренции в работах по подтверждению соответствия.

Структура государственной системы  технического регулирования

Структуру государственной системы технического регулирования составляют:
      1) Правительство Республики Казахстан;
      2) уполномоченный орган;
      3) государственные органы в пределах своей компетенции;
      4) экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах;
      5) Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам (далее - Информационный центр);
      6) технические комитеты по стандартизации;
      7) органы по подтверждению соответствия, лаборатории;
      8) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, стандартизации и аккредитации;
      9) государственный фонд нормативных правовых актов в области технического регулирования и стандартов.

Литература: 1 с. 1-20

Тема 4 Межгосударственная система стандартизации в содружестве независимых государств.

Цель: Довести до слушателей историю становления и возникновения межгосударственных стандартов, их значение и область применения.

План: История МГСС, функции, порядок взаимодействия при разработке стандартов.

Межгосударственная система стандартизации (МГСС)

Началом развития межгосударственной стандартизации в рамках СНГ явилось “Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации метрологии и сертификации”, подписанное главами правительств стран СНГ в марте 1992 года.

Отмечая международный характер стандартизации, метрологии и сертификации, основными целями Соглашения, которые должны решаться через стандартизацию, являются:

• защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения в вопросах качества продукции и услуг, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды;

• обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции и других требований, представляющих межгосударственный интерес;

• устранение технических барьеров в производстве и торговле, содействие повышению конкурентоспособности продукции государств-участников Соглашения на мировых товарных рынках;

• содействие повышению безопасности хозяйственных объектов государств-участников Соглашения при возникновении природных и техногенных катастроф, а также других чрезвычайных ситуаций.

Благодаря Соглашению были сохранены существовавшие в СССР фонды нормативных документов (около 25 тысяч государственных и 40 тысяч отраслевых стандартов, 35 классификаторов технико-экономической информации). Были достигнуты договоренности о признании государственных стандартов бывшего СССР (ГОСТ) в качестве действующих межгосударственных стандартов и сохранении за вновь вводимыми межгосударственными стандартами аббревиатуры “ГОСТ”.

Работы по межгосударственной стандартизации ведутся на основе следующих принципов:

• взаимного стремления всех заинтересованных государств-участников Соглашения к достижению согласия по обеспечению качества и безопасности взаимопоставляемой продукции;

• целесообразности разработки межгосударственных стандартов, соответствия их достижениям науки, техники и передового опыта с учетом их социальной, экономической, технической необходимости и приемлемости для применения государствами-участниками Соглашения;

* обеспечения гармонизации межгосударственных стандартов с международными и региональными стандартами и пригодности их для целей сертификации продукции, процессов (работ) и услуг.

Основными направлениями работ в области межгосударственной стандартизации являются:

* принятие общих правил проведения работ по межгосударственной стандартизации и установление единых (согласованных, гармонизированных) требований к продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения. охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость, а также единых методов контроля (испытаний);

* стандартизация общетехнических требований, представляющих межгосударственный интерес;

* организация ведения классификаторов технико-экономической информации, систем кодирования и их развитие;

* формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных стандартов, а также международных, региональных и национальных стандартов других стран при наличии соответствующих соглашений и договоренностей, обеспечение государств-участников Соглашения этими стандартами, ведение и хранение отраслевых

стандартов на важнейшие группы продукции, представляющей межгосударственный интерес;

* издание и распространение межгосударственных стандартов и других межгосударственных документов по стандартизации;

• координация программ подготовки и повышения квалификации кадров в области стандартизации.

Для выработки согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации и определения основных направлений деятельности в этих областях был создан Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), в который вошли руководители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 12 государств СНГ.

Его основными функциями являются:

1) выработка приоритетных направлений деятельности в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;

2) рассмотрение и принятие основных направлений работ в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации;

3) утверждение проектов межгосударственных стандартов и др.

С 1992 по 2003 годы проведено 23 заседания МГС, на которых рассмотрено более 1200 различных вопросов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, вновь утверждено или пересмотрено свыше 4000 межгосударственных стандартов.

По установившейся традиции заседания МГС проводятся поочередно в государствах-участниках Соглашения.

Принимаемые советом решения обязательны для государств, представители которых вошли в МГС.

Для решения организационных вопросов деятельности МГС был создан основной рабочий орган - технический секретариат, который в 2000 году был переименован в Бюро стандартов с размещением его в городе Минске (Республика Беларусь).

При МГС организованы рабочие группы для проработки технических вопросов, в состав которых вошли высококвалифицированные специалисты национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации.

Руководство работами по стандартизации, метрологии и сертификации в государствах-участниках Соглашения осуществляют соответствующие национальные органы.

Отдавая должное большой работе, проводимой МГС в рамках СНГ, Совет Международной организации по стандартизации (ИСО) в 1995 году признал МГС региональной организацией по стандартизации Евроазиатского региона с регистрацией названия “Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации”, а также его эмблему.

В ноябре 2001 года МГС принято решение (протокол № 20-2001) о применении в нормативных документах и при переписке с международными, региональными и национальными организациями по стандартизации следующего наименования и аббревиатуры Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации:

• на русском языке - .“Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС)”;

• на английском языке - “Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification” (EASC).

МГС подписаны соглашения о сотрудничестве с ИСО, Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Европейским комитетом по стандартизации (СЕН).

В рамках соглашения с СЕН МГС безвозмездно предоставляются евронормы для прямого применения.

МГС проводит значительную работу по развитию сотрудничества с ИСО, МЭК, СЕН и другими международными и региональными организациями по стандартизации, сертификации и метрологии по решению проблем унификации учебных дисциплин, преподаваемых будущим специалистам по стандартизации, метрологии и сертификации с учетом их деятельности в “едином пространстве” по этим видам работ.

Деятельность МГС в значительной мере способствует ускорению процесса вступления государств-участников Содружества в ВТО и развитию международной торговли.

Действуя в соответствии с международными обязательствами в области соблюдения безопасности международной торговли и признавая, что унификация порядка применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в области импорта товаров будет способствовать охране жизни, здоровья граждан и защите окружающей среды государств-участников соглашений о Таможенном союзе, правительства Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргыз-ской Республики 28 января 1999 года в г. Москве подписали Протокол о едином порядке применения указанных нормативных документов.

Порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов

Более 80% продукции, выпускаемой в Республике Казахстан, производится и испытывается по межгосударственным стандартам. Объекты межгосударственной стандартизации рассмотрены в главе 2, п. 2.5.2.

В зависимости от специфики объекта стандартизации и устанавливаемых к нему требований предусмотрены следующие виды межгосударственных стандартов:

а) основополагающие межгосударственные стандарты устанавливают общие организационно-методические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования (нормы, правила), обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки; техники и производства в процессе создания и использования продукции, охрану окружающей среды, безопасность труда, и – другие общетехнические правила;

б) межгосударственные стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования к группам однородной продукции и, при необходимости, к конкретной продукции;

в) межгосударственные стандарты на процессы (работы} устанавливают требования к методам (способам, приемам, режимам. нормам) выполнения различного рода работ в технологических процессах, например, разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции:

г) межгосударственные стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) устанавливают методы (способы, режимы и др.) проведения испытаний продукции при ее создании, сертификации и использовании (применении).

Разработку межгосударственных стандартов, кроме стандартов в области строительства, осуществляют межгосударственные технические комитеты по стандартизации (МТК), которые создаются по предложениям национальных органов по стандартизации и регистрируются в Бюро по стандартам.

По состоянию на 1 июля 2003 года в Бюро по стандартам зарегистрировано 237 МТК, из них значительная часть расположена в Российской Федерации. В Республике Казахстан находятся два межгосударственных технических комитета по стандартизации - по цветным металлам (г. Усть-Каменогорск, НИИцветмет) и по влагометрии в металлургическом производстве (г. Караганда, Казчер-метавтоматика).

Разработка межгосударственных стандартов проводится в соответствии с заданиями плана межгосударственной стандартизации, который формируется Бюро по стандартам на основе представленных национальными органами по стандартизации предложений и принимается МГС.

Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, размещают после заголовка “Сведения о стандарте”, нумеруют арабскими цифрами и располагают в следующей последовательности с использованием типовых формулировок:

1) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия;

2) сведения о принятии стандарта:

“ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации номер протокола и дата проведения заседания или сведения о принятии стандарта по переписке с указанием даты его регистрации в Бюро по стандартам)

Далее должен быть приведен перечень государств, проголосовавших за принятие данного стандарта, внесенный в таблицу.

Например. За принятие стандарта ГОСТ 1.5-2001 проголосовали:

| Краткое название страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) W-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации (по управлению строительством) |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ г | А з госстандарт |
| Армения | AM | Армгосстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | ОБ | Груз стандарт |
| Казахстан. | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | K | Кыргызстанд орт |
| Молдова | MD | Молдо вастанд орт |
| Россия | pu | Госстандарт России |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба “Туркменстанд” |
| Узбекистан | Ш | Узгосстандарт |
| Украина | UA | Госстандарт Украины |

При указании в стандарте и наименовании к нему кода страны по МК (ИСО 31661 004-97 применяют код альфа-2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита).

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

При необходимости в предисловие могут быть включены дополнительные сведения, в частности, информация об использованных при разработке стандарта документах, если они относятся к объектам патентного права.

Хранение подлинников организационно-методических документов, разработанных в соответствии с общими программами и техническими проектами в области стандартизации, осуществляет Бюро по стандартам. Хранение подлинников иных межгосударственных стандартов осуществляется национальными органами по стандартизации стран-участниц Соглашения, на территории которых находится головной разработчик стандарта.

Обеспечение национальных органов по стандартизации государств-участников Соглашения копиями межгосударственных стандартов. пригодными для тиражирования, осуществляет Бюро по стандартам.

Тиражирование и обеспечение межгосударственными стандартами заинтересованных организаций и предприятий каждого государства осуществляют в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Разработку и принятие изменений к межгосударственному стандарту и (или) его отмену осуществляют в порядке, принятом для разработки стандартов.

Если государство-участник Соглашения имеет намерение прекратить применение на своей территории межгосударственного стандарта, ранее применявшегося, без замены другим нормативным документом, оно направляет в Бюро по стандартам, а также в национальные органы по стандартизации государств-участников Соглашения уведомление с указанием причины отмены не позднее, чем за девять месяцев до прекращения применения стандарта.

При разработке национального стандарта взамен действующего межгосударственного стандарта национальный орган по стандартизации в своем уведомлении указывает обозначение разработанного национального стандарта.

Порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов в области строительства аналогичен вышеизложенному и находится в компетентности Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве стран СНГ.

Литература: 7 с. 34-620

Тема 5 Международная и региональная стандартизация.

Цель: Ознакомить студентов с международными и региональными органами по стандартизации, с их структурой и назначением.

План: ИСО, ПЛАКО, СТАКО,  КАСКО, ИНФКО, ДЕВКО, КОПОЛКО,  РЕМКО.

Международная организация по стандартизации (ИСО)

Национальные стандарты отражают особенности и уровень научного и технического развития страны, в которой они разработаны и применяются. Поэтому требования стандартов различных стран на однородные изделия часто отличаются друг от друга, что является серьезным препятствием для развития международной торговли, так как вызывает необходимость согласования характеристик продукции со стандартами той страны, которая ее покупает.

Развитие международной торговли и международного сотрудничества во всех областях человеческой деятельности объективно привело к необходимости согласования (гармонизации) национальных стандартов, разработке и широкому применению международных (региональных) стандартов.

Начало непосредственного сотрудничества различных стран в области стандартизации относится к 1921 году, когда была проведена первая конференция семи национальных комитетов по стандартизации. Эта конференция выработала организационные принципы, на основе которых в 1926 году была создана Международная федерация национальных ассоциаций по стандартизации (ИСА), в состав которой вошли 20 национальных организаций по стандартизации. ИСА разработала около 180 международных рекомендаций по стандартизации, но с началом второй мировой войны ее деятельность была прекращена.

Международная организация по стандартизации, являющаяся всемирной федерацией национальных органов по стандартизации, была создана в Лондоне по решению ООН в 1947 году 25 национальными организациями по стандартизации.

При выборе ее названия решено было использовать производное от греческого слова isos - “равный”. Вот почему на всех языках мира Международная организация по стандартизации имеет краткое название ISO (ИСО).

Сфера деятельности этой неправительственной организации охватывает стандартизацию во всех областях, кроме электротехники и электроники, которые относятся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Кроме стандартизации, ИСО занимается и проблемами сертификации,

Основной задачей ИСО является стимулирование развития стандартизации и смежных видов деятельности во всем мире в целях обеспечения содействия в процессах международного обмена товарами и услугами и развития сотрудничества в области интеллектуальной собственности, научно-технической, технологической и экономической деятельности.

Практическим результатом деятельности ИСО являются международные соглашения, которые достигаются путем разработки, принятия и издания международных стандартов в различных областях деятельности. При их разработке ИСО учитывает ожидание всех заинтересованных сторон - производителей продукции (услуг). потребителей, правительственных кругов, научно-технических и общественных организаций.

В работе ИСО участвуют 146 стран мира своими национальными организациями по стандартизации, из них 94 страны являются членами ИСО, 37 - членами-корреспондентами и 15 - подписавшимися членами (данные по состоянию на 2003 год).

Члены ИСО имеют право принимать участие в работе любого технического комитета ИСО, голосовать по проектам стандартов, избираться в состав Совета ИСО и быть представленными на заседаниях Генеральной ассамблеи.

Члены-корреспонденты не ведут активной работы в ИСО, но имеют право на получение информации о разрабатываемых стандартах. Членами-корреспондентами в основном являются организации развивающихся государств.

Подписавшиеся члены ИСО уплачивают взносы и имеют возможность быть в курсе международной стандартизации. Категория “подписавшиеся члены” введена для развивающихся стран. - Республика Казахстан, представленная Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации, является полноправным членом ИСО с 1994 года, имеющим право голоса при обсуждении и принятии решения по всем вопросам.

Национальные организации по стандартизации являются, проводниками достижений ИСО в своих странах, а также выразителями национальной точки зрения в соответствующих технических комитетах организации. Кроме того. сильные национальные организации по стандартизации - члены ИСО являются опорой для функционирования ИСО.

Денежные фонды ИСО составляются из взносов стран-членов,

• средств от продажи стандартов и других изданий и пожертвований. Организационная структура ИСО состоит из руководящих и рабочих органов

Центральный секретариат

Технические комитеты

Подкомитеты

Рабочие группы

К руководящим органам относятся Генеральная ассамблея, Совет ИСО и его комитеты, к рабочим органам - технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК) и технические консультативные группы (ТКГ).

Высшим органом ИСО является Генеральная ассамблея ~ собрание должностных лиц и делегатов, назначенных членами. Каждый член имеет право представлять не более трех делегатов. Члены-корреспонденты и подписавшиеся члены участвуют как наблюдатели.

В перерывах между сессиями Генеральной ассамблеи работой ИСО руководит Совет ИСО. во главе которого стоит президент ИСО. Совет состоит из 18 членов - представителей национальных организаций по стандартизации, избираемых на три года, и имеет право, не созывая Генеральной ассамблеи, направлять членам ИСО вопросы для консультации или поручать членам их решение. На заседаниях совета решения принимаются большинством голосов присутствующих. В период между заседаниями и при необходимости совет может принимать решения путем переписи. При совете создано Исполнительное бюро, которое руководит техническими комитетами ИСО.

Совету ИСО подчиняются семь комитетов:

ПЛАКО (Техническое руководящее бюро),

СТАКО (Комитет по изучению научных принципов стандартизации).

КАСКО (Комитет по оценке соответствия),

ИНФКО (Комитет по информационным системам и услугам),

ДЕВКО (Комитет по оказанию помощи развивающимся странам),

КОПОЛКО (Комитет по защите интересов потребителей),

РЕМКО (Комитет по стандартным образцам).

ПЛАКО подготавливает предложения по планированию работы  ИСО, организации и координации технических сторон работы. В сферу работы ПЛАКО входят рассмотрение предложений по созданию и роспуску технических комитетов, определение областей стандартизации, которыми должны заниматься технические комитеты.

СТАКО оказывает методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике международных стандартов. Силами комитета проводятся изучение основополагающих принципов стандартизации и подготовка рекомендаций по достижению оптимальных результатов в данной области. СТАКО занимается также терминологией и организацией семинаров по применению международных стандартов для развития торговли.

КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг, процессов (работ) и систем качества требованиям стандартов. Комитет разрабатывает руководства по испытаниям и оценке соответствия (сертификации) продукции, услуг, процессов (работ), систем качества, подтверждению компетентности испытательных лабораторий и органов по сертификации, содействует взаимному признанию и принятию национальных и региональных систем сертификации, а также использованию международных стандартов в области испытаний и подтверждения сертификации.

ИНФКО осуществляет научно-методическое и практическое руководство работами по информационному обеспечению стандартизации на базе имеющегося фонда стандартов и автоматизированных банков данных, организует продажу стандартов и технических регламентов.

ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области стандартизации и разрабатывает рекомендации по содействию этим странам в данной сфере, организует широкомасштабное обсуждение всех аспектов стандартизации в развивающихся странах, подготавливает специалистов по стандартизации на базе обучающих центров в развитых странах, разрабатывает учебные пособия по стандартизации для развивающихся стран, стимулирует развитие двустороннего сотрудничества промышленно развитых и развивающихся государств в области стандартизации.

КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потребителей и возможности содействия этому через стандартизацию, обобщает опыт участия потребителей в создании стандартов и составляет программы по обучению потребителей в области стандартизации, организует распространение необходимой информации о международных стандартах, подготавливает периодическое издание перечня международных и национальных стандартов, составляет полезные для потребителей руководства; “Сравнительные испытания потребительских товаров”, “Информация о товарах для потребителей”, “Разработка стандартных методов измерения эксплуатационных характеристик потребительских товаров” и др.

РЕМКО занимается разработкой соответствующих руководств по вопросам, касающимся стандартных образцов (эталонов), их создания и аттестации. Кроме того, РЕМКО является координатором деятельности ИСО по стандартным образцам с международными метрологическими организациями, в частности, с Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ).

Порядок разработки международных стандартов. Работу по разработке международных стандартов ведут технические комитеты (ТК) и учреждаемые ими подкомитеты (ПК) и рабочие группы (РГ) по конкретным направлениям деятельности.

По данным на 2003 год, международная стандартизация в рамках ИСО проводится 2736 рабочими органами, в том числе 186 ТК, 550 ПК и 2000 РГ.

Технические комитеты подразделяются на общетехнические и комитеты, работающие в конкретных областях техники. 26 общетехнических ТК решают общетехнические и межотраслевые задачи. К ним, например, относятся ТК 3 “Допуски и посадки”, ТК 10 “Технические чертежи”, ТК 12 “Единицы измерений”, ТК 19 .“Предпочтительные числа”, ТК 37 “Терминология”. Остальные ТК действуют в конкретных областях техники (ТК 22 “Автомобили”, ТК 39 “Станки” и др.).

Если работа, проводимая техническим комитетом, охватывает широкий круг вопросов, то в рамках технических комитетов создаются подкомитеты. Например, в ТК 20 “Авиационные и 'космические летательные аппараты” входит десять подкомитетов.

Процедура разработки международного стандарта заключается в следующем.

Заинтересованная в разработке международного стандарта сторона в лице члена ИСО, технического комитета или комитета Совета ИСО (либо организации, не являющейся членом ИСО) направляет в Совет ИСО заявку на разработку стандарта.

Генеральный секретарь Совета ИСО представляет в Исполнительное бюро предложение о создании соответствующего ТК.

Если Исполнительное бюро убеждено в международной значимости предлагаемого стандарта, большинство его членов проголосуют “за” и не менее пяти из них намерены стать членами рабочей группы, то в этом случае создается технический комитет по разработке стандарта.

Все вопросы в процессе работы обычно решаются на основе консенсуса членов, активно участвующих в деятельности ТК.

После достижения консенсуса в отношении проекта стандарта ТК передает его в центральный секретариат для рассылки всем членам на голосование.

Кроме принципа консенсуса при голосовании по проекту международного стандарта, ИСО обеспечивает еще и обязательную прозрачность правил разработки стандартов, понятных для всех заинтересованных сторон. Если проект одобряют 75% членов, участвовавших в голосовании, он публикуется в качестве международного стандарта.

В технической работе ИСО участвуют свыше 40 тысяч экспертов из 35 стран мира.

Ежегодно пересматриваются и принимаются вновь около 800 международных стандартов. К настоящему времени принято более 14 тысяч стандартов ИСО.

Стандарты, разработанные в различных областях техники, распределяются следующим образом: машиностроение - 29,5%, химия - 3,4%, неметаллические изделия - 12,2%, руды и металлы -9,1%, информационная техника - 8,8%). сельское хозяйство - 8,5%, строительство - 3%i, специальная техника - 3%, охрана здоровья и медицина - 3,3%, основополагающие стандарты - 3,3%, окружающая среда - 3%, упаковка и транспортировка товаров - 1,8% и др.

Актуальной задачей ИСО является совершенствование структуры фонда стандартов. В перспективе социальные сферы и информационные технологии должны стать приоритетными в деятельности ИСО.

Стандарты ИСО представляют собой тщательно отработанный вариант технических требований к продукции (услугам), что значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми странами мира. Во многом это объясняется ответственным отношением технических комитетов к достижению консенсуса по техническим вопросам, за что несут личную ответственность председатели ТК.

Таким образом, использование большинства международных .стандартов ИСО предполагает, что конкретные технические требования к товару устанавливаются непосредственно в контрактах.

Стандарт ИСО в случае его применения вводится в национальную систему стандартизации данной страны, а также может применяться в двух- или многосторонних торговых отношениях.

Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для стран-участниц, т.е. каждая страна вправе применять их целиком, отдельными разделами или вообще не применять. Решение вопроса об их применении связано в основном со степенью участия страны в международном разделении труда и состоянием ее внешней торговли. Однако в условиях острой конкуренции на мировом рынке изготовители продукции, стремясь поддержать высокую конкурентоспособность своих изделий, вынуждены пользоваться международными стандартами. По оценке зарубежных специалистов, промышленно развитые страны (например, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Австрия, Дания) применяют до 80% всего фонда стандартов ИСО. Эти страны стремятся не создавать национальные стандарты в тех областях, в которых действуют соответствующие международные стандарты.

Высшим достижением для государства-члена ИСО является принятие национального стандарта в качестве международного. Для включения национального стандарта в план работы ИСО необходимо представить в Совет ИСО обоснованное предложение, показывающее роль стандарта в расширении международной торговли, обеспечении безопасности людей и защите окружающей среды.

Острая конкуренция на мировом рынке стран и фирм, являющихся мировыми изготовителями конкретной продукции, начинается и проявляется на этапе разработки международного стандарта, когда ТК ИСО сталкивается с определенным давлением со стороны представителей отдельных стран по поводу технических требований и норм, которые должны включаться в будущий международный; стандарт. Экономически развитые страны вполне справедливо видят в проекте конкретного международного стандарта соответствующий национальный стандарт и борются за отражение в этом проекте своих национальных интересов. Не случайно из общего количества международных стандартов ИСО более 70% соответствуют национальным или фирменным стандартам промышленно развитых стран.

Лидерство той или иной страны в разработке международных стандартов в огромной мере определяется степенью участия ее специалистов в деятельности рабочих органов ИСО.

В последние годы ИСО уделяет много внимания международной стандартизации в области услуг и систем обеспечения качества. С целью разработки единообразного подхода к решению вопроса качества был создан ТК 176 “Управление качеством и обеспечение качества”, задачей которого является стандартизация и гармонизация основополагающих принципов систем обеспечения качества. На основе обобщения национального опыта США, Франции, Великобритании и других стран были разработаны и опубликованы в 1987 году международные стандарты серии ИСО 9000, а в последующее время серий ИСО 14000 и ИСО 17025.

ИСО установила стратегическое партнерство с ВТО. Все страны, которые являются членами ВТО или планируют ими стать, должны разбираться в вопросах международной стандартизации и осознавать свой вклад в международную торговлю.

Более 100 стран из 146 членов ИСО являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Большинство из них не имеют развитой инфраструктуры в области стандартов и смежных областях, таких, как технические регламенты, оценка соответствия, качество и метрология, что представляет серьезную проблему для участников экономических процессов в этих странах. В результате создаются излишние барьеры в торговле, неэффективно используются ресурсы и возможности производства, что ведет к напрасным усилиям по поднятию экономики и низкому качеству жизни. Именно по этим причинам ИСО оказывает большую помощь развивающимся странам в совершенствовании деятельности по стандартизации и созданию инфраструктуры стандартов, необходимой для экономического развития государства и интеграции его в мировую экономику.

Международная электротехническая комиссия (МЭК)

Международная электротехническая комиссия была создана в 1906 году 13 странами мира, заинтересованными в создании организации, которая занималась бы стандартизацией параметров электрических машин и терминологией в этой области.

После второй мировой войны, когда была создана ИСО, МЭК стала автономной организацией в ее составе. Все организационные и финансовые вопросы, а также объекты стандартизации были четко разделены.

МЭК занимается стандартизацией в области электротехники, электроники, связи и приборостроения, которые не входят в сферу деятельности ИСО.

Основная цель деятельности МЭК - содействие международному сотрудничеству в решении вопросов стандартизации и смежных с ней проблем путем разработки международных стандартов и других документов.

Число членов МЭК (более 40 стран) меньше, чем членов ИСО. Это обусловлено тем, что многие развивающиеся страны практически не имеют или имеют слаборазвитую электротехнику, электронику и связь.

Большинство стран-членов МЭК представлены в ней своими национальными организациями по стандартизации. В некоторых странах созданы специальные комитеты по участию в МЭК, не входящие в структуру национальных органов по стандартизации (во Франции, Германии, Италии, Бельгии и др.).

Высшим руководящим органом МЭК является Совет, в котором представлены все страны, являющиеся членами МЭК.

Ежегодные заседания совета, которые проводятся поочередно в разных странах-членах МЭК, посвящаются рассмотрению всего комплекса вопросов деятельности организации. Решения принимаются простым большинством голосов. Президент МЭК имеет

право решающего голоса, которое он реализует в случае равного распределения голосов.

Основным координирующим органом МЭК является Комитет действий, который курирует деятельность технических комитетов по стандартизации, определяет новые направления деятельности, разрабатывает методические документы, организует техническую работу, участвует в решении вопросов сотрудничества с другими организациями, выполняет все задания совета.

В подчинении Комитета действий работают консультативные группы, которые комитет вправе создавать, если возникает необходимость координации деятельности технических комитетов по конкретным проблемам. Например, две консультативные группы разделили между собой разработку норм безопасности.

Консультативный комитет по вопросам электробезопасности (АКОС) координирует действия около 20 ТК и ПК по электробытовым приборам, радиоэлектронной аппаратуре, высоковольтному оборудованию и др.

Консультативный комитет по вопросам электроники и связи (А СЕТ} занимается другими объектами стандартизации. Кроме того, Комитет действий счел целесообразным для более эффективной координации работ по созданию международных стандартов организовать Координационную группу по электромагнитной совместимости (КГЭМС), Координационную группу по технике информации (КГИТ) и Рабочую группу по координации размеров.

Структура технических органов МЭК, непосредственно разрабатывающих международные стандарты, аналогична структуре ИСО:

технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК) и рабочие группы (РГ). В МЭК функционирует около 200 рабочих органов, в том числе 80 ТК. В работе каждого ТК участвуют 15-25 стран. Наибольшее число секретариатов ТК и ПК ведут Франция, США, Германия, Великобритания, Италия и Нидерланды.

Международные стандарты МЭК можно разделить на два вида:

• общетехнические стандарты, носящие межотраслевой характер;

• стандарты, содержащие технические требования к конкретной продукции.

К первому виду можно отнести нормативные документы на терминологию, стандартные напряжения и частоты, различные виды испытаний и пр.

Второй вид стандартов охватывает широкий диапазон объектов стандартизации - от бытовых электроприборов до спутниковой связи.

Ежегодно в программу МЭК включается более 500 новых тем по международной стандартизации.

МЭК принято более 2 тысяч международных стандартов. По содержанию они отличаются от стандартов ИСО большей конкретикой: в них заложены технические требования к продукции, что актуально не только для объектов стандартизации МЭК, но и для важнейшего элемента подтверждения соответствия - сертификации на соответствие требованиям стандартов по безопасности. Для обеспечения этой области, имеющей актуальное значение в международной торговле, МЭК разрабатывает международные стандарты на безопасность конкретных товаров.

В сферу деятельности МЭК входят травмоопасность, опасность поражения электрическим током, техническая опасность, пожароопасность, взрывоопасность, химическая опасность, опасность излучений (звуковых, инфракрасных, радиочастотных, ультрафиолетовых, ионизирующих, радиационных и др.) оборудования.

Следует отметить важность проводимых в МЭК работ по установлению требований безопасности для бытовых электроприборов и машин. В связи с различным подходом к обеспечению безопасности в разных странах ТК 61 “Безопасность бытовых электроприборов” выпущено более 40 международных стандартов, устанавливающих требования практически ко всем электробытовым приборам и машинам. Разработка международных стандартов в этой области имеет особо важное значение в связи с созданием в МЭК системы сертификации электробытовых приборов и машин на соответствие их международным стандартам МЭК.

Как показывает практика, международные стандарты МЭК более пригодны для прямого применения в странах-членах, чем стандарты ИСО.

Процедура разработки стандартов МЭК аналогична процедуре, используемой в ИСО.

МЭК сотрудничает с ИСО, разрабатывая совместно руководства и директивы ИСО/МЭК по актуальным вопросам стандартизации, сертификации, аккредитации испытательных лабораторий и методическим аспектам. Объединенный программный комитет ИСО/МЭК занимается распределением ответственности двух организаций по вопросам, касающимся смежных областей техники, а также планирует их совместную работу.

В перспективе деятельность МЭК и ИСО будет постепенно сближаться: на первом этапе - это разработка единых правил подготовки международных стандартов, создание совместных ТК (такой опыт имеется по вопросам информационных технологий), а на втором этапе - возможное слияние, тем более что большинство стран представлены в ИСО и МЭК одними и теми же органами по стандартизации.

Литература: 7, с. 3-50

Тема 6 Основы стандартизация продукции растениеводства

Цель: Довести до слушателей особенности стандартизации продукции растениеводства, направления, порядок составления и разработки стандартов.

План: Сущность, задачи, разработка, внедрение, внесение изменений.

Сущность стандартизации. Стандартизация* — деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

Объектами стандартизации являются продукция и правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение.

Главная задача стандартизации — создание системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для нужд страны и экспорта.

Работы в области стандартизации осуществляют по следующим основным направлениям.

1.Установление прогрессивных требований к продукции, ее производству и применению с учетом: рационального использования и снижения расходов сырья, материалов, энергии, топлива, запасных частей; уменьшения затрат труда; требований внешнего рынка; стандартов и рекомендаций по стандартизации международных организаций; охраны окружающей среды; безопасности труда и охраны здоровья населения; защиты от вредных воздействий; требований технической эстетики и эргономики; требований к методам и  средствам контроля качества продукции, отражающим достижения отечественной и зарубежной науки, техники, технологии и передовой опыт.

- Установление параметрических и типоразмерных рядов, базовых конструкций; конструктивно унифицированных составных частей изделий; оптимальных уровней стандартизации и унификации с целью рационального ограничения номенклатуры продукции (сырья, материалов, комплектующих изделий, составных частей, программных средств, готовых изделий).

- Обеспечение конструктивной, электрической, информационной, программной, диагностической и других видов совместимости продукции, а также взаимозаменяемости продукции по составным частям, комплектующим изделиям, материалам,  параметрам, размерам и т. д.

- Обеспечение единства и необходимой точности измерений в стране.

- Повышение эффективности планирования работ по стандартизации.

- Обновление действующих стандартов и технических условий на продукцию.

- Проведение работ по международной стандартизации с целью обобщения зарубежного опыта, повышения технико-экономического уровня и качества продукции, а также ее конкурентоспособности.

- Контроль за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий.

При создании системы нормативно-технической документации необходимо обеспечить:

опережающую стандартизацию сырья, материалов, комплектующих изделий, инструмента и технологии, качество и уровень которых оказывают решающее влияние на технико-экономические характеристики машин, приборов, средств автоматизации и других промышленных изделий, а также товаров народного потребления;

комплексную стандартизацию взаимосвязанных объектов стандартизации с помощью согласованных показателей, норм, требований к этим объектам стандартизации и увязки сроков введения в действие нормативно-технических документов;

оптимальность норм, правил, показателей, включаемых в нормативно-технические документы.

Стандартизацию осуществляют в виде нормативно-технических документов и эталонов.

Нормативно-технический документ — это документ, устанавливающий требования к объектам стандартизации, обязательный для исполнения в определенных областях деятельности, разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом.

Эталон — мера или измерительный прибор, служащие для воспроизводства, хранения и передачи какой-либо величины.

Существует два вида нормативно-технических документов: стандарт и технические условия.

Стандарт — нормативно-технический документ, устанавливающий требования к объектам стандартизации, обязательный для Исполнения в определенных областях деятельности, разработанный в установленном порядке и утвержденный компетентным органом.

Технические условия — нормативно-технический документ, устанавливающий требования к конкретной продукции.

Производимая и реализуемая в Российской Федерации продукция должна соответствовать требованиям стандартов или технических условий.

Государственная система стандартизации предусматривает следующие категории нормативно-технических документов.

1.	Государственные стандарты (ГОСТ) разрабатываются на группы однородной продукции (или на конкретную продукцию, имеющую важнейшее народнохозяйственное значение) межотраслевого производства и (или) применения. Эти стандарты обязательны для всех министерств и ведомств, предприятий, организаций и учреждений. Обозначение государственного стандарта состоит из индекса (ГОСТ), регистрационного номера и отдельных (через тире) двух последних цифр года утверждения, например ГОСТ 27186—86;
ГОСТ 11321-89.

Под группой однородной продукции понимается максимально возможная совокупность продукции, характеризующаяся общностью функционального назначения, области применения. Группы однородной продукции формируют в установленном порядке.

Конкретной продукцией являются модели, марки и т.п., характеризующиеся определенными конструктивно-технологическими решениями, принципами действия, свойствами и конкретными показателями ее целевого назначения.

- Отраслевые стандарты (ОСТ) разрабатываются на группы однородной продукции или на конкретную продукцию, закрепленную за данным министерством (ведомством). Эти стандарты обязательны для предприятий, организаций и учреждений независимо от  их  ведомственной   принадлежности.   Обозначение   отраслевого стандарта состоит из индекса (ОСТ), условного цифрового обозначения министерства (ведомства), утвердившего стандарт, регистрационного номера, присвоенного стандарту этим министерством  (ведомством), и отдельных (через тире) двух последних цифр года  утверждения, например ОСТ 25789—68.

- Республиканские стандарты (РСТ) разрабатываются на продукцию республиканского и местного  значения, если на эту продукцию отсутствуют государственные и отраслевые стандарты или технические условия министерств (ведомств), являющихся головными (ведущими) по видам выпускаемой продукции. Эти стандарты обязательны для министерств (ведомств) республики и всех  предприятий и учреждений, расположенных на территории республики, независимо от их ведомственной подчиненности. Обозначение республиканского стандарта состоит из индекса (РСТ), сокращенного названия  республики, регистрационного номера и (через тире) двух последних цифр года утверждения стандарта.

- Технические условия (ТУ) разрабатываются, когда на группы  однородной продукции и на конкретную продукцию не предусмотрена разработка государственных и отраслевых стандартов. Технические условия в соответствии с областью их распространения обязательны для предприятий, организаций и учреждений, изготовляющих, поставляющих (реализующих) и хранящих продукцию.

Государственные, отраслевые, республиканские стандарты и технические условия, их изменения, а также решения об отмене стандартов и технических условий подлежат обязательной регистрации в Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

5. Стандарты предприятий (СТО) разрабатываются на объекты или устанавливают порядок проведения работ в области управления производством (качеством продукции), технологические процессы, технологические нормы и требования, методы, применяемые только на данном предприятии (в организации, учреждении). Стандарты предприятий обязательны для подразделений и служб предприятия (организации), утвердившего их. Обозначение стандарта предприятия состоит из индекса (СТП), кода предприятия (организации), присвоенного на основе классификатора предприятий и организаций, регистрационного номера и (через тире) двух последних цифр года утверждения (или пересмотра) стандарта, например СТП-УОХ46-03-85.

Стандарты предприятий государственной регистрации не подлежат.

В зависимости от объекта стандартизации выделены три группы стандартов, которые подразделяются на следующие виды:

- стандарты на продукцию: параметры и (или) размеры, типы, сортимент, марки, конструкция, методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений), приема, маркировка, установка, транспортирование, хранение, эксплуатация и ремонт, общие технические требования, общие технические условия, технические условия;

- общетехнические стандарты: термины и определения, обозначения, номенклатура, общие требования и (или) нормы, методы;

- организационно-методические стандарты: основные (общие) положения, порядок, построение (изложение, оформление, содержание). В стандартах допускаются данные, свойственные стандартам нескольких видов, но в пределах одной группы.

Государственные стандарты классифицируют по разделам, классам и группам в соответствии с Классификатором государственных стандартов. За каждой отраслью хозяйства закреплен классифицирующий индекс, который обозначают заглавной буквой русского алфавита (раздел). Например, сельскому и лесному хозяйству присвоен индекс С, пищевым и вкусовым продуктам — Н. В пределах раздела стандарты делят на классы, обозначаемые цифрами (от 0 до 9), с использованием всех или некоторых цифр.

Раздел С включает следующие классы:

- — общие правила и нормы по сельскому и лесному хозяйству;

- — полевые культуры;

- — технические культуры;

- — плодовые и ягодные культуры;

- — овощные культуры и цветы;

- — пчеловодство;

- — шелководство;

- — животноводство;

- — звероводство, охота и рыбоводство;

- — лесное хозяйство и агролесомелиорация.

Классы подразделяют на группы, которые обозначают цифрами: 0 — классификация, номенклатура и общие нормы; 1-8 — группы товаров; 9 — методы испытаний, упаковка, маркировка. Например, ГОСТ 27186—86 «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения» находится под рубрикой С00, а ГОСТ 9353—85 «Пшеница. Технические условия» — С12.

Обозначения разделов, классов и групп располагают в правом верхнем углу стандарта. На первой странице стандарта указывают категорию, номер и год утверждения стандарта, наименование стандарта, взамен которого введен новый. Ниже указывают, кем и когда утвержден или продлен срок действия стандарта, срок введения в действие и срок действия. Во вновь вводимых стандартах перечисляют их разработчиков.

Стандарты имеют единую структуру. Каждый из них начинается с определения, в котором обозначено, на что он распространяется, указываются технические требования (товарная классификация) или правила приемки и методы определения отдельных показателей качества, а также правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

В данном учебнике рассматриваемые стандарты на продукцию находятся в классах 0,1,2,3,4 раздела С и представляют собой стандарты технических условий и методы определения показателей качества.

Качество растениеводческой продукции. Методы определения. Контроль. Качество продукции — это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Из этой формулировки видно, что не все свойства входят в понятие "качество", а только те из них, которые связаны с удовлетворением продукцией конкретных потребителей.

Свойство продукции — это объективная особенность, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Термин "эксплуатация" применяют к продукции (изделиям), у которой в процессе использования расходуется ресурс (сельскохозяйственная техника, аппараты, оборудование, приборы), а "потребление" — к продукции, которая сама расходуется в процессе использования (зерно, овощи, фрукты).

Свойства растениеводческой проекции имеют неодинаковую значимость: одни из них — важнейшие, главные, другие — второстепенные, третьи вообще не оказывают влияния на эффективность использования продукции. Например, для производства картофельного крахмала важнейшим свойством является содержание его в клубнях, содержание позеленевших клубней — второстепенным, а клубней, пораженных паршой, существенно не влияет на выход крахмала. Свойства продукции могут быть простыми (влажность, засоренность, натура зерна) и сложными (качество клейковины в зерне пшеницы).

Для объективного выражения качества продукции необходимо свойства ее охарактеризовать количественно. Таким образом, количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество в соответствии с назначением, называется показателем качества продукции. Количество показателей зависит от назначения продукции; выделяют минимум таких, которые в достаточной степени характеризуют продукцию и тем самым способствуют рациональному ее производству и использованию. Если этот показатель относится к одному из свойств продукции, то он называется единичным показателем качества продукции (например, содержание сырой клейковины в зерне пшеницы, натура зерна, крахмалистость клубней картофеля), если к нескольким — то комплексным показателем качества продукции (например, номер тресты льна-долгунца). Показатель, принятый за исходный при сравнительных оценках качества, называется базовым показателем качества продукции. К нему можно отнести содержание клейковины в зерне пшеницы, крахмалистость клубней картофеля, сахаристость корней сахарной свеклы, кислотное число масла в семенах подсолнечника. По одному или нескольким показателям качества устанавливают класс (заготовляемое зерно пшеницы, ржи, пивоваренный ячмень), группу (заготовляемое зерно ржи) или товарный сорт (яблоки поздних сроков созревания, лук репчатый, чеснок, горох овощной). Показатели качества продукции выражают в баллах, единицах, имеющих размерность (кг, г, м) или не имеющих размерности, в процентах.

Показатели качества растениеводческой продукции определяют органолептическими, лабораторными, расчетными, экспериментальными и социологическими методами.

Органолептические, сенсорные (от лат. sansus — ощущение) методы. Они основаны на анализе восприятий органов чувств: зрения, обоняния, осязания, вкуса. Этими методами определяют внешний вид, цвет (окраску), запах (аромат), вкус, консистенцию, структуру или устанавливают качество путем сравнения проб с эталоном. Такие показатели качества продукции называют органолептическими. Это самые первые и в настоящее время широко распространенные методы, которые давали и дают человеку необходимое представление о достоинствах продукции. Они просты, не требуют много времени и какого-либо оборудования. Их основной недостаток — субъективность. Чтобы его свести к минимуму, в стандартах установлены определенные стабильные правила и жесткие условия для их выполнения (специальные помещения, освещение, температура и влажность воздуха).

Для характеристики растениеводческой продукции и полученных из нее продуктов достаточно широко применяют метод дегустации (от лат. degustave — пробовать на вкус). Дегустация бывает открытой и закрытой, в ней участвуют соответствующие специалисты, а также потребители, которые проводят оценку, например, продовольственного картофеля, овощей, фруктов, ягод, соков, печеного хлеба, крупы (по качеству каши) и т. д. по специально разработанным методикам.

Лабораторные методы. Они подразделяются на физические, химические, физико-химические, биологические, физиологические и технологические.

Физические методы основаны на физических свойствах продукции. Примерами являются поляриметрическое определение содержания Сахаров, крахмала; рефрактометрическое определение содержания растворимой сухой массы, жира; электрические методы определения влажности; определение формы, линейных размеров, крупности, выполненности, стекловидности, микроструктуры и натуры зерна и др.

Химические методы широко распространены, так как технологические свойства и пищевая ценность продукции тесно связаны с составом и количеством входящих в нее веществ. Этими методами определяют кислотность зерна или муки, содержание в продуктах сахаров, крахмала, жира, макро- и микроэлементов, витаминов, поваренной соли в комбикормах и квашено-кислых продуктах и др.

Физико-химические методы представлены хроматографическим определением аминокислотного состава белков, ароматических и красящих веществ; калориметрическим определением макро- и микроэлементов, рН и др.

Биологическими методами определяют энергию прорастания и всхожесть семян, силу роста, зараженность продукции микроорганизмами и их видовой состав, зараженность семян и зерна вредителями хлебных запасов с установлением их видового состава.

С помощью физиологических методов устанавливают биологическую ценность продукции, усвояемость и калорийность ее.

Путем воспроизводства в лабораторных условиях технологического процесса можно получить из растениеводческой продукции (сырья) конечный продукт. Этот комплексный метод получил название технологического. Так, опытной выпечкой определяют хлебопекарные свойства муки (зерна); опытным помолом зерна устанавливают его мукомольные свойства и выход муки; переработкой тресты льна-долгунца определяют качество и выход волокна и др.

Расчетный метод определения показателей качества продукции. Его применяют, когда самой продукции еще нет и она не может быть объектом исследования. Он основан на использовании теоретических и (или) эмпирических зависимостей качества продукции от различных факторов и используется при программировании урожаев сельскохозяйствен-ных культур, при прогнозировании качества продукции.

Экспертный метод. Базируется на определении качества продукции на основе решения группы специалистов-экспертов. Он широко применяется при управлении качеством продукции, установлении номенклатуры показателей качества на различных этапах производства продукции, при сертификации продукции.

Социологический метод. Предусматривает определение числовых значений показателей качества продукции на основе показателей сбора и анализа мнений потребителей с помощью специальных анкет — вопросников, опросов, конференций, выставок, дегустаций и т. д. Используется чаще всего для решения вопросов о выпуске новых видов продукции.

Качество продукции может быть признано высоким для одних целей и оказаться низким или непригодным для других. В обеспечении требуемого уровня качества растениеводческой продукции определенного целевого назначения важнейшее место отводят контролю качества.

Принято различать контроль сырья или готовой продукции и контроль параметров технологического процесса, а в зависимости от этапа производственного процесса выделяют входной, операционный и приемочный контроль.

Входной контроль — это контроль потребителем сырья, материалов, готовой продукции, поступающих с других участков производства продукции в пределах одного предприятия. Этот вид контроля применяют, например, при закупке семян и посадочного материала в других хозяйствах, или при поступлении семян и посадочного материала из семеноводческих подразделений того же хозяйства, или при поступлении кормов растительного происхождения (сено, силос, сенаж, витаминная травяная мука) из полеводческих структур хозяйства в животноводческие.

Операционный контроль — это контроль продукции (технологического процесса или параметров его), который выполняется после завершения определенной производственной операции. Он широко используется в растениеводстве. К нему можно отнести контроль таких технологических процессов, как подготовка семян (посадочного материала) к посеву (посадке), вспашка, посев и посадка, уход за посевами, уборка урожая, сушка продовольственного и семенного материала, хранение продукции, качество семенного и посадочного материала.

Однако операционный контроль, выполняемый бессистемно, не может гарантировать производство продукции высокого качества. В самом деле, отлично выполненная вспашка не даст никакого эффекта, если для посева будут использоваться семена с низкой всхожестью, а достигнутые преимущества при уборке и послеуборочной обработке (доработке) продукции могут быть сведены на нет при несоблюдении условий хранения.

Поэтому важнейшим в растениеводческой отрасли сельскохозяйственного производства является приемочный контроль, который осуществляют после завершения всех операций по производству продукции. По его результатам и принимают решение об использовании продукции по конкретному, самому выгодному для данных условий, целевому назначению. Идеальной по качеству растениеводческой продукции нет. Тем не менее все, что выращено в хозяйстве, должно быть эффективно использовано (или реализовано). Знание стандартов на растениеводческую продукцию и позволяет принимать грамотные решения. Например, стандарт на картофель свежий продовольственный (ГОСТ 7176—85) не допускает содержания позеленевших (более чем на 1/4) и увядших клубней, а для производства спирта {ГОСТ 6014—68) клубни картофеля с этими же дефектами принимают без ограничений.

Растениеводческая продукция представляет собой и совокупность живых многоклеточных организмов и является таковой до тех пор, пока эти организмы живы (хотя бы применительно к хозяйствам, производящим ее). Известно, что, начиная с уборки и далее в период послеуборочной обработки (доработки) и хранения, в продукции с разной интенсивностью протекают различные процессы, приводящие к снижению ее качества. С этим приходится считаться. Поэтому приемочный контроль растениеводческой продукции осуществляют дважды: в хозяйствах и на предприятиях, которые приобрели эту продукцию. Разумеется, определяемые показатели качества не могут совпадать, поэтому применяют нормы допускаемых расхождений, имеющиеся в стандартах и инструкциях. Если количественный показатель качества окажется за пределами допускаемых расхождений, то продукцию возвращают производителю.

Особенности растениеводческой продукции как объекта стандартизации. Как уже отмечалось, на качество растениеводческой продукции влияют различные факторы: район возделывания, технологические процессы от посева до уборки и в период послеуборочной обработки и хранения продукции. Это приводит к неоднородности выращенной продукции. Поэтому в стандартах устанавливают требования дифференцированно по категориям, классам, группам, номерам, товарным сортам (высший, первый, второй, третий). Важно, чтобы действующие стандарты не только стимулировали повышение качества продукции, но и позволяли объективно оценить весь выращенный урожай и эффективно его использовать.

Другой особенностью растениеводческой продукции является то, что качество ее дифференцировано в зависимости от целевого назначения, что отражено в стандартах. Например, в зависимости от направления использования зерна ячменя руководствуются стандартами: ГОСТ 16470—84. «Ячмень. Требования при заготовках»; ГОСТ 5060—86. «Ячмень пивоваренный»; ГОСТ 6378—84. «Ячмень для переработки в крупу»; ГОСТ 7510—82. «Ячмень для переработки на солод в спиртовом производстве»; ГОСТ 25344—82. «Ячмень кормовой»; ГОСТ 25345—82. «Ячмень для экспорта».

При всем многообразии показателей качества продукции стандарты характеризуют основные ее технологические достоинства: в картофеле для промышленной переработки — содержание крахмала, в зерне пшеницы — содержание клейковины, в корнях сахарной свеклы — содержание сахара, в семенах подсолнечника — кислотное число масла. Оплату за продукцию производят с учетом основного технологического показателя. Правильный выбор такого показателя и установление обоснованных его параметров заставляют хозяйства производить продукцию высокого качества, а заготовительные и перерабатывающие предприятия — совершенствовать технологию хранения и переработки этой продукции. Это третья особенность растениеводческой продукции и стандартов на нее.

Многие из перечисленных основных технологических показателей генетически обусловлены и присущи конкретным сортам сельскохозяйственных культур. В ряде стандартов указываются такие сорта или дается список сортов, получивших наименование «ценные» (см. ГОСТ 9353—85. «Пшеница»; ГОСТ 7176—85. «Картофель свежий продовольственный»).

Перечисленные особенности растениеводческой продукции, а также ярко выраженная сезонность ее производства, в частности очень ограниченный период уборки, требуют разработки и применения быстрых и точных методов определения качества, а также создания соответствующих средств измерения.

Учет этих особенностей во взаимосвязи и взаимообусловленности, т. е. в комплексе, позволяет организовать контроль за качеством продукции на всех стадиях ее производства, транспортирования, хранения, реализации с целью наиболее эффективного использования.

Стандартизация зерновых и зерновых бобовых культур. В государственных стандартах на зерно прежде всего дается определение, в котором сформулировано назначение зерна (направление его использования).

Зерно, закупаемое государстзом через заготовительную систему, называется заготовляемым, а направляемое заготовительной системой для продовольственных, кормовых и технических целей — поставляемым. На основные, наиболее распространенные культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, гречиха, горох) действуют стандарты технических требований отдельно на заготовляемое и поставляемое зерно. На другие культуры утверждены единые стандарты, в которых установлены требования как на заготовляемое, так и на поставляемое зерно.

В стандартах на эту продукцию выделяют, как правило, пять разделов: 1 — типы и подтипы, т. е. товарная классификация; 2 — технические требования; 3 — правила приемки (приема); 4 — методы определения качества; 5,— транспортирование и хранение (иногда включают упаковку и маркировку).

Товарная   классификация. С целью создания однородных по качеству товарных партий, в дальнейшем поставляемых перерабатывающим предприятиям, зерно подразделяют на типы и подтипы,  которые учитывают ботанические  [пшеница мягкая, пшеницатвердая, горох посевной (продовольственный) и горох по левой (кормовой)], биологические (яровые или озимые) и морфологические (окраска и стекловидность зерна пшеницы, форма и окраска зерна овса и кукурузы; окраска зерна проса, семян гороха, вики; цвет и пленчатостъ зерна сорго; форма, размер и цвет семян кормовых бобов) особенности. Товарная классификация отдельных культур учитывает район произрастания (рожь озимая северная и озимая южная), производственное назначение (горох, нут продовольственный и кормовой). У некоторых культур (ячмень, гречиха, соя) товарная классификация зерна и семян отсутствует, и на практике руководствуются техническими требованиями в зависимости от целевого назначения продукции. Использование указанных особенностей основано на том, что между ними и технологическими (пищевыми) достоинствами зерна или семян установлены корреляционные зависимости.

Технические требования. Они содержат перечень показателей качества зерна, имеющих, как правило, количественное выражение, называемое нормой. Это относится к техническим требованиям на любую растениеводческую продукцию, поэтому часто говорят «нормирование качества зерна пшеницы», т. е. требования стандартов, предъявляемые к зерну пшеницы.

Фактическое качество выращенной продукции зависит от взаимодействия многих факторов в конкретных условиях ее производства. Отсюда ясно, что эти нормы не могут быть едиными.

Установлено два вида норм: базисные и ограничительные. Базисные нормы зерна — это нормы показателей качества зерна, в соответствии с которыми производят расчет при его приемке. Они установлены по почвенно-климатическим зонам с указанием областей и республик. Ограничительные нормы устанавливают предельно допустимые требования к качеству зерна, выше или ниже которых оно не принимается.

Зерно или семена, качество которых соответствует базисным нормам для данного региона, оплачивают по установленной цене. Если качество зерна превышает базисные нормы, производятся надбавки к цене (бонификации), на зерно по качеству ниже базисных норм, но в пределах ограничительных — скидки с цены (рефакции).

Ограничительные нормы установлены по важнейшим показателям качества зерна и характеризуют его доброкачественность и пригодность для хранения или использования по назначению после соответствующей обработки или доработки.

Эти показатели являются обязательными для всех партий зерна или семян любой культуры, используемых на любые цели, и

определяются во всех случаях перемещения их. Таких показателей шесть: цвет (внешний вид), запах, вкус, влажность, содержание примесей и зараженность вредителями хлебных запасов. Впервые определяют их при формировании партий зерна в период уборки урожая в хозяйствах и в дальнейшем на всех этапах работы с зерном вплоть до его переработки. В качестве примера приведены базисные и ограничительные нормы зерна основных зерновых культур для областей центра Нечерноземной зоны России (табл. 72).

Примечания: 1. Числитель — базисные нормы зерна. Знаменатель — ограничительные нормы зерна. 2. Зараженность зерна вредителями хлебных запасов не допускается. Ограничительные нормы допускают заражение зерна клещами.

Другая группа показателей качества является обязательной при оценке зерна отдельных культур или отдельных партий зерна данной культуры в зависимости от целевого назначения. Примером таких показателей служат количество и качество сырой клейковины в зерне пшеницы, предназначенном для производства хлебопекарной муки; крупность, выравненность и содержание ядра и цветковых пленок (пленчатость) в зерне для производства крупы; содержание сырого протеина в зерне для приготовления комбикормов; натура зерна и др.

Эти показатели определяются в основном на зерноперерабатывающих предприятиях, но они важны и для производителей зерна. В частности, пшеницу заготовляемую подразделяют на классы в зависимости от содержания и качества клейковины. Клейковина — это комплекс белковых веществ зерна, способных при набухании в воде образовывать вязкую эластичную массу. Благодаря растяжимости, упругости и эластичности клейковины тесто обладает газоудерживающей способностью, тем самым обеспечиваются пористость и большой объемный выход хлеба с высокой усвояемостью. Содержание сырой клейковины в зерне пшеницы колеблется в пределах 10—50 %, чаще 14—36 %. Технические требования к зерну мягкой пшеницы предполагают наличие клейковины не менее 23 % (3-й класс). Если содержание ее выше, то в соответствии с действующими инструкциями производят надбавки к цене зерна.

На количество и качество клейковины влияет много факторов. Прежде всего это сортовые особенности, район произрастания, условия выращивания, уборки и хранения зерна. Поэтому мягкую пшеницу, обладающую различными технологическими свойствами, принято подразделять на сильную, среднюю и слабую.

Сильная пшеница (англ, strong) —- это зерно пшеницы отдельного сорта или смеси сортов, характеризующееся генетически обусловленными очень высокими хлебопекарными качествами и потенциальной способностью быть улучшателем слабой в хлебопекарном отношении пшеницы.

В зависимости от качества добавляют 25—50 % сильной пшеницы к слабой. Сильная пшеница должна содержать не менее 28 % сырой клейковины в зерне.

Средняя пшеница сама способна давать качественный хлеб без добавления сильной пшеницы. За эту особенность сорта средней пшеницы называют ценными, их список ежегодно утверждается. Однако она не может улучшать слабую пшеницу, поэтому ее еще называют «филлер» (англ, filler — наполнитель).

Слабая пшеница (англ, weak) характеризуется низким содержанием клейковины (ниже 20 %), поэтому из такой пшеницы получить хлеб удовлетворительного качества невозможно, к ней необходимо добавлять сильную пшеницу.

Для зерна твердой пшеницы характерно высокое содержание упругой клейковины, что позволяет получать из него плотное тесто кремового цвета, которое используют для получения различных видов макаронных изделий, обладающих после высушивания большой прочностью. Твердую пшеницу выращивают в определенных почвенно-климатических условиях при выполнении специальных агротехнических приемов. Если качество зерна твердой пшеницы выше базисных норм, то также выплачиваются надбавки к цене.

Наконец, третья группа показателей качества зерна получила название дополнительных. Это такие показатели, которые определяют для оптимизации технологического процесса при использовании продуктов переработки зерна (на хлебозаводах, макаронных фабриках). Например, определяют химический состав зерна, содержание в нем аминокислот, витаминов, Сахаров, жиров, выявляют видовой и численный состав микроорганизмов, определяют остаточное количество пестицидов, фумигантов, микотоксины, соли тяжелых металлов и др.

3. Правила приемки. Они всегда содержат ссылку на ГОСТ 13586.3—83. «Правила приемки и методы отбора проб». Здесь же уточняется, какие документы должны представляться дополнительно в случае реализации партий с наличием дефектных зерен сверх установленных норм, при наличии в зерне тяжелых металлов или остаточных количеств пестицидов сверх ПДК, а также при экспортных поставках зерна. При необходимости указывается, какие другие показатели качества нужно определить и внести в сопроводительные документы, например содержание белка в заготовляемом пивоваренном ячмене.

- Методы определения качества. Указаны стандарты, которыми следует пользоваться при определении показателей качества, перечисленных в разделе «Технические требования».

- Транспортирование  и  хранение. Излагаются правила размещения, транспортирования и хранения зерна и семян с учетом состояния по влажности и засоренности {для всех культур), категорий по натуре (ячмень, овес) и крупности (гречиха).

Стандартизация семян зерновых, зерновых бобовых и масличных культур. Рассмотрим особенности нормирования плодов (а у бобовых — подлинно семян), используемых для посева. В агрономической практике все они называются семенами (нередко применяют термины «семенной» или «посевной материал»).

Прежде всего надо отметить, что в названии любого стандарта, имеющего отношение к семенному материалу, обязательно присутствует термин «семена» (ГОСТ 10470—76. «Семена овса. Сортовые и посевные качества»; ГОСТ 12041—82. «Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности»), «Зерно пшеницы» и «семена пшеницы» — понятия разные, и в конкретных ситуациях необходимо пользоваться соответствующими стандартами.

Структура стандартов на семена аналогична ранее рассмотренным.

В технических требованиях этих стандартов указано, что для посева должны использоваться семена районированных сортов. Список таких сортов ежегодно рассматривается и утверждается в установленном порядке.

Семена сельскохозяйственных культур становятся таковыми в поле при их выращивании в складывающихся условиях. Поэтому-то и определение качества семян начинают в поле до их уборки. Для установления подлинности сорта и определения сортовых качеств перед уборкой посевов проводят апробацию их (от лат. approbatio — одобрение, признание). По результатам апробации определяют сортовую чистоту семян и устанавливают категорию. Семена большинства культур имеюттри категории: I, II и III, некоторые — две: I и II. Апробация оформляется актом, который хранится в хозяйстве как документ строгой отчетности.

По посевным качествам (важнейшие из них — чистота и всхожесть) семена зерновых культур делят на три класса (1,2,3), а семена бобовых — на два (1,2). Семена одних масличных культур (подсолнечник, клещевина) делят на два класса, других (лен масличный, соя, рапс) — на три. Показатели посевных качеств и нормы для классов приведены в стандартах. Показатели посевных качеств определяют в лабораториях государственных семенных инспекций которые по результатам анализа выдают документ.

На основании категории и класса семян определяют размер сортовой надбавки к цене и учитывают ее при их реализации.

В стандартах на семена указывается, какой нормативно-технической документацией необходимо пользоваться при апробации сортовых посевов, а также какими документами (перечень и форма их) сопровождаются партии семян.

Литература: 9 с. 3-62

Тема 7 Понятие качества сельскохозяйственной продукции. Термины и определения основных понятий о качестве сельскохозяйственной продукции.

Цель: Тема посвящена изучению понятия о качества сельскохозяйственной продукции.

План:

1 Требования, предъявляемые к качеству  сельскохозяйственной продукции.

2 Термины и определения основных понятий о качестве сельскохозяйственной продукции.

1 Требования, предъявляемые к качеству  сельскохозяйственной продукции. К качеству сельскохозяйственной продукции предъявляют эстетические, физиологические и технологические требования, поэтому при оценке их качества нельзя ограничиваться каким-то одним показателем, обычно учитывают их комплекс. Под качеством понимают совокупность свойств и признаков продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество зерна определяется совокупностью следующих свойств: вкусом, запахом, цветом, состоянием по влажности, степенью засоренности и зараженности и другими показателями. В зависимости от назначения продукции совокупность свойств, по которой оценивают качество, будет различной. Например, клубни картофеля используют для продовольственных целей как сырье для перерабатывающей промышленности, на корм для сельскохозяйственных животных, как семенной материал. Качество продовольственного картофеля оценивают, прежде всего, по вкусовым свойствам, размеру и форме клубней; качество сырья для перерабатывающей промышленности — по содержанию крахмала в клубнях, а иногда и других веществ; качество картофеля, применяемого для кормовых целей – по содержанию кормовых единиц в клубнях и их пригодности к длительному хранению; качество семенного картофеля – по способности клубней максимально использовать почвенные и климатические условия для формирования урожая, по устойчивости – передаче новому урожаю требуемых свойств, по продолжительности вегетационного периода, по оптимальным размерам клубней, пригодных для механизированного возделывания этой культуры.

Сельскохозяйственной продукции присуще много разнообразных свойств: физических (форма, окраска, консистенция, плотность и т. п.), химических (содержание жиров, белков, углеводов, витаминов и т. п.), биологических (способность сохраняться без больших потерь массы, ухудшения товарных и пищевых качеств и др.).

2 Термины и определения основных понятий о качестве сельскохозяйственной продукции. Свойство продукции – ее объективная особенность, которая может проявляться при создании, эксплуатации или потреблении. Для объективной оценки качества любой продукции ее свойства необходимо охарактеризовать количественно. Это достигают с помощью показателей качества.

Показатель качества – это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления.

Каждый показатель качества выражают в определенных единицах или баллах. Требования к качеству продукции вводят в разрабатываемые стандарты с помощью количественных показателей, что конкретизирует их и обеспечивает возможность проверки соответствия продукции требованиям стандарта. Показатели качества продукции по количеству характеризуемых ее свойств могут быть единичными и комплексными.

Единичный показатель качества продукции характеризует одно из свойств продукции. Он отражает отдельные питательные, вкусовые и технологические свойства продукции (всхожесть, влажность, засоренность, энергию прорастания у семян, содержание сырого протеина, клетчатки в сене и т. д.),

К единичным показателям относятся показатели назначения, надежности и долговечности, технологичности, эргономические, эстетические и экономические. Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и определяют область ее применения. Так, основные показатели назначения ячменя (для получения муки и крупы): крупность (по размерам), содержание ядра, мелких зерен, а для ячменя, используемого в пивоварении и спиртовом производстве, такими показателями будут всхожесть и энергия прорастания. Показатели надежности и долговечности характеризуют сохраняемость сельскохозяйственной продукции.

Сохраняемость – свойство продукции сохранять свое первоначальное качество в течение определенного промежутка времени. Для некоторых продуктов (овощи, фрукты, картофель) устойчивость при хранении и связанная с этим возможная продолжительность хранения получила название лежкости. Сохраняемость сельскохозяйственных продуктов в значительной степени определяется условиями хранения. Показатели технологичности характеризуют возможность обеспечения высокой производительности труда при изготовлении данной продукции.

Эргономические показатели характеризуют систему «Человек – изделие – среда». Они охватывают всю область факторов, влияющих на работающего человека. Сельскохозяйственная продукция должна удовлетворять требованиям, предусмотренным санитарными нормами и правилами, предъявляемыми по всем стадиям ее производства.

Эстетические показатели характеризуют товарный вид продукции. Экономические показатели отражают затраты на производство, хранение и потребление продукции.

Комплексный показатель качества продукции – показатель, характеризующий несколько ее свойств. Комплексным показателем является сортность продукции, т. е. градация продукции определенного вида по одному или нескольким единичным показателям качества, установленная стандартами или техническими условиями. Так, яблоки поздних сортов созревания подразделяют на высший, первый, второй и третий сорта в зависимости от размеров, внешнего вида и степени повреждения плодов.

Разновидностью комплексного показателя качества, позволяющего с экономической точки зрения определить оптимальную совокупность свойств продукции, является интегральный показатель. Интегральный показатель качества продукции – комплексный показатель качества, отражающий соотношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции, и суммарных затрат на ее создание и эксплуатацию или потребление. Он показывает, какой полезный эффект приходится на каждый рубль затрат.

К комплексным показателям относятся также групповые и обобщенные (определяющие) показатели качества продукции. Групповой показатель – это комплексный показатель качества продукции, относящийся к определенной группе ее свойств. Обобщенный показатель – показатель качества продукции, относящийся к такой совокупности ее свойств, по которой принято решение оценивать качество продукции.

Комплексным показателем является и уровень качества продукции. Под уровнем качества понимают степень соответствия оцениваемой (реализуемой или оприходованной в хозяйстве) продукции требованиям действующих стандартов. Выражают уровень качества с помощью условного коэффициента, максимальное значение которого равняется единице или выше единицы. Значение показателя качества продукции может быть базовым, относительным, номинальным, предельным, оптимальным.

Базовое значение показателя качества продукции – это значение, принятое за основу при сравнительной оценке ее качества. В качестве базовых значений могут быть приняты: значения показателей качества лучших отечественных и зарубежных образцов или планируемые значения показателей качества - перспективных образцов, найденные экспериментальным или теоретическим методом; значения показателей качества, которые указаны в требованиях НТД на соответствующую продукцию.

Относительное значение показателя качества – это отношение значения показателя качества оцениваемой продукции к базовому значению этого показателя.

Литература: 6. с.32-35.

Тема 8 Контроль качества сельскохозяйственной продукции. Разновидности контроля.

Цель: Ознакомить студентов с особенностями контроля качества сельскохозяйственной продукции.

План:

1 Объекты контроля.

2 Разновидности контроля.

1 Объектами контроля в сельскохозяйственном производстве являются средства производства, технологические процессы и готовая для реализации продукция. Для того чтобы управлять качеством продукции, в том числе сельскохозяйственной, необходимо правильно контролировать ее качество. Контроль качества продукции необходим для определения ее пригодности определенному целевому назначению.

Контроль качества продукции – это контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции. В обеспечении требуемого уровня качества сельскохозяйственной продукции большая роль принадлежит выбору видов и средств контроля. Согласно ГОСТ 16504–81 виды контроля систематизируют по следующим признакам:

- стадия создания и существования продукции;

- этап процесса производства;

- полнота охвата контролем;

- влияние на объект контроля;

- применение средств контроля.

2 Разновидности контроля. В зависимости от стадии создания и существования продукции различают производственный контроль и эксплуатационный. Производственный контроль осуществляют на стадии производства. Он охватывает все вспомогательные, подготовительные и технологические операции. Эксплуатационный контроль осуществляют на стадии эксплуатации продукции. В зависимости от этапа процесса производства различают входной, операционный, приемочный и инспекционный виды контроля.

Для сельскохозяйственных предприятий входной контроль означает проверку соответствия технических и технологических данных поставляемых промышленными предприятиями машин, оборудования, горюче-смазочных материалов, запасных частей, ядохимикатов, минеральных удобрений, комбикормов и т. п. требованиям государственных стандартов и другой НТД.

Для того чтобы усилить контроль поставляемой промышленностью продукции, сырья и материалов, не обязательно создавать специальные лаборатории и увеличивать штаты работников. Для этого достаточно повысить ответственность работников снабжения, инженерной, агрономической и других служб за проведение элементарных контрольных осмотров.

Операционный контроль – это контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции. Этот вид контроля является наиболее часто используемым. К нему можно отнести контроль технологии производства полнорационных кормов, сушки продовольственного и семенного зерна, активного вентилирования сельскохозяйственной продукции, контроль сортовой и семенной; контроль условий хранения сельскохозяйственной продукции, санитарный.

Поддержание оптимального режима послеуборочной обработки зерна, контроль его качества является важнейшей задачей лаборатории колхоза или совхоза. Для достижения хорошего качества очистки необходимы постоянный контроль за свойствами и состоянием обрабатываемого зерна и регулирование режима работы машин.

Чтобы обеспечить правильную технологию сушки и полностью сохранить продовольственные и семенные качества зерна, необходимо учитывать температуру агента сушки и температуру нагрева зерна, влажность зерна при входе и на выходе из сушилок согласно принятым режимам с учетом исходной влажности и его целевого назначения. При временной консервации сырого зерна с помощью активного вентилирования необходим контроль за качеством работы установок и контроль изменений температуры зерна в разных участках насыпи.

Наиболее распространен в сельскохозяйственном производстве приемочный контроль –  это контроль продукции, по результатам которого принимают решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию. Приемочный контроль сельскохозяйственной продукции осуществляют в самом хозяйстве (колхозе, совхозе) и на хлебоприемном, перерабатывающем или торговом предприятии. При доставке зерна хлебоприемным предприятиям контроль его качества осуществляет лаборатория технохимического контроля в строгом соответствии со стандартами на методы испытаний. При этом определяют соответствие качества доставленного зерна установленным кондициям и нормам качества действующих стандартов.

Инспекционный контроль осуществляют специально уполномоченные лица с целью проверки эффективности (правильности) ранее выполненного контроля. Инспекционный контроль осуществляют государственные инспекции и отделы по заготовкам и качеству продукции. При этом проверяют соблюдение заготовительными организациями стандартов, технических условий и действующих методов определения качества продукции при закупках ее в колхозах и совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях. Государственный инспектор контролирует правильность применения действующих стандартов и инструкций при приемке плодоовощной продукции, ее сортировке, упаковке, маркировке, соблюдении правил размещения и хранения.

В зависимости от полноты охвата контроль может быть сплошным, выборочным, летучим, непрерывным, периодическим. Сплошной контроль – контроль каждой единицы продукции в партии, т. е. проверка всей партии продукции. При выборочном контроле решение о качестве контролируемой продукции принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок из партии. Летучий контроль проводят в неопределенное время. Эффективность его обусловлена внезапностью, правила обеспечения, которой должны быть специально разработаны. Летучий контроль, как правило, осуществляют непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения продукции и т. п. Непрерывный контроль, – поступление информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно. Периодический контроль – поступление информации о контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени.

В зависимости от применяемых средств контроля различают следующие виды контроля: измерительный, регистрационный, органолептический, визуальный, технический осмотр. Измерительный контроль осуществляют с применением средств измерений. Регистрационный контроль осуществляют регистрацией значений контролируемых параметров продукции или процессов. Органолептический контроль – первичную информацию воспринимают только при помощи органов чувств. Визуальный контроль осуществляют органами зрения.

Технический осмотр осуществляют в основном при помощи органов чувств и в случае необходимости средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией.

Литература: 6 с. 36-39.

Методы определения показателей качества продукции.

Цель: Ознакомить студентов с существующими методами определения показателей качества продукции.

План:

1 Осуществление контроля качества продукции измерительным методом.

2 Осуществление контроля качества продукции  регистрационным и расчетным методом.

3 Осуществление контроля качества продукции  органолептическим методом.

4 Осуществление контроля качества продукции  социологическим и экспертным методом.

5 Метрические, бальные и безразмерные оценки

В настоящее время существуют следующие методы определения качества сельскохозяйственной продукции: измерительный, регистрационный, расчетный, органолептический, социологический, экспертный.

1 Осуществление контроля качества продукции измерительным методом. Измерительный метод основан на измерении и анализе показателей при помощи приборов и выражается в количественных показателях. Измерительные методы подразделяют на: физические, химические, физико-химические, микроскопические, биологические, физиологические и технологические.

Физические методы основаны на физических свойствах продукции. К физическим методам относят поляриметрический, рефрактометрический, реологический, диэлектрический. Поляриметрический метод применяют для количественного определения оптически активных веществ (сахарозы, глюкозы, фруктозы). Рефрактометрический метод используют для определения растворимых сухих веществ, сахара и жира. Реологический метод применяют для определения структурно-механических свойств пищевой продукции, определения формы, линейных размеров, крупности, объема, выполненности и щуплости, выравненности, стекловидности и натуры зерна, сыпучести, самосортирования, скважистости, определения объемной массы волокна, его механических свойств (прочности и гибкости). Диэлектрический метод служит для определения влажности.

Химические методы используют при определении химического состава сельскохозяйственной продукции, а именно сахаров, крахмала, клетчатки, жиров, азотистых соединений, минеральных элементов, витаминов, воды и других химических веществ.

Это методы аналитической химии (определение кислотности методом титрования), органической химии (определение содержания витамина С и белковых веществ), биологической химии (определение активности ферментов в продуктах, ферментативных процессов), основанные на химических свойствах веществ, способности их принимать участие в какой-либо специфической химической реакции.

Физико-химические методы используют при определении качества сельскохозяйственной продукции: хроматографический (определение природы и количества ароматических и красящих веществ, аминокислотного состава белков, содержания отдельных органических кислот); потенциометрический (определение концентрации ионов водорода в исследуемом растворе с помощью потенциометра ЛПУ-1 и др.); кондуктометрический (исследование электропроводности раствора); калориметрический (определение концентрации вещества в растворе по поглощению света; по этому методу устанавливают содержание витаминов в плодах и ягодах, величину рН в продуктах).

Микроскопический метод, используют для определения качества волокна по анатомическому строению лубоволокнистого слоя льна-долгунца и конопли, толщины их элементарных волокон, установления подлинности продукта (меда, молодых пряностей), наличия в продуктах примесей (песка, земли), паразитов (нематод в овощах).

Биологические методы используют для определения лабораторной и полевой всхожести, а также наличия в продуктах токсических веществ, обсемененности продуктов микроорганизмами и их видового состава, определения содержания спор головневых грибов. К биологическим методам относят и определение зараженности насекомыми и клещами.

Физиологическим методом устанавливают коэффициент усвояемости пищевых веществ, физиологическую калорийность (энергетическую способность), биологическую ценность и безвредность.

Технологический метод используют для определения пригодности и технологических достоинств сельскохозяйственного сырья, дающих представление о качестве будущего продукта. Так, опытным помолом пробы зерна массой 5...10 кг на специальных лабораторных мельничках определяют мукомольные свойства: размолоспособность – (легкость дробления зерна и разделение продуктов помола), выход готовой продукции и мукомольную ценность, длительность размола опытной пробы, удельный расход электроэнергии на помол.

2 Осуществление контроля качества продукции  регистрационным и расчетным методом. Регистрационный метод заключается в наблюдении и подсчете числа определенных событий, предметов или затрат. Регистрационный метод базируется на информации, получаемой регистрацией и подсчетом числа определенных событий (например, отказов изделия при испытаниях, подсчета числа дефектных изделий в партии и др.). Расчетный метод осуществляется на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров. При расчетном методе показатели качества продукции определяют при помощи вычислений с использованием значений параметров,, полученных другими методами.

3 Осуществление контроля качества продукции  органолептическим методом. Органолептический метод является методом определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе анализа восприятий органов чувств человека (зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса). Этим методом определяют внешний вид, вкус, запах, цвет (окраску), структуру, консистенцию, степень измельчения. В стандартах нормированы все имеющиеся значения органолептических показателей. Метод прост и не требует много времени. Недостаток метода -субъективность, связанная с физиологическими особенностями людей. Результаты оценки зависят от способности и тренировки органов чувств, наблюдательности, от соблюдения условий и техники дегустации.

Действующие стандарты предусматривают органолептическую оценку качества продукции сравнением с эталонами и стандартными образцами (треста, солома, волокно, шерсть). Эталоны и стандартные образцы составляют ежегодно. Порядок и условия их составления определены соответствующими стандартами и инструкцией. Эталоны и стандартные образцы должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов.

4 Осуществление контроля качества продукции  социологическим и экспертным методом. Социологический метод предусматривает определение значений показателей качества продукции, осуществляемое на основе сбора и анализа мнений ее фактических или возможных потребителей. При социологическом методе сбор мнений потребителей производят устным опросом или с помощью распространения специальных анкет-вопросников, проведения конференций, совещаний, выставок, дегустаций. Социологический метод требует разработки систематических методов сбора и обработки информации, поступающей от потребителей. Экспертный метод основан на определении числовых значений показателей качества продукции на базе решений, принимаемых группой специалистов-экспертов. Его применяют в том случае, когда невозможно или затруднительно использовать более объективные методы, например инструментальный или расчетный. Экспертный метод широко применяют для определения качества продукции органолептическим методом, а также при аттестации качества продукции.

Основные операции экспертной оценки качества продукции следующие: формирование рабочей группы, формирование экспертной группы, классификация продукции, построение структурной схемы показателей качества, подготовка анкет и пояснительных записок для опроса экспертов, опрос экспертов, обработка экспертных оценок, анализ экспертных оценок.

В состав экспертных комиссий должны входить высококвалифицированные специалисты, степень компетентности которых в вопросе оценки данной продукции одинакова. Экспертов, входящих в состав комиссии, должно быть не менее семи. Экспертная комиссия может принимать решение в том случае, если за него подано не менее 2/з голосов экспертов.

Чтобы получить экспертным методом достаточно точные результаты, необходимо принять меры, направленные на уменьшение субъективности. С этой целью проводят несколько туров опроса экспертов. Сначала эксперты проставляют оценки независимо друг от друга. Затем, после короткого публичного обоснования выставленных каждым экспертом оценок, проводят второй тур опроса, в ходе которого эксперты независимо друг от друга выставляют новые оценки. Количество туров опроса в значительной степени зависит от квалификации и опыта специалистов. Приемлемую точность результатов получают в среднем за три тура голосования. Для расчетов принимаются среднеарифметические значения с учетом крайних значений,

В зависимости от используемых методов испытания формы выражения оценок качества могут быть разные. Различают метрические, балльные и безразмерные оценки.

4 Осуществление контроля качества продукции  социологическим и экспертным методом. Метрические оценки выражают результаты измерений в существующих системах метрических мер. Их выставляют после проведения лабораторных измерений и определения признаков или свойств продукции: влажность, состояния по влажности, засоренность (%), натура (г/л), содержание витамина С (мг%), прочность растительных волокон (кгс).

Балльные оценки представляют собой способ выражения результатов измерений и оценки качества продукции в баллах. Его широко применяют при использовании органолептических и экспертных методов исследования. Шкала балльной оценки пищевых продуктов колеблется от 5 до 100 баллов. В нашей стране наиболее распространены 5-, 10-, 30- и 100-балльные системы.

Балльная, система оценки позволяет дать результатам органолептического исследования количественное выражение. Каждому определяемому признаку в зависимости от его весомости в оценке продукта присуждают количество условных единиц баллов. В соответствии с требованиями стандартов качество некоторых продуктов определяют обязательно с включением балльной оценки по органолептическим показателям.

Для оценки продукции в баллах используют специальные стандартные оценочные таблицы. Цвет, вкус, запах являются общими для всей продукции, а для некоторых определяют еще прозрачность, развариваемость, процент целых плодов и т. д. За имеющиеся пороки и отклонения для каждого показателя качества, определяемого стандартом, существует скидка, выражаемая в баллах. Кроме того, устанавливают предельное количество баллов для каждого показателя – ограничительный балл, ниже которого продукция считается нестандартной. Особенно оговаривают недопустимые дефекты (например, посторонние запахи и т. д.), которые делают продукт недоброкачественным. По сумме баллов каждой группы органолептических показателей относят данную продукцию к тому или иному товарному сорту в соответствии с требованиями стандарта.

Для определения качества продукции используют две системы балльных оценок. Одна используется при оценке качества только по органолептическим признакам, другая, более полная, наряду с органолептическими показателями включает и показатели экспериментальной оценки – физиико-химические, химического состава и др. Примером балльной системы оценки качества продукции с использованием, кроме органолептических признаков, физических и механических показателей является оценка льняной соломы и тресты по стандарту.

Безразмерные оценки используют для выражения уровня изделий различного назначения. При этом способе оценка выражается в долях единицы или в процентах. Например, при оценке качества хлеба, выпеченного на поду, определяют формоустойчивость – это отношение высоты хлеба к диаметру.

Литература: 6 с. 39-44.

Тема 9 Задачи нормирования растениеводческой  продукции. Система стандартизации растениеводческой  продукции

Цель: Ознакомить слушателей с задачами нормирования и системой стандартизации растениеводческой  продукции.

План:

1 Задачи нормирования растениеводческой  продукции.

2 Уровень нормирования качества продуктов.

3 Классификация и структура стандартов.

4 Признаки нормирования качества продукции.

1 Задачи нормирования растениеводческой  продукции. Товар — это продукт труда, удовлетворяющий каким-либо потребностям человека и предназначенный для продажи. Полезность товара, его свойства, благодаря которым он может удовлетворять потребности людей, составляют потребительскую стоимость.

Исходя из изложенного, в ГОСТ 15467–79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» качество продукции определено как совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Данное определение обязательно для применения в документации всех видов, учебниках и учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Свойства и качество товара различны, так как зависят от условий производства, хранения и др. В результате полезность отдельных партий одного и того же по назначению и названию товара, то есть их потребительная стоимость, колеблется в значительных пределах. В связи с этим возникла необходимость разносторонней оценки качества партии товара, выявления ее полноценности. В зависимости от степени доброкачественности и полноценности сельскохозяйственные продукты, как и все товары, бывают:

- полноценными по качеству (полностью отвечают запросам потребителя);

- неполноценными, но пригодными для использования (питания, технических целей и др.); повышения ценности таких продуктов и возможности их лучшего использования достигают определенными технологическими приемами, устраняющими те или иные недостатки качества;

- непригодными для использования (для питания или технических целей) в результате полной потери потребительной стоимости.

Если подробнее рассматривать свойства продуктов каждой из указанных групп, и особенно двух первых, то нетрудно представить, что в пределах любой из них, в свою очередь, можно найти много особенностей и градаций качества. Все это вызывает необходимость достаточно детально нормировать качество продуктов.

Качество различных товаров, в том числе сельскохозяйственных продуктов, в тех или других формах люди нормируют с давних времен. История знает много фактов стандартизации (конечно, без применения этого термина) изделий, строительных деталей и т. д.  Наибольшее распространение оно получило с развитием капитализма и мировой торговли, науки и техники. Основой нормирования качества сырья и продукции в нашей и многих других странах служит система стандартизации. В буквальном смысле слово «стандарт» (от англ. standard) означает норма, образец, мера, основа.

Международная организация по стандартизации (ИСО), членом которой является наша страна, приняла редакцию термина «стандартизация». Согласно ГОСТ 1.0-85 стандартизация – деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В данном документе изложены основные положения системы стандартизации, ее цели и задачи, порядок работы по созданию стандартов, их утверждению и внедрению, организации службы стандартизации, дано развернутое определение термина «стандарт». Это нормативно-технический документ, устанавливающий требования к конкретной продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение, а также требования к иным объектам стандартизации.

Стандарт разрабатывается на основе достижений науки, техники, передового опыта и должен предусматривать решения, оптимальные для общества. Стандарт разрабатывают как на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ и т. п.), так и на нормы, правила, требования к объектам организационно-методического и общетехнического характера.

Необходимость государственной стандартизации  возникла  в начале становления Советского государства. Первым государственным актом в этом направлении стал декрет «О введении международной метрической системы мер и весов». В 1923 г. при Главной палате мер и весов был создан Комитет эталонов и стандартов, в 1924 г. – Бюро промышленной стандартизации, а в различных ведомствах — 120 комиссий по разработке проектов стандартов. Широкое развертывание работ по стандартизации требовало создания центрального органа. 15 сентября 1925 г. Совет Народных Комиссаров СССР организовал Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны (СТО). В работе комитета участвовали видные ученые: академики А. Н. Бах, И. М. Губкин, Г. М. Кржижановский, Д. Н. Прянишников и др.

Основываясь на опыте предприятий и данных научных исследований, Комитет по стандартизации разрабатывал и утверждал общесоюзные стандарты (ОСТ), ввел порядковую нумерацию утверждаемых стандартов. Первые стандарты (ОСТ 1, ОСТ 2 и ОСТ 3) были утверждены 7 мая 1926 г. на селекционные сорта пшеницы, яровую и озимую пшеницу. Важным этапом в дальнейшем развитии стало создание в 1940 г. Всесоюзного комитета стандартов (ВКС) при Совете Народных Комиссаров СССР. Стандарты получили название государственных. Была вновь начата и нумерация.

После распада СССР на территории Республики Казахстан эти стандарты применялись как межгосударственные. А государственные стандарты в нашей стране разработал и утвердил созданный в Казахстане Комитет по техническому регулированию.

Важнейшая задача стандартизации – разработка стандартов с оптимальным уровнем качества изделий, продуктов и т. п. Повышенное качество, так же как и пониженное, ведет к большим затратам и экономически нецелесообразно.

2 Уровень нормирования качества продуктов. Уровень нормирования качества продуктов и изделий не может быть неизменным. С развитием науки и техники совершенствуется производство, раскрываются новые свойства товаров и возможности их использования, разрабатываются и новые методы определения их качества. Поэтому действующие стандарты периодически пересматривают, устаревшие заменяют новыми, предъявляющими более высокие требования к качеству продукции.

Экономическая эффективность стандартизации и внедрения государственных стандартов в народном хозяйстве проявляется наиболее полно с развитием комплексной стандартизации. Последняя обеспечивает наиболее полное и оптимальное удовлетворение требований заинтересованных организаций и предприятий согласованием показателей взаимосвязанных компонентов, входящих в объекты стандартизации, и увязкой сроков введения в действие стандартов. Комплексность стандартизации обеспечивается разработкой программ стандартизации, охватывающих изделия, сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, технические средства, методы подготовки и организации производства. Такие программы разрабатывают и в сельском хозяйстве.

Неразрывность связи стандартизации с техническим прогрессом осуществляется через опережающую стандартизацию. Она заключается в установлении повышенных по отношению к достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время. В зависимости от реальных условий в стандартах устанавливают показатели, нормы, характеристики в виде ступеней качества, имеющие дифференцированные сроки введения.

3 Классификация и структура стандартов. В зависимости от сферы действия, содержания и уровня утверждения стандарты подразделяют на международные, региональные и национальные. Международные стандарты разрабатывает и утверждает созданная в 1946 г. Международная организация по стандартизации (ИСО), региональные – организации, в состав которых входят некоторые страны, объединившие свою деятельность на основе экономических и политических интересов. Национальные стандарты разрабатываются и действуют в пределах той или иной страны и утверждаются на соответствующем уровне.

Членами ИСО являются около 90 стран мира. Наша страна — один из членов – учредителей этой организации. Основная задача ИСО заключается в разработке международных стандартов для содействия международной торговле и научно-техническому прогрессу. В состав ИСО входят более 160 технических комитетов, в том числе комитет «Сельскохозяйственные пищевые продукты» (ТК-34). Этот комитет включает подкомитеты по различным продуктам (зерновые и зернобобовые, плоды и овощи и продукты их переработки, молоко и молочные продукты и т. д.). В каждом подкомитете есть рабочие группы, занимающиеся теми или иными проблемами нормирования и возглавляемые странами – членами ИСО.

Национальные стандарты разделены на четыре категории: государственные, республиканские, отраслевые и технические условия. Высшая категория национальных стандартов – государственные стандарты (ГОСТ). Государственные стандарты обязательны к применению во всех отраслях народного хозяйства, всеми организациями и предприятиями. Для лучшей и унифицированной разработки стандартов, внедрения последних и контроля за их соблюдением действует специальный комплекс стандартов – ГОСТ 1.0–85, охватывающий все  основные  положения,  в том  числе  и систему служб  стандартизации.

Республиканские стандарты (РСТ) обязательны для всех организаций и предприятий республиканского и местного подчинения. РСТ устанавливают на продукцию, выпускаемую предприятиями республиканского и местного подчинения, за исключением продукции, относящейся к государственной и отраслевой стандартизации. Примером республиканской стандартизации могут служить стандарты на национальные предметы народного потребления.

К стандартам более ограниченного действия относят отраслевые (ОСТ). Они обязательны для всех предприятий и организаций данной отрасли, а также для предприятий и организаций других отраслей, применяющих (потребляющих) ее продукцию. Такие стандарты утверждает министерство (ведомство), ведущее в производстве данного вида продукции. Отраслевые стандарты устанавливают на продукцию, не относящуюся к объектам государственной стандартизации.

Предприятия или объединения для совершенствования технологии и организации производства, улучшения экономических показателей имеют право разрабатывать и утверждать стандарты предприятия (СТП). Однако на поставляемую этими предприятиями продукцию стандарты предприятия не распространяются.

Стандарты всех категорий подразделяют на виды:

*стандарты технических условий и технических требований;

*параметров и (или) размеров;

*конструкций и размеров;

*правил приемки;

*методов контроля (испытаний анализа, измерений);

*правил маркирования, упаковывания, транспортирования и хранения;

*правил эксплуатации и ремонта;

*типовых технологических процессов и др.

Для систематизации и удобства пользования государственные стандарты делят на разделы, классы, группы. В основу разделов положены отрасли народного хозяйства, за каждой из которых закреплен индекс одной из заглавных букв русского алфавита. Например, пищевые и вкусовые продукты — индекс Н, сельское и лесное хозяйство – индекс С. В пределах раздела стандарты распределены на классы и группы по десятичной системе с использованием всех или части цифр от 0 до 9.

Примером стандартов под рубрикой С00 могут служить следующие: «Земледелие. Термины и определения» (ГОСТ 16265–80), «Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных качеств семян. Термины и определения» (ГОСТ 20290–74) и др. В этом классе к группе 09 отнесены стандарты, излагающие общие методы оценки качества семян по отдельным показателям. Начальные и конечные номера групп унифицированы для всех классов (0 – общие правила и нормы по сельскому и лесному хозяйству; 9 – методы испытаний, упаковывание, маркирование). Стандарты на продукты, рассматриваемые в данном учебнике, находятся в первом – четвертом классах.

Исходя из целевого назначения нашего курса, наиболее часто приходится обращаться к стандартам технических требований и стандартам на методы испытаний. В поле зрения специалистов сельского хозяйства должны быть и стандарты на термины и обозначения, например: «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения», «Комбикорма. Термины и определения». Утверждение таких стандартов унифицирует применяемые термины, исключает возможность употреблять и другие, различно понимать принятые термины.

В технических требованиях приведены нормы качества и требования при использовании продукта по строго определенному назначению. Например, зерно ячменя используют как сырье во многих отраслях промышленности и каждая из них предъявляет к нему свои специфические требования. Поэтому существуют отдельные стандарты на ячмень продовольственный и кормовой, крупяной, для пивоварения, для переработки на солод. Если для производства муки или крупы всхожесть зерна ячменя не имеет значения, то для производства пива и солода нормирование данного показателя – одно из важнейших требований, предъявляемых к этому виду сырья. Способность прорастания должна составлять не менее 90...95 %.

4 Признаки нормирования качества продуктов. Для удобства пользования структура стандартов унифицирована. Каждый стандарт начинается с определения, в котором указано, на что он распространяется. Затем идет раздел, в котором товар подразделяют на отдельные группы, обычно называемые типами, или видами, то есть, приведена товарная классификация.

В основу деления на типы значительной части растительного сырья положены устойчивые признаки, характеризующие технологические и пищевые достоинства продукта. Обычно это признаки ботанические. Так, пшеницу продовольственную подразделяют на типы в зависимости от вида зерна (твердая или мягкая), его цвета (краснозерная или белозерная) и биологических особенностей (яровая и озимая). В стандарте на сено признаком вида служит ботанический состав трав и, как следствие этого, кормовая ценность сена.

При устойчивых признаках качества, соподчиненных типу, в пределах его выделяют подтипы. Например, окраска зерна красноватых форм мягкой пшеницы может быть от темно-красной до желтой, оттенок цвета часто коррелирует со структурой эндосперма (стекловидная или мучнистая). Иногда в основу деления на подтипы положен географический признак – место производства продукта.

Для лучшей ориентации во многих стандартах указывают наименование сортов, относимых к каждому типу или подтипу. Таким образом, классификация на типы и подтипы, направленная на группировку продукта по природным признакам качества, хорошо иллюстрирует связь между его ботаническими и биологическими признаками с технологическими свойствами и потребительной ценностью.

Условия производства сельскохозяйственных продуктов разнообразны и неодинаково влияют на их качество. Поэтому классификация на типы и подтипы не раскрывает всех особенностей продукта. Возникает необходимость нормировать качество продуктов по довольно большому числу изменяющихся признаков. В пределах одного типа и подтипа зерно, в зависимости от условий выращивания, уборки урожая и его транспортирования, может содержать неодинаковое количество воды и примесей, быть выполненным в разной степени, поврежденным или не поврежденным вредителями, пораженным или не пораженным болезнями и т. д.

В связи с этим в стандартах приведены нормы качества по разным признакам, влияющим на потребительную стоимость продукта. Указанные показатели сформированы в разделе «Технические требования» и характеризуются специальными терминами: состояниями, (например, по влажности и содержанию примесей в зерне), степенями (по зараженности вредителями хлебных запасов), категориями (по натуре зерна), группами (по клейковине) и т.д. В некоторых стандартах показатели качества объединены в классы. К первому классу относят продукты с наилучшими нормами качества по всем показателям, входящим в класс. Предусмотрена и продукция, не отвечающая требованиям даже низшего класса. В зависимости от назначения в стандарте дают основные (базисные) и низшие допустимые (ограничительные) нормы качества. Многие стандарты завершаются небольшими разделами (в виде ссылок) о методах испытания качества, применяемых при оценке данного продукта, а также об условиях его хранения и транспортирования.

Особое место занимают стандарты на методы оценки качества. Нормирование качества товаров требует и стандартных методов определения их качества. Сырье и готовую продукцию оценивают на различных этапах продвижения их к потребителю. Следовательно, только применяя одни и те же стандартные методы, можно избежать ошибки при отнесении товара к той или иной группе качества и иметь правильный подход при расчете за него.

Литература: 2 с. 17-23.

Тема 10 Международная стандартизация зерновых культур

Цель: Ознакомить слушателей с введенными и вводимыми международными стандартами на зерно и продукты его переработки

План: Организации по стандартизации, принципы, задачи, требования

Международная организация по стандартизации

Международная организация по стандартизации (ИСО), созданная в 1946 г. 25 странами, сегодня является наиболее представительной среди международных организаций, занимающихся стандартизацией и управлением качеством (рис. 2.1). Сфера деятельности ИСО (Интернет http://www.iso.ch)/ штаб-квартира которой находится в Женеве, охватывает практически все области экономики. Членами ИСО являются около 140 стран, производящих большую часть конкурентоспособной продукции. ИСО предоставлен статус специализированного агентства ООН.

Главной задачей ИСО является разработка и публикация международных стандартов, способствующих облегчению международного товарооборота и расширению сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности. Сфера деятельности организации охватывает стандартизацию во всех областях за исключением стандартов по электротехнике и электронике, которые относятся к Международной электротехнической комиссии (МЭК). ИСО и МЭК (Интернет http://www.iec.ch) образуют специализированную систему всемирной  стандартиза-ции,  самую  большую в мире неправительственную систему добровольного сотрудничества в области науки и техники на международном уровне.

В разработке международных стандартов принимают участие более 30000 инженеров, ученых  и   администраторов;  500  международных   организаций,  включая  почти  все

Все специалисты сотрудничают с Техническими   комитетами (ТК) ИСО,  которых  насчитывается около 200. Сегодня специалисты ИСО разработали более 13000 международных стандартов ИСО.

Наша страна активно участвует в работе ИСО с момента его создания, является постоянным членом руководящих органов ИСО – Совета ИСО и Исполкома ИСО, а также возглавляет секретариаты ряда важнейших ТК.

Специалисты Казахстана принимают активное участие в работе ИСО/ТК 34 «Сельскохозяйственные пищевые продукты», секретариат которого возглавляет Венгрия. ИСО/ТК 34 был основан в 1947 г. В состав указанного комитета входит подкомитет ПК 4 «Зерновые и бобовые культуры», задачей которого является разработка международных стандартов на методы отбора проб, методы испытаний и анализа, технические требования к продукции, требования к складированию, хранению и транспортированию, а также стандартизация соответствующих терминов .

Работы по международной стандартизации в рамках ИСО позволяют использовать в национальной практике научно-технический и производственный опыт промышленно развитых стран, содействуют взаимному обмену информацией о достигнутом научно-техническом уровне продукции, способствуют устранению торговых барьеров. Принятие национального стандарта в качестве стандарта ИСО способствует проникновению продукции на рынки других стран под защитой международных стандартов. Например, британский стандарт BS 0 предписывает прямое применение стандартов ИСО. Если при введении международного стандарта в качестве национального необходимо внести дополнения или изменения, то характер таких отклонений оговаривается во вводной части национального стандарта, с приведением аутентичного текста международного стандарта, так как справедливо считается, что практика корректировок международного стандарта может стать барьером в международной торговле.

Порядок применения международных стандартов в Республике Казахстан установлен ГОСТ  1.0-92 «Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Основные положения». Согласно п.п. 7.5.8, 7.5.9 указанного стандарта международные, региональные стандарты и национальные стандарты других стран могут применяться после их принятия в виде государственных стандартов. До принятия их в качестве государственных стандартов они могут применяться в качестве отраслевых стандартов, стандартов предприятий, стандартов научно-технических обществ и др. общественных организаций.

Расширяя свое участие в работе международных организаций по стандартизации, Казахстан обеспечивает:

максимальное использование прогрессивных показателей международных стандартов для повышения научно-технического уровня отечественных нормативно-технических документов (НТД) всех уровней до мировых норм;

необходимые условия для оперативного прямого применения международных стандартов;

активное продвижение отечественных НТД для принятия их в качестве международных.

Международное объединение по науке и технологии зерна

Международное объединение по науке и технологии зерна (ICC) является независимой организацией, объединяющей специалистов и экспертов в области науки и технологии зерна. Штаб-квартира ICC (Интернет http://www.icc.or.at/icc) расположена в Вене (Австрия).

ICC было основано в 1955 г. в Гамбурге во время проведения III Международного конгресса по хлебу. Целью ICC является широкое распространение достижений науки о зерне, разработка передовых технологий и методов испытаний зерна и изделий из него, создание международных стандартов. Страны-участники ICC представлены в таблице.

Состав Международного объединения по науке и технологии зерна

Большинство стандартов ICC , в разработке которых принимали участие специалисты более 40 рабочих и исследовательских групп, стали основой международных стандартов ИСО.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) была основана в октябре 1945 г. с целью сбора и изучения информации по вопросам питания, продовольствия, сельского хозяйства, содействия увеличению производства и сбыта продовольствия. Штаб-квартира ФАО размещена в Риме (Интернет http://www.fao.org). В настоящее время ФАО (рис. 2.3) является крупнейшей самостоятельной организацией в системе Объединенных Наций с 174 национальными членами плюс ЕС (организация-член) и штатом более чем 1500 профессионалов. Двухгодичный бюджет Организации за 1996-1997 гг. составлял 650 млн. долларов, а на поддержку проектов с участием ФАО было получено от донорских организаций и правительств в качестве инвестиций в проекты развития сельского хозяйства и села более 3 млрд в год.

С начала своей деятельности ФАО работает для того, чтобы уменьшить голод и бедность, способствуя развитию сельского хозяйства, улучшению продуктов питания и повышению их безопасности. Организация оказывает прямое содействие развитию, собирает, анализирует и распространяет информацию, вырабатывает политику и выдает рекомендации  правительствам.

Особым приоритетом Организации является поддержка развития сельского хозяйства, перспективы сохранения и управления природными ресурсами. ФАО стремится удовлетворить потребности настоящего и будущего поколений с помощью программ, которые не вредят окружающей среде, технически приемлемы, экономически доступны и социально применимы.

Активность ФАО распространяется также и на разработку пищевых стандартов – Codex Alimentarius. Codex Alimentarius является основой многих национальных стандартов на продовольственные продукты. Он был разработан международной комиссией, организованной в 1962 г, когда ФАО и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) осознали необходимость международных стандартов для руководства мировым развитием пищевой промышленности и защиты здоровья потребителей. Состав Комиссии по разработке стандартов Codex Alimentarius представлен в табл. 2.2. В приложении 3 приведен перечень основных стандартов Кодекса ФАО/ВОЗ, устанавливающих требования к зерновым и зернобобовым продуктам.

Европейский комитет по стандартизации

Европейский комитет по стандартизации (CEN) был создан в 1961 г. 16 странами Западной Европы, в том числе странами-членами Европейского Союза (ЕС), для разработки европейских стандартов (EN), в том числе и на продукты питания.

Между ИСО и CEN (Интернет http://www.cenorm.be) заключено несколько соглашений о совместных работах и устранении дублирования работ по стандартизации. Последним Венским соглашением (1991 г.) предусмотрено образование   совместных  рабочих  групп  по созданию новых международных стандартов, которые

Сегодня страны-члены CEN принимают активное участие в работе ИСО/ТК 34, поэтому все международные стандарты ИСО в области зерна и зернопродуктов принимаются в качестве европейских стандартов.

Методология разработки международных стандартов

При разработке международных стандартов руководствуются принципом, согласно которому содержание этих документов должно быть изложено четко и не допускать различного толкования; эти документы должны быть составлены в такой форме, чтобы их легко можно было принять в качестве национальных стандартов.

Международные стандарты разрабатывают в целях развития международной торговли, обеспечения защиты интересов потребителя и охраны здоровья. Они способствуют экономному расходованию ресурсов, защите окружающей среды, содействуют передаче технологии, обеспечивают взаимозаменяемость, совместимость или взаимодействие. Внедрение стандарта должно способствовать расширению выбора потребителя, интенсификации торговых операций.

В ИСО разработка стандартов организована следующим образом. Разработку международных стандартов осуществляют ТК ИСО, образуемые Советом ИСО по предложению национальных комитетов-членов или органов ИСО. Все национальные органы по стандартизации имеют право принимать участие в работе ТК в качестве активных членов –  «Р-членов» или пассивных членов –  «0-членов».

«Р-члены» должны принимать активное участие в заседаниях рабочих органов с обязательным голосованием по проектам международных стандартов.

«0-члены» имеют статус наблюдателя с правом получения документов, подготовленных ТК, представления замечаний и присутствия на заседаниях рабочих органов.

Каждая страна в ИСО может быть представлена только одной национальной организацией, которая может быть правительственной – как Госстандарт России (GOST R) – или неправительственной – как Шведский институт стандартов (SIS). (При этом правительство Швеции ратифицирует устав S1S и назначает президента).

Ведение секретариата ТК поручается национальному органу с его согласия. Секретариат подготавливает проекты международных стандартов, проводит заседания специалистов с целью успешного согласования проекта стандарта на основе консенсуса или большинства в 2/3 «Р-членов». В своей работе секретариат обязан руководствоваться исключительно международными интересами, отказываясь от выражения национальной точки зрения. Для разработки стандарта секретариат создает рабочие группы (РГ) специалистов или, если объекты стандартизации ТК являются стабильными, подкомитеты (ПК), а затем уже рабочие группы (РГ).

Ведение секретариата включает в себя выполнение следующих функций:

постоянное совершенствование структуры ТК и его вспомогательных органов;

сбор, анализ и ведение всей технической документации;

рассмотрение и использование всех технических предложений комитетов-членов сотрудничающих международных организаций;

координацию работ с работами других ТК и международных организаций;

регистрацию новых тем программы работ;

подготовку и проведение заседаний ТК, ПК и РГ;

подготовку и окончательную обработку всех документов.

Правила работы ТК установлены Директивами ИСО. Международные стандарты ИСО издаются на английском и французском языках (терминологические стандарты выпускаются, как правило, на английском, французском и русском языках). Издание международного стандарта на казахском языке осуществляет Госстандарт РК.

При разработке стандартов на методы испытаний используют, как правило, апробированные методы. Существование международного стандарта на методы испытаний обычно не означает, что проведение того или иного испытания является обязательным. Если в международном стандарте на продукцию указывается, что каждое изделие должно быть испытано в соответствии с требованиями соответствующего международного стандарта, то любое заявление о соответствии изделия требованиям стандарта означает, что каждое изделие прошло испытания и признано отвечающим соответствующим требованиям. Исключение дублирования – главный принцип методологии международной стандартизации методов испытаний, так как один и тот же метод с небольшими изменениями подходит для нескольких видов испытаний или на один и тот же вид испытаний имеется несколько различных методов. При стандартизации предпочтение при прочих равных условиях отдается методу, наиболее широко применяемому в международной практике, обеспеченному, если это необходимо, стандартными приборами и образцами.

Особое значение международные стандарты на испытания приобретают для сертификации продукции. По определению ИСО и Европейской экономической комиссии ООН сертификация – это действие, проводимое с целью подтверждения соответствия изделия или услуги определенным стандартам или техническим условиям. Сертификация – это гарантия независимой испытательной лаборатории потребителю в том, что продукция (разнообразные виды которой интенсивно рекламируются поставщиками) соответствует стандарту или определенным требованиям,

При разработке международных стандартов на испытания, которые могут быть положены в основу систем сертификации, следует учитывать требования ИСО по системам сертификации третьей стороной. Стандарт должен четко определять приводимые характеристики, методы испытаний должны быть точными и воспроизводимыми и содействовать развитию передовых технологий изготовления изделий.

Литература: 36 с. 3-220

Тема 11 Сущность управления качеством продукции.

Цели: Довести до слушателей необходимость повышения качества продукции, а также обстоятельства, обуславливающие сложность этой проблемы.

План:

1 Причины, обуславливающие сложность повышения качества продукции.

2 Понятие системы управление качеством продукции.

3 Основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции (ЕСГ УКП).

4 Контроль качества труда и продукции.

1 Причины, обуславливающие сложность повышения качества продукции. Повышение качества продукции в решающей степени зависит от быстрого практического применения всего нового и прогрессивного, что рождается в процессе творчества ученых и новаторов производства. Сложность этой проблемы обусловлена тем, что качество продукции является многогранным, имеющим межотраслевой характер. Недостаточно высокое качество продукции в одной отрасли народного хозяйства ведет к созданию продукции с низким уровнем качества в другой отрасли.

Качеством сельскохозяйственной продукции нужно управлять. Для этого необходимо регламентировать в стандартах не только качество произведенной продукции, но и технологию производства, организацию труда, формы материального, морального поощрения и др. Это позволяет перейти от отдельных разрозненных и малоэффективных мероприятий к системному подходу решения проблемы качества в сельском хозяйстве.

2 Понятие системы управление качеством продукции. Согласно ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» это действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции для установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.

Система управления качеством – совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и информационных средств при управлении качеством. Она включает коллективы людей, технические и материальные средства и информацию. В настоящее время в нашей стране функционируют отраслевые республиканские и территориальные системы управления качеством продукции. Характерной особенностью комплексных систем управления качеством продукции является то, что они функционируют на основе четко выработанных принципов с помощью определенных методов и приемов. Под принципами управления качеством следует понимать основные правила, определяющие содержание структуры и действия всех систем управления.

3 Основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции (ЕСГ УКП).

3 Основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции (ЕСГ УКП). Госстандартом были разработаны основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции (ЕСГ УКП), основанные на имеющемся опыте внедрения систем управления качеством на предприятиях, в отраслях и регионах.

Первый основной принцип состоит в том, что система управления качеством должна быть органически связана с системой управления производством.

Второй принцип – управление качеством продукции осуществляется на всех уровнях управления: государственном, отраслевом, областном, объединений, трестов, комплексов, предприятий.

На государственном (межотраслевом) уровне управление качеством осуществляют Правительство, Министерства, Комитет по техническому регулированию (Госстандарт) и др. в виде постановлений, распоряжений, директив, утверждения государственных стандартов, закупочных    цен    на    продукцию,    контрактов и планов.

Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции и условиями ее производства на этом уровне обеспечивают государственные инспекции и отделы по заготовкам и качеству продукции Минсельхоза и государственная хлебная инспекция, лаборатории государственного надзора Комитет по техническому регулированию.

Третий основной принцип – управление качеством продукции – осуществляется на всех стадиях. В сельском хозяйстве управление качеством продукции осуществляется на следующих стадиях: допроизводственной, производственной и послепроизводственной.

Допроизводственная стадия включает исследования, разработку новых технологических процессов и операций, селекционную работу. Производственная стадия охватывает производство продукции в хозяйствах и других сельскохозяйственных предприятиях. На этой стадии должен быть достигнут уровень качества продукции, определенный стандартами и ТУ. Послепроизводственная стадия включает заготовку, реализацию и потребление продукции. Управление качеством на этой стадии осуществляется в хозяйствах (пункты товарной обработки, кратковременное и длительное хранение, переработка части продукции), в заготовительных и торговых организациях, на предприятиях промышленной переработки сельскохозяйственной продукции.

В период заготовки, реализации и потребления продукции должно быть обеспечено ее правильное рациональное использование и проведение мероприятий по обеспечению максимальной сохраняемости ее качества.

Четвертый основной принцип – комплексность. Система управления качеством должна обеспечить единство и взаимосвязь технических, организационных, экономических и социальных мероприятий, направленных на обеспечение определенного оптимального качества продукции.

Пятый основной принцип – управление – осуществляется на основе реализации взаимосвязанных общих и специальных функций, задач управления качеством.

Шестой основной принцип – организационно технической основой системы УКП является система народнохозяйственного планирования. УКП базируется на государственных, отраслевых, республиканских стандартах, технических условиях и стандартах предприятий.

4 Контроль качества труда и продукции.

В хозяйстве должны быть организованы контроль и организация оценки качества труда рабочих, специалистов и руководителей внутрихозяйственных подразделений и служб, а также работников центрального управления. Качество работы трудового коллектива характеризует оценка уровня качества той продукции, которую вырастил или заготовил данный коллектив (бригада, звено). При определении оценок уровня качества продукции необходимо руководствоваться утвержденными Госстандартом методическими указаниями «Оценка уровня качества сельскохозяйственной продукции» РД 50-413-83.

Уровень качества определяют отношением данных зачетной массы продукции к ее физической массе, т. е. к той массе продукции, которую хозяйство предъявило к сдаче государству (оприходовало для внутрихозяйственных целей). Если в стандартах нормы качества сельскохозяйственной продукции дифференцированы по товарным сортам, классам и категориям, то уровень качества рассчитывают по следующей формуле:

где т1 т2 – зачетная масса соответствующих товарных сортов, т;

k1, k2 – коэффициенты весомости продукции соответствующих сортов;

тп, kп – соответственно масса и коэффициент весомости нестандартной продукции;

тфиз – физическая масса продукции, предъявленной к сдаче (или произведенной для внутрихозяйственных целей), т.

Для продукции, на которую в стандартах установлены базисные нормы по показателям, характеризующим ее общее состояние (влажности, засоренности, зараженности, загрязненности) и устраняемым в процессе дополнительной подработки, вместо физической массы (в знаменателе) используют зачетную массу.

Так как товарные сорта продукции неравноценны между собой по качеству, рассчитывают коэффициенты весомости каждого товарного сорта, класса, категории, при этом коэффициент весомости высшего сорта принимают за единицу (k1 = 1,0), а коэффициенты весомости низших сортов, а также нестандартной продукции (k2, kп) рассчитывают как отношение установленных для них закупочных цен к закупочной цене высшего сорта или стандартной части продукции с учетом фактически полученных денежных надбавок, скидок.

Уровень качества продукции, не подразделяющейся в стандартах на товарные сорта, рассчитывают по формуле:

где тст и kст – масса и коэффициент весомости стандартной продукции;

тп и kп – масса и коэффициент весомости нестандартной продукции.

Определение оценок уровня качества (по каждой сданной партии за день, неделю) позволяет организаторам производства оперативно анализировать состояние дел по качеству, своевременно вырабатывать организационные, технологические, экономические мероприятия, непосредственно воздействующие на качество работы исполнителей. В условиях КС УКТПСХ очень важно правильно организовать контроль входной, оперативный и приемочный. Качество продукции следует определять на этапах выращивания, уборки, транспортирования, доработки и хранения.

Литература: 6 с. 47-50.

Повышение качества продукции растениеводства.

Цель: Ознакомить студентов с основными понятиями, характеризующими ценность и значимость продукции растениеводства в питании человека и факторами, влияющими на качество продукции растениеводства.

План:

1 Основные понятия, характеризующие ценность и значимость продукции растениеводства в питании человека.

2 Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства.

1 Основные понятия, характеризующие ценность и значимость продукции растениеводства в питании человека. Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье для пищевой и некоторых отраслей легкой промышленности, выпускающей товары народного потребления. От количества и качества этих продуктов, разнообразия их ассортимента во многом зависят здоровье, работоспособность и настроение человека. Поэтому создание в стране изобилия сельскохозяйственных продуктов высокого качества – одно из условий развития общества.

Наряду с увеличением производства сельскохозяйственных продуктов поставлен вопрос о повышении их качества и соответствующих экономических стимулах при продаже государству высококачественной продукции. Повышение пищевой ценности продуктов рассматривается как один из путей сокращения дефицита продовольствия в мире.

При переработке доброкачественного сырья увеличивается выход продуктов или изделий хорошего качества, появляется возможность расширять ассортимент товаров. Продажа государству высококачественных продуктов растениеводства и животноводства позволяет хозяйствам получать дополнительные доходы. Однако руководители хозяйств и специалисты не всегда используют возможности для роста доходов на основе повышения качества продукции. Более того, еще наблюдаются случаи, когда из-за неумелого обращения с продуктом во время уборки урожая и в послеуборочный период снижается его качество. Последнее нередко ограничивает возможность использования партии такого продукта на те или иные цели и приводит к понижению фактической закупочной цены.

Производителям сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов следует знать основные понятия, характеризующие ценность и значимость этих продуктов в питании человека. Так, пищевая ценность продукта характеризует содержание в нем основных веществ, необходимых человеку в питании (белков, углеводов, жиров, витаминов, минеральных веществ и т. д.), а также вкусовые достоинства продукта и его энергетическую ценность. Пищевая ценность продукта тем выше, чем в большей степени он удовлетворяет потребностям организма в пищевых веществах, а также чем в большей степени его химический состав соответствует формуле сбалансированного питания.

Таблица 1 – Теплота  сгорания   и  энергетическая   ценность   (кДж/г)

основных  пищевых веществ

| Вещества | Теплота сгорания | Энергетическая ценность при окислении в организме |
| --- | --- | --- |
| Белки Жиры Усвояемые углеводы | 24 40 15 | 16,7 37,7 15,7 |

В связи с особой значимостью белков в питании человека роль того или иного продукта характеризуют его биологической ценностью – содержанием белков и их аминокислотным составом, наличием в них незаменимых аминокислот.

Необходимость обеспечивать организм человека энергией привела к оценке пищи по ее энергетической ценности — способности высвобождать энергию из пищевых веществ в процессе окисления в организме. Данные об энергетической ценности основных пищевых веществ приведены в таблице 1. Их используют при исчислении энергетической ценности пищевых продуктов в соответствии с химическим составом последних.

Наконец, нужно иметь в виду, что продукты растениеводства по разным причинам могут приобретать (как при выращивании, так и при хранении) вредные для организма свойства – быть токсичными (ядовитыми). Отсюда возникли понятие о пищевой безвредности продуктов и необходимость ее выявления.

Полное представление о пищевой ценности продукта можно получить также, зная, какая его часть попадает в пищу. Для представления об этом имеются данные о так называемой съедобной части продукта, то есть той его части, которую можно употреблять в пищу. Например, хлеб печеный, отвечающий требованиям стандарта, несъедобной части не имеет, он съедобен на 100 %. Съедобная часть клубней картофеля, требующих холодной кулинарной обработки (удаления кожуры), соответствует 72 %, капусты белокочанной – 80 %. Несъедобная часть у различных сыров составляет всего от 0,5 до 4 %, у мяса различных частей туши – от 7 до 40%.

2 Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства. Качество любого растительного сырья, производимого в сельском хозяйстве, зависит от многих факторов.

Таблица 2 – Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства

| Этапы производства | Факторы |
| --- | --- |
| Посевной материал | Вид, сорт, репродукция. Подготовка семян к посеву (очистка от примесей, обеззараживание и др.). Класс семян по ГОСТу. |
| Условия выращивания | Географическое положение (широта, высота над уровнем моря, климат). Почва (состав, обработка). Предшественники в севообороте. Удобрения (виды, сроки внесения, количество). Орошение (виды, сроки и расход воды). Поражение болезнями (бактериозы, микозы, вирусные заболевания). Повреждение насекомыми-вредителями. Метеорологические особенности в период вегетации. |
| Условия уборки урожая | Сроки и способы уборки. Состояние технических средств при уборке. Режимы эксплуатации уборочных машин. Погодные условия. |
| Транспортирование урожая | Виды и состояние транспортных средств. Виды и состояние тары. Длительность транспортирования (расстояние, время). Погодные условия. |
| Первичная обработка | Своевременность обработки. Виды и способы обработки. Режимы работы машин. Погодные условия |
| Хранение урожая | Подготовка к хранению. Способы хранения и типы хранилищ. Режимы хранения. Организация контроля |
| Переработка на предприятиях | Рецептура. Применяемая аппаратура. Режим технологического процесса, Применение прогрессивных технологий |
| На всех этапах | Квалификация кадров и степень освоения ими технологии, техники и экономики производства |

Так, пищевая и технологическая ценность зерна и семян различных культур, картофеля, овощей и плодов, сахарной свеклы, хмеля и другой растительной продукции находится в прямой зависимости от сорта, агротехники (в широком смысле этого слова), климатических факторов (включая и особенности погоды данного года), условий, способов и сроков уборки урожая, послеуборочной обработки, транспортирования и хранения (таблица 2). Все это влияет и на технологические свойства непищевого растительного сырья — волокна льна, хлопчатника и др.

Студенты получают сведения о влиянии сортовых признаков и условий выращивания на качество того или иного вида сырья из курсов растениеводства, агрохимии, селекции, земледелия и некоторых других. Влияние послеуборочной обработки и хранения продукции на ее качество достаточно полно рассматривается только в данном курсе, где в комплексе освещены вопросы качества сельскохозяйственных продуктов, принципы государственного нормирования их, а также требования, предъявляемые к сырью различными отраслями промышленности. В результате агроном, агрохимик и экономист получают широкое представление о потребительной стоимости продукта и, учитывая ее, могут правильно организовывать производство продуктов в конкретных условиях с наибольшей экономической эффективностью и в интересах народного потребления. В этом состоит первая задача курса.

Литература: 2 с. 5-16.