## Slide 2
r11 𝒥1 + r12 𝒥2 + r13 𝒥3 =E11;
r21 𝒥1 + r22 𝒥2 + r23 𝒥3 =E22;
r31 𝒥1 + r32 𝒥2 + r33 𝒥3 =E33,
Где
r11 = r1+ r2 = 20 ом, r12 = r21 = — r2 = — 10 ом;
r13 = r31 =0, r22 = r2 + r5 + r40 + r4 = 22 ом;
r23 = r32 =r40 + r4 = 7 oм, r33 = r6 + r40 + r4 = 22 ом;
E11 = Е1—Е2 —Е3 = 60 в; E22 = E2 - E4 = 24 в; E33= -E3 - E4= -16 в.

## Slide 3
=20 * 22 * 22+ (-10) * 7 * 0 + 0 * (-10) * 7 - 0 * 22 * 0 - 20 * 7 * 7 -
- (- 10) ( - 10) 22 = 9680 - 980 - 2200 = 6500.

## Slide 4
∆12 - алгебраическое дополнение, получающееся из основного опре­делителя ∆ при вычеркивании первой строки н второго столбца, умноженное на (-1)1+2:
Вычислим значения алгебраических дополнений определителя, рас­считав его миноры и умножив каждый из них на (-1)r+l, где R - номер вычеркиваемой строки, а l - номер вычеркиваемого столбца;
-это алгебраическое дополнение, получающееся из основного определителя ∆ путем вычеркивания первой строки и первого столб­ца, умноженное на (- 1)1+1:

## Slide 5
= 60

## Slide 6
Таким образом, получили те же результаты, что и ранее.

## Slide 9
Даны токи и внутренние проводимости генераторов тока соответственно первого и второго: J = 50 ма, g1 = 10-4 сим, J2 = 60 ма, g2 = 0,5 • 10-3 сим, э. д. с. генератора напряжения E3 = 270 в; сопротивления r3 = 1 ком, r4 = 2 ком, r5 = 7,5 ком, r6 = 3 ком.

## Slide 11
Решение. Схема содержит шесть ветвей (Nb = 6), четыре узла (Nу = 4), один генератор тока (Nт = 1). Число независимых уравнении, составляемых по методу контурных токов, равно двум
(K = 6 - 4+1- 1 = 2).
Зададимся направлениями контурных токов 𝒥1, 𝒥2 , как показа­но на рисунке. Там же нанесен из­вестный контурный ток источника тока J. Составим систему уравнений для первого и второго контуров:
(r1 + r2 + r5) 𝒥1 + r5 𝒥2 +r1 J = E;
r5 𝒥1 + (r3 + r4 + r5) 𝒥2 – r3 J = 0.

## Slide 12
Подставляя цифровые значения и решая эти уравнения, найдем контурные токи:
J1 = - 30 ма и J2 = 40 ма.
Искомые токи:
l1 = J + J1 = 20 ма; l2 = - J1 = 30 ма; l3 = J – J2 = 10 ма;
l4 = J 2 = 40 ма; l5 = J 1 + J 2 = 10 ма.
Баланс мощностей
El2 + Ued J = - E l2 + (r1 l1 + r3 l3) J=
.
Подставляя числовые значения, получим тождество: 11,2 em = 11,2 em.

## Slide 13: методом узловых потенциалов
Дано: E1=30 в, Е2 = 10 в, E3 = 200в, Е4 =56в,
r1 = 20ом, rг=30ом, r3 = 6ом, r4 = 8ом, r5 =
15ом, r6 = 40 ом и r7 = 10 ом.

## Slide 14
Рис. 1.46. а)

## Slide 15
Рис. 1.46. б)

## Slide 16
Решение. Примем потенциал точки 3 равным нулю (φ3 = 0). Тогда на основании (1.13) запишем систему уравнений для определения потенциалов точек 1 и 2:
φ1 g11 – φ2 g12 = ; (1)
-φ1 g21 + φ2 g22 = . (2)

## Slide 17
Подсчитаем g11 - сумму проводимостей ветвей, присоединенных к узлу 1:
g11 = = 0,25 cим.
Аналогично g22 — сумма проводимостей ветвей, присоединенных к узлу 2:
g22 = = 0,3 cим.
Сумма проводимостей, соединяющих первый и второй узлы,
g12 = g21 = = 0,1 cим.
Подставляя числовые значения в уравнения (1) и (2), получим:
0,25 φ1 – 0,1 φ2 = 30 - 56 = - 6;
0,1 φ1 + 0,3 φ2 = - 30 + 10 – 200 = - 34.

## Slide 18
Решив последние два уравнения, найдем потенциалы точек 1 и 2:
φ1 = - 80 в; φ2 = - 140 в.
Наконец, применяя закон Ома для отдельных ветвей, определим искомые токи:
l1 = = 1a;
l2 = = 5a;
l3 = = 10a;
l4 = = 3a;
l5 = = 4a;
l6 = = 2a.
Направления найденных токов указаны на структурной схеме рис. 1.46, б цепи рис. 1.46, а.
Рекомендуем читателю решить ту же задачу, приняв за нуль потенциал узловой точки 1.

## Slide 19: Один из способов решения задачи методом узловых потенциалов
Даны: E1 = 20 в, E2 = 30 в, E3 = 2 в, E4=1,2 в, E5 = 5,6
в, r2 = 50 ом, r3 = 10 ом, r4 = 20 ом, r5 = 10 ом.
r6 = 100 ом,
r7 = 50 ом, r8 = 20 ом.

## Slide 22
Решение. В цепи имеется ветвь с источником напряжения, не
содержащая сопротивления. Целесообразно принять равным нулю
потенциал одной из узловых точек, к которой подходит указанная
ветвь, например потенциал узла 4 (φ4 = 0). Тогда потенциал точки1
имеет значение, равное E1, т. е. 𝝋1 = 20в. Общее число уравне­ний,
согласно формуле (1.13), равно двум (Nу = 4, Nн=1, У = Nу - Nн - 1 =
2). Таким образом, в данной задаче достаточно составить по методу
узловых потенциалов [см. формулу (1.13)] все­го два уравнения для
узлов 2 и 3:
для узла 2
φ1 g21 + φ2 g22 – φ3 g23 – φ4 g24 = =E3 – E4 ,
для узла 3
φ1 g31 - φ2 g32 + φ3 g33 – φ4 g34 = =E4 – E5 .

## Slide 23
Подставляя в эти уравнения числовые значения сопротивлений, э. д. с, а также значения φ1 = 20 в, φ4 = 0, получим после пере­группировки членов для двух неизвестных потенциалов φ2 и φ3 си­стему уравнений:
φ2 φ3 = ;
φ2 + φ3 = ,
или
0,17 φ2 - 0,05 φ3 = 0,54;
0,05 φ2 + 0,2 φ3 = 1,62.
Решая эту систему уравнений, найдем:
φ2 = 6 в; φ3 = 9,6 в.

## Slide 24
Наконец, применяя к отдельным ветвям формулы закона
Ома, получим значения всех токов, которые нанесены на
структурной схеме (рис. 1.47,6):
l2 = 0,2 a, l3 = 0,4 a, l4 = 0,12 a, l5 = 0,4 a,
l6 = 0,2 a, l7 = 0,28 a, l8 = 0,52 a.
Обращаем особое внимание на то, что в ветви без
сопротивления ток l1, не определяется законом Ома и
вычисляется на основании первого закона Кирхгофа:
l1 = l3 + l5 + l6 – l2 = 0,8 a.

## Slide 25: Метод наложения
Дано: E1= 10 в, E2 = 40в, E3 = 5в, r10 = 5 ом, r20=r30 = 2ом, r1 = 30 ом, r2 = 3 ом, r3 = = 8 ом.

## Slide 30
Решение. Обозначим положительные направления токов ис­ходной схемы на рис. 1.52, а. Предположим, что действует только э. д. с. Е1, а э. д. с. E2 и E3 — недействующие (рис. 1.52,б).
Тогда
= ,
где
r19 = r1 + r10 + = 35 + = ом.
Ток
= 10: = a.

## Slide 31
Токи в параллельных ветвях определяются по формуле (1.19):
= = * = a.
= = * = a.
Проведем расчет, предполагая, что действует э. д. с. E2, а э. д. с. E1 и E3 не действуют (рис. 1.52, в):
= ,
где
r29 = r2 + r20 + = ом.
=40. = a;
= = * = a;
= - = - = a.

## Slide 32
Аналогично рассчитаем величины токов при действии только одной э. д. с. E3 (рис. 1.52, г):
r39 = r3 + r30 + = ом.
= = 5: = a;
= a; = a.
Истинное значение тока в каждой ветви найдется как алгебраи­ческая сумма токов, определяемых действием каждой э. д. с. в от дельности.
Ток в первой ветви
l1 = + + = + + = 1a.
Ток во второй ветви
l2 = + - = 3a.
Ток в третьей ветви
l3 = + - = 2a.