## Slide 1: Министерство образования и науки Республики Казахстан Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова Кафедра информационных систем
Теория электроцепей

## Slide 2: Взаимная проводимость ветвей
Взаимная проводимость ветвей k и l — отношение тока Iк в ветви с номером k к вызывающей его э.д.с. El в ветви l (при отсутствии других источников энергии):
(1.35)

## Slide 3: Взаимная проводимость ветвей
Если ток Ik создается единичной э.д.с. El ,== 1 в, то взаимная про­водимость gkl числено равна току Ik.
Если э.д.с. некоторых ветвей цепи не равны нулю, взаимная проводимость ветвей к и l может быть рассчитана по изменению тока ∆ I к ветви к, вызванному изменением э.д.с. ∆Et ветви l, по фор­муле:
(1.36)
Пример приведен в задаче 1.74.

## Slide 4: Взаимное сопротивление ветвей
Взаимное сопротивление ветвей к и l есть отношение напряже­ния U к на ветви к к величине создающего его тока Jl, (предпола­гается. что в ветви l включен источник тока Jl, а все другие источники энергии в схеме отсутствуют):
(1.37)
Пример приведен в задаче 1.74.

## Slide 5
Принцип взаимности
В линейной электрической цепи, составленной из сопротивлений, источников напряжения и источников то­ка, соответственные взаимные проводимости glk = gkl, равны. Из принципа взаимности следует: если э.д.с. Е, находящаяся в ветви аb сколь угодно сложной цепи, вызывает ток I в другой ветви cd этой же цепи, то при переносе этой э.д.с. в ветвь cd она вызовет в ветви ab такой же ток I.

## Slide 6
Линейные соотношения
При изменении параметра одного из элементов линейной электрической цепи (одного сопротивления или одной э.д.с., или тока одного из источников тока) связь между лю­быми двумя напряжениями Ui и Ul, любыми двумя токами Il, и Ik, между любым током Iк и произвольным напряжением Ui является линейной с постоянными коэффициентами ai, bi, аl, … .
Например,
и т. д. (1.38)
Пример приведен в задаче 1.76.

## Slide 7
Баланс мощностей
Для любой замкнутой электрической цепи сумма мощностей Ри, развиваемых источниками электрической энер­гии, равна сумме мощностей Рп, расходуемых в приемниках энергии:
или
(1.39)

## Slide 8
где ∑ EkIk — алгебраическая сумма; здесь положительны те из слагаемых, для которых направления действия э.д.с. Ek и соответствующего тока Iк совпадают, в противном случае слагаемое отрицательно;
∑UkIk – алгебраическая сумма; здесь положительны те из слагаемых, для которых напряжение на источнике тока Uk (оно определяется расчетом цепи внешней по от­ношению к зажимам источника тока) и его ток Jk совпадают по направлению (как, например, на рис. 1.3), в противном случае слагаемое отрицательно;
∑ I2k rk — арифметическая сумма; здесь должны быть учтены как внешние сопротивления, так и сопротивления са­мих источников энергии.
Примеры приведены в задачах 1.21, 1.32, 1.34 и 1.40.

## Slide 9: Расчет эквивалентных сопротивлений
1.1. Для цепи рис. 1.12 найти эквивалентные сопротивления между зажимами а и b, с и d, d и f, если r1 = 6 ом, r2 = 5 ом, r3 = 15 ом, r4 = 30 ом и r5= 6 ом.
Решение. Расчет сопротивле­ния rab. Эквивалентное сопротивле­ние соединенных параллельно сопро­тивлений r4 и r5 найдем по форму­ле (1.16):
Оно соединено последовательно с r2. Их общее сопротивление
r' = =r2+r45 = 5+ 5 = 10 ом.

## Slide 10: Рис. 1.12

## Slide 11
Сопротивление цепи состоит из сопротивления r1 последовательно с которым соединены два параллельных сопротивления r' и r3:

## Slide 12: Расчет сопротивления rcd
Сопротивления r4 и r5 теперь соединены параллельно друг другу; сопротивление r3 к ним включено последовательно:

## Slide 13
Сопротивление rcd состоит из двух параллельно соединенных сопротивлений r2, и r и равно

## Slide 14: Расчет сопротивления rdf
Эквивалентное сопротивление цепи между точками d и f состоит из трех параллельно соединенных сопротивлений r5, r4 и r2 + r3 и может быть определено из формулы (1.15):
откуда rdf = 4 ом.

## Slide 15
Определить эквивалентное сопротивление цепи между точками а и b при разомкнутом и замкнутом ключе К (рис. 1.13, а).
Даны: r1 = r2 = r3 = r4 = r5 = r6 = r7 = 10 ом.
Решение. При разомкнутом ключе заданная схема может быть изображена согласно рис. 1.13,б.

## Slide 16
Рис. 1.13 (а)

## Slide 17
Рис. 1.13 (б)

## Slide 18
Искомое сопротивление

## Slide 19
При замкнутом ключе заданная схема может иметь также вид, изображенный на рис. 1.13, в.

## Slide 20
рис. 1.13 (в)

## Slide 21
Сопротивление цепи r'аb равно сумме двух сопротивлений:
и r", определяемого из формулы
Откуда r" = 3,33 ом.
Таким образом,

## Slide 22
Определить сопротивление каждой из цепей (рис. 1.14, а – г) между зажимами 1-1' при холостом ходе (точки 2 и 2' разомкнуты) и при коротком замыкании (точки 2 и 2' закорочены). Сопротивления в омах даны на схеме

## Slide 23
Рис. 1.14 (а)

## Slide 24
Рис. 1.14 (б)

## Slide 25
Рис. 1.14 (в)

## Slide 26
Рис. 1.14 (г)

## Slide 27
Найти сопротивление между зажимами а и b для схемы рис. 1.15, а. Значения сопротивлений в омах даны на схеме.

## Slide 28
Рис. 1. 15 (а)

## Slide 29
Рис. 1. 15 (б)

## Slide 30
Рис. 1. 15 (в)

## Slide 31: Решение
От данной схемы можно перейти к более простым схемам, изображенным на рис. 1.15, б и в.
Искомое сопротивление

## Slide 32
Источник с э.д.с. Е = 100 в, внутренним сопротивлением r0 = 1 ом замкнут на внешнее сопротивление r, которое меняется от нуля до бесконечности (рис. 1.16, а). Определить в функции этого сопротивления: ток I; напряжение на зажимах источника U; мощность, отдаваемую источником во внешнюю цепь, Рвнеш; мощ­ность, затрачиваемую в самом источнике, Рвн; общую мощность Робщ; к.п.д. η. При каком вне­шнем сопротивлении мощность Рвнеш будет максимальной? Чему оно равно?
Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей

## Slide 33
Построить кривые: I = F1(r), U = F2(r), Рвнеш=F3(r), Рвн= F4(r), Робщ= F5(r),η = F6(r).
Написать уравнения и построить кривые зависимостей U, Рвнеш, Рвн, Робщ и η в функции тока I.

## Slide 34
Рис. 1. 16 (а)

## Slide 35
Рис. 1. 16 (б)

## Slide 36: Решение
Рис. 1. 16 (в)

## Slide 37: Решение

## Slide 38: Решение

## Slide 39
Определим r, при котором Рвпеш будет максимально. Для этого вычислим производную от Рвнеш по r и приравняем ее нулю:

## Slide 40
Взяв вторую производную, можем убедиться, что она отрицательна. Это соответствует условию максимума.
Отсюда найдем, что r = r0, т. е. при внешнем сопротивлении, равном внутреннему сопротивлению, мощность, поступающая во внешнюю цепь, максимальна. При этом по уравнению для η к.п.д. равен 0,5.
Величина максимальной мощности, поступающей во внешнюю цепь при r = r0,

## Slide 41
По написанным выше уравнениям на рис. 1.16, в построены кривые. Искомые уравнения зависимостей в функции тока I:
По этим уравнениям на рис. 1.16, в построены кривые.

## Slide 42
В неразветвленной цепи рис. 1.17 э.д.с.
E1 = 120 в, Е2 = 40в, а сопротивления r1 = 12 ом, r2=8ом. Определить напряжение между точками а и b.

## Slide 43
Рис. 1. 17

## Slide 44
Решение
Задавшись положительным направлением тока по часовой стрелке, на основании закона Ома [см. формулу (1.7)] ток

## Slide 45
Так как результат оказался положительным, то истинное направление тока совпадает с выбранным. Напряжение между точками а и b можно найти по закону Ома [см. формулу (1.6)], примененному к участку amb:
откуда

## Slide 46
Такой же результат можно получить, если применить ту же фор­мулу к участку bna:
или
а следовательно. Uab = 72 в.

## Slide 47: Замечание
Если на участке цепи, содержащем э.д.с. и сопротивление, ток и э.д.с. совпадают по направлению, то напряжение на зажимах участка меньше э.д.с. на величину падения напряжения в сопротивлении участка, а если направление тока противоположно направлению э.д.с., то напряжение на зажимах участка больше э.д.с. на величину падения напряжения в рассматриваемом участке.

## Slide 48
Определить показание вольтметра (рис. 1.18), сопротивление которого весьма велико по сравнению с r1, и r2.

## Slide 49
Рис. 1. 18

## Slide 50
Построить график изменения потенциала вдоль цепи, изображенной
на рис. 1.19, а, при замкнутом и разомкнутом ключе, предполагая в обоих
случаях, что точка а заземлена (φa = 0). В схеме найти точку,
равнопотенцнальную точке а. Определить, потенциал какой точки
следует принять равным нулю, чтобы потенциалы всех остальных
точек были положительны (при замкнутом ключе).

## Slide 51
Рис. 1. 19 (а)

## Slide 52
Рис. 1. 19 (б)

## Slide 53
Рис. 1. 19 (б)

## Slide 54
Э.д.с. равны: E1, = 25 в, Е2 — 5в, Е3 = 20 в, E4 = 35 в. Внешние сопротивления: r1 = 8 ом, r2 = 24 ом, r3 = 40 ом и r4 = 4 ом. Внут­ренние сопротивления источников электрической энергии: r10 = 2 ом, r20 = 6 ом, r30 = =2ом и r40 = 4 ом.

## Slide 55: Решение.
1. Ключ замкнут. Задавшись положительным нап­равлением тока по часовой стрелке, на основании закона Ома [см. фор­мулу (1.7)] найдем

## Slide 56
Пользуясь формулами (1.5) и (1.6), вычислим потенциалы всех точек, обходя контур тока по часовой стрелке:

## Slide 57
На рис. 1.19, б начерчен потенциальный график. По оси абсцисс отложены величины сопротивлений отдельных участков цепи, а по оси ординат - значения потенциалов в отдельных точках цепи.
Найдем точку, равнопотенциальную точке а. Из графика видно, что искомая точка т находится на участке сопротивления fg, так как в этой точке прямая падения потенциалов пересекает ось абсцисс, потенциал которой равен φm = 0. Обозначая участок сопро­тивления между точками f и т через rfm и применяя к участку abcdfm формулу закона Ома (1.6) и учитывая, что φa = φm найдем
откуда rfm = 20 ом, т.е. точка т находится на середине сопротивления r3.

## Slide 58
Для нахождения точки, потенциал которой следует принять рав­ным нулю при условии, чтобы потенциалы всех остальных точек были положительны, следует обратиться к потенциальному графику, из которого видно, что такой точкой является точка k.

## Slide 59
2. Ключ разомкнут. Тока в цепи нет, поэтому точки а и b равнопотенциальны, т. е. φa = φb = 0. Потенциал точки с превышает потенциал точки b на величину э.д.с. E1 и φс = 25 в; рассуж­дая аналогично, найдем:
Используя полученные результаты, на рис. 1.19,б построен гра­фик изменения потенциала при разомкнутом ключе.

## Slide 60
Для схемы рис. 1.20 построить потенциальные графики 0abcdfghkl при разомкнутом и замкнутом ключе.

## Slide 61
Рис. 1. 20

## Slide 62
Определить токи в ветвях цепи рис. 1.21, а и показание вольтметра, включенного между точками с и d, считая, что его сопротивление во много раз превышает сопротивление каждого из элементов цепи.

## Slide 63
Рис. 1. 21 (а)

## Slide 64
Рис. 1. 21 (б)

## Slide 65
Чему равно показание амперметра, включенного между точками с и d, сопротивление которого считать равным нулю? Сопротивления элементов цепи: r1 = 10 ом, r2 = r3 = r5 = 25 ом и r4 = 50ом, а приложенное к ней напряжение U = 120 в.

## Slide 66: Решение
Расчет показания вольтметра. Из условия вытекает, что его включение не оказывает влияния на распределение токов в цепи. Для расчета токов сначала определяем эквивалентное сопротив­ление всей цепи рис. 1.21, а:
В неразветвленной части цепи протекает ток

## Slide 67
Токи, протекающие через сопротивления r1 + r4, r3 + r5 , можно найти различными способами.
1. В параллельных ветвях токи распределяются обратно пропор­ционально их сопротивлениям [см. формулу (1.19)]:

## Slide 68
2. Найдем напряжение на зажимах параллельных ветвей:
Токи в ветвях с сопротивлениями r1 + r4, r3 + r5 равны:

## Slide 69
Напряжение на зажимах параллельных ветвей может быть найдено
как разность между приложенным напряжением и падением напряжения
на сопротивлении r1 : Uab = U — r1I1
Найдем показание вольтметра, равное напряжению между точками с и
d:

## Slide 70
Наконец, вычислим ток, проходящий через амперметр; он равен току короткого замыкания I’cd (рис. 1.21, б). Для его нахождения вычислим токи:

## Slide 71
Искомый ток, проходящий через амперметр,