I=Uy∋=130⋅0,154=20a; tgϕ∋=0,03040,151=0,201; ϕ∋=11∘20'

На рис. 2.30, б построена топографическая векторная диаграмма: отложен вектор U, от него под углом ϕ, в сторону отставания отложен вектор тока I1 и в фазе с ним вектор I1r1=Uca (его конец- точка с), затем от вектора U в сторону опережения на угол ϕ2 отложен вектор тока j2 и в протнвофазе с ним от точки с вектор - I2r2=Ubc (его конец- точка b).

Рис.2.31

Параметры схемы, эквивалентной заданной и состоящей из последовательно соединенных сопротивлений (рис. 2.30, в), определяются по формуле 2.19):

r∋=0,1510,1542=6,33ом;  x∋=0,03040,1542=1,28ом (индуктивный).

Активные и реактивные мощности каждой ветви и во всей цепи:

P1=I12r1=132⋅8=1352вт;

P2=I22r2=1200вт;

Q1=I12x1=132⋅6=1014вар;

Q2=I22x2=−500вар;

P=UIcosϕ∋=130⋅20⋅cos11∘20'=2552вт;

Q=UIsinϕ∋=130⋅20⋅sin11∘20'=514вар;

Проверка показывает, что P=P1+P2 и Q=Q1+Q2.Наконец, найдем напряжение между точками а и b. Оно (в принятом масштабе) определяется отрезком аb (см. рис. 2.30, б):

Uab=I1r12+I2r22−2I1r1I2r2cosϕ1−ϕ2=112в.

Тот же результат может быть получен непосредственным измерением отрезка аb в масштабе, принятом для напряжения.

2.30. Какое напряжение приложено к цепи (рис 2.31, а), если напряжение на конденсаторе Uc = 192 в, а сопротивления элементов цепи равны r1=28ом,r2=50ом и xc=96ом

Вычислить все токи и параметры эквивалентной схемы, состоящей из последовательно соединенных элементов. Написать уравнения мгновенных значений i1,i2 и u, если uc=1922sinωtв.

Решение.   Ток, проходящий в левой ветви,

I1=UcωC=19496=2a.

Напряжение, приложенное к цепи,

U=I1r12+xc2=2282+962=200в.

Ток правой ветви

I2=U2r2=20050=4a.

Ток в неразветвленной части цепи найдем из уравнений:

I1a=Ug1=20028282+962=0,56a;

I2a=Ug2=200150=4a;

Ia=I1a+I2a=4,56a;

Ip=I1p=−20096282+962=−1,92a;

I=Ia2+Ip2=4,562+1,922=5a.

Параметры эквивалентной   схемы:

g∋=g1+g2=0,0228сим; b∋=b1=−0,0096сим;

y∋=g∋2+b∋2=0,0247сим; z∋=1y∋=40,4ом;

r∋=g∋y∋2=0,02280,02472=37,3ом;

x∋=b∋y∋2=−0,00960,02472=−15,7ом.

Наконец, запишем уравнения мгновенных значений всех токов и приложенного к цепи напряжения, полагая, что угол начальной фазы напряжения на конденсаторе равен нулю:

uc=1922sinωtв.

Ток i1 опережает напряжение на конденсаторе ис на 90°, поэтому

i1=I1msinωt+90∘=22cosωtа.

Приложенное к цепи напряжение u отстает от тока  i1,   на угол ϕ1 определяемый из соотношения

tgϕ1=−1ωCr1=−9628=−3,43; ϕ1=−73∘45';

u=2002sin(ωt+90∘−73∘45')=2002sin(ωt+16∘15')в.

Ток i2 совпадает по фазе с приложенным напряжением, поэтому

i2=42sin(ωt+16∘15')

Рис.2.32

Рис.2.33

Ток в неразветвленной части цепи

i=i1+i2=22sin(ωt+90∘)+42sin(ωt+16∘15')=52sin(ωt+39∘5')a.

На рис. 2.31,6 начерчена векторная диаграмма, в которой по горизонтальной оси отложен вектор напряжения на конденсаторе Uc , имеющий заданную начальную фазу, равную нулю.

2.31.  Мгновенное значение напряжения на конденсаторе. изменяется по закону uc1=352sinωtв. Написать уравнения мгновенных значений токов i1,i2 и i,приложенного к цепи напряжения и (рис. 2.32), и построить векторную диаграмму. Параметры схемы: r1=48ом,x1=−14ом,r2=15ом,x2=−20ом.

2.32.  Цепь, изображенная на рис. 2.33, подключена к источнику синусоидального напряжения U = 96 в. Сопротивления цепи r=4ом,xl=5ом,xc=6ом.    Определить  все  токи,    активную реактивную и полную мощности. Подсчитать эквивалентные сопротивления схемы замещения, состоящей из последовательно соединенных активного и реактивного сопротивлений, и начертить ее. Построить векторную диаграмму.

2.33.    По реактивной катушке, сопротивления которой равны r1=12ом и xl=16ом,, проходит ток I1 = 6 а (рис. 2.34). Параллельно к ней присоединена ветвь, состоящая из последовательно соединенных активного сопротивления r2=24 ом и емкостного хс = 7 ом. Найти ток в неразветвленной части цепи и приложенное к ней напряжение. Подсчитать параметры эквивалентной схемы, состоящей из последовательно соединенных активного и реактивного сопротивлений, и начертить ее.

2.34. Приемник энергии потребляет мощность Р = 2 квт при напряжении

U = 220 в и cosϕ = 0,65 (индуктивный). Частота переменного тока f=50гц. Найти емкость и реактивную мощность батареи конденсаторов, которые устанавливаются для того, чтобы повысить коэффициент мощности (индуктивный) до 0,9 (рис. 2.35, а).

Решение.  В приемнике энергии проходит ток

I=PUcosϕ=2⋅1000220⋅0,65=14a.

Рис.2.35

После улучшения коэффициента мощности (cosϕ=0,90) в неразветвленном участке цепи проходит ток I0, который может быть найден из соотношения (см. векторную диаграмму рис. 2.35, б)

I0cosϕ0=Icosϕ,

откуда

I0=Icosϕcosϕ0=140,650,90=10,1a.

По известным    cosϕ=0,65 и cosϕ0=0,9 определим:

ϕ=49∘30'; ϕ0=25∘50'; sinϕ=0,760, sinϕ0=0,436

Через конденсатор проходит ток Iс, величина которого может быть найдена как разность проекций векторов токов I и I0 на вертикальную ось (рис. 2.35, б):

Ic=Isinϕ−I0sinϕ0=14⋅0,760−10,1⋅0,436=6,2a.

Искомые емкость и реактивная мощность батареи конденсаторов:

С=IcωU=6,2314⋅220≈90мкф;

Qc=IcU=6,2⋅220≈1360вар.

2.35. Для приемника энергии предыдущей задачи найти емкость и реактивную мощность батареи конденсаторов, необходимую для повышения коэффициента мощности до единицы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ

I. Комплексные числа. Комплексное число, соответствующее точке, в которой лежит конец вектора А (рис. 3.1), может быть написано в следующих формах:

алгебраической  А=а1+la2;                                                (3. la)

тригонометрической A=a(cosa+jsina);;                           (3.16)

показательной A=aeja=aexp(ja);                                       (3.1в)

полярной (угловой) A=a∠α;.                                             (3.1г)

Рис. 3.1

Здесь  a1=acosα=ReA   (3.2а)

— вещественная  часть  комплексного   числа А;                               *

a2=asinα=ImA*             (3.2б)

— мнимая часть комплексного числа;

i=−1=eiπ2          (3.2в)

— мнимая единица или оператор поворота на  угол π2 = 90° (умножение на i сводится к  повороту   вектора   против   часовой стрелки на угол π2, а умножение на −i=eiπ2 - к повороту вектора на прямой угол против часовой стрелке

i=−1=eiπ2- к   повороту вектора на прямой угол по часовой стрелке);

а=A=a12+a22=a2sinα=a1cosα     (3.2г)

— модуль комплексного числа А (всегда положителен);

α=arctga2a1                    (3.2д)

— угол (или аргумент) комплексного числа.

Re и Im — сокращенные записи английских терминов real (реальный, действительный) и imaginary (мнимый) или соответствующих французских терминов 1 (reelle) и imaginaire, а также немецких—real и imaginar.

Формула Эйлера

cosα±jsinα=e±jα.                              (3.3)

Комплексное число *А = а1 –ja2=ае-ja называется комплексно-сопряженным числу А = а1+jа2 = аеja Произведение комплексно-сопряженных чисел — число вещественное, равное квадрату их модуля:

AA=aejαae−jα=a2

еja — оператор поворота на угол ϕ

Умножение комплексного числа А на число еja сводится к повороту вектора   А   в комплексной  плоскости на угол   ϕ: Аejϕ =aeja ejϕ= aej(α+ϕ).

2. Действия над комплексными числами. Сложение и вычитание комплексных чисел:

А+В = (а1 + jа2) ± (b1 +jb2) = (a1 ± b1) + j(a2 ± b2).       (3.4)

Умножение:

АВ=(а1 + jа2) (b1 +jb2) = (a1b1 – a2b2) + j(a2b1+ a1b2) = aejαbejβ=abej(α+β)    (3.5)

Деление:

AB=ABBB=a1+ja2b1+jb2=a1b1+a2b2b12+b22+ja2b1−a1b2b12+b22=aejαbejα=abej(α−β)               (3.6)

Возведение в степень:

An=(aejα)n=anejαn=an(cosnα+jsinnα)               (3.7)

Извлечение корня:

nA=naejα=naejα+knn                    (3.8)

где k — целое число.

При n целом и положительном корень имеет n различных значений, соответствующих числам k = 0,1,2,..., (п – 1) (многозначность извлечения корня).

3. Вращающийся вектор. Проекция вращающегося против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω вектора Vm на мнимую ось числовой плоскости дает мгновенное значение синусоидальной величины v (рис. 3.2). Этот Вращающийся вектор записывается в виде Vmej(ωt+α). Угол α показывает положение вектора Vm в начальный момент t=0 (Vm=Vmeja). Числовая величина мнимой части выражения Vmej(ωt+α)дает мгновенное значение синусоидально изменяющейся величины

v = Vm sin (ωt+α) = Im Vmej(ωt+α)=Im(Vmejωt).

Символ мнимой  чисти   Im   иногда опускают и   последнее   выражение   записывают в форме

ν÷Vmejωt, где  - знак соответствия.   Комплексное   число Vm = Vmeja    называется     комплексной   амплитудой.

Рис. 3.2

Комплексное   действующее   значение,  т. е. комплексное   число, V = Vejn,    сопоставляемое переменной     синусоидальной    величине     v.

Модуль комплексного действующего значения V совпадает с действующим значением соответствующей синусоидальной величины, а аргумент совпадает с начальной фазой этой величины. Комплексные амплитудf и действующее значение связаны равенством

V=Vm2.                      (3.9)

рис. a

Рис.b

Рис.c

рис.d

Рис.3.3 e

4. Источник напряжения (рис. 3.3, а) с э. д. с. e = EmSin(ωt+ε) (амплитуда э. д. с. Em и начальная фаза ε можно полностью охарактеризовать,   задав   комплексную   амплитуду э. д. с.  Еm=Етеja

или комплексное действующее значение э. д. с. E=Eeja(E=Em2)

Источник тока (рис. 3.3, б) i = Jmsin (ωt+ϕ) полностью определяется комплексной амплитудой тока Jm = Jmejϕ или его комплексным   действующим    значением J = Jejϕ  , где J =Jm2

5. Пассивный   элемент  электрической цепи  (рис. 3.3. в) определяется своим комплексным сопротивлением Z = zеjϕ — комплексным

числом, равным отношению  комплексного  напряжения на зажимах данного элемента к комплексному току этого элемента:

Z=UI=r+jx=zejϕ ,          (3.10)

где U и   I — комплексные   действующие   значения    напряжения и тока;

r — вещественная часть комплексного сопротивления Z, равная активному сопротивлению цепи;

х — мнимая часть Z, равная реактивному сопротивлению цепи;

z — модуль   комплексного   сопротивления    цепи,    равный полному сопротивлению цепи;

ϕ — аргумент Z, равный углу сдвига фаз между током и напряжением.

Отношение комплексного тока в данной цепи к комплексному напряжению на ее зажимах называется комплексной проводимостью электрической цепи

Y=IU=g−jb=ye−jϕ          (3.11)

где g — вещественная часть Y,   равная активной   проводимости цепи;

b —мнимая часть Y, равная реактивной проводимости цепи;

у —модуль  комплексной   проводимости   цепи,   равный   полной проводимости  цепи;

ϕ — аргумент Y,  равный углу сдвига фаз между напряжением и током, взятому с обратным знаком.

Комплексная проводимость  обратна  комплексному  сопротивлению  цепи:

Y=1Z.                (3.12)

6.  Закон Ома для не содержащего э. д. с. участка цепи, сопротивление которого Z (см. рис. 3.3, в), принимая положительное направление напряжения, совпадающее с положительным направлением тока, имеет вид

U=Uab=−Uba=ϕa−ϕb=IZ        (3.13а)

Для ветви, содержащей э. д. с. и сопротивление (например, для ветви рис. 3.3, г),

I=ϕb−ϕa+EZba=Uba+EZ=E−UabZ.      (3.13б)

7.  Законы Кирхгофа. Для записи уравнении на основании законов Кирхгофа надо выбрать положительные направления для всех токов и обозначить их на схеме.

Первый закон Кирхгофа в применении к "узлу электрической цепи имеет вид

k=1nik=0        (3.14)

При записи этого уравнения токи, направленные к узлу, следует записать со знаком плюс, а направленные от узла — со знаком минус (или наоборот).

Второй закон Кирхгофа применяется к замкнутому контуру цепи и имеет вид

k=1nEk=k=1nikZk      (3.15)

где  k=1nEk — алгебраическая  сумма  комплексных э. д. с.  источников напряжения. Со знаком плюс записываются те из них, положительные направления которых совпадают с выбранным направлением обхода контура; э, д. с, имеющие направления, противоположные обходу контура, записываются со знаком минус;

k=1nikZk — падения   напряжений на   комплексных   сопротивлениях Zk  отдельных   участков.  Со знаком плюс берутся те, для которых направление тока совпадает с направлением   обхода, а   со  знаком  минус — те, для которых направление тока противоположно направлению обхода контура.

При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа следует выбирать независимые контуры, не содержащие источников тока.

8. Последовательное и параллельное  соединение  сопротивлений. При последовательном соединении участков цепи комплексное эквивалентное сопротивление равно сумме комплексных сопротивлений отдельных участков:

Z=k=1nZk         (3.16)

При параллельном соединении ветвей цепи комплексная эквивалентная проводимость равна сумме комплексных проводимостей ветвей:

Y=k=1nYk         (3.17)

В частном случае двух параллельно соединенных сопротивлении Z1 и Z2 эквивалентное комплексное сопротивление

Z=Z1Z2Z1+Z2

Комплексные токи, проходящие в каждой из двух параллельных ветвей, могут быть рассчитаны через комплексный ток I, проходящий в неразветвленной части цепи, и комплексные сопротивления ветвей по формулам:

I1=IZ2Z1+Z2,        I2=IZ1Z1+Z2,    (3.19)

9. Комплексная мощность

S=UI=UICosϕ+jUISinϕ=P+jQ=Sejϕ,         (3.20a)

где S =UI — полная мощность;

P = Re[S] = Re[UI] = UIcosϕ — активная мощность;

Q=ImUI=UISinϕ — реактивная мощность;

I — сопряженный комплекс  тока.

Баланс мощностей

k=1n(EkIk+UkJk)=k=1nIk2rk+jIk2(xLk−xck),     (3.20, б)

здесь  Uk — напряжение на источнике тока (оно определяется расчетом цепи внешней по отношению к зажимам источника тока);

Jk — комплекс тока, сопряженный току Jk  источника тока;

k=1nEkIk — алгебраическая   сумма;   здесь  положительны  те  из слагаемых, для которых направления действия э. д. с. Ек и соответствующего тока Ik совпадают, в противном случае слагаемое отрицательно;

k=1nUkJk - алгебраическая   сумма;  здесь   положительны  те из слагаемых, для   которых   напряжение   на источнике тока Uk и его ток Jk совпадают по направлению (как, например, на рис. 3.3, а-д), в противном случае слагаемое отрицательно;

Ik2rk — арифметическая  сумма;  здесь должны быть учтены как   внешние  сопротивления,  так и   сопротивления самих источников энергии.

Примеры приведены в задачах 3.5. 3.16, 3.20, 3.43 и 3.45.

10. Изображения источников   электрической  энергии. Как и для цепей постоянного тока,   источник  электрической энергии переменного тока (с потерями) может быть  изображен либо в виде генератора напряжения (см. рис. 3.3, г), параметры которого Er и Zr , либо в виде генератора тока (см. рис. 3.3, д) с параметрами  Jи  Zr (см. основные положения и соотношения гл.  1 п.  1).

Переход от генератора напряжения к эквивалентному генератору тока и обратно осуществляется по формулам:

J=ErZr;  Er=JZr(3.21)

11. При расчете цепей переменного тока посредством комплексных чисел остаются справедливыми все методы расчета, применяемые для расчета цепей постоянного тока (см. основные положения и соотношения, гл. 1. п. 4). При этом во всех уравнениях, приведенных в гл. 1, все э. д. с, напряжения, потенциалы, токи, сопротивления и проводимости должны быть записаны в комплексной форме.

Примеры приведены в задачах 3.16, 3.43 и 3.45.

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ

А. Различные формы записи комплексных величин.

Активная и реактивная составляющие напряжения и тока.

Последовательное, параллельное и смешанное

соединения сопротивлений.

Активная, реактивная и полная мощности.

Векторные и топографические диаграммы

3.1.  Записать в показательной, тригонометрической, алгебраической и полярной формах выражения комплексных действующих значений тока и напряжения, мгновенные значения которых:

u=1002sin(ωt+150)в

i=52sin(ωt−20)a.

3.2. Пользуясь счетной линейкой, представить в показательной форме следующие комплексные числа:

1) 3,2±/1,25; 2) 1,25 ±/3,2; 3) -3,2 ±/1,25; 4) -1,25±/3,2; 5) 3,2 +/12,5;                        6) 3,2-/0,125;  7) 0,125+ /3,2; 8) -0,125 + /3,2;  9) 0,32 —/1,25; 10) 23+/0,06;     11) -2,8 -/64