Планы практических занятий

Тема № 1 Элементы схемотехники. Параметры электрических цепей. Источники электрической энергии

Цель: Научить изображать схемы простейших электрических однородных и неоднородных цепей с линейными и нелинейными элементами.

План:

1.1 Устройства и  элементы электрической цепи

1.2 Элементы схемотехники электрических цепей. Простейшие цепи, схемы

1.3 Физические явления в цепях постоянного тока. Закон Ома

1.4 Источники тока, напряжения, основные свойства, параметры.

Ток в цепи с несколькими ЭДС

•

•

•

•

φa

a

φ

φ'

r2

φb

c1

c2

I

b

Рис.1.1

Пусть на концах проводника ab разность потенциалов ϕa−ϕb поддерживается внешним генератором, между с1 и с2 действует вторая ЭДС, повышающая потенциал с φ до φ'. На участке ac1 ϕa−ϕ, а на участке c2b – разность потенциалов ϕ'−ϕb. Для участка ac1 ток I=ϕa−ϕr1. Для c2b - I=ϕ−ϕbr2, где r1 и r2 – сопротивления соответствующих участков. Так как в неразветвленной цепи ток одинаков на всех участках – I-const, получим тождество I=ϕa−ϕr1=ϕ'−ϕbr2 или I=ϕa−ϕ+ϕ'−ϕbr1+r2=ϕa−ϕb+ϕ'−ϕr1+r2=ϕa−ϕb−ϕ−ϕ'r1+r2 т.к. ϕ−ϕ'=E между точками с1 и с2, получим I=ϕa−ϕb±Er1+r2=ϕa−ϕb±Er. При действии нескольких 
ЭДС: I=ϕa−ϕb±Er; I=ϕa−ϕb±Er0+r. Е>0, если потенциал φ повышается.

Литература: 5, с.18

Контрольные вопросы

- Расскажите о линейных и нелинейных элементах электрической цепи, приведите их графическое изображение.

- Какие воздействия оказывает ток, протекающий по проводнику? Пишите физические процессы, проходящие при этом.

- Охарактеризуйте различные типы источников электроэнергии.

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи.

- Покажите на примере применение закона Ома.

Тема 2 Эквивалентные преобразования в электрических цепях. Соединения «треугольник» и «звезда».

Цель: Развить навыки преобразования электрических цепей в эквивалентные и расчета режимов цепи.

План:

2.1 Преобразование последовательных и параллельных цепей в простейшие соединения. Смешанное соединение.

2.2 Преобразование схемы «звезда» в соединение «треугольником».

Сопротивление сложных цепей.

2.1 Смешанное соединение.

•

•

•

•

a

r1

c

r2

d

b

r3

Рис. 2.1 Схема смешанного соединения сопротивлений

•

•

•

•

a

c

r1

d

b

r3

r2

Рис. 2.2 Схема смешанного соединения сопротивлений

1rcd=1r2+1r3; rcd=r2r3r2+r3; r=r1+rсd=r1+r2r3r2+r3; r=r1(r2+r3)r1+r2+r3.

Практика 2 Мощность электрического тока

2.2. Преобразование схемы треугольника в схему звезды

а

r3

в

r1

r2

c

Рис. 2.3 Схема соединения «треугольник»

Треугольник: 1raв=1r3+1r1+r2; rав=r3(r1+r2)r1+r2+r3

rb

•

•

•

•

c

в

rc

ra

a

0

Рис. 2.4 Схема соединения «звезда»

Звезда: rав=ra+rв⇒ra+rв=r3(r1+r2)r1+r2+r3.

rв+rc=r1(r2+r3)r1+r2+r3; rс+ra=r2(r1+r3)r1+r2+r3⇒ra=r2r3r1+r2+r3rв=r3r1r1+r2+r3

(ra−rb)+(rc+ra)−(rb+rc)=(r3r1+r3r2)+(r2r1+r2r3)−(r1r2+r1r3)r1+r2+r32ra=2r2r3r1+r2+r3

2.3

Пример 2. Определить токи в цепи Рис. 2.1 при Uав=20 В, r1=4 Ом, r2=15 Ом, r3=10 Ом.

rcd=r2r3r2+r3=15⋅1015+10=6Омr=r1+rcd=4+6=10ОмI1=Ur=2010=2 aUcd=Ircd=2⋅6=12ВI2=Ucdr2=1215=0,8АI3=Ucdr3=1210=1,2АI1=I2+I3=0,8+1,2=2А

Литература:5, с.44-50

Контрольные вопросы

- Какие зхаконы используются при выводе законов последовательного и параллельного соединения резисторов?

- Сколько схем можно составить из трех резисторов, соединяя их различными способами?

- Во сколько раз изменяется полное сопротивлениецепи из трех последовательно соединенных одинаковых резисторов, если их соеденить параллельно?

- Во сколько раз измениться сопротивление вольфрамового проводника, если его разрезать на 4 части и соеденить их параллельно?

- Во сколько раз измениться сопротивление медного провода, если его растянуть, увеличив длину в 3 раза?

Тема 3 Закон Ома для участка цепи. Обобщенный закон Ома

Цель: Научить применять закон Ома для расчета режимов неоднородных замкнутых цепей, участков цепей, режима короткого замыкания

План:

  - Закон Ома для участка цепи

  - Применение обобщенного закона Ома

  - Расчет работы сторонних сил

Электродвижущая сила и напряжение генератора

Генератор и приемник составляют замкнутую цепь для движущихся зарядов.

- Сопротивление источника энергии называется внутренним r01.

- Эквивалентным называется величина r сопротивления приемника, которым можно заменить несколько соединенных приемников.

- Для поддержания тока в цепи, содержащей ЭДС Е с внутренним сопротивлением r0 и нагрузкой r, необходимо напряжение Ir на внешней цепи и напряжение Ir0 внутри источника. Следовательно

E=Ir+Ir0=I(r+r0)⇒I=Er+r0.

- Падение напряжения во внешней цепи равно напряжению у зажимов генератора U=Ir⇒E=U+Ir0⇒U=E−Ir0.

- Ток, вырабатываемый генератором при сопротивлении нагрузки r=0 называется током короткого замыкания Iкз.

I=εr0

Если внешняя цепь состоит из ряда последовательных приемников энергии, то

I=Er0+r=Er0+r1+r2+...+rn=Er

Рассмотрим последователь включенные r1 и r2 и Е1, Е2. Запишем выражения для потенциалов всех точек соединения, выбрав положительное направление тока от  а к е.

•

•

•

•

•

a

Е2

b

c

r2

е

r1

Е1

d

Uae=U

Ued=ϕe−ϕd=E2⇒ϕe=ϕd+E2

Ubc=ϕb−ϕc=E1⇒ϕc=ϕb−E1

Ucd=ϕc−ϕd=r2I⇒ϕd=ϕc−r2I

Uab=ϕa−ϕb=r1I⇒ϕb=ϕa−r1I

Исключив потенциалы точек b, c  и d методом последовательной подстановки, определим разность потенциалов ϕa−ϕe=Uae=E1−E2+(r1+r2)Iae⇒I=Iae=Uae−E1+E2r1+r2.

Обобщенный закон Ома: I=U−Er.

Литература: 5, с.18-32

Контрольные вопросы

- Изобразите электрическую схему замкнутой неоднородной цепи и запишите для неё закон Ома.

- Выведите закон Ома неоднородной замкнутой цепи в режиме короткого замыкания.

- Раскройте физический смысл работы сторонних сил в электрической цепи.

- Покажите на примере применение обобщенного закона Ома.

Тема 4 Первое и второе правило Кирхгофа.

Понятие напряжения как работы сторонних сил.

Цель: Научить рассчитывать режимы сложных электрических цепей с помощью правил Кирхгофа.

План:

  - Законы сохранения заряда и энергии

  - Изучение правил Кирхгофа и правил знаков

  - Алгоритм решения задач методом Кирхгофа

  - Применение законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей.

Алгоритм

- Для составления уравнений необходимо выбрать произвольно положительные направления  токов во всех ветвях цепи.

- Применяя I закон Кирхгофа для узлов цепи необходимо иметь ввиду, что число независимых уравнений на единицу меньше общего числа узлов I, т.е. нужно составить I-1 уравнений. Действительно при составлении уравнений для всех I узлов ток каждой ветви войдет дважды в уравнения для узлов, т.к. ветвь соединяет два узла с, причем с противоположными знаками. При суммировании левых частей уравнений получается тождественно нуль.

- При составлении уравнений по II закону Кирхгофа необходимо получить независимую систему. Это достигается, если выбрать контуры так, чтобы каждый следующий содержал хотя бы одну ветвь, не вошедшую в контур для которых уже составлены уравнения.

- Такие контуры называются независимыми так как их уравнения взаимно независимы.

Число неизвестных токов равно числу ветвей в. Для определения этих токов необходимо составить в независимых уравнений. Так как по I закону Кирхгофа составляется (y-1) независимых уравнений то на основании второго должно быть составлено в-(y-1) уравнений.

После решения системы независимых уравнений определяют токи в ветвях. Если получено отрицательное значение, то это означает, что действительное направление этого тока противоположно выбранному положительному направлению.

  - Алгоритм расчета неоднородной цепи.

- На схеме обозначить полюсы всех источников а также истинное или предполагаемое направление токов.

- На заданном участке 1-2 ток считается положительным, если он направлен от т.1 к т.2.

- ЭДС считается положительной на участке 1-2, если она повышает потенциал в направлении от т.1 к т.2, т.е. при движении вдоль пути 1-2 сначала встречается отрицательный полюс источника, а затем положительный.

Литература: 5, с.18-32

Контрольные вопросы

- Сформулируйте первое правило Кирхгофа и соответствующее правило знаков.

- Сформулируйте второе правило Кирхгофа и соответствующее правило знаков.

- Расскажите алгоритм решения задач методом Кирхгофа.

- На примере раскройте применение метода Кирхгофа.

Тема 5 Работа электрического тока.

Мощность. Закон Джоуля-Ленца

Цель: Научить применять законы для расчета работы и мощности последовательных и параллельных цепей.

План:

5.1 Применение теории для расчета работы и  мощности в сложных электрических цепях.

5.2 Использование закона Джоуля-Ленца для расчета режимов цепей.

5.1 Работа, совершаемая при перемещении положительного заряда Q вдоль некоторого неразветвленного участка электрической цепи, не содержащего источников энергии от т. a до т. b равна произведению этого заряда на напряжение Uab=U между концами участка: А=Q×U.

Q=It⇒A=UIt Дж=В⋅А⋅СI=Ur=gU⇒Pr=UI=rI2=gU2

- Баланс мощностей: алгебраическая сумма мощностей всех источников энергии равна арифметической сумме мощностей всех приемников энергии

UистIист=rI2r			Pист=Pr

- Полезная мощность источника Uи×Iи меньше развиваемой источником полной мощности Е×Iи на мощность потерь rвнутI2ист.

- Мощность источника следует считать положительной и записывать в уравнение баланса мощностей со знаком плюс, если положительное направление тока Iист совпадает с направлением действия ЭДС.

Для цепи  (рис.5.1 ) E1I1+E2I2+E3I3=r1I12+r2I22+r3I32+r4I42+r5I52+r6I62.

r4

E3

r3

E2

r2

I3

I5

I4

r5

I1

I2

r1

E1

r6

I6

Рис. 5.1

5.2 Условие передачи максимальной мощности приемнику

По закону Джоуля-Ленца

Pн=rнI2=rнE2(r0+rн)2dPнdrн=E2(r0+rн)2−rн(2r0+2rн)(r0+rн)4=0(r0+rн)2−2rнr−2rн2=0⇒rн=r0Pнmax=r0E2r2=E24r0

Литература: 5, с.62-63

Контрольные вопросы

- Запишите выражение для работы электрического тока, выведите формулу для полной мощности постоянного тока, полезной мощности.

- Поясните применение закона Джоуля-Ленца для параллельного и последовательного соединения резисторов.

Тема 6. Методы исследования цепей постоянного тока. Баланс мощностей. Метод потенциальных диаграмм.

Цель: Научить составлять баланс мощностей для неоднородных цепей постоянного тока. Использовать метод потенциальных диаграмм для исследования цепей.

План:

6.1 Баланс мощностей и его прикладная значимость

6.2 Использование метода потенциальных диаграмм

Пример

К источнику тока  J =0,1a подключены сопротивления:  r1=12 Ом, r2=10 Ом, r3=16 Ом, r4=40 ОМ, r5=60 Ом.

Определить напряжение Uab источника тока и все токи. Проверить баланс мощностей.

Решение. Вначале найдем сопротивление схемы между зажимами a и b:

rab = r1 + r2(r3+r4r5r4+r5)r2+r3+r4r5r4+r5=12+ 10(16+40∗60100)10+16+40∗60100=20Ом.

Напряжение источника тока

r1	             I3              r3	I2

Uab = rab J = 20 * 0,1=2в

По закону Ома находим ток,	I4	I5

который проходит через r2:	J	r4    r5

J2=Uab−Jr1r2=2−0.1∗1210=0,08a.

Ток I3, проходящий через r3, найдем из уравнения первого закона Кирхгофа:

I3 = J – I2 = 0,1- 0,08 = 0,02a.

Этот ток распределяется обратно пропорционально сопротивленям r4 и r5:

I4 = I3r5r4+r5=0,0260100=0,012a;

I5 = I3 – I4 = 0,008a.

Проверка баланса мощностей. Мощность, доставаемая источником тока.

Pи = Uab J = 2*0,1 = 0,2 вт

Мощность, расходуемая в нагрузочных сопротивлениях.

Pи = J2r1 + I22r2 + I32r3 + I42r4 + I52r5 =

=0.12*12 + 0.082*10 + 0.022*16 + 0.0122*40 + 0.0082 * 60 = 0.2вт,

т.е. получено тождество

Pи = Pн = 0,2 вт.

Литература: 5, с.18

Контрольные вопросы

- Дайте формулировку баланса мощностей.

- На примере электрической цепи покажите применение баланса мощностей.

- Раскройте физический смысл метода потенциальных диаграмм.

- Покажите на примере последовательной цепи применение метода потенциальных диаграмм.

Тема 7. Метод контурных токов

Цель: Научить использовать метод контурных токов для эффективного расчета режима цепей.

План:

7.1 Собственные токи

7.2 Контурные токи

7.3 Расчет режимов сложных цепей.

Найти распределение токов в цепи методом контурных токов.

Е1=12 В, Е2=8 В, r01=4 Ом, r02=3 Ом, r1=20 Ом, r2=40 Ом, r3=29 Ом, r4=8 Ом, r5=16 Ом.

Решение:

I1

r2

IIII

E1

r1

r01

r02

E2  I3

II

r3

r4

r5

I5

I2

III

Рис. 7.1

r11=r1+r01+r4=20+4+8=32

r22=r2+r4+r5=40+8+16=64

r33=r5+r3+r02=16+29+3=48

r12=r21=8   r23=r32=16

I: E1=IIr11−8III

II: 0=IIIr22−IIr21−IIIIr23=64III−8II−16IIII

III: E2=IIIIr33−IIIr32=48IIII−16III

Следовательно, I1=II=0,4A; I2=III=0,1A; I3=IIII=0,2A; I4=II−III=0,3A; I5=IIII−III=0,1A

Литература: 5, с.33-42

Контрольные вопросы

1.Дайте определение собственных токов, контурных токов.

2. Раскройте суть метода контурных токов.

3 На примере поясните применение метода контурных токов

Тема 8 Метод узловых потенциалов

Цель: Дать навыки расчета режимов сложных цепей с помощью метода узловых потенциалов.

План:

8.1 Использование обобщенного Закона как метода исследования режимов цепи.

8.2 Исследование неоднородных параллельных цепей методом узловых потенциалов.

Так как ветви между узлами а и в соединены параллельно, то разность потенциалов или напряжение между этими узлами можно выразить через ЭДС Еk, то Ik и сопротивление rk любой из ветвей. По закону Ома Ik=(Uва+Ek)rk=Ek−Uавrk⇒Uав=ϕа−ϕв=Ek−rkIk, где  Uав - узловое напряжение цепи.

Ik=(Ek−Uав)gk, где gk=1rk - проводимость k-ой ветви.

Ι:I1+I2+...+In=0 k=1nIk=0; ⇒k=1nEk−Uавgk=0 ⇒Uав=Ekgkk=1ngk.

Пример 1. Определить токи в сопротивлениях r1, r2, r3, r01, r02, пользуясь методом наложения, если r1=16 Ом, r01=4 Ом, E1=5 В, r2=12 Ом, r02=3 Ом, r3=10 Ом.

r02

r01

I3'

r1

r2

+

a

b

d

f

I1'

Е 1

I2'

e

c

Рис. 8.1

b

с

r02

r01

I3

r1

r2

+

a

b

d

f

I1

Е 1

I2

Рис. 8.2

Решение

Принимая Е2=0, найдем распределение токов. Заменим  r2, r02 ,r3 эквивалентным r'.

r'=1r3+1r2+r02=r2+r02+r3r3(r2+r02)⇒r'=r3(r2+r02)r2+r02+r3=6

Тогда I1'=E1r1+r01+r'=516+4+6=0,192A.

Разность потенциалов Ucd между точками с и d равна

(ϕc−ϕd)−E1=−I1(r1+r01)следовательно

Ucd=E1−I1'(r01+r1)=1,15BI2'=Ucdr2+r02=1,1512+3=0,077I1'−I2'−I3'=0I3'=I1'−I2'=0,115A

E1=0 r''=r3⋅(r1+r01)r3+r1+r01I2''=E2r2+r02+r''−I2''(r2+r02)=ϕc−ϕd−E2ϕc−ϕd=Ucd=E2−I2''(r2+r02)I3''=Ucdr3; C:−I1''+I2''−I3''=0; I1''=I2''−I3''I1=I1'−I1''; I2=I2''−I2'; I3=I1+I2

Е 2

r3

e

+

r02

r01

I3''

r1

r2

a

b

d

f

I1''

I2'¢

c

Рис. 8.3

Литература: 5, с.33-42

Контрольные вопросы

- Сделайте вывод формулы для расчета потенциалов в цепи с параллельными ветвями.

- На примере рассчитайте режим токов методом узловых потенциалов.

Тема 9 Метод наложения

Цель: Показать эффективность метода наложения при расчете параметров цепи постоянного тока.

План:

9.1 Расчет простейших цепей

9.2 Исследование режимов сложных электрических цепей

Если цепь содержит несколько ЭДС и узловых точек, то используют метод наложения.

- Метод заключается в определении токов, создаваемых каждым источником в отдельности и затем производится алгебраическое суммирование с учетом направления токов.

Цепь с двумя генераторами

I3

r4

r02

e2

e1

r3

r1

r01

r2

r5

I1

I2

Рис. 9.1

e1

r02

r2

r1

r01

r5

r3

r4

I1'

I1'

I3'

I2'

I2'

I2'

Рис. 9.2

e2

r2

r1

r01

r5

I1''

I1''

I3''

I2''

r02

I2''

r3

r4

I1''

Рис. 9.3

r'=r2+r02+r4r''=r'r5r'+r5r=r1+r3+r01+r''I1′=E1r

I2'=E2r5⋅(r1+r01+r3)r5+r1+r01+r3+r2+r02+r4

I3'=ε1−I1'r1−I1'r01−I1'r3

I=I1'−I1'' I2=I2''−I2'

I3'=I3'+I3''

- Метод наложения (суперпозиции)

- Для линейных цепей постоянного тока с ЭДС,  источником тока I и резисторами, согласно принципу наложения, ток в любой ветви равен алгебраической сумме токов (частичных) в этой ветви при действии каждого источника в отдельности, остальные источники заменяются резитивными элементами с сопротивлениями, равными внутренним сопротивлениям  соответствующих источников,

Ikk=Ik=gk1E1+gk2E2+...+gkkEk+...+gnfEf+...+gkmEm

где Ik – ток катой ветви, входящей только в k-контур, gkk – собственная проводимость k-ветви, gkf – взаимная проводимость ветвей k и f, m – число ветвей, содержащих ЭДС.

- Собственная проводимость ветви есть отношение тока в ветви к эДС источника в этой ветви при условии, что ЭДС остальных источников.

- Взаимная проводимость двух ветвей есть отношение тока в одной ветви к ЭДС источника другой ветви при условии, что ЭДС остальных источников равны нулю.

- Для цепей с линейными резитивными элементами всегда справедливо равенство gkf=gfk, т.е. выполняется условие взаимности.

Рассмотрим цепь с двумя генераторами постоянного тока

E2

I3

E1

r1

r2

I1

I2

r3

=

r3

I3'

E1

r1

r2

I1'

I2'

+

r3

I3''

E2

r1

r2

I1''

I2''

Рис. 9.4 				   Рис. 9.5			   Рис. 9.6

После исключения Е2 получается смешанное соединение сопротивлений r1 r2 r3.   r01=r02=0.   Ток в неразветвленной части

I1′=E1r1+r2r3r2+r3I2′=E1−r1I1′r2I3′=E1−r1I1′r3

I1=I1′−I1″ I2=I2″−I2′ I3=I3′+I3″

I2''=E2r2+r1⋅r3(r1+r3) I3''=E2−I2''r2r3 I1''=E2−I2''r2r1

Литература:  5, с.44-49

Контрольные вопросы

- Составьте электрическую схему из трех параллельных ветвей и рассчитайте режим работы методом наложения.

- Раскройте суть метода наложения и его прикладную значимость для расчета цепей постоянного тока.

Тема 10. Законы синусоидального тока

Цель: Научить, математически, оформлять гармонические сигналы, параметры сигнала.

План:

10.1 Математическая запись синусоидальных токов

10.2 Исследование параметров гармонических электрических колебаний

- За бесконечно малый промежуток dt, в течение которого ток, протекающий по сопротивлению r  можно считать постоянным, энергия, выделяемая на r dW=i2rdt или W=0Tirdt=r0Ti2dt.

Для постоянного тока W=I2rT⇒I2=1T0Ti2dt⇒I=Im1T0Tsin2ωtdt. Учитывая, что sin2ωt=12−cos2ωt2, получим sin2ωtdt=120Tdt−120Tcos2ωtdt=T2⇒I=Im2=0,707Im.

- Значение постоянного тока эквивалентного по своему тепловому действию синусоидальному переменному току в 2 раз меньше амплитуды переменного тока. Аналогично U=Um2=0,707Um.

- Отношение действующего значения переменного тока к среднему обусловлено формой кривой и называется коэффициентом формы кривой тока. Для синусоидального тока kф=Im2:2πIm=1,11.

Отношение максимального значения переменного тока к действующему его значению называется коэффициентом амплитуды kа=Im:I=2.

Литература:  5, с.70-84

Контрольные вопросы

- Запишите законы протекания синусоидального тока в цепи с активным сопротивлением.

- Дайте понятие действующих и средних значений напряжения и тока.

- Опишите закон протекания тока в цепи, содержащей индуктивность.

Тема 11 Смешанные цепи переменного тока.

Векторные диаграммы

Цель: Научить записывать уравнения тока и напряжения для активных и реактивных элементов, строить векторные диаграммы.

План:

  - Гармонические колебания тока и напряжения в смешанных цепях

  - Построение векторных диаграмм для смешанных цепей

Неразветвленная цепь переменного тока

Ua=ir; UL=LdidtUc=1CidtU=Ua+UL+UcU=ir+LdIdt+1Cidt

Если I=Imsinωt, то Ua=ir=Imrsinωt

UL=Ldidt=ωLImcosωt=ImωLsinωt+π2Uc=1Cidt=−1ωCImcosωt=ImωCsinωt−π2

U=Imrsinωt+ImωLsinωt+π2+ImωCsinωt−π2.

U2=(Ir)2+IωL−I1ωC2

I=Ur2+ωL−1ωC2 закон Ома

Z=r2+ωL−1ωC2=r2+(xL−xc)2

tgϕ=ωL−1ωCr=xL−xcr

- если ωL>1ωC, ток будет отставать от U.

I=Ur2+ωL−1ωC2; tgϕ=ωL−1ωCr

Литература:  5, с.99-135

Контрольные вопросы

- Постройте векторные диаграммы для напряжения в смешанной цепи.

- Дайте определение колебательного контура?

- Запишите формулы для полной, активной и реактивной проводимости, от чего зависят эти величины.

- Расскажите о применении явления резонанса в радиотехнике, науке, в военной области.

- Расскажите о явлении взаимной индукции и методах анализа индуктивно- связанных цепей.

Тема 12. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс напряжений.

Условия резонанса

Цель: Раскрыть прикладную значимость резонанса для техники, науки и производства

План:

12.1 Мощность

12.2 Резонанс напряжений

12.3 Прикладная значимость резонанса в науке, технике и для производства

- В случае, когда индуктивное сопротивление равно емкостному ωL=1ωC, наблюдается явление резонанса. При этом приложенное напряжение расходуется на преодоление падения напряжения на активном сопротивлении r и величина тока будет максимальной,  а полное сопротивление z=r2+ωL−1ωC2 будет равно r. Ток будет рассчитываться по формуле I0=Ur. Сдвиг фаз при этом tgϕ=ωL−1ωCr=0r=0 ϕ=0.

- В момент резонанса ток I0 будет совпадать с напряжением U по фазе. Если r цепи мало, то при ωL−1ωC ток I0 в цепи достигает большой величины и напряжения UC0 и UL0 могут принимать значения во много раз превышающие напряжение источника U: UL0=I0xL=UxLrUC0=I0xC=UxCr.

В момент резонанса напряжений два вектора UL0 и UC0 будут равны по величине и противоположны по направлению, поэтому будут уравновешивать друг друга.

U

Ua

UC

I

φ

Ua

UC0

I

UL0

UC0

U

φ=0

φ

UL

Ua

UC

U

I

UL

UL>UC                               UL=UC                           UL<UC

Литература:  5, с.136-210

Контрольные вопросы

- Сформулируйте условие резонанса.

- Выведите формулу для напряжения при резонансе.

- Запишите выражение для резонансной частоты контура, волнового сопротивления цепи, добротности контура.

Тема 13 Закон Ома для параллельного соединения в цепи синусоидального тока. Векторная диаграмма.

Резонанс токов

Цель: Вывести закон Ома для параллельного соединения в цепи синусоидального тока

План:

13.1 Закон Ома для синусоидальной цепи

13.2 Векторные диаграммы

13.3 Условия резонанса токов

Закон Ома в символьной форме

Для неразветвленной цепи U=I×Z

Z=r2+XL−XC2

- Если в цепи преобладает индуктивное сопротивление XL=wL, то напряжение U опережает ток I на угол j: tgϕ=xr=ωL−1ωcr

Резонанс токов

I=Uy=U(g1+g2)2+(bL−bC)2

tgϕ=bL−bCg1+g2

При совпадении по фазе тока с напряжениями bL=bC⇒UbL=UbC I1sinϕL=I2sinϕC IL0=IC0

I2

r1

r2

U

xL

xС

I

I1

Рис. 13.1

Так как реактивные составляющие токов равны по величине и противоположны по фазе, их векторная сумма равна нулю и ток в неразветвленной части цепи не имеет реактивной составляющей, т.е. совпадает по фазе с напряжением. При bL=bC ток I0 в неразветвленной части минимален. Если активные проводимости ветвей g1 и g2 будут равны нулю, то общий ток I0=0. В этом случае активный ток циркулировал бы только в замкнутом контуре, состоящем из емкости и индуктивности, не попадая в неразветвленную часть. При резонансе токов колебательный контур, состоящий из емкости и индуктивности, соединенных параллельно замкнут помимо источника ~ тока.

bL=xLr12+xL2=2πfLr12+4π2f2L2

bC=xCr22+xC2=12πfCr22+14π2f2C2⇒2πfLr12+4π2f2L2=12πfCr22+14π2f2C2⇒f0=12πLCr12−1Cr22−LC

Литература:  5, с.215-256

Контрольные вопросы

- Рассчитайте полное сопротивление для параллельного соединения активного и индуктивного сопротивлений.

- Запишите закон Ома для параллельного соединения элементов в цепи синусоидального тока.

- Получите уравнение резонанса токов.

- Постройте векторную диаграмму токов для параллельной цепи с резистором и индуктивностью.

Тема 14  Комплексная форма законов для цепей синусоидального тока

Цель: Научить записывать в комплексной форме законы цепей синусоидального тока

План:

14.1 Комплексные числа

14.2 Закон Ома в комплексной форме

14.3 Правила Кирхгофа в комплексном виде

Законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока

Для цепей переменного тока I закон Кирхгофа означает что в ветвях, сходящихся в любом узле, алгебраическая сумма мгновенных значений токов равна нулю k=1nik=0⇒k=1nImksin(ωt+ψik)=0

Где n – число ветвей, сходящихся в узле.

- Все синусоидальные токи, положительные направления которых выбраны к узлу записываются со знаком плюс.

- В комплексном виде k=1nIk=0

II закон Кирхгофа: Алгебраическая сумма напряжений на резитивном, индуктивном и емкостных элементах в любом контуре цепи в каждый момент времени равен алгебраической сумме ЭДС этого контура.

- Алгебраические суммы мгновенных значений напряжений и ЭДС одинаковы

k=1nUk=k=1mek; k=1nUmksin(ωt+ψиk)=k=1mEmksin(ωt+ψek)

где Uиm – число пассивных элементов и ЭДС в контуре.

В комплексном виде Uk=Uk∠ψиk

E=Ek∠ψek

IIзакон k=1nUk=k=1mEk

Пусть вектор тока составляет с осью действительных значений угол a:

I=I⋅e+jα, вектор U, опережающий ток по фазе на j имеет вид:

U=U⋅e+jαe+jU=U⋅ej(α+ϕ)=I⋅Zej(α+ϕ)=IejαZejϕ=IZejϕ

- Если преобладает xc=1/wc, то U отстает от I на угол j: U=IZe−jϕ

Zejϕ называются комплексными сопротивлением

модуль обозначается z: Z=z⋅ejϕ⇒U=IZ=Ize±jϕ; I=UZ=Uze±jϕ=Uze±jϕ

Z=zcosϕ±jzsinϕ т.к. r=z×cosj

xL=zsinj  и  xC=zsinj =>

z=r+jxL=r+jwL    z=r-jxC=r-j/wc

Z=r+jwL-j/wc=r+j(wL-1/wc)  или

Z=zejϕ=ZejarctgωL−1ωcr , где z=r2+ωL−1ωc2

- При наличии нескольких приемников, включенных последовательно Z=r+jxL−xC которое в показательном виде Z=zejϕ=zejarctgxL−xcr

z=r2+xL−xc2. Если к цепи приложено U⇒I=UZ=Ur+jxL−xc=Uzejϕ=Uze−jϕ, где tgj=xL−xcr.

Полная проводимость y=1z

- Комплекс полной проводимости Y есть величина обратная полному сопротивлению Z:Y=1/Z=> I=UZ=UY В цепи с r и L

Y=1Z=1r+jxL умножим числитель и знаменатель на сопряженный комплекс r-jxL

Y=1r+jxL⋅r−jxLr−jxL=rr2+xL2−jxLr2+xL2=g−jbL

где g=rr2+xL2, bL=xLr2+xL2; y=g2+bL2; tgϕ=bLg

В комплексном виде: y(cosϕ−jsinϕ)

Для цепи с r и c: Y=1Z=1r−jxc⇒

Y=1r−jxc⋅r+jxcr+jxc=rr2+xc2+jxcr2+xc2=g+jbc

где g=rr2+xc2, bc=xcr2+xc2

Y=g−jbc=ye−jϕ=y(cosϕ−jsinϕ)

где y=g2+bc2, tgϕ=bcg

Для цепи с r, L и c комплекс полного сопротивления

Z=r+j(xl−xc)=r±jx=zejϕ

где x=xL−xc. Комплекс полной проводимости

Y=1Z=1r±jx=r±jxr2+x2=g±jb, где

b=bL−bc. Если xL>xc, то bL<bc⇒

Y=g−jb=ye−jϕ=y(cosϕ−jsinϕ)

Если xL<xc, то bL>bc⇒

Y=g+jb=yejϕ=y(cosϕ+jsinϕ); y=g2+b2

g=rr2+(xL−xc)2; b=XL−Xcr2+(XL−Xc)2; tgϕ=xL−xcr

Законы Кирхгофа для цепей переменного тока

В цепи, содержащей узловые точки согласно ЗСЗ сумма токов I¢,  направленных к узловой точке равна сумме токов I¢¢, направленных от нее

I'=I''  I закон: В каждой узловой точке цепи переменного тока сумма комплексных величин действующих (или максимальных) значений токов направленных к узловой токе, равна сумме комплексных величин действующих токов, направленных от нее.

II закон:

- Алгебраическая сумма комплексов ЭДС имеющихся в замкнутом контуре, равняется алгебраической сумме комплексов падений напряжений на всех участках этого контура

Е=IZ

- Если направление ЭДС и тока при обходе контура совпадают с направлением обхода, то ЭДС и падения напряжения берутся со знаком «+».

Выражение мощности в символическом виде

Пусть U=U⋅eiϕ, I=Iej(ψ−ϕ)⇒

U⋅I=UejϕIe−j(ψ−ϕ)=U⋅Iejϕ=U⋅Icosϕ+jUsinϕ=P+jQ

- Для получения величины реактивной и активной мощности необходимо комплекс напряжения U умножить на сопряженный комплекс тока I.

Последовательное и параллельное соединение приемников с комплексными полными сопротивлениями.

Рассмотрим последовательную цепь из генератора и последовательно соединенных приемников с Z1, Z2,…,Zn запишем II закон U=IZ1+IZ2+...+IZn=I(Z1+...+Zn)

U=IZ⇒Z=Z1+Z2+...+Zn

- Если цепь состоит из генератора и параллельно соединенных приемников I=I1+I2+...+In

I=UZ, I1=UZ1,...,In=UZn⇒UZ=UZ1+...+UZn⇒1Z=1Z1+...+1Zn⇒Y=Y1+Y2+...+Yn

- Комплексная проводимость параллельно включенных приемников равна сумме комплексных проводимостей этих приемников I=UY

Литература:  5, с.265-281

Контрольные вопросы

- Запишите закон Ома и Кирхгофа в комплексном виде. Сделайте пояснения.

- Дайте определение комплексному сопротивлению и проводимости.

- Раскройте  понятие комплексной мощности. Дайте определение активной реактивной и полной мощности, запишите для них выражение в комплексном виде.

- Получите выражение для резонанса напряжения  в цепи синусоидального тока.

Тема 15 Расчет трехфазных цепей.

Цель: Научить рассчитывать режимы трехфазной цепи

План:

15.1 Трехфазные системы

15.2 Соединение «треугольник»

15.3 Соединение «звезда»

Соединение треугольником

Если конец первой фазы Х генератора соединить с началом второй фазы В, конец второй фазы Y – с началом третьей фазы С и конец третьей фазы Z – с началом первой фазы А, то получим соединение генератора треугольником.

IC

•

•

•

IA

A

IAB

B

IBC

ICA

IB

A

B

C

Рис.15.1

IA+ICA=IAB

IB+IAB=IBC

IC+IBC=ICA, где IА , IВ , IС – линейные токи; IАВ , IВС , IСА – фазные токи

IA=IAB−ICA

IB=IBC−IAB

IC=ICA−IBC

IA+IB+IC=0

Литература:  5, с.213-221

Контрольные вопросы

- Дайте определение многофазных и трехфазных цепей.

- Расскажите о принципе действия трехфазных источников Э.Д.С.

- Опишите устройство трехфазного генератора.

- Нарисуйте схемы генератора и нагрузки, соединенных звездой и треугольником.

- Запишите выражения для линейного и фазного напряжений.

- Расскажите о симметричных и несимметричных режимах трехфазных цепей.

- Каким образом измеряется мощность в трехфазных цепях.

Тема 16 Четырёхполюсники

Цель: Научить рассчитывать режимы работы четырёхполюсников

План:

16.1 Основные уравнения четырёхполюсников

16.2 Схемы замещения

16.3 Режим работы и расчет четырёхполюсников

4.3 Пример 1. Определить параметры Т-образной схемы четырехполюсника, если А=2, В=10, D=3.

Решение:

C=AD−1B=2⋅3−110=0,5 Ом-1

r1=A−1C=2−10,5=2; r2=D−1C=3−10,5=4 Ом

r0=1C=10,5=2 Ом

Пример 2. Для Т-образной схемы, имеющей r1=20 Ом,  r2=30 Ом и r0=100 Ом вычислить постоянные четырехполюсника и составить его уравнения. (рис. 4.2)

Решение: вычислим постоянные четырехполюсника.

A=1+r1r0=1+20100=1,2; B=r1+r2+r1r2ro=20+30+20⋅30100=56 Ом

C=1r0=1100=0,01 Ом-1; D=1+r2r0=1+30100=1,3

AD−BC=1,2⋅1,3=56⋅0,01=1. Следовательно

U1=AU2+BI2=1,2U2+56I2,I1=CU2+DI2=0,01U2+1,3I2.

Определим коэффициент ослабления напряжения при нагрузке rн=70 Ом, k=U1U2, I2=U2rн=U270. Напряжение на входе

U1=1,2U2+56I2=1,2U2+56U270=1,2U2+0,8U2=2U2 ⇒ U1U2=2.

Определим эквивалентное сопротивление, которое называется входным:

rвх=U1I1=1,2I2rн+56I20,01I2rн+1,25I2=1,2rн+560,01rн+1,25.

Пример 3. Четырехполюсник, схема которого неизвестна, с номинальным напряжением U2=15 B, нагружается на сопротивление rн=75 Ом. Определить постоянные, напряжение U1 на входе, ток I1 в рабочем режиме и ослабление напряжения и мощности, если при холостом ходе U1x=60 B, I1x=1,2, U2x=15 B, а при коротком замыкании U1к=42б5 В, I1к=0,9 А, I2к=0,2 А.

Решение. Постоянные А и С определяются по формулам:

A=U1xU2x=6015=4,C=I1xU2x=1215=0,08 Ом−1

B=U1хI2х=42,50,5=212,5; D=I1кI2к=0,90,2=4,5.

Проверка: AD-BC=1 4⋅4,5−212,5⋅0,08=1

Подставив U2=15 В, I2=U2rн=1575=0,2, получим

U1=4⋅15+212,5⋅0,2=102,5BI1=0,08⋅15+4,5⋅0,02=2,1A.

Ослабление напряжения U1U2=102,515≈6,2.

Ослабление мощности P1P2=U1I1U2I2=102,5⋅2,115⋅0,2≈72.

U1=AU2+BI2=U1x+U1к=60+42,5=102,5B,I1=CU2+DI2=I1x+I1к=1,2+0,9=2,1A,Px=U1xI1x=60⋅1,2=72Вт, Pк=U1кI1к=42,5⋅0,9=38,25,P1=U1I1=102,5⋅2,1=215,25−рабочий режим.

Литература:  5, с.425-466

Контрольные вопросы

- Получите уравнения четырехполюсника.

- Получите уравнения для режима холостого хода четырехполюсника.

- Получите уравнения четырехполюсника в режиме короткого замыкания.