1.14 В схеме рис. 1.23 найти сопротивление rx, если І1 =2,6 a, І3 =0,6 a, r1 =0,5 ом, r2 =1,4 ом, r3 =3 ом, r4 =2,5 ом, Найти э.д.с. батареи Е, если ее внутреннее сопротивление r0 =0,1 ом,

Решение. На основании первого закона Кирхгофа

І2 = І1 = І3 = 2,6-0,6 = 2а.

По закону Ома, примененному к участку цепи, содержащему сопротивление r2,

Применим закон Ома к участку цепи ab, содержащему э.д.с. Е и сопротивления r1 и                        Рис. 1.23

r0, найдем искомую э.д.с.:

Теперь найдем напряжение на параллельных ветвях с сопротивлениями r4 и rх и точки в них:

Искомое сопротивление

1.15 В схеме моста (рис. 1.24) известны сопротивления r1 =1300 ом, r2 =800 ом, r3 =400 ом. Сопротивление гальванометра rr =600 ом. Через сопротивление r1  протекает ток  І1 =1 ма. К мосту приложено напряжение  U =2,5в. Найти сопротивление r4

1.16. В цепи рис. 1.25 найти Е1 и rx, если Е2 = 3 в, r1 = r2 = 1 ком, r3 = 4 ком, r4=2 ком, r5 = 1 ком. Амперметр А1 показывает 4 ма, а А4 – 3 ма; полярности приборов показаны на схеме, а их  сопротивлениями можно пренебречь.

1.17. Однопроводная линия с сопротивлением r0 на единицу длины, питаемая батареей с э. д. с., равной Е, закорочена на приемном конце (рис. 1.26). На каком месте линия должна иметь утечку с сопротивлением r, чтобы  ток I на приемном конце был максимальным?

1.18. Для определения места повреждения изоляции линии применяется схема, изображенная на рис. 1.27, а; r1 и r2  - магазины сопротивлений. Правый зажим гальванометра заземлен. Свободные

Рис. 1.27

концы  m и n линии соединены между собой накоротко. Подбором сопротивлений r1 и  r2  добиваются отсутствия тока в гальванометре. Показать, что если сечения обоих проводов одинаковы, то расстояния от места повреждения изоляции до начала линии равно  2lr2r1+r2.

Указание. Заданная схема может быть заменена схемой рис. 1.27. б

1.19. При проверке постоянной С счетчика оказалось, что при токе 10 а и напряжении 120 в якорь его в продолжение 30 сек сделал 37 оборотов. Определить ошибку в показаниях счетчика, если на счетчике указано, что 1гвтч соответствует 400 оборотам счетчика.

Примечание. Постоянной счетчика называется число ваттчасов, приходящихся на один оборот счетчика.

1.20. каково должно быть сечение медных проводов линии для передачи потребителю мощности Р=16 квт при условии, что потеря мощности не превысит  р = 5 %, если длина линии l=180 м и напряжение в конце линии равно U2=220 в?

1.21. Для схемы рис. 1.28, пользуясь законами Кирхгофа, найти токи и проверить баланс мощностей, если э. д. с. Генераторов напряжения: Е1 = 15 в, Е2 =70 в, Е3 = 5 в, их  внутренние сопротивления: r10 = r20=1 ом, r30=2 ом, сопротивления элементов в цепи: r1=5

Рис. 1.28

ом, r2=4 ом, r3=8 ом, r4=2,5 ом, r5=15ом.

Решение. Всего в схеме пять ветвей (Na=5:bfa,adc,ba,bc,ca), число узлов Ny=3(a,b,c), генераторов тока нет (Nt=0),число неизвестных токов равно Na−Nt=5. Число независимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно числу узлов минус единица, т.е. двум (Ny−1=3−1=2). Число уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа, согласно (1.10), равно трем (K=Na−Ny+1−Nt=5−3+1−0=3). Таким образом, общее число независимых уравнений, составляемых по первому и второму законам Кирхгофа, равно числу неизвестных токов в пяти ветвях схемы.

Выберем положительные направления токов и обозначим их стрелками. Выберем и обозначим стрелками направление обхода трех независимых контуров: I, II, III. Составим систему уравнений Кирхгофа:

для узла a

(1)

Для узла b

(2)

Для контура I

(3)

Для контура II

(4)

Для контура III

(5)

Уравнения (1) - (5) после подстановки в них числовых значений будут иметь следующий вид:

I1 – I2 + I3 + I5 =0;    I1 + I3 +I4 =0;

6I1 – 10I3 =20;   -10I3 +2,5I4 +15I5 =5;      5l2 +15l5 =70

Решая эту систему уравнений, получим:

Отрицательный для тока I4 означает, что истинное направление тока, в сопротивлении r4 противоположно принятому. Истинное направление тока в сопротивлении r4обозначено I4 и показано на схеме штриховой стрелкой .

При проверке баланса мощностей надо иметь в виду, что в тех ветвях цепи, где истинное направление тока совпадает с направлением э. д. с., соответствующая э. д. с. Является источником энергии, а в тех участках , где направления э. д. с и тока противоположны, э. д. с – потребитель энергии. Все сопротивления, как внешние, так и генераторов энергии, независимо от протекающего через них тока будут являться потребителями энергии.

Баланс мощностей для рассматриваемой схемы [см. формулы (1.39)]

или

Получено тождество 630=630.

1.22. В схеме рис. 1.29 найти все токи.

1.23. Для цепи, изображённой на рис, 1.30, рассчитать токи и определить показание вольтметра, если E1=40в, E2=5в, E3=25в, r1=5 Ом, r2=r3=10 Ом. Током, протекающим через вольтметр, можно пренебречь.

Рис. 1.29                                                                Рис. 1.30

1.24. Аккумуляторная батарея из 20 последовательно соединённых элементов работает параллельно с генератором на сеть, имеющую нагрузку 30 a. Каждый аккумулятор имеет э. д. с 1.82 в и сопротивление 0.001 Ом. Э. д. с генератора 36.4 в и его сопротивление 0.04 Ом. Определить нагрузку генератора и батареи (т.е. отдаваемые им токи)  и напряжение на зажимах.

Какую э. д. с должен развивать генератор, чтобы нагрузка распределилась поровну между генератором и батареей?

Рис. 1.31

1.25. По трех проводной линии длиной 0.5 км (рис 1.31) от двух генераторов 1 и 2 питаются две группы ламп 50 Вт, 110 в. В первой группе N1=200 ламп, а во второй N2=600 ламп. Сечение крайних проводов q=35 мм2, а сечение среднего (нулевого) провода q0=16 мм2.Каждый генератор имеет внутреннее сопротивление 0.01 Ом и

Рис. 1.31                           развивает э. д. с 120 в. Определить токи во всех проводах линии и напряжение на зажимах каждой группы ламп, сопротивления которых считать постоянными. Материал проводов линии – медь.

1.26. Напряжения, измеренные электростатическими вольтметром между узловыми точками схемы и землёй равны U10 =-15 в, U20=52 в, N30=64b(рис.1.32). Определить токи в ветвях и отходящих проводах при E1=80в,E3=70в,r1=5Ом,r2=10Ом,r3=12Ом.

Решение. Вычислим напряжения между точками 1 и 2, 1 и 3, 3 и 1:

Произвольно выберем положительные направления токов ветвей и укажем их стрелками.

Рис.1.32

Применяя к ветвям закон Ома, определим:

Токи в ответвлениях от узловых точек находим по первому закону Кирхгофа:

Рис.1.33	                      	Рис.1.34

Точки I4 и I6 получилось со знаком минус. Это указывает на то, что через узлы 1 и 3 в схему протекают “истинные” положительные токи I4 и I6, обозначенные на схеме штрихованными стрелками.

1.27. В цепи рис.1.33 известны э.д.с. E1=120в,E2=40в,E3=70в.и сопротивления r1=20Ом,r2=10Ом,r3=40Ом. Потенциалы точек a,b и c относительно земли соответственно равны (определены посредством вольтметра) Ua0=160в,Ub0=180в,Uc0=50в. Определить токи в ветвях  ab, bc, ca и в проводах aa,bb,cc, подходящих к точкам a, b, и c.

1.28. В цепи рис.1.34 найти токи и показания вольтметров, если известно, что  E1=32в,E2=64в,E3=72в,r1=9Ом,r10=1Ом,r2=5Ом,r20=1Ом,r3=2Ом,r4=2Ом,r5=1ОмСопротивления вольтметра весьма велики по сравнению с сопротивлениями элементов цепи.

Рис.1.35

1.29. Для схемы рис.1.35, а найти токи и проверить баланс мощностей, если Uab=12в,Ucd=5,6в,r1=4Ом,r2=5Ом,r3=3Ом.

Указание. Данная схема может быть заменена эквивалентной, в которой между точками a и b, с и d включены источники напряжения с э.д.с., численное значение которых E1=Uabи E2=Ucd (рис.1.35, b). Обращаем внимание на то, что при включении э.д.с. следует соблюдать заданные полярности напряжений.

1.30. В цепи рис.1.36 найти токи и проверить баланс мощностей.

Рис.1.36		        Рис.1.37

1.31 Чуму равно показание вольтметра на рис.1.37, если током вольтметра можно пренебречь по сравнению с током в нагрузках?

Определить показания вольтметра и убедиться в том, что их сумма равна сумме мощностей, расходуемых в сопротивлениях r1,r2и r3. Потерями в катушках ваттметров пренебречь.

1.32 К источнику тока j=0,1 a подключены сопративления(рис,1.38): r1=10ом,r2=10 ом, r3=16ом ,r4=40oм,r5=60ом

Определить напряжение Uab источника тока и все токи. Проверить баланс мощностей.

Решение. В начале найдем сопративление схемы между зажимами a и b:

Rab=r1+r2+r4r3r3+r5r2+r3+r2r3r4+r5=12+1016+40∗6010010+16+40∗60100=20

Напряжение источника  тока Uab=rabj=20*0.1=2в

По закону Ома находим ток,который проходит через r2:

l2=Uab−jr1r2=2−0.1∗1210=0.08a

Рис.1.38

Ток l3,проходяший через r3 найдем из уравнения первого закона Кирхгофа:

L3=j-l2=0.1-0.08=0.02a

Этот ток распределятся обратно пропорционально сопротивлениям r4 и r5;

L4=l3r3r4+r5=0.0260100=0.012a

L5=l3-l4=0.008a

Проверка баланса мощностей. Мощность доставляемая источником тока,

Мошность,расходуемая в нагрузечных сопративлениях,

Т.е получено тождество

1.33. Источник тока J=30 ма (рис. 1.39.). Чему равны токи в ветвях, сопротивления которых  r1=1,8 ком, r3=1,5 ком, r4=2 ком? Вычислить напряжение на источнике тока.

1.34. Цепь рис. 1.40 содержит генератор тока, имеющий внутреннюю проводимость gr=5 * 10-5 сим и ток J=80 ма, и источник напряжения с э.д.с. E1=230 в; сопротивления r1=1ком, r2=2ком. Определить все токи. Проверить баланс мощностей.

Рис. 1.39                                                Рис.1.40

Р е ш е н и е. Выберем положительные направления токов, как это указано на рис. 1.40, и составим уравнения по законам Кирхгофа. Цепь содержит четыре ветви (NB=4), два узла А и В (Ny=2), один генератор тока (NТ=1), Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно Ny—1=1, а по второму закону Кирхгофа [см. формулу (1.10)]

K = NB - Ny + 1 – NT = 4 – 2 + 1 – 1 = 2.

Выберем два независимых контура I и II, не содержащих источника тока.

Уравнение для узла А

J – I – I2 + I1 = 0;

для контура I

r1I1 + r2I2 = E1;

для контура II

Подставляя цифровые значения в эти уравнения и решив их, получим: I1 = 30 ма;

I= 30 ма; I2 = 100 ма; I = 10 ма.

Для проверки даланса мощностей вначале определим напряжение на источнике тока:

Мощности, доставляемые источником тока и генератором напряжения,

PИUabJ+E1I1=200∗80∗10−3+230∗30∗10−3=22.9вт.

Мощности, расходуемые в сопротивлениях,

т.е. баланс мощностей соблюдается.

1.35 Два источника тока J1=100ма и J2=50ма(рис. 1.41) включены в схему, содержащую сопротивления r1=20ом, r2=50ом, r3=30ом.

Вычислить все точки и проверить баланс мощностей.

Рис. 1.41

B. Методы контурных токов и узловых потенциалов

1.36. Методом контурных токов найти в цепи, схема которой отображена на рис. 1.42. Даны: E1=100в,E2=30в,E3=10в,E4=6в,r1=10ом,r2=10ом,r4=6ом,r5=5ом,r6=15ом,r40=1ом.

Решение. Выберем направления контурных токов, которые обозначим через J1,J2,J3.

Составим систему уравнений для контуров:

Рис. 1.42

После подстановки числовых значений имеем:

Решив эту систему уравнений, найдем контурные токи:

а затем найдём истинные токи во всех ветвях.

В ветви, где действует э.д.с. E1, истинных ток I1 имеет направление контурного тока I1 и равен I1=J1=5a

В ветви с сопротивлением r5 истинный ток I5 имеет направление контурного тока J2 и равенI5=I2=4a.

В ветви с сопротивлением r6 истинный ток I6 имеет направление, противоположное контурному току J3 и равен I6=−J3=2a.

В ветви с сопротивлением r2 истинный ток I2 получится от наложения контурных токов J1 и J2 и будет иметь направление большего контурного тока J1:

В ветви с сопротивлением r4 истинный ток I4 получится от наложения контурных токов J2 и J3 и будет иметь направление большего контурного тока J1:

Покажем, как эта же задача может быть решена с помощью определений. Для этого уравнения контурных токов следует записать в форме (1.11):

где

Составим определитель ∆ и вычислим его значение: