## Slide 1: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.14 В схеме рис. 1.23 найти сопротивление rx, если І1 =2,6 a, І3 =0,6 a, r1 =0,5 ом, r2 =1,4 ом, r3 =3 ом, r4 =2,5 ом, Найти э.д.с. батареи Е, если ее внутреннее сопротивление r0 =0,1 ом,

## Slide 2: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Решение. На основании первого закона Кирхгофа
i2 = i1 = i3 = 2,6-0,6 = 2а.

## Slide 3: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
По закону Ома, примененному к участку цепи, содержащему сопротивление r2,

## Slide 5: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Применим закон Ома к участку цепи ab, содержащему э.д.с. Е и сопротивления r1 и Рис. 1.23
r0, найдем искомую э.д.с.:

## Slide 6: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Теперь найдем напряжение на параллельных ветвях с сопротивлениями r4 и rх и точки в них:

## Slide 7: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Искомое сопротивление

## Slide 8: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.15 В схеме моста (рис. 1.24) известны сопротивления r1 =1300 ом, r2 =800 ом, r3 =400 ом. Сопротивление гальванометра rr =600 ом. Через сопротивление r1 протекает ток І1 =1 ма. К мосту приложено напряжение U =2,5в. Найти сопротивление r4

## Slide 12: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.16. В цепи рис. 1.25 найти Е1 и rx, если Е2 = 3 в, r1 = r2 = 1 ком, r3 = 4 ком, r4=2 ком, r5 = 1 ком. Амперметр А1 показывает 4 ма, а А4 – 3 ма; полярности приборов показаны на схеме, а их сопротивлениями можно пренебречь.

## Slide 13
1.17. Однопроводная линия с сопротивлением r0 на единицу длины, питаемая батареей с э. д. с., равной Е, закорочена на приемном конце (рис. 1.26). На каком месте линия должна иметь утечку с сопротивлением r, чтобы ток I на приемном конце был максимальным?

## Slide 14
1.18. Для определения места повреждения изоляции линии применяется схема, изображенная на рис. 1.27, а; r1 и r2 - магазины сопротивлений. Правый зажим гальванометра заземлен.

## Slide 17
Свободные концы m и n линии соединены между собой накоротко. Подбором сопротивлений r1 и r2 добиваются отсутствия тока в гальванометре. Показать, что если сечения обоих проводов одинаковы, то расстояния от места повреждения изоляции до начала линии равно .

## Slide 18: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Указание. Заданная схема может быть заменена схемой рис. 1.27. б
1.19. При проверке постоянной С счетчика оказалось, что при токе 10 а и напряжении 120 в якорь его в продолжение 30 сек сделал 37 оборотов. Определить ошибку в показаниях счетчика, если на счетчике указано, что 1гвтч соответствует 400 оборотам счетчика.

## Slide 19
Примечание. Постоянной счетчика называется число ватт часов, приходящихся на один оборот счетчика.
1.20. каково должно быть сечение медных проводов линии для передачи потребителю мощности Р=16 Kвт при условии, что потеря мощности не превысит р = 5 %, если длина линии i=180 м и напряжение в конце линии равно U2=220 в?

## Slide 20
1.21. Для схемы рис. 1.28, пользуясь законами Кирхгофа, найти токи и проверить баланс мощностей, если э. д. с. Генераторов напряжения: Е1 = 15 в, Е2 =70 в, Е3 = 5 в, их внутренние сопротивления: r10 = r20=1 ом, r30=2 ом, сопротивления элементов в цепи: r1=5 ом, r2=4 ом, r3=8 ом, r4=2,5 ом, r5=15ом.

## Slide 22
Решение. Всего в схеме пять ветвей
( ), число узлов , генераторов тока нет ,число неизвестных токов равно . Число независимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно числу узлов минус единица, т.е. двум . Число уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа, согласно (1.10), равно трем
( ).
)

## Slide 23
Таким образом, общее число независимых уравнений, составляемых по первому и второму законам Кирхгофа, равно числу неизвестных токов в пяти ветвях схемы.
Выберем положительные направления токов и обозначим их стрелками. Выберем и обозначим стрелками направление обхода трех независимых контуров: I, II, III. Составим систему уравнений Кирхгофа:

## Slide 24: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
для узла a
для узла б
Для контура I
Для контура II
Для контура III

## Slide 25: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Уравнения (1) - (5) после подстановки в них числовых значений будут иметь следующий вид:
i1 – i2 + i3 + i5 =0; i1 + i3 +i4 =0;
6i1 – 10i3 =20; -10i3 +2,5i4 +15i5 =5; 5i2 +15i5 =70
Решая эту систему уравнений, получим:

## Slide 26: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Отрицательный для тока означает, что истинное направление тока, в сопротивлении противоположно принятому. Истинное направление тока в сопротивлении обозначено и показано на схеме штриховой стрелкой .
При проверке баланса мощностей надо иметь в виду, что в тех ветвях цепи, где истинное направление тока совпадает с направлением э. д. с., соответствующая э. д. с. Является источником энергии, а в тех участках , где направления э. д. с и тока противоположны, э. д. с – потребитель энергии. Все сопротивления, как внешние, так и генераторов энергии, независимо от протекающего через них тока будут являться потребителями энергии.

## Slide 27: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Баланс мощностей для рассматриваемой схемы [см. формулы(1.39)]
или
Получено тождество 630=630

## Slide 28: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.22. В схеме рис. 1.29 найти все токи.
1.23. Для цепи, изображённой на рис, 1.30, рассчитать токи и определить показание вольтметра, если в , в , в , Ом,
Ом. Током, протекающим через вольтметр, можно пренебречь.

## Slide 31: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.24. Аккумуляторная батарея из 20 последовательно соединённых элементов работает параллельно с генератором на сеть, имеющую нагрузку 30 a. Каждый аккумулятор имеет э. д. с 1.82 в и сопротивление 0.001 Ом. Э. д. с генератора 36.4 в и его сопротивление 0.04 Ом. Определить нагрузку генератора и батареи (т.е. отдаваемые им токи) и напряжение на зажимах

## Slide 32: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Какую э. д. с должен развивать генератор, чтобы нагрузка распределилась поровну между генератором и батареей?

## Slide 34: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.25. По трех проводной линии длиной 0.5 км (рис 1.31) от двух генераторов 1 и 2 питаются две группы ламп 50 Вт, 110 в. В первой группе ламп, а во второй ламп. Сечение крайних проводов q=35 мм, а сечение среднего (нулевого) провода =16 мм.Каждый генератор имеет внутреннее сопротивление 0.01 Ом и развивает э. д. с 120 в.

## Slide 35: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Определить токи во всех проводах линии и напряжение на зажимах каждой группы ламп, сопротивления которых считать постоянными. Материал проводов линии – медь.
1.26. Напряжения, измеренные электростатическими вольтметром между узловыми точками схемы и землёй равны =-15 в, =52 в,
(рис.1.32). Определить токи в ветвях и отходящих проводах при

## Slide 36: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Решение. Вычислим напряжения между точками 1 и 2, 1 и 3, 3 и 1:

## Slide 37: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Произвольно выберем положительные направления токов ветвей и укажем их стрелками.

## Slide 39: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Применяя к ветвям закон Ома, определим:

## Slide 40: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Токи в ответвлениях от узловых точек находим по первому закону Кирхгофа:

## Slide 43: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Точки и получилось со знаком минус. Это указывает на то, что через узлы 1 и 3 в схему протекают “истинные” положительные токи и , обозначенные на схеме штрихованными стрелками.
1.27. В цепи рис.1.33 известны э.д.с. и сопротивления Потенциалы точек a,b и c относительно земли соответственно равны (определены посредством вольтметра) . Определить токи в ветвях ab, bc, ca и в проводах
подходящих к точкам a, b, и c

## Slide 44: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.28. В цепи рис.1.34 найти токи и показания вольтметров, если известно, что
Сопротивления вольтметра весьма велики по сравнению с сопротивлениями элементов цепи.

## Slide 47: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.29. Для схемы рис.1.35, а найти токи и проверить баланс мощностей, если
Указание. Данная схема может быть заменена эквивалентной, в которой между точками a и b, с и d включены источники напряжения с э.д.с., численное значение которых и (рис.1.35, b). Обращаем внимание на то, что при включении э.д.с. следует соблюдать заданные полярности напряжений.

## Slide 50: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.31 Чуму равно показание вольтметра на рис.1.37, если током вольтметра можно пренебречь по сравнению с током в нагрузках?
Определить показания вольтметра и убедиться в том, что их сумма равна сумме мощностей, расходуемых в сопротивлениях
и . Потерями в катушках ваттметров пренебречь.
1.32 К источнику тока j=0,1 a подключены сопротивления (рис,1.38): r2=10 ом, r3=16ом ,r4=40oм,r5=60ом
Определить напряжение Uab источника тока и все токи. Проверить баланс мощностей.

## Slide 51: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Решение. В начале найдем сопротивление схемы между зажимами a и b:
Rab=r1+

## Slide 52: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Напряжение источника тока Uab=rabj=20*0.1=2в
По закону Ома находим ток,который проходит через r2:
l2=

## Slide 54: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Ток l3,проходяший через r3 найдем из уравнения первого закона Кирхгофа:
L3=j-l2=0.1-0.08=0.02a
Этот ток распределятся обратно пропорционально сопротивлениям r4 и r5;
L4=l3
L5=l3-l4=0.008a

## Slide 55: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Проверка баланса мощностей. Мощность доставляемая источником тока,
Мощность ,расходуемая в нагрузочных сопротивлениях
Т.е получено тождество

## Slide 56: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.33. Источник тока J=30 ма (рис. 1.39.). Чему равны токи в ветвях, сопротивления которых r1=1,8 ком, r3=1,5 ком, r4=2 ком? Вычислить напряжение на источнике тока.
1.34. Цепь рис. 1.40 содержит генератор тока, имеющий внутреннюю проводимость gr=5 * 10-5 сим и ток J=80 ма, и источник напряжения с э.д.с. E1=230 в; сопротивления r1=1ком, r2=2ком.

## Slide 59: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Р е ш е н и е. Выберем положительные направления токов, как это указано на рис. 1.40, и составим уравнения по законам Кирхгофа. Цепь содержит четыре ветви (NB=4), два узла А и В (Ny=2), один генератор тока (NТ=1), Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, равно Ny—1=1, а по второму закону Кирхгофа [см. формулу (1.10)]
K = NB - Ny + 1 – NT = 4 – 2 + 1 – 1 = 2.
Выберем два независимых контура I и II, не содержащих источника тока. Уравнение для узла А
для контура I
J – I – I2 + I1 = 0;
для контура II
r1i1 + r2i2 = E1;

## Slide 60: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Подставляя цифровые значения в эти уравнения и решив их, получим: i1 = 30 ма;
i= 30 ма; i2 = 100 ма; i = 10 ма.
Для проверки даланса мощностей вначале определим напряжение на источнике тока:
Мощности, доставляемые источником тока и генератором напряжения,
т.е. баланс мощностей соблюдается.

## Slide 61: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
1.35 Два источника тока и (рис. 1.41) включены в схему, содержащую сопротивления
Вычислить все точки и проверить баланс мощностей.

## Slide 63: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
B. Методы контурных токов и узловых потенциалов
1.36. Методом контурных токов найти в цепи, схема которой отображена на рис. 1.42. Даны:

## Slide 64: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Решение. Выберем направления контурных токов, которые обозначим через .
Составим систему уравнений для контуров:

## Slide 67
После подстановки числовых значений имеем:

## Slide 68
Решив эту систему уравнений, найдем контурные токи:
а затем найдём истинные токи во всех ветвях.

## Slide 69: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
В ветви, где действует э.д.с. ,Е1 истинных ток i1 имеет направление контурного тока i1 и равен В ветви с сопротивлением r5 истинный ток i5 имеет направление контурного тока J2 и равен .
В ветви с сопротивлением r6 истинный ток i6 имеет направление, противоположное контурному току J3 и равен
В ветви с сопротивлением r истинный ток I получится от наложения контурных токов J1 и J2 и будет иметь направление большего контурного тока J1:

## Slide 70: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
Для этого уравнения контурных токов следует записать в форме (1.11):
где

## Slide 71: Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей
В ветви с сопротивлением r истинный ток I получится от наложения контурных токов J и J и будет иметь направление большего контурного тока J:
Покажем, как эта же задача может быть решена
с помощью определений.