Коллоквиум 2

3. Какие виды воды Вы знаете? Что это за вода?

6. Как получить апирогенную воду?

7. Как получить деминерализованную воду?

8. Как получить деионизированную воду?

9. Микрофильтрация.

10. Электрические плиты, колбонагреватели.

11. Бани.

12. Печи.

14. Аппаратура для высушивания.

15. Высокотемпературные термостаты.

17. Классификация весов

18. Показатели характеризующие весы.

19. Установка аналитических весов.

20. Правила работы с весами.

21. Что такое центрифуга? Классификация центрифуг.

23. Что такое микроскоп? Виды микроскопов, их краткая характеристика.

24. Устройство оптического микроскопа.

25. Фазово-контрастный микроскоп.

27. Люминисцентная микроскопия.

29. Классификация термометров.

31. Манометры.

32. Электрические термометры.

33. Оптические термометры.

34. Классификация специальной лабораторной техники, примеры.

35. Устройство автоклава, принцип его работы.

36. Устройство аппарат Коха, принцип его работы.

37. Тиндализация и стерилизация сухим жаром.

38. Приборы для культивирования микроорганизмов.

39. Устройство ферментера, принцип его работы.

41. Аппаратура, используемая при гистологических исследованиях, ее характеристика.

42. Аппаратура для гематологических исследований, ее характеристика.

43. Классификация приборов общетехнического назначения.

45. Фотоэлектрокалориметры.

46. Пламенные фотометры.

48. Атомно-абсорбционный спектрофотометр.

50. Рефрактометры и поляриметры.