Практические занятия

Тема 1 Структура ветеринарных лабораторий.

Цель: изучить структуру ветеринарной лаборатории

План: 1 Ознакомиться со структурой бактериологической лаборатории

Литература: 3, с.5 – 9

Контрольные вопросы:

1.Каккие отделы предусмотрены в областной лаборатории?

2.Для проведения каких исследований служит кабинет Асколи?

3. Основные  задачи ветеринарной лаборатории.

Тема 2 Лабораторная посуда общего  и специального назначения.

Цель: изучить лабораторная посуда общего  и специального назначения..

План: 1 Лабораторная посуда общего назначения

2 Лабораторная посуда специального назначения

Литература: 1  с.11 – 13

Контрольные вопросы:

- Что вы понимаете под лабораторной посудой?

- Назовите основные материалы, используемые для изготовления лабораторной посуды?

- На какие группы разделяют стеклянную посуду?

- Перечислите лабораторную посуду общего назначения?

- Назовите основные предметы лабораторной посуды специального назначения?

- Какие виды стеклянных холодильников знаете, и для чего они служат?

Тема 3 Фарфоровая , высокоогнеупорная  и кварцевая посуда.

Цель: изучить фарфоровую , высокоогнеупорную  и кварцевую посуду.

План: 1 Фарфоровая и  высокоогнеупорная посуда

2 кварцевая посуда.

Литература: 1,2  с.19– 22, с. 33

Контрольные вопросы:

- Назовите фарфоровые изделия, используемые в лабораторной практике?

- Из каких материалов готовятся высокоогнеупорная посуда?

- Какие виды кварцевой посуды Вы знаете и их особенность?

Тема 4  Аппаратура для дистилляции и деонизации воды.

Цель: изучить аппаратуру а для дистилляции и деонизации воды

План: 1 Понятие дистиллированная  вода.

2 Дистиллятор

3. Деионизация

4. Микрофильтрация

Литература: 3 с. 6 – 10

Контрольные вопросы:

1. Для очистки воды, какая аппаратура и какие средства используются?

- Что Вы понимаете под деминерализацией, деионоизацией и микрофильтрацией воды?

- Что такое дистиллированная и бидистиллированная вода?

- Что Вы понимаете под апирогенной воден), и какая аппаратура используется для её получения?

Тема 5  Аппаратура для высушивания и  термастатирования.

Цель: изучить аппаратура для высушивания и  термастатирования.

План: 1 Сушильные шкафы.

2 Термостаты.

Литература: 3 с. 264 – 278

Контрольные вопросы:

- Для чего используется высушивание, и какая аппаратура при этом используется?

- Что такое сушильно-стерилизационные шкафы?

- По какому поводу и для чего используется термостатирование!

- Какие виды термостатов Вы знаете, перечислите?

Тема 6 Аппаратура для центрифугирования.

Цель: изучить аппаратуру для центрифугирования..

План: 1 центрифуга

2 виды центрифуг

3 правила работы с прибором

Контрольные вопросы:

- Для чего используются центрифуги?

- Какие виды центрифуг применяются  в лабораторной практике?

- Опишите технологию эксплуатации центрифуг и правила безопасности при работе с ними?

- Что такое центрифужные пробирки, из каких материалов они изготавливаются?

Тема 7  Аппаратура для обнаружения, идентификации и измерения

Цель: изучить аппаратуру для обнаружения, идентификации и измерения План: 1Микроскоп.

2 Термометры.

Литература: 3, с. 32-34

Контрольные вопросы:

- Что такое микроскопы, для чего они используются?

- Какие виды микроскопов Вы знаете?

- Что Вы понимаете под фазово-контрастной микроскопией?

- Что Вы понимаете под аноптральной микроскопией?

- Что Вы понимаете под люминесцентной микроскопией?

- Что такое «лупы», и по назначению какие виды «луп» Вы знаете?

- Охарактеризуйте общие правила работы микроскопом?

Тема 8  Аппараты для гистологических исследований

Цель: изучить  приборы  для гистологических исследований

План: 1 Прибор микротом

2 Правила эксплуатации

3 Виды прибора

Литература: 2, с. 56-60

Контрольные вопросы:

- Назовите основные виды аппаратуры и устройств, применяемых для гистологических исследований?

- Что такое «Микротом», какие типы и для чего они используются?

Тема 9  Фотометры,  фотоэлектроколориметры и атомно-абсорционные спектрофотометры

Цель: ознакомиться  с приборами, общетехнического назначения для биохимических исследований жидкостей.

План: 1 Фотометры.

2 Фотоэлектроколориметры .

3 Атомно-абсорционные спектрофотометры

Литература: 1,3 с. 103-111, с. 88-91

Контрольные вопросы:

- Что такое физико-химический метод анализа?

- Что такое анализаторы?

- Что такое абсорбциометры, перечислите приборы относящиеся к ним?

- Что такое нефелометры и турбидидиметры?

- Укажите представителей фотометрических приборов?

- Лазеры (оптические квантовые генераторы) и для чего они используются?

- Назовите типы фотоэлектроколориметров?

- Для чего применяются стабилизаторы?

- Пламенные фотометры, принцип их работы?

- Какие светофильтры Вы знаете?

- Спектрометры и для чего они применяются?

- Атомно-абсорбционные спектрофотометры, принцип их работы?

Тема 10  Растворы солей, щелочей,  кислот и техника обращения с реактивами.

Цель: изучить растворы солей, щелочей,  кислот

План: 1 Растворы солей

2 Растворы щелочей

3 Растворы кислот

4 техника обращения с реактивами.

Литература: 1, с. 74-79

Контрольные вопросы:

- Что такое химические реактивы и для чего они применяются?

- В ветеринарии, для каких целей они используются?

- Какие типовые группы аналитических химических реактивов Вы знаете?

- Назовите все квалификации химических реактивов?

Тема 11 Индикаторы.

Цель: ознакомление с индикаторами

План: 1 Понятие индикатор

2 Приготовление индикатора

Литература: 1, с.80-85

Контрольные вопросы:

- Что такое индикаторы??

- В ветеринарии, для каких целей они используются?

Тема 12 Красители и бактериологические краски

Цель: освоить методику приготовление бактериологической краски

План: 1 Красители

2 Окраска микроорганизмов

Литература: 1, с.80-85

Контрольные вопросы:

- Что такое красители, для чего они используются в лабораторной практике?

- Назовите группы красителей по общей химической классификации?

- Какие красители более прочные по химической классификации?

- Перечислите основных представителей красителей по принадлежности к классам органических соединений?

- Для чего применяется нитрокраситсли?

- Для чего используются азокрасители?

- Для чего применяется каротииоидные красители?

- Для чего производится окраска микроорганизмов?

- Что такое интохимическая реакция?

- Назовите наиболее употребительные красители?

- Что такое индикаторы??

- В ветеринарии, для каких целей они используются?

Тема 13 Генетическая  характеристика лабораторных животных.

Цель: изучить генетическую  характеристику лабораторных животных.

План: 1Нелинейные животные

2 Линейные животные

Литература: 1, с.90-102

Контрольные вопросы:

- Что такое линейные животные?

- Что такое гетерозиготные животные?

Тема 14 Бактериологические среды

Цель: изучить бактериологические среды.

План: 1Требование к питательным средам.

2 Классификация питательных сред.

Литература: 1, с.128-130

Контрольные вопросы:

- Охарактеризуйте питательные среды?

- Какие группы питательных сред в зависимости от консистенции Вы знаете?

- По характеру ингредиентов какие виды питательных сред могли бы на
звать?

- По назначению какие питательные среды Вы знаете?

Тема 15 Приготовление ватно-марлевых пробок.

Цель: освоить методику приготовления ватно-марлевых пробок.

План: 1Значение ватно-марлевые пробки.

2Методика приготовления.

Литература: 1, с.135-136

Контрольные вопросы:

- Для чего используют ватно-марлевые пробки?

- Как  готовят ватно-марлевые пробки?