План

практических занятий

по дисциплине «Электроника и сенсорные технологии»

Тема  1. Общие сведения о преобразователях. Потенциометрические датчики.

Цель: Рассмотреть общие сведения о преобразователях, их классификацию и способы применения.

План:

1. Классификации и общие вопросы применения

2. Основные понятия и определения

3. Принцип действия и требования к конструкции

4. Эксплуатационным характеристикам преобразователей перемещения звеньев манипулятора

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Необходимость и назначение измерительных преобразователей.

2. Отличие генераторного от параметрического преобразователя.

3. Принцип работы масштабного измерительного преобразователя.

4. Перечислите виды промежуточных преобразователей по характеру преобразования.

Тема  2. Индукционные и емкостные преобразователи. Цифровые преобразователи перемещения. Потенциометрические датчики.

Цель: Рассмотреть преобразователи перемещения, принцип их работы и применение.

План:

1. Индукционные преобразователи перемещения.

2. Емкостные преобразователи перемещения.

3. Измерительные схемы и методы съема информации.

4. Потенциометрические датчики

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Принцип работы индукционного преобразователя. Область применения.

2. Принцип работы емкостных датчиков для определения уровня жидкости.

3. Способы съема информации с преобразователей неэлектрических величин.

4. Принцип работы потенциометрических датчиков.

Тема 3. Принцип действия электромагнитных, индуктивных и трансформаторных преобразователей.

Цель: Рассмотреть принцип действия электромагнитных, индуктивных и трансформаторных преобразователей.

План:

1. Принцип действия и устройство матрицы электромагнитных, индуктивных и трансформаторных преобразователей.

2.  Основные характеристики и источники погрешностей.

3. Датчики проскальзывания.

4. Характеристики и источники погрешностей.

Рекомендуемая литература:

1.	Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. Изд.: МГТУ им. Баумана. Сер.: Робототехника. 2005г. 384с.

2.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

Контрольные вопросы:

1. Назначение и устройство электромагнитных, индуктивных и трансформаторных преобразователей.

2. Способы предотвращения погрешностей измерения. Определение класса точности.

3. Устройство датчиков проскальзывания.

4. Назовите классификацию погрешностей по форме представления, причине возникновения и характеру проявления.

Тема   4. Датчики измерения упругих деформаций. Методы тарировки силомоментных систем.

Цель: Рассмотреть принцип работы датчиков измерения упругих деформаций, а также методы тарировки силомоментных систем.

План:

1. Проводниковые и полупроводниковые тензорезисторы.

2. Пьезоэлектрические преобразователи.

3. Конструкция и принципы работы пьезоэлектрического трансформатора.

4. Методы тарировки силомоментных систем очувствления.

Рекомендуемая литература:

1.	Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. Изд.: МГТУ им. Баумана. Сер.: Робототехника. 2005г. 384с.

2.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

3.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

4.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

5.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Принцип действия, параметры и основы конструкции проволочных и фольговых тензорезисторов.

2. Конструкция и принципы работы пьезоэлектрического трансформатора.

3. Процедура тарировки многокомпонентных преобразователей сил и моментов сил на испытательном стенде и в составе робота.

4. Основные соотношения и источники погрешности тарировки.

Тема 5. Силомоментные системы очувствления.

Цель: Изучить систему силомоментного очувствления.

План:

1. Назначение, классификация силомоментных систем очувствления.

2. Общие требования, предъявляемые к силомоментной системе очувствления.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

Контрольные вопросы:

1. Назначение и устройство силомоментных датчиков очувствления.

2. Назовите требования предъявляемые к силомоментной системе очувствления по быстродействию, виду выходных сигналов, собственной частоте и уровню перекрестного взаимовлияния между каналами измерения.

Тема 6. Ультразвуковые дальномеры.  Лазерные дальномеры.

Цель: Изучить принцип работы и устройство основных датчиков расстояния.

План:

1. Ультразвуковые дальномеры. Принцип действия, устройство, схемы включения.

2. Особенности процесса распространения ультразвука в воздушной среде и отражения акустических сигналов от различных поверхностей.

3. Методы модуляции ультразвука, их помехозащищенность и погрешности измерения дистанции.

4. Акустические излучатели и приемники.

Рекомендуемая литература:

1.	Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. Изд.: МГТУ им. Баумана. Сер.: Робототехника. 2005г. 384с.

2.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

3.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

Контрольные вопросы:

1. Достоинства и недостатки ультразвуковых дальномеров по сравнению с лазерными.

2. Источники помех при передачи сигнала акустических датчиков.

Тема 7. Элементы и устройства индикации.

Цель:  Изучить основные элементы и устройства индикации.

План:

1. Назначение, общие сведения и классификация элементов индикации.

2. Многоразрядные индикаторы.

Рекомендуемая литература:

1.	Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. Изд.: МГТУ им. Баумана. Сер.: Робототехника. 2005г. 384с.

2.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

Контрольные вопросы:

1. Принципы действия, конструктивные особенности и основные параметры накальных, газоразрядных, электронно-лучевых, катодолюминесцентных, электролюминесцентных, полупроводниковых и жидкокристаллических индикаторов.

2. Основные типы и схемы работы многоразрядных индикаторов.

Тема 8. Информационно-измерительные системы (ИИС).

Цель: Изучить информационно-измерительные системы и их параметры.

План:

1. Классификация, назначение и основные типы ИИС.

2. Адаптация ИИС.

3. Определение приоритетов в датчиках, адаптивная коммутация "горячих датчиков".

Рекомендуемая литература:

1.	Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. Изд.: МГТУ им. Баумана. Сер.: Робототехника. 2005г. 384с.

2.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

3.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

4.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

5.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные каналы связи в ИИС.

2. Автоматический выбор диапазона и частоты измерения, объема выборок в зависимости от статистических характеристик измеряемого сигнала.

Тема 9. Изучение конструкции и характеристик емкостного датчика перемещения и угла поворота.

Цель: Рассмотреть основные конструкции и характеристики емкостного датчика перемещения и угла поворота.

План:

1. Сфера применения емкостных датчиков угла поворота.

2. Принцип действия.

3. Типы емкостных датчиков.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Изменение какой величины служит сигналом наличия объекта.

2. Основное отличие емкостных датчиков угла поворота от датчиков движения.

3. Отличие емкостных датчиков угла вращения от энкодеров.

Тема 10. Изучение конструкции и характеристик индуктивного датчика перемещения и угла поворота.

Цель: Рассмотреть конструкции и характеристик индуктивного датчика перемещения и угла поворота.

План:

1. Принцип работы индуктивного датчика перемещения.

2. Принцип работы индуктивного датчика угла поворота.

3. Конструкция индуктивных датчиков.

4. Основные типы индуктивных датчиков.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Отличие индуктивных датчиков перемещения от угла поворота.

2. Основные механизмы позволяющие измерить угол поворота индуктивным датчикам.

3. Назовите классификация датчиков индуктивного типа.

Тема 11. Изучение конструкции тактильного датчика типа "искусственная кожа".

Цель: Рассмотреть общие сведения относительно конструкции тактильного датчика типа "искусственная кожа".

План:

1. Основные отличия от традиционных сенсорных датчиков.

2. Основные преимущества.

3. Снятие информации с датчиков.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Основные проблемы тактильного датчика типа "искусственная кожа".

2. Функции датчиков данного типа.

3. Преимущество датчиков.

Тема 12. Изучение конструкции и характеристик датчиков силомоментного очувствления

Цель: Рассмотреть общие сведения о преобразователях, их классификацию и способы применения.

План:

1 Задачи силомоментного очувствления

2. Способы и средства силового очувствления

3. Силовое очувствление систем управления роботов

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Проблемы снятия информации тактильной системы.

2. Операции  выполняемые манипуляторами адаптивных роботов.

3. Функциональная схема системы очувствления.

4. Основные датчики используемые для снятия тактильной информации.

5. Методы обработки информации получаемых с тактильных датчиков.

6. Регулирование управляющих органов в зависимости от полученных измерений с тактильных датчиков.

Тема 13. Изучение конструкции и принципа действия ультразвукового, и лазерного дальномеров.

Цель: Рассмотреть конструкции и принцип действия ультразвукового, и лазерного дальномеров.

План:

1. Принцип действия ультразвукового дальномера.

2. Принцип действия лазерного дальномера.

3. Конструкция и методы обработки информации с локационных датчиков.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Принцип работы и устройство локационных датчиков и дальномеров.

2. Принцип работы ультразвуковых датчиков. Недостатки и достоинства.

3. Отличие ультразвукового и лазерного дальномера

4. Применение дальномеров.

Тема 14. Изучение конструкции, рабочих параметров и схем включения многоразрядных индикаторов статического типа на основе светодиодных матриц, жидких кристаллов и электролюминесцентных устройств.

Цель: Рассмотреть конструкции, рабочих параметров и схем включения многоразрядных индикаторов статического типа на основе светодиодных матриц, жидких кристаллов и электролюминесцентных устройств.

План:

1. Конструкции многоразрядных индикаторов статического типа.

2. Схема подключения многоразрядных индикаторов статического типа.

3. Характеристики многоразрядных индикаторов статического типа.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные характеристики многоразрядных индикаторов статического типа.

2. Опишите схему подключения многоразрядных индикаторов статического типа.

3. Опишите особенности конструкции многоразрядных индикаторов статического типа.

Тема 15. Изучение структуры и схем включения многоразрядных индикаторов динамического типа.

Цель: Рассмотреть структуры и схем включения многоразрядных индикаторов динамического типа.

План:

1. Структура подключения многоразрядных индикаторов динамического типа.

2. Схема включения многоразрядных индикаторов динамического типа.

Рекомендуемая литература:

1.	 Аш и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. Пер. с франц. - М.: Мир, 1992. - 960 с.

2.	 Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики: Перспективные направления развития: Учебное пособие под ред. проф. Цапенко М.П. 2001г. 172с.

3.	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. Издательство: Техносфера, 2006 г., 592 с.

4.	Клаассен Б. Клаас. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Пер.с англ. 2008 г. 352 с.

Контрольные вопросы:

1. Опишите структуру включения многоразрядных индикаторов динамического типа.

2. Опишите схему включения многоразрядных индикаторов динамического типа.