Материал

для подготовки к первому рубежному контролю

по дисциплине «Электроника и сенсорные технологии»

1. История развития информационных устройств.

2. Достижения отечественной и зарубежной техники.

3. Адаптация промышленных роботов к изменению параметров окружающей его производственной среды.

4. Классификация информационных устройств роботов.

5. Принятая терминология в области информационных устройств роботов и измерительных преобразователей.

6. Потенциометрические датчики. Основные характеристики.

7. Потенциометрические датчики. Погрешность измерения.

8. Потенциометрические датчики. Влияние нагрузки на параметры резисторных преобразователей.

9. Основные виды датчиков и методы получения информации.

10. Индукционные и емкостные преобразователи перемещения.

11. Измерительные схемы и методы съема информации.

12. Цифровые преобразователи перемещения.

13. Принцип действия, устройство и электрическая схема оптических кодирующих преобразователей перемещения.

14. Схемы определения направления перемещений и повышение точности оптических импульсных преобразователей.

15. Использование импульсных преобразователей для измерения скорости.

16. Классификация, назначение и основные функции тактильных систем очувствления промышленных роботов.

17. Общие требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам тактильных систем.

18. Принцип действия и устройство одноэлементных контактных преобразователей.

19. Принцип действия и устройство матричных контактных преобразователей.

Вопросы для подготовки к зачету 2

20. Принцип действия и устройство матрицы электромагнитных преобразователей.

21. Принцип действия и устройство матрицы индуктивных преобразователей.

22. Принцип действия и устройство матрицы трансформаторных преобразователей.

23. Тактильные пьезоэлектрические преобразователи.

24. Принцип действия и устройство матриц пьезоэлектрические преобразователей на основе пьезоэлектрические полимерных пленок.

25. Многокомпонентные датчики силомоментного очувствления.

26. Методы тарировки силомоментных систем очувствления.

27. Назначение и классификация локационных систем очувстления.

28. Общие требования, предъявляемые к локационным системам по диапазонам,  точности измерения и помехозащищенности.

29. Датчики малых расстояний.

30. Ультразвуковые дальномеры. Принцип действия.

31. Лазерные дальномеры. Принцип действия.

32. Примеры применения локационных систем очувствления.

33. Назначение, классификация и общие сведения о датчиках температуры.

34. Применение и конкретные типы терморезисторов.

35. Назначение и общие сведения о датчиках давления.

36. Общие сведения, назначение и основные типы измерителей скорости потока жидкости и газа.

37. Общие сведения, назначение и классификация основных видов датчиков газового состава.

38. Коммутация аналоговых и цифровых сигналов.