Основные принципы физико-химических и физических методов анализа. Классификация методов и их краткая характеристика. Количественный и качественный анализ. Возможности разных методов.  Значение инструментальных методов анализа в современном контроле производства и в научных исследованиях.

Механические методы анализа.  Характеристика плотности, ее связь с другими физико-химическими методами. Влияние температуры.  Методы измерения плотности. Метод гидростатического взвешивания. Дилатометрический метод. Пикнометрический метод. Приборы и методы измерения. Непрерывные измерения плотности (плотность потока)ю

Характеристика вязкости как методf анализа. Кинематическая и динамическая вязкость. Температурная зависимость вязкости. Возможности метода.

Методы определения вязкости. Метод капиллярного истечения. Метод падающего шарика. Ротационные методы. Метод вращающегося диска. Вибрационный метод. Метод максимального давления газового пузыря. Метод проникающего излучения.

Термический метод анализа. Связь его с другими методами. Термогравиметрия и ее возможности.  Характеристика термического анализа. Фазовые превращения. Основные задачи термического анализа. Характеристика термограмм.

Калориметрия. Принцип калориметрии. Понятие теплоемкости при изохорном и изобарном процессах Техника калориметрического эксперимента. Определение теплоемкости твердых и жидких веществ.

Физико-химические основы хроматографических процессов. Адсорбция и абсорбция Классификация методов хроматографии. Время удерживания. Методы качественного и количественного хроматографического анализа.

Хроматография. Виды хроматограмм. Хроматографы. Параметры хроматографического пика. Варианты газовой хроматографии. Блок-схема хроматографа. Теория равновесной хроматографии. Виды детекторов.

Оптические методы анализа. Рефрактометрия. Показатель преломления, удельная и мольная рефракция Рефрактометры. Особенности применения метода.

Оптические методы анализа. Поляриметрия. Поляризованный свет, поляризаторы и анализаторы. Принцип работы поляризационных приборов. Оптически – активные вещества. Удельное вращение. Поляриметр.

Электрохимические методы анализа. Основа и возможности методов. Кондуктометрия. Электрическое сопротивление и способы его измерения Характеристика удельной, молярной электропроводности Температурная зависимость электропроводности. Контактные и бесконтактные методы измерения электропроводности.

Диэлькометрия. Диэлектрическая проницаемость идеальных и неидеальных растворов.

Вольтамперметрия и полярография. Полярограф.  Расшифровка полярограмм.

Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение, пропускание и  их связь с параметрами вещества. Светофильтры и их характеристики. Фотокалориметрия.

Оптические методы анализа. Основные характеристики уровней энергии. Блок-схема приборов эмиссионного анализа. Характеристика основных элементов приборов. Определение химических элементов.

Атомно-эмиссионный метод. Основы метода. Происхождение атомных спектров излучения - линейчатых, полосаты, сплошных. Основные схемы эмиссионных спектрометров и спектрографов.

Спектрофотометрия. Общая классификация спектроскопических методов. Характеристики оптического излучения. Электромагнитный спектр. Энергетическая характеристика участков электромагнитного спектра, используемых в различных спектроскопических методах.

Оптические методы анализа. Взаимодействие излучения с веществом. Поглощение, испускание, рассеяние. Теоретические основы фотометрического анализа. Закон поглощения излучения веществом (закон Бугера-Ламберта-Бера).

Техника и методика абсорбционной спектроскопии в видимой и УФ - областях. Исследуемые образцы. Чувствительность метода, его достоинства и недостатки.

Атомно-абсорбционный метод. Основы метода. Способы атомизации образцов. Происхождение спектров поглощения и испускания. Типы спектрофотометров и фотоколориметров, характеристики основных узлов.

Физические основы явлений электронного парамагнитного (спинового) резонанса и ядерного магнитного резонанса (ЭПР и ЯМР). Спины и магнитные моменты ядер и электронов, Спин-орбитальная связь.

Принцип действия масс-спектрометра, основные характеристики. Виды масс-анализаторов: времяпролетный; радиочастотный; квадрупольный; ионно-циклотронного резонанса и др.

Хромато - масс спектрометрия. Струйный  (молекулярный) сепаратор. Возможности метода.

Блок-схема масс-спектрометра с магнитным масс-анализатором. Основные уравнения магнитного масс-спектрометра. Двойная фокусировка.

Физические основы явлений электронного парамагнитного (спинового) резонанса.  Блок-схема ЭПР - спектрометра, особенности эксперимента, достоинства и ограничения метода

Условие ЯМР. Релаксационные процессы. Спин-спиновое взаимодействие ядер, его природа. Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика эксперимента. Блок-схема спектрометра ЯМР, типы спектрометров