9.Ветеринарно-санитарная оценка продуктов животноводства при загрязнении пестицидами.

Пестициды – собирательное название ядохимикатов, используемых в сельском хозяйстве для защиты растений и животных. Это разнообразные химические соединения, способные прекращать развитие или полностью уничтожать живые организмы – насекомых, грызунов, растительность, а также бактерии и вирусы. В большинстве случаев пестициды не обладают избирательностью и действуют как на вредоносные, так и на полезные организмы. Пестициды разделяют по назначению: для борьбы с сорняками – гербициды, насекомыми – инсектициды, грызунами – зооциды, грибковыми заболеваниями – фунгициды, возбудителями бактериальных болезней – бактерициды. Кроме того, к пестицидам относятся дефолианты, применяемые для удаления листьев, и дефлоранты – для удаления лишних цветов и завязей.

Пестициды отличаются повышенной устойчивостью к температуре и влажности, в почве сохраняются до 8 – 12 лет и способны накапливаться в тканях и органах животных.

При превышении установленных нормативами допустимых остатков в продуктах питания пестициды могут вызывать пищевые отравления, сопровождающиеся расстройством сердечно-сосудистых органов, печени, желудка, крови, костного мозга. Особенно опасно сочетание пестицидов с нитратами, способствующее переходу нитратов в канцерогенные нитросоединения.

Хлорорганические соединения вызывают как острые, так и хронические отравления, иногда со смертельным исходом и представляют значительный токсикологический интерес. Многие представители этой группы кумулируются в организме животных и человека (ДДТ и его гомологи, альдрин, диэльдрин и др.), сохраняются длительное время в почве, откуда и попадают в пищевые продукты и воду. Содержание хлорорганических инсектицидов ДДТ и ГХЦГ в органах и мышечной ткани молодняка овец бакурской породы, вычисленное по регламентированной методике проведения испытаний , представлено в таблице 1.

| Органы и ткани | Допустимый уровень мг/кг, не более |  | Фактическое содержание пестицидов, мг/кг, в зависимости от возраста овец. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГХЦГ |  |  | ДДТ |  |  |
|  | ГЦХГ | ДДТ | 2 мес. | 4 мес. | 6 мес. | 2 мес. | 4 мес. | 6 мес. |
| ПОЧКИ ПЕЧЕНЬ ЛЕГКИЕ СЕРДЦЕ МЫШЦЫ | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | Не обнаружено |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Содержание хлорорганических инсектицидов ДДТ и ГХЦГ в органах и мышечной ткани молодых овец.

Также для обработки животных и растений рекомендованы препараты из группы синтетических пиретроидов. Большинство из них малотоксичны для животных, в том числе птиц, применяются для обработки в очень низких концентрациях и дозах, сравнительно быстро разрушаются в окружающей среде и организме животных. Однако синтетические пиретроиды высокотоксичны для рыб и особенно пчёл, которые чаще всего могут служить объектами ветеринарного химико – токсикологического исследования.

# Методы определения пестицидов (фоп, хоп, сп), содержащихся в органах и тканях животных, растениях, кормах.

Для определения ФОП в органах, тканях животных, а также кормах и растениях, наибольшее распространение получили методы на основе тонкослойной (ТСХ) и газожидкостной хроматографии (ГЖХ).

О п р е д е л е н и е Ф О П м е т о д о м Т С Х. Для этого в качестве проявляющего реагента используют энзимный реактив (М. В. Письменная, 1979; В. В. Карнаухов, 1985).

Принцип определения основан на извлечении энзимов из пробы органическим растворителем, очистке осаждением на холоде, концентрировании экстракта, развитии соединения на пластинках с сорбентом и проявлении его с помощью реактива, содержащего фермент холинэстеразу.

В основе использования энзимного проявителя лежит способность ФОП подавлять активность фермента (энзима) холинэстеразы. Степень ингибирования активности фермента определяют по уровню расщепления субстрата, в качестве которого используют индоксилацетат или броминдоксилацетат. Если в исследуемой пробе присутствуют ФОП, он подавляет активность холинэстеразы, которая, в свою очередь, не расщепляет или слабо расщепляет субстрат. В результате этого на всей поверхности пластинки, где нет ФОП и активность фермента высока, происходит расщепление субстрата и пластинка окрашивается в голубой цвет. В местах содержания ФОП они выделяются в виде белых пятен.

Однако производные тио- и дитиокислот фосфора (фосфамид, байтекс, карбофос и некоторые другие) обладают слабой способностью подавлять активность холинэстеразы. Для того, чтобы они обладали такой способностью, их активизируют с помощью раствора брома, аммиака или путем облучения УФ – лучами. При определении в патологическом материале фосфамида активацию проводят с помощью УФ – лучей, валексона, байтекса, карбофоса, метафоса – водным раствором брома; хлорофоса – водным раствором аммиака.

Количественное содержание пестицидов в пробе при анализе посредством ТСХ осуществляют путем сравнения площади пятен и интенсивности их окраски при анализе экстрактов и стандартных растворов. Содержание пестицидов в пробе (х, мг/кг) рассчитывают по формуле:

Х=AS2V*1000/S1V1P

где А – содержание пестицида в стандарте, мкг; S2 – площадь пятна пробы, мм2; V – общий объем экстракта, мл; 1000 – коэффициент для пересчета на килограммы; S1 – площадь пятна стандарта, мм2; V1 – объем экстракта, нанесенного на пластинку, мкл; Р – масса пробы, взятой для анализа, г.

О п р е д е л е н и е  Ф О П  м е т о д а м и  Г Ж Х. Для определения ФОП посредством ГЖХ используют отечественные газовые хроматографы серии «Цвет», «Кристалл», «Газохром» или другие, оборудованные термоионным (ТИД) или пламенно – фотометрическим детектором (ПФМД). На рисунке 1 изображен отечественный хроматограф – «Хроматек».

Метод основан на разделении смеси пестицидов на стеклянных колонках, заполненных жидкой фазой на твердом носителе, через которую пропускают инертный газ, чаще всего азот особой чистоты. Разделенные на колонке химические вещества с током газа – носителя поступают в детектор, реагирующий на определенную группу химических соединений. Для анализа ФОП чаще всего используют вариант пламенно – ионизационного детектора (ТИД) с насаженной на горелку таблеткой с цезия бромидом, реагирующим на ФОП. Сигнал детектора поступает через усилительную систему на самописец или компьютер, который регистрирует сигнал в виде остроконечных пиков, площадь которых пропорциональна количеству вещества, содержащегося в пробе.

В качестве жидкой фазы при анализе валексона, дурсбана, карбофоса, метафоса, метилнитрофоса, фосфамида и фозалона используют 3 – 5 %-ный силанизированный метилсилоксан на хроматоне.

По такому же принципу, с использованием ТСХ или ГЖХ, проводят обнаружение в исследуемом материале остатков препаратов из группы синтетических пиретроидов.

3. Послеубойный осмотр. Лабораторная диагностика.

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр органов и туш пораженных животных проводят по обычной схеме. Обязательно осматривают голову, селезенку, ливер, почки, желудок и кишечник, половые органы и вымя, тушу. Однако в методике исследования имеются некоторые особенности. Во всех случаях подозрений на отравление животных какими-либо химическими веществами, на почках делают продольные глубокие разрезы и исследуют корковый и мозговой слои и почечную лоханку. Исследуют содержимое и осматривают слизистые оболочки желудка и кишечника, но так, чтобы исключить загрязнение других внутренних органов и туши. В мочевом пузыре исследуют слизистую оболочку и содержимое.

Лабораторное исследование необходимо для подтверждения диагноза на отравление, определения состояния животного перед убоем, а также для установления остаточных количеств ядовитого вещества в мясе и степень его бактериального обсеменения. В лабораторию направляют пробу мяса размером 8х8х6 см, 2 – 3 лимфатических узла (в первую очередь с наличием патологоанатомических изменений) и пробы из внутренних органов, отбираемые по общепринятой методике. Если при вынужденном убое животного пробы берут на месте убоя, то ещё необходимо взять содержимое желудка и преджелудков.

4. Пути реализации мяса, содержащего пестициды в количестве выше допустимых.

ФОП при воздействии высокой температуры частично или полностью разрушаются. В связи с этим правилами допускается, что при содержании в мясе ФОП не более 0,01 мг/кг его можно использовать в пищу после термической обработки при температуре 120*С в течение 1 часа, но при условии, что при повторном исследовании не обнаруживается наличие вредного вещества.

При случайном загрязнении мяса большими количествами ФОП (превышающих ПДК в 3 – 4 раза) его можно подсортировывать для изготовления вареных колбас, технология производства которых требует высокой температуры.

Хлорорганические пестициды стойки к воздействию высокой температура, практически не растворимы в воде, что не только затрудняет, а делает невозможным полное освобождение мяса от их остатков. В связи с этим туша или партия мяса, содержащие хлорорганические пестициды выше установленных ПДК, могут быть подсортированы и использованы для изготовления колбасных изделий с учетом содержания их в готовой продукции не более 0,005 мг/кг.

Мясо с содержанием остаточных количеств карбаматных соединений (севин, ТМТД, цирам, цинеб), а также ртутьорганических пестицидов для пищевых целей не используют.