Методические рекомендации по лабораторным работам

Лабораторная работа № 1 Реакция водных растворов

Опыт 1 Определение общей реакции среды растворов

###### Общую реакцию среды раствора определяют титрованием по схеме:

###### 0,05М  КОН

###### 10 мл исследуемого раствора кислоты,

1-2 капли фенолфталеина

Титруют при постоянном перемешивании раствора до появления слабо – малиновой окраски, не  исчезающей в течение минуты. Титруют три раза. Находят средний объем израсходованной щелочи: Vщ=V1⋅V2⋅V33

###### Вычисляют концентрацию раствора кислоты по формуле:

###### о.р=Ск=Сщ⋅VVк	                                                (13)

###### где,	С к , Сщ  – концентрации растворов кислоты и щелочи, моль/л;

###### Vк ,Vщ – объемы растворов кислоты и щелочи, мл;

###### о.р. – общая реакция среды, моль/л.

###### Опыт 2  Определение активной реакции среды растворов колориметрическим методом.

###### Определение активной реакции среды растворов проводят с помощью универсальной индикаторной бумаги с точностью ± 1,0. В фарфоровую чашку наливают исследуемый раствор и опускают в него полоску универсальной индикаторной бумаги. Сравнивают окраску смоченной раствором полоски с эталонной шкалой. При совпадении окраски совпадает также и величина рН. По найденному значению рН вычисляют концентрацию ионов водорода, которая и соответствует  активной реакции среды а.р. = [H+] моль/л.

Опыт 3  Определение активной реакции среды растворов электрохимическим методом.

Определение активной реакции среды раствора проводят с помощью лабораторного рН-метра ЛПУ-01 (рисунок 2). Прибор состоит из электродной схемы, включающей стеклянный и хлорсеребряный электроды и электродного усилителя с высоким входным сопротивлением.

Хлорсеребряный электрод (Ag/AgCl, HCl или Ag/AgCl, КCl) применяется в качестве электрода сравнения. Стандартный потенциал этого электрода составляет 0,2223В., стеклянный электрод играет роль измерительного электрода  (рисунок 3). Величина его потенциала зависит от концентрации  ионов водорода в растворе.

Для измерения рН раствора электрод 9 и электролитический ключ 12 погружают в стаканчик 18 с дистиллированной водой. Переключатель 4 ставят в среднее положение. Прибор включают в сеть. Тумблер 3 устанавливают в положение «включено», при этом на передней панели загорается лампочка 2. Прибор прогревают в течение 15-20 минут. Затем дистиллированную воду выливают из стаканчика 18. Остатки воды удаляют с электрода 9 и электролитического ключа 12 фильтровальной бумагой путем легкого промокания. Стаканчик 18 ополаскивают исследуемой жидкостью 17, после чего в него наливают исследуемый раствор. Электроды погружают в анализируемый раствор. При измерении рН раствора указатель ручного температурного корректора 8 устанавливают в положение, соответствующее температуре исследуемой жидкости.

Устанавливают переключателем 5 «Предел измерений» на общий диапазон «2 – 14». Отсчитывают показания на шкале прибора 1. Для точного определения рН раствора переключатель 5 ставят в положение, в интервал которого входит величина приблизительного измерения.

Предположим, что рН раствора приблизительно равно 4. Для точного определения рН переключатель 5 ставят в положение «2–6», в интервал которого входит цифра 4. Допустим, что стрелка прибора остановилась на значении 1,23. Тогда величине рН соответствует показание 2+1,23 = 3,23.

По окончании работы электроды промывают дистиллированной водой и оставляют погруженными в воду. Иногда перед измерением рН прибор предварительно настраивают и проверяют по стандартным буферным растворам, включая все диапазоны измерения.

###### Опыт 4  Определение резервной реакции среды

Резервную реакцию среды определяют математическим вычислением:

Р.р. = о.р. – а.р. 	(моль/л)

Результаты четырех опытов записывают в таблицу 4.

Таблица 4

Экспериментальные данные по определению реакции среды исследуемой жидкости.

| Исследуемый раствор | Реакция среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая, моль/л | активная |  | Резервная, моль/л |
|  |  | рН | [Н+],моль/л |  |

###### На основании полученных экспериментальных данных определяют значение степени электролитической диссоциации (α) исследуемого соединения, используя выражение    [Н+] = См . α . n, и вычисляют относительную ошибку опыта по формуле:

###### δ=αтеор−αэксперимαтеор⋅100%

###### Опыт 5 Определение рН биологических жидкостей.

###### Значения рН биологических жидкостей определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги или прибора рН-метра. Определяют рН желудочного сока, молока, крови, желчи, желатина, белка, слюны, пепсина, воды, мочи травоядных животных, мочи плотоядных животных. Результаты опытов записывают в таблицу 5.

###### Таблица 5

###### Значения рН исследуемых биологических растворов

| Биологическая жидкость | рН | [Н+], моль/л | ## Характеристика активной реакции среды |
| --- | --- | --- | --- |

По данной теме выполнить индивидуальное домашнее задание

Лабораторная работа № 2 «Буферные системы»

Опыт 1 Приготовление ацетатного буфера с заданным значением рН.

- Вычисляют, в каких объемных соотношениях надо взять 0,1 н растворы уксусной кислоты и ацетата натрия, чтобы приготовить 100 мл. ацетатного буфера с рН = 4 и рН = 5. При вычислении используют расчетную формулу: Н+=Кдис.Ск⋅Vкαc⋅Cc⋅Vc

- Готовят ацетатный буфер с заданным значением рН.

- Определяют рН приготовленного буфера с  помощью универсальной индикаторной бумаги.

- Вычисляют относительную ошибку опыта

δ=pHтеор−рНэкспрНтеор⋅100%

Опыт 2  Механизм действия ацетатного буфера.

В одну пробирку наливают 10 мл приготовленного буферного раствора, в другую – 10 мл воды. В обе пробирки прибавляют по одной капле фенолфталеина и раствора гидроксида натрия (0,01н). Растворы перемешивают и сравнивают окраску жидкостей. Почему окраска буферного раствора не изменилась после добавления щелочи? Вычисляют изменение рН буферного раствора и воды. Объясняют  с помощью соответствующих уравнений реакций  механизм действия буфера.

Опыт  3 Влияние разбавления буферного раствора на его рН.

В одну пробирку наливают 10 мл приготовленного буферного раствора, в другую -5 мл буферного раствора и 5 мл воды. Определяют рН концентрированного и разбавленного буферных растворов универсальной индикаторной бумагой. Вычисляют изменение Δ рН буфера.

Опыт  4 Определение буферной емкости ацетатного буфера

Буферную емкость определяют титрованием по схеме:

###### 0,05н NaОН

###### 10 мл буфера

1-2 капли фенолфталеина

(бесцветная окраска раствора →   малиновая)

рН = 4;  рН= 5; рН = 9

В коническую колбу наливают 10 мл концентрированного буферного раствора с

рН = 4  или рН =5, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 0,05 н раствором гидроксида натрия до появления малинового окрашивания (рН=9) три раза. Вычисляют средний объем израсходованной щелочи V=−VI+VII+VIII3.

Буферную емкость по отношению к щелочи вычисляют по формулам: βNaOH=Cосн⋅V−оснΔрН⋅Vб.р⋅1000,моль−эквл

mNaOH=β⋅Мэ,гр

Опыт 5 Влияние разбавления ацетатного буфера на его буферную емкость

В коническую колбу наливают 10 мл разбавленного в два раза буферного раствора с рН = 4 или рН = 5, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 0,05 н раствором гидроксида натрия до появления малинового окрашивания (рН=9) три раза. Вычисляют средний объем израсходованной щелочи и буферную емкость. Делают заключение о влиянии разведения буфера на буферную емкость с помощью математических вычислений.

Опыт  6 Определение буферной емкости биологических жидкостей

Исследуют биологические жидкости: молоко, сыворотка крови, моча, слюна, вода. Определяют рН биологических жидкостей универсальной индикаторной бумагой. Отмеряют в конические колбы по 5 мл исследуемых жидкостей, добавляют по 1- 2 капли фенолфталеина и титруют из бюретки щелочью (0,05н) до появления малинового окрашивания (рН=9).

После этого ещё  раз отмеряют в конические колбы по 5 мл исследуемых жидкостей, добавляют по 2 –3 капли конго красного  и титруют из бюретки раствором соляной кислоты (0,05н) до перехода красной окраски в синюю.

Вычисляют буферную емкость жидкостей по отношению к щелочи и к кислоте по формулам:

βNaOH=Cосн⋅Vосн−ΔрН⋅Vб.р1000,моль−эквл

mNaOH=β⋅Мэ,гр

βНCI=Cк⋅Vк−ΔрН⋅Vб.р−⋅1000,моль−эквлmHCI=β⋅Mэ,гр

- Какая исследуемая жидкость обладает большей буферной емкостью? 2. По отношению к каким соединениям (кислоте или щелочи) буферная емкость больше у биологических жидкостей?

Лабораторная работа № 3  «ОСМОС»

Опыт №1 Определение осмотического давления растворов неэлектролитов криоскопическим методом

1)Определение температуры замерзания раствора глюкозы заданной концентрации с помощью прибора для криоскопических исследований.

Прибор для криоскопических исследований

1  - пробирка;

2 - стакан с охлаждающей смесью (лед + соль);

3 - термометр Бекмана;

4 - исследуемый раствор

2) Вычисление экспериментального значения осмотического давления   раствора глюкозы по формуле

3) Вычисление теоретического значения осмотического давления  раствора  глюкозы   по формуле   Ртеор = См .R.T

4) Расчет относительной ошибки опыта

Опыт № 2.  Влияние растворов с разным осмотическим давлением на эритроциты и растительные клетки

1)Берут три пробирки. В первую наливают 2 мл 0,1 % раствора хлорида натрия, во вторую - 2 мл 0,9% хлорида натрия, в третью - 2 мл 10% хлорида натрия. В каждую пробирку добавляют по 1 - 2 капли крови. Содержимое пробирок перемешивают. Стеклянной палочкой переносят из пробирок каплю на предметное стекло, Покрывают покровным стеклом. Рассматривают под микроскопом при большом увеличении. Изучают действие гипотонического, гипертонического, изотонического растворов на

эритроциты. Наблюдения зарисовывают в тетрадь с указанием характера изменений. Вычисляют осмотическое давление физиологического раствора.

2) Вырезают одинаковые по размерам кубики из картофеля. Помещают их в стаканы емкостью 50 мл - наполовину заполненные растворами хлорида натрия концентрацией 0,1; 0,9; 10%. Через 30 минут ведут наблюдение. Изучают действие растворов хлорида натрия различной концентрации на растительные клетки. Указывают характер изменения клеток. Вычисляют            осмотическое давление изотонического раствора.

Опыт №3 Определение осмотической резистенции эритроцитов крови (ОРЭ)

Предварительно готовят растворы хлорида натрия разной концентрации по схеме, указанной в таблице 2.

Методика приготовления растворов хлорида натрия разной процентной концентрации

Таблица 2

| Номер пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl, 1%„ мл | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Вода дист., мл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получ. конц. NaCl, ( %) | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Номер пробирки | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NaCl, 1 %, мл | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Вода диет., мл | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Получ. конц. NaCl, (%} | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

В каждую пробирку добавляют по одной капле крови. Перемешивают содержимое пробирок. Через 10 минут определяют ОРЭ. Минимальную

резистентность определяют по пробирке, в которой гемолиз только начался

- это появление желто-розового лакового окрашивания жидкости. Максимальная резистентность (разрушение эритроцитов) характеризуется вишнево-красным окрашиванием жидкости и отсутствием осадка эритроцитов. Разницу между ними, выраженную в процентной концентрации хлорида натрия, называют пределом или границей резистентности. По данной величине делают заключение о состоянии здоровья животного.

Лабораторная работа № 4 Витамины

Опыт 1. Качественная реакция на витамин А

Метод основан на способности концентрированной серной кислоты отнимать воду от ретинола с образованием окрашенных продуктов.

Ход работы. В пробирку вносят 2 капли рыбьего жира, 5 капель хлороформа и 1-2 капли концентрированной серной кислоты. Появляется голубое окрашивание, переходящее в буро красное.

Опыт 2. Обнаружение витамина D

Метод основан на взаимодействии кальциферола с гидрохлоридом анилина с образованием окрашенных продуктов

Ход работы . В сухую пробирку помещают 10 капель анилинового реактива и прибавляют 5 капель рыбьего жира. Содержимое пробирки осторожно при постоянном перемешивании нагревают до кипения и кипятят в течение 30 секунд. В присутствии витамина D желтая эмульсия приобретает вначале грязно-зеленое, затем красное окрашивание.

Опыт 3. Качественная реакция на токоферол

Метод основан на образовании соединений хеноидной структуры, окрашивающейся в красный цвет при  действии сильных окислителей (конц. азотной  кислоты) на витамин Е.

Ход работы . В сухую пробирку вносят 5 капель спиртового раствора токоферола и добавляют 10 капель концентрированной азотной кислоты. Встряхивают, наблюдают за развитием красного окрашивания.

Опыт № 4. Качественная реакция на рутин

Метод основан на взаимодействии витамина Р с хлорным железом с образованием комплексного соединения зеленого цвета.

Ход работы . На аптечных весах берут навеску 100 мг чая, добавляют 15 мл воды и кипятят в течение 3 минут. Дают остыть, отбирают в пробирку 1 мл жидкости и добавляют несколько кристалликов хлорного железа. Перемешивают и разводят в 2-3 раза водой. Развивается зеленое окрашивание.

Опыт 5. Качественная реакция на цианкобаламин

Метод основан на способности кобальта, входящего в состав витамина В12, при высокой температуре взаимодействовать с тиомочевной с образованием комплекса зеленого цвета.

Ход работы. На беззольный фильтр наносят 2-3 капли 10% раствора тиомочевины, высушивают на газовой горелке, после чего наносят 1-2 капли раствора витамина и снова высушивают. Образуется зеленое кольцо.

Опыт 6. Качественная реакция на аскорбиновую кислоту

Аскорбиновя кислота восстанавливает железо в комплексном ионе – гексацианоферрате (III), превращая его в гексацианоферрат (II). В присутствии хлорного железа образуется гексацианоферрат  (II) железа, окрашенный в синий цвет (берлинская лазурь).

Ход работы. В одну пробирку наливают 2-3 мл воды, в другую – 2-3 мл раствора витамина. В обе пробирки добавляют по нескольку капель растворов гексацианоферрата (III) калия и хлорного железа. В пробирке с витамином С появляется синее окрашивание.

Оформление работы. Все результаты качественных реакций на витамины оформить в виде таблицы:

| № опыта | Материал | Исследуемый витамин | Реакция | Наблюдаемая окраска |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

1.  Название исследуемых витаминов по трем номенклатурам

2.  К  какой группе по растворимости относятся витамины

3.  Химическое строение витаминов

4.  В состав каких коферментов входят витамины?

5.  Качественные реакции на витамины; механизм реакции

6.  Биосинтез витаминов в организме

7. Участие витаминов в обмене веществ

8.  Содержание витаминов в кормах, продуктах питании

9.  Заболевания при гиповитаминозах, авитаминозах, гипервитаминозах

10.  Витамины как лекарственные препараты при лечении заболевании

Лабораторная работа № 5 «Ферменты»

Опыт 1 Термолабильность ферментов

Температура среды сильно влияет на активность ферментов. Оптимальная температура для действия фермента - температура тела животных, колеблющаяся в диапазоне 36-4 ГС. При некотором повышении температуры среды происходит ускорение реакции вследствие повышения энергии активации молекул субстрата. Вместе с тем даже небольшое повышение температуры вызывает ослабление связей, которые поддерживают конформацию молекулы фермента, необходимую для проявления его каталитической активности. Постепенно начинается денатурация фермента, которая резко прогрессирует при температуре, превышающей 50°С. Инактивация фермента при повышении температуры среды необратима. При понижении температуры фермент также уменьшает свою активность. Механизм этого явления неясен. Однако денатурации фермента при охлаждении не происходит, поскольку инактивация фермента в этом случае может быть обратимой.

Принцип метода. Исследуется влияние изменения температуры внешней среды на активность фермента амилазы слюны.

Приборы. Штатив с пробирками. Стакан (50 мл.). Спиртовка. Термостат (37°С). Стакан со льдом.

Реактивы. Разбавленная слюна (ополаскивают рот дистиллированной водой, а затем, набрав в рот 20-25 мл. воды, собирают её в стаканчик). Хлорид натрия, 0,3%-ный раствор. Крахмал, 1%-ный раствор на 0,3%-ном растворе хлорида натрия. Реактив Люголя (см. с. 88).

Ход работы. В три пробирки наливают по 2-3 мл. разбавленной слюны (амилаза). Слюну в пробирке 1 кипятят в течение 1-2 мин. Затем во все пробирки добавляют по 4-5 мл крахмала. Пробирки 1 и 2 ставят в термостат (37°С) на 10 мин. Пробирку 3 погружают на 10 мин. В лёд. По истечении указанного времени во все пробирки добавляют по 1 капле реактива Люголя. Результаты опыта заносят в таблицу терм о лабильности ферментов и делают выводы:

| Номер пробирки | Фермент | Условия опыта | Субстрат | Инкубация | Окраска с иодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амилаза | Фермент денатуриро ванный | Крахмал | 10 мин. 37°С |  |
| 2 | Амилаза | Фермент нативный | Крахмал | 10 мин. ЗГС |  |
| 3 | Амилаза | Фермент нативный | Крахмал | 10 мин. 0°С |  |

Выводы:

Опыт 2 Специфичность ферментов

Ферменты отличаются от неорганических катализаторов необычайно высокой специфичностью. Начальным этапом каталитического акта является образование фермент-субстратного комплекса, т.е. связывание субстрата с каталитическим центром фермента. Пространственная конформация субстратного центра должна находиться в точном геометрическом соответствии со структурой молекулы субстрата. Только в этом случае возможно образование фермент-субстратного комплекса и осуществление каталитической функции фермента. Таким образом, сущность специфичности ферментов состоит в том, что субстрат подходит ферменту, как ключ к замку.

Принцип метода. Исследуется воздействие ферментов амилазы и сахарозы на различные субстраты - крахмал и сахарозу.

Приборы. Штатив с пробирками. Пипетки. Термостат (37 С). Спиртовка.

Реактивы. Крахмал, 1%-ньш раствор. Сахароза,2%-ный раствор. Разбавленная слюна (см.с.178). Сахараза, раствор (10 г дрожжей гомогенезиругот в 10-0 мл воды). Реактив Люголя (см.с.88). Реактив Фединга (см.с.75).

Ход работы. В пробирки 1 и 2 наливают по 4-5 мл раствора крахмала, в пробирки 3 и 4 - по 4-5 мл раствора сахарозы. В пробирки 1 и 3 добавляют по 2-3 мл разбавленной слюны (амилаза), в пробирки 2 и 4 - по 2-3 мл раствора сахаразы. Содержимое пробирок перемешивают и инкубируют 10 мин в термостате (37 С). Затем в пробирки 1 и 2 добавляют по 1 капле реактива Люголя, в пробирки 3 и 4 — по 1-2 мл реактива Фелинга и нагревают. Наблюдения записывают в таблицу специфичности ферментов амилазы и сахаразы;

| Номер пробирки | Субстрат | Фермент | Инкуоация | Окраска с иодом | Реакция Фелинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крахмал | Амилаза | 10 мин, 37°С |  |  |
| 2 | Крахмал | Сахараза | 10 мин, 37°С |  |  |
| 3 | Сахароза | Амилаза | 10 мин, 37°С |  |  |
| 4 | Сахароза | Сахараза | 10 мин, 37°С |  |  |

Выводы:

Опыт 3 Влияние рН на активность ферментов

Для каждого фермента существует оптимум рН, при котором создаются наиболее благоприятные условия для поддержания функционально активной конформации молекулы. Ионизированные при определённом значении рН аминогруппы и карбоксильные группы аминокислотных остатков участвуют в поддержании конформации белковой молекулы, необходимой для образования каталитических центров фермент, и способствуют его связыванию с субстратом. При ином значении рН ионизация соответствующих групп изменяется, в результате разрываются связи, обеспечивающие образование каталитических центров, и фермент инактивируется. При очень высоких и очень низких значениях рН ферменты денатурируют.

Принцип метода. Исследуется активность фермента амилазы слюны при различных значениях рН среды.

Приборы. Штатив пробирками. Пипетки. Термостат (37°С).

Реактивы. Двузамещенный фосфот натрия, 0,2М раствор (А). Лимонная кислота (СбНвСЬ- НгО), 0,1 М раствор (Б). Буферные растворы (рН 5,0 : 515 мл раствора А смешать с 485 мл раствора Б; рН 6,8 ; 772,5 мл раствора А смешать с 227,5 мл раствора Б; рН 8,0 : 972,5 мл раствора А смешать с 27,5 мл раствора Б). Разбавленная слюна (см.стр.178). Крахмал, 1%-ный раствор. Реактив Лкзголя (см. стр. 88).

Ход работы. В три пробирки приливают по 2-3 мл буферных растворов с различными рН (5,0; 6,8; 8,0). Во все пробирки добавляют по 2-3 мл разбавленной слюны (амилаза) и по 4-5 мл раствора крахмала, перемешивают и инкубируют 10 мин в термостате (37 С). Затем в каждую пробирку добавляют по 1 капле реактива Люголя. Результаты наблюдения заносят в таблицу, показывающую влияние рН на активность амилазы слюны:

| Номер пробирки | Фермент | РН среды | Субстрат | Инкубация | Окраска с иодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амилаза | 5,0 | Крахмал | 10 мин 37°С |  |
| 2. | Амилаза | 6,8 | Крахмал | 10 мин 37°С |  |
| 3. | Амилаза | 8,0 | Крахмал | 10 мин ЪТС |  |

Выводы:

Опыт 4 Влияние активаторов и ингибиторов

Регуляция деятельности ферментов осуществляется как в клетке, так и вне её путем присоединения к молекуле фермента ряда низкомолекулярных веществ. Такие вещества могут служить положительными или отрицательными эффекторами. Положительные эффекторы, или активаторы, присоединяясь к молекуле неактивного предшественника, способны изменять её конформацию с образованием соединения, обладающего каталитической активностью. Функцию активаторов часто выполняют ионы металлов и некоторые анионы. Угнетающее действие отрицательных эффектов (ингибиторов) реализуется путём изменения нативной конформации фермента. Ингибиторами могут быть неорганические соли, метаболиты, гормоны. Место прикрепления эффектора к молекуле фермента называется аллостерическим центром.

Принцип метода. Исследуется активность амилазы слюны в присутствии соединений, обладающих свойствами положительных и отрицательных эффектов.

Приборы. Штатив с пробирками. Пипетки. Термостат (37°С).

Реактивы. Разбавленная слюна (см. с. 178). Крахмал, 1%-ный раствор. Хлорид натрия, 1%-ный раствор. Сульфат меди, 1%-ный раствор. Реактив Люто ля (см. с. 88).

Ход работы. В 2 пробирки наливают по 4-5 мл раствора крахмала, в пробирку 1 добавляют 1-2 мл раствора сульфата меди. В обе пробирки приливают по 1-2 мл разбавленной слюны, содержимое пробирок перемешивают и пробирки инкубируют 10 мин в термостате (37°С). Затем в обе пробирки добавляют по 1 капле реактива Люголя. Наблюдения заносят в таблицу, показывающую влияние хлорида натрия и сульфата меди на активность амилазы:

| Номер пробирки | Фермент | Эффектор | Субстрат | Инкубация | Окраски с иодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амилаза | NaCL | Крахмал | 10 мин. 37°С |  |
| 2. | Амилаза | CuSO4 | Крахмал | 10 мин, 37°С |  |

Выводы:

Опыт 5 Определение активности каталазы

Показателем активности фермента является выделение молекулярного кислорода, образующегося при расщеплении перекиси водорода каталазой молока.

Ход работы. В две пробирки наливают по 2-3 мл воды, добавляют 1-2 мл молока и содержимое пробирки 1(контроль) нагревают до кипения для разрушения фермента. В пробирке 2 (опыт) фермент активен. В обе пробирки наливают по 1 мл раствора перекиси водорода. В пробирке 2 наблюдают бурное выделение кислорода.

Контрольные вопросы:

- напишите схематически реакцию, которую ускоряет амилаза, укажите класс фермента;

- укажите оптимальные условия действия амилазы (температура, рН-среды), как на активность амилазы влияет высокая температура, объясните механизм влияния величины рН на заряд молекулы фермента и его активность;

- по изменению концентрации, какого соединения определяется активность амилазы;

- что такое единица активности фермента, в чем она измеряется;

- какой вид специфичности к субстрату характерен для амилазы;

- какие еще протеолетические ферменты вам известны, какую роль они выполняют в организме;

- с какой целью использованы хлорид натрия, сульфат меди в опыте №  , на основании каких результатов сделаны выводы о том, что одно соединение является ингибитором амилазы, а другое- активатором.

Лабораторная работа № 6 «Гормоны»

Опыт 1. Качественная реакция на инсулин

Инсулин дает качественные реакции, характерные для белков.

Ход работы. Биуретовая реакция. К 1-2 мл раствора инсулина добавляют 1-2 мл 10% раствора гидроксида натрия и 1-2 капли 1% раствора сульфата меди. В пробирке появляется фиолетовое окрашивание.

Реакция на серосодержащие аминокислоты. К 1-2 мл раствора инсулина добавляют 1-2 мл 10% раствора гидроксида натрия и нагревают до кипения. Затем добавляют 2-3 капли 0.5 % раствора ацетата свинца. В пробирке появляется коричневое окрашивание.

Опыт 2 Реакция адреналина с йодом

Адреналин способен легко окисляться с образованием ряда биологически активных соединений. При нагревании раствора адреналина с йодом образуются продукты окисления окрашенные в красный цвет.

Ход работы. В 1 пробирку наливают 1-2 мл воды, в другую 1-2 мл раствора адреналина. В обе пробирки добавляют по 2 капле раствора йода и слегка подогревают. В пробирке с адреналином появляется красное окрашивание.

Контрольные вопросы:

1 Название исследуемых гормонов

2 Химическое строение гормонов

3 Растворимость в воде (гидрофильность и гидрофобность)

4 Место биосинтеза

5 Механизм действия

6 Влияние на процессы обмена веществ

7 Заболевания при гипофункции железы

8 Заболевания при гиперфункции железы

9 Качественные реакции на гормоны; механизм реакции

10 Гормоны как лекарственные препараты при лечении заболевании.

Лабораторная работа № 7 «Биологическое окисление»

Альдегиддегидрогеназа, каталаза – ферменты класса оксидоредуктаз

Опыт 1. Реакция на альдегиддегидрогеназу

Альдегиддегидрогеназу обнаруживают по обесцвечиванию метиленовой сини, раствор которой прибавляют  молоко.

Ход работы. В одну пробирку наливают 2-3 мл кипяченного молока (контроль),  в другую -  2-3 свежего молока (опытная проба). В обе пробирки прибавляют по 1мл реактива  Шардингера, ставят на водяную баню, нагретую до 700 С, и следят за ходом реакции. В пробирке со свежим молоком происходит обесцвечивание смеси, в пробирке с прокипяченным молоком смесь не обесцвечивается  вследствие разрушения фермента при кипячении.

Опыт 2. Каталаза и каталазное число

Наличие каталазы можно установить по выделению кислорода при добавлении в молоко перекиси водорода.

Ход работы. В одну пробирку приливают 2-3 мл молока и 2-3 мл 1% раствора перекиси водорода. Под влиянием каталазы происходит выделение пузырьков кислорода. Параллельно проводят пробу с кипяченым молоком. Реакция не идет, т.к. фермент в кипяченном молоке денатурирован действием высоких температур.

Контрольные вопросы

1 Основные этапы обмена веществ. Катаболизм, анаболизм, метаболизм. Сопряженность анаболизма и катаболизма

2 Химическое строение ферментов дыхательной цепи в митохондриях

3 Уравнения химических реакций клеточного дыхания

4 Полная, неполная цепь тканевого дыхания. Цепь свободного окисления, Сопряженность дыхательной цепи и окислительного фосфорилирования

Действие пирогенных препаратов. Роль макроэргических соединений (АТФ) в обмене веществ.

Лабораторная работа № 8 «Метаболизм углеводов»

Опыт 1 Качественные реакции на моносахариды

В организме животных и человека наиболее часто встречаются глюкоза и галактоза.

Реакции на редуцирующие углеводы

Углеводы, молекула которых содержит свободную карбонильную группу, называют восстанавливающими (редуцирующими). Эти сахара в щелочной среде способны окисляться, при этом восстанавливая соли оксида меди (II) в соли оксида меди (I), соли серебра — до металлического серебра, соли оксида висмута — до металлического висмута. На этом основан ряд методов качественного и количественного определения углеводов.

Проба с гидроксидом меди (II) — реакция Троммера

В щелочном растворе редуцирующие моно- и дисахариды восстанавливают гидроксид меди (II) в оксид меди (I):

Приборы. Штатив с пробирками.

Реактивы. Глюкоза, 1%-ный раствор. Гидроксид натрия, 10%-ный раствор. Сульфат меди, 1%-ный раствор.

Ход работы.   В пробирку наливают 1—2 мл раствора глюкозы, равный объем раствора гидроксида натрия, и при встряхивании добавляют по каплям раствор сульфата меди. В присутствии глюкозы образующийся осадок гидроксида меди (II) растворяется, окрашивая жидкость в голубой цвет. Верхний слой жидкости нагревают до кипения. Появление желтого (гидроксид меди I), a затем красного (оксид меди I) осадка указывает на положительную реакцию Троммера.

В другой пробирке смешивают 2-3 мл раствора гидроксида натрия с несколькими каплями раствора сульфата меди. Раствор глюкозы не добавляют. Получается осадок гидроксида меди (II) голубого цвета. При нагревании этого раствора выпадает черный осадок оксида меди (II). Поэтому при реакции Троммера следует избегать излишка сульфата меди, так как реакция между редуцирующим углеводом и гидроксидом меди (II) идет количественно. Избыток последнего при нагревании теряет воду и переходит в черный оксид меди (II), что затемняет основную реакцию и является недостатком метода: Cu(OH)2-     CuO + H2O.

Опыт № 2 Качественные реакции на дисахариды

Дисахариды— это сложные углеводы, молекула которых при гидролизе распадается .на два моносахарида, Дисахариды имеют общую формулу С12Н22О11. Они построены по типу глюкозидов: их молекула представляет собой производное циклической формы моносахаридов, у которого атом водорода в полуацетальном гидроксиле замещен остатком другой молекулы моносахарида. Одна молекула моносахарида всегда участвует в построении дисахарида своим полуацетальным гидроксилом. Другая молекула моносахарида может участвовать в реакции двояким образом: или своим полуацетальным гидроксилом, или каким-либо спиртовым гидроксилом. В первом случае обе молекулы моносахарида тратят на образование глюкозидной связи свои полуацетальные гидроксилы, у них альдегидная группа образоваться не может. Такой дисахарид не будет обладать восстанавливающими свойствами. Невосстанавливающие дисахариды — сахароза и трегалоза.

Во втором случае при образовании дисахарида вторая молекула моносахарида сохраняет свой полуацетальный гидроксил. У таких дисахаридов имеется альдегидная форма, а поэтому они обладают восстанавливающими свойствами (лактоза, мальтоза и целлобиоза).

Реакция на сахарозу

Сахароза — невосстанавливающий дисахарид, при гидролизе (кислотном или ферментативном) ее молекула распадается на глюкозу и фруктозу:

Сахароза с сульфатом кобальта в щелочной среде дает комплекс, окрашенный в фиолетовый цвет.

Приборы. Штатив с пробирками.

Реактивы. Сахароза, 1%-ный раствор. Сульфат кобальта, 2%-ный раствор. Гидроксид натрия, 10%-ный раствор.

Ход работы.  В пробирку наливают 2—3 мл раствора сахарозы, приливают несколько капель раствора сульфата кобальта. При прилипании избытка раствора щелочи  (1  мл)   жидкость окрашивается в фиолетовый цвет.

Реакции на мальтозу и лактозу

Мальтоза  и лактоза  являются  восстанавливающими дисахаридами:

Реакции восстановления металлов

Положительный характер реакции с гидроксидом меди (II), с жидкостью Фелинга, солями висмута (ход работы см. с. 74—76) объясняется наличием в молекулах мальтозы и лактозы свободной альдегидной группы. Реакции восстановления металлов у дисахаридов протекают несколько медленнее, чем с моносахаридами.

Реактивы. Мальтоза, 1%-нын раствор. Лактоза, 1%-нып раствор. Остальное то же что и для моносахаридов.

Опыт № 3. Ферментативный гидролиз крахмала

Под влиянием фермента амилазы крахмал расщепляется с образованием дисахарида- мальтозы, а затем мальтаза расщепляет ее до глюкозы.

Ход работы. В пробирку наливают 3-5 мл 1% раствора крахмала и добавляют 0.5 – 1 мл раствора препарата панкреатина или мезима, перемешивают и ставят на водяную баню на 10 – 15 минут при 37 – 400 С. Проводят пробы с йодом, отсутствие характерной синей окраски свидетельствует о завершении гидролиза. Наличие глюкозы подтверждают положительной реакцией Фелинга.

Опыт 4. Ориентировочный экспресс-метод определения сахаров

Ход работы: В ступке растирают в тонкий порошок 1г. сульфата меди с 10г. безводного карбоната натрия Na2 CO3. На предметное стекло насыпают немного порошка и наносят несколько капель мочи. Подогревают до кипения. Синий цвет означает отсутствие сахара, жёлто-зелёный  –  свидетельствует о наличии сахара в суточной моче в пределах 0,5% (41,6 моль), зелёный – 1% (28,2 моль), коричнево-красный – до 2% (166,4 моль) и интенсивно красный цвет - свыше 2%.

Опыт 5. Качественная реакция на молочную кислоту (реакция Уффельмана)

Молочная кислота, взаимодействует с реактивом Уффельмана (100 мл. 2%-ного раствора фенола с несколькими каплями раствора хлорного железа), даёт зелёно-жёлтый цвет раствору вследствии образования молочно-кислого железа.

В пробирку наливают 1мл. реактива Уффельмана и добавляют раствор, содержащий молочную кислоту. Фиолетовый цвет реактива переходит в зелёно-жёлтый. Результат опыта записывают.

Контрольные вопросы

- Определение содержания, какого соединения в крови является одним из информативных показателей состояния углеводного обмена.

- Какие качественные реакции выполнены для обнаружения глюкозы в растворе?

- Объясните появление в одной пробирке синего окрашивания, а в другой образование желтого осадка при добавлении едкого натра и сульфата меди в пробирку с раствором глюкозы.  На наличие, каких функциональных групп в молекуле глюкозы указывают эти реакции? Напишите уравнение реакции.

- Какое запасное соединение является источником глюкозы в организме?

- Какие гормоны участвуют в регуляции гомеостаза в отношении глюкозы?

- Выполнив работу (экспресс-метод) сделайте вывод о количественном содержании глюкозы в исследуемом растворе.

- В результате, каких процессов повышается содержание глюкозы в крови, а какие процессы ведут к понижению концентрации глюкозы в крови?

- В каком процессе глюкоза окисляется до углекислого газа и воды?

- На основании полученных экспериментальных данных сделайте вывод, какие дисахариды являются восстанавливающими, а какие – невосстанавливающими? (работа №94,96) Верболович

- Чем отличаются по химическому строению невосстанавливающие дисахариды от восстанавливающих? Сравните их химические формулы.

- При переваривании, каких углеводов образуется: а) глюкоза; в) фруктоза; г) галактоза?

12.К какой группе полисахаридов относится крахмал? Где содержится крахмал?

13. С помощью, какой цветной реакцией определяют наличие крахмала в образцах?

- Назовите промежуточные и конечные продукты гидролиза крахмала. Напишите схему ступенчатого гидролиза крахмала.

- К какой группе углеводов по химическому строению относится гликоген?

- В каких органах и тканях организма накапливается гликоген?

- В виде, какого соединения углеводы откладываются в запас?

- Каким метаболическим процессам подвергается гликоген?

- Назовите источники образования гликогена. Напишите схемы синтеза гликогена из глюкозы, гликогенных α-аминокислот, молочной кислоты, глицерина. Дайте название этому процессу.

- Какое место в метаболизме углеводов занимает молочная кислота? В каком процессе она является конечным продуктом, а в каком субстратом для синтеза глюкозы? Напишите схемы этих процессов.

Лабораторная работа № 8 «Метаболизм липидов»

Жиры

Опыт 1 Качественное исследование жира

- Растворимость жира. Исследовать растворимость говяжьего сала и растительного масла при обычной температуре и при нагревании на водяной бане, в воде, спирте. эфире, петролейном эфире, дихлорэтане, хлороформе, бензоле и сероуглероде.

- Проба на глицерин. Все жиры дают реакции, характерные для глицерина. Этим они отличаются от жирных кислот, которые схожи с ними во многих других свойствах. Простейшей реакцией на глицерин является акролеиновая проба, основанная на образовании акролеина при отнятии воды от глицерина:

О

СН2ОН−СНОН−СН2ОН→СН2═СН−С        +2Н2О

Н

Небольшой кусочек говяжьего сала смешать с кристаллическим кислым сернокислым калием или с борной кислотой, внести смесь в сухую пробирку и нагреть на пламени горелки. При этом наблюдается резкий своеобразный запах акролеина. В выделяющиеся из пробирки пары внести бумажку, смоченную аммиачным раствором азотнокислого серебра. Бумажка чернеет в результате восстановления акролеином серебряной соли.

- Проба на ненасыщенные жирные кислоты. К 1 мл. растительного масла и 1 мл. воды в пробирке добавить 2 капли спиртового раствора йода. После непродолжительного встряхивания содержимое пробирки с раствором крахмала не даёт синего окрашивания, т.е. не обнаруживает присутствия свободного йода. К 1 мл растительного масла добавить несколько капель бромной воды, которая сразу обесцвечивается.

Опыт 2 Эмульгирование жиров

- К 1 мл воды добавляют 2 капли подсолнечного масла, сильно взбалтывают и наблюдают образование нестойкой эмульсии.

- К 1 мл воды добавляют 1-2 капли 0,5%-ного раствора соды и 2 капли подсолнечного масла, сильно встряхивают жидкость в пробирке и наблюдают образование стойкой эмульсии.

- К 1 мл разбавленного в 5 раз яичного белка прибавляют 2 капли подсолнечного масла, наблюдают образование стойкой эмульсии при встряхивании жидкости.

- К 1 мл желчи добавляют 2 капли подсолнечного масла наблюдаюи образование стойкой эмульсии при встряхивании жидкости.

Образование стойкой эмульсии зависит от того, что такие вещества, как соли жирных кислот (мыла), белки и содержащиеся в желчи соли желчных кислот, способны сильно понижать поверхностное натяжение.

Опыт  3 Гидролиз жира молока

Местом действия липаз является сложноэфирная связь. Они относятся к гидролазам, образуются в желудке и поджелудочной железе. Активатором липаз служит желчь, поступающая в кишечник из печени.

В пробирку налить 2-3 мл молока (эмульсия жира) и добавить 2-3  капли фенолфталеина. Из бюретки добавить несколько капель 0,02 н. щелочи до появления малиновой окраски, что указывает на то, что среда щелочная.

Внести в пробирку 0,5 мл глицериновой вытяжки из поджелудочной железы, содержащей липазу, и поставить в водяную баню с температурой 35-40° на 15 минут. Малиновая окраска фенолфталеина исчезает, значит, среда стала кислой. Следовательно, под действием липазы жир молока гидролизуется, образующиеся свободные кислоты нейтрализуют щелочь и сдвигают рН в кислую сторону.

Опыт № 4 Определение кислотного числа

Кислотное число характеризует наличие в жире свободных жирных кислот. Выражают кислотное число количеством миллиграммов гидроксида калия, необходимых для нейтрализации свободных жирных кислот в 1г жира.

Это число является одним из важнейших показателей, характеризующих качество жира. Кислотное число свежего жира разных сортов обычно не превышает 1,2-3,5. В процессе хранения жира происходит гидролиз глицеридов и накопление свободных жирных кислот. Повышенная кислотность жира указывает на снижение его качества.

Приборы. Колба коническая. Бюретка. Пипетка на 1 и 10 мл.

Реактивы. Подсолнечное масло. Нейтрализованная спиртово-эфирная смесь(смесь спирта и эфира 1:2, которую нейтрализуют 0,1 н. Раствором гидроксида калия по фенолфталеину. Гидроксид калия, 0,1 н. раствор. Фенолфталеин, 0,1%-ный раствор.

Ход работы. В коническую колбу помещают 1г подсолнечного масла, добавляют 10мл смеси спирта с эфиром и хорошо перемешивают. После добавления 2-3 капель фенолфталеина раствор быстро титруют 0,1н. раствором гидроксида калия при встряхивании до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1мин.

Кислотное число вычисляют по формуле :

Х = а ∙ 5,6 ∙ К / с

Где х - кислотное число, мг; а - объем 0,1 н. раствора гидроксида калия, израсходованного на титрование исследуемой пробы, мл; 5,6- количество мг гидроксида калия, содержащееся в 1 мл 0,1 н. раствора гидроксида калия ; К-коэффициент поправки на 0,1 н. раствор гидроксида калия; с-навеска масла, г.

Опыт № 5 Определение иодного числа

Йодным числом называют количество граммов иода, которое может прореагировать со 100 г жира.

Это число позволяет оценить степень непредельности жира, обусловленную наличием в нем глицеридов, кислоты которых содержат двойные связи, способность его к окислению, восстановлению и другим реакциям. Чем больше в жире ненасыщенных жирных  кислот, тем выше его иодное число.

Иодное число некоторых жиров и масел колеблется в следующих пределах: говяжий – 27 – 47, бараний – 31 – 46, свиной – 46 – 66, собачий – 56 – 67, подсолнечное масло – 129 – 136, конопляное масло – 145 – 162, льняное масло – 175 – 201.

Принцип метода. Определение иодного числа основано на реакции присоединения иода по месту разрыва двойных связей у ненасыщенных жирных кислот, которая протекает количественно по схеме:

Непрореагировавший иод оттитровывают тиосульфатом натрия.

Приборы. Колбы конические на 50 мл с пробками. Бюретка. Пипетка на 10 мл.

Реактивы. Подсолнечное масло. Хлороформ. Иод, 0,1 н. спиртовой раствор (приготовление: 12,691 г. Свежевозогнанного иода растворяют в 1л. 96%-ного этилового спирта). Тиосульфат натрия, 0,1 н. раствор. Крахмал, 1%-ный раствор.

Ход работы. В одну колбу (опытная проба) помещают 0,1 г подсолнечного масла (отвешивают на аналитических весах), в другую (контрольная проба) – 0,1 мл воды и добавляют из бюретки по 5 мл хлороформа.

После растворения навески масла в колбы добавляют пипеткой (точно!) по 10 мл 0,1 н. спиртового раствора иода, закрывают их пробками, перемешивают содержимое встряхиванием и выдерживают в темном месте.

Через 5 мин пробы титруют при постоянном взбалтывании 0,1 н. раствором тиосульфата натрия сначала до появления светло-желтого окрашивания, а затем, добавив 1 мл 1%-ного раствора крахмала, - до исчезновения синего окрашивания.

Иодное число (χ, г) вычисляют по формуле:

Х = (b – a) ∙ К ∙ 28,05 / с

Где b – объем 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование контрольной пробы, мл; а – объем 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование опытной пробы, мл; К – коэффициент поправки на титр 0,1 н. раствора тиосульфата натрия; 0,01269 – количество граммов иода, эквивалентное 1 мл 0,1 н. раствора тиосульфата натрия; 100 – коэффициент перерасчета на 100 граммов; с – навеска жира, г.

Фосфолипиды (Фосфатиды)

Фосфолипиды – сложные эфиры, в состав которых входят спирт, высшие жирные кислоты, фосфорная кислота. Последняя в свою очередь связана с азотсодержащим веществом. Фосфатиды широко распространены в природе и являются составной частью каждой клетки живого организма, но особенно много их в нервной ткани и желтке яиц.

К фосфолипидам относятся, в частности, лецитины, или фосфатидилхолины, представляющие собой сложные эфиры спирта глицерина, двух молекул высших жирных кислот, фосфорной кислоты и холина. Лецитины растворимы в органических растворителях (спирте, эфире, хлороформе, сероуглероде) и нерастворимы в ацетоне. В воде образуют стойкие эмульсии благодаря наличию в их молекулах значительного числа гидрофильных групп.

Опыт 6  Выделение лецитинов из желтка куриного яйца

Ход исследования. В сухую пробирку помещают около 1 г высушенного на воздухе или 1-2 мл свежего желтка куриного яйца, добавляют около 5 мл этилового спирта и, закрыв пробирку пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка длиной 75-80 см (обратный холодильник), помещают ее на 10 минут (считая от момента закипания спирта) в сосуд с заранее нагретой до 70-75 градусов водой. Происходит экстрагирование лецитинов. Через 10 минут содержимое пробирки отфильтровывают через складчатый фильтр. Если экстракт оказывается мутным, его фильтруют повторно через тот же фильтр и с полученной жидкостью проделывают реакции на лецитин.

Опыт 7 Реакции на лецитин.

1.Осаждение лецитина ацетоном

Ход исследования. В сухую пробирку наливают 20 капель ацетона и по каплям добавляют спиртовой экстракт из желтка (см. предыдущую работу). Постепенно жидкость мутнеет вследствие осаждения нерастворимого в ацетоне лецитина.

2. Реакция с хлористым кадмием.

Ход исследования. В сухую пробирку наливают 10 капель спиртового фильтрата лецитина и добавляют 2 капли насыщенного спиртового раствора хлористого кадмия. Выпадает белый осадок кадмиевого лецитина.

3.Получение эмульсии лецитина.

Ход исследования. В пробирку наливают 20 капель дистиллированной воды и постепенно добавляют 5 капель спиртового раствора (фильтрата) лецитина. При встряхивании образуется белая эмульсия лецитина.

Опыт 8  Гидролиз лецитинов и качественные реакции на продукты гидролиза

Ход исследования. К оставшемуся в пробирке спировому фильтрату, полученному в работе 1, добавляют равный объем 10% раствора серной кислоты и кипятят 10 минут. Происходит гидролитическое расщепление лецитинов на составные части: жирные кислоты, глицерин, холин и фосфорную кислоту.

1.Обнаружение жирных кислот.

После охлаждения гидролизата на поверхности жидкости появляются маслянистые капли – жирные кислоты.

2.Открытие холина.

На предметное стекло наносят маленькую каплю гидролизата, прибавляют большую каплю насыщенного раствора йода в 20% йодистом калии и покрывают покровным стеклом. Под микроскопом наблюдают образование кристаллов перйодида холина в виде косо срезанных пластинок бурого цвета.

3.Открытие глицерина.

В пробирку наливают 10 капель гидролизата и нейтрализуют его по лакмусу 10% раствором едкого натра до нейтральной реакции. Содержимое пробирки выпаривают на водяной бане и находящийся в пробирке глицерин открывают акролеиновой пробой.

4.Открытие фосфорной кислоты.

К 10 каплям гидролизата прибавляют 3 капли 3,75% раствора молибденовокислого аммония в 16% азотной кислоте и нагревают до кипения. Постепенно жидкость окрашивается в желтый цвет и выпадает осадок фосфорномолибденовокислого аммония.

Стериды

Стериды представляют собой сложные эфиры высших жирных кислот и спиртов – стеринов.

Стерины широко распространены в природе, они входят в состав растений, микроорганизмов и животных.

Представителем стеринов животного происхождения (зоостеринов) является холестерин, который, соединяясь с различными высшими жирными кислотами, образует сложные эфиры – холестериды.

Холестерин (С27Н45ОН) – белое кристаллическое вещество, растворимое в жирах и растворителях для жиров и нерастворимое в воде, кислотах и щелочах. По химическому строению данный стерин является высокомолекулярным, циклическим, непредельным, одноатомным, вторичным спиртом.

Холестерин широко распространен в животном организме как в свободном виде, так и в виде сложных эфиров – холестеридов. Особенно богаты холестерином мозговая и нервная ткани, надпочечники, яичный желток, желчь, кожное сало.

Опыт 9 Выделение холестерина из нервной ткани.

Приборы: Шкаф сушильный. Штатив с пробирками. Ступка фарфоровая. Пластинка стеклянная (10х10 см). Шпатель. Скальпель. Воронки. Фильтры бумажные.

Реактивы: Мозг животного, измельченный в мясорубке. Хлороформ. Гипс.

Ход работы: В ступке тщательно растирают около 3 г измельченного мозга с двумя весовыми частями гипса. Полученную густую массу с помощью шпателя наносят тонким слоем на стеклянную пластинку и высушивают в сушильном шкафу при 40 С или над пламенем горелки. Высушенную массу очищают скальпелем в сухую ступку и растирают в порошок. Порошок переносят в пробирку, приливают 6 мл хлороформа, тщательно взбалтывают в течение 5 минут и фильтруют. Полученный фильтрат используют для проведения цветных реакций на холестерол.

Опыт 10 Цветные реакции на холестерин

А. Реакция Шиффа.

Ход работы. В пробирку наливают 10 капель 0,3 % хлороформного раствора холестерина и осторожно по стенке пробирки подслаивают 10 капель концентрированной серной кислоты. Через 3-4 минуты на границе двух слоев жидкости появляется кольцо красного цвета.

Б. Реакция Сальковского

Ход работы. В пробирку наливают 10 капель 0,3 % хлороформного раствора холестерина, прибавляют 10 капель концентрированной серной кислоты и осторожно встряхивают. Жидкость разделяется на два слоя: верхний – хлороформный слой, окрашенный в вишнево-красный цвет, и нижний (серная кислота) – окрашенный в желтый цвет. (Реакции Шиффера и Сальковского можно проделать в одной пробирке. После проведения пробы Шиффера жидкость следует осторожно встряхнуть).

В. Реакция Либермана-Бурхарда.

Ход работы. В пробирку наливают 10 капель 0,3 % хлороформного раствора холестерина, добавляют 3 капли уксусного ангидрида и 1 каплю концентрированной серной кислоты. После встряхивания пробирки цвет жидкости через красно-фиолетовый и синий переходит в красивый зеленый.

Химизм реакций. Описанные реакции имеют почти одинаковый химизм. Под действием серной кислоты происходит дегидратация холестерина, в результате которой две молекулы холестерина теряют две молекулы воды и, соединяясь между собой по третьему атому углерода, образуют вещество, соответствующее суммарной формуле С54Н88. При реакции с двумя молекулами серной кислоты из этих веществ возникают окрашенные в красный цвет соединения. В присутствии же уксусного ангидрида образуется вещество зеленого цвета, содержащее один остаток серной кислоты.

Г. Реакция с хлорным железом.

Ход работы. В пробирку наливают 3 капли 0,3 % хлороформного раствора холестерина, 10 капель 0,05% раствора хлорного железа в ледяной уксусной кислоте и 15 капель концентрированной серной кислоты. После взбалтывания постепенно появляется красно-фиолетовое окрашивание.

Химизм. При реакции холестерина с хлорным железом образуется комплексное соединение, имеющее красно-фиолетовую окраску.

Желчные кислоты.

В печени некоторая часть холестерина, подвергаясь окислению, может превращаться в желчные кислоты (холевая,‚ дезоксихолевая), которые, присоединяя аминокислоту глицин или производное цистеина — таурин, образуют  так называемые парные желчные кислоты (гликохолевая, таурохолевая, гликодезоксихолевая, тауродезокслхолевая и др.). Последние поступают в желчный пузырь, а затем вместе с желчью — в кишечник. Щелочные соли парных желчных кислот и соединения желчных кислот с таурином хорошо растворяются в воде.

Опыт 11 Выделение солей желчных кислот из желчи

Ход исследования.  В пробирку помещают  около 0,5 г высушенной с активированным углем желчи, добавляют около З мл спирта, хорошо взбалтывают и, поместив пробирку в кипящую водяную баню, кипятят жидкость 2—З минуты. При кипячении в раствор переходят соли желчных кислот. После охлаждения жидкость фильтруют через бумажный фильтр и к фильтрату добавляют равный объём эфира. Выпадает липкий, желтоватый осадок  желчнокислых солей. Жидкость сливают, а осадок растворяют приблизительно в 2 мл дистиллированной воды. Полученный раствор используют в последующих работах.

Опыт 12  Получение свободных желчных кислот

Ход исследования. В пробирку наливают 10 капель раствора желчнокислых солей и добавляют 1 каплю концентрированной соляной кислоты. Наблюдают помутнение жидкости и образование осадка свободных желчных кислот.

Опыт 13 Реакция Петтенкофера на желчные кислоты

Ход исследования. В пробирку наливают 10 капель раствора желчнокислых солей, прибавляют 2 капли 1 % раствора сахарозы, встряхивают и осторожно по стенке пробирки подслаивают 10—15 капель концентрированной серной кислоты. На границе двух слоев жидкости образуется красное окрашивание в виде кольца.

Химизм. Под влиянием серной кислоты происходит гидролиз сахарозы с последующим превращением образовавшихся моносахаридов в оксиметилфурфурал. Конденсация желчных кислот с оксиметилфурфуралом приводит к образованию вещества, имеющего красный цвет.

Кетоновые тела

Наличие ацетоновых тел в моче: носит название ацетонурии (или кетонурии). Ацетоновые тела представляют  собой недоокисленные продукты обмена жиров. К ним относятся β-оксимасляная кислота, ацетоуксусная кислота и ацетонурий. Ацетонурия наблюдается при нарушениях углеводного обмена (сахарном диабете, голодании), исключением из пищи углеводов и т.д.

Опыт 14 Реакция на ацетон

Принцип реакции. При взаимодействии ацетона и ацетоуксусной  кислоты с нитропруссидом натрия  в щелочной среде образуется комплексное соединение, окрашенное в оранжево-красный цвет.

При добавлении к реакционной смеси концентрированной уксусной кислоты образуется соединение, окрашенное в темно-красный цвет.

Na4  (Fe (Cn)5 NO=CHCOCH3) + CH3COOH→ Na3(Fe (CN)5 NOCH2COCH3)

Реакция не является специфичной для ацетона и ацетоуксусной 
кислоты, так как креатинин мочи, реагируя с нитропруссидом, дает аналогичное окрашивание, но в этом случае при добавлении концентрированной уксусной кислоты жидкость не окрашивается в темно-красный цвет.

Ход  работы. В пробирку, содержащую 5 мл мочи, прибавляют 1 мл раствора Nа ОН, 1 мл раствора нитропруссида натрия и перемешивают. При наличии в моче ацетона или ацетоуксусной кислоты раствор окрашивается в оранжево-красный цвет. При добавлении в пробирку 2 мл концентрированной уксусной кислоты цвет раствора становится темно-красным.

Опыт 15  Реакция на ацетатоукcyсную кислоту (реакция Герхарда)

Принцип реакции.  При взаимодействии ацетоуксусной кислоты с хлоридом железа III образуется окрашенное в красный цвет соединение. Реакция обусловлена образованием комплексного соединения железа с енольной  формой ацетоуксусной кислоты.

Характерным для ацетоуксусной кислоты является то, что окраска исчезает  при нагревании или через продолжительный промежуток времени вследствие самопроизвольного декарбоксилирования ацетоуксусной кислоты.

Материалы и реактивы. Моча нормальная, моча, содержащая   ацетоуксусную кислоту, (в 100 мл мочи растворяют при взбалтывании 0,5 мл  ацетоуксусного эфира), 10 %-ный раствор FeCl3, бумажные фильтры.

Оборудование. Пробирки ,капельницы, пипетки, воронки.

Ход  работы. В одну пробирку наливают 5 мл нормальной мочи, а в другую-5мл мочи с ацетоуксусной  кислотой. Затем в обе пробирки добавляют по каплям раствор FeCl3 до полного осаждения, отфильтровывают, к фильтрам добавляют  ещё по 3-капли раствора  FeCl3. В пробирке с фильтром, где присутствует ацетоуксусная  кислота, раствор окрашивается в красный цвет.

Опыт 16 Реакция на  β-оксимасляную кислоту.

Принцип реакции.  После окисления перекисью водорода β-оксимасляная кислота может взаимодействовать с нитропруссидом натрия с образованием окрашенного в красный цвет комплексного соединения.

Материалы и реактивы. Моча, концентрированная уксусная кислота, 3%-ный раствор Н2О2, 10%-ный раствор нитропруссида натрия, 25%-ный раствор NH4OH.

Оборудование. Стакан химической термостойкий, газовая горелка, капельницы, пипетки.

Ход  работы. Мочу предварительно освобождают от ацетона и ацетоуксусной  кислоты. Для этого в химическом стакане к 10мл мочи прибавляют  10 мл воды с несколько капель концентрированной уксусной кислоты. Содержимое стакана на половину выпаривают, вливают  1мл раствора перекиси водорода, нагревают в течении 2 минут  и охлаждают. В    результате такой обработки происходит  окисление β-оксимасляной кислоты. Затем в стакан вносят 10 капель раствора нитропруссида натрия, тщательно перемешивают и наслаждают  2 мл NH4OH. В случае наличия в моче β-оксимасляной кислоты через некоторое время в растворе образуется кольцо пурпурного цвета.

Контрольные вопросы

Жиры

- К какому типу липидов относятся жиры?

- К какому классу органических соединений относятся жиры?

- На основании экспериментальных данных сделать вывод, из остатков каких молекул состоят жиры?

- Чем отличаются по химическому строению ненасыщенные жиры от насыщенных жиров? Напишите химические формулы этих соединений.

- По какому признаку определяют степень растворения жира в растворителях? Напишите ряд растворителей по мере увеличения растворения в них жиров.

- В каком растворе образуется стойкая эмульсия? По какому признаку определялось образование стойкой эмульсии?

- Объясните механизм образования эмульсии.

- Напишите ряд соединений по мере увеличения их способности к образованию эмульсии.

- Какие соединения в организме обладают способностью образовывать эмульсии? Для какого процесса это необходимо?

- Укажите оптимальные условия гидролиза жира: фермент, активатор фермента, температура.

- Какие продукты образуются при переваривании жира?

- По какому признаку определялась глубина процесса переваривания жира?

- В каком отделе ЖКТ происходят процессы переваривания жира?

- Напишите уравнение реакции ступенчатого гидролиза жира. Назовите промежуточные и конечные продукты переваривания жиров.

- Каким последствиям приведет отсутствие поступления желчи в тонкую кишку вследствие закупорки желчного протока при желчнокаменной болезни или уменьшение секреции панкреатической липазы при остром панкреатите.

- Назовите незаменимые факторы питания, относящиеся к липидам.

- На основании полученных экспериментальных данных сделайте вывод о качестве исследуемого жира.

- На что указывает повышение кислотного числа жира в процессе хранения?

- Укажите какой из жиров является более качественным, если их кислотные числа равны 2,5 и 5,3?

20.  Что характеризует йодное число?

21.У какого жира йодное число больше: олеопальмитостеарин, пальмитоолеолинолен.

22.Какой жир имеет йодное число равное нулю: пальмитодистеарин, пальмитоолеостеарин.

23.В каких жирах преобладают непредельные жирные кислоты?

- На основании полученных экспериментальных данных сделайте вывод, что представляет собой по степени непредельности исследуемый жир?

- Какие жирные кислоты наиболее подвержены к перекисному окислению?

- Какие вещества обладают антиоксидантным свойством?

- Какая из ВЖК может быть предшественником в биосинтезе простагландина?

Стериды

- Из какой биологической ткани выделен холестерол?

- Какие цветные реакции выполнены на холестерол?

- Чем отличается холестерол от холестерида? Напишите формулы этих соединений. К какой группе органических соединений относятся эти вещества?

- Каким методом определено количественное содержание холестерола в биологических жидкостях.

- Какие биологически важные соединения образуются в организме из холестерола?

- Укажите предшественник в синтезе холестерола, напишите его формулу.

- В каких органах образуется холестерин при эндогенном синтезе? На какие нужды он используется.

- Как холестерин, синтезированный в печени, транспортируется в кровь. Назовите липопротеины, содержащие наибольшее количество холестерина.

Фосфолипиды

- На основании экспериментальных данных сделать вывод, к какому типу липидов принадлежит лецитин и к какой группе органических соединений относятся фосфолипиды?

- Назовите основные фосфолипиды организма.

- Напишите общую формулу фосфолипидов.

- По каким качественным реакциям определялось наличие ВЖК, глицерина, фосфорной кислоты, азотистого соединения в молекуле фосфолипида?

- Объясните амфифильные свойства фосфолипидов.

- Какие биологические функции выполняют липиды в организме?

Желчные кислоты

- Назовите желчные кислоты.

- Из какого соединения синтезируются желчные кислоты в печени? Напишите схему образования холиевой кислоты из холестерина.

- Какую роль играют желчные кислоты в организме?

- Напишите формулы некоторых желчных кислот.

- Сущность качественной реакции на желчные кислоты.

- Какие соединения участвуют в образовании парных желчных кислот, дайте название. Почему коньюгация первичных желчных кислот глицином или таурином в печени увеличивает их аммфифильность?

Кетоновые тела

- Назовите кетоновые тела, напишите их формулы.

- Где синтезируются кетоновые тела?

- При неполном окислении, каких соединений образуются кетоновые тела?

- При каких заболеваний происходит накопление кетоновых тел в организме?

- Какую роль выполняют кетоновые тела в организме?

- Какие качественные реакции проведены на кетоновые тела? Объясните механизм этих реакций.

- Выполнив качественные реакции на кетоновые тела в исследуемой жидкости, сделайте заключение о их наличие в исследуемом растворе.

- Напишите схему процесса превращения β-гидроксимасленой кислоты до углекислого газа и воды. Рассчитайте выход АТФ в этом превращении.

- Какие органы используют кетоновые тела в качестве источника энергии при длительном голодании.

- Почему при увеличении концентрации кетоновых тел в крови развивается ацидоз?

Лабораторная работа № 10

Работа 1.  Выделение белков из биологических образцов

Опыт 1 Осаждение белков (казеиногена, альбумина, глобулина) из молока

А. Осаждение казеиногена

Белок молока – казеиноген, как представитель фосфопротеидов, обладает кислыми свойствами, растворяется в слабых растворах щелочей, не свертывается при нагревании. В молоке казеиноген находится в виде растворимой в водных растворах кальциевой соли. В изоэлектрической точке (при рН среды 4,7) казеиноген становится электронейтральным, теряет свою устойчивость и выпадает в осадок.

Ход работы. В колбочку наливают 2,5 мл молока и 5 мл дистиллированной воды, содержимое колбочки перемешивают и добавляют по каплям 0,5 мл 3% раствора уксусной кислоты. Затем снова хорошо перемешивают и оставляют на 5-10 минут. Осадок (казеиноген и жиры) отфильтровывают, фильтрат разливают в четыре пробирки и используют в последующих работах (№ 257, 258, 259, 260). После промывания водой осадок растворяют на фильтре 1% раствором едкого натра. С полученной жидкостью проделывают биуретовую реакцию (работа 207) и объясняют результаты.

Б. Осаждение молочного альбумина и глобулина.

Молочный альбумин и молочный глобулин обладают всеми свойствами белков соответствующих групп.

Ход работы. В пробирку к 20-25 каплям фильтрата добавляют равное количество капель насыщенного раствора сернокислого аммония; выпадает осадок. Раствор фильтруют и фильтрат насыщают порошком сернокислого аммония; вторично появляется осадок.

Объяснить причину появления осадка до и после фильтрования.

Опыт 2  Выделение белков из мышечной ткани

А. Изучение химического состава мышц.

Ход работы.

- Подготовка материала для исследования. Мышцу тщательно освобождают от жира и соединительной ткани и хорошо измельчают ножницами или на мясорубке. 6-8 г полученной мышечной кашицы помещают в фарфоровую ступку, заливают 30 мл дистиллированной воды и растирают пестиком. После этого жидкость фильтруют через двойной или тройной слой марли в колбу или химический стакан.

Оставшуюся после фильтрования мышечную кашицу переносят с марлевого фильтра в фарфоровую ступку, заливают 3-4 мл 8% раствора хлористого аммония или 5% раствора хлористого калия, в течение 2-3 минут тщательно растирают и фильтруют через бумажный фильтр в другую колбу.

Водный и солевой экстракты из мышц, а также оставшуюся после фильтрования мышечную ткань используют для выполнения следующих работ.

- Изучение белковых веществ мышечной ткани.

А. Альбуминовая фракция белков мышц (миоген, миоальбумин).

В шесть пробирок отмеривают по 10-15 капель водного экстракта из мышечной ткани, содержащего альбуминовую фракцию. С экстрактом в первой пробирке производят биуретовую реакцию, а с экстрактом в других пробирках проделывают различные реакции осаждения: солями тяжелых металлов, сульфосалициловой кислотой, танином и желтой кровяной солью.

Б. Глобулиновая фракция белков мышц (миозин, актомиозин и др.). В три пробирки вносят по 10-15 капель приготовленного солевого экстракта мышц. В солевом экстракте, находящемся в первой пробирке, открывают экстракту во второй пробирке доставляют дистиллированную воду до появления мути или осадка нерастворимых в воде глобулинов, а к экстракту в третьей пробирке – равное количество насыщенного раствора сернокислого аммония. При полунасыщении экстракта солью глобулины выпадают в осадок.

Опыт 3 Выделение белка из костной ткани

А. Открытие неорганических составных частей костной ткани.

Неорганические вещества извлекают из костной ткани раствором серной кислоты. С этой целью в колбу помещают около 5 г костной ткани, 25 мл 0,5% раствора серной кислоты и оставляют стоять на 24 часа.

Б. изучение аминокислотного состава оссеина.

Ход работы. Оставшуюся после обработки серной кислотой органическую часть костной ткани кипятят в течение 15 минут с 20 мл дистиллированной воды. С полученным раствором проделывают цветные реакции на белки.

Опыт 4 Получение раствора яичного альбумина

Яичный белок представляет собой 10%-ный водный раствор нескольких белков и, в противоположность желтку, не содержит в заметных количествах других органических соединений, таких как липиды и углеводы.

Это заметно упрощает процедуру выделения белков. Почти 70% яичного белка составляет яичный альбумин, который легко отделить от глобулиновой фракции путем 10-кратного разведения яичного белка дистиллированной водой. В этом случае белки глобулиновой фракции выпадают в осадок и их легко отделяют от раствора фильтрованием или центрифугированием. Яичный альбумин остается в растворе.

Исследуемый материал: белок куриного яйца.

Реактивы: дистиллированная вода.

Оборудование: химические стаканы вместимостью 500 и 100 мл; цилиндры вместимостью 500 и 250 мл; мерная колба вместимостью 100 мл; воронка; стеклянная палочка с резиновым наконечником; складчатые фильтры.

Ход работы.

- Чтобы отделить белок от желтка, осторожно проделывают отверстия в скорлупе яйца с двух концов и выливают белок в стакан вместимостью 0,5 л. В тот же стакан приливают 250 мл дистиллированной воды и содержимое стакана тщательно перемешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником.

- Затем раствор переносят в мерный цилиндр, и объем раствора доводят до 300 мл добавлением дистиллированной воды. Раствор оставляют на 30 минут при комнатной температуре для образования хлопьевидного осадка глобулинов, затем разливают в пробирки по 20 мл.

Примечание. Работу, описанную в пунктах 1-2, выполняет и демонстрирует группе дежурный студент.

- 20 мл полученной суспензии дважды фильтруют через складчатый фильтр. Фильтрат, содержащий яичный альбумин, используют для дальнейшей работы.

- С фильтратом проделывают цветные реакции и определяют концентрацию белка. Для определения концентрации белка по методу Лоури 1 мл исходного раствора белка переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл. Объем жидкости в колбе доводят дистиллированной водой до метки. 1 мл разведенного раствора белка используют для количественного определения содержания белка.

Оформление работы. Кратко описывают условия полученного яичного альбумина; записывают результаты цветных реакций; вычисляют и записывают концентрацию белка в растворе.

Опыт 5 Выделение муцина из слюны

Муцины находят в слюне, в слизи пищеварительного тракта и других секретах слизистых желез.

Муцин – белок с кислыми свойствами, нерастворим в воде, но хорошо растворим в щелочах и соляной кислоте. Из щелочного раствора муцин осаждается уксусной кислотой, избыток которой не растворяет муцин.

Приборы. Штатив с пробирками. Стеклянные палочки.

Реактивы. Уксусная кислота, 1%-ный раствор. Гидроксид натрия, 10%-ный раствор. Соляная кислота, 0,1%-ный раствор. Сульфат меди, 1%-ный раствор, а-нафтол, 0,2%-ный раствор. Серная кислота, концентрированная.

Ход работы. В три пробирки собирают по 1-2 мл слюны и добавляют в каждую по каплям 1%-ный раствор уксусной кислоты до появления сгустков муцина. Осадок муцина в пробирках осторожно промывают водой, придерживая сгусток палочкой.

После промывания к сгустку муцина в первой пробирке добавляют 1 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия, размешивают и после растворения проводят биуретовую реакцию. Для этой цели добавляют еще 5-6 капель гидроксида натрия и 1-2 капли сульфата меди. Пробирку встряхивают и наблюдают появление розовой или фиолетовой окраски.

Во вторую пробирку прибавляют 1 мл 0,1%-ного раствора соляной кислоты и наблюдают растворение осадка.

В третью пробирку к сгустку муцина добавляют 5-6 капель сс-нафтола, перемешивают и осторожно добавляют концентрированную серную кислоту.

На границе двух слоев жидкости появляется фиолетовое окрашивание.

Реакция обусловлена наличием в простетической группе муцина моносахаридов и их производных, которые под влиянием серной кислоты превращаются в фурфурол и оксиметилфурфурол, а последние с а-нафтолом дают окрашенные соединения.

Выполнив опыты, оформите таблицу:

| Сырье | Выделяемый белок | Химическое строение | Роль белка | Метод выделения | Сущность метода | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко |  |  |  |  |  |  |
| Мышечная ткань |  |  |  |  |  |  |
| Костная ткань |  |  |  |  |  |  |
| Куриное яйцо |  |  |  |  |  |  |
| Слюна |  |  |  |  |  |  |

Работа 2  Качественное исследование белков

А.  Анализ аминокислотного состава белков.

Цветные реакции на белки.

Цветные реакции на белки являются реакциями на структурные элементы белка – аминокислоты, на пептидную связь и а-аминогруппу, входящую в состав аминокислот.

Цветные реакции проделывают в пробирках одновременно с 1% растворами яичного белка и желатина, которые имеют различный аминокислотный состав.

Полученные во время работы данные записывают в таблицу.

Опыт 1 Биуретовая реакция

Данная реакция является общей реакцией на белки. Она указывает на наличие в молекуле белка пептидных связей. Биуретовую реакцию дают также некоторые небелковые вещества, имеющие в своей молекуле не менее двух указанных выше связей, например:

NH2

О                                    /

//                                    С=О

С	           \

|  \                                        \

|	NH2     и биурет              NH

Оксамид   |	NH2                                                  /

|  /                                      С=О

С                                         \

\\                                         NH2

О

Ход работы. В пробирку к 5 каплям 1% раствора белка добавляют 3 капли 10% раствора едкого натра и 1 каплю 1% раствора сернокислой меди. После взбалтывания содержимое окрашивается в фиолетовый цвет.

Химизм. В щелочной среде находящиеся в белке пептидные связи, реагируя с сернокислой медью, образуют окрашенные медные солеобразные комплексы. Окраска этих комплексов, а следовательно, и жидкости зависит от количества пептидных связей. Промежуточные продукты гидролиза белков – полипептиды, имеющие в своем составе по сравнению с белком меньше пептидных связей, дают фиолетово-розовую или розовую окраску.

Опыт 2 Нингидриновая реакция

Реакция обусловлена наличием в белке остатков а-аминокислот.

Ход работы. В пробирку к 5 каплям исследуемого раствора (1% растворы белка или желатина) добавляют 3 капли 0,1% раствора нингидрина и нагревают до кипения. Через 2-3 минуты жидкость окрашивается в синий цвет.

Химизм. При нагревании белка с водным раствором нингидрина происходит реакция между аминокислотами, содержащими свободную а-аминогруппу, и нингидрином. В результате реакции образуются аммиак, углекислый газ, соответствующий альдегид и восстановленный нингидрин. Последний с аммиаком и второй молекулой нингидрина образует окрашенный в синий цвет продукт конденсации мурексидного строения.

Опыт 3 Реакции на серосодержащие аминокислоты

При гидролизе большинства белков освобождаются серосодержащие аминокислоты (цистеин, цистин), в состав которых входит тиогруппа. При нагревании со щелочью от этих аминокислот отщепляется сера в виде сероводорода, который открывают с помощью определенных реактивов. Серосодержащая аминокислота метионин при слабом щелочном гидролизе не разрушается, т.к. является более стойким соединением.

- Реакция Фоля.

Ход работы. К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 5 капель 30% раствора едкого натра и 1 каплю 5% раствора уксуснокислого свинца. При нагревании жидкость в пробирке постепенно темнеет и выпадает черный осадок сернистого свинца.

Химизм. а) уксуснокислый свинец, взаимодействуя с едким натром, образует плюмбит натрия:

(CH3COO)2Pb+2NaOH→Na2PbO2+2CH3COOH

плюмбит

натрия

б) CH2SH                   CH2OH

|	                        |

CHNH2+2NaOH→CHNH2+Na2S+H2O

|                              |            сернистый

|                                                    |                        натрий

|                              |

COOH                    COOH

цистеин                        серин

в) Na2PbO2+ Na2S+2H2O→PbS+4NaOH

сернистый

свинец

- Проба с нитропруссидом натрия.

Ход работы. К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 5 капель 30% раствора едкого натра и доводят жидкость до кипения.

После охлаждения добавляют 2 капли 5% раствора нитропруссида натрия. Жидкость в пробирке окрашивается в красно-фиолетовый цвет.

Химизм. при кипячении со щелочью происходит разрушение серосодержащих аминокислот и образование сернистого натрия, который, реагируя с нитропруссидом натрия, дает комплексную соль красно-фиолетового цвета:

Na2[Fe(CH)5NO]+Na2S→Na4[Fe(CH)5NOS]

Опыт 4 Реакция Миллона на тирозин

Реакция обусловлена наличием в молекуле белка циклической аминокислоты тирозина, имеющего в своем составе J фенольную группу.

Ход работы. К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 1 каплю реактива Миллона (раствор азотнокислых солей окиси и закиси ртути в азотной кислоте) и осторожно нагревают до кипения. Образуется осадок розового или красного цвета. (При проведении реакции не следует прибавлять избыток реактива).

Химизм. При нагревании с реактивом Миллона образуется нитропроизводное тирозина, которое, присоединяя ртуть, преращается в красного цвета ртутную соль нитротирозина.

Опыт 5 Ксантопротеиновая реакция

С помощью этой реакции открывают присутствие в молекуле белка циклических аминокислот – тирозина и триптофана.

Ход работы. К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 3 капли концентрированной азотной кислоты и осторожно нагревают. Осадок белка, образующийся после добавления кислоты, медленно растворяется, и жидкость в пробирке окрашивается в желтый цвет. После охлаждения осторожно добавляют 5 капель концентрированного раствора аммиака или 30% раствора едкого натра. Желтая окраска переходит в оранжевую.

Химизм. Входящие в состав тирозина и триптофана бензольные кольца при нагревании с азотной кислотой подвергаются нитрованию, образуя нитросоединения желтого цвета. При добавлении щелочи нитропроизводные циклических аминокислот превращаются в оранжевого цвета соли хиноидной структуры. Так, например, тирозин при нитровании переходит в нитротирозин, из которого при действии аммиака образуется аммонийная соль, имеющая хиноидную группировку. (В отличие от тирозина и триптофана бензольное кольцо фенилаланина подвергается нитрованию с большим трудом).

Опыт 6 Реакции на триптофан

Реакции основаны на способности аминокислоты триптофана в кислой среде вступать в реакцию с альдегидами, образуя окрашенные продукты конденсации.

Реакции Шульце-Распайля.

Ход работы. К 5 каплям исследуемого раствора добавляют 1 каплю 10% раствора сахарозы и после перемешивания осторожно по стенке, наклонив пробирку, подслаивают равный объем концентрированной серной кислоты. На границе двух слоев жидкостей появляется в виде кольца вишнево-красное окрашивание.

Химизм. Под влиянием концентрированной серной кислоты происходит гидролиз сахарозы, а затем обезвоживание образовавшихся из последней моносахаридов и превращение их в оксиметилфурфурал. Триптофан, реагируя с оксиметилфурфуралом, образует комплексное соединение, окрашенное в вишнево-красный цвет.

Опыт 7 Реакция на аргинин с гипобромитом

Данная реакция дает положительный результат с веществами, содержащими гуанидиновую группу, и указывает на присутствие в молекуле белков аминокислоты аргинина.

Ход работы. В пробирку к 5 каплям исследуемого раствора добавляют равный объем 10% раствора едкого натра и 2 капли 0,2% спиртового раствора а-нафтола.

После встряхивания к жидкости в пробирке прибавляют 3 капли 2% раствора гипобромита натрия (бромноватисто-кислого натрия) и содержимое вновь перемешивают.

В присутствии аргинина появляется красное окрашивание, которое бледнеет через некоторое время.

Химизм. при действии гипобромита натрия происходит конденсация а-нафтола с аргинином. В результате реакции образуется сложное соединение, имеющее красное окрашивание.

Опыт 8 Диазореакция Паули

Реакция обусловлена наличием в белке аминокислот гистидина, триптофана и тирозина.

Ход работы. В пробирку к 3 каплям 1% раствора сульфаниловой кислоты в 20% растворе соляной кислоты добавляют 3 капли 5% раствора азотистокислого натрия и перемешивают. К полученному диазореактиву добавляют 5 капель исследуемого раствора и после перемешивания жидкостей – 5 капель 10% раствора углекислого натрия. При наличии в белке указанных выше аминокислот жидкость окрашивается в оранжево-красный цвет.

Химизм. циклические аминокислоты гистидин, триптофан, тирозин с диазобензолсульфокислотой образуют окрашенные в оранжево-красный цвет азосоединения.

В.  Качественное исследование простейших групп сложных белков.

Опыт 9 Фосфопротеиды

Фосфопротеиды – сложные белки, содержащие в своей молекуле большое количество остатков фосфорной кислоты, которые связаны по типу сложных эфиров с находящимися в простом белке оксикислотами (серии, треонин). Представителями фосфопротеидов являются казеиноген молока, вителлин и фосвитин желтка куриного яйца и др.

Гидролиз казеина и открытие в гидролизате фосфорной кислоты.

Ход работы. В большую широкую пробирку помещают около 100 мг порошка казеина, добавляют 3 мл 10% раствора едкого натра, хорошо перемешивают  и, закрыв пробирку пробкой с обратным холодильников закрепляют ее металлической лапкой на штативе. Содержимое пробирки нагревают до кипения и кипятят на слабом огне 15-20 минут. После гидролиза жидкость охлаждают и нейтрализуют по лакмусу 10% раствором азотной кислоты до слабокислой реакции. Затем в гидролизате открывают присутствие фосфорной кислоты.

Опыт 10 Мукопротеиды (гликопротеиды, глюкопротеиды)

Мукопротеиды представляют собой сложные белки, состоящие из простого белка и простетической группы, в состав которой входят углеводы, их производные, а также серная и уксусная кислоты.

Мукопротеиды широко распространены в природе, они встречаются у животных, растений и микроорганизмов. Представителями мукопротеидов являются муцины и мукоиды.

Выделение муцина из слюны и изучение его свойств.

Муцины состоят из простого белка и простетической группы (сиаловые кислоты). Они находятся в слюне, в секрете, покрывающем внутреннюю поверхность пищеварительного тракта, и в других секретах слизистых желез. Это белки, обладающие кислотными свойствами, нерастворимые в воде, но растворимые в щелочах и соляной кислоте. Из щелочного раствора муцины можно осадить уксусной кислотой, избыток которой не растворяет муцины.

Ход работы. В три пробирки помещают по 10 капель слюны и добавляют в каждую по каплям 1% раствор уксусной кислоты до появления сгустков муцина. Осадки в пробирках осторожно (чтобы не потерять) промывают водой, придерживая сгустки стеклянной палочкой.

К образовавшимся сгусткам муцина в первую пробирку добавляют 10 капель 10% раствора едкого натра, размешивают и после растворения осадка муцина производят биуретовую реакцию.

Во вторую пробирку к сгустку муцина прибавляют 10 капель 0,1% раствора соляной кислоты и наблюдают растворение осадка.

В третью пробирку добавляют 5 капель спиртового раствора а-нафтола, встряхивают и осторожно подслаивают концентрированной серной кислотой. На границе двух слоев жидкости появляется фиолетовое кольцо.

Химизм. реакция обусловлена наличием в простетической группе муцина углеводов. Под влиянием серной кислоты из глюкозы образуется оксиметилфурфурал, который, реагируя с а-нафтолом, дает окрашенное в фиолетовый цвет – комплексное соединение.

Опыт 11 Открытие сиаловых кислот

- Реакция с уксусносернокислотным реактивом.

Ход работы. В пробирку наливают 5 капель слюны и 20 капель уксусносернокислотного реактива (95 частей ледяной уксусной кислоты и 5 частей концентрированной серной кислоты). Хорошо встряхнув, пробирку помещают на 30 минут в кипящую водяную баню, после чего наблюдают образование буровато-розового окрашивания.

Химизм. При взаимодействии сиаловых кислот со смесью серной и уксусной кислот получается комплексное соединение, имеющее буровато-розовый цвет.

- Реакция с дифениламином.

Ход работы. В пробирку наливают 5 капель слюны, 20 капель дифениламинового реактива (90 мл ледяной уксусной кислоты, 10 мл концентрированной серной кислоты и 1 г дифениламина). После встряхивания помещают пробирку на 30 минут в кипящую водяную баню. Содержимое окрашивается в сине-фиолетовый цвет.

Химизм. При нагревании сиаловых кислот с дифениламиновым реактивом образуется комплексное соединение сине-фиолетового цвета.

Работа №1

Выделенные из биологического материала белки (раздел 1) переводят в растворимое состояние. Полученные растворы белков используют для проведения их качественного и количественного исследования. Результаты опытов оформляют в виде таблицы:

| Объект исследования | Качественные реакции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Яичный белок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желатин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казеин молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муцин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Название качественных реакций:

- Нингидриновая

- Реакция Фоля

- С нитропруссидом натрия

- На  аргинин

- Милона

- Ксантопротеиновая

- Шульце-Распайля

- Адамкевича

- Диазореакция Паули

- Биуретовая

- На протестетическую группу сложного белка

Результаты опытов оформить в виде условных обозначений:

- реакция отрицательная

+ реакция слабо выражена

++ реакция выражена хорошо

Напишите формулы открытых в исследуемом растворе качественными реакциями α- аминокислот, дайте их полное и сокращенное название.

Охарактеризуйте эти кислоты по следующим признакам:

- характеристика радикала (анионные, катионные, полярные незаряженные, неполярные, карбоциклические, ароматические, гетероциклические, ациклические). Расположите  α- аминокислоты в ряд по увеличению полярности их радикалов;

- какие из радикалов проявляют свойство гидрофильности, а какие – гидрофобности;

- по биосинтезу в организме (заменимые, незаменимые);

- по функциональным группам (моноаминомонокарбоновые, моноаминодикарбоновые, диаминомонокарбоновые, диаминодикарбоновые, с другими функциональными группами);

- напишите уравнение образования пептида из исследованных  α- аминокислот; обозначьте в пептиде N- и С- концы; выделите пептидные связи; напишите другой пептид, состоящий из тех же  α- аминокислот; чем определяется многообразие количества пептидов и белков;

- дайте определение первичной, вторичной, третичной структуры белка; какую форму принимают эти структуры;

- покажите связи, возникновение которых приводит к образованию  α- спирали, β-структуры, глобулы; выпишите радикалы  α- аминокислот, радикалы которых могут участвовать в гидрофобных взаимодействиях, в образовании ионных, водородных связей, дисульфидных мостиков и других ковалентных связей;

- укажите  α- аминокислоты, располагающиеся преимущественно внутри белковой глобулы  при образовании третичной структуры, на поверхности белковой молекулы;

Работа 3  Физико-химические свойства белков.

Исследование физико-химических свойств белков.

Физико-химические свойства белка определяются особенностями его структурной организации, которая придает ему новые качества, отсутствующие у составляющих полипептидную цепь мономеров. Особенности физико-химических свойств белка лежат в основе многих приемов и методов, применяемых в клинико-биохимических лабораториях, фармацевтической практике и в экспериментальной биохимии для его выделения и очистки, качественного и количественного анализа.

Реакция осаждения белков.

Белки, подобно другим коллоидным системам, под влиянием разнообразных воздействий, легко выпадают из раствора в осадок. Часто приходится освобождать от  белков биологические жидкости (кровь, молоко) или различные экстракты, например, из мозга, печени и т.п. Для этого применяются различные способы осаждения. Поскольку растворы белков обладают свойствами гидрофильных коллоидов, то очевидно, что для количественного их осаждения необходимо устранить оба фактора устойчивости – разрушить защитную водную оболочку и снять электрический заряд. Существует значительное количество разнообразных методов – осаждения белков. Эти методы обычно делят на две группы. Первая группа – это обратимые реакции осаждения. При этих реакциях молекула белка сохраняет свои нативные свойства и получаемые осадки белков могут вновь быть растворимы в первоначальном растворителе. К обратимым реакциям осаждения относится большинство реакций высаливания белков, а также осаждение различными водоотнимающими реактивами (спирт, ацетон, при непродолжительном: их действии, при низкой температуре).

Вторая группа реакций осаждений состоит из необратимых реакций, при которых белки претерпевают глубокие изменения и не могут быть вновь растворимы в первоначальном растворителе (осаждение солями тяжелых металлов, алкалоидными реактивами, концентрированными минеральными кислотами, органическими кислотами, нагреванием). В этих случаях происходит денатурация белка, т.е. глубокое изменение белка, при котором он утрачивает свои нативные свойства.

Опыт 1 Высаливание белков (обратимое осаждение)

Высаливанием белков называется осаждение с помощью значительных количествах солей щелочных и щелочноземельных металлов (обычно пользуются (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCL MgSO4). Для высаливания различных белков требуется разная концентрация одних и тех же солей. Например, глобулины осаждаются при 50%-ном насыщении раствора сульфатом аммония, а альбумины – при 100%-ном насыщении. Следовательно, создавая соответствующую концентрацию солей, можно выделить различные белки.

Высаливание сернокислым аммонием.

Ход работы. В пробирку наливают около 3 мл раствора белка или сыворотки крови, прибавляют равный объем насыщенного раствора сернокислого аммония и перемешивают. Получается полунасыщенный раствор, в осадок выпадает глобулин. Через несколько минут глобулин отфильтровывают. В фильтрате остается другой белок – альбумин. Для высаливания альбумина в фильтрат добавляют тонко измельченный порошок сернокислого аммония до насыщения, т.е. до тех пор, пока новая порция порошка останется нерастворенной. Выпавший в осадок альбумин отфильтровывают. С фильтратом проделывают биуретовую реакцию. Отрицательная реакция указывает на отсутствие белка в растворе, т.е. на полное его осаждение.

Осаждение белков спиртом.

В пробирку наливают 1-2 мл раствора яичного белка и около 1 мл этилового спирта. Наблюдают появление белой мути, а затем осадка. Часть содержимого пробирки переносят в другую пробирку и добавляют в нее 3-4 мл воды. Происходит растворение осадка. Более полное растворение осадка наблюдается в том случае, когда спирт и раствор белка предварительно охлаждены до 0°.

Сущность реакции. Под действием спирта, обладающего гидрофильными свойствами, частицы белка теряют гидратную оболочку и выделяются из раствора. Осаждение является обратимым, и при уменьшении концентрации спирта (разбавление водой) белок снова переходит в растворенное состояние. При длительном контакте со спиртом происходит денатурация белка, и осаждение становится необратимым.

Осаждение белков ацетоном.

В пробирку наливают 0,5 мл 1% раствора желатина и 1 мл ацетона. Наблюдают образование белого осадка. Затем к содержимому пробирки прибавляют 1-2 мл воды и отмечают растворение осадка.

Опыт 2 Необратимые реакции осаждения

Свертывание белков при нагревании

В пять пробирок наливают по 2 мл раствора белка.

- Нагревают содержимое первой пробирки. Осадок появляется до того, как жидкость закипит.

- Добавляют во вторую пробирку одну каплю 1% раствора уксусной кислоты и нагревают. Хлопьевидный осадок белка выпадает скорее и полнее, чем в первой пробирке.

- Добавляют в третью пробирку около 0,5 мл 10% раствора уксусной кислоты и нагревают. Осадок белка не образуется даже при кипячении.

- В четвертую пробирку добавляют 0,5 мл 10% раствора уксусной кислоты, несколько капель насыщенного раствора хлорида натрия и нагревают. Образуется осадок белка.

- В пятую пробирку добавляют 0,5 мл 1% раствора гидроксида натрия и нагревают. Осадок не образуется даже при кипячении.

Объясните эти явления.

Осаждение белков минеральными кислотами.

Концентрированные минеральные кислоты вызывают необратимую коагуляцию белков.

Ход работы. В три пробирки осторожно наливают по 10-15 капель концентрированных кислот: соляной, серной и азотной. Наклонив пробирки на 45°, наслаивают на кислоту равный объем 1% раствора белка и наблюдают появление на границе двух слоев жидкостей белого кольца выпавшего в осадок белка. После встряхивания осадок белка растворяется в пробирках с серной и соляной кислотами и не изменяется под влиянием азотной кислоты.

Сущность реакции. Под влиянием концентрированных кислот наблюдаются дегидратация и последующая денатурация белка, в результате чего он теряет устойчивость и выпадает в осадок. При встряхивании жидкости в присутствии серной и соляной кислот, по-видимому, происходит перезарядка и частичный гидролиз белка, и он растворяется. Механизм действия азотной кислоты на денатурированный белок пока еще не установлен.

Реакция осаждения белка концентрированной азотной кислотой (проба Геллера) широко применяется в лабораторной практике, т.к. она очень чувствительная и позволяет открыть белок при его содержании в растворе до 0,0033%.

Осаждение белка солями тяжелых металлов.

Под влиянием ионов солей тяжелых металлов происходит необратимая коагуляция белка. На свойстве белков образовывать нерастворимые осадки с солями тяжелых металлов основывается использование их в качестве противоядия при отравлениях тяжелыми металлами (ртутные, свинцовые отравления).

Ход работы. В три пробирки наливают по 5 капель 1% раствора белка и добавляют: в первую – 1 каплю 5% раствора сернокислой меди, во вторую – 1 каплю 5% раствора азотнокислого серебра и в третью – 1 каплю 5% раствора уксуснокислого свинца. Во всех пробирках появляется осадок белка. При добавлении избытка реактивов наблюдается растворение осадка в первой и третьей пробирках.

Сущность реакции. Катионы тяжелых металлов, адсорбируясь на поверхности белковых молекул, вызывают коагуляцию белка, т.к. образуют прочные, нерастворимые в воде соединения.

Некоторые тяжелые металлы (свинец, медь) снимают электрический заряд с молекулы белка, а при избытке осадителя происходит перезарядка и растворение образовавшегося осадка.

Осаждение белка алкалоидными реактивами.

К алкалоидным реактивам относят те вещества, которые вызывают осаждение алкалоидов. Эти же вещества осаждают и белки, т.к. подобно алкалоидам белки в своей молекуле содержат гетероциклические азотосодержащие группировки (индол, имидазол, пиррол и др.). Осаждение белков алкалоидными реактивами происходит только в кислой среде.

Ход работы. В четыре пробирки наливают по 5 капель 1% раствора яичного белка и добавляют в каждую пробирку по 2 капли 1% раствора уксусной кислоты. Затем, встряхивая пробирку после каждой капли, прибавляют: в первую – 2 капли насыщенного раствора пикриновой кислоты, во вторую – 2 капли насыщенного раствора танина, в третью – 3 капли 5 % раствора железистосинеродистого калия и в четвертую – 3 капли насыщенного раствора фенола. Во всех четырех пробирках белок выпадает в осадок.

Осаждение белка органическими кислотами.

Органические кислоты – трихлоруксусная и сульфосалициловая – являются специфическими и очень чувствительными реактивами на белок. Они широко применяются в клинических лабораториях для открытия белка в биологических жидкостях. Следует иметь в виду, что трихлоруксусная кислота осаждает только белковые молекулы, в то время как сульфосалициловой кислотой можно осадить и высокомолекулярные полпептиды (чувствительность последней реакции – 0,0015%).

Ход работы. В две пробирки наливают по 5 капель 1% раствора яичного белка и добавляют: в первую – 2 капли 10% раствора трихлоруксусной кислоты, во вторую – 1 каплю 10% раствора сульфосалициловой кислоты. В обеих пробирках появляется белый осадок белка.

Для открытия белка можно воспользоваться и другими реакциями.

Результаты опытов оформите в виде таблицы:

| Действующий фактор | Механизм действия реагента |
| --- | --- |
| Сульфат аммония |  |
| Органические кислоты |  |
| Высокая температура |  |
| Минеральные кислоты и щелочи |  |
| Спирт, ацетон |  |
| Соли тяжелых металлов |  |
| Мочевина |  |

Объясните механизм бактерицидного действия антисептических средств.

Расскажите о применении денатурирующих агентов в медицине, пищевой промышленности.

Опыт 3 Определение ИЭТ белков

В пробирки с приготовленными ацетатными буферными растворами прибавить по две капли молока, начиная с пробирки в которой pH буфере составляет 5,5. Содержимое пробирки взбалтывают. Найти pH, при котором белок наименее заряжен и более полно выпадает в осадок. Это и будет ИЭТ белка казеина.

Белок как амфотерный полиэлектролит содержит положительные и отрицательные заряды, соотношение которых определяется количеством кислых и основных аминокислот в его макромолекуле. Заряженность молекулы белка является одним из факторов его устойчивости в растворах, так как мешает слипанию белковых частиц и выпадению их в осадок. На общий заряд макромолекулы белка влияет pH среды. Для каждого белка существует значение pH, при котором сумма положительных и отрицательных зарядов его равна нулю. Это состояние белка называется изоэлектрическим, а соответствующее такому состоянию значение pH называется изоэлектрической точкой (ИЭТ). В ИЭТ растворы белков неустойчивы и белки легко выпадают в осадок особенно в присутствии водоотнимающих веществ (этиловый спирт, ацетон и т.д.).

Реактивы. Уксусная кислота, 0,1 М раствор; ацетат натрия, М раствор; этиловый спирт, 96%-ный.

Оборудование. Пипетки вместимостью 1 и 2 мл; штатив с пробирками.

Материал. Казеин, 0,1%-ный раствор или молоко.

Работа №1 Определение ИЭТ белка.

Приготовить по 10 мл ацетатного буферного раствора с рН от 3,7 до 5,5  (таблица)

| № пробирки | Состав ацетатной буферной смеси, мл |  | рН смеси | Степень мутности раствора белка | рН (иэт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1н СН3 СООН | 0,1н СН3 СОО Nа |  |  |  |
| 1 | 9 | 1 | 3,7 |  |  |
| 2 | 8 | 2 | 4,0 |  |  |
| 3 | 5 | 5 | 4,6 |  |  |
| 4 | 3 | 7 | 5,0 |  |  |
| 5 | 2 | 8 | 5,2 |  |  |
| 6 | 1 | 9 | 5,5 |  |  |

Прибавить по 2 капли раствора белка в каждую пробирку, начиная с пробирки, рН которой 5,5.Через 5 минут отметить степень мутности растворов по пятибалльной шкале:

  - отсутствие помутнения

  - слабое помутнение

  - умеренное помутнение

  - сильное помутнение

  - очень сильное помутнение.

Найти рН, при котором белок наименее заряжен и более полно выпадает в осадок. Это и будет ИЭТ белка.

Опыт 4 Диализ белков

Диализ демонстрирует макромолекулярную природу белка. Как и все высокомолекулярные соединения, белок не проникает через искусственные (например, целлофан, пергамент и др.) и биологические мембраны, что позволяет использовать диализ как метод очистки белка от низкомолекулярных соединений. В опыте используют прибор диализатор.

Простейший диализатор представляет собой сделанный из целлофана или другого подобного ему материала мешочек, наполненный раствором очищаемого белка и погруженный в стакан с дистиллированной водой.

Реактивы. Сульфат аммония, насыщенный раствор; хлорид бария, 5%-ный раствор; биуретовый реактив.

Оборудование. Целлофан, предварительно разрезанный на куски размером 125х125 мм (можно применять заводской диализаторный материал); стакан с дистиллированной водой; стеклянные палочки; резиновые колечки; штатив с пробирками; пипетки.

Материал. Раствор яичного белка или сыворотка крови.

Метод основан на способности мембран задерживать макромолекулы белка и пропускать неорганические ионы.

Ход работы. К 5 мл раствора яичного белка (или сыворотки крови) добавляют каплю насыщенного раствора сульфата аммония и перемешивают. Отбирают в две пробирки по 10 капель раствора и проделывают в одной из них биуретовую реакцию, а в другой – пробу на сульфаты. При  проведении пробы на сульфаты добавляют 2-3 капли раствора хлорида бария.

Целлофану, предварительно замоченному в дистиллированной воде, придают форму мешочка, который примерно на глаз заполняют исследуемым раствором белка. Края мешочка зажимают между двумя стеклянными палочками, которые прижимают друг к другу с помощью надетых с двух концов резиновых колечек.

Мешочек погружают в стакан с дистиллированной водой, положив зажимающие его стеклянные палочки на края стакана. Уровень жидкости в мешочке не должен быть выше уровня жидкости в стакане.

Через час после начала диализа берут две пробы (по 10 капель) наружной жидкости (диализат). С одной из них проводят биуретовую реакцию на белок, а с другой – реакцию на сульфаты, добавляя 2-3 капли хлорида бария.

Проделывают пробы на белок и сульфаты с жидкостью внутри мешочка.

Оформление работы. Результаты оформить в виде таблицы, отметив знаками «плюс» или «минус» наличие реакции:

Диализатор в рабочем состоянии.

| Определяемые компоненты | До диализа |  | После диализа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешняя жидкость | Внутренняя жидкость | Внешняя жидкость | Внутренняя жидкость |
| Белок SOi2- |  |  |  |  |

В выводах отметить, какое свойство белка демонстрирует метод диализа и возможность его применения.

Практическое значение работы. Метод диализа используется для отделения низкомолекулярных органических примесей и неорганических ионов при очистке белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т.д. в биохимических исследованиях или при получении лечебных препаратов (например, белковых). Способ диализа положен в основу работы аппарата «искусственная почка», который применяется для очищения крови от природных низкомолекулярных «шлаков» и токсических соединений.

- По величине ИЭТ определите, какие α- аминокислоты преобладают в молекуле исследуемого белка? Какой заряд  будет иметь молекула белка при рН =7?

- Определите заряд ранее рассмотренного в разделе 2 пептида при рН=7, рН< 7, рН>7. В каком направлении будет происходить движение пептида в электрическом поле при рН=7 (к катоду или к аноду)?

- Выберите методы, с помощью которых можно разделить смесь пептидов, белков на индивидуальные. Укажите физико-химические свойства молекул, лежащие в основе выбранных методов.

- Каким методом можно очистить белок от ионов и низкомолекулярных соединений? Сущность метода

Работа 4  Количественное определение белков, аминокислот в биообразцах

Опыт 1 Рефрактометрическое определение белков

Из физических методов определения концентрации белков в биологических жидкостях широкое распространение получил рефрактометрический способ, основанный на показателях преломления света белковыми растворами и чистым растворителем (водой). Коэффициентом рефракции (показатель преломления n) называют отношение синуса угла падения луча света к синусу угла его преломления:

n=sina/sinp

Между показателем преломления (n) и концентрацией вещества в растворе для многих соединений характерна прямая зависимость.

Пользуясь специальными таблицами, можно найти содержание вещества в растворе по его показателю преломления, в том числе и для растворов белка. Этот способ особенно удобен для определения концентрации белка в сыворотке крови, лимфе и других биологических жидкостях. Коэффициент преломления раствора белка находят с помощью специального прибора - рефрактометра. Для этого используют рефрактометры ИРФ-22 с точностью отсчета 10~4 - 10~5, допускающие работу не с монохроматическим, а с белым светом и требующие для проведения определения несколько капель раствора.

Приборы. Рефрактометр, фильтровальная бумага, вата, стеклянные палочки.

Реактивы. Смесь спирта с эфиром (1:1). Сыворотка крови, дистиллированная вода.

Ход работы. Перед началом работы проверяют правильность установки прибора на нуль при помощи специальных призм или по дистиллированная воде, коэффициент преломления которой равен 1,33.

Для этого на поверхность измерительной призмы наносят несколько капель воды и осторожно закрывают головку. Осветительным зеркалом 9 пучок света направляют через осветительную призму так, чтобы он равномерно осветил поле зрения. Маховичком устанавливают индекс отсчета (неподвижный горизонтальный штрих сетки) на 1,333, винтом компенсатора 8 устраняют окрашенность границы светотени. При правильной настройке прибора граница раздела светового и темного полей должна совпадать с визирным перекрестием.

Проверив настройку прибора, тщательно вытирают воду на призме. Для определения общего белка сыворотки крови 1-2 капли ее наносят на измерительную призму и, глядя в окуляр, вращением маховичка совмещают границу темного и светлого полей с перекрестием нитей. Затем по шкале показателей преломления снимают отсчет. По шкале делают отсчет целых, десятых, сотых и тысячных долей показателя преломления; десятитысячные доли оцениваются на глаз.

Расчет. Определив показатель преломления исследуемой сыворотки, по таблице Рейса находят соответствующее содержание белка.

Опыт 2 Определение азота аминных групп формольным титрованием

Аминным азотом называют азот аминогрупп аминокислот, полипептидов и белков. Знание количества аминного азота имеет важное значение для изучения состава и структуры белковой молекулы, а также продуктов ее гидролиза. По приросту аминного азота можно следить за скоростью гидролиза белка и изучать активность протеолитических ферментов (катепсинов). Определение аминогрупп в биологических объектах служит дополнительной характеристикой обмена белков и аминокислот в организме.

Известно, что аминокислоты являются амфотерными электролитами, т.е. обладают кислыми и основными свойствами. Поэтому непосредственное титрометрическое определение аминных или карбоксильных групп в молекуле аминокислот или белка невозможно.

Названный метод основан на способности формальдегида связывать свободные аминогруппы с образованием метиленовых производных аминокислот (Шиффовы основания), после этого карбоксильные группы можно оттитровать раствором щелочи:

СН2 N Н2                                                                             СН2  N=СН2

|                        +        О=СН2        →                 |

COOH                                                        СООН

СН2 N =СН2                                                                     СН2  N=СН2

|                        +       Na ОН        →                 |                                    + Н2О

COOH                                                      СООNa

По количеству карбоксильных групп, нейтрализованных щелочью, вычисляют количество свободных аминогрупп, находящихся в растворе аминокислот. Большинство аминокислот содержит эквивалентное количество аминных и карбоксильных групп в молекуле.

Приборы. Коническая колба на 50 мл, пипетка на 5 мл с делениями, пипетка на 20 мл, бюретка на 10 мл.

Реактивы. Глицин, 0,25%-ный раствор, фенолфталеин 0,1%-ный раствор, гидроксид натрия 0,1н. раствор, формольная смесь, которую готовят перед началом работы. К 6 мл 20%-ного раствора формальдегида добавляют 1 каплю фенолфталеина и прибавляют из бюретки каплями 0,1 н. раствор гидроксида натрия до покраснения раствора.

Ход работы. В коническую колбу отмеривают 3 мл 0,25%-ного раствора глицина, добавляют 1 каплю фенолфталеина и 0,1 н. раствор едкого натра до покраснения жидкости.

Затем в нейтрализованный раствор глицина отмеривают 2 мл пипеткой формольной смеси (красная окраска раствора исчезает). В бюретку наливают 0,1 н. раствор гидроксида натрия и титруют до появления красной окраски. Отмечают количество 0,1н. раствора едкого натра, израсходованного на титрование, и производят расчет.

Расчет. Предположим, что количество 0,1н. раствор щелочи, израсходованного на титрование 3 мл 0,25%-ного нейтрализованного раствора глицина, оказалось равным 0,98 мл, а 1 мл 0,1 н. раствора щелочи соответствует 1,4 мг азота. Умножив количество мл 0,1 н. раствора щелочи, пошедший на титрование, на 1,4 узнаем количество аминного азота, находящегося в 3 мл 0, 25%-ного раствора глицина:

0,98 - 1,4 = 1,37 мг, или 0,00137 г.

Это количество азота содержится в 3 мл 0, 25%-ного раствора глицина или в 0,0075 г аминокислоты.

Если в 0,0075 г глицина содержится 0,00137 г азота, то в 100 г глицина содержится х г азота. Откуда 100* 0,00137 = 18,2 г азота.

Следовательно, количество аминного азота в исследуемом глицине составляет 18,2 г азота.

Аналогично проводят исследование гидролизата белка. Для этой цели в коническую колбу точно отмеривают 3 мл 0, 25%-ного раствора гидролизата и проводят с ним все операции, как описано для глицина.

Примечание. Метод формольного титрования в сущности прост, но надо помнить, что точные цифры можно получить только с моноаминокарбоновыми кислотами жирного ряда. Диаминокислоты дают заниженные данные, а дикарбоновые аминокислоты и тирозин, наоборот, завышенные.

Опыт 3 Определение содержание белка в биохимических жидкостях методом осаждения с азотной кислотой (по методу Стольникова)

В основу количественного определения белка в моче положена качественная реакция на белок с азотной кислотой. Путем разведения мочи концентрация белка в ней доводится до минимума, при котором реакция еще получается между второй и третьей минутами после добавления кислоты.

Ход работы. Берут шесть пробирок. В первую и вторую отмеривают по 1 мл мочи, во вторую и во все остальные - по 1 мл воды. Затем из второй пробирки 1 мл жидкости переносят в третью, из третьей после перемешивания в четвертую, и т.д. Из последней пробирки 1 мл жидкости выливают. Таким образом, в первой пробирке моча не разведена, во второй разведена в 2 раза, в третьей- в 4 раза, в четвертой - в 8 раз, в пятой -в 16 раз и в шестой - в 32 раза.

С разведенной мочой поочередно проделывают реакцию с азотной кислотой, для чего пипеткой осторожно по стенке на дно пробирки спускают около 1 мл азотной кислоты и наблюдают, в течении какого времени появится белое кольцо. Необходимо найти такое разведение, при котором кольцо образуется между второй и третьей минутами после добавления азотной кислоты.

Расчет. Опытным путем было найдено, что при соблюдении указанных условий (появление белого кольца в месте соприкосновения жидкостей между второй и третьей минутами после добавления кислоты) количество белка в разведенной моче равно 0,0033%. Зная степень разведения, вычисляют содержание белка в % в неразведенной моче.

Пример расчета. Допустим, что белое кольцо после добавления азотной кислоты появилось между второй и третьей минутами в шестой пробирке, в которой моча разведена в 32 раза. Тогда количество белка в неразведенной моче равно:

0,0033 · 32=0,1056%

Опыт 4 Количественное определение белка биуретовой реакцией

В основе метода лежит биуретовая реакция. Все белки обладают способностью в щелочной среде давать с раствором сульфата меди фиолетовое окрашивание. Интенсивность развивающейся окраски пропорциональна концентрации белка в растворе.

Реактивы. Растворы белка неизвестной концентрации и с содержанием белка 0,5, 1 и 1,5%, биуретовый реактив.

Приборы и реактивы. Штативы с пробирками, бюретки для растворов белка и биуретового реактива, ФЭК, кюветы с толщиной слоя 1 см.

Ход работы. В четыре сухие пробирки отмеривают из бюреток по 1 мл  раствора белка. В первые три пробирки помещают стандартные растворы с содержанием белка 0,5 и 1, 1,5%. Эти пробы служат для построения колибровочной кривой. В четвертую пробирку наливают раствор с неизвестной концентрацией белка, которую нужно определить.

В каждую пробирку наливают по 4 мл биуретового реактива. Содержимое пробирок хорошо перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 20 мин для развития окраски. Окрашенные растворы колориметрируют на ФЭКе в кюветах с толщиной слоя 1 см, пользуясь зеленным светофильтром (длина волны 540 нм). В качестве контрольного раствора при измерении на ФЭКе используют биуретовый реактив. Строят калибровочный график, откладывая на оси абсцисс известные концентрации стандартных растворов белка, а на оси ординат - соответствующие значения оптической плотности. Зная оптическую плотность раствора белка с неизвестной концентрацией, по калибровочной кривой находят в нем содержание белка.

Оформление работы. Записывают принцип метода, зарисовывают калибровочный график зависимости оптической  плотности от концентрации стандартного раствора белка. Пользуясь этим графиком, рассчитывают содержание белка в испытуемом растворе и записывают результат.

Опыт 5 Определение содержания козеиногена в молоке

Определение козеингена в молоке основано на том, что казеиноген имеет, кислую реакцию  и поэтому разница между объемом раствора, необходимым для нейтрализации собранного молока, и объемом, истраченным на нейтрализацию сыворотки после осаждения казеиногена - это объем щелочи, которое требуется для нейтрализации казеиногена. Зная эквивалентную массу казеиногена, можно определить его количество в молоке.

Приборы и реактивы. Складчатые бумажные фильтры, сепарированное молоко, 0,02 моль/л раствор серной кислоты, 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина, 0,1 моль/л раствор гидроксида калия. Конические колбы, воронки стеклянные, цилиндры мерные, пипетки, бюретки, капельницы.

Ход работы. Готовят две колбы (А и Б) объемом 200 мл. В колбу А наливают 40 мл воды и 20 мл молока, в колбу Б - 20 мл воды и 10 мл молока. Затем в колбу А вносят каплями, перемешивая, раствор серной кислоты до выпадения казеиногена в осадок. Фиксируют количество истраченного на титрование раствора серной кислоты, объем которой равен половине объема, добавленного в колбу А. Раствор в колбе А доливают дистиллированной водой до объема 100 мл и фильтруют в колбу Ах. Фильтрат, который является сывороткой молока, из колбы Ах перенося в колбу А2 в объеме 50 мл. В колбы А2 и Б добавляют по 1 мл раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроксида калия до появления слабо-розового окрашивания.

Массовую концентрацию казеиногена в молоке (мг/мл) рассчитывают по формуле:

С= (А-В) f Q/V

где А и В - объемы в (мл) раствора гидроксида калия, истраченные на титрование собранного молока и сыворотки соответственно, f - коэффициент поправки на титр 0,1 моль/л раствора гидроксида калия, Q - масса казеиногена, эквивалентная 1 мл 0,1 моль/л раствора гидроксида калия (11,315 мг), V - объем молока, используемый для анализа (10 мл).

Опыт 6 Определение свободных аминокислот методом распределительной хроматографии на бумаге

Метод основан на разной скорости передвижения аминокислот на бумаге в зависимости от коэффициента распределения их между неподвижной (вода с примесью фенола) и подвижной (фенол, насыщенный водой) фазами растворителя.

Ход работы. Берут пинцетом за конец полоску бумаги (не касаться бумаги пальцами!), прокалывают его иглой с ниткой, которую завязывают петлей длинной 5-6 см. на противоположном конце полоски, отступив от края на 2 см, проводят простым карандашом линию старта раствора смеси аминокислот. Полоску укладывают на лежащие стеклянные пробирки и наносят 0,2 мл раствора смеси аминокислот, но не сразу, а порциями. После нанесения каждой порции пятно подсушивают, чтобы оно не расплывалось за пределы очерченного карандашом кружка.

В сухую пробирку с помощью пипетки вносят 2 мл фенола, насыщенного водой (при работе с фенолом соблюдать осторожность: вызывает ожоги! Не насасывать его в пипетку ртом!), следя за тем, чтобы не смочить стенки пробирки.

Ставят пробирку в штатив строго вертикально. Осторожно, держа за нитку опускают в пробирку полоску бумаги, погружая ее нижний конец в растворитель не более чем на 2-3 мм, и закрепляют ее в висячем положении, прижав петлю плотно закрытой пробкой.

Помещают штатив с пробиркой в термостат (при 37º-38º С) на 1,5 ч.

Затем вынимают полоску, подвешивают ее за петлю в сушильном шкафу и выдерживают при 100º-105º С в течение 10 мин. Для проявления хроматограммы полоску переносят в чашку Петри, в которую налито 15 мл раствора нингидрина, держа ее пинцетом, проводят через раствор и вновь помещают в сушильный шкаф при той же температуре.

Оформление работы. Зарисовать в рабочем состоянии прибор, отметив положение аминокислот на хроматограмме. Измерить линейкой расстояния (в мм) a и b для каждой аминокислоты и рассчитать их Rf. В выводе отметить возможность разделения хроматографией на бумаге разных аминокислот.

Практическое значение работы. Хроматографический анализ свободных аминокислот в сыворотке крови, моче и других жидких средах применяется в клинике для диагностики наследственных заболеваний обмена аминокислот, патологии печени, почек, а также при оценке степени тяжести сахарного диабета: в фармации – для контроля качества белковых гидролизатов и препаратов смеси аминокислот, а в научных экспериментах – для изучения аминокислотного состава гидролизатов очищенных белков.

__a__

Rf =     b

Где, Rf – скорость перемещения аминокислот ви коэффициентом;

a – расстояние от места нанесения раствора смеси аминокислот (линия старта) до центра пятна конкретной аминокислоты, мм;

b – путь пройденный растворителем от линии старта до его фронта после окончания хроматографии, мм.

- Какими методами определяется концентрация белка в исследуемом растворе?

- Измеряемая физическая величина (свойства) в каждом методе определения.

- Какой из использованных методов относится к химическим, физическим, физико-химическим?

- С какой целью определяется концентрация белка в биологических жидкостях?

- Выполнив опыты, заполните таблицу.

| Название метода | Измеряемая физическая величина (свойство) | Тип метода определения | Концентрация белка в исследуемом растворе | Относительная ошибка (Т-Э) О = ------- 100 Т ) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работа 5 Переваривание белков

Опыт 1 Исследование действия пепсина

Пепсин действует на внутренние пептидные связи, расщепляя белки на пептиды. О действии пептида на белок можно судить, наблюдая растворение кусков названных белков. Полученный раствор дает положительную биуретовую реакцию, указывающую на появление в растворе пептидов.

Ход работы. Для опыта берут пять пробирок и в четыре из них отмеривают по 2 мл 0,1%-ного раствора пепсина в 0,2%-ном растворе соляной кислоты или по 1 мл желудочного сока. Содержимое второй пробирки нейтрализуют по лакмусу 1%-ным раствором соды, содержимое третьей пробирки подщелачивают 0,4%-ным раствором щелочи.

Содержимое четвертой пробирки кипятят в течении 2-3 минут для инактивации фермента. В пятую пробирку отмеривают 1 мл 0,2%-ного раствора соляной кислоты. Затем во все пять пробирок добавляют одинаковые кусочки фибрина и помещают их в термостат при 38°-40°.

Через 30-45 минут пробирки  вынимают из термостата и отмечают изменения, прошедшие в них. Затем отфильтровывают, содержимое во всех пробирок и с фильтратом проделывают биуретовую реакцию.

Полученные результаты вносят в таблицу и делают выводы.

| № про- бирки | Состав пробы | Субстрат | Фермент | рН | T,С | Видимые изменения белка | Биуре- товая реакция | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт 2 Переваривание белков ферментами поджелудочной железы

Переваривание белков в двенадцатиперстной кишке происходит под действием ферментов поджелудочной железы трипсина и химотрипсина, которые действуют как на белки, так и на продукты расщепления белков - пептиды, расщепляя их до коротких пептидов и небольшого количества свободных аминокислот. В качестве источника ферментов в опыте используют 2%-ный раствор панкреатина в 0,5%-ном растворе карбоната натрия. В качестве субстрата - кусочки белка сваренного куриного яйца.

В три пробирки наливают по 1 мл раствора панкреатина. Содержимое первой пробирки кипятят 2 минуты и охлаждают под струей холодной воды. Содержимое второй пробирки нейтрализуют 1%-ным раствором уксусной кислоты до кислой реакции по лакмусу.

Во все три пробирки опускают по кусочку яичного белка и помещают их в термостат при температуре 37°-40°С.

Через 40-60 минут пробирки вынимают, перемешивают, отмечают видимые изменения и проделывают биуретовую реакцию со всеми пробирками.

Полученные результаты вносят в таблицу и делают выводы.

Контрольные вопросы:

- Назовите оптимальные условия для протекания процесса переваривания белков под действием ферментов пепсина, трипсина, химотрипсина.

- В чем проявляется специфичность действия этих ферментов?

- Напишите уравнения реакции переваривания гептапептида под действием исследуемых ферментов.

- К какой группе ферментов (экзопептидазы, эндопептидазы) относятся исследуемые  биологические катализаторы?

- К какому типу химических реакций относятся процессы переваривания?

- К какому классу ферментов относятся биокатализаторы, участвующие в процессах переваривания белков?

Работа 6  Исследование продуктов обмена белков

Опыт 1 Открытие аммонийных солей

В пробирку отмеривают 15-20 капель мочи, прибавляют 5-6 капель известкового молока и слегка подогревают. У края пробирки укрепляют смоченную водой полоску красной лакмусовой бумаги. Через некоторое время лакмусовая бумага синеет.

Химизм. Аммиак, образующийся из аммонийных солей под влиянием известкового молока, окрашивает красную лакмусовую бумагу в синий цвет:

2NН4Сl  + Са(ОН)2  → 2NН3 + СаСl2 + 2Н2О

Опыт 2 Определение содержания аммиака

В норме за сутки с мочой выводится 0,5 -1 мг аммиака (в виде аммонийных солей). Увеличение его количества наблюдается при употреблении пищи, богатой белками, во всех случаях ацидоза (значительные количества аммиака идут на нейтрализацию кислот и выводятся вместе с мочой в виде аммонийных солей), при заболеваниях печени (нарушается ее мочевинообразовательная функция). Уменьшение количества аммиака в моче отмечается при бедной белками пище, при поражении почек.

Принцип. При взаимодействии аммонийных солей с формальдегидом образуется соляная кислота, которая оттитровывается щелочью и характеризует количество аммиака.

Ход работы. В колбу отмеривают 5 мл свежей мочи, прибавляют 1-2 капли фенолфталеина и титруют до слабо-розовой окраски 0,1 н.раствором едкого натра. Затем в колбочку добавляют 2,5 мл формольной смеси (жидкость при этом обесцвечивается) и вновь титруют 0,1 н. раствором едкого натра до розовой окраски.

Химизм. В нейтральной среде под влиянием формальдегида происходит разложение аммонийных солей с образованием гексаметилентетрамина (уротропина) и соляной кислоты:

4NH4Cl  +  6H-C=O        →   N4 (СH2)6 +  6H2О + 4HCl

Количество образовавшейся соляной кислоты определяется титрованием щелочью.

Расчет. 1 мл 0,1 н. раствора едкого натра эквивалентен 1,7 мг аммиака. Поэтому пошедшее на титрование (после добавления формольной смеси) количество мл 0,1 н. раствора едкого натра умножают на 1,7 мг и таким образом вычисляют количество аммиака в 5 мл мочи. Затем производят перерасчет на суточное количество мочи.

Опыт 3 Открытие мочевины

Ход работы. В пробирку отмеривают 10 капель мочи, прибавляют 2-3 капли 10%-ного раствора едкого натра и осторожно кипятят. Смоченную водой полоску красной лакмусовой бумаги укрепляют у края пробирки. Через некоторое время лакмусовая бумага синеет.

Химизм. В щелочной среде под влиянием высокой температуры происходит гидролиз мочевины с выделением аммиака, который обнаруживается по характерному запаху и посинению лакмусовой бумаги.

Опыт 4 Количественное определение мочевины

Метод основан на способности мочевины в присутствии тиосемикарбазида и солей железа в сильнокислой среде образовывать с диметилмонооксимом соединение красного цвета, интенсивность окраской которого пропорциональна содержанию мочевины в исследуемой жидкости.

Ход работы. В опытную пробирку отмеривают 0,1 мл исследуемой жидкости, в стандартную - такой же объем стандартного раствора мочевины (1 г/л или 16,65 ммоль/л) и в контрольную - 0,2 мл дистиллированной воды. Добавляют в первые две пробирки по 2 мл, а в контрольную - 4 мл цветного реактива, тщательно перемешивают их встряхиванием.

Все пробирки закрывают крышечкой из алюминиевой фольги и нагревают в кипящей водяной бане в течение 10 минут. Затем охлаждают их под струей холодной воды.

Измеряют экстинкцию стандартной и опытной проб против контрольной на ФЭКе при 540-560 нм (светофильтр зеленый) в кювете с толщиной слоя 0,5 см.

Содержание мочевины х (моль/л) в жидкости рассчитывают по формуле:

Еоп   16,65

Х = ------------------

Ест

Где Еоп  - экстинкция  опытной пробы против контрольной;

Ест - экстинкция стандартной пробы против контрольной;

16,65 - концентрация мочевины в стандартной пробе, моль/л.

Цветной реактив - таблетку из набора даз определения мочевины (Уреатест), содержащую диацетилмонооксим и тиосемикарбазид, растворяют при нагревании в колбе на 50 мл. Раствор устойчив в течении трех недель. Перед употреблением смешивают равные объемы приготовленного раствора и 9,6%-ного раствора серной кислоты.

Опыт 5 Гидролиз мочевины

Уреаза действует на мочевину, гидролизуя её до аммиака и угольной кислоты. Этот фермент синтезируется почвенными микробами и содержится в некоторых растениях (сое), а также синтезируется микроорганизмами рубца жвачных животных.

Ход работы. Наливают в пробирку 3 мл воды, растворяют несколько кристалликов мочевины, добавляют 3 капли фенилаланина и 0,5 г соевой муки, содержащей уреазу. Ставят пробирку в водяную баню на 20 мин.

Вскоре появляется малиновая окраска. Напишите реакции и объясните причину изменения окраски раствора.

Опыт 6 Открытие креатина

А. Реакция с пикриновой кислотой (реакция Яффе).

Ход работы. В пробирку отмеривают 10 капель мочи, прибавляют 3-4 капли 10% -ного раствора едкого натра и 3-4 капли насыщенного раствора пикриновой кислоты. Появляется стойкая ярко-оранжевая окраска.

Химизм. Креатин, взаимодействуя с енольной формой пикриновой кислоты, образует нитрат креатина, который в щелочной среде превращается в свою таутамерную форму, имеющую оранжево-красный цвет.

В. Реакция с нитропруссидом натрия (реакция Вайля).

Ход работы. В пробирку отмеривают 10 капель мочи, прибавляют 1-2 капли 10%-ного раствора едкого натра и 1-2 капли 5%-ногосвежеприготовленного раствора нитропруссида натрия. Появляется нестойкая вишнево-красное окрашивание, быстро переходящее в желтое.

Химизм. В щелочной среде при взаимодействии креатина с нитропруссидом натрия образуется нестойкий изонитрокреатин, имеющий вишнево-красный цвет.

Опыт 7 Определение содержания креатина в моче

В норме за сутки с мочой выводится 1,5-2 г креатина.

Увеличение количества креатина в моче наблюдается при приеме пищи, богатой белками (распад последних повышает выведение креатина), голодании (распад собственных белков), судоргах (распад белков мышц); уменьшение - при заболевании почек (нарушено выведение).

Принцип. В щелочной среде креатин, реагируя с пикриновой кислотой, образует соединение оранжевого цвета. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации креатина в моче.

Ход работы. В опытную 1 и контрольную 2 колбочки отмеривают жидкости, названия которых, количества в мл и порядок добавления приведены в таблице.

| Жидкость | № колбы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Моча | 1 | - |
| Насыщенный раствор пикриновой кислоты | 3 | 3 |
| 10%-ный раствор едкого натра | 2 | 2 |
| Дистиллированная вода | До 100 | До 100 |

Содержимое обеих колбочек перемешивают и через 20 минут жидкость опытной колбочки колориметрируют на ФЭК в кювете с рабочей длиной 20 мм при зеленном фильтре против контрольной пробы.

Химизм. См 284 п.3

Расчет. Стандартный раствор креатина готовят растворением 0,1 г креатина в 100 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты. Расчет производят по формуле:

Кст  Ех А

Кх = ----------------

Ест Б

Где Кст - количество мг креатина в стандартном растворе;

Ех - величина экстинкции опытной пробы;

Ест - величина экстинкции стендартной пробы;

А - суточное количество, мг;

Б - количество, взятое для анализа;

Кх - содержание креатина в суточном количестве мочи.

Опыт 8 Качественная реакция на индикан

Индикан - калиевая или натриевая соль индоксилсерной кислоты. В кишечнике под влиянием микроорганизмов из аминокислоты триптофана образуется индол. Последний всасывается и с током крови через систему воротной вены попадает в печень, где после окисления в индоксин связывается с солями серной кислоты и выводится из организма вместе с мочой в виде индикана. Увеличение выведения индоксин серной кислоты отмечается при усилении процессов гниения белков в кишечнике, запорах, кишечной непроходимости, а также при наличии в организме гнойных процессов.

Много индикана в моче травоядных животных и в моче человека при усилении гниения белков в кишечнике в результате наличия большого количества гнилостных бактерий, при запорах и завороте кишечника.

Ход работы. В пробирку отмеривают около 10 капель мочи,  10 капель концентрированной соляной кислоты, 3-5 капель 1%-ного раствора марганцевокислого калия и 10 капель хлороформа, закрывают пробкой и в течении 2 минут осторожно, не встряхивая, смешивают. При наличии в моче индикана хлорофорный слой окрашивается в синий цвет.

Химизм. При действии на мочу концентрированной соляной кислоты индикан рападается на индоксил и соль серной кислоты. Под влиянием марганцевокислого калия две молекулы индоксила окисляются в синее индиго, которое экстрагируется хлороформом и окрашивает его в синий цвет.

Опыт 9 Качественные реакции на уробилин

Уробилин - продукт распада гемоглобина. В моче у здорового человека уробилин обнаруживается в незначительных количествах.

Увеличение содержания уробилина в моче (уробилинурия) отмечается при пониженной функции печени, теряющей способность задерживать из крови и переводить в билирубин стеркобилиноген (цирроз, сифилис печени, отравление алкоголем, хлороформом, инфекционные заболевания).

Не удается обнаружить уробилин в моче при механическом желтухе, когда в связи с прекращением поступления желчи в кишечник нарушается процесс образования стеркобилиногена (уробилиногена). Нарушение нормального оттока желчи в кишечник приводит к тому, что желчные пигменты начинают выделяться  почками и, таким образом, в моче при отсутствии уробилина отмечается наличие желчных пигментов.

Реакция Яффе.

Ход работы. В пробирку наливают 2 мл мочи и прибавляют глазной палочкой порошок хлористого цинка. Появляется хлопьевидный осадок. Встряхивая пробирку, добавляют в нее до растворения осадка концентрированный раствор аммиака. Появляется зеленая флюоресценция (с мочой здорового человека слабой интенсивности).

Реакция Флоранса.

Ход работы. В пробирку наливают 1 мл мочи, 1-2 капли концентрированной серной кислоты, взбалтывают, добавляют около 1 мл серного эфира и перемешивают. Во вторую пробирку берут 1 мл концентрированной соляной кислоты, пипеткой отсасывают эфир из первой пробирки и наслаивают его на соляную кислоту во второй пробирке. На границе жидкостей образуется красное кольцо.

Опыт 10 Качественные реакции на фенилпировинаградную кислоту

Врожденное отсутствие у детей в печени фермента фенилаланингидроксилазы приводит к тому, что фенилаланин не гидроксилируется и не превращается в тирозин. Накопление фенилаланина и продуктов его аномального распада, в частности фенилпировиноградной кислоты, в крови и тканях приводит к нарушению нормального развития мозга и появлению тяжелых нарушений психики ребенка. Доказательством данного наследственного заболевания - фенилпировиноградной олигофрении (слабоумия) служит выявление повышенного содержания фенилаланина в крови и наличие фенилпировиноградной кислоты в моче.

Фенилпировиноградная кислота образует с ионами трехвалентного железа комплексное соединение, окрашенное в сине-зеленый цвет.

Ход работы. К 2 мл исследуемой жидкости приливают 8-10 капель 10%-ного раствора FeCl3 . При наличие в растворе фенилпировиноградной кислоты через 30-60 с появляется сине-зеленая окраска, которая постепенно бледнеет.

Контрольные вопросы:

- Какой яд образуется в результате процессов катаболизма белков? Напишите уравнения реакции окислительного дезаминирования аланина.

- Назовите продукты обезвреживания этого яда в почках, печени.

- Напишите схему биосинтеза мочевины в печени, соли аммония в почках.

- Дайте название цикла, в результате которого образуется мочевина.

- Назовите реакцию, в результате которой синтезируются заменимые α-аминокислоты. Напишите уравнение данной реакции.

- Какую качественную реакцию проводят на содержание индикана – продукта обезвреживания ядов?

- Заполните названия  пропущенных соединений в следующей схеме: триптофан → ...   → ... →... → индикан. Какие соединения печени участвуют в обезвреживании ядов образующихся в толстом отделе кишечника под действием ферментов микроорганизмов?

- При каком состоянии организма количество индикана увеличивается?

- Напишите схему образования креатина и креатинина в организме?

- Какую роль играет креатин при сокращении мышц? Для регенерации какого макроэргического соединения используется креатинфосфат

Лабораторная работа № 11 «Нуклеиновые кислоты»

Гидролиз нуклеопротеида. Эту реакцию можно осуществить путем кипячения нуклеопротеидов с 5 % - ной серной кислотой в течение 1 часа. Нуклеопротеид при этом расщепляется на белок и нуклеиновую кислоту, которая распадается на отдельные мононуклеотиды, а затем отщепляются пуриновые основания (аденин, гуанин) и фосфорная кислота. Белок за это время также подвергается частичному гидролизу до низкомолекулярных  полипептидов и аминокислот. В гидролизате последовательно можно определить белок, пуриновые основания, пентозу и  фосфорную кислоту.

Ход работы. Нуклеопротеид, полученный из дрожжей, переносят в колбочку для гидролиза и добавляют 15 мл  5% раствора серной кислоты. Колбочку закрывают пробкой с обратным холодильником и осторожно кипятят в течение 1 часа.

После охлаждения гидролизат отфильтровывают  в химический стакан и используют для анализа продуктов гидролиза.

Опыт 1 Обнаружение простых белков

Для этой цели можно провести две реакции – биуретовую и на обнаружение тирозина (реакция Милона).

Ход работы. В пробирку наливают 0,5 мл профильтрованного гидролизата, нейтрализуют по лакмусу едким натрием  и добавляют еще 0,5 мл, затем 2 – 3 капли 1% раствора сернокислой меди . пробирку встряхивают и наблюдают положительную биуретовую реакцию (розовая или фиолетовая окраска).

В другую пробирку наливают 1 мл гидролизата и добавляют 0,3 мл реактива Милона и подогревают. Осадок окрашивается в розовый или кирпично – красный цвет.

Опыт 2 Обнаружение пентоз

Проводят одну из реакций окисления альдопентоз. Для этого удобно пользоваться реакцией с фелинговой жидкостью.

Ход работы. В пробирку наливают 0,5 мл гидролизата и нейтрализуют по лакмусу раствором щелочи.

К нейтрализованному гидролизату добавляют равный объем реактива Фелинга, пробирку встряхивают и нагревают верхний слой. Наблюдают появление желто – красного осадка закиси и окиси меди.

Опыт 3 Обнаружение пуриновых оснований

Сущность реакции сводится к образованию серебряных солей пуриновых оснований, которые выпадают на дно пробирки в виде осадка.

Ход работы. В пробирку наливают 2 мл гидролизата нуклеопротеида, добавляют 5 – 6 капель концентрированного аммиака до щелочной реакции на лакмус, затем приливают 0,5 мл аммиачного раствора серебра. Образуется хлопьевидный осадок серебряных солей пуриновых оснований, который постепенно оседает на дно.

Опыт 4. Обнаружение фосфорной кислоты

Ход работы. В пробирку наливают 2 мл кислого гидролизата, добавляют 3 мл молибденовокислого аммония (готовят путем растворения 12,5 г (NH4)2MoO4 в 250 мл в колбе на 500 мл. К полученному раствору добавляют 250 мл 10 н серной кислоты) и 1 мл 0,04 % раствора аскорбиновой кислоты. Хорошо перемешивают и наблюдают появление синего окрашивания смеси, которое можно ускорить подогреванием на водяной бане до 400 С.

Контрольные вопросы

1. Напишите уравнение ступенчатого гидролиза нуклеопротеина.

2. К какой группе соединений относится нуклеопротеин?

3. Какими качественными реакциями определялись продукты гидролиза нуклеопротеина?

Лабораторная работа № 12 «Минеральный обмен»

Опыт 1 Определение фосфатов

При добавлении к молибденовому реактиву (предварительно нагрев его) мочи выпадает желтый кристаллический осадок фосфорномолибденовокислого аммония (NH4)3PO4 * 12MoO3, нерастворимый в азотной кислоте, но растворимый в аммиаке. Реакция протекает так:

Н3PO4 + 12(NH4)2МоО4 + 21НNO3 → (NH4)3PO4 * 12MoO3 + 21NH4NO3 + 12H2O

Ход работы. В пробирку наливают 20 – 30 капель молибденовокислого реактива и нагревают его почти до кипения; после этого прибавляют несколько капель мочи (избыток реактива); выпадает желтый кристаллический осадок фосфорномолибденовокислого аммония.

Опыт 2  Определение сульфатов

Принцип определения сульфатов основан на том, что при подкислении мочи и добавлении хлористого бария образуется белый осадок сернокислого бария, нерастворимый в кислотах и щелочах:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

Нейтральная сера реагирует с хлористым барием только после окисления в сульфаты.

Ход работы. 1. К 20 каплям мочи приливают 5 капель 10 % - ного раствора соляной кислоты и по каплям  5% раствор хлористого бария до полного осаждения, т.е. до тех пор, пока новая капля хлористого бария не будет вызывать образования мути. Выпавший белый осадок сернокислого бария отфильтровывают.

2. В фильтрат проходят растворимые в воде бариевые соли эфиросерных кислот – соединений  серной кислоты с фенолом, индоксилом и т.д. Для их обнаружения кислый фильтрат помещают в кипящую водяную баню и кипятят в течение 5 – 10 минут. Снова появляется муть. Появление мути обусловлено освобождением серной кислоты в результате гидролиза эфиросерных кислот с образованием новой порции сернокислого бария.

По данной теме написать доклад.