1 блок

- Дать определение понятий: Энергосбережение, энергетика, теплоэнергетика и теплотехнологии. Экология и охрана окружающей среды.

- Стратегическая задача, поставленная Президентом и правительством РК перед обществом и государством, в области энергосбережения и экологической безопасности.

- Основные направления энергосбережения в электроэнергетике.

- Энергосберегающие технологии в муниципальном хозяйстве, в строительстве жилья и производственных помещений

- Основные технические требования к возобновляемым источникам энергии (солнечным элементам, ветроустановкам, биогаз и т.д.).

- Использование вторичных энергоресурсов промышленных производств.

- Государственная политика в сфере энергосбережения в ЖКХ, основные направления.

- Энергосберегающие источники света, их характеристики

- Энергетика - продукт общества, демографические аспекты энергетики. Базовые характеристики энергетики. Дефицит энергии на Земле, причины.

- Потенциал, преимущества и недостатки солнечной энергетики.

- Потенциал, преимущества и недостатки ветровой энергетики.

- Законы Республики Казахстан в области электроэнергетики. Современные проблемы  энергетики.

- Вопросы  модернизации технического устройства электрических станций

- Вопросы надежности элементов систем электроснабжения

- Направления, мероприятия и технологии энергосбережения в электроэнергетике,  их характеристика по видам деятельности: выработка электроэнергии, транспорт и распределение электроэнергии, потребление электроэнергии.

- Основные причины снижения надежности объектов электроэнергетики и ЭЭС.

- Наука и ее обеспечение. Понятие о науке, характерные ее черты. Принципы научных исследований, цели и задачи.

- Теоретическая часть научных исследований. Обоснование выбора темы, актуальность, новизна, прикладная значимость, экономическая эффективность, экологическая и социальная значимость.

- Случайные величины и их характеристики

- Основы вопросы теории научного эксперимента

- Оптимизация процессов.

- Планирование экстремальных экспериментов.

- Планирование промышленного эксперимента.

- Внедрение в производство научных исследований. Подготовка научных статей, авторских свидетельств на изобретения, научных отчетов, монографий и т.п.

- Типичные ошибки при планировании и анализе эксперимента

- Проблема старения оборудования и его влияние на надежность ЭЭС.

- Учет и контроль электрической энергии.

- Энергетический паспорт предприятия, состав документации.

- Основы энергоаудита. Состав документации. Учет энергоресурсов.

- Энергоэффективность и энергосбережение на предприятии. Показатели энергетической эффективности.

- Современное энергосберегающее оборудование отраслевого энергосбережения.

- Модернизация систем освещения, теплоснабжения и вентиляции.

- Энергосберегающие теплоизоляционные материалы: назначение, виды.

- Ценовое и тарифное регулирование.

- Основные направления энергоменеджмента.

- Новые концепции развития электроэнергетических систем

- Технические и технологические меры повышения экологической чистоты и безопасности эксплуатации энергетических объектов

- Гидроаккумулирующие электростанции

- Воздушно-компрессорные накопители энергии

- Инерционные накопители энергии (маховики и супермаховики

- Проблемы экологии и безопасности при добыче и транспортировке энергетического сырья

- Проблемы экологии и безопасности при производстве электрической и тепловой энергии

- Накопление потенциальной и кинетической энергии

- Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии

- Современные материалы для тепловой изоляцииа

- Энергосбережение в системах электрического освещения

- Расчет водопотребления здания, микрорайона, города.

- Методы и средства измерения температуры, влажности, расхода жидкостей, освещенности и т.д..

- Воздействие на окружающую среду воздушных ЛЭП

- Водородная энергетика

- блок

- Реформа электроэнергетики в Казахстане

- Атомная энергетика в Казахстане

- Магнитогидродинамический способ производства электроэнергии

- Фундаментальные свойства ЭЭС: многомерность, множественность возмущений, неопределенность

- Методология решения научно-исследовательских и производственных задач в области проектирования и технологии изготовления электроэнергетических объектов.

- Характерные особенности и принцип действия теплового насоса.

- Характерные особенности и принцип действия биогазовых установок

- Энергоэффективность электронагревательных устройств и приборов.

- Автономные энергоустановки с использованием возобновляемых источников энергии и водорода

- Энергетические  и экологические  проблемы преобразования энергии.

- Перспективы создания EЭС и развития промышленной гелиоэнергетики. Солнечные энергетические станции космического базирования.

- Основные проблемы повышения эффективности и предельной мощности основного оборудования (генераторы и трансформаторы).

- Современные проблемы обеспечения основных показателей качества электроэнергии и пути их реализации. Каковы особенности Республики Казахстан в распределении электроэнергии и обеспечении показателей качества.

- Проблемы повышения надёжности и электрической прочности изоляции электрооборудования и линий электропередач. Методы и способы усиления изоляции и возможности их использования.

- Применение новых изоляционных конструкции и новых видов изоляции для силового электрооборудования и линий электропередачи

- Проблемы информационной и кибербезопасности электроэнергетической отрасли.

- Проблемы передачи электроэнергии в магистральных сетях. Проблемы транспорта электроэнергии в распределительных сетях.

- Проблема качества электроэнергии при ее передаче и распределении

- Проблемы и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в РК.

- Анализ современного состояния научной проблемы. Сбор научной информации, систематизация, вытекающие результаты

- Планирование эксперимента и его задачи

- Статистические методы анализа данных

- Регрессионный анализ экспериментальных данных

- Проблемы построения моделей. Сложные и простые модели. Построение модели как компромисс между простотой и адекватностью

- Особенности короткого замыкания и замыкания на землю  в системах с изолированной и заземленной нейтралью

- Динамическая устойчивость энергосистем.  Основные допущения и критерии

- Уравнения материального, энергетического и эксергетического баланса

- Практика применения и развитие энергосервисной деятельности, в т.ч.  на предприятиях, организациях и учреждениях бюджетной сферы и ЖКХ

- Методы расчета потерь электрической энергии

- Нормирование удельных расходов электрической энергии

- Приборы и оборудование для учета воды, тепла, газа и электричества.измерительных приборов, их достоинства и недостатки

- Способы  измерения  и  учета воды, тепла, газа и электричества. Виды измерительных приборов, их достоинства и недостатки

- Экономические оценки мероприятий по  энергосбережению. Методики расчета экономических показателей энергосберегающих мероприятий. Капитальные и текущие затраты. Сроки окупаемости

- Типовые мероприятия по экономии электроэнергии.  Электрические  сети внешнего электроснабжения

- Дайте характеристику и оцените влияние сезонных изменений в потреблении и стоимости энергоресурсов в Вашем учреждении или предприятии

- Теоретические основы моделирования недетерминированных систем

- Поддержка вероятностного моделирования в системе Powersim

- Схема работы классического генетического алгоритма

- Применение генетических алгоритмов для многокритериальной оптимизации

- Поддержка генетических алгоритмов в системах имитационного моделирования

- Разработка многомерной имитационной модели.

- Разработка простейшей имитационной модели

- Теоретические основы эволюционного моделирования

- Применение сложных аналитических функций в имитационных моделях

- Анализ достоверности результатов имитационного моделирования

- Функции распределения случайных величин

- Системы как предмет исследования

- Сущность управления. Универсальность обратной связи. Основная идея обратной связи

- Целесообразные системы и информация. Машины как целесообразные системы

- Понятие модели в методологии естествознания XIX в.

- Блок

- Каковы основные принципы создания эффективной рекуперативной системы в зданиях?

- Отличие теплонасосов с грунтовым и водяным зондом.

- Какой физический процесс является основой работы солнечной электростанции?

- Основные разделы систем энергоэффективного проектирования BREAM и LEED

- Поясните преимущества и недостатки лабораторного и промышленного эксперимента.

- Особенности реализации и технико-экономического обоснования комплекса энергосберегающих мероприятий

- Примеры экономии и рационального использования воды, газа, электроэнергии и тепла в быту

- Концепция современной цифровой системы управления  технологическими привесками

- Приведите примеры различных видов альтернативной и возобновляемой энергетики

- Особенности использования атомной энергетики. Экологические и технологические характеристики.

- Особенности  электроснабжения потребителей децентрализованных зон.

- Основные вопросы применения малоэнергоемких технологических процессов и потребителей, снижения потерь энергии, использования возобновляемых источников энергии, применения АСКУЭ  и других

- Оценка энергоэффективности объектов электроэнергетики

- Модели конкурентных энергетических рынков. Причины создания оптового рынка электроэнергии

- Экспериментальная часть научного исследования. Задачи, организация и этапы экспериментальных исследований.

- Измерение физических величин и погрешности измерений

- Математическая обработка результатов эксперимента

- Теория факторных планов

- Дробный факторный эксперимент

- Двухфакторный эксперимент с использованием квадратичной модели

- Алгоритм научных исследований с помощью моделирования

- Понятие о вычислительных методах решения алгебраических уравнений. Методы алгебры: решение систем алгебраических уравнений – методы исключения, итерационные методы

- Задача линейного программирования

- Нелинейное математическое   программирование. Основные принципы. Методы

- Приборы для проведения энергоаудита

- Упрощенные методы экономии  электроэнергии. Снижение  потерь электроэнергии в электрических печах

- Упрощенные методы экономии электроэнергии. Определение потерь электроэнергии при утечках сжатого воздуха

- Упрощенные методы экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии в результате применения двигателей с более высоким КПД

- Упрощенные методы экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии при эффективном использовании электрического освещения.

- Упрощенные методы экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии на вентиляции помещений

- Оценка эффективности систем освещения ЛН, ЛЛ, ДРЛ, Днат, светодиодов

- Домашний энергоаудит. Измерительная техника  -  при проведении домашнего энергоаудита

- Проблемы интеграции возобновляемых источников энергии в электрическую сеть

- Мощные АЭС с урановым топливным циклом

- АЭС малой мощности

- Способы производства электроэнергии, их особенности и перспективы развития

- Проблемы производства электроэнергии с использованием нетрадиционной возобновляемой энергетики (ветер, солнце и другие источники электроэнергии)

- Проблемы экологии при транспортировке электрической и тепловой энергии

- Предпосылки создания накопителей энергии для мощных энергетических систем, для успешного покрытия переменной части графика нагрузки

- Нормативно-правовое регулирование в области защиты окружающей среды

- Генерирующие установки для малой энергетики

- Сущность эксперимента. Структура обычного эксперимента. Место моделей в структуре эксперимента. Модельный эксперимент

- Применение оптимизационных методов. Пассивный эксперимент. Построение математических моделей

- Разумные самоприспосабливающиеся машины.

- Планирования эксперимента. Последовательность проведения исследований. Построение функций отклика.

- Отношение между моделью и объектом в системах, принадлежащих к различным формам движения материи в кибернетических системах

- Модель механизма управления. Системы автоматического регулирования и системы поощрений. Механизм управления и его реализация

- Модель неопределенности. Философский парадокс. Механика неопределенности

- Гносеологическая специфика моделей. Классификация научных моделей

- Понятие модели и моделирование. Свойства модели. Классификация моделей по форме представления

Список рекомендуемой литературы:

по дисциплине «Рациональное энергоиспользование»

1 Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» .2012 год.

2 Бородин И.Ф., Судиик Ю.А. «Автоматизация технологических процессов» -М.: Колос. 2003-337.

3 Саплин Л.А., Шерьязов С.К., Пташкина-Гирина О.С, Ильин ЮЛ. Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников: /Под обшей редакцией Л.А.Саплина. Челябинск. ЧГАУ, :2006.- 194 с.

4 Д.М. Алихлов. Г.А. Омарова. Учебное пособие «Автоматизация сельскохозяйственного производства». -Алматы, КазНАУ 2009 .- 41 с

5Электронные книги по энергосбережению / http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/107271-osnovy-yenergosberezheniya-i-yenergoaudita.html.

6 Сыдыков Ш.К. Использование солнечной энергии в сельском  хозяйстве. Учебное пособие. -Алматы, КИМЭП, 2001г.-48с. Авторы: Исаханов М.Ж., к.т.н., доцент, КазНАУ. Алиханов Д.М., к.т.н., доцент, КазНАУ

7 Тлеуов А.Х. Нетрадиционные источники энергии Год: Издательство: Фолиант ISBN: 9965-35-674-2 Серия: Профессиональное образование Я, 2009.- : 235с.

8 А., да Роза Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы / А. да Роза. - М.: МЭИ, Интеллект, 2010. - 704 c.

9 Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М.: КноРус, 2012. - 240 c.

10 Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения. – М.: Энергосервис, 2007, 600 с.

по дисциплине «Научно-технические проблемы электроэнергетики»

1 Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. – М. Энергия, 1979. – 240с.

2 Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. -  М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832с.

3 Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.– 328с.

4 Ордынцев В.М.  Математическое описание объектов автоматизации. – М.: Машиностроение, 1965. – 360с.

5 Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. - Караганда: КарГТУ, 1998. - 145с.

6 МедведевВ.С.,ПотемкинВ.Г. CONTROLSYSTEMTOOLBOX. MatLAB 5 для студентов / Под общ.ред. В.Г.Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. - 287с.

7 Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова . - М.: ИЦ Академия, 2012. - 448 c.

8 Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - М.: Форум, Инфра-М, 2013. - 128 c.

9 Гулиа Н.В. Накопители энергии. Москва. - Наука. - 1980. – 150 с.

10 Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики; КноРус - Москва, 2011. - 352 c.

по дисциплине «Теория моделирования и научного эксперимента»

1 Советов Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2001. 343 с.

2 Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учеб.курс / Лазарев Юрий. – СПб.: Питер BHV, 2005. 512 с.

3 Математическое и компьютерное моделирование. Вводные курс: Учебное пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 144 с.

4 Останин А.Н. Применение математических методов и ЭВМ. Планирование и обработка результатов эксперимента. - Минск: В.Ш., 1989. -218с.

5 Красовский Т.И. Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. - Минск :БГУ, 1982. -302с.

6 Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский, «Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий», 278 стр.,  Москва, 1976.

7 Адлер, Ю. П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. - М.: Металлургия, 2018. - 160 c.

8К.Хартман, Э.Лецкий, В.Шефер, «Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов», перевод с англ., 552 стр., Москва, 1977;

9 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 284 с.

10 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 284 с.